## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：直管公园养护（新一轮）

### 3 项目地点

项目地点：包件 1：塘桥公园、梅园公园、豆香园和桃林公园二期；包件 2：蔓趣公园、上南公园、济阳公园、长青公园、博华园、三林世博主题公园、花木公园、浦发公园、香梅公园、中汾泾休闲绿地、德韵园和木兰公园；包件 3：陆家嘴中心绿地、锦尊湿地公园、锦尊体育公园、园御园、前滩小叶公园、语叶园、竹园中心绿地、金溪园、前滩中心公园、前滩小黄浦江公园和锦绣文化公园；包件 4：南浦广场公园、临沂公园、杨东绿地、德州休闲绿地和吟风公园；包件 5：张江主题公园、张衡公园、曙光绿地、中医药文化园、张江红叶公园、张江艺术公园和川杨河滨水公园；包件 6：川沙公园、江镇市民广场公园、高桥公园和川沙绿地公园（一期）；包件 7：泾南公园、泾东公园、金桥公园、金杨公园、金棕榈南园、阳光绿地和华宜公园；包件 8：紫蝶公园和悦读森林；包件9：古钟园、新场北岛公园和东城广场绿地；包件10：悦动公园；包件11：绿洲公园。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容

招标内容包括但不限于公园范围内的围栏、广场、道路桥梁、建筑、小品、坐凳、照明、电力管线、上水、排水管道、绿化、水体、厕所、垃圾箱（桶）、标识标牌、监控、广播等公园内各类设施的日常维护、养护管理，及公园内绿地调整及园内设施增添、维护、改建，公园窗口服务、公园志愿者活动、公园社会管理、各类迎检、评比等。

4.2 本项目一招三年，合同一年一签，经考核合格可续签下一年合同。第一年暂定起讫日期为2025年7月1日起到2026年6月30日止，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 本项目资金由新区财政预算逐年安排，中标后3年有效，在承包期限内，项目经费合同需逐年签订。采购人每年度对中标人的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。如中标人年度考核未通过，双方不再续签下一年度合同。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。

7.2 支付方式

7.2.1 甲方根据公园考核结果，月度支付养护费。甲方可以财政资金申请情况调整资金支付。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法

律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

8.1《园林绿化养护技术规程》 DG/TJ08-19-2011 J11852-2011

8.2《园林栽植土质量标准》 DBJ08-231-98

8.3《园林绿化养护技术等级标准》DG/TJ08-702-2011 J10603-2011

8.4《园林绿化植物栽植技术规程》DG/TJ08-18-2011 J11913-2011

8.5《园艺工具通用技术条件》GB/T6866-2008

8.6《园林绿化草坪建植和养护技术规程》 DG/TJ08-67-2015 J12989-2015

8.7《园林绿化养护技术等级标准》 CJJ/T 287-2018

8.8《上海市园林工程预算定额（2000）》

8.9《绿化养护工程补充定额（试行）》 1999.12

8.10《上海市园林绿化养护综合配套定额（试行）》

8.11 《绿化植物保护技术规程》DG/TJ 08-35-2014 J12723-2014

8.12《假山叠石工程施工规程》

8.13《花坛、花境技术规程》DG/TJ 08-66-2016 J13351-2016

8.14 《园林绿化栽植土质量标准》DG/TJ 08-231-2013 J12562-2014

8.15《植物铭牌设置规范》DB31/T1233-2020

8.16《地表水环境质量标准》GB3838-2002

8.17 《文明施工标准》DG/TJ 08-2102-2019 J12069-2019

8.18《上海市绿化条例》

8.19《上海市公园管理条例》

8.20《公园设计规范》GB51192-2016

8.21《上海市城市公园实施分类分级管理指导意见》

8.22《上海市公园绿地游乐设施管理办法》

8.23《关于强化本市公园园长责任的指导意见》

8.24《上海市公园绿地市民健身体育设施管理办法》

8.25《关于本市开展平安公园建设的指导意见》

8.26《上海市公园文明游园守则（2018）版》

8.27《关于加强本市城市公园内禁烟控烟工作的通知》
    8.28《关于调整优化“上海公园便民利民服务措施”的通知》

8.29《关于进一步提升城市公园服务水平的通知》

8.30《关于严禁在历史建筑、公园等公共资源中设立私人会所的暂行规定》

8.31《城市公园配套服务项目经营管理暂行办法》

8.32《关于进一步规范本市公园内经营消费场所管理的通知》

8.33《公厕文明服务操作规范》

8.34《上海市建设工程文明施工管理规定》、《上海市建设工程文明施工标准》作业技术规范

8.35《上海市防汛条例》

8.36《中华人民共和国突发事件应对法》

8.37《中华人民共和国安全生产法》

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其

是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

#### 包件1：

说明：包件1包含4个区段，投标人不得对表内工作量进行缩减。

养护经费设施量：日常养护部分

| 塘桥公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 19227.61 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 8571.87 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 858.84 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 管理用房720.17平方、门卫室43.29平方、厕所95.38平方 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 6032.64 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 347.68 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 钢结构异型廊架1个、混凝土长廊2个、木质凉亭1个、木质四角亭1个，混凝土四角亭1个。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 462 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等。 健身设施 6个，免费儿童游乐设施1组。 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 27 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。 铁艺木质园凳27座。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 23 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双桶不锈钢23个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 220 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 叠石220吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 公园简介牌1个、宣传栏2个、警示牌6个、导向牌7个、植物铭牌11个、电子寄存柜1个、便民开水箱1个 、挂衣架20个、室外噪音监测仪1台。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 上水管道313.32米、下水管道313.32米、公厕格栅池1个 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯48个、配电箱5个、太阳能灯2个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头29个、电子显示屏1个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放） |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 梅园 公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿化养护面积 | ㎡ | 10669.29 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 735.08 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积（建筑面积） | ㎡ | 1583.68 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 管理用房：452.8㎡；明月楼（绿馨驿站）：382.38㎡；长城家园：589.64㎡；公共厕所：131.05㎡；配电房：27.81㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 5893.62 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 339.1 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 混凝土亭廊111.95㎡;木廊架64.15㎡;砖砌景墙163㎡ |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 262.98 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙262.98米） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 67 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。 铁艺木质园椅67个。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 21 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 150 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 假山150吨 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。指示牌：5个；植物铭牌：17个；标识标牌67个；告示牌13个：公示牌：2个；便民开水箱1个；宣传栏1个；室外分贝测量仪1台；便民服务箱1套。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 上水管道169.24米、下水管道169.24米、公厕格栅池1个 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯64个；草坪灯：33个；景观灯203 包括台阶灯4个，坐凳灯2个，射树灯12个，城墙灯103个，地埋灯30个，洗墙灯30个，长城家园射灯19个，河边景观灯带2个，草雕灯带1个；配电箱12个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 监控18个，电子显示屏1个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 豆香园 公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿化养护面积 | ㎡ | 21593.97 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 1928.28 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积（建筑面积） | ㎡ | 779.55 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 管理用房715.5㎡；厕所64.05㎡ |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 9275.22 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 186 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 钢制花架186㎡ |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 1205 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等蓝球场1座834㎡、儿童设施371㎡；儿童设施1个，健身设施6个 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 113 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。 木质园凳109个。长条木质园椅4条 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 15 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双桶不锈钢垃圾桶15个 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 150 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 叠石150吨 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。张贴栏1个；警示牌12个；指示牌20个；植物铭牌27个；入口标牌2块；便民设施1个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 上水管道542.08米、下水管道542.08米、公厕格栅池1个 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯71个；草坪灯89个；配电箱7个；太阳能灯2个 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 电子显示屏1个、摄像头20个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年 24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 桃林二期 公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿化养护面积 | ㎡ | 16311.3 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积（建筑面积） | ㎡ | 445.18 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 管理用房373.32㎡；公共厕所71.86㎡ |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 4625.95 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 100 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 钢制花架100㎡ |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 24 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。 混凝土木质座椅24个 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 12 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双桶不锈钢垃圾桶12个 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 200 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯30 个；草坪灯 60个 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头25个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（全年 24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（全年 24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

#### 包件2：

说明：包件2包含12个区段，投标人不得对表内工作量进行缩减。

养护经费设施量：日常养护部分

| 蔓趣 公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 10503.98 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 948.47 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 志愿者活动室、蔓趣课堂111.49㎡；厕所：84.37㎡；管理用房111.24㎡；志愿者活动室等建筑二楼总面积200.94㎡；前门卫室29.43㎡；仓库23.93㎡；园长办公室、工作室等380.93㎡（其中二楼总面积120.56㎡）；垃圾房6.14㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 5497.31 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 整体式混凝土面层600㎡；广场砖面层469㎡；主园路3132㎡，次园路1224.64㎡，铺装71.67㎡。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 885 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 长廊8个；亭子4个。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 540 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 健身器材12组，免费儿童游乐设施1个(滑梯）。 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 79 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。塑木椅18张、木椅59张、石桌石凳2组。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 22 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双桶废物箱22个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 220 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 假山220吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌4根；公园简介牌1个；植物名牌48个；报刊栏1个；宣传栏1组；挂衣架18个；挂鸟架15个；公共饮水机1个；分贝仪2个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 具体清单：浇水阀5个；雨水检查井39个；公厕格栅池 1个；污水检查井 19个；朝天井90个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯50个；草坪灯29个；射灯5个；配电箱3 个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头25个；人脸识别4个；电子显示屏1个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 上南 公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 21179.98 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 2492.47 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 243.15 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 门卫室14.59㎡；前门厕所39.57㎡；园长办公室、志愿者活动室95.49㎡；监控室20.92㎡；后门厕所31.97㎡；后门卫室10.84㎡；垃圾房：10.92㎡；健康屋18.85㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 9387.4 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 整体式混凝土面层942.08㎡；沥青混凝土面层132.15㎡；广场砖面层518㎡；主园路6745.17㎡；次园路1030㎡；桥20㎡。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 405 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 凉亭1个；亭子1组；廊架2组；廊1个。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 750 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 健身器材14组，免费儿童游乐设施2个(滑梯）。 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 2 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 15 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） 砌体围墙6米（后门卫室），铸铁围墙9米（垃圾房旁）。 |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 73 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。 塑木椅73张、树穴塑木椅26m、树穴木椅72m、塑木长凳33m。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 30 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双桶废物箱30个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 2.5 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 雕塑、景石2.5吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌8根；公园简介牌1个；植物名牌35个；挂衣架22个；公共饮水机1个；报刊栏1组；宣传栏18个、5组。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 具体清单：浇水阀23个；雨水井44个；朝天井63个；公厕格栅池 1个；污水井15个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯64个；草坪灯37个；星光灯294米；射灯4个；配电箱3个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头16个；电子显示屏1个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（全年24小时开饭）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（全年24小时开饭）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 济阳公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 18738.05 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 2445.53 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 852.91 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 园艺活动课堂129.3㎡；公园门头96.23㎡；管理用房349.24㎡ ；前门厕所43.22㎡；仓库19.68㎡；园艺培训室70.26㎡；后门厕所119.19㎡；后门卫室25.79㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 6740.26 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 广场1551㎡；桥24㎡；园路5143.41㎡；铺装21.85㎡。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 274 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 音乐长廊1个；玻璃亭1个，水榭1个。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 1480 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 健身器材12组，免费儿童游乐设施 1个(滑梯）；篮球场630㎡。 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 2 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 72 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。塑木：32只，木质：22只，树穴座椅18组。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 21 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双桶废物箱21个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 135.5 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 假山135.5吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌4根；公园简介牌1个；植物名牌25个；挂衣架 22个；公共饮水机1个；报刊栏1个；宣传栏1个 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 具体清单：浇水阀14 个；雨水检查井 48个；公厕格栅池1个；污水检查井 4个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯62个；草坪灯50个；配电箱2 个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头44个；电子显示屏1个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 长青公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 11880.11 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天两次,水质检测每年两次,水质达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 364.94 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 管理建筑：116.51㎡ ；服务建筑167.43㎡；垃圾房、工具间、仓库54.25；门卫室26.75㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 5861.24 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 广场1925㎡；主园路3572.52㎡；次园路240㎡；铺装123.72㎡。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 418 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 廊亭4个。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 230 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 健身器材12组，免费儿童游乐设施1个（滑梯）。 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 7 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） 铸铁围墙7米（西侧地铁站6号口旁）。 |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 32 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。13套石桌石凳，塑木椅24只，木质椅8只。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 24 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 分类垃圾箱24个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 2.98 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 雕塑1个；景观石8个。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌 6根；公园简介牌1个；植物名牌 16个；挂衣架 20个；挂鸟架13个；公共饮水机1个；报刊栏1个；宣传栏1个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 具体清单：浇水阀11个；雨水检查井45个；朝天井65个；污水检查井 8个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯33个；射灯4个；配电箱1个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头38个；电子显示屏1个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 博华园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 13688.34 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 30 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。园长办公室：30㎡（临时用房） |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 2391.66 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 主园路 980㎡；次园路：1007.34㎡；广场300㎡；铺装104.32㎡。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 65 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 凉亭 1个；铁艺花架1个。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 100 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等.健身器材5组，摇马3个，沙坑1个。 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 22 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。石条凳12个 木质园椅10个，平台式木质座椅1组。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 7 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 双桶废物箱7个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 3 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 假石3吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 告示栏1个；公园简介牌1个；指示牌4根；植物铭牌6个；便民衣架1个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 具体清单：雨水检查井12个；污水检查井8个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯19个，配电箱1个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 监控23个，电子屏1个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 三林世博主题 公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 13746.05 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 548.92 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 管理用房：453.92㎡、乒乓室：95㎡ |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 4166.5 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 园路1690.5平方，广场1726平方，铺装400平方，木栈道350平方。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 34 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 装饰墙34平方。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 650 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 儿童游乐设施，健身设施。（健身器材12个、滑梯一组） |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 20 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。 木制园凳14个，树下环形园凳6个。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 10 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双桶废物箱10个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 6 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 峰石6吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 告示牌2块，导览图1个，便民衣架1个，分贝仪1个，报刊栏1个，告示牌1块，植物铭牌23块，指示牌4根。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 雨水井19只；朝天井22个；污水井10只。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 高杆路灯115只；地灯96只，照树灯28只。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 监控探头 29个：配电箱2个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 花木公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注（有需要说明） |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 16720.03 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 286.89 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 管理用房168.49㎡，厕所113.19㎡，配电房（篮球场旁）5.21㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 5844.58 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 园路4764.58平方；广场1080平方。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 330.5 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 凉亭3座。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 860 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 篮球场1片、儿童游乐区域（秋千一组、滑梯一组、跷跷板2组） |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 71 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。塑木质园椅 67个；石头园凳4个。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 18 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双桶废物箱18个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 6 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 峰石6吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 报廊1个、导览图1个、插牌9块、指示牌3个、植物铭牌25个，电子显示屏1块，分贝仪1块。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 上水200m；下水1200m；雨水井84只；污水井4只；格栅池1个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 高杆路灯54个；广场大灯4个；草坪灯30个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 监控探头 40个；配电箱2个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 浦发公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 42699.73 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 161.79 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 管理用房：161.79㎡ |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 7398.58 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 绿道890㎡，主园路3379㎡，次园路1591.92㎡，广场1428.8㎡，铺装108.86㎡。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 121 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 廊架2处。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 529 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 健身设施5组，免费儿童游乐设施4个(爬网、地洞、滑梯、摇摇椅） |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 16 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。 塑木质园椅16个。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 18 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双桶废物箱18个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 20 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 峰石20吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌3个、插牌12块、公园导览图3个、植物铭牌30个、挂衣架4组、电子显示屏1块，分贝仪1块。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 下水500m，窖井6个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 高杆路灯46个；草坪灯47个；射灯6个；铭牌灯1组。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 监控探头57个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 香梅公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 13240.51 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 2526.76 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 114.76 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 管理用房85.62㎡；值班室14.79；仓库14.35㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 3033.97 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 园路1541.97平方；桥1492平方。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 234 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 凉亭2个；水榭1个。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 232 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 滑梯1组、儿童摇椅4组、爬爬梯1组。 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 18 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。塑木质园椅18个。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 9 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双桶废物箱9个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 10 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 峰石10吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 导览图1个；插牌23块；植物铭牌25个；指示牌2块；电子大屏幕1个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 上水200m；下水900m；雨水井18只。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 高杆路灯17个；草坪灯68个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 监控探头33个；配电箱6个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 中汾泾休闲绿地设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 17518.65 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 39.28 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 仓库18.9㎡；管理用房：20.38㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 6376.5 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 广场1867.01㎡；主园路3945㎡；次园路：498㎡；铺装66.49。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 9 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 廊架1个。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 1638 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 健身器材 10组，免费儿童游乐设施 1组(爬网、沙坑、滑梯、摇摇椅5个）；篮球场1座。 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等）。 |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 30 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。 木质园椅17个；石凳13个. |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 6 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双桶废物箱6个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 5 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。（假石5吨） |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌3根；公园简介牌2个；植物名牌6个；挂衣架3个；告示栏1个；电子显示屏1个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 具体清单：雨水检查井9个；污水检查井1个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯52个；景观灯4个；配电箱1 个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头52个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 德韵园 公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 13010.3 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 173.12 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 电房120.12㎡；服务用房53㎡（临时用房） |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 1546.45 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 园路1546.45㎡ |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 26.25 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 廊架1个 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 250 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等。健身器材6个，儿童游乐设施5个（摇椅2张，木马3个） |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 184 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） 铁栏杆184米（小区与公园中间格挡）。 |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 15 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。大理石木椅9个，树穴坐凳6个 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 10 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双桶废物箱10个 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 导览牌2个，指示牌3个，便民衣架3个，电子屏1个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 具体清单：上水400m，下水800m，朝天井52只，雨水井28只 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 高杆灯26个，草坪灯12个 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 监控21个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 木兰公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 18346.03 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 38 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。园长办公室38㎡（临时用房） |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 2944.46 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 混凝土广场 1246㎡；花岗岩广场230㎡；透水砖主园路1243.46㎡；弹街石次园路：225㎡。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 16 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 花架1个。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 200 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等.健身器材6组，儿童游乐设施4组（滑梯2组，摇摇椅2个） |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 23 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。塑木椅17张，石头木椅6张 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 7 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 双桶废物箱7个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 140 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 点石140吨（14组）。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 告示牌1块，植物铭牌36块，简介牌1块，指示牌3根 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 具体清单：下水管道330米；雨水检查井19只；朝天井24个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯62只，地灯85只，照树灯14只。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 监控19个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

#### 包件3：

说明：包件3包含11个区段，投标人不得对表内工作量进行缩减。

养护经费设施量：日常养护部分

| 陆家嘴中心绿地设施及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 59009.69 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 7671.6 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 1316.68 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆保养、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 F1五号门旁建筑：31.87㎡，F2公共厕所1：85.58㎡，F3观景篷配电间：31.08㎡，F4观景篷配套用房：32.65㎡，F5东大门旁建筑：91.55㎡，F6东大门保安室：28.7㎡，F7公共厕所2：126.31㎡，F8咖啡cube：19.66㎡，F9F10陆家嘴百亿会客厅(双层建筑面积）：358.28㎡+358.28㎡，F17仓库：49.51㎡，F21二号门旁建筑：13.56㎡，F22二号门旁建筑2：25.58㎡，中心湖旁建筑：20㎡，D1临时建筑：44.07㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 12456.3 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 724.03 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 凉亭6个：共60㎡;观景棚664.03㎡。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 293 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） 铁栏杆砖砌围墙：913米；垂直绿化围墙：293米。 铁栏杆砖砌围墙已拆除。 |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 87 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。石凳31个；木椅56个。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 33 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双体干湿垃圾桶33个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 200 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 假山200吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌32个；简介牌20个；植物铭牌101个；开水箱1个；直饮水机1个 。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 上水管道1020米，下水管道1020米，阀门16处；雨水检查井66个；公厕格栅池2个；污水检查井6个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。路灯57个；草坪灯（罗曼）135个；灭虫灯8处；配电箱38个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头50个；电子显示屏2个；广播音响2个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 锦尊湿地公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注（有需要说明） |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 37320.74 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 10722.39 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物枯枝落叶、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天两次,水质检测每年两次,水质达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 107.52 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆保养、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。临时建筑公厕28.68㎡座，临时建筑园长办公室及监控室78.84㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 6100.35 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。水洗石广场3960.35㎡；主园路1700㎡；木栈道：380㎡；桥60 ㎡。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 70 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。凉亭70㎡。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 35 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 33 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅33条）。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 17 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。17个垃圾桶。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 10 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。点石10吨 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 标识牌13个；河道警示牌14个；植物铭牌30个；电力警示牌14个；长河告示牌1个；河道警示牌5个；报刊栏1个；储物柜1个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。上水管道1385米；下水管道620米；阀门箱1 个；快速取水口10；雨水检查井60；公厕格栅池1个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。路灯61个；草坪灯2个；射树灯7个；配电箱1个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。摄像头22个；广播音响2个；电子显示屏1个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放） |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 锦尊体育公园设施及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 54680 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 8371.72 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物枯枝落叶、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天两次,水质检测每年两次,水质达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 2404.51 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆保养、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。六里泵站配套用房153.39㎡，大华文化休闲广场配套房125.40㎡，综合管理用房2087.37㎡，门卫室共11.53㎡（临时用房），健身房游泳池应急逃生通道26.82㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 17758.33 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 40 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。凉亭40㎡。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 29 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。木质园椅29条。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 19 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。双体干湿垃圾桶19个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 20 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。叠石16吨，踏步4吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。指示牌9个；标示牌9块；禁烟标识4块；公园三牌1块；意见箱1个；电子显示屏1块；报刊栏1块；河道警示标志17块；植物铭牌9块；防滑警示牌8块；禁放风筝警示挂牌11块；禁放风筝警示立牌5块；禁止攀爬警示挂牌44块；二维码收费＋停车场出口导向牌8块；停车场导向标牌1块；停车场标示牌2块；交通指示牌1块；高压线警示牌2块；不锈钢LOGO文字22个；厕所导向牌1块；烟灰杆4个；储物柜1个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。上水管道 1263 米；下水管道 920米；阀门箱1 个；快速取水口 10 ；雨水检查井60；公厕格栅池1个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。路灯53个；草坪灯56个；射树灯4个；配电箱1个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。摄像头 37个；广播音响3个；电子显示屏1个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等。（公园全年24小时开放） |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 园御园公园设施及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 19816.75 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、枯枝落叶、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天两次,水质达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 545 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。活动中心：（2层）共405㎡（占地243㎡）、厕所：90㎡、配电间：50㎡ |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 3635.71 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 779.74 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷漆、检修栏杆、扶正加固等。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 1916 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 极限运动场1916平方米 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 53 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。木质园椅53条 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 24 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。双体干湿垃圾桶24个 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。公园三牌3个，指示牌8个；直饮水6个；河道警示标志4个；交通指示牌2块 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、DN25、DN32、DN50、PPR管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、HDPE250、HDPE300、HDPE600）排水管）。上水管道：1960m，下水管道：1765m，植草沟：580m，线性排水沟290m，闸门：16个，雨水检查井：36个，污水检查井：12个，雨水口54个，格栅池：1个 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。路灯8个；草坪灯112个；射树灯454套；配电箱1个；洗墙灯12个；庭院灯42个；高杆灯24个；串灯88米 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。摄像头25个；广播音响29个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用：每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评等重大活动的保障工作。 |

| 前滩小叶公园设施量统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注（有需要说明） |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 20893 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、枯枝落叶、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天两次,水质达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 269.68 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。厕所60㎡、配套用房209.6860㎡ |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 5316.52 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 0 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 38 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 爬网1组，滑梯1个。 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 20 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。木椅11个、石凳9个 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 9 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。双体干湿垃圾桶9个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 3 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。指示牌2个、简介牌1个 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。上水管道3处，下水管道8处，阀门3处；雨水检查井27个；污水检查井3个，格栅井1个；给水：pe管dn75 702米，pe管dn50 144米 排水：pvc-u管dn600 40米，pvc-u管dn400 615米，pvc-u管dn200 601米 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。庭院灯54个、高杆灯2个、草坪灯52个、侧埋地灯101个、投射灯21个、地埋灯429个、LED灯带333米、条形地灯90个、灯箱4个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。枪式摄像机13个，广播音箱17个； |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放） |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用：每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，开展文明宣传活动；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好重要节日、文明城区创评、文明指数测评等重大活动的保障工作。 |

| 语叶园设施量统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 12915.89 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、枯枝落叶、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天两次,水质达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 151.76 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。园长接待室42㎡，监控室18.5㎡、厕所：91.26㎡ |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 2530.15 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 84 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。休闲廊架84㎡ |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 10 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。石凳3个，木椅7个 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 4 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。双体干湿垃圾桶4个 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。简介牌1个 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。上水管道1处，下水管道8处，阀门1处；雨水检查井18个；公厕格栅池1个；污水检查井5个；给水：pe管dn150 18米，pe管dn100 305米，pe管dn50 20米 排水：pvc-u管dn600 45米，pvc-u管dn400 309米，pvc-u管dn200 316米 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。庭院灯15个、广场灯15个、草坪灯55个、侧埋地灯26个、投射灯26个、LED灯带45米、灯箱1个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。摄像头高清8个，广播音响8处 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用：每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评等重大活动的保障工作。 |

| 竹园中心绿地设施及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 53836 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、落叶枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 44.39 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。厕所：20.08㎡，厕所：24.31㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 21702.61 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 725 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷漆、检修栏杆、扶正加固等。景墙610平方，凉亭40平方，廊架75平方 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 1147 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等.篮球场1147平方 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 2 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | ㎡ | 520 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等。篮球场围栏520平米 |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 34 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。木质园椅28条，智能坐凳6条 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 17 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。分类垃圾桶17个 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 142 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。叠石140吨，踏步2吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。成品竹编小品3个，信报箱1个，植物铭牌31个，竹子诗句5个，张贴栏1个，标识标牌52套 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、DN25、DN32、DN50、PPR管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、HDPE250）排水管）。上水管道1590米，下水管道150米，阀门箱1个；快速取水口24；雨水检查井15；公厕格栅池2个； |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。景观灯77个，草坪灯49个，球场投射灯6个，星星灯4500头，氛围投影灯14个，洗墙灯56米，射树灯3个，配电箱30套，挂树灯15套，雾森系统2套 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头28个，广播音响9个，电子显示屏1个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放） |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用：每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评等重大活动的保障工作。 |

| 金溪园设施及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 9490.77 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物残体、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天两次,水质检测每年两次,水质达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 15 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 临时建筑：园长办公室15㎡ |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 3493.4 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 0 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷漆、检修栏杆、扶正加固等。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 7 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。木质园椅7条 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 双体干湿垃圾桶9个 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 公园导览牌1块，文明守则告知牌1块，导向牌1块，防滑警示牌5块，标识牌5块，植物铭牌15块。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、DN25、DN32、DN50、PPR管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、HDPE250、HDPE300、HDPE600）排水管）。 埋地喷雾管线424m，喷雾机1个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯36个，射树灯4个，地灯30个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 例如：（组织公园内的各类文化活动六次；配合街镇和各类团体开展好文化活动十二次；做好安保卫生等保障工作等） |

| 前滩中心公园设施量统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 15350 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、枯枝落叶、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天两次,水质达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 832 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。管理用房（办公区域） |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 6848 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 113 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 11 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。石凳3个，木椅7个 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 6 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。双体干湿垃圾桶4个 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。简介牌1个 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。上水管道1处，下水管道8处，阀门1处；雨水检查井18个；公厕格栅池1个；污水检查井5个；给水：pe管dn150 18米，pe管dn100 305米，pe管dn50 20米 排水：pvc-u管dn600 45米，pvc-u管dn400 309米，pvc-u管dn200 316米 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。庭院灯15个、广场灯15个、草坪灯55个、侧埋地灯26个、投射灯26个、LED灯带45米、灯箱1个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。摄像头高清8个，广播音响8处 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用：每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评等重大活动的保障工作。 |

| 前滩小黄浦江公园设施量统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 14010.3 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、枯枝落叶、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天两次,水质达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 10 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。管理用房（办公区域）。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 1749.7 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 0 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 7 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。木椅7个 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 5 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。双体干湿垃圾桶5个 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。简介牌4个 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。上水管道1处，下水管道15处，阀门1处；雨水检查井1个.污水检查井2个 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障、广场灯12个、侧埋地灯24个、灯箱1个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。摄像头高清6个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用：每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评等重大活动的保障工作。 |

| 锦绣文化公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 244610.02 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 5484.38 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物残体、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。水上森林4638.75平方米+鹅塘845.63平方米 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 597.04 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。监控及园长接待室：28.57㎡ ；门卫室23.99㎡；公厕：19.69+19.51+23.76=62.96；绿馨驿站180.88，道班房及仓库：192.19㎡；出入口岗亭3个6.75㎡；园长办公室（驿站太空舱）38.7㎡；游客服务中心（园内两处太空舱）：42+21=63㎡ （占地面积是42㎡）。注：锦绣文化公园全是临时建筑 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 15122.77 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。（水洗石广场：1088.5㎡；主园路：10096.42（临时建筑占地面积）；透水混凝土次园路：1415㎡；木栈道：816.02㎡，汀步455㎡,道班区域道路：1251.83㎡。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 287.79 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。（廊亭2个：水上森林廊架32.79㎡+鹅塘廊架255㎡） |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 2425 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 健身游乐场地面积2228㎡、塑胶面积197㎡ |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 3 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 530 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等）。 南侧浸塑绿网461米；东侧浸塑绿网69米。 |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 87 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。 木质园椅87座。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 24 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。配套垃圾桶（可回收物、干垃圾）19个；配套垃圾桶（可回收物、干垃圾、有害垃圾）3个；配套垃圾桶（可回收物、干垃圾、有害垃圾、湿垃圾）2个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他 （报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌4个；公园简介牌5个；电子储物柜1个；植物介绍牌22块、树木铭牌39块, 认建认养牌；爱运动宣传牌面1组（2块）；爱鸟宣传牌2块；指路杆10个；水上森林区域立牌2块；综合活动区域立牌2块；公告栏1块；儿童游乐使用须知牌面1块、健身设施使用须知牌面2块；帐篷区使用须知牌面1块。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。具体清单：上水管道7072米，下水管道2806米，快速取水口144个（含阀门箱144个）；雨水检查井101座；公厕格栅池4个；污水检查井8个；污水管道727米；一体化预制泵站1座 。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯131个；配电箱5个；草坪灯14个；灯带539米；吊筒灯13个；。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。内部摄像头85个；客流摄像头4个；人员密度摄像头2个；一键报警系统12个；广播音响54个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

#### 包件4：

说明：包件4包含5个区段，投标人不得对表内工作量进行缩减。

养护经费设施量：日常养护部分

| 南浦广场公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 21965.71 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 302.66 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 门卫室：48.17㎡；道班房及仓库59.3㎡，厕所95.39㎡,团委2号楼中2间办公室共99.8㎡ |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 10093.99 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 花岗岩广场2860㎡；透水广场砖3247.08㎡，主园路3986.91㎡ |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 82.64 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。花架1个26㎡，亭子17.64㎡，凉架（1）21㎡，凉架（2）18㎡ |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 430 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等；儿童乐园200㎡；健身活动230㎡ 健身器材5组，免费儿童游乐设施1个(爬网、滑梯） |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 132 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） 铁栏杆51m，水泥围墙81m |
| 9 | 园椅、园凳等 | 条 | 60 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。 铸铁塑木椅54只。泰科石座椅6个。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 20 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 不锈钢双桶垃圾桶20个 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌1个；公园简介牌1个；报廊1个；张贴栏1个；植物名牌16个；挂衣架8个；开水箱1个；储物柜1组； |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 具体清单：上水管道476米，下水管道675米，阀门箱2个；快速取水口12；雨水检查井52个；公厕格栅池1个；污水检查井20个；污水管道234米 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 16 ㎡×4 电缆1128m，2.5 ㎡×3 护套线223m，路灯32个，配电箱2个 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头9个；电子显示屏 1个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 临沂公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 12242.21 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 2544.78 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 349.77 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 管理用房＋门卫室+仓库：90.16㎡；管理房志愿者及绿馨驿站：175.67㎡；垃圾房27.94㎡；厕所56㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 4293.44 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 花岗岩广场 645㎡；主园路:3635.44㎡；石桥13㎡。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 95 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。凉亭1个，80㎡、凉亭1个15㎡，河边栏杆201.5米，铁栏杆50米，无障碍栏杆37米 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 325.8 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等；儿童乐园、健身活动325.8㎡ 健身器材5组，免费儿童游乐设施1个(爬网、地洞、滑梯） |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 334 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） 东侧砖砌围墙47米、西侧砖砌围墙287米 |
| 9 | 园椅、园凳等 | 条 | 77 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。木条长凳58，砌体挡土墙木条座椅19个 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 17 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双体垃圾桶17个 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 374 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。假山374吨、及景墙78.26立方米，小溪小岛石驳岸312延米。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌4个；公园简介、导游图、游园守则等 5块；植物名牌 29个；挂衣架 9个；开水箱 1个；储物柜1组。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 具体清单：上水管道200米下水管道305米，阀门箱 4个；快速取水口 ；雨水检查井7；公厕格栅池 1个；污水检查井4 个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 16 ㎡×4 电缆1962米 ，2.5 ㎡×3 护套线115米 ，路灯 35个，射树灯31个，草坪灯4 个，配电箱3个，雾森系统1套，线条灯399米，水下曝气机4个 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头17个；电子显示屏1个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 杨东绿地设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 14122.62 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 18.89 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 管理用房：18.89㎡； |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 3588.49 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 花岗岩广场2576.49㎡；主园路 930㎡；透水混凝土次园路：82 ㎡ |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 25 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 凉亭25㎡ |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 220 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等； 健身器材11组，免费儿童游乐设施1个(爬网、地洞、滑梯） |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 50 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） 砖混贴面加铸铁栅50米 |
| 9 | 园椅、园凳等 | 条 | 27 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。防腐木5个，木质园凳10条，石条凳12个。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 3 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双体不锈钢垃圾桶3个 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌 2 个；公园简介牌 1个；植物名牌 30个；挂衣架24 个；分贝仪1个 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 具体清单：上水管道745米，下水管道560米，阀门箱3个；快速取水口17个；雨水检查井28个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 16 ㎡×4 电缆 ，2.5 ㎡×3 护套线 ，路灯24 个 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头41个；电子显示屏1个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 德州休闲绿地设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 27734.77 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物残体、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天 至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 405.23 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 管理用房＋门卫室：32.5㎡；厕所133.69㎡、电站120.18㎡、水站86.86㎡；垃圾房（临时建筑）32㎡ |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 5330 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 北大门广场490㎡、南大门广场602㎡、透水路108㎡；园路面积4070㎡；厕所通道60㎡ |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 103 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。亭子103㎡ |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 459 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等； 儿童乐园293㎡；健身活动166㎡； 健身器材9组，免费儿童游乐设施7个(爬网、地洞、滑梯） |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 条 | 50 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。 铸铝园椅14个，木质园凳36条。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 14 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 不锈钢垃圾桶14个 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 39 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 点石39吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌16个；宣传栏1个；植物名牌25个；挂衣架2个；烧水壶1 个；分贝仪1个；电子储物柜1个；便民箱1个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 具体清单：上水管道1200米，下水管道1121米，阀门箱6个；快速取水口21个；雨水检查井31个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯73个，配电箱6个，景观草坪灯21个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头18个；电子显示屏1个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放） |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 吟风公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 12873.3 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物残体、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天 至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 16 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 管理用房：16㎡； |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 5747.7 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。园路：1366 ㎡；树阵广场：304 ㎡；铺装面积：4077.7㎡ |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 415.2 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。廊亭：228 ㎡、廊架：90 ㎡、长廊： 13㎡、文化墙： 53㎡、雕塑小品24㎡，logo字7.2㎡ |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 260 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等； 儿童乐园155㎡；健身区 105㎡； 健身器材3组，免费儿童游乐设施11个(摇摇马5个、小碗转椅3个、传声筒2个、攀爬架1个） |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 条 | 15 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。 坐凳6组、长凳7个、圆形坐凳子2个 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 7 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 不锈钢垃圾桶7个 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌7个；公园简介、导览图、公告、游园守则、宠物友好牌等；植物名牌25个；烧水壶1 个；意见箱1个；医药箱1个;针线包一盒；储物柜1格、失物招领柜1格。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（ DN25、 DN32、 DN40、DN50和风的给水、吟风dn63.dn32）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（UPVC、HDPE）排水管）。 具体清单：上水管道 726米，下水管道645米，阀门箱 1个；水表井1个，快速取水口16个；雨水检查井37个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 庭院灯53个，草坪灯17个、射灯2个、配电箱3个 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头16个；电子显示屏1个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

#### 包件5：

说明：包件5包含7个区段，投标人不得对表内工作量进行缩减。

养护经费设施量：日常养护部分

| 张江主题公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 23933.21 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 3471.62 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 378.06 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 管理用房：354.06㎡；门卫室：4㎡；仓库：20㎡ |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 9245.51 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 铺装面积6089.91.㎡；彩色透水砼254㎡；塑胶地坪180 ㎡；彩色砼地坪332㎡；4m彩色砼跑步道1061㎡；2m园路（彩色砼）702㎡；1.5m园路345㎡；停车场人行道120㎡；清水平台111㎡.桥面铺装：50.6㎡ |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 422.6 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 拉膜亭136㎡；廊216.6㎡；白色装饰墙：70㎡ |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 363 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 健身游乐场地：363㎡。儿童游乐设施一套（无动力） |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 222 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） 南侧浸塑绿网18米；东侧浸塑绿网189米；白色景观围墙15米。 |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 46 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。木质园椅 13个；石制园椅16个；石桌4个；亲水平台木制座凳：11个（42平米）；铁艺座凳2个。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 18 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双体干湿垃圾桶18个 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 13 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 叠石，点石:13吨 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 公园简介牌 2个；游园守册牌2个：公园导览图：2个；植物铭牌 20个；指示牌5根； 河道警示牌9个：海报栏1个：地插宣传栏13个；便民挂衣架5个；停车棚2座； |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 具体清单：上水管道 50 米，下水管道80米，阀门箱1个；快速取水口50；雨水检查井8个；公厕格栅池3个；污水检查井1个；污水管道15米 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯56套 ，草坪灯 59套，埋地泛光灯56 套，特色庭院灯60套：花园插地式泛光灯49套：楼梯台阶灯26套：景观电箱 1个 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头 46个；电子显示屏 1个；监控一套； |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；24小时开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等。（公园全年24小时开放） |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 张衡公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 45710.37 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 10330.02 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 74 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。管理用房65㎡；临时用房：门卫:9㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 11373.34 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 主园路10463.53㎡，清水平台一 166.89㎡。清水平台二211.72㎡。老年活动中心门口场地531.2㎡ |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 206.34 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 F4凉亭28.18㎡，F5双拥长廊173.97㎡，F2配电房4.19㎡。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 380.93 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 健身器材1组，免费儿童游乐设施1个(沙坑、滑梯）。D3儿童游乐区域和健身区域380.93㎡ |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 229 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） 南侧砖柱围栏229米 |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 55 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、不锈钢园椅、石条凳等）。不锈钢园椅50个。木质园椅5个 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 28 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、修补不锈钢件破损、张贴干湿分离提示车贴、公园特色车贴等（双体干湿垃圾桶）。 不锈钢垃圾桶28个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 15 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 点石15吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌6个；公园简介牌2个；植物名牌46个；河边警示牌6个；亲水平台警示牌18个，挂衣架10个；开水箱1个；分贝仪1个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 上水管道680米，下水管道850米，阀门箱4个；雨水检查井 28。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯58个；草坪灯25个；配电箱8个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头16个；广播音响8个；电子显示屏1个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放） |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 曙光绿地设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 43133.37 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 2056.66 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 建筑管理办公室：25㎡；志愿者活动室40㎡；监控室5㎡；仓库：105㎡；厕所25㎡；综合管理建筑面积1856.66㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 7205.3 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 水洗石广场900 ㎡；主园路3270 ㎡；木栈道： 1000 ㎡；透水混凝土次园路：2035.3㎡ |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 450 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 凉亭4个 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 240 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 47 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。 木质园椅47个 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 20 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 20个双体干湿垃圾桶 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌1个；公园简介牌3个 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 具体清单：上水管道2760米，下水管道2500米，阀门箱1 个；快速取水口8；雨水检查井16；公厕格栅池1个；污水检查井8个；污水管道30米 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯104个 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头69个；电子显示屏1个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放） |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放） |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 中医药文化园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 42975.48 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 330.8 | 清捞水面垃圾、漂浮物、枯枝落叶、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天两次,水质达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 73.48 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。管理用房（办公区域）：18㎡ 工具房：6㎡ 公园公共厕所49.48㎡ 临时建筑 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 12442.82 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。水洗石广场520㎡ ，主园路4760㎡ ，透水混凝土次园路7162.82㎡ |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 1100 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。（廊架3个） |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 377.41 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等。儿童游乐设施一组，健身器材4组。 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 60 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。木条凳55个、石条凳5个 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 20 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 10 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。指示牌3组9个、公园简介牌1个 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。电源路灯77个，太阳能路灯4个，配电箱1个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。LED显示屏1个，监控摄像头45个、台式电脑1台、监控摄像终端1套 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放） |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放） |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用：每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，开展文明宣传活动；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 张江红叶公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 34518.4 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、枯枝落叶、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天两次,水质达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 61.2 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。管理用房（办公区域）：34.1㎡ 公共厕所14.4㎡ 仓库：12.7㎡ 临时建筑 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 2828.1 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 0 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 20 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。木椅20个 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 11 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。双体干湿垃圾桶11个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 21 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。指示牌20个、简介牌1个 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。路灯33个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。监控摄像头20个、台式电脑1台、监控摄像终端1套 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放） |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放） |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用：每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，开展文明宣传活动；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好重要节日、文明城区创评、文明指数测评等重大活动的保障工作。 |

| 张江艺术公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 20107.55 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 7952.54 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 1296.89 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 监控室41.13㎡；艺术馆加办公室（两层）一层657.38，二层552.38㎡（两层）；公园管理厕所46㎡ |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 6199.84 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 主园路5854㎡：桥5座：石桥10米，石桥15米；翼桥10米；铺装广场345.84㎡ |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 0 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 12 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。木质园椅12个 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 5 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双体干湿垃圾桶：5个； |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 5 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 点石5吨 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌4个；公园简介牌3个；植物名牌 30个；；仿石音响20只。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水具体清单：上水管道400米，下水管道300米，阀门箱 2个；雨水检查井65；公厕格栅池2个；污水检查井20个； |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯84个，草坪灯34个，配电箱20个；人脸识别4台；监控94个 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头94个；电子显示屏 22个；3*2.5电源线450米，12芯光钎450米，超6类双屏蔽网线250米，2*4电缆1；有WIFI |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放） |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放） |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 川杨河滨水公园设施及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 31588.85 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物残体、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天两次,水质检测每年两次,水质达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 40 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。办公室及厕所：40㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 14551.5 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 园路7177.28平方，连廊铺装2014平方，广场铺装3346.47平方，停车场2013.75平方。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 250 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。钢结构廊柱250平方 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 27 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。木椅27个。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 14 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双体干湿垃圾桶14个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌3个；简介牌2个；标识牌4个；禁止游泳牌10个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 |
|  | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。路灯77个，配电箱4个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放） |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放） |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 0 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用；每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

#### 包件6：

说明：包件6包含4个区段，投标人不得对表内工作量进行缩减。

养护经费设施量：日常养护部分

| 川沙公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 24818.18 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 4072.49 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 4974.14 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。11 南门大屏控制室：53.19㎡；员工休息室1：42.14㎡；员工休息室2：38.08㎡;鹤鸣楼(F7)七层：4256㎡；配电间:26.34㎡；原园长办公室：100.64㎡；老年活动室：57.19㎡；老年活动室外间：41.84㎡；管理用房：111.96㎡；游乐场办公室：135.17㎡；游船售票厅：8.83㎡；绿馨驿站：102.76㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 16530.31 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 广场：1850㎡；园路：14680.31㎡。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 144 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 凉亭：4个；长廊：2条；花架1个；园桥4座。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 1495 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 游乐设施：5个，儿童滑滑梯：1组。 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 250 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） 公园外围砖砌围墙：250米。 |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 56 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。 木质园椅：56条 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 29 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 分类垃圾箱：29个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 900 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 假山：900吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌：25个；公园简介牌:3个；植物名牌：120 个；挂衣架:18 个；开水箱:1 个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 具体清单：下水管道：157米；雨水检查井：86个 ；污水检查井:6个；污水管道：157米。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 电力照明管线：1570米；路灯：98个；草坪灯:33 个；配电箱:12个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头：110个；广播音响：18 个；电子显示屏：2个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 江镇市民广场公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 20746 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 357.8 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 管理用房： 252.04㎡ 工具间：105.76㎡ |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 8714.2 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 水洗石广场2200 ㎡；主园路 6514.2㎡。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 186 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 凉亭2个；花架5个；宣传廊1个；装饰墙1座。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 62 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。木质园椅 62个 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 25 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶25个）。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 7.4 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 点石：7.4 吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌5个；报廊1个；公园简介牌 2个；挂衣架 20个；手持分贝仪 1个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 具体清单：上水管道 96米；下水管道96米；雨水检查井36。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 电力照明管线96米；路灯51个；草坪灯64个；组合灯1套；高杆灯9套；配电箱2 个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头43个；电子显示屏2个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（上班时间全年 24小时）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（上班时间全年24小时）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 高桥公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 24377.03 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 3816.01 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 1941.24 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。工具间：7.04㎡ ；游艺机管理房：28.94㎡ ；芙蓉别墅：79.58㎡；公厕1：65.67㎡；公厕2:59.93㎡；南门卫室：21.12 ㎡；温室玻璃棚1：587.7㎡；温室玻璃棚2：248.17㎡；游客活动室二层：334.48㎡；管理用房1二层：107.26㎡；管理用房2：354.20㎡；北门卫室：47.15㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 10705.59 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 花式园路：5208.5㎡；广场砖面层：2976.09㎡；健身地坪（整体式混凝土面层2185㎡和沥青混凝土面层336㎡）：2521㎡。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 203 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 花架：6㎡；亭：4座50㎡；廊：2座147㎡。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 2024 | 护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等。 健身设施：10组；动力游乐设施6组；无动力儿童游乐设施：1组。 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 2 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） 。 |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 133 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。木质长椅：65条；仿木质塑料长椅：28条；石桌石凳（一桌四凳）：10组。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 62 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。果壳箱：22个；干垃圾桶：28个；湿垃圾桶：8个；可回收垃圾桶：2个；有毒有害垃圾桶：2个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 3743.8 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。假山/景石：3743.8吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。报廊：3个；警示牌、宣传牌：132个；导览、指示牌：11个；植物铭牌：80个；挂衣架：22个；饮水机：2台。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。上水管道约98米，下水管道约142米，阀门箱15个；快速取水口2个；雨水检查井37个；污水检查井1个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。路灯、草坪灯：108个；配电箱34个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。摄像头49个；广播音响1套；电子显示屏1个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 川沙绿地公园（一期） 设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 12880.5 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 52 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 33 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 管理用房：14㎡；保安室：14㎡，仓库：5㎡（都是临时建筑） |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 3435.86 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 大理石广场1061.1㎡；主园路1383.29㎡；大理石次园路：136.47㎡；健身步道：855㎡ |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 75.71 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 廊架1个 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 569.93 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等，儿童游乐设施一组（滑滑梯，木马） |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 32 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。大理石凳32条。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 14 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双体干垃圾可回收物垃圾桶14个 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌3个；公园简介牌1个；游园守则1个，导览图1个，植物名牌42个；开水箱1个；宣传栏1个，宣传牌5个，提示牌5个 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 上水管道1856米，下水管道1000米，阀门箱3个；快速取水口13；雨水检查井7 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 景观射灯31个，路灯41个，景观灯18个，草坪灯12个，配电箱2个，2.5 ㎡×3护套线1000米，16 ㎡×4 电缆500米 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头18个 电子显示屏1个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

#### 包件7：

说明：包件7包含7个区段，投标人不得对表内工作量进行缩减。

养护经费设施量：日常养护部分

| 泾南公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 16793.7 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 238.58 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 705.03 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。值班室28.22㎡，泵站303.8㎡，公园办公室监控室乒乓室173.82㎡，开关站148.17㎡，厕所51.02㎡. |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 5580.79 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 铺装广场地坪2094.79平方；铺装园路地坪3486平方。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 85 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 凉亭2座20㎡，廊架3座65㎡ |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 386 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 健身器材16组，免费儿童游乐设施1个，游乐场254㎡；健身场地132㎡ |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 88 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。 长凳61条；圆桌5个；小圆凳20个；长石凳2个。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 23 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等.双体干湿垃圾桶23个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 76.25 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 假山76.25吨 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌8个；公园简介牌2个；植物名牌19个；挂衣架22个；开水箱1个；分贝仪1个；储物柜2个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 雨水井管外径De110\De160\De225\De315，HDPE双臂波纹管DN200-57米、DN300-34米；雨水井11座；排水口7个；排水明沟+花岗岩盖板237米；阀门箱4个；快速取水口4个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯57个；开关箱1个；配电箱10个 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头12个；电子显示屏1个；电脑终端1个；手持通讯设备1个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放） |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 泾东公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 10122.24 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、绑扎树枝，更换新盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 850.04 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体(壁) 修补面层等(清捞等每天至少两次，水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 421.59 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 湖边功能亭28.12㎡；仓库49.45㎡；乒乓室48.55㎡；公园办公室休息室（双层）一层98.32㎡，二层98.32㎡；垃圾房62.27㎡；安保巡逻室36.56㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 5095.39 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 道路3096㎡；广场1999.39㎡ |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 235.55 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆检修栏杆、扶正加固等。 花架143.4㎡；亭廊83㎡；装饰墙9.15㎡ |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 350 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等。 免费儿童游乐设施1个(组）；健身设施15个 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等游戏、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等。 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修响面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等 (砖砌围墙、铸铁围墙不锈钢围墙等) |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 54 | 检修响面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等 (砖砌围墙、铸铁围墙不锈钢围墙等) 圆桌3个；圆凳12个（大理石）；大理石条凳3个；木条凳36个 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 20 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等 (双体干湿垃圾桶) |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 37.5 | 检修基础、山体、踏步、栏杆 (绳索) 警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。石墙2.5*立方米 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 植物铭牌44个、报廊1个、指示牌3个、挂衣架9个 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。雨水检查井48；污水检查52井；排污管190米； |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯43个；开关箱1个；草坪灯21个；开水机1个； |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。摄像头11个；电子显示屏1个；电脑终端1个；手持通讯设备1个；电话机1部 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 金桥公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 68861.12 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 13666.98 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 1545.39 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 东门管理用房181.13㎡；工具间休息间158.16㎡；防台防汛仓库86.29㎡；西门联勤联动工作间36.94㎡；浦兴雅苑（双层）一层170.69㎡、二层170.69㎡；阅览室园艺大讲堂294.46㎡；乒乓室188.94㎡；南门公园办公室196.02㎡；南门厕所62.07㎡. |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 22099.2 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 水洗石广场8928.2㎡；主园路10630㎡：健身步道1950米、石桥50米、小木桥18米、九曲桥112米、廊架桥105米；透水混凝土次园路2541㎡ |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 552 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 凉亭3个（玻璃廊架2座）；紫藤花架1处372米 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 1528 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 健身器材4组，免费儿童游乐设施1个 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 1200 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） 铸铁围墙1200米（保留底座基础已打开1000米） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 134 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。 木质园椅99个；石条凳35处 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 75 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双体干湿垃圾桶：72个；四分类垃圾桶：3个 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 50 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 点石50吨 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌18个；公园简介牌3个；植物名牌 35个；挂衣架70个；开水箱1个；手持分贝仪6个，固定分贝仪2个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水具体清单：上水管道1200米，下水管道2400米，阀门箱 2个；雨水检查井120；公厕格栅池2个；污水检查井40个；污水管道500米 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯80个，草坪灯155个，配电箱120个；人脸识别4台；监控50个 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头54个；电子显示屏 1个；客流监控3台密度4台，3*2.5电源线750米，12芯光钎750米，超6类双屏蔽网线250米，2*4电缆1；有WIFI |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等。（公园全年24小时开放） |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 金杨公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 10044.16 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 10 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 临时管理用房10㎡ |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 3237.7 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 广场1969.7㎡；主园路420㎡；健身跑道420㎡；透水混凝土次园路：428㎡ |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 30 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 凉亭1个 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 530 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 健身器材13组，免费儿童游乐设施4个(2滑梯2沙坑） |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 480 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） 铸铁围墙480米（铸铁围墙已拆除，保留基石） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 36 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等。 木质园椅7个；仿木园椅8个；石条凳21个 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 14 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等双体干垃圾可回收垃圾桶14个 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌3个；公园简介牌3个；植物名牌30个 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 排水井26个；雨水检查井19个 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯32个；配电箱5个 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头42个；广播音响2个；电子显示屏1个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 金棕榈南园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 30040.91 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 2107.56 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 57.7 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。临时建筑面积：49㎡。配电房8.7㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 3266.83 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 34 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。廊架1个。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 2572 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等。综合运动场1312㎡，健身器材运动面积1260㎡，健身器材42组。 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 41 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。钢塑园椅15，混凝土园椅26。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 19 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。双体干湿垃圾桶19个 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 42 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。假山42吨 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌5个；公园简介牌3个；张贴栏11块，植物名牌19个；便民置物架 10个；饮水机 1个；分贝仪 1个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 具体清单：上水管道423米，下水管道320米，阀门箱1个；雨水检查井12；公厕格栅池1 个；污水检查井 6个；污水管道10米。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯26个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头30个；电子显示屏 1个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（（公园全年24小时开放） |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 阳光绿地设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 28810.65 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 3689.77 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 105.52 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。临时建筑面积：23㎡，门球场休息室82.52㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 3141.18 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 15 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 凉亭 1个。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 629 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等. 篮球场408㎡、门球场221㎡。 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 32 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。 仿木园椅 20 个，不锈钢园椅12个。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 43 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 垃圾桶 43个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 580 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 叠山580吨 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌5个；公园简介牌 3个；植物名牌 6个；张贴栏4块，挂衣架 5个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（ DN25、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口600*600三个、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（ HDPE300、 HDPE600排水管）。 具体清单：上水管道 50 米，下水管道 322 米，阀门箱 2 个 ；雨水检查井 12个 ；公厕格栅池 1个；污水检查井 5 个；污水管道 60 米。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯 26 个 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。摄像头28个；电子显示屏1个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放） |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 华宜公园设施及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 35411.58 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 5298.84 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物残体、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天两次,水质检测每年两次,水质达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 54.13 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。临时建筑30㎡，厕所24.13㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 4164.45 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 花架、亭、廊、等面积 | ㎡ | 126 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。凉亭：16㎡;木廊110㎡ |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 46 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。木凳17个；木椅29个。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 17 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等圾桶17个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 1002 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌8个；便民置物架3、简介牌3个；植物铭牌14个；直饮水机1个 。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和装置；管道保暖；（ DN25、 DN32、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、）排水管）。 上水管道267米，下水管道836米，阀门4处；雨水检查井29个；公厕格栅池1个；污水检查井3个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。路灯90个；配电箱3个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。暂时没有 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放） |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 组织公园内的各类文化活动；配合街镇和各类团体开展好文化活动；做好安保卫生等保障工作 |

#### 包件8：

说明：包件8包含2个区段，投标人不得对表内工作量进行缩减。

养护经费设施量：日常养护部分

| 紫蝶公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 32063.33 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 99.63 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 工具房64.58㎡（临时建筑）；公共厕所35.05㎡（临时建筑）。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 11325.27 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 水洗石广场 4296㎡；道板砖园路5724.07㎡、砼浆砌块石花纹园路1095.2㎡、混凝土小广场210㎡。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 152 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 廊架4座。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 16 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。 木质园椅11个、水泥长凳2条，廊架长凳3条。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 6 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 干可回收垃圾桶6个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌1个，宣传牌6个 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 具体清单：公厕格栅池1个。上水8米,下水8米(DN30),雨水井34个 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯90个；草坪灯33个；配电箱3个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 悦读森林设施及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 22007.29 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物残体、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天两次,水质检测每年两次,水质达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 46.41 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。园长办公室19.41平方米，公厕27平方米 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 1281.16 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。主园路1130.09平方米，大理石园路151.07平方米 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 0 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 6 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。木椅6个。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 3 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双体干湿垃圾桶3个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 简介牌4个，指示牌两个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 |
|  | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。拱门草坪灯高度30Cm\14W\色温3000K，共90个，配电箱1个、正泰时控开关kg316t,2只，正泰NXB-63空气开关3只，正泰NU6_II，4只，正泰NXBLE_40空气开关7只，德办西D247pleC20空气开关2只，正泰Nm1-63H4300R总门一只。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用；每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

#### 包件9：

说明：包件9包含3个区段，投标人不得对表内工作量进行缩减。

养护经费设施量：日常养护部分

| 古钟园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 18248.1 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 6031.17 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。（现按测绘报告数据） |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 1710.97 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 1）门卫室共150.63m²:北门65.28m²、 南大门63.42m²、志愿者服务中心门卫室； 2）管理服务用房共1427.4m²: 古钟体育俱乐部25.24m²、慕壁山房99.64m²、保洁工具间64.65m²、公园管理部三层246.51m²（82.17m*3）、棋类活动室85.77m²、阅览室42.01m²、会议室二层151.74m²(75.87m²*2)、原转马库房24.32m²、儿童乐园牌类室102.66m²、聚秀堂132.64m²、志愿者服务中心库房9.32m²、原碰碰车操作室49.06m²、志愿者服务中心二层306.62m²（153.31m²*2）、练功房二层78.78m²(39.39m²*2)；游船码头操作室8.44m²； 3）厕所共132.94m²：西厕所44.24m²、东厕所53.58m²、西南厕所35.12m²; |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 10632.45 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 广场、铺装7212.85 ㎡；园路3219.6m²；桥200m² |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 413.22 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷漆、检修栏杆、扶正加固等。 廊面积205.7㎡；亭面积127.52㎡；花架面积80㎡。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 1260 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等。健身设施21个； |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 3 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 1418 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙1418米） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 98 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。圆形木椅1个；木长椅60个；石桌石凳16组；靠背石椅8个；圆形石凳6个；长石凳7个。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 43 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。双体干湿垃圾桶43个（移除12个）。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 645.5 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。假山12座。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。报廊0个（2个已废除）；指示牌4个；宣传栏5个；植物铭牌25个(增设15个)；监控45个(增设2个）。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 上水管道1000米,下水管道700米,雨水口15个 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯70个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。监控探头51个（增设2个），电子显示屏1个 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 新场北岛公园设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 16226.28 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 14888.62 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 75.1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。管理用房24.5㎡；厕所18.6㎡，亭面积32㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 1499.5 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 园路1351㎡；桥148.5㎡。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 0 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 52 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等。健身设施5套。 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 6 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等。木长椅6个。 |
| 9 | 垃圾桶（箱） | 个 | 10 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。双体干湿垃圾桶10个。 |
| 10 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。标识牌25个；植物铭牌16个；便民衣帽架1个。 |
| 11 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 上水管道800米,下水管道600米,雨水口13个 |
| 12 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 路灯62个。 |
| 13 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话内部线路和控制台等；检修调换电话机、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。监控探头10个。 |
| 14 | 安保维护项目 | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 15 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 16 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

| 东城广场绿地设施量及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 37396.15 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 722.19 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 128 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。管理用房、仓库（临时建筑）：57.2㎡；公共厕所（临时建筑）70.8㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 10773.19 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。主园路（步道）5900.19 ㎡；木质水景平台2座：97㎡（南57㎡，北40㎡ ）木地板4处共295㎡ ；铺装园路：4454㎡，造型木桥1座27㎡ |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 296 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。廊1处59㎡；花架6处，共217㎡；亭子2座20㎡。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 601.47 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等。无动力设施5组。 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 1274 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等）。 开放式无围墙，有高0.7米地面以上0.5米的绿地小护栏1231.2米；高1.15米栏杆42.9米。 |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 56 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。木质园椅44 个；木靠椅7个；圆石桌1只，配套石凳4个。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 23 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双体干湿垃圾桶23个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 36.30 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 叠石2块约5吨；点石39块约31.3吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。指示牌6个；游园提示牌 1 个；植物名牌19个；安全警示牌3个；禁烟指示牌5个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。雨水口21个；排水口114个；下水管道1492米。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。路灯 43个；草坪灯80个；射树灯5个；配电箱5 个；装饰灯（长柱型）62只；铺装灯29只。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。摄像头46个；电子显示屏 1个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

#### 包件10：

说明：包件10包含1个区段，投标人不得对表内工作量进行缩减。

养护经费设施量：日常养护部分

| 悦动公园设施及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 109687.3 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 1233.5 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆保养、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 配套用房：1091.9㎡；公厕、小卖部：141.6㎡。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 22474.61 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 0 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 1761.89 | 含在铺装面积中。维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 2 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等）临时围栏长：1506米 |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 34 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。木椅34个。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 21 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双体干湿垃圾桶21个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 0 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 指示牌32个；简介牌4个 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 上水管道5505米，下水管道5033米，雨水检查井99个；污水检查井13个。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。庭院灯268个；草坪灯231个；配电箱10个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头35个；广播音响22个。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

#### 包件11：

说明：包件11包含1个区段，投标人不得对表内工作量进行缩减。

养护经费设施量：日常养护部分

| 绿洲公园设施及其他统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 58234.4 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 0 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 171 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆保养、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 管理用房（办公区域）66㎡；岗亭8㎡；公共厕所97㎡ |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 14778.1 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 219.6 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 长廊1个：共120㎡;景观亭1座，共39.6㎡;廊架2个，共60㎡ |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 4642 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 游乐场916㎡,篮球场2座，共1126㎡,足球场2座，共2600㎡ |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 15 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。木质树穴坐凳9个；木质园椅6个。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 16 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双体干湿垃圾桶16个。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 100 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 点石100吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。庭园灯81个；草坪灯39个；射灯31个；球场灯16个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像头46个； |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（公园全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（公园全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 日常养护工作基本要求

9.2.1 总则

承包商须对合同条款中市政、水务、绿化和环卫设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持市政、水务、绿化和环卫设施处于良好的技术状态，实现管养公园各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

9.2.2 日常养护要求

详见第六章附件：第二部分“浦东新区城市公园养护管理规范”

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

管理人员配备要求

投标人应配备 项目经理、技术负责人、技术人员、公园园长等 管理人员，各类管理人员最低资历要求为：

包件1：

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供验证资料 | 提供其他验证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 中级职称及以上 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 2 | 技术负责人 | 技术负责人 | 高级职称 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 3 | 公园园长 | 园长 |  | 3 | 专职 | 职称证书扫描件 |
| 4 | 其他专业技术人员 | 安全员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
| 备注：1、表中人员需提供近12个月内任一月份在投标单位的的社保缴金证明；2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |

技术作业工人配备要求

根据各包件设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化等养护等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 投标到位要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 要求配置数量 | 应提供验证资料 |  |
| 1 | 一线劳动力 | 绿化养护工 |  | 17 |  |  |
|  |  | 保洁工（含厕所专职保洁） |  | 8 |  |  |
|  |  | 安保巡逻（含门卫） |  | 17 |  |  |
| 备注：1、表中一线劳动力投标人可承诺在中标后项目实施前配置到位； |  |  |  |  |  |  |

包件2：

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供验证资料 | 提供其他验证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 中级职称及以上 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 2 | 技术负责人 | 技术负责人 | 高级职称 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 3 | 公园园长 | 园长 |  | 12 | 专职 | 职称证书扫描件 |
| 4 | 其他专业技术人员 | 安全员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
| 备注：1、表中人员需提供近12个月内任一月份在投标单位的的社保缴金证明；2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |

技术作业工人配备要求

根据各包件设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化等养护等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 投标到位要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 要求配置数量 | 应提供验证资料 |  |
| 1 | 一线劳动力 | 绿化养护工 |  | 44 |  |  |
|  |  | 保洁工（含厕所专职保洁） |  | 12 |  |  |
|  |  | 安保巡逻（含门卫） |  | 44 |  |  |
| 备注：1、表中一线劳动力投标人可承诺在中标后项目实施前配置到位； |  |  |  |  |  |  |

包件3：

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供验证资料 | 提供其他验证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 中级职称及以上 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 2 | 技术负责人 | 技术负责人 | 高级职称 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 3 | 公园园长 | 园长 |  | 11 | 专职 | 职称证书扫描件 |
| 4 | 其他专业技术人员 | 安全员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
| 备注：1、表中人员需提供近12个月内任一月份在投标单位的的社保缴金证明；2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |

技术作业工人配备要求

根据各包件设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化等养护等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 投标到位要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 要求配置数量 | 应提供验证资料 |  |
| 1 | 一线劳动力 | 绿化养护工 |  | 103 |  |  |
|  |  | 保洁工（含厕所专职保洁） |  | 24 |  |  |
|  |  | 安保巡逻（含门卫） |  | 89 |  |  |
| 备注：1、表中一线劳动力投标人可承诺在中标后项目实施前配置到位； |  |  |  |  |  |  |

包件4：

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供验证资料 | 提供其他验证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 中级职称及以上 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 2 | 技术负责人 | 技术负责人 | 高级职称 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 3 | 公园园长 | 园长 |  | 5 | 专职 | 职称证书扫描件 |
| 4 | 其他专业技术人员 | 安全员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
| 备注：1、表中人员需提供近12个月内任一月份在投标单位的的社保缴金证明；2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |

技术作业工人配备要求

根据各包件设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化等养护等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 投标到位要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 要求配置数量 | 应提供验证资料 |  |
| 1 | 一线劳动力 | 绿化养护工 |  | 19 |  |  |
|  |  | 保洁工（含厕所专职保洁） |  | 6 |  |  |
|  |  | 安保巡逻（含门卫） |  | 19 |  |  |
| 备注：1、表中一线劳动力投标人可承诺在中标后项目实施前配置到位； |  |  |  |  |  |  |

包件5：

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供验证资料 | 提供其他验证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 中级职称及以上 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 2 | 技术负责人 | 技术负责人 | 高级职称 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 3 | 公园园长 | 园长 |  | 7 | 专职 | 职称证书扫描件 |
| 4 | 其他专业技术人员 | 安全员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
| 备注：1、表中人员需提供近12个月内任一月份在投标单位的的社保缴金证明；2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |

技术作业工人配备要求

根据各包件设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化等养护等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 投标到位要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 要求配置数量 | 应提供验证资料 |  |
| 1 | 一线劳动力 | 绿化养护工 |  | 50 |  |  |
|  |  | 保洁工（含厕所专职保洁） |  | 12 |  |  |
|  |  | 安保巡逻（含门卫） |  | 50 |  |  |
| 备注：1、表中一线劳动力投标人可承诺在中标后项目实施前配置到位； |  |  |  |  |  |  |

包件6：

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供验证资料 | 提供其他验证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 中级职称及以上 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 2 | 技术负责人 | 技术负责人 | 高级职称 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 3 | 公园园长 | 园长 |  | 4 | 专职 | 职称证书扫描件 |
| 4 | 其他专业技术人员 | 安全员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
| 备注：1、表中人员需提供近12个月内任一月份在投标单位的的社保缴金证明；2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |

技术作业工人配备要求

根据各包件设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化等养护等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 投标到位要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 要求配置数量 | 应提供验证资料 |  |
| 1 | 一线劳动力 | 绿化养护工 |  | 21 |  |  |
|  |  | 保洁工（含厕所专职保洁） |  | 4 |  |  |
|  |  | 安保巡逻（含门卫） |  | 21 |  |  |
| 备注：1、表中一线劳动力投标人可承诺在中标后项目实施前配置到位； |  |  |  |  |  |  |

包件7：

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供验证资料 | 提供其他验证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 中级职称及以上 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 2 | 技术负责人 | 技术负责人 | 高级职称 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 3 | 公园园长 | 园长 |  | 7 | 专职 | 职称证书扫描件 |
| 4 | 其他专业技术人员 | 安全员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
| 备注：1、表中人员需提供近12个月内任一月份在投标单位的的社保缴金证明；2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |

技术作业工人配备要求

根据各包件设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化等养护等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 投标到位要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 要求配置数量 | 应提供验证资料 |  |
| 1 | 一线劳动力 | 绿化养护工 |  | 42 |  |  |
|  |  | 保洁工（含厕所专职保洁） |  | 6 |  |  |
|  |  | 安保巡逻（含门卫） |  | 37 |  |  |
| 备注：1、表中一线劳动力投标人可承诺在中标后项目实施前配置到位； |  |  |  |  |  |  |

包件8：

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供验证资料 | 提供其他验证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 中级职称及以上 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 2 | 技术负责人 | 技术负责人 | 高级职称 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 3 | 公园园长 | 园长 |  | 2 | 专职 | 职称证书扫描件 |
| 4 | 其他专业技术人员 | 安全员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
| 备注：1、表中人员需提供近12个月内任一月份在投标单位的的社保缴金证明；2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |

技术作业工人配备要求

根据各包件设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化等养护等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 投标到位要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 要求配置数量 | 应提供验证资料 |  |
| 1 | 一线劳动力 | 绿化养护工 |  | 10 |  |  |
|  |  | 保洁工（含厕所专职保洁） |  | 4 |  |  |
|  |  | 安保巡逻（含门卫） |  | 10 |  |  |
| 备注：1、表中一线劳动力投标人可承诺在中标后项目实施前配置到位； |  |  |  |  |  |  |

包件9：

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供验证资料 | 提供其他验证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 中级职称及以上 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 2 | 技术负责人 | 技术负责人 | 高级职称 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 3 | 公园园长 | 园长 |  | 3 | 专职 | 职称证书扫描件 |
| 4 | 其他专业技术人员 | 安全员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
| 备注：1、表中人员需提供近12个月内任一月份在投标单位的的社保缴金证明；2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |

技术作业工人配备要求

根据各包件设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化等养护等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 投标到位要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 要求配置数量 | 应提供验证资料 |  |
| 1 | 一线劳动力 | 绿化养护工 |  | 18 |  |  |
|  |  | 保洁工（含厕所专职保洁） |  | 10 |  |  |
|  |  | 安保巡逻（含门卫） |  | 18 |  |  |
| 备注：1、表中一线劳动力投标人可承诺在中标后项目实施前配置到位； |  |  |  |  |  |  |

包件10：

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供验证资料 | 提供其他验证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 中级职称及以上 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 2 | 技术负责人 | 技术负责人 | 高级职称 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 3 | 公园园长 | 园长 |  | 1 | 专职 | 职称证书扫描件 |
| 4 | 其他专业技术人员 | 安全员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
| 备注：1、表中人员需提供近12个月内任一月份在投标单位的的社保缴金证明；2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |

技术作业工人配备要求

根据各包件设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化等养护等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 投标到位要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 要求配置数量 | 应提供验证资料 |  |
| 1 | 一线劳动力 | 绿化养护工 |  | 20 |  |  |
|  |  | 保洁工（含厕所专职保洁） |  | 4 |  |  |
|  |  | 安保巡逻（含门卫） |  | 14 |  |  |
| 备注：1、表中一线劳动力投标人可承诺在中标后项目实施前配置到位； |  |  |  |  |  |  |

包件11：

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供验证资料 | 提供其他验证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 中级职称及以上 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 2 | 技术负责人 | 技术负责人 | 高级职称 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 3 | 公园园长 | 园长 |  | 1 | 专职 | 职称证书扫描件 |
| 4 | 其他专业技术人员 | 安全员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
| 备注：1、表中人员需提供近12个月内任一月份在投标单位的的社保缴金证明；2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |

技术作业工人配备要求

根据各包件设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化等养护等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 投标到位要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 要求配置数量 | 应提供验证资料 |  |
| 1 | 一线劳动力 | 绿化养护工 |  | 12 |  |  |
|  |  | 保洁工（含厕所专职保洁） |  | 2 |  |  |
|  |  | 安保巡逻（含门卫） |  | 12 |  |  |
| 备注：1、表中一线劳动力投标人可承诺在中标后项目实施前配置到位； |  |  |  |  |  |  |

10.2 设备要求

10.2.1 本项目所有材料、设备由中标人自行解决，相关费用包含在投标报价中，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

10.2.2 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

10.2.3 投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

10.2.4 为提高养护工程质量和服务水平，中标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，中标人还必须按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。投标人须提供养护机械配置承诺书（详见“投标文件格式”中《养护机械配置承诺书》）。

机械配置基本要求如下表：

包件1：

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械清扫车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 机械冲洗车或洒水车 | 辆 | 2 | 2 吨以下 | 自有或租赁 |
| 3 | 垃圾压缩车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 巡视车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 卡车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 绿篱修剪机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 吹风机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 抽水机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 割草机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中自有或租赁机械，应提供相关证明（如购买发票、租赁合同等复印件加盖单位公章）。

包件2：

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械清扫车 | 辆 | 3 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 机械冲洗车或洒水车 | 辆 | 4 | 2 吨以下 | 自有或租赁 |
| 3 | 垃圾压缩车 | 辆 | 4 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 巡视车 | 辆 | 4 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 卡车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 绿篱修剪机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 吹风机 | 台 | 4 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 抽水机 | 台 | 4 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 割草机 | 台 | 4 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

- 上表中自有或租赁机械，应提供相关证明（如购买发票、租赁合同等复印件加盖单位公章）。

包件3：

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械清扫车 | 辆 | 4 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 机械冲洗车或洒水车 | 辆 | 4 | 2 吨以下 | 自有或租赁 |
| 3 | 垃圾压缩车 | 辆 | 4 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 巡视车 | 辆 | 4 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 卡车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 树枝粉碎机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 绿篱修剪机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 吹风机 | 台 | 4 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 抽水机 | 台 | 4 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 割草机 | 台 | 4 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中自有或租赁机械，应提供相关证明（如购买发票、租赁合同等复印件加盖单位公章）。

包件4：

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械清扫车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 机械冲洗车或洒水车 | 辆 | 2 | 2 吨以下 | 自有或租赁 |
| 3 | 垃圾压缩车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 巡视车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 卡车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 绿篱修剪机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 吹风机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 抽水机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 割草机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中自有或租赁机械，应提供相关证明（如购买发票、租赁合同等复印件加盖单位公章）。

包件5：

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械清扫车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 机械冲洗车或洒水车 | 辆 | 2 | 2 吨以下 | 自有或租赁 |
| 3 | 垃圾压缩车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 巡视车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 卡车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 绿篱修剪机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 吹风机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 抽水机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 割草机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中自有或租赁机械，应提供相关证明（如购买发票、租赁合同等复印件加盖单位公章）。

包件6：

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械清扫车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 机械冲洗车或洒水车 | 辆 | 2 | 2 吨以下 | 自有或租赁 |
| 3 | 垃圾压缩车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 巡视车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 卡车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 绿篱修剪机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 吹风机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 抽水机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 割草机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中自有或租赁机械，应提供相关证明（如购买发票、租赁合同等复印件加盖单位公章）。

包件7：

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械清扫车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 机械冲洗车或洒水车 | 辆 | 2 | 2 吨以下 | 自有或租赁 |
| 3 | 垃圾压缩车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 巡视车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 卡车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 绿篱修剪机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 吹风机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 抽水机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 割草机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中自有或租赁机械，应提供相关证明（如购买发票、租赁合同等复印件加盖单位公章）。

包件8：

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械清扫车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 机械冲洗车或洒水车 | 辆 | 1 | 2 吨以下 | 自有或租赁 |
| 3 | 垃圾压缩车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 巡视车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 卡车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 绿篱修剪机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 吹风机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 抽水机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 割草机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中自有或租赁机械，应提供相关证明（如购买发票、租赁合同等复印件加盖单位公章）。

包件9：

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械清扫车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 机械冲洗车或洒水车 | 辆 | 1 | 2 吨以下 | 自有或租赁 |
| 3 | 垃圾压缩车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 巡视车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 卡车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 绿篱修剪机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 吹风机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 抽水机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 割草机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中自有或租赁机械，应提供相关证明（如购买发票、租赁合同等复印件加盖单位公章）。

包件10：

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械清扫车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 机械冲洗车或洒水车 | 辆 | 1 | 2 吨以下 | 自有或租赁 |
| 3 | 垃圾压缩车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 巡视车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 卡车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 绿篱修剪机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 吹风机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 抽水机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 割草机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中自有或租赁机械，应提供相关证明（如购买发票、租赁合同等复印件加盖单位公章）。

包件11：

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械清扫车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 机械冲洗车或洒水车 | 辆 | 1 | 2 吨以下 | 自有或租赁 |
| 3 | 垃圾压缩车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 巡视车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 卡车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 绿篱修剪机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 吹风机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 抽水机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 割草机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中自有或租赁机械，应提供相关证明（如购买发票、租赁合同等复印件加盖单位公章）。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1 承包商必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。承包商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，承包商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6 严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，承包商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.1.8 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9 开展多方面的共建联建活动；开展文明实践公园创建活动，已创建成功的公园须保持既有创建成果。

11.2 应急处置要求

11.2.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

11.2.2 承包商应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.3 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

11.2.7 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

11.2.8 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。

11.2.11 积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

### 12 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

13.1 考核管理要求或考核管理办法

详见第六章附件：第一部分 浦东新区城市公园养护考核管理办法

14 内业资料编制管理要求

14.1 承包商应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

14.2 承包商应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定；

14.3 配备专职或兼职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映承包商的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时；

14.4 养护管理内业资料具体内容包括：

14.4.1 管理资料

（一）园艺养护（包括树木养护、花坛花境、草坪草地、地被植物、病虫害控制等）

1、公园日巡查记录；

2、公园周巡查记录；

3、公园月巡查记录；

4、公园养护工作日记；

5、公园月度完成表；

6、公园月度计划表；

7、公园绿化垃圾登记表；

8、植物病虫害防治记录；

9、病虫害年度防治计划及总结；

10、公园年度养护计划和总结；

11、公园夜间值班巡查情况记录；

12、各级下发的公园整改单及整改情况反馈；

（二）经营服务（包括优质服务、志愿服务等项目）。

1、公园园长接待日记录；

2、公园绿化咨询接待记录；

3、公园便民服务记录；

4、公园失物招领记录；

5、市民游客日常意见表；

6、市区级热线平台投诉单；

7、公园志愿者管理（居委）签订的协议；

8、公园志愿者人员管理登记；

9、公园志愿者活动登记；

10、公园举办活动备案表；

11、公园日常活动登记表；

12、公园社会团体活动登记表。

（三）园容卫生（包括道路保洁、厕所保洁、水体保洁、垃圾箱、设施保洁等项目）。

1、厕所保洁情况记录；

（四）基础设施（包括建筑设施、标牌设施、道路设施、电器设施、厕所设施、附属设

施等项目）。

1、公园基础设施维护记录；

（五）安全保卫

1、公园防台防汛应急预案；

2、公园大客流应急预案；

3、公园消防设施登记表；

4 、公园消防设施检查表；

5、公园节假日值班表；

6、游乐设施管理台帐（按照《上海市公园绿地游乐设施管理办法》要求整理）。

（六）其他

1、公园日游客量统计表；

2、公园管理人员登记表；

3、公园内部会议记录；

4、公园内部培训记录；

5、公园日常照片；

6、公园上报简讯；

7、公园各类上报统计信息及资料。

### 15 经费管理办法

15.1 本项目合同经费的管理参照浦东新区城市公园养护管理考核办法执行。

### 16 现场组织

（不组织）

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

17.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，其中Ⅰ类项目设施量为包干设施量，投标人除特别注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照一年养护单价进行投标，本栏总价按照实际养护期限比例进行折算。具体示例如下：

例如：某项目养护招标期限为三年，在绿地一栏设施量为10万平方米，备注栏注明养护期限为33个月；如果投标人投标为60000元/万平方米（一年养护单价），则该投标人该栏投标合价第一年应该为10×60000×9÷12＝45万元，第二、三年分别为60万元。

17.4.5 各细目设施量中Ⅱ类项目是每年（一个整年度）的暂定工程量，投标单价应按照实际单价进行投标。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照正常养护单价计算，其工程量按照实际工程量进行折算。具体示例如下：

例如：某项目养护招标期限为三年，在铺筑水泥混凝土面层子目一栏工程量为100平方米，备注栏注明养护期限为33个月；如果投标人投标为120元/平方米，则该投标人第一年的暂定工程量实际就变为100×9/12＝75平方米，该栏投标合价第一年应为120×100×9÷12＝9000元，第二年、三年分别为12000元。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。按照养护作业的特点和性质。

18.1.1 日常养护经费是指完成设施量清单中明确的项目设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。养护经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整养护经费，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出第一年度的投标价格即可，后一（两）年度原则上按照第一年中标价格签订合同。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20促进中小企业发展

★20.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★20.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。