## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的服务必须符合国家强制性标准。

1.6 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，成交供应商应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.7 本项目若涉及餐饮服务内容，则应满足以下条件：

1.7.1 供应商应按许可范围依法经营；如为学校餐饮采购项目，供应商应具有食品经营方面的资格（资质）。

1.7.2 供应商需负责与有关部门和单位协调，协助配合采购人办理与餐饮服务相关的项目申报、审批、核准、备案许可等手续，为采购人的餐饮服务提供必要的工作条件。

1.8响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

2.2 项目磋商范围及内容：浦东新区人民检察院坐落于丁香路633号，自2003年1月建成启用，是政府机关行政办公大楼。大楼建筑面积13893余平方米。占地面积约10568平方米，其中绿地面积3549平方米，道路、停车场面积约4270平方米。大楼总高度61.3米，共十层。设有楼宇智能化程度较高、功能齐全的设备设施系统。

2.3 本项目服务期限：自合同签订之日起1年，暂定为2025年3月21日至2026年3月20日，具体以合同签订为准。

### 3承包方式

3.1依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每月向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养、更换零配件、易耗品采购等费用均由采购人承担。

主要包括以下内容：综合性管理、内勤兼财务、会务礼仪、设备维修、保洁服务。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

5.2 支付方式

5.2.1本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，且财政资金到位后，结合考核结果每月支付相应的合同款项。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号），2007年6月29日修订通过，自2008年1月1日起施行；

《物业管理条例》（国务院令第504号），自2007年10月1日起施行；

《物业服务收费明码标价规定》（发改价检[2004]1428号），自2004年10月1日起施行；

《物业服务收费管理办法》（发改价[2003]1864号），自2004年1月1日起施行。

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 工作目标与总体要求

7.2 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（工作量清单）

| 序号 | 部门 | 岗位 | 工作时间 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理部 | 项目经理 | 8:30-17:00，每周五天 | 1 |
| 2 |  | 内勤兼客服 | 8:30-17:00，每周五天 | 1 |
| 3 |  | 会务礼仪 | 8:00-17:00，每周五天 | 2 |
| 4 |  | 内场停车管理员 | 8:30-17:30，每周五天 | 1 |
| 5 | 设备部 | 设备主管 | 8:00-16:30，每周五天 | 1 |
| 6 |  | 强电维修工 | 8:30-17:00，每周五天 | 1 |
| 7 |  | 弱电维修工 | 8:30-17:00，每周五天 | 1 |
| 8 |  | 空调维修工 | 8:30-17:00，每周五天 | 1 |
| 9 |  | 管道维修工 | 8:30-17:00，每周五天 | 1 |
| 10 |  | 值班电工 | 17:30-次日7:00，每周五天 | 1 |
| 11 | 保洁部 | 保洁主管 | 8:00-16:30，每周五天 | 1 |
| 12 |  | 楼层保洁工 | 7:00-15:30，每周五天 | 9 |
| 13 |  | 外围保洁工（日班） | 7:00-15:30，每周五天 | 1 |
| 14 |  | 外围保洁工（中班） | 10:00-18:30，每周五天 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 23 |

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

7.3组织架构、管理制度及管理团队要求

7.3.1组织架构

7.3.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具，建立突发事件应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

7.3.3 管理团队要求

（1）树立正确的物业管理观念，以“服务至上，客户第一”为管理宗旨，不断提高良好信誉、不断加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因工作不当造成建筑和设备设施严重损坏事故。

（3）无脏乱现象和卫生不洁死角，无严重责任疏漏事故。

（4）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务，让业主满意，机关干部满意。

7.4	各岗位具体服务要求

7.4.1综合管理部经理（项目经理）

（1）工作职责：统管本服务项目相关事宜，做好内部管理工作。

（2）总体要求：全面负责本项目相关工作，组织实施各项管理工作；履行服务合同的约定及采购人的决定，完成管理工作目标；负责各部门岗位及工作的调配，以及各项规章制度的修订和定岗、定责、定员工作；拟制各项服务工作的应急预案（包括但不限于防台防汛、传染病防控、断水、断电、火灾、防疫等），保障会务服务工作有序进行；制定年度安全生产工作计划；制定培训计划，并定期进行安全和包括消防演练在内的各项技能培训；负责督促员工严格按照工作流程进行工作；对工作执行情况进行巡视检查，并给予指导和帮助；检查、督导各岗位人员工作情况，包括到岗情况、仪表仪容、风纪风貌、岗位职责履行情况等，合理安排、协调各项工作的开展；负责专业设备技术管理及运行和维保工作的检查、指导；指导督促员工严格按照各项设备操作规程及运行管理要求执行，确保设备的正常安全运行，延长使用寿命；协调并解决工作中出现的问题、矛盾；负责员工的政治思想工作，组织各项工种人员进行技术培训，文化学习等活动，定期对各项人员进行业务考核以及安全生产教育工作；负责安排新进员工的岗位培训和带教，增强凝聚力，加强班组培训精神文明建设；负责接听电话，及时分配报修等任务；负责起草工作报告等书面材料；完成采购人交办的各项工作；定期向采购人汇报工作近况，及时反馈重大事件等，跟进业主方各类工作安排，协调管理处各部门完成现场各项工作。

（3）工作时间要求：上班时间不晚于 8:30，下班时间不早于 17:00。

（4）岗位配置方面：项目经理 1岗位。

（5）人员自身要求：身心健康；无违法犯罪记录；具备大专及以上学历；具备组织协调能力；具备较强的服务意识与责任感；能够熟练使用 Word、Excel等 Office软件；具备一定的文字能力；工作认真、负责、踏实、仔细；其中，项目经理如有物业管理相关证书请提供，具备3-5年工作经验及相关岗位管理经验。

7.4.2内勤兼客服

（1）工作职责：配合管理处经理做好各部门协调工作及内部各种相关工作

（2）总体要求：定期与业主沟通，听取意见和要求，取得业主的理解和支持；对管理处管辖范围的事项，提出合理化建议；拟定和实施管理处内各项岗位责任制，并依据实际情况修改、完善；负责处理解决业主的投诉及提出的各类意见、建议，并制订纠正、预防措施；负责管理处操作文件和其他质量文件的发放审批工作；负责审批对外告示及通知；负责审核上报公司和业主方的行政文件、对外告示、各种报告、报表；下达管理任务及目标；对管理处发生的重大事项进行调查、处理并及时上报；每月对管理处相关资料及档案整理、归档，制作月度工作报表并进行上报，定期主持召开各部门主管参加的管理处工作例会；负责协调解决秩序维护员、保洁、设备等各部门在工作中遇到问题和矛盾；负责管理处员工的考勤统计工作；负责各类信息资料的收集、汇总和分发。按时做好各类报表、工资、合同的制作上报流转工作；负责日常内勤管理工作，草拟各类对外通知及报告；负责管理处三贯标管理体系，独立开展各体系文件编制、汇总、贯标等工作；；协助做好市、区各职能部门对大院相关项目（垃圾分类、控烟检查、消防双随机等）的飞行突击检查；负责办公室的环境清洁和安全防范工作。完成公司以及业主交办的其他工作。

（3）工作时间要求：上班时间不晚于 8:30，下班时间不早于 17:00。

（4）岗位配置方面：内勤兼客服 1岗位。

（5）人员自身要求：身心健康；无违法犯罪记录；具备组织协调能力；具备较强的服务意识与责任感；能够熟练使用 Word、Excel等 Office软件；具备一定的文字能力；工作认真、负责、踏实、仔细；具备3-5年工作经验及相关岗位管理经验。

7.4.3 会务礼仪

（1）工作职责：配合管理处经理做好大院内各类会议接待服务保障工作

（2）总体要求：上岗前应先作自我检查，仪表、仪容必须端庄、整洁符合要求；

尽最大可能满足院方提出的各项会务要求，特殊情况不能满足的及时进行解释说明，并立刻向管理处经理报告；准备好茶杯、茶叶、热水瓶、纸巾等放置在工作间（茶水间），以便与会者到达后能够及时提供会务服务；实行站立式服务，面带微笑，保持服务人员应有的仪表仪容；按公司要求进行会务礼仪接待，语言规范，动作标准；在岗期间不得与参会人员闲谈；服务过程中热情、周到，文明用语，主动询问并及时提供服务；认真参加各类培训，提高服务技能，热情、礼貌、周到地为宾客提供优质服务；遵守员工守则、遵守公司各项规章制度；牢记公司服务理念，完成上级交办的各项任务。

（3）工作时间要求：上班时间不晚于 8:00，下班时间不早于 17:00。

（4）岗位配置方面：会务礼仪2岗位。

（5）人员自身要求：身心健康；无违法犯罪记录；具备良好形象，身高不低于1.65m，年龄不超于40周岁，工作认真、负责、踏实、仔细；具备一定的协调沟通能力，具备3-5年以上会务接待工作经验。

7.4.4 内场停车管理员

（1）工作职责：配合管理处经理做好大院内各类会议接待服务的内场停车管理工作。

（2）总体要求：上岗前应先作自我检查，仪表、仪容必须端庄、整洁符合要求；

尽最大可能满足院方提出的各项会场停车管理要求，如遇特殊情况不能满足的及时进行解释说明，并立刻向管理处经理报告。按公司要求语言规范，在工作中热情、周到，文明用语，主动询问并及时提供服务；认真参加各类培训，提高服务技能，热情、礼貌、周到地为参会人员提供优质服务，以及配合会务礼仪人员做好各类会前、会中、会后的保障工作；遵守员工守则、遵守公司各项规章制度；牢记公司服务理念，完成上级交办的各项任务。

（3）工作时间要求：上班时间不晚于 8:30，下班时间不早于 17:30。

（4）岗位配置：内场停车管理员1岗位。

（5）人员自身要求：身心健康；无违法犯罪记录；具备良好形象，身高不低于1.70m，年龄不超于45周岁，工作认真、负责、踏实、仔细；具备一定的协调沟通能力。

7.4.5设施设备维修管理

(1)现有设备清单

所有设备均在质保期内。（低值易耗品除外）

(1)-1电气设备清单

| 设备编号 | 名称 | 型号、规格、主要参数 | 安装位置 | 完好状况 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-XJGG-001 | 乙线进线开关柜 | KYN37-12 | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-002 | 乙线避雷开关柜 | KYN37-12 | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-003 | 乙线车式开关柜 | KYN37-12 | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-004 | 甲线车式开关柜 | KYN37-12 | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-005 | 甲线避雷开关柜 | KYN37-12 | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-006 | 甲线进线开关柜 | KYN37-12 | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-007 | 2＃变压器柜 | SCB9-800/10 | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-008 | 乙线低压总开关柜 | M20N1-2000A/4P | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-009 | 乙线电容补偿柜 | GCK-500A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-010 | 乙线低压开关柜 | GCK-1600A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-011 | 乙线低压开关柜 | GCK-1600A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-012 | 乙线低压开关柜 | GCK-1600A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-013 | 乙线低压开关柜 | GCK-1600A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-014 | 低压联络柜 | M20N1-200A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-015 | 甲线低压开关柜 | GCK-1600A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-016 | 甲线低压开关柜 | GCK-1600A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-017 | 甲线低压开关柜 | GCK-1600A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-018 | 甲线低压开关柜 | GCK-1600A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-019 | 甲线电容补偿柜 | GCK-500A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-020 | 甲线低压总开关柜 | M20N1-2000A/4P | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-021 | 1＃变压器柜 | SCB9-800/10 | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-022 | 电能计量柜 | PJ2-0-1/1-0 | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-031 | 消防双电源控制箱 | CQ2R | 1楼生活水泵间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-032 | 公灯双电源控制箱 | CQ2R | 1楼强电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-033 | 消防梯双电源控制箱 | HDP-PT2 | 11楼消防梯机房 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-034 | 客梯双电源控制箱 | HDP-PT1 | 11楼客梯机房 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-035 | 货梯电源控制箱 |  | 4楼厨房 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-036 | 1#热泵机组控制箱 | HDP KF1 | 12楼强电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-037 | 2#热泵机组控制箱 | HDP KF2 | 12楼强电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-038 | 1#电梯控制箱 |  | 11楼客梯机房 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-039 | 2#电梯控制箱 |  | 11楼客梯机房 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-040 | 电梯控制箱（消） |  | 11楼消防梯机房 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-041 | VRV控制箱 |  | 9楼新风机房 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-042 | UPS动力控制箱 | HDB-LYKZ | 1楼监控室 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-043 | 电梯照明控制箱 | HDB-MZ11 | 11楼强电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-044 | 泵房动力控制箱 | HDP-EK | 11楼走廊 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-045 | 动力控制箱（备用） | HDB | 11楼1101室 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-046 | 生活泵控制箱 | HDB | 生活泵房间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-047 | 消防泵控制箱 | HDP-LXF1 | 生活泵房间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-048 | 喷淋泵控制箱 | HDP-LXF2 | 生活泵房间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-049 | 集水井水泵控制箱 | HDB | 1楼车库 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-050 | 空调水循环泵控制箱 | HDB-EK1 | 11楼空调水泵间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-051 | 空调水循环泵控制箱 | HDB-EK2 | 11楼空调水泵间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-052 | 空调水循环泵控制箱 | HDB-EK3 | 11楼空调水泵间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-053 | 补水泵电源控制箱 | EK-5 | 11楼走道 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-054 | 开水炉总电源开关箱 |  | 1楼车库 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-055 | 总电源开关箱 | HLB | 4楼厨房 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-056 | 绿地喷淋泵控制箱 | RLK-PG-4 | 自行车库进口处（东） | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-057 | 绿地喷淋泵控制箱 | RLK-PG-4 | 车库出口处 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-058 | 恒温恒湿空调机 | CCU451A | 三楼档案室 | 完好 | 巡检 |

(1)-2空调设备清单

| 设备编号 | 名称 | 型号、规格、主要参数 | 安装位置 | 完好状况 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-XJGG-001 | 风机盘管 | TZA015D | 1楼车库、物业 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-002 | 风机盘管 | 42CT012 | 2楼谈话室 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-003 | 风机盘管 | 42CT012 | 2楼展示厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-004 | 风机盘管 | 42CT012 | 3楼所有办公室 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-005 | 风机盘管 | 42CT012 | 4楼食堂、文体活动室 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-006 | 风机盘管 | 42CT012 | 5楼所有办公室 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-007 | 风机盘管 | 42CT012 | 6楼所有办公室 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-008 | 风机盘管 | 42CT012 | 7楼所有办公室 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-009 | 风机盘管 | 42CT012 | 8楼所有办公室 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-010 | 风机盘管 | 42CT012 | 9楼所有办公室 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-011 | 风机盘管 | 42CT012 | 10楼多功能厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-012 | 风机盘管 | 42CT008 | 1楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-013 | 风机盘管 | 42CT008 | 2楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-014 | 风机盘管 | 42CT008 | 3楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-015 | 风机盘管 | 42CT008 | 4楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-016 | 风机盘管 | 42CT008 | 5楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-017 | 风机盘管 | 42CT008 | 6楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-018 | 风机盘管 | 42CT008 | 7楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-019 | 风机盘管 | 42CT008 | 8楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-020 | 风机盘管 | 42CT008 | 9楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-021 | 风机盘管 | 42CT008 | 10楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |

(1)-3消防设备清单

| 设备编号 | 名称 | 型号、规格、主要参数 | 安装位置 | 完好状况 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-XJGG-001 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 10楼西楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-002 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 10楼消防梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-003 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 9楼东走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-004 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 9楼消防梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-005 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 9楼客梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-006 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 8楼东楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-007 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 8楼东走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-008 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 8楼消防梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-009 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 8楼客梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-010 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 8楼会堂南面 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-011 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 8楼会堂北面 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-012 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 7楼东楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-013 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 7楼东走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-014 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 7楼消防梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-015 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 7楼客梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-016 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 7楼西走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-017 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 7楼西楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-018 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 7楼东楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-019 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 6楼东走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-020 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 6楼消防梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-021 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 6楼客梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-022 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 6楼西走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-023 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 6楼西楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-024 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 6楼东楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-025 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 5楼东走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-026 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 5楼消防梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-027 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 5楼客梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-028 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 5楼西走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-029 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 5楼西楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-030 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 5楼东楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-031 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 4楼消防梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-032 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 4楼客梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-033 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 4楼西走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-034 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 4楼西楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-035 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 4楼东楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-036 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 3楼消防梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-037 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 3楼客梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-038 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 3楼西走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-039 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 3楼西楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-040 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 3楼东楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-041 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 2楼消防梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-042 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 2楼客梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-043 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 2楼西走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-044 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 2楼西楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-045 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 2楼东楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-046 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 1楼车库 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-047 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 1楼西楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-048 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 1楼东楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-049 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 1楼客梯厅 | 完好 | 巡检 |

(1)-4给排水设备清单

| 设备编号 | 名称 | 型号、规格、主要参数 | 安装位置 | 完好状况 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-XJGG-001 | 1#生活水泵 | KQDL50-15×5 | 1F泵房间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-002 | 2#生活水泵 | KQDL50-15×5 | 1F泵房间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-003 | 1#集水井排污泵 | Y02155-4042-65 | 底层车库 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-004 | 2#集水井排污泵 | Y02155-4042-65 | 底层车库 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-005 | 1#电加热热水器 | DRE-80-18A600 | 4F锅炉房 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-006 | 2#电加热热水器 | DRE-80-18A600 | 4F锅炉房 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-007 | 1＃商用多功能饮用水机 | AC/KDF-1000-2A | 1F开水间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-008 | 2＃商用多功能饮用水机 | AC/KDF-1000-2A | 2F开水间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-009 | 3＃商用多功能饮用水机 | AC/KDF-1000-2A | 3F开水间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-010 | 4＃商用多功能饮用水机 | AC/KDF-1000-2A | 4F开水间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-011 | 5＃商用多功能饮用水机 | AC/KDF-1000-2A | 5F开水间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-012 | 6＃商用多功能饮用水机 | AC/KDF-1000-2A | 6F开水间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-013 | 7＃商用多功能饮用水机 | AC/KDF-1000-2A | 7F开水间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-014 | 8＃商用多功能饮用水机 | AC/KDF-1000-2A | 8F开水间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-015 | 9＃商用多功能饮用水机 | AC/KDF-1000-2A | 9F开水间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-016 | 1#组合式储水容器（水箱） | 30m3 | 12F层面 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-017 | 2#组合式储水容器（水箱） | 20m3 | 1F泵房间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-018 | 1#水流控制阀 | HC100X | 1F泵房间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-019 | 2#水流控制阀 | HC100X | 1F泵房间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-020 | 1#绿化地喷淋泵 | Y112N-2 | 南广场绿地（东） | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-021 | 2#绿化地喷淋泵 | Y112N-2 | 水泵房外 | 完好 | 巡检 |

(1)-5公用设施设备清单

| 设施编号 | 设施名称 | 数量 | 安置地点（范围） | 设施本体启用日期 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BG-XJGG-001 | 显示器、主机 | 1 | 101室 | 2011年10月 | 维护 |
| BG-XJGG-002 | 显示器、主机 | 1 | 103室 | 2012年12月 | 维护 |
| BG-XJGG-003 | 激光打印机 | 1 | 103室 | 2012年12月 | 维护 |
| BG-XJGG-004 | 喷墨打印机 | 1 | 101室 | 2014年4月 | 维护 |
| BG-XJGG-006 | 粉碎机 | 1 | 101室 | 2003年1月 | 维护 |
| BG-XJGG-005 | 传真机 | 1 | 103室 | 2009年5月 | 维护 |
| BG-XJGG-007 | 人脸考勤机 | 1 | 103室窗外 | 2012年10月 | 维护 |
| BG-XJGG-008 | 显示器、主机 | 1 | 监控室 | 2003年1月 | 维护 |
| A001-029 | 路灯 | 29 | 见图纸 | 2002年10月 | 维护 |
| C001-031 | 围墙灯 | 31 | 见图纸 | 2002年10月 | 维护 |
|  | 污水井 | 16 | 见图纸 | 2003年1月 | 维护 |
|  | 雨水井 | 27 | 见图纸 | 2003年1月 | 维护 |
|  | 伽利井 | 39 | 见图纸 | 2003年1月 | 维护 |
| X-XJGG-001～052 | 消防栓、灭火器箱 | 52 | 各楼层 | 2003年1月 | 维护 |

（2）工作内容

1）服务范围：为浦东新区人民检察院提供设备设施运行维护保障服务。

2）工作职责：负责保障浦东新区人民检察院物业管理区域内设备设施正常运行及房门窗桌椅修理等，以及配电间、水泵房巡检等日常管理服务。

3）总体要求：保障物业服务区域内建筑物安全和正常使用，建筑物及其附属件重要部分的完好率达 100%；制定日常维护计划、季节性维护计划、中长期维保规划方案、大修、中修、小修方案，对房屋及门窗桌椅破损等一般小修不过夜，较大修理三天之内修复；接到报修后，10分钟内到现场处理，水、电等急修项目以及一般修理项目均当日处理完毕，并及时答复报修人；针对设施设备特点，制定科学、严密、切实可行的运行制度，做好日常运行、维修、养护和管理工作，并做好记录；加强维护保养工作，一般设施设备（系统）的完好率、正常率、合格率等各项指标达 99%以上，重要设施设备（系统）的完好率、正常率、合格率等各项指标达 100%；对一般设备故障及时排除，并保证修复质量，做好排除故障的记录，记录中包括故障发生的时间、地点、原因分析和防范措施等内容，维修满意率应达 95%，接报修率达 100%；按计划、按要求对设备定期检测、测试；落实各类节能和节约资源措施，对各项能耗数据抄见、计量、统计、汇总等，并及时向采购人提供书面报告；积极主动配合机关节能降耗工作，根据相关规定，减少设备待机能耗，节约使用能源，提高设备的功效比，减少故障；对维保服务外包的设备（包括并不限于电梯、消防系统、弱电系统等专业设备），外包维保单位维保全过程安排专人现场跟踪质量监督管理，做好维修记录，保质保量，确保维保服务外包设备安全正常运转；按时对设备进行巡视、检查，观察各项设备运行状况，及时处理接报修工作，发生突发问题时实施应急预案；每日对大楼巡检，主动发现问题并加以修理；认真钻研技术，提高技术水平，确保作业质量合格；作业期间严禁吸烟，做到安全施工；待人礼貌，服务耐心；遇无法处理或职责以外的问题，及时向管理岗位反馈；及时排除设备故障，做到无丢失无人为损坏，技术保障服务满意率达 100%

4）工作时间要求：依法用工，可轮班，保证每日 7:00 至 19:00 岗上有人。遇有会议或活动需照常服务至结束并根据要求做好相应保障。

岗位配置：主管 1 岗位（日班）、弱电、空调、强电、管道、值班电工各 1 岗位，共计：6个岗位。

5）人员自身要求：身心健康；无违法犯罪记录；具备相关工作经验；凡国家有关法规规定必须持证上岗的，应持有相应资格证书（高低压电工操作证、暖通操作证等）。

6）各工作点具体工作要求：各类设备无等级安全事故设备责任事故；保证供配电系统 24小时正常运行，确保设备处于通风、干净、干燥环境，各楼层设备机房清洁整齐，无杂物堆放；确保电梯正常运行，安全措施齐全有效，发生故障 5分钟之内到现场；所有空调运行正常，专人负责，每天巡视，并做好记录；地下层水泵房环境整洁；供排水系统通畅，无大面积跑水、积水、长时间停水事故，若遇计划停水，及时发出预告；每月对消防系统进行联动测试，确保完好、有效，应急指示灯、引路标志、消防装置与器材完好；各类设施设备机房整洁、有序；房屋外观无破坏立面，无改变使用功能、乱搭建、通道随意占用等现象，屋顶整洁、有序；室外道路地坪无明显长裂痕；停车场地保持平整，无积水；室内墙面和地坪无大面积污渍，起壳、起泡、无残缺，吊顶无残缺；室内外门锁保持开启灵活，配件齐全，无脱落、无残缺；落水管、下水道、污水管和化粪管道等排放畅通，无堵塞，井盖完好无损；接到投诉后，立即调查核实，提出处理意见，并解决投诉问题。

7.4.6保洁

保洁协助监管管理服务全空间（室内外公共区域、办公区域、设备用房等）保洁服务

- 服务范围：为浦东检察院提供清洁卫生服务。

- 工作职责：负责浦东检察院的清洁卫生等。

（3）总体要求：负责项目全区域通道、卫生间、茶水间、消防通道楼梯、电梯、会议室以及办公区域等处的清洁工作；负责包括停车场等在内的室外等区域清扫工作；定期巡视各区域清洁情况，及时清洁整理；及时处理管理岗位派发的任务；清楚垃圾分类要求，分类驳运规范，分类容器摆放规范，内容物分类正确；开展“零干扰”保洁工作，完成各类保洁应急处置工作；发现职责以外的问题及时向管理人员或其他相关物业部门报修

（4）工作时间要求：合法用工，可轮班，保证每日 7:00 至 18:30岗上有人。

（5）岗位配置包括：主管 1岗位，室外公共区域1岗位、室内保洁（日班） 9岗位，室内保洁（中班）1岗位，共计：12岗位；

（6）人员自身要求：身心健康；无违法犯罪记录。

（7）各工作点具体工作要求：保持大堂整洁光亮，地面无污渍，无烟蒂，无痰迹，无垃圾；柱面、墙面等无灰尘；玻璃大门无手印，无灰尘；保持走廊、茶水间、通道、电梯和楼道等部位清洁、光亮，无污迹，无脚印，无污渍，无浮灰；地毯定期、吸尘，保持干净，无污渍，无垃圾；保持茶水间整洁，保证饮用水供应；卫生间无水迹，无杂物，无异味；墙面四角保持干燥，金属器具保持光亮，无浮灰，无水迹，无锈斑；卫生用品齐全，卫生间内空气清新；保持无堆积垃圾和杂物，地面无灰尘，无垃圾，库内空气清新，无异味；屋顶、广场、阶梯、车道、停车场、指示牌、废物箱定期保洁，无杂物，无垃圾，无纸屑，无烟蒂，无浮灰，无污物；围廊立柱、墙面四角无灰尘，无蛛网，保持干净；如遇雨、雪天气，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并竖“小心防滑”告示牌，雨后、雪后两小时内保持地面无杂物、无积水；配合做好环境卫生宣传教育，做好卫生设施维护管理；接到投诉后，立即调查核实，提出处理意见，并解决投诉问题；根据处理情况，汇报结果，及时进行整改，特殊情况实行回访制度。

（8）其它要求：如遇节假日、双休日业主有特殊需求，须根据实际情况照常提供服务，且服务标准不得降低。

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，成交供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。成交供应商若违反规定而造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

（2）成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）成交供应商在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）成交供应商在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各供应商要在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 9管理、考核要求

（1）考核形式：由采购人平时随机巡检考核，每月一次汇总分数。

（2）考核标准：每个月依据考核结果，按得分高低分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

| 考核单位 | 考核分 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 上海市浦东新区人民检察院 | 95 分以上 | 优秀 |
|  | 91 分-94 分 | 良好 |
|  | 90 分 | 合格 |
|  | 小于 90 分 | 不合格 |

经考核达到优秀、良好、合格，支付 100%合同款项；

如月考核分＜90 分，供应商承担 2000 元/月的违约金，且采购人有权在当月的服务费中直接扣除。累计三次考核低于 90 分的，视为供应商严重违反本合同约定的义务， 采购人有权终止合同。

### 10保密要求

10.1 成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）为准。

11.4岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.4.2 采购人提供的岗位设置是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场，了解采购需求。供应商如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，供应商不得对岗位设置中的岗位类别和数量进行缩减。

### 12磋商报价内容

12.1依据本项目的磋商范围和内容，供应商提供相应服务，其磋商报价应包括人工费、管理费、利润、税金等费用。

12.2除磋商需求中另有说明外，本项目磋商报价应包括磋商文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

12.3磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价，供应商没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及磋商总价中。

12.4供应商应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

12.5供应商按照磋商文件格式中所附的表式完整地填写磋商一览表及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

供应商只需在《磋商一览表》中报出对应服务期限的磋商价格即可。

12.6 磋商报价组成表

| 项目 |  |  | 要求 | 分项报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接人工费 | 基本工资 | 基本工资即根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资。 员工的基本工资不得低于本市职工最新的最低工资标准。 | 附人员配置表及分项成本分析 |
|  |  | 工作午餐费 | 每人每餐12元。 |  |
|  |  | 服装费 | 单位统一购置，员工工作时须统一穿着。 |  |
|  |  | 社会保险费 | 按国家及上海市规定计取。 |  |
|  |  | 公积金 | 按国家及上海市规定缴纳。 |  |
|  |  | 福利费 | 包括高温费（每年4个月）劳防用品费。 |  |
| 2 | 管理费 |  | 包括办公设备等费用 |  |
| 3 | 利润 |  | 按（1+2）的%计取 |  |
| 4 | 税金 |  | 按国家及上海市规定缴纳 |  |
| 投标总计 |  |  |  |  |

注意：1、服务单位应为员工如实申报缴纳社保金和公积金，遵守国家规定，按实缴纳。业主有权抽查员工缴纳社保金和公积金的实际情况。

2、国定节假日、平时或双休日根据业主方安排加班的，加班费由业主方根据国家规定，按加班实际情况直接支付给加班的员工。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的；

### 14其他

无。

## 五、政府采购政策

### 15节能产品政府采购（本项目不适用）

15.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，供应商必须选用节能产品。

15.2供应商如选用节能产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为节能产品。

### 16环境标志产品政府采购（本项目不适用）

16.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

16.2供应商如选用环境标志产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为环境标志产品。

### 17促进中小企业发展

17.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“磋商文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

17.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

17.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 17规范进口产品政府采购（本项目不适用）

17.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

### 18支持监狱企业发展（本项目不适用）

18.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、磋商中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

18.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 19促进残疾人就业

19.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“磋商文件格式”），并对声明的真实性负责。