## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 本项目若涉及餐饮服务内容，则应满足以下条件：

1.6.1 投标人应按许可范围依法经营；如为学校餐饮采购项目，投标人应具有食品经营方面的资格（资质）。

1.6.2 中标人需负责与有关部门和单位协调，协助配合采购人办理与餐饮服务相关的项目申报、审批、核准、备案许可等手续，为采购人的餐饮服务提供必要的工作条件。

1.7 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.8投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：三林镇物业管理服务

### 3物业基本情况

物业类型：办公楼物业

坐落位置：

（1）包1：上海市浦东新区东书房路629弄8号。

（2）包2：上海市浦东新区杨新路60-1号、上海市浦东新区灵岩南路380弄15号、上海市浦东新区云台路718号、上海市浦东新区永泰路2079弄63号。

（3）包3：上海市浦东新区凌兆路585号。

（4）包4：上海市浦东新区和炯璐681号 （东至懿行路南至和炯路； 西至河道区域； 北至绿化带区域）。

（5）包5：上海市浦东新区芋秋路196号。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

4.2 项目招标范围及内容

（1）包1：本包件为三林世博家园市民中心区域的物业管理服务，服务内容包含物业综合管理、环境卫生管理、安保服务等。该区域物业管理内容包括：物业综合管理服务；保洁服务；保安服务；客服、会务服务；日常维修服务；第三方监管（空调维保、电梯维保、弱电维保、消防维保、楼内外绿化租赁及养护、垃圾清运）等。

（2）包2：本包件为杨思社区中心（杨新路）、杨思社区中心（灵岩南路）、杨东社区中心、永泰社区中心四个社区的物业管理服务采购，服务范围是指物业建筑产权标准及周边范围以内的区域，设施、设备等资产在内的管理服务，确保社区中心的顺利运营和客户满意度。服务内容如下：建筑物设施管理、建筑物公共设施的养护和管理、办公楼室内绿化租赁和公共绿地的养护和管理、清洁和卫生服务、保安和安全服务、停车管理、维修服务。

（3）包3：本包件为三林镇人民政府机关大院的物业管理服务采购，服务内容包含物业综合管理、环境卫生管理、安保服务等。该区域物业管理内容包括：物业综合管理服务；保洁服务；保安服务；客服、会务服务；房屋建筑小修、设施设备运行维护服务；第三方监管（空调维保、电梯维保、室内绿化租赁及养护、户外绿化养护、水箱清洗、外墙清洗）等。

（4）包4：本包件为三林镇人民政府所辖区域懿德社区中心的物业管理服务采购，服务内容包含物业综合管理、环境卫生管理、安保服务等。服务内容包括：物业综合管理服务；保洁服务；保安服务；会务服务；房屋建筑小修、设施设备运行维护服务；第三方监管（空调维保、电梯维保、弱电维保、消防维保、室内绿化租赁及养护、户外绿化养护、水箱清洗、垃圾清运）等。

（5）包5：本包件为三林镇前滩社区中心的物业管理服务采购，服务内容包含物业综合管理、环境卫生管理、安保服务等。该区域物业管理内容包括：物业综合管理服务；保洁服务；保安服务；客服、会务服务；房屋建筑小修、设施设备运行维护服务；第三方监管（空调维保、电梯维保、室内绿化租赁及养护、垃圾清运）等。

4.3 本项目服务期限：自合同签订之日起1年，暂定为2025年4月1日至2026年3月31日，具体以合同签订为准。

### 5 承包方式

5.1依照本项目的招标范围和内容，项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置费用，设备维修和保养等过程发生的物耗费用由采购人承担，人员费用、办公费用、允许专业分包费用、其他费用、利润、税金等均由中标人承担。包1-包3的材料费（包括保洁工具、材料、耗材等费用）由中标人承担，包4-包5的材料费（包括保洁工具、材料、耗材等费用）由采购人承担。

5.2本项目允许非主体、非关键性工作（详见下表）专业分包。分包承担主体应具备承担分包合同的专业资格（资质）或经营范围，并具备履约所必须的设备和专业技术能力。但中小企业享受中小企业扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或者转包给大型企业。

| 包号 | 区域名称 | 允许分包内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 世博家园社区中心 | 空调维保、电梯维保、消防维保、弱电维保、专业绿化养护（室内绿化租赁及养护、户外绿化养护）、垃圾清运（生活垃圾） |  |
| 包2 | 杨思社区中心 （杨新路） | 弱电维保、专业绿化养护（室内绿化租赁及养护、户外绿化养护） |  |
|  | 杨思社区中心 （灵岩南路） | 弱电维保、专业绿化养护（室内绿化租赁及养护、户外绿化养护） |  |
|  | 杨东社区中心 | 空调维保、电梯维保、弱电维保、消防维保、专业绿化养护（室内绿化租赁及养护、户外绿化养护）、垃圾清运（含生活垃圾和餐厨垃圾） |  |
|  | 永泰社区中心 | 弱电维保、专业绿化养护（室内绿化租赁及养护、户外绿化养护） |  |
| 包3 | 三林镇人民政府机关大院 | 空调维保、电梯维保、外墙清洗、水箱清洗、专业绿化养护（室内绿化租赁及养护、户外绿化养护） |  |
| 包4 | 懿德社区中心 | 空调维保、电梯维保、弱电维保、消防维保、水箱清洗、专业绿化养护（室内绿化租赁及养护、户外绿化养护）、垃圾清运（含生活垃圾和餐厨垃圾） |  |
| 包5 | 前滩社区中心 | 空调维保、电梯维保、专业绿化养护（室内绿化租赁及养护）、垃圾清运（生活垃圾） |  |

5.3投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。

5.4分包不能解除中标人的任何责任与义务，分包承担主体对分包工程的质量和安全作业负责，中标人对分包工作内容承担连带责任。

5.5中标人应与分包承担主体签订分包合同，并按照规定办理相关手续，分包合同应遵循相关法律、法规及行业管理要求。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，每三个月支付相应的合同款项。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

《物业管理条例》中华人民共和国国国务院令第379号；

《物业服务定价成本监审办法（试行）》发改价格（2007）2285号；

《建设部关于修订全国物业管理示范住宅小区（大厦、工业区）标准及有关考核验收工作的通知》（建住房物［2000］008号）；

《上海市物业管理行业规范》（沪房地资物［2001］0035号）。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

## 包1：物业管理费（世博）

区域地址：东书房路629弄8号。

### 9.1 岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 最低配置岗位数 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理/主管 | 1 |  | 8小时工作制，做五休二 |
| 2 | 工程日常维修 | 1 | 1F-2F | 8小时工作制，做五休二 |
| 3 | 工程日常维修 | 1 | 3F-5F | 8小时工作制，做五休二 |
| 4 | 保洁 | 1 | 1F | 8小时工作制，做五休二 |
| 5 | 保洁 | 1 | 2F | 8小时工作制，做五休二 |
| 6 | 保洁 | 1 | 3F | 8小时工作制，做五休二 |
| 7 | 保洁 | 1 | 4F-5F | 8小时工作制，做五休二 |
| 8 | 保洁 | 1 | 外围 | 8小时工作制，做五休二 |
| 9 | 保安 | 1 | 监控室 | 7天，24小时工作制 |
| 10 | 保安 | 1 | 门卫室1 | 7天，24小时工作制 |
| 11 | 保安 | 1 | 门卫室2 | 7天，24小时工作制 |
| 12 | 会务/客服/行政 | 1 |  | 8小时工作制，做五休二 |

说明：1、投标文件中各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求；

2、 项目经理和管理团队，必须常驻本项目本区域，不得与其他项目或本项目中其他区域进行人员共享。

3、除保洁、保安岗外，其他岗位人员须提供社保由投标单位缴纳的近6个月内任意一个月份的有效证明。以上岗位人员数量须按每人每周5天8小时工作制计算。

### 9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

中标人作为本项目的服务方，要求根据工作量、配足各项资源，做好必需的人力、物力保障，建立有效工作机制，完成各项管理办法，严格按项目要求执行，确保辅助工作高效、平稳、正常运作。

9.2.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品管理、建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的服务管理观念，不断提高良好信誉、加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因操作不当造成设备设施严重损坏事故。

（3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务。

### 9.3 各岗位具体服务要求

### 9.3.1项目经理/主管

(1)工作职责：全面负责项目的物业管理工作；对现场整体服务质量及安全生产进行负责。

(2)总体要求：熟悉行业标准及相关法律法规，良好的综合素质，擅长沟通和协调，有较强的组织管理能力。

(3)工作时间要求：每周工作5天，每天8小时

(4)人员自身要求：具有同类项目管理经验，大专以上学历，年龄45岁以下，具有相关物业管理证书。工作认真负责，有敬业精神、身体健康，有较强的组织及培训能力，责任心强，有较好的形象气质。

### 9.3.2 工程设备维保服务

- 现有设备清单（详见9.3.6.1）

(2)工作内容

① 服务范围：本区域内房屋建筑的日常养护；设备设施的养护；零星维修。

② 工作职责：

- 设施设备的巡检，保证日常运行，发现问题及时报修；

- 房屋建筑物：地面、墙台面及吊顶、门窗、走廊、楼梯、通风口等日常养护及零星维修工作。

- 大修、装修的施工时，配合相应的水电使用管理与安全管理。

- 对第三方专业维保单位的监管工作。

③ 总体要求：保证房屋设施状态良好、设施设备正常运行、日常小修及时完成。

④ 工作时间要求：日班（8小时工作制，有双休）。

⑤ 人员自身要求：男性，年龄55岁以下，身体健康，有相关工作经验；按工种持有效证件上岗。

⑥ 各工作点具体工作要求

- 设备设施每天巡视敲点一次，定期对房屋进行检查；消防设施、公用标志每月检查一次；公共照明每周检查一次；区域道路、停车场检查每半月一次。

- 根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向本项目相关部门报告，提出方案和建议，经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。

- 零星维修时间不超过24小时。对日常维修记录完整。

- 空调：监督、配合专业单位定期对空调进行维保，发现问题及时报修并有记录。

- 电梯：监督、配合专业单位定期对电梯进行维保，发现问题及时报修并有记录。

- 弱电系统：配合专业单位做好弱电系统（包括安保系统、门禁系统、网络通讯系统、有线电视系统等）的日常运行和维保工作，发现故障及时报修，确保状态良好。

- 消防系统：配合专业单位做好消防系统的日常运行和维保工作，发现故障及时报修，确保状态良好。消防控制中心及消防系统配备齐全，完好无损，可随时启用。无火灾及其他安全隐患。

### 9.3.3保洁

①服务范围：提供本区域内的日常保洁工作（详见下表）；垃圾的收集、清理、二次分类等。

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  | 130000M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  | 1栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  | 五层楼 |
| 4 | 清扫范围 | 指定办公室 | 14间+11间 |
| 5 |  | 会议室 | 4间+1间 |
| 6 |  | 活动室 | 21间 |
| 7 |  | 教室 | 7间 |
| 8 |  | 影剧院 | 1座 |
| 9 |  | 卫生间 | 16间 |
| 10 |  | 公共区域 | 大厅、走道、电梯间、楼梯、平台、广场等 |

②工作职责：

- 制定详细的保洁作业标准每日、每月、每季的工作计划；定期开展作业人员培训；制定科学、合理的检查制度，确保实施。

- 加强对保洁人员的管理和岗位培训。按采购方要求做好建筑物内各层楼面、公共部位、厕所、场地、道路等保洁。

- 做好对垃圾清运等外围特殊工作的监管工作。

③总体要求：实施全方位的保洁，无脏、乱、差现象，房屋外观，公共楼道及区域内整洁。

④工作时间要求：日班（8小时工作制，有双休）。

⑤人员自身要求：女性年龄在50岁以内、男性年龄在60岁以内，身体健康，有相关工作经验。

⑥各工作点具体工作要求

- 统一着装、仪表端庄、礼貌用语。

- 外围及周边道路地面：每天按指定路线清扫，垃圾及时清理并予分类处理。

- 公共部位、指定办公室、会议室等：每天清扫，保持干净、无污渍。

- 卫生间：每天定时清扫，保持干净、无污渍、无积水、无异味。

- 电梯及电梯厅电梯桥厢：每天擦拭，保持光洁，定期用不锈钢保养剂进行保养。

- 垃圾清运箱：每天定时清运、处理2次。

- 做好保洁工具、耗材的登记、领用工作，爱护工具。

⑦其它要求：保洁（清洗）工作的使用工具费用列入本项投标报价费用内；包含以下工具、耗材，但并不局限于以下

| 名称 | 年使用量 | 单位 | 名称 | 年使用量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刮窗器 | 1 | 副 | 洗手液 | 10 | 4L/桶 |
| 水管 | 50 | 米 | 警示牌 | 4 | 块 |
| 水桶 | 10 | 只 | 铝合金梯（2米） | 1 | 架 |
| 拖把 | 30 | 把 | 铝合金梯（3米） | 1 | 架 |
| 喷壶 | 10 | 只 | 榨水车 | 2 | 部 |
| 扫帚 | 30 | 把 | 拖线车 | 1 | 部 |
| 抹布 | 60 | 斤 | 立新液蜡 | 6 | 3.78L/桶 |
| 马桶刷 | 12 | 把 | 全能清洁剂 | 12 | 4L/桶 |
| 竹扫帚 | 10 | 把 | 玻璃清洁剂 | 6 | 5L/桶 |
| 大喷壶 | 1 | 只 | 洁厕剂 | 18 | 980ml/瓶 |
| 尘推架 | 3 | 根 | 不锈钢清洁剂 | 4 | 500ml/瓶 |
| 尘推布 | 10 | 块 | 牵尘剂 | 3 | 4L/桶 |
| 橡胶手套 | 18 | 副 | 洗石水 | 2 | 4L/桶 |
| 垃圾袋（大） | 24 | 100只/包 | 去渍剂 | 1 | 5L/桶 |
| 垃圾袋（小） | 60 | 50只/包 | 消泡剂 | 1 | 4L/桶 |

### 9.3.4保安

(1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |  |
| 1 | 保安用房 | 桌椅、更衣箱、冰箱、微波炉、热水瓶、电风扇、立牌 |  |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | 电脑、打印机、挂壁式空调、电话机、办公用品（文件夹、笔等） |  |  |  |
| 3 | 技防设备 | 对讲机、巡更机、巡更棒、电脑、监控探头、监控服务器、火灾报警系统、安全出口标志、路锥、灭火器材、防汛沙袋、手电筒 |  |  |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 | 橡皮警棍、防爆盾牌 | 手套、安全帽雨伞、雨衣、雨鞋 |  |  |
| 5 | 保安耗材 | 大厦旗子及国旗、防汛薄膜、警示带、打印墨盒、打印纸、 | 保安制服及徽章、人员上岗培训费 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

(2)工作内容

①服务范围：负责本区域内人员进出、秩序维护、车辆管理、消防安全及突发事件等。

②工作职责：

A、负责管理区域的安全管理工作。

B、对管理区域内的门卫、安全巡逻管理；

C、对管理区域内车辆行驶和停放的管理服务。

③总体要求

A、 保安人员值勤有明显标志，工作规范，作风严谨

B、不脱岗、不离岗，立岗守护、维护秩序

C、巡逻、安全防范、突发事件紧急处置

D、日常值班记录和相关台账

E、车辆管理:规范有序、指定停放

④工作时间要求：实行全年24小时全天候安保服务，做一休一班次，上班工作时间12小时。

⑤人员自身要求：男性，年龄在45岁以内，身高1.7米以上，初中及以上学历，身体健康、无不良嗜好、形象整洁、亲和，持《保安员上岗证》上岗。

⑥各工种（工作点）具体工作要求

A、统一着装，规范用语。

B、大门保安、车辆管理：指挥规范有序，车辆指定地点停放；收发快递、报纸；

C、值班巡逻岗：实行24小时保安值班巡逻制度，熟悉管理区域的重点安保部位、紧急疏散通道和消防通道等情况；掌握紧急报警按钮等；对发现的安全隐患，必须及时处置，并做好巡查记录；

D、建立健全值勤台账，规范做好保安服务值勤记录，自觉接受公安等上级主管部门的指导、监督和检查。

E、重大治安责任事件发生率为零。

### 9.3.5会务/客服/行政

(1) 服务范围：本区域办公楼内的接待室、会议室、活动室等。

(2) 工作职责：协助现场项目经理/主管开展客服职责范围内的各项工作；负责项目管理相关资料的归档；负责日常接待、会务服务。

(3) 总体要求：

① 按要求配合做好各类会议的会前准备布置工作

② 会议期间茶水供应及相关服务

③ 会后的整理、保洁服务。

(4) 工作时间要求：日班（8小时工作制，有双休）

(5)人员自身要求：性别女，年龄在45岁以下，身高160以上，形象良好，高中及以上学历。

(6)各工种（工作点）具体工作要求：

① 谦和微笑、热情主动、衣着得体、姿态端庄；

②确保会务相关用具及设备的正确安排到位(话筒、茶杯、文具、摆设等)、

③确保会场整洁、整齐、舒适；规范迎接、规范倒茶、规范续水。

④ 对茶具、毛巾碟等物品轻拿轻放，会议结束后及时清洗、消毒；正确使用消毒柜。

(7)其它要求：会议室所需的水、茶具、纸巾、毛巾等相关物品，均由采购人提供。

### 9.3.6 允许专业分包项目

#### 9.3.6.1专业维保

① 服务范围：空调维保、电梯维保、消防维保、弱电维保。

② 工作职责

- 对3台电梯进行每月2次的维护保养工作；

- 对316台空调进行每年2次（热空调开启之前、冷空调开始之前）的维护保养工作；

- 对弱电系统进行每月1次的维护保养工作；

- 对消防系统进行每月1次的维护保养工作。

- 总体要求：保证设施设备的正常、安全运行。

- 工作时间要求：所有维护人员按约定定期到岗作业。

- 人员自身要求：男女不限，身体健康、有丰富的设施设备专业维护保养经验

- 各工作点具体工作要求

- 电梯维护：每月2次的维护保养工作，并按期对电梯进行安全检测，接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

- 空调维护：每年2次（热空调、冷空调开启前）的维护保养工作，对空调、出风口的清洁、消毒杀菌工作。接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

- 弱电系统：每月1次的维护保养工作，保证设备设施的正常运行，接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

- 消防系统：每月1次的维护保养工作，保证设备设施的正常运行，接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

⑤现有设备清单

| 序号 | 分包类目 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 电梯 | 市民中心大楼东侧（2台） | 三林 | HOPE-II | 2006年 | 过保 | 2次/月 |
| 2 |  | 观光电梯 | 市民中心大楼西侧（1台） | 登基斯 | DTS | 2006年 | 过保 | 2次/月 |
| 1 | 空调 | 空调 | 1F-104（14台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 2 |  | 空调 | 1F-104（3台） | 大金风管机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 3 |  | 空调 | 1F大厅（3台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 4 |  | 空调 | 1F-电梯口（1台） | 风管机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 5 |  | 空调 | 1F-监控室（2台） | 挂机 |  |  | 过保 | 2次/年 |
| 6 |  | 空调 | 1F-监控室（1台） | 大金嵌机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 7 |  | 空调 | 1F-平台（9台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 8 |  | 空调 | 1F-平台（3台） | 风管机 |  | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 9 |  | 空调 | 1F-平台（3台） | 格力挂机 |  |  |  | 2次/年 |
| 10 |  | 空调 | 2F-201（12台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 11 |  | 空调 | 2F-201旁（原物业办公室）（1台） | 大金嵌机 |  | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 12 |  | 空调 | 2F-202-音控室（1台） | 大金嵌机 |  | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 13 |  | 空调 | 2F-202旁（1台） | 大金嵌机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 14 |  | 空调 | 2F-205（8台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 15 |  | 空调 | 2F-206（2台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 16 |  | 空调 | 2F-207（12台） | 大金嵌机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 17 |  | 空调 | 2F-207（1台） | 大金风管 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 18 |  | 空调 | 2F-208（4台） | 大金风管机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 19 |  | 空调 | 2F-209（6台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 20 |  | 空调 | 2F-211（3台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 21 |  | 空调 | 2F-213（2台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 22 |  | 空调 | 2F-214（2台） | 大金嵌机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 23 |  | 空调 | 2F-216-健身房（6台） | 大金嵌机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 24 |  | 空调 | 2F-216-健身房（3台） | 大金风管机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 25 |  | 空调 | 2F-茶水间旁（1台） | 大金风管机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 26 |  | 空调 | 2F-电梯厅（1台） | 风机管 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 27 |  | 空调 | 3F-301（10台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 28 |  | 空调 | 3F-301旁（1台） | 大金嵌机 |  | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 29 |  | 空调 | 3F-302（1台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 30 |  | 空调 | 3F-303（1台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 31 |  | 空调 | 3F-304（2台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 32 |  | 空调 | 3F-305（4台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 33 |  | 空调 | 3F-306（2台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 34 |  | 空调 | 3F-307（4台） | 风管机 |  | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 35 |  | 空调 | 3F-308（2台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 36 |  | 空调 | 3F-309（2台） | 风管机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 37 |  | 空调 | 3F-310（2台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 38 |  | 空调 | 3F-312（1台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 39 |  | 空调 | 3F-314（2台） | 风管机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 40 |  | 空调 | 3F-316（2台） | 风管机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 41 |  | 空调 | 3F-318（1台） | 大金风管 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 42 |  | 空调 | 3F-319（317）（6台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 43 |  | 空调 | 3F-钢琴房（6台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 44 |  | 空调 | 3F-电梯厅（1台） | 风机管 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 45 |  | 空调 | 4F-老人日托所（3台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 46 |  | 空调 | 4F-老人日托所（3台） | 5p柜机 | KFR-120LW/SDY-PAHD |  | 过保 | 2次/年 |
| 47 |  | 空调 | 4F-老人日托所（7台） | 大金风管机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 48 |  | 空调 | 4F-401（10台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 49 |  | 空调 | 4F-403（1台） | 大金嵌机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 50 |  | 空调 | 4F-406（4台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 51 |  | 空调 | 4F-407（6台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 52 |  | 空调 | 4F-408（2台） | 大金嵌机 |  | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 53 |  | 空调 | 4F-409（2台） | 大金风管机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 54 |  | 空调 | 4F-410（2台） | 大金嵌机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 55 |  | 空调 | 4F-阳光之家(412)（2台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 56 |  | 空调 | 4F-原党群服务中心（5台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 57 |  | 空调 | 4F-电梯厅（1台） | 风机管 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 58 |  | 空调 | 5F-501（2台） | 大金风机管 |  | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 59 |  | 空调 | 5F-502（1台） | 大金风机管 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 60 |  | 空调 | 5F-502（1台） | 大金嵌机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 61 |  | 空调 | 5F-503（1台） | 大金风管机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 62 |  | 空调 | 5F-505（1台） | 风管机 | FXFQ125KMVL | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 63 |  | 空调 | 5F-507（2台） | 大金风管机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 64 |  | 空调 | 5F-507对面（仓库）（1台） | 大金嵌机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 65 |  | 空调 | 5F-508（3台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 66 |  | 空调 | 5F-508（6台） | 大金柜机 | FVY125DQVL6 | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 67 |  | 空调 | 5F-509（4台） | 大金柜机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 68 |  | 空调 | 5F-509（2台） | 大金嵌机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 69 |  | 空调 | 5F-511（9台） | 大金风管机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 70 |  | 空调 | 5F-盆景园办公室（1台） | 美的挂机 |  |  | 过保 | 2次/年 |
| 71 |  | 空调 | 5F-工作室（1台） | 格力挂机 | KFR-35G/W-DY-A |  | 过保 | 2次/年 |
| 72 |  | 空调 | 5F-大厅（1台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 73 |  | 空调 | 5F-电梯厅（1台） | 风机管 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 74 |  | 空调 | 6楼平台（13台） | 大金室外机 | RHXYQ10MY1 | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 75 |  | 空调 | 2楼平台（1台） | 大金室外机 | RHXYQ10MY1 | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 76 |  | 空调 | 6楼平台（4台） | 大金室外机 | RHXYQ12MY1 | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 77 |  | 空调 | 6楼平台（8台） | 大金室外机 | RHXYQ14MY1 | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 78 |  | 空调 | 2楼健身房平台（1台） | 大金室外机 | RHXYQ14MY1 | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 79 |  | 空调 | 6楼平台（29台） | 大金室外机 | RHXYQ16MY1 | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 80 |  | 空调 | 6楼平台（13台） | 5p柜机 | RMX160GMV2C | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 81 |  | 空调 | 1F-监控室（2台） | 美的挂机外机 |  |  | 过保 | 2次/年 |
| 82 |  | 空调 | 1F-平台（3台） | 格力挂机 |  |  | 过保 | 2次/年 |
| 83 |  | 空调 | 5F-工作室（1台） | 格力挂机 | KFR-35G/W-DY-A |  | 过保 | 2次/年 |
| 84 |  | 空调 | 5F-盆景园办公室（1台） | 美的挂机 |  |  | 过保 | 2次/年 |
| 1 | 弱电 | 监控 | 室内外围 |  | 60镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 2 |  | 监控 | 地下 |  | 7镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 3 |  | 录像设备 | 监控室 | 天地伟业 | TC-R5832 | 一年 | 保内 | 1次/月 |
| 4 |  | 录像设备 | 监控室 | 天地伟业 | TC-R5832 | 一年 | 保内 | 1次/月 |
| 5 |  | 录像设备 | 监控室 | 天地伟业 | TC-R5832 | 一年 | 保内 | 1次/月 |
| 6 |  | 录像设备 | 监控室 | 天地伟业 | TC-R5832 | 一年 | 保内 | 1次/月 |
| 7 |  | 录像设备 | 监控室 | 海康 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 8 |  | 交换机 | 监控室 | 普联 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 9 |  | 交换机 | 监控室 | 普联 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 10 |  | 光电转换器 | 监控室 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 11 |  | 光电转换器 | 监控室 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 12 |  | 光电转换器 | 监控室 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 13 |  | 光电转换器 | 监控室 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 14 |  | 道闸设备 | 监控室 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 15 |  | 交换机 | 一楼弱电间 | 3COM | BASELINE2250 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 16 |  | 交换机 | 二楼弱电间 | 3COM | BASELINE2250 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 17 |  | 监控 | 二楼 |  | 6镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 18 |  | 录像设备 | 二楼 | 海康 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 19 |  | 投影设备 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 20 |  | 无线话筒（手持） | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 21 |  | 无线话筒（手持） | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 22 |  | 无线话筒（手持） | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 23 |  | 无线话筒（领夹） | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 24 |  | 无线话筒（领夹） | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 25 |  | 调音设备 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 26 |  | 调音设备 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 27 |  | 音响设备 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 28 |  | 音响设备 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 29 |  | 混响设备 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 30 |  | 混响设备 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 31 |  | 功放 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 32 |  | 功放 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 33 |  | 监控 | 三楼 |  | 8镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 34 |  | 录像设备 | 总机房 | 海康 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 35 |  | 交换机 | 总机房 | 锐捷 | RE-EG105G | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 36 |  | 交换机 | 总机房 | H3C | S5016PV3 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 37 |  | 交换机 | 总机房 | H3C | S1224 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 38 |  | 交换机 | 总机房 | 3COM | BASELINE2250 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 39 |  | 交换机 | 总机房 | 3COM | BASELINE2250 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 40 |  | 路由 | 总机房 | 飞鱼星 | N250G | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 41 |  | 路由 | 总机房 | 深信服 | AC-1100 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 42 |  | UPS | 总机房 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 43 |  | 程控交换机 | 总机房 | 松下 | TDA100D | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 44 |  | 交换机 | 总机房 | 瑞斯康达 | iscom2100 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 45 |  | 广播设备 | 总机房 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 46 |  | 交换机 | 三楼弱电间 | 普联 | TL-SL1218MP | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 47 |  | 交换机 | 三楼弱电间 | 普联 | TL-SL1218MP | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 48 |  | 交换机 | 四楼弱电间 | 3COM | BASELINE2250 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 49 |  | 交换机 | 四楼弱电间 | 3COM | BASELINE2250 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 50 |  | 路由器 | 四楼弱电间 | 华三 | MiniS1218F | 一年 | 保内 | 1次/月 |
| 51 |  | 监控 | 四楼 |  | 8镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 52 |  | 录像设备 | 四楼 | 天地伟业 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 53 |  | 门禁设备 | 四楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 54 |  | 投影设备 | 四楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 55 |  | 远程会议设备 | 五楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 56 |  | 无线话筒（鹅颈） | 五楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 57 |  | 无线话筒（鹅颈） | 五楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 58 |  | 无线话筒（手持） | 五楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 59 |  | 调音设备 | 五楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 60 |  | 音响设备 | 五楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 61 |  | 功放 | 五楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 62 |  | 调音设备 | 五楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 63 |  | 音响设备 | 五楼 | JBL |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 64 |  | 功放 | 五楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 65 |  | 投影设备 | 五楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 66 |  | 投影设备 | 五楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 67 |  | PC |  |  | 约40台 |  |  | 1次/月 |
| 68 |  | 打印机复印件 |  |  | 约13台 |  |  | 1次/月 |
| 69 |  | 电话 |  |  | 约36个号码 |  |  | 1次/月 |
| 1 |  | 程控交换机 | 受理机房 | 国威 | 4in32 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 2 |  | 电话 | 受理大厅 | 西门子 | 约4个号码 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 3 |  | LED大屏幕 | 受理大厅 | 蓝宗 | 1.7*1.2 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 4 |  | 大屏控制 | 受理机房 | 蓝宗 | LZ_C00201 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 5 |  | 叫号控制器 | 受理大厅 | 蓝宗 | LZ_C00603 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 6 |  | 叫号屏 | 受理大厅 | 蓝宗 | LZ_M00401 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 7 |  | 取号机 | 受理大厅 | 蓝宗 | LZ_Q30017 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 8 |  | 考评机 | 受理大厅 | 蓝宗 | LZ_K60002 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 9 |  | 打印机复印件 | 受理大厅 | 蓝宗 | 约12台 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 10 |  | 路由器 | 受理机房 | 金山防火墙 | KG-VGM-100 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 11 |  | 交换机 | 受理机房 | 华三 | S5500-28C-EI | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 12 |  | UPS | 受理机房 | 山特 | C3KS | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 1 | 消防 | 报警主机 | 1楼值班室 | 海湾 | GST5000H | 2021.11 | 过保 | 1次/月 |
| 2 |  | 烟感探测器 | 主楼1-5层 | 海湾 | JTY-GD-G3 | 2006.11 | 过保 | 1次/月 |
| 3 |  | 声光报警 | 主楼1-5层 | 海湾 | HX-100B | 2018.8 | 过保 | 1次/月 |
| 4 |  | 消防水带 | 主楼1-5层 | 四海 | 10-65-20 | 2015.8 | 过保 | 1次/月 |
| 5 |  | 灭火器 | 主楼1-5层 | 伟记 | FMZ-3 | 2022.6.15 | 在保 | 1次/月 |
| 6 |  | 手动报警按钮 | 主楼1-5层 | 海湾 | GST9122A | 2021.12 | 过保 | 1次/月 |

#### 9.3.6.2专业绿化养护

(1) 服务范围：本区域办公楼室内绿化租赁及养护（276盆）、户外绿化养护（500M2）

| 室内绿植租赁及摆放清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 摆放位置 | 品种 | 规格（m） | 数量 |
| 1楼三林社区事物受理中心 | 万年青 | 0.5 | 6 |
|  | 发财树 | 1.6 | 2 |
|  | 大绿萝 | 1.5 | 4 |
|  | 绿萝 | 0.4 | 16 |
|  | 一叶兰 | 0.6 | 2 |
| 1楼浦东就业促进中心 | 大绿萝 | 1.5 | 5 |
|  | 绿萝 | 0.4 | 16 |
|  | 一叶兰 | 0.6 | 7 |
|  | 万年青 | 0.5 | 1 |
| 1-2楼梯间 | 绿萝 | 0.4 | 8 |
|  | 天堂鸟 | 1.5 | 1 |
| 2-3楼梯间 | 袖珍椰子 | 0.6 | 1 |
|  | 天堂鸟 | 1.5 | 1 |
|  | 绿萝 | 0.4 | 16 |
|  | 万年青 | 0.5 | 5 |
|  | 绿宝树 | 1.5 | 1 |
| 3楼电梯间 | 绿萝 | 0.4 | 8 |
|  | 大绿萝 | 1.5 | 1 |
| 3楼走道 | 棕竹 | 1.5 | 1 |
|  | 万年青 | 0.5 | 8 |
|  | 一叶兰 | 0.6 | 5 |
|  | 袖珍椰子 | 0.6 | 2 |
| 3楼大厅 | 万年青 | 0.5 | 8 |
|  | 龙血树 | 1.5 | 1 |
|  | 棕竹 | 1.5 | 1 |
| 305图书阅览室 | 大绿萝 | 1.5 | 2 |
|  | 巴西美人 | 1.6 | 2 |
|  | 万年青 | 0.5 | 10 |
|  | 绿萝 | 0.4 | 13 |
|  | 天堂鸟 | 1.5 | 1 |
| 308书画室 | 一叶兰 | 0.6 | 6 |
|  | 大绿萝 | 1.5 | 1 |
| 310老来客 | 也门铁 | 0.6 | 1 |
|  | 一叶兰 | 0.6 | 1 |
|  | 袖珍椰子 | 0.6 | 1 |
|  | 虎尾兰 | 0.8 | 4 |
| 3-4楼梯间 | 绿萝 | 0.4 | 16 |
|  | 棕竹 | 1.5 | 1 |
|  | 夏威夷竹 | 1.6 | 1 |
| 4楼电梯间 | 幸福树 | 1.8 | 1 |
| 4楼走道 | 万年青 | 0.5 | 8 |
|  | 巴西美人 | 1.6 | 2 |
|  | 虎皮兰 | 1.6 | 1 |
|  | 一叶兰 | 0.6 | 5 |
| 4-5楼梯间 | 幸福树 | 1.8 | 1 |
|  | 绿萝 | 0.4 | 16 |
|  | 棕竹 | 1.5 | 1 |
|  | 天堂鸟 | 1.5 | 1 |
|  | 夏威夷竹 | 1.6 | 1 |
| 5楼大厅走道 | 万年青 | 0.5 | 15 |
|  | 一叶兰 | 0.6 | 1 |
| 5楼电梯间 | 绿萝 | 0.4 | 8 |
|  | 绿宝树 | 1.5 | 1 |
| 502房间 | 大花惠兰 | 0.6 | 1 |
|  | 发财树 | 1.6 | 1 |
|  | 红掌 | 0.6 | 3 |
|  | 蝴蝶兰 | 0.6 | 3 |
| 505房间 | 绿萝 | 0.4 | 4 |
|  | 大绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 金钱树盆栽 | 1.5 | 1 |
|  | 马蹄莲 | 0.5 | 1 |
| 507房间 | 凤梨 | 0.6 | 1 |
|  | 豆瓣绿 | 0.4 | 1 |
|  | 七叶莲 | 0.5 | 2 |
|  | 粉黛银皇后 | 0.5 | 1 |
|  | 发财树盆栽 | 0.5 | 1 |
| 511会议室 | 袖珍椰子 | 0.6 | 6 |
| 小计 |  |  | 276 |

| 户外绿化 |  |
| --- | --- |
| 品类 | 占比 |
| 树木 | 30% |
| 灌木 | 45% |
| 草皮 | 20% |
| 花 | 5% |

(2)工作职责：负责室内、户外绿化的定期养护，保证绿植状态

(3)总体要求：保证绿植的数量，不减少、无枯枝，养护时，做好安全作业。

(4)工作时间要求：每周一次

(5)人员自身要求：男女不限，身体健康，有丰富的绿化养护经验

(6)各工作点具体工作要求

①室内绿化的租赁和养护：按要求提供室内盆栽品种和数量，并摆放在指定位置；定期对世博家园社区中心楼内的室内盆栽进行浇水、清洁、修剪、养护等。

②室外绿化的养护：定期对世博家园社区中心室外的花草树木进行浇水、修剪、养护等；发现病虫害，及时治疗。

#### 9.3.6.3 垃圾清运

(1) 服务范围：本区域内产生的生活垃圾

(2) 工作职责：每日进行生活垃圾的清运

(3)总体要求：保证生活垃圾无堆积。

(4)工作时间要求：每日一次

(5)人员自身要求：男女不限，身体健康

(6)各工作点具体工作要求

①每日进行一次生活垃圾的清运；

②每次3桶；

③安全作业。

## 包2：物业管理费（杨思、杨东、永泰）

区域地址：上海市浦东新区杨新路60-1号、上海市浦东新区灵岩南路380弄15号、上海市浦东新区云台路718号、上海市浦东新区永泰路2079弄63号。

### 9.1 岗位设置一览表

| 序号 |  | 岗位名称 | 最低配置岗位数 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨思社区中心（杨新路） | 项目经理/主管 | 1 |  | 8小时工作制，做五休二 |
| 2 |  | 保洁 | 1 | 1号楼1F | 8小时工作制，做五休二 |
| 3 |  | 保洁 | 1 | 1号楼2F | 8小时工作制，做五休二 |
| 4 |  | 保洁 | 1 | 2号楼 | 8小时工作制，做五休二 |
| 5 |  | 保安 | 1 | 门卫室 | 7天，24小时工作制 |
| 6 | 杨思社区中心（灵岩南路） | 项目经理/主管 | 0 |  | 由杨思社区中心（杨新路）的项目经理/主管监管 |
| 7 |  | 保洁 | 1 | 1F | 8小时工作制，做五休二 |
| 8 |  | 保洁 | 1 | 2F-3F | 8小时工作制，做五休二 |
| 9 |  | 保安 | 1 | 门卫室 | 7天，24小时工作制 |
| 10 | 杨东社区中心 | 项目经理/主管 | 1 |  | 8小时工作制，做五休二 |
| 11 |  | 保洁 | 1 | 地下1F | 8小时工作制，做五休二 |
| 12 |  | 保洁 | 1 | 1F | 8小时工作制，做五休二 |
| 13 |  | 保洁 | 1 | 2F-3F | 8小时工作制，做五休二 |
| 14 |  | 保洁 | 1 | 4F、外围 | 8小时工作制，做五休二 |
| 15 |  | 保安 | 1 | 地面停车场 | 7天，12小时工作制 |
| 16 |  | 保安 | 1 | 保安室 | 7天，24小时工作制 |
| 17 | 永泰社区中心 | 项目经理/主管 | 1 |  | 8小时工作制，做五休二 |
| 18 |  | 保洁 | 1 | 1F | 8小时工作制，做五休二 |
| 19 |  | 保洁 | 1 | 2F | 8小时工作制，做五休二 |
| 20 |  | 保安 | 1 | 保安室 | 7天，24小时工作制 |

说明：1、投标文件中各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求；

2、 项目经理和管理团队，必须常驻本项目本区域，不得与其他项目或本项目中其他区域进行人员共享。

3、除保洁、保安岗外，其他岗位人员须提供社保由投标单位缴纳的近6个月内任意一个月份的有效证明。以上岗位人员数量须按每人每周5天8小时工作制计算。

### 9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

中标人作为本项目的服务方，要求根据工作量、配足各项资源，做好必需的人力、物力保障，建立有效工作机制，完成各项管理办法，严格按项目要求执行，确保辅助工作高效、平稳、正常运作。

9.2.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品管理、建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的服务管理观念，不断提高良好信誉、加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因操作不当造成设备设施严重损坏事故。

（3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务。

### 9.3 各岗位具体服务要求

### 9.3.1项目经理/主管

(1)工作职责：全面负责项目的物业管理工作；对现场整体服务质量及安全生产进行负责。

(2)总体要求：熟悉行业标准及相关法律法规，良好的综合素质，擅长沟通和协调，有较强的组织管理能力。

(3)工作时间要求：每周工作5天，每天8小时

(4)人员自身要求：具有同类项目管理经验，大专以上学历，年龄45岁以下，具有相关物业管理证书。工作认真负责，有敬业精神、身体健康，有较强的组织及培训能力，责任心强，有较好的形象气质。

### 9.3.2 工程设备维保服务

- 服务范围

①本区域内房屋建筑的日常养护：

设备设施的养护检查现场范围内的技防是否处于正常工作状态。如遇供电设备发生异常，应及时报修或通知指定的负责人。

检查供水、供电设施、设备是否处于完好工作状态，检查照明设备是否处于完好状态，如有损坏应及时维修。

②零星维修：

提供日常的小型维修，急修项目2小时内到达现场，一般维修3天内修复。供电变压器和主干电缆、电线、配电盘等，按国家规定定期维修养护，发生问题随时修复，保证正常供电（从用户表到用户户内的维修实施，保证随叫随到）。

给水管道、供水总表每天巡查一次，消防设施每月试运行一次，发现问题随时修复（用户室内维修实行，保证随叫随到）。排污管和化粪池每年雨季前，冬季前疏通清掏二次，发现问题随时疏通清掏和修复，雨水落水管随坏随换（用户室内维修实行保证随叫随到）。

（2） 总体要求：保证房屋设施状态良好、设施设备正常运行、日常小修及时完成。

（3）工作时间要求：日班（8小时工作制，有双休）

（4） 各工作点具体工作要求：

- 设备设施每天巡视一次，定期对房屋进行检查；消防设施、公用标志每月检查一次；公共照明每周检查一次；区域道路、停车场检查每半月一次。

- 根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向本项目相关部门报告，提出方案和建议，经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。

- 零星维修时间不超过24小时。对日常维修、养护记录完整。

- 空调：监督、配合专业单位定期对空调进行维保，发现问题及时报修并有记录。

- 电梯：监督、配合专业单位定期对电梯进行维保，发现问题及时报修并有记录。

### 9.3.3保洁

(1) 服务范围：①提供四个区域内的日常保洁工作（详见下表）。②垃圾的收集、清理、二次分类等。

区域一：杨思社区中心（杨新路）

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  | 2652M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  | 1栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  | 二层楼 |
| 4 | 清扫范围 | 指定办公室 | 7间 |
| 5 |  | 会议室 | 4间 |
| 6 |  | 活动室 | 2间 |
| 7 |  | 卫生间 | 3间 |
| 8 |  | 公共区域 | 大厅、走道、楼梯、平台、广场等 |

区域二：杨思社区中心（灵岩南路）

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  | 1800M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  | 1栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  | 三层楼 |
| 4 | 清扫范围 | 卫生间 | 4间 |
| 5 |  | 公共区域 | 大厅、走道、楼梯、平台、广场等 |

区域三：杨东社区中心

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  | 4000M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  | 1栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  | 4层楼（B1-4F） |
| 4 | 清扫范围 | 指定办公室 | 7间 |
| 5 |  | 会议室 | 2间 |
| 6 |  | 活动室 | 10间 |
| 7 |  | 教室 | 2间 |
| 8 |  | 卫生间 | 9间 |
| 9 |  | 公共区域 | 大厅、走道、电梯间、楼梯、平台、广场等 |

区域四：永泰社区中心

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  | 1800M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  | 1栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  | 2层楼 |
| 4 | 清扫范围 | 指定办公室 | 4间 |
| 5 |  | 会议室 | 2间 |
| 6 |  | 影剧院 | 1座 |
| 7 |  | 卫生间 | 4间 |
| 8 |  | 公共区域 | 大厅、走道、楼梯、平台、广场等 |

(2)工作职责

①制定详细的保洁作业标准每日、每月、每季的工作计划；定期开展作业人员培训；制定科学、合理的检查制度，确保实施。

②加强对保洁人员的管理和岗位培训。按采购方要求做好建筑物内各层楼面、公共部位、厕所、场地、道路等保洁。

③做好对垃圾清运等外围特殊工作的监管工作。（区域三：杨东社区中心）

(3)总体要求：实施全方位的保洁，无脏、乱、差现象，房屋外观，公共楼道及区域内整洁。

(4)工作时间要求：日班（8小时工作制，有双休）。

(5)人员自身要求：女性年龄在50岁以内、男性年龄在60岁以内，身体健康，有相关工作经验。

(6)各工作点具体工作要求

①统一着装、仪表端庄、礼貌用语。

②外围及周边道路地面：每天按指定路线清扫，垃圾及时清理并予分类处理。

③公共部位、指定办公室、会议室等：每天清扫，保持干净、无污渍。

④卫生间：每天定时清扫，保持干净、无污渍、无积水、无异味。

⑤电梯及电梯厅电梯桥厢：每天擦拭，保持光洁，定期用不锈钢保养剂进行保养。

⑥垃圾清运箱：每天定时清运、处理2次。

⑦做好保洁工具、耗材的登记、领用工作，爱护工具、不浪费耗材。

(7)其它要求

①保洁（清洗）工作的使用工具、低值易耗品、卫生间用纸、垃圾袋等费用列入投标报价费用内。

②包含以下工具、耗材，但并不局限于以下

| 名称 | 年使用量 |  |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区域一 | 区域二 | 区域三 | 区域四 | 总计 |  |
| 拖把 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 把 |
| 抹布 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 斤 |
| 马桶刷 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 把 |
| 小卷纸 | 10 | 10 | 12 | 10 | 42 | 12卷/包 |
| 垃圾袋（大） | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 | 100只/包 |
| 垃圾袋（小） | 18 | 18 | 20 | 18 | 74 | 50只/包 |
| 全能清洁剂 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4L/桶 |
| 玻璃清洁剂 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5L/桶 |
| 洁厕剂 | 10 | 10 | 12 | 10 | 42 | 980ml/瓶 |
| 洁而亮 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 500ml/瓶 |

### 9.3.4保安

(1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | 桌椅、更衣箱、冰箱、微波炉、热水瓶、电风扇、立牌 |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | 电脑、打印机、挂壁式空调、电话机、办公用品（文件夹、笔等） |  |  |
| 3 | 技防设备 | 对讲机、巡更机、巡更棒、电脑、监控探头、监控服务器、火灾报警系统、安全出口标志、路锥、灭火器材、防汛沙袋、手电筒 |  |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 | 橡皮警棍、防爆盾牌 | 手套、安全帽雨伞、雨衣、雨鞋 |  |
| 5 | 保安耗材 | 大厦旗子及国旗、防汛薄膜、警示带、打印墨盒、打印纸、 | 保安制服及徽章、人员上岗培训费 |  |

(2)工作内容

①服务范围：负责本区域内人员进出、秩序维护、车辆管理、消防安全及突发事件等。

②工作职责：

A、负责管理区域的安全管理工作。

B、对管理区域内的门卫、安全巡逻管理；

C、对管理区域内车辆行驶和停放的管理服务。

③总体要求

A、 保安人员值勤有明显标志，工作规范，作风严谨

B、不脱岗、不离岗，立岗守护、维护秩序

C、巡逻、安全防范、突发事件紧急处置

D、日常值班记录和相关台账

E、车辆管理:规范有序、指定停放

④工作时间要求：实行全年24小时全天候安保服务，做一休一班次，上班工作时间12小时。

⑤人员自身要求：男性，年龄在45岁以内，身高1.7米以上，初中及以上学历，身体健康、无不良嗜好、形象整洁、亲和，须持《保安员上岗证》上岗。

⑥各工种（工作点）具体工作要求

A、统一着装，规范用语。

B、大门保安、车辆管理：指挥规范有序，车辆指定地点停放；收发快递、报纸；

C、值班巡逻岗：实行24小时保安值班巡逻制度，熟悉管理区域的重点安保部位、紧急疏散通道和消防通道等情况；掌握紧急报警按钮等；对发现的安全隐患，必须及时处置，并做好巡查记录；

D、建立健全值勤台账，规范做好保安服务值勤记录，自觉接受公安等上级主管部门的指导、监督和检查。

E、重大治安责任事件发生率为零。

### 9.3.5 允许专业分包项目

#### 9.3.5.1专业维保

(1)现有设备清单

区域一：杨思社区中心（杨新路）

| 序号 | 分包类目 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电 | 路由器 | 机房 | 普联 | TL-R473G | 一年 | 保内 | 每月一次 |
| 2 |  | 路由器 | 机房 | 华三 | MSR 20-21 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 3 |  | 交换机 | 机房 | 华三 | S5500 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 4 |  | 交换机 | 机房 | 华三 | S5120 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 5 |  | 交换机 | 机房 | 瑞斯康达 | iscom2100 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 6 |  | 交换机 | 机房 | 华三 | MiniS1218F | 一年 | 保内 | 每月一次 |
| 7 |  | 音响系统 | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 8 |  | 调音系统 | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 9 |  | 混响系统 | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 10 |  | 无线话筒（手持） | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 11 |  | 无线话筒（领夹） | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 12 |  | 无线话筒（领夹） | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 13 |  | 无线话筒（鹅颈） | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 14 |  | 无线话筒（鹅颈） | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 15 |  | 无线话筒（鹅颈） | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 16 |  | 功放 | 二楼壁挂 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 17 |  | 功放 | 二楼落地 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 18 |  | 功放 | 一楼大厅 | 兰宗 | PA-1120M | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 19 |  | 监控 | 一~二楼 | 海康 | 16镜头 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 20 |  | 监控 | 外围 | 海康 | 12镜头 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 21 |  | 监控交换机 | 一~二楼 | 华三 | S10324GR | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 22 |  | 监控交换机 | 外围 | 华三 | S10324GR | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 23 |  | 录像设备 | 监控室 | 海康 |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 24 |  | 录像设备 | 监控室 | 海康 |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 25 |  | 广播设备 | 一楼 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 26 |  | 广播设备 | 二楼 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 27 |  | 大屏设备 | 一楼 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 28 |  | 小屏设备 | 一楼 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 29 |  | 取号设备 | 一楼 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 30 |  | 评价系统 | 一楼 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 31 |  | 双录系统 | 一楼 | 兰宗 |  | 一年 | 保内 | 每月一次 |
| 32 |  | 程控交换机 | 机房 | 松下 | KX-TDA100 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 33 |  | 灯光设备 | 二楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 34 |  | 投影设备(吊顶) | 二楼 | 夏普 | XG-H360ZA | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 35 |  | 投影设备(桌面) | 二楼 | 索尼 | VPL-CX239 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 36 |  | 远程会议设备 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 37 |  | UPS | 一楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 38 |  | PC |  |  | 约14台 |  | 已过保 | 每月一次 |
| 39 |  | 打印机复印件 |  |  | 约7台 |  | 已过保 | 每月一次 |
| 40 |  | 电话 |  |  | 约12个号码 |  | 已过保 | 每月一次 |

区域二：杨思社区中心（灵岩南路）

| 序号 | 分包类目 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电 | 路由器 | 机房 | 普联 | TL-ER3220G | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 2 |  | 交换机 | 机房 | 普联 | TL-SG2024 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 3 |  | 交换机 | 机房 | 普联 | TL-SG2016D | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 4 |  | 交换机 | 机房 | 水星 | SG124 | 一年 | 保内 | 每月一次 |
| 5 |  | 监控 | 室内外围 |  | 16镜头 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 6 |  | 监控 | 室内 |  | 8镜头 | 一年 | 保内 | 每月一次 |
| 7 |  | 录像设备 | 机房 | 海康 | DS-3E0526P-E | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 8 |  | 录像设备 | 机房 | 上海跃天 |  | 一年 | 保内 | 每月一次 |
| 9 |  | 调音设备 | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 10 |  | 音响设备 | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 11 |  | 混响设备 | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 12 |  | 功放 | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 13 |  | 无线话筒（手持） | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 14 |  | 无线话筒（手持） | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 15 |  | 无线话筒（领夹） | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 16 |  | 卡拉OK | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 17 |  | 大屏设备 | 门卫 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 18 |  | PC |  |  | 约6台 |  |  |  |

区域三：杨东社区中心

| 序号 | 分包类目 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 电梯 | 主楼（1台） | 现代 | STVF | 2012.8 | 过保 | 2次/月 |
| 1 | 空调 | 空调 | 1楼办公室(2台) | 美的 | KFR-35GW | 2022 | 未过保 | 2次/年 |
| 2 |  | 空调 | 1楼办公室（6台） | 三星 | EH035EZVAC | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 3 |  | 空调 | 1楼大厅（4台） | 三星 | EH125EZVAC | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 4 |  | 空调 | 1楼109（2台） | 三星 | AVXC4H080EF | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 5 |  | 空调 | 1楼演艺厅（3台） | 三星 | EH080EZVAC | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 6 |  | 空调 | 1楼机房(1台) | 格力 | KFR-35GW | 2017 | 过保 | 2次/年 |
| 7 |  | 空调 | 2楼（办公室1台） | 三星 | KFR-35GW | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 8 |  | 空调 | 2楼演艺厅(3台) | 三星 | AVXC4H080EF | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 9 |  | 空调 | 2楼儿童活动中心(1台) | 美的 | KFR-72LW | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 10 |  | 空调 | 3楼(12台) | 三星 | EH080EZVAC | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 11 |  | 空调 | 3楼(14台) | 三星 | AVXC4H080EF | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 12 |  | 空调 | 3楼（6台） | 三星 | EH035EZVAC | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 13 |  | 空调 | 3楼综合办(1台) | 美的 | KFR-72LW | 2022 | 未过保 | 2次/年 |
| 14 |  | 空调 | 3楼图书馆(2台) | 美的 | KFR-72GW | 2019 | 未过保 | 2次/年 |
| 15 |  | 空调 | 老干部活动中心(2台) | 大金 | FTXG25ONC | 2016 | 过保 | 2次/年 |
| 16 |  | 空调 | 老干部活动中心(3台) | 大金 | FNVQ205ABK | 2016 | 过保 | 2次/年 |
| 17 |  | 空调 | 老干部活动中心(4台) | 格力 | KFR-50GW | 2016 | 过保 | 2次/年 |
| 18 |  | 空调 | 老干部活动中心(1台) | 美的 | KFR-72LW | 2018 | 过保 | 2次/年 |
| 19 |  | 空调 | 4楼会议室(4台) | 三星 | AVXC4H080EF | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 20 |  | 空调 | 4楼(办公室1台) | 三星 | KFR-35GW | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 21 |  | 空调 | 4楼会议室(2台) | 三星 | EH080EZVAC | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 22 |  | 空调 | 地下室餐厅(4台) | 三星 | AVXC4H125EF | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 23 |  | 空调 | 地下室餐厅(1台) | 三星 | EH071EZVAC | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 24 |  | 空调 | 地下室排练室(2台) | 格力 | GMV-125T | 2014 | 过保 | 2次/年 |
| 25 |  | 空调 | 地下室书画社(2台) | 格力 | KFR-120TW | 2014 | 过保 | 2次/年 |
| 26 |  | 空调 | 多联机机组(11台) | 三星 | RVXVHT120GF | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 27 |  | 空调 | 多联机机组(1台) | 格力 | GMV-Pd250W | 2013 | 过保 | 2次/年 |
| 1 | 弱电 | 路由器 | 机房 | 深信服 | AC-1100 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 2 |  | 路由器 | 机房 | 天融信 | TopVPN6000 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 3 |  | 路由器 | 机房 | 华三 | MSR 20-21 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 4 |  | 交换机 | 机房 | 华三 | S5024E | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 5 |  | 交换机 | 机房 | 华三 | S5024E | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 6 |  | 交换机 | 机房 | 华三 | S3600 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 7 |  | 交换机 | 机房 | 华三 | MiniS1218F | 一年 | 保内 | 1次/月 |
| 8 |  | 交换机 | 机房 | 普联 | TL-SF1016D | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 9 |  | 交换机 | 机房 | 瑞斯康达 | iscom2100 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 10 |  | 欢迎屏设备 | 机房 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 11 |  | 交换机 | 三楼 | 华三 | MiniS2G | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 12 |  | 音响 | 一楼壁挂 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 13 |  | 音响 | 四楼壁挂 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 14 |  | 无线话筒（手持） | 一楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 15 |  | 无线话筒（领夹） | 一楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 16 |  | 无线话筒（领夹） | 一楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 17 |  | 无线话筒（手持） | 四楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 18 |  | 无线话筒（鹅颈） | 四楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 19 |  | 功放 | 一楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 20 |  | 功放 | 四楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 21 |  | 功放 | 一楼大厅 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 22 |  | 调音设备 | 一楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 23 |  | 调音设备 | 四楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 24 |  | 监控 | 外围 | 大华 | 12镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 25 |  | 监控 | 室内 | 大华 | 16镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 26 |  | 监控 | B1 | 海康 | 5镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 27 |  | 录像设备 | 外围 | 大华 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 28 |  | 录像设备 | 室内 | 大华 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 29 |  | 录像设备 | B1 | 海康 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 30 |  | 广播设备 | 一楼大厅 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 31 |  | 大屏设备 | 一楼 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 32 |  | 大屏设备 | 机房 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 33 |  | 小屏设备 | 一楼 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 34 |  | 取号设备 | 一楼 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 35 |  | 程控交换机 | 一楼 | 松下 | KX-TDA100 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 36 |  | 远程会议设备 | 四楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 37 |  | UPS | 机房 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 38 |  | PC |  |  | HC103 |  |  | 1次/月 |
| 39 |  | 打印机复印机 |  |  | 约12台 |  |  | 1次/月 |
| 40 |  | 电话 |  |  | 约11个号码 |  |  | 1次/月 |
| 41 |  | 16防区报警主机(含键盘) | 一楼保安室 | 霍尼韦尔 | 2316PLUS | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 42 |  | 电源（12V 2A） | 一楼保安室 | BHOST | BHP02 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 43 |  | 备用电池 | 一楼保安室 | 汤浅 | NP2312 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 44 |  | 频闪灯(红) | 一楼 | SECOM | LMP0050 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 45 |  | 声光报警器 | 一楼 | 豪恩 | HC103 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 46 |  | 定时继电器 | 一楼保安室 | 欧姆龙 | H3Y2 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 47 |  | 双鉴探测器 | 一楼最终 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 48 |  | 双鉴探测器 | 一楼受理大厅 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 49 |  | 双鉴探测器 | 一楼办公室1.2 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 50 |  | 双鉴探测器 | 一楼办公室3.4 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 51 |  | 双鉴探测器 | 一楼更衣室 边门 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 52 |  | 双鉴探测器 | 三楼办公室 楼梯 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 53 |  | 双鉴探测器 | 三楼书记室 主任室 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 54 |  | 双鉴探测器 | 三楼通道 项目管理办公室 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 55 |  | 双鉴探测器 | 三楼房间 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 56 |  | 双鉴探测器 | 三楼图书馆 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 57 |  | 双鉴探测器 | 四楼房间南 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 58 |  | 双鉴探测器 | 四楼书画苑南 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 59 |  | 双鉴探测器 | 四楼房间北 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 60 |  | 双鉴探测器 | 四楼书画苑北 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 1 | 消防 | 消防泵 | B1层消防泵房 | 上海新三星 | XBD4.5/40-100 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 2 |  | 消防稳压泵 |  | 上海新三星 | XBD6/6-50 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 3 |  | 喷淋泵 |  | 上海华滨 | YX3-200L1-2 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 4 |  | 喷淋稳压泵 |  | 上海华滨 | Y-132S2-2 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 5 |  | 消防报警主机 | 1层消控室 | 上海松江 | JB-3208G | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |

区域四：永泰社区中心

| 序号 | 分包类目 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电 | 监控 | 室内 |  | 8镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 2 |  | 监控 | 平台 |  | 5镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 3 |  | 录像设备 | 机房 | 海康 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 4 |  | 录像设备 | 机房 | 海康 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 5 |  | KVM | 机房 | HASUS | MPS1304 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 6 |  | 路由 | 机房 | 飞鱼星 | VAC300 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 7 |  | 路由 | 机房 | 天融信 | TopVPN6000 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 8 |  | 交换机 | 机房 | DLINK | DES-3828 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 9 |  | 交换机 | 机房 | 华三 | S5120V2 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 10 |  | 广播设备 | 机房 |  | TMA-505 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 11 |  | 程控交换机 | 机房 | ZLTelecom | AK8120 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 12 |  | 监控 | 外围 |  | 5镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 13 |  | 录像设备 | 门卫室 | 海康 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 14 |  | 交换机 | 二楼弱电间 | 斐讯 | FS1026 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 15 |  | 交换机 | 二楼弱电间 | 华三 | MiniS1218F | 一年 | 保内 | 1次/月 |
| 16 |  | 投影设备 | 二楼会议 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 17 |  | 投影设备 | 二楼会议 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 18 |  | 无线话筒（手持） | 二楼会议 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 19 |  | 功放 | 二楼会议 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 20 |  | 音响设备 | 二楼会议 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 21 |  | 无线话筒（手持） | 一楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 22 |  | 无线话筒（领夹） | 一楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 23 |  | 无线话筒（领夹） | 一楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 24 |  | 调音设备 | 一楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 25 |  | 音响设备 | 一楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 26 |  | 功放 | 一楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 27 |  | PC |  |  | 约15台 |  |  | 1次/月 |
| 28 |  | 打印机复印机 |  |  | 约6台 |  |  | 1次/月 |
| 29 |  | 电话 |  |  | 约10个号码 |  |  | 1次/月 |

(2)工作内容

①服务范围：

| 区域一：杨思社区中心（杨新路） | 弱电维保 |
| --- | --- |
| 区域二：杨思社区中心（灵岩南路） | 弱电维保 |
| 区域三：杨东社区中心 | 空调维保、电梯维保、弱电维保、消防维保 |
| 区域四：永泰社区中心 | 弱电维保 |

②工作职责

- 对1台电梯进行每月2次的维护保养工作；

- 对96台空调进行每年2次（热空调开启之前、冷空调开始之前）的维护保养工作；

- 对弱电系统进行每月1次的维护保养工作；

- 对消防系统进行每月1次的维护保养工作；

③总体要求：保证设施设备的正常、安全运行。

④工作时间要求：所有维护人员按约定定期到岗作业

⑤人员自身要求：男女不限，身体健康、有丰富的设施设备专业维护保养经验

⑥各工作点具体工作要求

- 电梯维护：每月2次的维护保养工作，并按期对电梯进行安全检测，接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

- 空调维护：每年2次（热空调、冷空调开启前）的维护保养工作，对空调、出风口的清洁、消毒杀菌工作。接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

- 弱电系统：每月1次的维护保养工作，保证设备设施的正常运行，接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

- 消防系统：每月1次的维护保养工作，保证设备设施的正常运行，接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

#### 9.3.5.2专业绿化养护

- 服务范围：四个区域办公楼室内绿化租赁及养护（其中区域一65盆、区域二43盆、区域三65盆、区域四40盆）、户外绿化养护（其中区域一500M2、区域二1200M2、区域三500M2、区域四100M2）。

区域一：杨思社区中心（杨新路）

| 室内绿植租赁及摆放清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 摆放位置 | 品种 | 规格（m） | 数量 |
| 1号楼 一楼事务大厅 | 吊绿萝 | 0.3 | 9 |
|  | 大绿萝 | 1.5 | 3 |
|  | 夏威夷竹 | 1.6 | 1 |
| 1号楼一楼茶水间 | 吊绿萝 | 0.3 | 8 |
| 1号楼一楼办公室 | 吊绿萝 | 0.3 | 8 |
| 1号楼一楼走道 | 万年青 | 0.5 | 2 |
| 1号楼二楼楼梯 | 幸福树 | 1.6 | 1 |
| 1号楼二楼走道 | 袖珍椰子 | 0.4 | 5 |
|  | 万年青 | 0.5 | 5 |
|  | 龙须树 | 1.3 | 1 |
| 1号楼二楼会议室 | 发财树 | 1.6 | 2 |
|  | 也门铁 | 1.5 | 4 |
|  | 如意 | 0.3 | 2 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 3 |
| 1号楼二楼办公室 | 发财树 | 1.6 | 2 |
|  | 君子兰 | 0.4 | 1 |
|  | 澳洲杉 | 0.5 | 1 |
|  | 绿掌 | 0.4 | 2 |
|  | 节节高 | 0.4 | 1 |
| 1号楼二楼阳台 | 黄杨 | 0.5 | 4 |
| 户外绿化 |  |  |  |
| 品类 |  | 占比 |  |
| 树木 |  | 30% |  |
| 灌木 |  | 45% |  |
| 草皮 |  | 20% |  |
| 花 |  | 5% |  |

区域二：杨思社区中心（灵岩南路）

| 室内绿植租赁及摆放清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 摆放位置 | 品种 | 规格（m） | 数量 |
| 一楼大厅 | 螺纹铁 | 0.6 | 3 |
|  | 大也门铁 | 0.6 | 2 |
|  | 夏威夷竹 | 1.6 | 1 |
|  | 袖珍椰子 | 0.5 | 2 |
|  | 红掌 | 0.5 | 4 |
| 二楼大厅 | 龙须树 | 1.3 | 5 |
|  | 天堂鸟 | 1.5 | 2 |
| 三楼办公室 | 吊绿萝 | 0.3 | 12 |
|  | 凤梨 | 0.5 | 3 |
|  | 夏威夷竹 | 1.6 | 1 |
|  | 水盆蓝精灵 | 0.3 | 4 |
| 三楼走道 | 袖珍椰子 | 0.5 | 3 |
|  | 幸福树 | 0.8 | 1 |
| 户外绿化 |  |  |  |
| 品类 |  | 占比 |  |
| 树木 |  | 40% |  |
| 灌木 |  | 35% |  |
| 草皮 |  | 20% |  |
| 花 |  | 5% |  |

区域三：杨东社区中心

| 室内绿植租赁及摆放清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 摆放位置 | 品种 | 规格（m） | 数量 |
| 一楼事务大厅 | 大绿萝 | 1.5 | 3 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 8 |
|  | 也门铁 | 0.5 | 5 |
|  | 天堂鸟 | 1.5 | 1 |
|  | 发财树 | 1.6 | 1 |
| 一楼大厅 | 袖珍椰子 | 0.5 | 4 |
|  | 幸福树 | 1.6 | 1 |
|  | 棕竹 | 0.5 | 2 |
|  | 一叶兰 | 0.5 | 3 |
| 一楼书场 | 夏威夷竹 | 1.6 | 2 |
|  | 一叶兰 | 0.5 | 1 |
| 二楼大厅 | 幸福树 | 1.6 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 4 |
| 三楼办公室 | 发财树 | 1.6 | 1 |
|  | 天堂鸟 | 1.6 | 1 |
|  | 水培植物 | 0.3 | 2 |
|  | 多肉拼盘 | 0.2 | 6 |
|  | 幸福树 | 1.8 | 1 |
| 三楼大厅 | 一叶兰 | 0.5 | 4 |
|  | 袖珍椰子 | 0.5 | 4 |
|  | 幸福树 | 1.8 | 1 |
| 三楼图书馆 | 虎皮兰 | 0.6 | 5 |
| 四楼会议室 | 也门铁 | 0.5 | 2 |
|  | 橡皮树 | 1.5 | 2 |
| 户外绿化 |  |  |  |
| 品类 | 占比 |  |  |
| 树木 | 35% |  |  |
| 灌木 | 40% |  |  |
| 草皮 | 20% |  |  |
| 花 | 5% |  |  |

区域四：永泰社区中心

| 室内绿植租赁及摆放清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 摆放位置 | 品种 | 规格（m） | 数量 |
| 一楼沪剧舞台 | 万年青 | 0.5 | 5 |
| 一楼图书室 | 吊绿萝 | 0.3 | 4 |
| 一楼社区事务受理中心 | 吊绿萝 | 0.3 | 7 |
| 一楼多功能厅 | 吊绿萝 | 0.3 | 6 |
|  | 发财树 | 1.6 | 2 |
|  | 夏威夷竹 | 1.6 | 2 |
| 一楼楼梯 | 袖珍椰子 | 0.5 | 4 |
|  | 夏威夷竹 | 1.6 | 1 |
| 二楼走道 | 大绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 棕竹 | 0.5 | 2 |
|  | 会议室 | 0.3 | 2 |
| 二楼办公室 | 吊绿萝 | 0.3 | 3 |
|  | 红掌 | 0.6 | 1 |
| 户外绿化 |  |  |  |
| 品类 |  | 占比 |  |
| 树木 |  | 30% |  |
| 灌木 |  | 45% |  |
| 草皮 |  | 20% |  |
| 花 |  | 5% |  |

(2)工作职责：负责室内、户外绿化的定期养护，保证绿植状态

(3)总体要求：保证绿植的数量，不减少、无枯枝，养护时，做好安全作业。

(4)工作时间要求：每周一次

(5)人员自身要求：男女不限，身体健康，有丰富的绿化养护经验

(6)各工作点具体工作要求

①室内绿化的租赁和养护：

A、按要求提供室内盆栽品种和数量，并摆放在指定位置；

B、定期对本区域楼内的室内盆栽进行浇水、清洁、修剪、养护等。

②室外绿化的养护：

A、定期对本区域室外的花草树木进行浇水、修剪、养护等；

B、发现病虫害，及时治疗；

#### 9.3.5.3 垃圾清运（区域三：杨东社区中心）

(1) 服务范围：杨东社区中心区域内产生的生活垃圾、餐厨垃圾

(2)工作职责：每工作日进行生活垃圾、餐厨垃圾的清运

(3)总体要求：保证生活垃圾、餐厨垃圾无堆积。

(4)工作时间要求：每工作日一次

(5)人员自身要求：男女不限，身体健康

(6)各工作点具体工作要求

①每工作日进行一次生活垃圾、餐厨垃圾的清运；

②每次4桶，其中生活垃圾2桶、餐厨垃圾2桶；

③安全作业。

## 包3：物业管理费（机关）

区域地址：凌兆路585号。

### 9.1 岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 最低配置岗位数 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理/主管 | 1 |  | 8小时工作制，做五休二 |
| 2 | 工程日常维修 | 1 | 1号楼1F-4F | 8小时工作制，做五休二 |
| 3 | 工程日常维修 | 1 | 1号楼5F-6F/2号楼 | 8小时工作制，做五休二 |
| 4 | 工程日常维修 | 1 | 3号楼、5号楼 | 8小时工作制，做五休二 |
| 5 | 保洁 | 1 | 1号楼1F | 8小时工作制，做五休二 |
| 6 | 保洁 | 1 | 1号楼2F | 8小时工作制，做五休二 |
| 7 | 保洁 | 1 | 1号楼3F | 8小时工作制，做五休二 |
| 8 | 保洁 | 1 | 1号楼4F | 8小时工作制，做五休二 |
| 9 | 保洁 | 1 | 1号楼5F-6F | 8小时工作制，做五休二 |
| 10 | 保洁 | 1 | 2号楼1F | 8小时工作制，做五休二 |
| 11 | 保洁 | 1 | 2号楼2F | 8小时工作制，做五休二 |
| 12 | 保洁 | 1 | 3号楼1F | 8小时工作制，做五休二 |
| 13 | 保洁 | 1 | 3号楼2F-3F | 8小时工作制，做五休二 |
| 14 | 保洁 | 1 | 5号楼 | 8小时工作制，做五休二 |
| 15 | 保洁 | 1 | 外围停车场等 | 8小时工作制，做五休二 |
| 16 | 保洁 | 1 | 外围通道、广场等 | 8小时工作制，做五休二 |
| 17 | 保洁 | 1 | 垃圾收集及二次分类 | 8小时工作制，做五休二 |
| 18 | 保安 | 1 |  | 8小时工作制，做五休二 |
| 19 | 保安 | 1 | 门卫室1 | 7天，24小时工作制 |
| 20 | 保安 | 1 | 门卫室2 | 7天，24小时工作制 |
| 21 | 会务/客服/行政 | 1 | 1号楼1F | 8小时工作制，做五休二 |
| 22 | 会务/客服/行政 | 1 | 1号楼2F | 8小时工作制，做五休二 |
| 23 | 会务/客服/行政 | 1 | 1号楼3F | 8小时工作制，做五休二 |
| 24 | 会务/客服/行政 | 1 | 1号楼4F | 8小时工作制，做五休二 |
| 25 | 会务/客服/行政 | 1 | 1号楼5F | 8小时工作制，做五休二 |
| 26 | 会务/客服/行政 | 1 | 2号楼 | 8小时工作制，做五休二 |
| 27 | 会务/客服/行政 | 1 | 3号楼1F | 8小时工作制，做五休二 |
| 28 | 会务/客服/行政 | 1 | 3号楼2F-3F | 8小时工作制，做五休二 |

说明：1、投标文件中各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求；

2、 项目经理和管理团队，必须常驻本项目本区域，不得与其他项目或本项目中其他区域进行人员共享。

3、除保洁、保安岗外，其他岗位人员须提供社保由投标单位缴纳的近6个月内任意一个月份的有效证明。以上岗位人员数量须按每人每周5天8小时工作制计算。

### 9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

中标人作为本项目的服务方，要求根据工作量、配足各项资源，做好必需的人力、物力保障，建立有效工作机制，完成各项管理办法，严格按项目要求执行，确保辅助工作高效、平稳、正常运作。

9.2.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品管理、建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的服务管理观念，不断提高良好信誉、加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因操作不当造成设备设施严重损坏事故。

（3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务。

### 9.3 各岗位具体服务要求

### 9.3.1项目经理/主管

(1)工作职责：全面负责项目的物业管理工作；对现场整体服务质量及安全生产进行负责。

(2)总体要求：熟悉行业标准及相关法律法规，良好的综合素质，擅长沟通和协调，有较强的组织管理能力。

(3)工作时间要求：每周工作5天，每天8小时

(4)人员自身要求：具有同类项目管理经验，大专以上学历，年龄45岁以下，具有相关物业管理证书。工作认真负责，有敬业精神、身体健康，有较强的组织及培训能力，责任心强，有较好的形象气质。

### 9.3.2 工程设备维保服务

(1)现有设备清单（详见9.3.6.1）

(2)工作内容

① 服务范围：本区域内房屋建筑的日常养护；设备设施的养护；零星维修。

② 工作职责

- 设施设备的巡检，保证日常运行，发现问题及时报修；

- 房屋建筑物：地面、墙台面及吊顶、门窗、走廊、楼梯、通风口等日常养护及零星维修工作。

- 大修、装修的施工时，配合相应的水电使用管理与安全管理。

- 对第三方专业维保单位的监管工作。

③ 总体要求：保证房屋设施状态良好、设施设备正常运行、日常小修及时完成。

④ 工作时间要求：日班（8小时工作制，有双休）

⑤人员自身要求：男性，年龄55岁以下，身体健康，有相关工作经验；按工种持有效证件上岗。

⑥ 各工作点具体工作要求

- 设备设施每天巡视一次，定期对房屋进行检查；消防设施、公用标志每月检查一次；公共照明每周检查一次；区域道路、停车场检查每半月一次。

- 根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向本项目相关部门报告，提出方案和建议，经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。

- 零星维修时间不超过24小时。对日常维修、养护记录完整。

- 空调：监督、配合专业单位定期对空调进行维保，发现问题及时报修并有记录。

- 电梯：监督、配合专业单位定期对电梯进行维保，发现问题及时报修并有记录。

- 外墙清洗：监督、配合专业单位定期对本区域内的办公楼进行外墙清洗；

- 水箱清洗：监督、配合专业单位定期对本区域内水箱进行清洗及水质检测。

### 9.3.3保洁

(1) 服务范围：①提供本区域内的日常保洁工作；②垃圾的收集、清理、二次分类等

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  | 10900M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  | 4栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  | 六层楼+二层楼+二层楼+三层楼 |
| 4 | 清扫范围 | 指定办公室 | 38间 |
| 5 |  | 会议室 | 19间 |
| 6 |  | 活动室 | 2间 |
| 7 |  | 卫生间 | 30间 |
| 8 |  | 公共区域 | 大厅、走道、电梯间、楼梯、平台、广场等 |

(2)工作职责

①制定详细的保洁作业标准每日、每月、每季的工作计划；定期开展作业人员培训；制定科学、合理的检查制度，确保实施。

②加强对保洁人员的管理和岗位培训。按采购方要求做好建筑物内各层楼面、公共部位、厕所、场地、道路等保洁。

(3)总体要求：实施全方位的保洁，无脏、乱、差现象，房屋外观，公共楼道及区域内整洁。

(4)工作时间要求：日班（8小时工作制，有双休）。

(5)人员自身要求：女性年龄在50岁以内、男性年龄在60岁以内，身体健康，有相关工作经验。

(6)各工作点具体工作要求

①统一着装、仪表端庄、礼貌用语。

②外围及周边道路地面：每天按指定路线清扫，垃圾及时清理并予分类处理。

③公共部位、指定办公室、会议室等：每天清扫，保持干净、无污渍。

④卫生间：每天定时清扫，保持干净、无污渍、无积水、无异味。

⑤电梯及电梯厅电梯桥厢：每天擦拭，保持光洁，定期用不锈钢保养剂进行保养。

⑥垃圾清运箱：每天定时清运、处理2次。

⑦做好保洁工具、耗材的登记、领用工作，爱护工具、不浪费耗材。

(7)其它要求

①保洁（清洗）工作的使用工具、低值易耗品、卫生间用纸、垃圾袋等费用列入投标报价费用内。

②会务活动产生的保洁服务费用列入本项投标报价费用内。

③包含以下工具、耗材，但并不局限于以下

| 名称 | 年使用量 | 单位 | 名称 | 年使用量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刮窗器 | 1 | 副 | 铝合金梯（3米） | 1 | 架 |
| 水管 | 50 | 米 | 榨水车 | 2 | 部 |
| 水桶 | 24 | 只 | 拖线车 | 1 | 部 |
| 拖把 | 60 | 把 | 立新液蜡 | 6 | 3.78L/桶 |
| 喷壶 | 24 | 只 | 全能清洁剂 | 20 | 4L/桶 |
| 扫帚 | 60 | 把 | 玻璃清洁剂 | 10 | 5L/桶 |
| 抹布 | 60 | 斤 | 洁厕剂 | 36 | 980ml/瓶 |
| 马桶刷 | 24 | 把 | 不锈钢清洁剂 | 6 | 500ml/瓶 |
| 竹扫帚 | 15 | 把 | 牵尘剂 | 4 | 4L/桶 |
| 大喷壶 | 2 | 只 | 封地剂 | 4 | 4L/桶 |
| 尘推架 | 3 | 根 | 面蜡 | 4 | 3.78L/桶 |
| 尘推布 | 6 | 块 | 保养蜡 | 3 | 3.8L/桶 |
| 橡胶手套 | 36 | 副 | 起蜡水 | 3 | 3.78L/桶 |
| 落蜡器 | 1 | 套 | 洗石水 | 3 | 4L/桶 |
| 大卷纸 | 150 | 12卷/箱 | 金纺柔顺剂 | 12 | 2kg/瓶 |
| 小卷纸 | 36 | 12卷/包 | 洁而亮 | 8 | 500ml/瓶 |
| 垃圾袋（大） | 48 | 100只/包 | 洗衣粉 | 36 | 225g/包 |
| 垃圾袋（小） | 120 | 50只/包 | 17寸刷片 | 2 | 15片/盒 |
| 洗手液 | 18 | 4L/桶 | 浴缸消毒清洁剂 | 2 | 4L/桶 |
| 空气清香片 | 24 | 片 | 地毯清洁剂 | 3 | 5L/桶 |
| 警示牌 | 4 | 块 | 去渍剂 | 2 | 5L/桶 |
| 铝合金梯（2米） | 2 | 架 | 消泡剂 | 2 | 4L/桶 |

### 9.3.4保安

(1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | 桌椅、更衣箱、冰箱、微波炉、热水瓶、电风扇、立牌 |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | 电脑、打印机、挂壁式空调、电话机 | 办公用品 （文件夹、笔等） |  |
| 3 | 技防设备 | 对讲机、巡更机、巡更棒、电脑、监控探头、监控服务器、火灾报警系统、安全出口标志、路锥、灭火器材、防汛沙袋 | 手电筒 |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 | 橡皮警棍、防爆盾牌、 | 手套、安全帽雨伞、雨衣、雨鞋 |  |
| 5 | 保安耗材 | 大厦旗子及国旗、防汛薄膜、 | 警示带、打印墨盒、打印纸、保安制服及徽章、人员上岗培训费、 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

(2)工作内容

①服务范围：负责本区域内人员进出、秩序维护、车辆管理、消防安全及突发事件等。

②工作职责：

A、负责管理区域的安全管理工作。

B、对管理区域内的门卫、安全巡逻管理；

C、对管理区域内车辆行驶和停放的管理服务。

③总体要求

A、 保安人员值勤有明显标志，工作规范，作风严谨

B、不脱岗、不离岗，立岗守护、维护秩序

C、巡逻、安全防范、突发事件紧急处置

D、日常值班记录和相关台账

E、车辆管理:规范有序、指定停放

④工作时间要求：实行全年24小时全天候安保服务，A、日班，每周工作5天，每天8小时；B、做一休一班次，上班工作时间12小时

⑤人员自身要求：男性，年龄在45岁以内，身高1.7米以上，初中及以上学历，身体健康、无不良嗜好、形象整洁、亲和，持《保安员上岗证》上岗。

⑥各工种（工作点）具体工作要求

A、统一着装，规范用语。

B、大门保安、车辆管理：指挥规范有序，车辆指定地点停放；收发快递、报纸；

C、值班巡逻岗：实行24小时保安值班巡逻制度，熟悉管理区域的重点安保部位、紧急疏散通道和消防通道等情况；掌握紧急报警按钮等；对发现的安全隐患，必须及时处置，并做好巡查记录；

D、建立健全值勤台账，规范做好保安服务值勤记录，自觉接受公安等上级主管部门的指导、监督和检查。

E、重大治安责任事件发生率为零。

### 9.3.5会务/客服/行政

(1) 服务范围：本区域办公楼内的接待室、会议室、活动室等。

(2) 工作职责：协助现场项目经理/主管开展客服职责范围内的各项工作；负责项目管理相关资料的归档；负责日常接待、会务服务。

(3) 总体要求：

① 按要求配合做好各类会议的会前准备布置工作

② 会议期间茶水供应及相关服务

③ 会后的整理、保洁服务。

(4) 工作时间要求：日班（8小时工作制，有双休）

(5)人员自身要求：性别女，年龄在45岁以下，身高160以上，形象良好，高中及以上学历。

(6)各工种（工作点）具体工作要求：

① 谦和微笑、热情主动、衣着得体、姿态端庄；

②确保会务相关用具及设备的正确安排到位(话筒、茶杯、文具、摆设等)、

③确保会场整洁、整齐、舒适；规范迎接、规范倒茶、规范续水。

④ 对茶具、毛巾碟等物品轻拿轻放，会议结束后及时清洗、消毒；正确使用消毒柜。

(7)其它要求：会议室所需的水、茶具、纸巾、毛巾等相关物品，均由采购人提供。

### 9.3.6 允许专业分包项目

#### 9.3.6.1专业维保

① 服务范围：空调维保、电梯维保、外墙清洗、水箱清洗

② 工作职责：

- 对1台电梯进行每月2次的维护保养工作；

- 对243台空调进行1年2次（热空调开启之前、冷空调开始之前）的维护保养工作；

- 对4栋楼的外墙进行1年2次的清洗工作；

- 水箱1年2次的清洗工作。

③总体要求：保证电梯、空调设施设备的正常、安全运行，保证建筑物外墙的清洁及水箱水质符合监测标准。

④ 工作时间要求：所有维护、清洗人员按约定定期到岗作业。

⑤人员自身要求：男女不限，身体健康、有丰富的设施设备专业维护保养、作业经验

⑥ 各工作点具体工作要求

- 电梯维护：每月2次的维护保养工作，并按期对电梯进行安全检测，接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

- 空调维护：每年2次（热空调、冷空调开启前）的维护保养工作，对空调、出风口的清洁、消毒杀菌工作。接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

- 外墙清洗：每年2次的外墙清洗工作，保证安全作业。

- 水箱清洗：每年2次的水箱清洗及相应的水质监测工作。

⑦现有设备清单

| 序号 | 分包类目 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 电梯 | 1号楼（1台） | 三菱 | EM2430 | 1997.12 | 过保 | 2次/月 |
| 2 | 空调 | 空调 | 1号楼（4台） | 大金 | FNCQ205AB | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 3 |  | 空调 | 1号楼（27台） | 大金 | FTXG205MC | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 4 |  | 空调 | 1号楼（18台） | 大金 | FTY45EV1C | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 5 |  | 空调 | 1号楼（12台） | 大金 | FTXH35JV2CA | 20110101 | 过保 | 2次/年 |
| 6 |  | 空调 | 1号楼（1台） | 日立 | RAC-36BHY | 20130701 | 过保 | 2次/年 |
| 7 |  | 空调 | 1号楼（12台） | 大金 | FVY125FPVL | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 8 |  | 空调 | 1号楼（16台） | 大金 | FVXD71DMV2C | 20071001 | 过保 | 2次/年 |
| 9 |  | 空调 | 1号楼（30台） | 大金 | FTXH35FV2C | 20130601 | 过保 | 2次/年 |
| 10 |  | 空调 | 1号楼（5台） | 大金 | FTX45HAV1LC | 20090301 | 过保 | 2次/年 |
| 11 |  | 空调 | 1号楼（1台） | 大金 | FTXG250NC | 20150101 | 过保 | 2次/年 |
| 12 |  | 空调 | 1号楼（2台） | 美的 | KFR-35GW | 20150101 | 过保 | 2次/年 |
| 13 |  | 空调 | 1号楼（5台） | 大金 | FTXG50JV2C5 | 20180716 | 过保 | 2次/年 |
| 14 |  | 空调 | 2号楼（1台） | 大金 | FHYC71DQV2C | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 15 |  | 空调 | 2号楼（1台） | 大金 | FTXD35FV2C | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 16 |  | 空调 | 2号楼（12台） | 大金 | FY125FPVL | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 17 |  | 空调 | 2号楼（4台） | 大金 | FHYC125DQV2C | 20081101 | 过保 | 2次/年 |
| 18 |  | 空调 | 2号楼（1台） | 日立 | KFR-45GW | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 19 |  | 空调 | 2号楼（2台） | 三菱 | MSH-J09TV | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 20 |  | 空调 | 2号楼（10台） | 美的 | KFR-120QW | 20161201 | 过保 | 2次/年 |
| 21 |  | 空调 | 2号楼（4台） | 美的 | KFR-50GW | 20160701 | 过保 | 2次/年 |
| 22 |  | 空调 | 2号楼（3台） | 美的 | KFR-35GW | 20160701 | 过保 | 2次/年 |
| 23 |  | 空调 | 2号楼（3台） | 大金 | FTXG50JV2C5 | 20081101 | 过保 | 2次/年 |
| 24 |  | 空调 | 3号楼（13台） | 大金 | FXFP36LVC | 20111210 | 过保 | 2次/年 |
| 25 |  | 空调 | 3号楼（18台） | 大金 | FXFP71LVC | 20111210 | 过保 | 2次/年 |
| 26 |  | 空调 | 3号楼（16台） | 大金 | FXFP56LVC | 20180807 | 过保 | 2次/年 |
| 27 |  | 空调 | 3号楼（2台） | 大金 | FTXN435KC | 20180807 | 过保 | 2次/年 |
| 28 |  | 空调 | 5号楼（6台） | 大金 | FXFP71LVC | 200191201 | 过保 | 2次/年 |
| 29 |  | 空调 | 5号楼（6台） | 大金 | FXFP36LVC | 20100321 | 过保 | 2次/年 |
| 30 |  | 空调 | 5号楼（5台） | 大金 | FXFP56LVC | 200191201 | 过保 | 2次/年 |
| 31 |  | 空调 | 5号楼（1台） | 美的 | KFR-35GW | 20100321 | 过保 | 2次/年 |
| 32 |  | 空调 | 5号楼（1台） | 三菱 | MSH-J12UV | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 33 |  | 空调 | 5号楼（1台） | 大金 | FTXD35CMV2C | 19981201 | 过保 | 2次/年 |

#### 9.3.6.2专业绿化养护

(1) 服务范围：本区域办公楼室内绿化租赁及养护（222盆）、户外绿化养护（5300M2）

| 室内绿植租赁及摆放清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 摆放位置 | 品种 | 规格（m） | 数量 |
| 1号楼 一楼门厅 | 茶梅 | 1 | 8 |
|  | 红花继木 | 1.5 | 2 |
| 1号楼一楼中厅 | 袖珍椰子 | 0.5 | 20 |
|  | 绿宝 | 0.4 | 19 |
|  | 幸福树 | 2.2 | 2 |
|  | 绿宝树 | 2.2 | 1 |
|  | 非洲茉莉 | 0.8 | 2 |
| 1号楼二楼中厅 | 幸福树 | 2.2 | 1 |
|  | 绿宝树 | 1 | 8 |
|  | 万年青 | 1 | 5 |
|  | 非洲茉莉 | 0.8 | 2 |
| 1号楼三楼中厅 | 绿宝树 | 2 | 1 |
|  | 螺纹铁 | 0.8 | 5 |
|  | 螺纹铁 | 1 | 2 |
| 1号楼四楼中厅 | 非洲茉莉 | 0.8 | 2 |
|  | 棕竹 | 1 | 1 |
|  | 万年青 | 1 | 5 |
| 5号楼一楼大厅 | 富贵竹笼 | 1.8 | 2 |
|  | 绿萝 | 1.8 | 1 |
| 5号楼106会议室 | 绿萝 | 1.8 | 1 |
| 5号楼公共通道 | 巴西木 | 1.8 | 1 |
|  | 绿宝树 | 1.8 | 1 |
|  | 富贵竹笼 | 1.8 | 1 |
|  | 万年青 | 0.8 | 4 |
|  | 万年青 | 1.5 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 桌面 | 5 |
|  | 白玉 | 0.4 | 2 |
| 2号楼网格中心中厅 | 万年青 | 0.8 | 6 |
| 2号楼网格中心通道 | 虎尾兰 | 0.8 | 4 |
| 2号楼网格中心监控厅 | 绿萝 | 1.8 | 2 |
|  | 吊绿萝 | 落地 | 9 |
|  | 凤梨 | 落地 | 8 |
|  | 虎尾兰 | 0.8 | 3 |
| 2号楼网格中心会议室 | 绿萝 | 1.8 | 1 |
| 3号楼一楼门厅 | 铁树 | 2.2 | 2 |
| 3号楼一楼中厅 | 橡皮树 | 0.8 | 6 |
|  | 幸福树 | 1.8 | 1 |
|  | 绿萝 | 1.8 | 1 |
| 3号楼楼梯平台1-2楼 | 万年青 | 0.8 | 4 |
| 3号楼楼梯平台2-3楼 | 绿宝树 | 1 | 4 |
| 3号楼二楼通道 | 非洲茉莉 | 1.7 | 1 |
|  | 螺纹铁 | 0.6 | 1 |
| 3号楼二楼会议室 | 绿萝 | 1.8 | 1 |
|  | 富贵竹笼 | 1.8 | 1 |
| 3号楼三楼通道 | 螺纹铁 | 1 | 1 |
|  | 非洲茉莉 | 1.7 | 1 |
|  | 天堂鸟 | 1.8 | 1 |
| 3号楼三楼会议室 | 绿宝树 | 1.8 | 1 |
|  | 富贵竹笼 | 1.8 | 1 |
| 200办公室 | 发财树 | 1.8 | 1 |
|  | 天堂鸟 | 1.6 | 1 |
|  | 绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 红掌 | 0.6 | 1 |
|  | 小植物 | 0.6 | 2 |
| 201会客室 | 绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 红掌 | 0.6 | 2 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 1 |
|  | 白玉 | 0.3 | 1 |
| 203办公室 | 天堂鸟 | 1.8 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 3 |
| 204办公室 | 绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 1 |
| 205办公室 | 吊绿萝 | 大盆 | 1 |
| 206办公室 | 绿萝 | 1.5 | 1 |
| 207办公室 | 绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 1 |
| 208办公室 | 幸福树 | 1.8 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 1 |
| 216会议室 | 夏威夷椰子 | 1.8 | 2 |
| 217办公室 | 红掌 | 0.6 | 1 |
| 219办公室 | 吊兰 | 大盆 | 1 |
|  | 螺纹铁 | 1.6 | 1 |
| 220办公室 | 天堂鸟 | 1.6 | 1 |
|  | 红掌 | 0.6 | 1 |
| 300办公室 | 发财树 | 1.8 | 1 |
|  | 幸福树 | 1.8 | 1 |
|  | 绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 红掌 | 0.6 | 1 |
|  | 水培绿萝 | 0.25 | 1 |
| 301会客室 | 绿萝 | 1.5 | 1 |
| 303办公室 | 吊绿萝 | 0.3 | 1 |
|  | 绿萝 | 1.5 | 1 |
| 304办公室 | 绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 凤梨 | 0.4 | 1 |
| 305办公室 | 绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 君子兰 | 0.6 | 1 |
| 306办公室 | 巴西木 | 1.5 | 1 |
|  | 水培千手观音 | 0.5 | 1 |
| 307办公室 | 绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 1 |
| 316会议室 | 绿萝 | 1.5 | 2 |
|  | 白玉 | 0.6 | 1 |
| 400办公室 | 发财树 | 1.8 | 1 |
|  | 绿萝 | 1.5 | 2 |
|  | 水培红掌 | 0.45 | 1 |
| 401会客室 | 巴西铁 | 1.8 | 1 |
| 403办公室 | 巴西铁 | 1.8 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 1 |
| 405办公室 | 绿萝 | 1.5 | 1 |
| 小计 |  |  | 222 |

| 户外绿化（面积） |  |
| --- | --- |
| 品类 | 占比 |
| 树木 | 50% |
| 灌木 | 25% |
| 草皮 | 20% |
| 花 | 5% |

(2)工作职责：负责室内、户外绿化的定期养护，保证绿植状态

(3)总体要求：保证绿植的数量，不减少、无枯枝，养护时，做好安全作业。

(4)工作时间要求：每周一次

(5)人员自身要求：男女不限，身体健康，有丰富的绿化养护经验

(6)各工作点具体工作要求

①室内绿化的租赁和养护：按要求提供室内盆栽品种和数量，并摆放在指定位置；定期对本区域楼内的室内盆栽进行浇水、清洁、修剪、养护等。

②室外绿化的养护：定期对本区域室外的花草树木进行浇水、修剪、养护等；发现病虫害，及时治疗。

## 包4：物业管理费（懿德）

区域地址：和炯路681号。

### 9.1 岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 最低配置岗位数 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理/主管 | 1 |  | 8小时工作制，做五休二 |
| 2 | 工程日常维修 | 1 | 1号楼1F-4F | 8小时工作制，做五休二 |
| 3 | 工程日常维修 | 1 | 1号楼5F-6F/2号楼 | 8小时工作制，做五休二 |
| 4 | 保洁 | 1 | 1F | 8小时工作制，做五休二 |
| 5 | 保洁 | 1 | 2F | 8小时工作制，做五休二 |
| 6 | 保洁 | 1 | 3F-4F | 8小时工作制，做五休二 |
| 7 | 保洁 | 1 | 5F-6F | 8小时工作制，做五休二 |
| 8 | 保洁 | 1 | 地下室、外围 | 8小时工作制，做五休二 |
| 9 | 保安 | 1 | 消控室 | 7天，24小时工作制 |
| 10 | 保安 | 1 | 门卫室 | 7天，24小时工作制 |
| 11 | 会务/客服/行政 | 1 | 1F-3F | 8小时工作制，做五休二 |
| 12 | 会务/客服/行政 | 1 | 4F-6F | 8小时工作制，做五休二 |

说明：1、投标文件中各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求；

2、 项目经理和管理团队，必须常驻本项目本区域，不得与其他项目或本项目中其他区域进行人员共享。

3、除保洁、保安岗外，其他岗位人员须提供社保由投标单位缴纳的近6个月内任意一个月份的有效证明。以上岗位人员数量须按每人每周5天8小时工作制计算。

### 9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

中标人作为本项目的服务方，要求根据工作量、配足各项资源，做好必需的人力、物力保障，建立有效工作机制，完成各项管理办法，严格按项目要求执行，确保辅助工作高效、平稳、正常运作。

9.2.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品管理、建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的服务管理观念，不断提高良好信誉、加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因操作不当造成设备设施严重损坏事故。

（3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务。

### 9.3 各岗位具体服务要求

### 9.3.1项目经理/主管

(1)工作职责：全面负责项目的物业管理工作；对现场整体服务质量及安全生产进行负责。

(2)总体要求：熟悉行业标准及相关法律法规，良好的综合素质，擅长沟通和协调，有较强的组织管理能力。

(3)工作时间要求：每周工作5天，每天8小时

(4)人员自身要求：具有同类项目管理经验，大专以上学历，年龄45岁以下，具有相关物业管理证书。工作认真负责，有敬业精神、身体健康，有较强的组织及培训能力，责任心强，有较好的形象气质。

### 9.3.2 工程设备维保服务

(1)现有设备清单（详见9.3.6.1）

(2)工作内容

①服务范围：本区域内房屋建筑的日常养护；设备设施的养护；零星维修。

②工作职责

- 设施设备的巡检，保证日常运行，发现问题及时报修；

- 房屋建筑物：地面、墙台面及吊顶、门窗、走廊、楼梯、通风口等日常养护及零星维修工作。

- 大修、装修的施工时，配合相应的水电使用管理与安全管理。

- 对第三方专业维保单位的监管工作。

③总体要求：保证房屋设施状态良好、设施设备正常运行、日常小修及时完成。

④工作时间要求：日班（8 小时工作制，有双休）

⑤人员自身要求：男性，年龄 55 岁以下，身体健康，有相关工作经验；按工种持有效证件上岗。

⑥各工作点具体工作要求

- 设备设施每天巡视一次，定期对房屋进行检查；消防设施、公用标志每月检查一次；公共照明每周检查一次；区域道路、停车场检查每半月一次。

- 根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向本项目相关部门报告，提出方案和建议，经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。

- 零星维修时间不超过24小时。对日常维修、养护记录完整。

- 空调：监督、配合专业单位定期对空调进行维保，发现问题及时报修并有记录。

- 电梯：监督、配合专业单位定期对电梯进行维保，发现问题及时报修并有记录。

- 弱电系统：配合专业单位做好弱电系统（包括安保系统、门禁系统、网络通讯系统、有线电视系统等）的日常运行和维保工作，发现故障及时报修，确保状态良好。

- 消防系统：配合专业单位做好消防系统的日常运行和维保工作，发现故障及时报修，确保状态良好。消防控制中心及消防系统配备齐全，完好无损，可随时启用。无火灾及其他安全隐患。

- 水箱清洗：监督、配合专业单位定期对本区域内水箱进行清洗及水质检测。

### 9.3.3保洁

(1) 服务范围：①提供本区域内的日常保洁工作；②垃圾的收集、清理、二次分类等。

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  | 9600M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  | 1栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  | 七层楼 |
| 4 | 清扫范围 | 指定办公室 | 30间 |
| 5 |  | 会议室 | 4间 |
| 6 |  | 活动室 | 6间 |
| 7 |  | 影剧院 | 1座 |
| 8 |  | 卫生间 | 7间 |
| 9 |  | 公共区域 | 大厅、走道、电梯间、楼梯、四楼花园丶楼顶天台丶大楼外围等 |

(2)工作职责

①制定详细的保洁作业标准每日、每月、每季的工作计划；定期开展作业人员培训；制定科学、合理的检查制度，确保实施。

②加强对保洁人员的管理和岗位培训。按采购方要求做好建筑物内各层楼面、公共部位、厕所、场地、道路等保洁。

(3)总体要求：实施全方位的保洁，无脏、乱、差现象，房屋外观，公共楼道及区域内整洁。

(4)工作时间要求：日班（8小时工作制，有双休）。

(5)人员自身要求：女性年龄在50岁以内、男性年龄在60岁以内，身体健康，有相关工作经验。

(6)各工作点具体工作要求

①统一着装、仪表端庄、礼貌用语。

②外围及周边道路地面：每天按指定路线清扫，垃圾及时清理并予分类处理。

③公共部位、指定办公室、会议室等：每天清扫，保持干净、无污渍。

④卫生间：每天定时清扫，保持干净、无污渍、无积水、无异味。

⑤电梯及电梯厅电梯桥厢：每天擦拭，保持光洁，定期用不锈钢保养剂进行保养。

⑥垃圾清运箱：每天定时清运、处理2次。

⑦做好保洁工具、耗材的登记、领用工作，爱护工具、不浪费耗材。

(7)其它要求：保洁（清洗）工作的使用工具、低值易耗品、卫生间用纸、垃圾袋等费用由采购人承担。

### 9.3.4保安

(1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | 桌椅、更衣箱、冰箱、微波炉、热水瓶、电风扇、立牌 |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | 电脑、打印机、挂壁式空调、电话机、办公用品（文件夹、笔等） |  |  |
| 3 | 技防设备 | 对讲机、巡更机、巡更棒、电脑、监控探头、监控服务器、火灾报警系统、安全出口标志、路锥、灭火器材、防汛沙袋、手电筒 |  |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 | 橡皮警棍、防爆盾牌 | 手套、安全帽雨伞、雨衣、雨鞋 |  |
| 5 | 保安耗材 | 大厦旗子及国旗、防汛薄膜、警示带、打印墨盒、打印纸、 | 保安制服及徽章、人员上岗培训费 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

(2)工作内容

①服务范围：负责本区域内人员进出、秩序维护、车辆管理、消防安全及突发事件等。

②工作职责：

A、负责管理区域的安全管理工作。

B、对管理区域内的门卫、安全巡逻管理；

C、对管理区域内车辆行驶和停放的管理服务。

③总体要求

A、 保安人员值勤有明显标志，工作规范，作风严谨

B、不脱岗、不离岗，立岗守护、维护秩序

C、巡逻、安全防范、突发事件紧急处置

D、日常值班记录和相关台账

E、车辆管理:规范有序、指定停放

④工作时间要求：实行全年24小时全天候安保服务，做一休一班次，上班工作时间12小时

⑤人员自身要求：男性，年龄在45岁以内，身高1.7米以上，初中及以上学历，身体健康、无不良嗜好、形象整洁、亲和，持《保安员上岗证》上岗。

⑥各工种（工作点）具体工作要求

A、统一着装，规范用语。

B、大门保安、车辆管理：指挥规范有序，车辆指定地点停放；收发快递、报纸；

C、值班巡逻岗：实行24小时保安值班巡逻制度，熟悉管理区域的重点安保部位、紧急疏散通道和消防通道等情况；掌握紧急报警按钮等；对发现的安全隐患，必须及时处置，并做好巡查记录；

D、建立健全值勤台账，规范做好保安服务值勤记录，自觉接受公安等上级主管部门的指导、监督和检查。

E、重大治安责任事件发生率为零。

### 9.3.5会务

(1) 服务范围：本区域办公楼内的接待室、会议室、活动室等。

(2) 工作职责：协助现场项目经理/主管开展客服职责范围内的各项工作；负责项目管理相关资料的归档；负责日常接待、会务服务。

(3) 总体要求：

① 按要求配合做好各类会议的会前准备布置工作

② 会议期间茶水供应及相关服务

③ 会后的整理、保洁服务。

(4) 工作时间要求：日班（8小时工作制，有双休）

(5)人员自身要求：性别女，年龄在45岁以下，身高160以上，形象良好，高中及以上学历。

(6)各工种（工作点）具体工作要求：

① 谦和微笑、热情主动、衣着得体、姿态端庄；

②确保会务相关用具及设备的正确安排到位(话筒、茶杯、文具、摆设等)、

③确保会场整洁、整齐、舒适；规范迎接、规范倒茶、规范续水。

④ 对茶具、毛巾碟等物品轻拿轻放，会议结束后及时清洗、消毒；正确使用消毒柜。

(7)其它要求：会议室所需的水、茶具、纸巾、毛巾等相关物品，均由采购人提供。

### 9.3.6允许专业分包项目

#### 9.3.6.1专业维保

①服务范围：空调维保、电梯维保、弱电维保、消防维保、水箱清洗。

②工作职责

- 对 3 台电梯进行每月 2 次的维护保养工作；

- 对 198 台空调进行每年 2 次（热空调开启之前、冷空调开始之前）的维护保养 工作；

- 对弱电系统进行每月 1 次的维护保养工作；

- 对消防系统进行每月 1 次的维护保养工作；

- 水箱 1 年 2 次的清洗工作。

③总体要求：保证设施设备的正常、安全运行，保证水箱水质符合监测标准。

④工作时间要求：所有维护、清洗人员按约定定期到岗作业

⑤人员自身要求：男女不限，身体健康、有丰富的设施设备专业维护保养、作业经验。

⑥各工作点具体工作要求

- 电梯维护：每月2次的维护保养工作，并按期对电梯进行安全检测，接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

- 空调维护：每年2次（热空调、冷空调开启前）的维护保养工作，对空调、出风口的清洁、消毒杀菌工作。接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

- 弱电系统：每月1次的维护保养工作，保证设备设施的正常运行，接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

- 消防系统：每月1次的维护保养工作，保证设备设施的正常运行，接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

- 水箱清洗：每年2次的水箱清洗及相应的水质监测工作。

⑦现有设备清单

| 序号 | 分包类目 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 电梯 | 主楼（3台） | 三菱 | ELE-NZ31S（2台） ELENESSA(1台） | 2012..12 | 过保 | 2次/月 |
| 2 | 空调 | 空调 | 3楼（18台） | 格力柜机 | 悦雅 |  | 过保 | 2次/月 |
| 3 |  | 空调 | 3楼（2台） | 格力挂式 | 省电星 |  | 过保 | 2次/月 |
| 4 |  | 空调 | 4楼（14台） | 格力柜机 | 悦雅 |  | 过保 | 2次/月 |
| 5 |  | 空调 | 4楼（10台） | 格力挂式 | 省电星 |  | 过保 | 2次/月 |
| 6 |  | 空调 | 5楼（13台） | 格力柜机 | 悦雅 |  | 过保 | 2次/月 |
| 7 |  | 空调 | 5楼（10台） | 格力挂式 | 品悦 |  | 过保 | 2次/月 |
| 8 |  | 空调 | 6楼（4台） | 格力柜机 | 悦雅 |  | 过保 | 2次/月 |
| 9 |  | 空调 | 6楼（12台） | 格力挂式 | 品悦 |  | 过保 | 2次/月 |
| 10 |  | 空调 | 6楼（5台） | 格力吸顶 |  |  | 过保 | 2次/月 |
| 11 |  | 空调 | 2楼（6台） | 美的挂式 | 省电星 |  | 过保 | 2次/月 |
| 12 |  | 空调 | 5楼（1台） | 美的柜式 |  |  | 过保 | 2次/月 |
| 13 |  | 空调 | 5楼（1台） | 美的挂式 | 省电星 |  | 过保 | 2次/月 |
| 14 |  | 空调 | 6楼（1台） | 美的柜式 |  |  | 过保 | 2次/月 |
| 15 |  | 地源热泵主机 | 地下室（1台） | 克莱门特 | PSRHH1102-Y |  | 过保 | 2次/月 |
| 16 |  | 水冷冷水主机 | 地下室（1台） | 克莱门特 | CSRH1001C-Y |  | 过保 | 2次/月 |
| 17 |  | 水冷冷水主机 | 地下室（1台） | 克莱门特 | CSRH1001C-Y | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 18 |  | 吊式空气处理机组 | 地下室（16台） | 克莱门特 | BFP(X)-D15 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 19 |  | 回风箱 | 地下室（3台） | 惠福 | MC8015F002 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 20 |  | 暗装风机盘管 | 地下室（18台） | 克莱门特 | YSK-30W-4P | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 21 |  | 离心式管道风机 | 地下室（5台） | 上虞 | Y132S-4 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 22 |  | 单速离心柜式风机 | 地下室（2台） | 上虞 | XGFC-1 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 23 |  | 液晶控制面板 | 地下室（18台） | 江森 | T5200-TB-9JS0 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 24 |  | 空调循环水泵 | 地下室（8台） | 凯泉 | JML160ML-2V1 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 25 |  | 集分水器 | 地下室（4台） | 武钢、伟星 | DN80-16-WCB | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 26 |  | 新风处理机组 | 地下室（2台） | 埃美柯 | MFC-4XUFAR | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 27 |  | 定压补水装置 | 地下室（2套） | 灵坦 | 1312060069 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 28 |  | 加药装置 | 地下室（2套） | 灵坦 | YS7134A | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 29 |  | 冷却塔 | 楼顶（1台） | 良研 | 2HP-8P | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 30 |  | 排水泵 | 地下室（10组） | 熊猫 | KYK-Q-075 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 31 |  | 高效组合净水装置 | 地下室（1组） | 润德 | TZ-20 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 32 |  | 全自动电热开水器 | 1楼（6台） | 正德 | ZK-9 | 2018.4 | 过保 | 2次/月 |
| 33 | 弱电 | 交换机 | 一楼弱电间 | 斐讯 | FS1026 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 34 |  | 交换机 | 一楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 35 |  | 光电转换器 | 一楼弱电间 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 36 |  | 光电转换器 | 一楼弱电间 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 37 |  | 欢迎屏设备 | 一楼 |  |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 38 |  | 监控 | 外围 | 三星 | 8镜头 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 39 |  | 监控 | 室内 | 天地伟业 | 55镜头 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 40 |  | 录像设备 | 一楼监控室 | 天地伟业 | TC-NR1032M7 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 41 |  | 录像设备 | 一楼监控室 | 天地伟业 | TC-NR1032M7 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 42 |  | 录像设备 | 一楼监控室 | 天地伟业 | TC-NR1032M7 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 43 |  | 录像设备 | 一楼监控室 | 海康 | DS-7816HQH | 一年 | 保内 | 2次/月 |
| 44 |  | 交换机 | 一楼监控室 | 斐讯 | FS1026 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 45 |  | 双录系统 | 一楼 | 蓝宗 |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 46 |  | 叫号设备 | 一楼 | 蓝宗 |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 47 |  | 取号设备 | 一楼 | 蓝宗 |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 48 |  | 评价设备 | 一楼 | 蓝宗 |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 49 |  | 监控 | 平台 | 天地伟业 | 28镜头 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 50 |  | 录像设备 | 二楼机房 | 天地伟业 | TC-NR1032M7 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 51 |  | 录像设备 | 二楼机房 | 天地伟业 | TC-NR1032M7 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 52 |  | 大屏设备 | 二楼机房 | 蓝宗 |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 53 |  | 小屏设备 | 二楼机房 | 蓝宗 |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 54 |  | 广播设备 | 二楼机房 | 蓝宗 |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 55 |  | 门禁设备 | 二楼机房 | 施耐德 |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 56 |  | 程控交换机 | 二楼机房 | 国威 | WS824 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 57 |  | 路由器 | 二楼机房 | 华为 | AR2200-S | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 58 |  | 路由器 | 二楼机房 | 技腾 | GETCK3500 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 59 |  | 交换机 | 二楼机房 | 华三 | MiniS24G-U | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 60 |  | 交换机 | 二楼机房 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 61 |  | 交换机 | 二楼机房 | 技腾 | GS-3850G | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 62 |  | 交换机 | 二楼机房 | 技腾 | GS-2850G | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 63 |  | 交换机 | 二楼机房 | 技腾 | GS-2850G | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 64 |  | 交换机 | 二楼机房 | 技腾 | GS-2850G | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 65 |  | 交换机 | 二楼机房 | 瑞斯康达 | iscom2100 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 66 |  | 光电转换器 | 二楼机房 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 67 |  | 光电转换器 | 二楼机房 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 68 |  | 光电转换器 | 二楼机房 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 69 |  | 光电转换器 | 二楼机房 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 70 |  | 交换机 | 三楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 71 |  | 交换机 | 三楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 72 |  | 光电转换器 | 三楼弱电间 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 73 |  | 光电转换器 | 三楼弱电间 | 普联 | TL-FC311 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 74 |  | 路由器 | 三楼机房 | 华三 | MiniS1218F | 一年 | 保内 | 2次/月 |
| 75 |  | 路由器 | 三楼机房 | 华三 | MER5200 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 76 |  | 交换机 | 三楼机房 | 华三 | S5800 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 77 |  | 交换机 | 四楼弱电间 | 斐讯 | FS1026 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 78 |  | 交换机 | 四楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 79 |  | 交换机 | 四楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 80 |  | 交换机 | 四楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 81 |  | 光电转换器 | 四楼弱电间 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 82 |  | 光电转换器 | 四楼弱电间 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 83 |  | 录像设备 | 四楼弱电间 | 海康 |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 84 |  | 无线话筒（手持） | 四楼 | ITC |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 85 |  | 无线话筒（手持） | 四楼 | ITC |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 86 |  | 无线话筒（领夹） | 四楼 | ITC |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 87 |  | 音响设备 | 四楼 | ITC |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 88 |  | 功放设备 | 四楼 | ITC |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 89 |  | 调音设备 | 四楼 | ITC |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 90 |  | 投影设备 | 四楼 | 爱普生 | CB-2040 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 91 |  | 远程会议设备 | 五楼 |  |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 92 |  | 交换机 | 五楼弱电间 | 斐讯 | FS1026 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 93 |  | 交换机 | 五楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 94 |  | 交换机 | 五楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 95 |  | 交换机 | 五楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 96 |  | 光电转换器 | 五楼弱电间 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 97 |  | 光电转换器 | 五楼弱电间 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 98 |  | 光电转换器 | 五楼弱电间 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 99 |  | 光电转换器 | 五楼弱电间 |  | GM-03-LC | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 100 |  | 门禁设备 | 五楼弱电间 |  |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 101 |  | 投影设备 | 五楼 | 爱普生 | CB-2040 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 102 |  | 投影设备 | 五楼 | 爱普生 | CB-2040 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 103 |  | 投影设备 | 五楼 | 爱普生 | CB-2040 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 104 |  | 无线话筒（手持） | 五楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 105 |  | 无线话筒（手持） | 五楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 106 |  | 功放设备 | 五楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 107 |  | 交换机 | 六楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 108 |  | 交换机 | 六楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 109 |  | 光电转换器 | 六楼弱电间 |  | HTB-3100 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 110 |  | 灯光设备 | 六楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 111 |  | 音响设备 | 六楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 112 |  | 低音设备 | 六楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 113 |  | 回听设备 | 六楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 114 |  | 调音设备 | 六楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 115 |  | 功放设备 | 六楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 116 |  | 无线话筒（手持） | 六楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 117 |  | 无线话筒（手持） | 六楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 118 |  | 投影设备 | 六楼 | ROLY |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 119 |  | 道闸设备 | 室外 |  |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 120 |  | PC |  |  | 约90台 |  |  | 2次/月 |
| 121 |  | 打印机复印件 |  |  | 约30台 |  |  | 2次/月 |
| 122 |  | 电话 |  |  | 约33个号码 |  |  | 2次/月 |
| 123 | 消防 | 火灾报警控制器 | 1楼（1台） | 松江飞繁 | JB-3208G | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 124 |  | 消防泵 | 地下一层 | 上海申银 | XDB | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 125 |  | （兼喷淋泵） | （4台） |  |  | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 126 |  | 消防稳压泵 | 地下室泵房 |  | KYLR80-160 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 127 |  | （兼喷淋稳压泵） | （4台） |  |  | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |

#### 9.3.6.2专业绿化养护

- 服务范围：本区域办公楼室内绿化租赁及养护（50盆）、户外绿化养护（3100M2）

| 摆放位置 | 品种 | 规格（m） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5楼 | 幸福树 | 2.2 | 2 |
|  | 小叶紫檀 | 0.6 | 1 |
|  | 兰花 | 0.6 | 1 |
|  | 红掌 | 0.7 | 1 |
|  | 蝴蝶兰 | 0.5 | 1 |
|  | 公共区域发财树 | 2 | 6 |
|  | 公共区域绿萝 | 0.3 | 60 |
|  | 公共区域虎尾兰 | 0.8 | 12 |
| 小计 |  |  | 84 |

| 品类 | 占比 |
| --- | --- |
| 树木 | 35% |
| 灌木 | 45% |
| 草皮 | 15% |
| 花 | 5% |

(2)工作职责：负责室内、户外绿化的定期养护，保证绿植状态

(3)总体要求：保证绿植的数量，不减少、无枯枝，养护时，做好安全作业。

(4)工作时间要求：每周一次

(5)人员自身要求：男女不限，身体健康，有丰富的绿化养护经验

(6)各工作点具体工作要求

①室内绿化的租赁和养护：

A、按要求提供室内盆栽品种和数量，并摆放在指定位置；

B、定期对本区域楼内的室内盆栽进行浇水、清洁、修剪、养护等。

②室外绿化的养护：

A、定期对本区域室外的花草树木进行浇水、修剪、养护等；

B、发现病虫害，及时治疗；

#### 9.3.6.3垃圾清运

(1) 服务范围：本区域内产生的生活垃圾、餐厨垃圾

(2)工作职责：每工作日进行生活垃圾、餐厨垃圾的清运

(3)总体要求：保证生活垃圾、餐厨垃圾无堆积。

(4)工作时间要求：每工作日一次

(5)人员自身要求：男女不限，身体健康

(6)各工作点具体工作要求：①每工作日进行一次生活垃圾、餐厨垃圾的清运；②每次4桶，其中生活垃圾3桶、餐厨垃圾1桶；③安全作业。

## 包5：物业管理费（前滩）

区域地址：芋秋路196号5-8层。

### 9.1 岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 最低配置岗位数 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 整体区域 | 8小时工作制，做五休二 |
| 2 | 设备 | 1 | 整体区域 | 8小时工作制，做五休二 |
| 3 | 会务/客服/行政 | 1 | 8F | 8小时工作制，做五休二 |
| 4 | 保安 | 1 | 196号门岗 | 8小时工作制，做五休二 |
| 5 | 保安 | 1 | 巡逻 | 8小时工作制，做五休二 |
| 6 | 保洁 | 1 | 5F | 8小时工作制，做五休二 |
| 7 | 保洁 | 1 | 6F | 8小时工作制，做五休二 |
| 8 | 保洁 | 1 | 7F | 8小时工作制，做五休二 |
| 9 | 保洁 | 1 | 8F | 8小时工作制，做五休二 |

说明：1、投标文件中各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求；

2、 项目经理和管理团队，必须常驻本项目本区域，不得与其他项目或本项目中其他区域进行人员共享。

3、除保洁、保安岗外，其他岗位人员须提供社保由投标单位缴纳的近6个月内任意一个月份的有效证明。以上岗位人员数量须按每人每周5天8小时工作制计算。

### 9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

中标人作为本项目的服务方，要求根据工作量、配足各项资源，做好必需的人力、物力保障，建立有效工作机制，完成各项管理办法，严格按项目要求执行，确保辅助工作高效、平稳、正常运作。

9.2.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品管理、建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的服务管理观念，不断提高良好信誉、加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因操作不当造成设备设施严重损坏事故。

（3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务。

### 9.3 各岗位具体服务要求

### 9.3.1项目经理/主管

(1)工作职责：全面负责项目的物业管理工作；对现场整体服务质量及安全生产进行负责。

(2)总体要求：熟悉行业标准及相关法律法规，良好的综合素质，擅长沟通和协调，有较强的组织管理能力。

(3)工作时间要求：每周工作5天，每天8小时

(4)人员自身要求：具有同类项目管理经验，大专以上学历，年龄45岁以下。工作认真负责，有敬业精神、身体健康，有较强的组织及培训能力，责任心强，有较好的形象气质。

### 9.3.2 工程设备维保服务

(1)现有设备清单（详见9.3.6.1）

(2)工作内容

① 服务范围：本区域内房屋建筑的日常养护；设备设施的养护；零星维修。

②工作职责

- 设施设备的巡检，保证日常运行，发现问题及时报修；

- 房屋建筑物：地面、墙台面及吊顶、门窗、走廊、楼梯、通风口等日常养护及零星维修工作。

- 大修、装修的施工时，配合相应的水电使用管理与安全管理。

- 对第三方专业维保单位的监管工作。

③总体要求：保证房屋设施状态良好、设施设备正常运行、日常小修及时完成。

④ 工作时间要求：日班（8小时工作制，有双休）

⑤人员自身要求：男性，年龄55岁以下，身体健康，有3～5年工作经验；按工种持有效证件上岗。

⑥ 各工作点具体工作要求

- 设备设施每天巡视一次，定期对房屋进行检查；公用标志每月检查一次；公共照明每周检查一次。

- 根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向本项目相关部门报告，提出方案和建议，经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。

- 零星维修时间不超过24小时。对日常维修、养护记录完整。

- 电梯：4号梯为社区专属客梯。监督、配合专业单位定期对电梯进行维保，发现问题及时报修并有记录。

- 空调系统：每年4次（热空调、冷空调开启前）的维护保养工作，对空调、出风口的清洁、消毒杀菌工作。接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

### 9.3.3保洁

(1) 服务范围

①提供本区域内的日常保洁工作

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  | 6708.69M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  | 1栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  | 四层楼 |
| 4 | 清扫范围 | 指定办公室 | 19间 |
| 5 |  | 会议室 | 7间 |
| 6 |  | 活动室 | 9间 |
| 7 |  | 卫生间 | 12间 |
| 8 |  | 茶水间 | 4间 |
| 9 |  | 公共区域 | 大厅、走道、电梯间、 楼梯等 |

②垃圾的收集、清理、二次分类等

(2)工作职责

①制定详细的保洁作业标准每日、每月、每季的工作计划；定期开展作业人员培训；制定科学、合理的检查制度，确保实施。

②加强对保洁人员的管理和岗位培训。按采购方要求做好建筑物内各层楼面、公共部位、厕所、场地等保洁。

(3)总体要求：实施全方位的保洁，无脏、乱、差现象，房屋外观，公共楼道及区域内整洁。

(4)工作时间要求：日班（8小时工作制，有双休）。

(5)人员自身要求：女性年龄在50岁以内、男性年龄在60岁以内，身体健康，有相关工作经验。

(6)各工作点具体工作要求

①统一着装、仪表端庄、礼貌用语。

②垃圾及时清理并予分类处理。

③公共部位、指定办公室、会议室等：每天清扫，保持干净、无污渍。

④卫生间：每天定时清扫，保持干净、无污渍、无积水、无异味。

⑤电梯及电梯厅电梯桥厢：每天擦拭，保持光洁，定期用不锈钢保养剂进行保养。

⑥垃圾清运箱：每天定时清运、处理2次。

⑦做好保洁工具、耗材的登记、领用工作，爱护工具、不浪费耗材。

(7)其它要求：保洁（清洗）工作的使用工具、低值易耗品、卫生间用纸、垃圾袋等费用由采购人承担。

### 9.3.4保安

(1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 |  | 桌椅、更衣箱、冰箱、微波炉、热水瓶、电风扇 |  |
| 2 | 办公设施设备 |  | 电脑、打印机、挂壁式空调、办公用品（文件夹、笔等） |  |
| 3 | 技防设备 |  | 对讲机、巡更机、巡更棒、电脑、监控探头、监控服务器、火灾报警系统、安全出口标志、路锥、灭火器材、防汛沙袋、手电筒 |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 |  | 手套、安全帽雨伞、雨衣、雨鞋 |  |
| 5 | 保安耗材 |  | 保安制服及徽章、人员上岗培训费、警示带、打印墨盒、打印纸 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

(2)工作内容

①服务范围：负责本区域内人员进出、秩序维护、消防安全及突发事件等。

②工作职责：

A、负责管理区域的安全管理工作。

B、对管理区域内的门卫、安全巡逻管理；

③总体要求

A、 保安人员值勤有明显标志，工作规范，作风严谨

B、不脱岗、不离岗，立岗守护、维护秩序

C、巡逻、安全防范、突发事件紧急处置

D、日常值班记录和相关台账

④工作时间要求：做五休二班次，上班时间工作8小时。

⑤人员自身要求：男性，年龄在45岁以内，身高1.7米以上，初中及以上学历，身体健康、无不良嗜好、形象整洁、亲和，持《保安员上岗证》上岗。

⑥各工种（工作点）具体工作要求

A、统一着装，规范用语。

B、门岗保安：芋秋路196号门岗为社区专属门岗，保安指挥规范有序，非机动车辆指定地点停放；收发快递、报纸；

C、值班巡逻岗：熟悉管理区域的重点安保部位、紧急疏散通道和消防通道等情况；掌握紧急报警按钮等；对发现的安全隐患，必须及时处置，并做好巡查记录；

D、建立健全值勤台账，规范做好保安服务值勤记录，自觉接受公安等上级主管部门的指导、监督和检查。

E、重大治安责任事件发生率为零。

### 9.3.5会务/客服/行政

(1) 服务范围：本区域办公楼内的接待室、会议室、活动室等。

(2) 工作职责：协助现场项目经理/主管开展客服职责范围内的各项工作；负责项目管理相关资料的归档；负责日常接待、会务服务。

(3) 总体要求：

① 按要求配合做好各类会议的会前准备布置工作

② 会议期间茶水供应及相关服务

③ 会后的整理、保洁服务。

(4) 工作时间要求：日班（8小时工作制，有双休）

(5)人员自身要求：性别女，年龄在50岁以下，身高160以上，形象良好，高中及以上学历。

(6)各工种（工作点）具体工作要求：

① 谦和微笑、热情主动、衣着得体、姿态端庄；

②确保会务相关用具及设备的正确安排到位(话筒、茶杯、文具、摆设等)、

③确保会场整洁、整齐、舒适；规范迎接、规范倒茶、规范续水。

④ 对茶具、毛巾碟等物品轻拿轻放，会议结束后及时清洗、消毒；正确使用消毒柜。

(7)其它要求：会议室所需的水、茶具、纸巾、毛巾等相关物品，均由采购人提供。

### 9.3.6 允许专业分包项目

#### 9.3.6.1专业维保

① 服务范围：空调维保、电梯维保。

②工作职责：

- 对2台电梯进行每2周1次的维护保养工作；

- 对154台空调进行每年4次（热空调开启之前、冷空调开始之前）的维护保养工作。

③总体要求：保证电梯、空调设施设备的正常、安全运行。

- 工作时间要求：所有维护、清洗人员按约定定期到岗作业

- 人员自身要求：男女不限，身体健康、有丰富的设施设备专业维护保养、作业经验

- 各工作点具体工作要求

电梯维护：每2周1次的维护保养工作，并按期对电梯进行安全检测，接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

空调维护：每年4次（热空调、冷空调开启前）的维护保养工作，对空调、出风口的清洁、消毒杀菌工作。接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

⑤现有设备清单

| 序号 | 分包类目 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 电梯 | 3#楼1号梯（货梯） | 日立 | MCA | —— | 过保 | 1次/2周 |
| 2 | 电梯 | 电梯 | 3#楼4号梯（客梯） | 日立 | MCA | —— | 过保 | 1次/2周 |
| 3 | 空调 | 空调 （嵌入式内机） | 5楼（35台） | 富士通 | FF100\FF90\FF80等 | —— | 过保 | 1次/季 |
| 4 |  | 空调 （嵌入式内机） | 6楼（31台） | 富士通 | FF100\FF90\FF80等 | —— | 过保 | 1次/季 |
| 5 |  | 空调 （嵌入式内机） | 7楼（30台） | 富士通 | FF100\FF90\FF80等 | —— | 过保 | 1次/季 |
| 6 |  | 空调 （嵌入式内机） | 8楼（33台） | 富士通 | FF100\FF90\FF80等 | —— | 过保 | 1次/季 |
| 7 |  | 空调 （嵌入式内机） | 6楼（1台） | 富士通 | 单机 | —— | 过保 | 1次/季 |
| 8 |  | 空调（外机） | 5楼（6台） | 富士通 | VRV多联外机 | —— | 过保 | 1次/季 |
| 9 |  | 空调（外机） | 6楼（5台） | 富士通 | VRV多联外机 | —— | 过保 | 1次/季 |
| 10 |  | 空调（外机） | 7楼（6台） | 富士通 | VRV多联外机 | —— | 过保 | 1次/季 |
| 11 |  | 空调（外机） | 8楼（6台） | 富士通 | VRV多联外机 | —— | 过保 | 1次/季 |
| 12 |  | 空调 （外机） | 6楼（1台） | 富士通 | 单机 | —— | 过保 | 1次/季 |

#### 9.3.6.2专业绿化养护

（1）服务范围：本区域办公楼室内绿化租赁及养护（390盆）

| 室内绿植租赁及摆放清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摆放位置 | 品种 | 规格（m） | 数量 |
| 5楼过道 | 万年青 | 0.5 | 4 |
|  | 巴西铁 | 1.6 | 6 |
|  | 大绿萝 | 1.6 | 8 |
| 6楼过道 | 巴西美人 | 0.4 | 6 |
|  | 大绿萝 | 1.6 | 12 |
| 6楼办公室 | 绿萝 | 0.3 | 57 |
|  | 大红掌 | 0.5 | 7 |
|  | 大凤梨 | 0.5 | 10 |
|  | 虎尾兰 | 0.5 | 6 |
|  | 大绿萝 | 1.6 | 2 |
| 7楼过道 | 大绿萝 | 1.6 | 3 |
| 7楼大厅 | 绿萝 | 0.3 | 25 |
|  | 金钱树 | 0.6 | 1 |
|  | 巴西铁 | 1.6 | 1 |
|  | 天堂鸟 | 1.6 | 3 |
|  | 大绿萝 | 1.6 | 7 |
|  | 夏威夷竹 | 1.8 | 1 |
| 8楼卫生间 | 天堂鸟 | 1.6 | 1 |
| 8楼过道 | 绿萝 | 0.3 | 16 |
|  | 天堂鸟 | 1.6 | 1 |
| 8楼大厅 | 绿萝 | 0.3 | 49 |
|  | 大红掌 | 0.5 | 10 |
|  | 棕竹 | 0.5 | 5 |
|  | 大绿萝 | 1.6 | 2 |
|  | 夏威夷竹 | 1.8 | 2 |
| 8楼办公室 | 大红掌 | 0.5 | 13 |
|  | 大凤梨 | 0.5 | 2 |
|  | 小发财树 | 0.4 | 3 |
|  | 小红掌 | 0.3 | 6 |
|  | 节节高 | 0.5 | 8 |
|  | 绿萝 | 0.3 | 35 |
|  | 蝴蝶兰 | 0.8 | 6 |
|  | 富贵竹 | 0.6 | 20 |
|  | 大君子兰 | 0.5 | 1 |
|  | 造型盆景 | 0.5 | 2 |
|  | 一叶兰 | 0.6 | 8 |
|  | 虎尾兰 | 0.5 | 14 |
|  | 巴西美人 | 0.4 | 4 |
|  | 多肉组合盆栽 | 0.2 | 5 |
|  | 巴西铁 | 1.6 | 8 |
|  | 天堂鸟 | 1.6 | 7 |
|  | 大绿萝 | 1.6 | 2 |
|  | 夏威夷竹 | 1.8 | 1 |
| 小计 |  |  | 390 |

(2)工作职责：负责室内绿化的定期养护，保证绿植状态

(3)总体要求：保证绿植的数量，不减少、无枯枝，养护时，做好安全作业。

(4)工作时间要求：每周一次

(5)人员自身要求：男女不限，身体健康，有丰富的绿化养护经验

(6)各工作点具体工作要求

①室内绿化的租赁和养护：

A、按要求提供室内盆栽品种和数量，并摆放在指定位置；

B、定期对楼层内的室内盆栽进行浇水、清洁、修剪、养护等。

#### 9.3.6.3 垃圾清运

(1) 服务范围：本区域内产生的生活垃圾

(2)工作职责：每工作日进行生活垃圾的清运

(3)总体要求：保证生活垃圾无堆积。

(4)工作时间要求：每工作日一次

(5)人员自身要求：男女不限，身体健康

(6)各工作点具体工作要求

①每工作日进行一次生活垃圾的清运；

②每次4桶；

③安全作业。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

11.1季度考核内容

采购人对物业管理的效果进行考核，包括环境保洁、公共秩序、绿化养护、设施设备维护及会务服务等方面。对于季度考核中发现的问题，后期处置不到位的，在下一季度的考核中存在同样问题的，予以加倍扣分。

| 类别 | 检查内容 | 考核标准 | 本项总分 | 单项扣分限额 | 本项扣分 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁服务（30分） | 打扫公共部分外围及周边道路 | 外围及周边道路地面干净无杂物、无积水、无明显污迹、油渍 | 6 | 2 |  |  |
|  |  | 明沟、窨井内无杂物、异味 |  | 2 |  |  |
|  |  | 各种标识牌表面干净无积尘、无水印 |  | 2 |  |  |
|  | 大厅、楼内公共部位 | 公共通道、楼道及楼梯间梯步地面干净、无污渍、有光泽，保持地面材质原貌 | 18 | 2 |  |  |
|  |  | 门框、窗框、窗台、无灰尘、无污渍 |  | 2 |  |  |
|  |  | 门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹 |  | 2 |  |  |
|  |  | 门把手干净、无印迹、定时消毒 |  | 1 |  |  |
|  |  | 天花板干净、无污渍、无蛛网 |  | 1 |  |  |
|  |  | 进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物 |  | 1 |  |  |
|  |  | 垃圾桶等按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹 |  | 2 |  |  |
|  |  | 电器设备无积尘、无污迹 |  | 2 |  |  |
|  |  | 垃圾日产日清，对垃圾进行二次分类 |  | 5 |  |  |
|  | 会议室 | 地面、墙面洁净，无灰尘及污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍 | 6 | 2 |  |  |
|  |  | 桌椅干净，物品摆放整齐、有序 |  | 2 |  |  |
|  |  | 会务前准备充分（会场导引、座位格局布置等）；会中服务及时（续茶水、茶具准备等） |  | 2 |  |  |
| 保安服务（30分） | 检查是否建立健全执勤台账，规范做好保安服务执勤记录及来访人员登记记录；物业管理秩序良好等。 | 保安人员统一着装 | 30 | 2 |  |  |
|  |  | 来访人员登记记录信息完整 |  | 3 |  |  |
|  |  | 未发生安全事故 |  | 7 |  |  |
|  |  | 保安服务值勤记录完整 |  | 4 |  |  |
|  |  | 及时发现安全隐患及时处置，相关巡查记录完整 |  | 5 |  |  |
|  |  | 车辆出入有序、无拥堵，并按指定地点停放 |  | 4 |  |  |
|  |  | 未发生有效投诉 |  | 5 |  |  |
| 设施设备维护 （20分） | 检查设施设备维护情况，是否及时发现故障隐患、及时处置、处置满意度等 | 熟悉设施设备情况，建立了日间巡查制度且日常巡检记录完善 | 20 | 3 |  |  |
|  |  | 楼内公共照明灯具、公共区域路灯、草坪灯灯具完好，无损坏 |  | 3 |  |  |
|  |  | 卫生间等相关设施设备完好，无损坏，无积尘 |  | 3 |  |  |
|  |  | 房屋内部设施完善，无破损 |  | 3 |  |  |
|  |  | 监管第三方的维保，并做好记录 |  | 3 |  |  |
|  |  | 未发生有效投诉 |  | 5 |  |  |
| 绿化养护（20分） | 室内盆栽植物生长健壮，无枯枝、无空盆、花盆内无垃圾 | 室内盆栽植物位置固定、无乱放现象 | 10 | 2 |  |  |
|  |  | 室内盆栽植物数量固定，无减少情况 |  | 2 |  |  |
|  |  | 室内盆栽植物无枯枝、空盆现象 |  | 2 |  |  |
|  |  | 室内盆栽植物，盆内无垃圾现象 |  | 2 |  |  |
|  |  | 室内盆栽植物无浇水不及时，植物缺水严重现象 |  | 2 |  |  |
|  | 花坛内花草生长健壮整齐，不得有明显杂草，不得有明显空秃、杂色 | 花坛内无杂草现象 | 10 | 2 |  |  |
|  |  | 花坛内无大于0.5平方米空秃 |  | 2 |  |  |
|  |  | 花坛内无枯枝 |  | 2 |  |  |
|  |  | 花坛内无白色垃圾 |  | 2 |  |  |
|  |  | 纯色花坛内无混杂其它颜色 |  | 2 |  |  |
| 总得分 |  |  | 100 |  |  |  |

11.2 季度考核标准

对中标人的考核标准，依据季度考核的具体结果，根据得分高低，分为优秀、良好、合格及不合格四个等级，具体如下：

物业管理考核标准

| 考核分 | 等级 |
| --- | --- |
| 95分（含）以上 | 优秀 |
| 90分（含）～95分 | 良好 |
| 80分（含）～90分 | 合格 |
| 80分以下 | 不合格 |

11.3 奖惩措施：

11.3.1 季度考核等级结果是“优秀”的，支付合同金额的100%。

11.3.2 季度考核等级结果是“良好”的，支付合同金额的95%。

11.3.3 季度考核等级结果是“合格”的，支付合同金额的90%。

11.3.4 季度考核等级结果是“不合格”的，采购方责令中标方整改后支付季度费用的85%

11.3.5 季度考核结果连续三次“不合格”的物业管理单位，自行终止服务合同，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由物业管理单位承担。

四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、日常维修（包括日常巡检、例保、小修）、清扫用设备、耗材、售后服务等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 包括办公设备等费用 |  |  |
| 3 | 材料费 | 包括保洁工具、材料、耗材等费用，包1-包3适用，包4-包5无需填写 |  |  |
| 4 | 允许专业分包项目费用 | 详见本章5.2允许专业分包内容 |  |  |
| 5 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 6 | 利润 | 按（1+2+3+4+5）的%计取 |  |  |
| 7 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

（以下内容仅包5适用）

15.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

15.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

15.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

（以下内容包1-包4适用）

★15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。