一、说明

**1 总则**

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.7投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

二、项目概况

**2 项目名称**

项目名称：上海市浦东新区听潮幼儿园物业管理项目

**3物业基本情况**

物业类型：校园物业

服务地址：北园部：上海市浦东新区惠南镇城西路300号

南园部：上海市浦东新区惠南镇城西路185号

香桂部：上海市浦东新区惠南镇康锦路175号

拱亮部：上海市浦东新区惠南镇拱亮路285号

万祥部：上海市浦东新区万祥镇祥祈路260号

**4 招标范围与内容**

4.1 项目背景及现状

本项目原物业服务即将到期，本次拟重新招标。

4.2 项目招标范围及内容

上海市浦东新区听潮幼儿园物业管理项目，主要包括综合管理、保洁服务、安保管理、日常维修和绿化养护等。

1、上海市浦东新区听潮幼儿园（北园部）

地址：上海市浦东新区惠南镇城西路300号

建筑面积：5771.07平方米，绿化面积：1305.36平方米，共有套数3幢，包含：门卫、教学楼、体育仓库，教职工70人，学生342人。

北园部大楼情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大楼名称 | 楼幢数 | 楼层数 | 层 | 用途 | 面积(平方米) |
| 教学楼 | 1 | 3 | 1 | 5间教室，1间保健室，1间专用活动室，1间仓库，1间食堂，1间教工餐厅，1间洗消间，1间保育员操作间，1间成人卫生间，1间配电间，1间消防泵房，2间隔离消毒间，1间运动器械室 | 1894.94 |
| 2 | 5间教室，2间会议室,1间园长室，1间财务室，1间主任室，1间妈咪屋，2间专用活动室,1间档案室，2间电梯间，1间成人卫生间 | 1893 |
| 3 | 5间教室，2间专用活动室,2间电梯间，1间成人卫生间，1间主任室，1间多功能厅，1间保育员操作间，1间弱电房 | 1893 |
| 器材室 | 1 | 1 | 1 | 1间运动器械室 | 50.49 |
| 门卫 | 1 | 1 | 1 | 2间保安室 | 39.64 |

2、上海市浦东新区听潮幼儿园（南园部）

地址：上海市浦东新区惠南镇城西路185号

建筑面积：3933.9平方米，绿化面积：1327.32平方米，共有套数2幢，包含：教学楼、门卫，教职工39人，学生226人。

南园部大楼情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大楼名称 | 楼幢数 | 楼层数 | 层 | 用途 | 面积(平方米) |
| 教学楼 | 1 | 3 | 1 | 3间教室，1间教师办公室，2间专用活动室，1间仓库，1间食堂，1间教工餐厅，1间洗消间，1间保育员操作间，1间成人卫生间，2间隔离消毒间，1间运动器械室（包含弱电房） | 1280 |
| 2 | 3间教室，1间教师办公室，1间会议室,1间园长室，1间主任室，3间专用活动室,1间电梯间，1间成人卫生间,1间保育员操作间 | 1280 |
| 3 | 3间教室，1间教师办公室，3间专用活动室,1间保育员操作间，1间电梯间 | 1265.86 |
| 门卫 | 1 | 1 | 1 | 2间保安室，1间保健室，1间配电间 | 108.04 |

3、上海市浦东新区听潮幼儿园（香桂部）

地址：上海市浦东新区惠南镇康锦路175号

建筑面积：5124平方米，绿化面积：1118.7平方米，共有套数3幢，包含：教学楼、门卫、多功能厅，教职工49人，学生255人。

香桂部大楼情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大楼名称 | 楼幢数 | 楼层数 | 层 | 用途 | 面积(平方米) |
| 教学楼 | 1 | 3 | 1 | 4间教室，1间教师办公室，1间仓库，1间食堂，1间教工餐厅，1间洗消间，1间保育员操作间，1间成人卫生间，2间隔离消毒间，1间运动器械室，2间配电间，1间保健室 | 1701.67 |
| 2 | 4间教室，1间会议室,1间园长室，1间主任室，2间专用活动室,1间电梯间，1间成人卫生间,1间保育员操作间，1间配电间 | 1701 |
| 3 | 4间教室，2间教师办公室，3间专用活动室,1间保育员操作间，1间电梯间，1间弱电间，1间配电间 | 1701 |
| 门卫 | 1 | 1 | 1 | 2间保安室，1间配电间 | 20.33 |
| 多功能厅 | 1 | 1 | 1 | 1间专用活动室 | 272 |

4、上海市浦东新区听潮幼儿园（拱亮部）

地址：上海市浦东新区惠南镇拱亮路285号

建筑面积：5506.14平方米，绿化面积：2932.83平方米，共有套数3幢，包含：教学楼、门卫，垃圾房，教职工54人，学生337人。

拱亮部大楼情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大楼名称 | 楼幢数 | 楼层数 | 层 | 用途 | 面积(平方米) |
| 教学楼 | 1 | 3 | 1 | 4间教室，1间门厅，1间专用室，1间仓库，1间食堂，1间教工餐厅，1间保育员操作间，1间成人卫生间，1间残疾人厕所间，1间隔离消毒间，1间泵房，1间配电间，1间保健室，1间食堂外厕所 | 1916.5 |
| 2 | 5间教室，1间成人卫生间,1间保育员操作间，5间活动室，1间办公室，1间电梯间，1间中控室，1间隔离消毒间，1间电信电缆间 | 1818.1 |
| 3 | 5间教室,1间保育员操作间，1间卫生间，1间会议室，1间教工之家，1间电梯间，1间多功能厅，1间多功能厅控制室，1间多功能厅杂物间，1间党群办公室，1间主任室，1间家委会办公室，1间教研室，2间教师办公室，1间弱电间，1间配电间 | 1818.1 |
| 门卫 | 1 | 1 | 1 | 1间保安室 | 52.51 |
| 垃圾房 | 1 | 1 | 1 | 1间垃圾房 | 34.81 |

5、上海市浦东新区听潮幼儿园（万祥部）

地址：上海市浦东新区万祥镇祥祈路260号

建筑面积：8704.25平方米，绿化面积：2520.46平方米，共有套数3幢，包含：教学楼、门卫，变电站，教职工12人，学生27人。

万祥部大楼情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大楼名称 | 楼幢数 | 楼层数 | 层 | 用途 | 面积(平方米) |
| 教学楼 | 1 | 3 | 1 | 5间教室，1间门厅，1间仓库，1间食堂，1间教工餐厅，1间保育员操作间，1间成人卫生间，1间残疾人厕所间，1间保健室，1间教师办公室内 | 2010.3 |
| 2 | 5间教室，1间成人卫生间,1间保育员操作间，3间活动室，4间办公室，2间会议室，1间隔离消毒间，1间电信电缆间 | 2160.24 |
| 3 | 6间教室,1间保育员操作间，1间卫生间，1间多功能厅，1间弱电间，1间教师办公室，2间活动室 | 2110.2 |
| 门卫 | 1 | 1 | 1 | 1间保安室 | 49.15 |
| 变电站 | 1 | 1 | 1 | 1间垃圾房 | 150.11 |

4.3 本项目服务期限：自合同签订之日起一年，服务期限暂定自2025年10月1日起至2026年9月30日止，具体以合同签订为准。

**5 承包方式**

5.1 依照本项目的招标范围和内容，中标人以**“清包”**方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每三个月向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **提供方** | **备注** |
| **采购人** | **供应商** |
| 1 | 公用水电 | √ |  | 包括空调、清洁卫生、生活等各类用水；服务公司办公等各类用电 |
| 2 | 各类垃圾桶 | √ |  | 包括生活垃圾、垃圾桶。 |
| 3 | 垃圾袋 | √ |  | 各类垃圾袋。 |
| 4 | 人员装备（对讲机） | √ |  | 包括对讲机公共频道占用费及维修费用等。 |
| 5 | 保安用房 | √ |  | 门卫室 |
| 6 | 办公设施 | √ |  | 如办公桌椅等 |
| 7 | 安防设备 | √ |  | 如消控设备、监控设备等 |
| 8 | 安保设施 | √ |  | 如隔离带、警戒线、警示锥等 |
| 9 | 保安员工作装备及用品 |  | √ | 如防暴靴、防暴叉等 |
| 10 | 绿化材料 | √ |  | 绿化盆景增设、绿化施肥及药水费用、易耗品等 |
| 11 | 维修材料 | √ |  | 各类设施设备维修所需的材料，不包含维修工具。 |

5.2本项目不允许分包。

**6 合同的签订**

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

**7 结算原则和支付方式**

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，分四期平均支付，在采购人和中标人合同签订，先服务后付款。分期付款具体支付时间和比例见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支付时间** | **支付比例** |
| 1 | 2025年12月5日前支付相应合同金额 | 25% |
| 2 | 2026年3月5日前支付相应合同金额 | 25% |
| 3 | 2026年6月5日前支付相应合同金额 | 25% |
| 4 | 2026年9月5日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 25% |

7.2.2采购人收到发票后30日内按考核结果支付相应的合同款项。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

三、技术质量要求

**8 适用技术规范和规范性文件**

《学校物业管理服务规范》上海市地方标准

《物业管理条例》（国务院令第504号），自2007年10月1日起施行

《保安服务管理条例》（国务院令第564号）

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

**9 招标内容与质量要求**

9.1 **岗位设置一览表**

北园部岗位设置、南园部岗位设置、香桂部岗位设置、拱亮部岗位设置、万祥部岗位设置

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 岗位数 | 岗位 | 职责范围 | 服务时间 | 备注 |
| 管理部 | 1 | 物业经理/主管 | 全面负责五个校区安保、保洁、工程部及绿化养护的管理工作 | 周一～周五7:30-11:30、12:30-16:30 | 允许兼任 |
| 保洁部 | 2 | 保洁岗 | 全面负责五个校区公共部位卫生（走道、楼梯、厕所、外场等） | 周一～周五7:30-11:30、12:30-16:30 |  |
| 保安部 | 5 | 门岗 | 全面负责学校门口的安全防范，接待外来访客、须持有保安员证 | 7天24小时制 |  |
| 5 | 巡逻工岗 | 全面负责校园安全防范、定时对全校区开展巡逻工作，及时清除安全隐患、须持有保安员证 | 7天7:30-17:30 |  |
| 工程部 | 2 | 维修工岗1 | 全面负责五个校区内水、电的零星常规维修、须持有电工操作证 | 周一～周五7:30—11:30、12;30-16:30 |  |
| 维修工岗2 | 全面负责五个校区内水、电的零星常规维修、须持有电工操作证 |  |
| 绿化部 | 2 | 绿化工岗 | 全面负责五个校区绿化区域的花木浇水，施肥，除草，养护，培土、清理等工作 | 周一～周五7:30-11:30、12:30-16:30 |  |
| 事务员 | 1 | 事务工岗 | 配合学校做好相关的后勤服务、布置活动场所等 | 周一～周五7:30-11:30、12:30-16:30 |  |
| 合计 | 18 |  |  |  |  |

**说明：1.投标人的各岗位配置标准应满足招标岗位工作要求。**

1. **中标后人员管理要求：按照教育局相关管理要求，中标人在本项目提供的所有服务人员必须符合公安部门要求的无犯罪记录和无治安处罚记录的相关规定和通过浦东新区教育安全监管平台的人员核验，若有不符合的人员，中标人自收到通知起1周内更换人员。**

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

项目负责人负责学校物业服务管理和监督工作。

物业服务包括管理部、保洁部、保安部、维修部和绿化部。

9.2.2 管理制度

1、严格规范招标制度。按招标文件要求，规范服务类项目采购流程。

2、完善后勤保障各项制度建设，按制度规范行为。

3、加强日常工作监管：

①学校物业公司在分管领导、办公事务部的领导、监督下进行工作。

②每周定期召开例会，总结上周工作，沟通、协调本周工作。

③不定时召开专项会议，进行专题讨论。

④群众监督，每月对各服务公司工作进行监督。

⑤每月定期召开办公考核会，对各服务公司进行考核。

⑥定期召开联席会议，通过联席会议，分期进行工作总结和工作计划。

⑦不定期参加后勤会议，对存在的问题进行现场沟通。

9.2.3 管理团队要求

1、具有多年相关工作经验。

2、一定的协调和组织能力，了解行业法规和要求。

3、组织本部门员工的专业技能培训；制定各专项规章制度,对本部门员工工作业绩予以评审；负责所属项目的物业管理的日常工作,并对部门员工进行业务指导。

4、自我监督与质量体系有关的程序操作,发现不合格时,及时采取纠正措施及适当的预防措。

5、检查监督各项业务计划(年度、季度、月度等)的实施情况并向上级报告，推广新的有效的管理方法,并总结分析,提出合理的建议。

9.3 各岗位具体服务要求

9.3.1 物业经理

一、工作职责

1、全面负责所辖校区的物业管理工作；

2、根据公司总体规划，制订管理处年度发展计划和经营战略，报公司批准后实施；

3、管理处实行单独核算，自计盈亏，在公司规定的开支范围内管理处经理具有最终签字权；

4、建议管理处各部门主管的招聘、任免和奖惩；审核管理处其他员工的招聘、奖惩、辞退等；

5、以身作则、率先垂范、廉洁奉公，团结带领管理处广大员工，全力以赴完成管理处的各项工作和创“优”任务；

6、负责处理校区师生投诉，定期收集师生意见、建议，并反馈至各职能部门，必要时要上报公司总经理或副总经理；

7、强化日常行政管理，努力提高服务质量和工作效率，减少师生投诉；

8、负责员工工作责任心和敬业精神教育，狠抓员工业务技能培训，努力培养和造就一支高素质的员工队伍；

9、及时检查、督促下属员工的工作质量和服务质量；

10、加强检查、督促校区清洁卫生工作；

11、广泛联系师生，重视师生的投诉，不断改进工作方法；

12、校区出现重大事故或发生异常情况，必须赶赴现场处理；

13、关心员工的工作、学习、生活及家庭，重视企业文化建设，不断增强企业的凝聚力；

14、强调安全，努力防范，保证托管区域治安、刑事案件发生率在控制范围以内；

15、严格开支，厉行节约，持续降低管理成本；

16、负责管理处质量管理体系的运行和实施；

17、负责制订下属员工培训计划，定期进行业务指导与业务技能培训；

18、负责组织员工参与校区文化活动。

19、与属地联动、做好疫情防控指挥。

二、总体要求

1、项目经理受采购人委托，代表采购人，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表采购人与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法权益，并提醒采购人遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2、项目经理应加强与采购人沟通，如协商同意，可决定为采购人提供力所能及的附加服务，费用另结。

3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守采购人的规章制度，不可泄露采购人的秘密，其工作同时接受采购人的监督考核。

4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

5、对采购人日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向采购人主管部门报告。

三、工作时间要求

详见岗位设置表

四、人员自身要求

身体健康，工作勤劳，有相关工作经验；管理能力：具有较强的管理能力和领导水平，熟悉任职岗位及下属岗位的各项业务及运作流程，能有效协调部门之间运作和处理员工关系，善于处理员工关系，维护劳资双方利益。

9.3.2保洁部

一、服务范围：校内

二、工作职责

1、负责指定区域的清洁、保洁和垃圾清运工作。

2、按照计划卫生要求做好本区域的计划卫生。

3、根据管理处的工作安排，协助做好本区域的服务工作。

4、负责消杀、灭虫工作。

5、完成上级交办的其他工作。

三、总体要求

(一)环境卫生与保洁管理

1、请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，尽可能使用机械化设备用于路面保洁，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

2、楼内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理。

3、管理区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

4、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

5、对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

6、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

7、定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

8、将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

9、对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。

10、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

11、擦净、抹净各楼层内公共教室、会议室、接待室、图书馆、休息室等室内的桌、椅台面、文件柜等家具。

12、定期清扫各楼天台、设备机房等部位。

13、清洗及保洁各楼层的洗手间、抹净各类洁具等工作。

14、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

15、定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

16、按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

17、做好预防常见传染病的日常保洁消杀。

18、指定办公室的保洁。

19、校区内水域保洁。

服务标准：建立环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，要求每天有明确的督查记录，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带及水域内无大件杂物，花台表面干净无污渍，水域内水质清澈，无漂浮物，无青苔等污垢，无异味。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

公共教室、会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网。

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

(二)垃圾清运、处理（由采购人与环卫部门签订合同）

1、垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

2、垃圾清运、处理的范围分为：

（1）日常办公垃圾

（2）日常生活垃圾

3、垃圾清运、处理工作分为：

（1）每天定时清运、处理2次。

（2）将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。垃圾分类处理实施。

(三)污水管理

1、管理区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

2、为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，并做好记录。定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

(四)卫生管理

1、灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

2、科学有效地进行卫生消毒。

服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对管理区域进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

四、工作时间要求

详见岗位设置表

五、人员自身要求

身体健康，工作勤劳，需要健康证。

9.3.3保安部

一、服务范围

学校内部及学校围墙周边

二、工作职责

1、保安队员需持证上岗并按规定着装、佩戴标志和巡逻执勤装备上岗、巡逻

2、上岗时必须着统一制服，特别是工作衣裤整洁，帽子端正。

3、负责对进出校门的车辆进行管理和疏导，保持大门的整洁和畅通，阻止推销员、商贩等外来无关人员进入校区，并阻止在校园门口50米以内设摊；

4、对进出校园的可疑人员和车辆进行盘查和查看，来人来访须通知到被访人，经被访人同意后方可进入（门卫指引方向），负责按工作规定要求，做好进出机动车辆的登记工作和人员来访的登记工作；

5、门卫室当值保安队员必须会熟练操作，并按规定使用和维护门卫设备，发现设备故障必须立即报修；

6、非学校教职员工、学生携带大件、贵重物品出入时，要进行询问，做好物品名称和数量的登记；

7、熟悉各类报警业务范围以及报警电话的使用，一旦发生紧急情况，迅速处置报警；

8、门卫室内严禁出现值班人员脱岗、打瞌睡等现象，严禁从事与学校工作无关的事情；

9、保持门卫室内及门卫室外50米以内清洁整齐的环境，并做好每日工作情况及交接班记录。

10、根据治安情况，采取灵活机动的方式，适时调整巡逻路线、时间，巡逻中要注意提高警惕，做好自身防范；

11、巡逻时要注意观察可疑情况，发现重大涉嫌情况，在积极做好应对措施的同时，及时向派出所报告，扭获违法犯罪嫌疑人员，应及时扭送至派出所，防止嫌疑人逃脱或自身受到伤害。

12、做好每日工作情况及交接班记录。

13、负责清查在上课时间和熄灯休息后仍滞留在一些不该有学生的场所、负责检查并处理在校园内吸烟、酗酒、打架、男女不正当交往、乱丢垃圾、校内闲逛等违反学校规定的学生。

14、完成领导交办的其他工作任务。

三、总体要求

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

1、全天候负责校区大门24小时双岗执勤服务，并对通道、围墙、办公楼、教学楼实施24小时保安、巡逻、值勤。

2、校区外车辆以及来访人员通报、登记、证件检查等。

3、积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

4、贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

5、坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

6、定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

7、保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各楼的各楼层。

8、处理各种突发事件。

9、实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

10、定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。

11、建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

12、保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。13、每天负责教学楼内教室门开启和关闭，包括检查门、窗、空调、电扇、灯完好以及开、关，检查粉笔配备。

13、在学校保卫处的指导下，按要求对管理区域内的消防设备设施进行定期的巡检（设置专人），发现损坏以及遗失的，及时报学校保卫处。

14、对整体校园进行24小时安全巡视，包括学校在建工地区域。

15、负责安防监控室（应急指挥中心）、消防控制中心、微型消防站值班（设置24小时值班，每班1人）

16、做好常见传染病预防消杀工作。

服务标准：建立保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入校区；建立教学楼开关门管理制度和服务标准。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对管理区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止，做好传染病防控工作。

车辆管理

1、制定停车使用条例，停车管理规定。

2、外来车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。

3、进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

4、进入辖区的车辆严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。

5、保安队员严格执行车辆出入规定。

6、保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

四、工作时长要求

详见岗位配置表

五、人员自身要求

保安参照“上海市保安服务行业协会”沪保协（2018）001号文件，《2018年度人力防范最低合同指导价》，并结合教育局实际情况，考虑三年内人力成本增长等因素），配置保安人员必须持证上岗。

保安员年龄的要求按市教委、市公安局相关文件规定执行；健康状况良好；无刑事犯罪以及其他不良记录；无精神病史或影响保安工作的其他疾病。

9.3.4维修部

一、校园环境

1次/天巡视校园中的室外电线电路、水道管路。确保照明、广播等正常使用；确保上下水道的畅通。

1次/周巡视校园内的旗杆、围墙、广告牌、灯箱、空调外机等设施，消除安全隐患。

1次/周检查学校门卫室门窗、学校大小门。确保学校安全防范。

二、教学楼行政及综合楼

1、1次/天巡视各楼楼道、走廊及厕所等的照明、插座、开关、开关箱、消防应急灯等。发现问题及时更换。

2、1次/天巡视各楼的用水及上下水设施设备。确保学校的正常用水。杜绝资源浪费。

3、1次/周检查图书阅览室、电脑、语音室、会议室等的电源、电路插座等。保证学校工作的正常开展。

4、1次/周检查教室内电风扇、日光灯等用电设施安全性；检查教室门窗及门窗玻璃可靠性。确保教学工作的有序进行。

确保学生与教师的安全使用。

5、2次/学期检查教室内电风扇、日光灯、黑板等各种吊装设施的牢固度，

确保学生与教师的安全使用。

三、报修服务

1、学校的一般报修在半小时内必须响应。视实际情况在2个工作日内做好维修调换工作

2、学校的水电等紧急的报修须立即响应。视实际情况在1小时内做好维修调换工作。

3、所有维修工作应（除特殊情况外）在不影响学校正常的教学下进行。

四、工作职责

1、服从上级的工作安排。

2、熟悉和了解管理处和部门的各项规章制度、管理目标以及各项考评标准。

3、掌握物业管理的有关知识，树立为采购人服务的思想。

4、熟悉物业区域各类房屋的结构特点、使用要求以及其维修、养护的方法。

5、熟悉物业区域内设施、设备的种类、分布，掌握各类管道（地下、地上）的分布、走向、位置以及其维修及养护的方法。

6、每天对自己的责任区要巡视，发现房屋及设施、设备有损坏、隐患或其他不正常的情况，应及时报修或维修，确保设施设备能正常使用。

7、确保自己责任区内的地上、地下排污、雨水管道的畅通，每月检查一次，对于污水突然外溢的，应在半小时内组织疏通。化粪池充满达80%以上，应及时上报主管，由主管联系有资质的的人员进行清理。

8、上门维修应做到态度热情，服务周到。

9、积极参加管理处组织的各项义务活动和物业管理专业知识的培训，努力提高自己的维修技能。

10、完成领导交办的其他工作任务。

五、总体要求

建筑物日常维修、养护、管理（维修材料费由采购人承担）

1.房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

2.大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应及时联系建设单位，并督促组织实施修缮。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。做好接报修工作，并及时协调建筑单位以及设备供应商完成各项维修任务。维修时间不超过24小时，回访率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

公共设备维护、保养（维修材料费由采购人承担）

公共设备维护、保养的范围：泵房、配电房、给排水、覆盖管理区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。专项设备招标期内均在设备供应商维保期内，中标单位需做好日常的沟通联系以及服务过程中的监管工作。

1.给排水、供水系统：

（1）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染（水箱清洗费用由采购人承担）；

（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）停水预先通知采购人及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统

正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱由采购人委托专业单位每半年由清洗消毒，中标单位需保证无二次污染；对水箱清洗过程进行监管，并留存二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证；按要求对生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、发现问题及时上报维保单位，并做好服务监管工作，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。及时发现故障，并联系相关单位进行修复，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经后勤管理处许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2.机电、照明及自动化系统管理：

（1）对管理区域内供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；符合电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）停电限电事先出通知、以免影响正常教学生活秩序。

（6）对临时施工工程有用电管理措施。

（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

（9）确保管理区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，联系相关单位及时更换。

（10）负责管理区域内楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好管理区域内照明设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

3.消防系统：

消防系统日常维保由采购人另行委托专业单位负责，中标单位需要做好日常服务监管以及故障报修工作。

（1）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。

（2）按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

（3）负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；由专业单位定期检查保养消防设备，中标单位负责服务过程中的监管，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

4.空调系统运行维护

空调系统日常维保由采购人另行委托专业单位负责，中标单位需要做好日常服务监管以及故障报修工作。

（1）集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。

（2）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

（3）根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备，督促专业维保单位每年至少清洗、维护保养冷却塔一次；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养，定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场发现故障原因，并及时联系维保单位实施维修，并做好记录，维修合格率100％。

设备类总体运行标准详见《全国城市物业管理示范大厦标准及评分细则》

六、工作时间要求

详见岗位设置表

七、人员自身要求

身体健康，工作勤劳，维修人员持证上岗，确保水电运行正常，确保排水、排污畅通，确保房屋设施得到有效保养和维护，对维保设备做到定期检查、定期保养、定期测试。

9.3.5绿化部

一、服务范围

校内

二、工作职责

1、认真学习贯彻《中华人民共和国森林法》，提升熟悉，完成上级下达的绿化任务。

2、管理好校园内花房、花卉、树林及花坛的绿化工作，使校园内达到美化、香化、净化。

3、绿化员对树林、花草、花坛强化管理，对损坏树木者要奖惩兑现。

特别是刮风下雨时，应及时巡视校园内所有的树木，对损坏树木做及时的处理。绿化工具、药物、药具妥善保管，保证工作需要，如有丢失照价赔偿。

4、林区内不准种农作物，特别是高杆作物，禁止缠基上树，及时防止病虫害。道路两边绿篱每学期应进行两次修剪。

5、遵守校内各项规章制度，提升工作效率。听从指挥，服从分工.

6、做好办公楼租摆鲜花及领导办公室换花、评估检查、会议用花、办公楼门前四季换花工作，以及校园巡视工作。

7、花房内鲜花、盆景不得私自出售，盆景按实际价格扣除，凡未通过经理同意不得私自将花送人。

8、完成领导交办的其它工作

三、总体要求

服务标准：保障和维护管护区域内生态林木、绿化安全，确保生态林、绿种数量不减少、质量不降低。做好阶段性养护管理，特别主要病虫害的防治。绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边;绿地内要注意防冻浇水。租摆鲜花等确保鲜美存活。爱护、合理使用绿化工具，做好个人防护。

四、工作时间要求

详见岗位设置表

五、人员自身要求

身体健康，工作勤劳，需有绿化养护经验。

六、上海市浦东新区听潮幼儿园公共区域的绿化清单如下：

|  |
| --- |
| 上海浦东新区听潮幼儿园（北园部）公共区域的绿化清单 |
| 序号 | 植物品种 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 香樟A | ф25 | 3 |  |
| 2 | 香樟 | Ф20 | 16 |  |
| 3 | 榉树 | ф10 | 4 |  |
| 4 | 乐昌含笑 | ф12 | 1 |  |
| 5 | 栾树 | Ф25 | 21 |  |
| 6 | 女贞 | Ф15 | 4 |  |
| 7 | 香泡 | ф15 | 3 |  |
| 8 | 银杏 | ф15 | 3 |  |
| 9 | 广玉兰 | ф10 | 3 |  |
| 10 | 合欢 | ф10 | 1 |  |
| 11 | 白玉兰 | ф8 | 2 |  |
| 12 | 金丝垂柳 | ф12 | 5 |  |
| 13 | 刚竹 | ф3 | 230 |  |
| 14 | 龙爪槐 | ф6 | 6 |  |
| 15 | 樱花 | D6 | 8 |  |
| 16 | 红枫 | D5 | 6 |  |
| 17 | 紫薇 | D5 | 16 |  |
| 18 | 垂丝海棠 | D5 | 3 |  |
| 19 | 桂花 | H250 | 17 |  |
| 20 | 石楠 | H200 | 16 |  |
| 21 | 红千层 | H250 | 1 |  |
| 22 | 腊梅 | H200 | 4 |  |
| 23 | 棕榈 | H200-300 | 8 |  |
| 24 | 茶花 | H180 | 15 |  |
| 25 | 紫藤 | D15 | 2 |  |
| 26 | 红叶李 | D6 | 5 |  |
| 27 | 碧桃 | D5 | 2 |  |
| 28 | 黄金枫 | H80 | 1 |  |
| 29 | 亮晶女贞 | H120 | 1 |  |
| 30 | 苏铁 | 干高50-100 | 7 |  |
| 31 | 瓜子黄杨球 | P120-150 | 12 |  |
| 32 | 含笑球 | P150-160 | 1 |  |
| 33 | 红花继木球 | P100-120 | 6 |  |
| 34 | 桃叶珊瑚 | H51-60 | 15 |  |
| 35 | 春鹃 | H31-40 | 200 |  |
| 36 | 金丝梅 | H31-40 | 18 |  |
| 37 | 金边黄杨 | H31-40 | 40 |  |
| 38 | 红花继木 | H31-40 | 350 |  |
| 39 | 红叶石楠 | H31-40 | 48 |  |
| 40 | 龟甲冬青 | H31-40 | 23 |  |
| 41 | 茶梅 | H31-40 | 46 |  |
| 42 | 粉花绣线菊 | H31-40 | 24 |  |
| 43 | 六月雪 | H31-40 | 24 |  |
| 44 | 栀子花 | H41-50 | 21 |  |
| 45 | 凌霄 | H80-100 | 4 |  |
| 46 | 金森女贞 | H31-40 | 62 |  |
| 47 | 书带草 |  | 82 |  |
| 48 | 红花酢浆草 |  | 92 |  |
| 49 | 常绿萱草 |  | 56 |  |
| 50 | 金边阔叶麦冬 |  | 150 |  |
| 51 | 鸢尾 |  | 33 |  |
| 52 | 玉簪 |  | 51 |  |
| 53 | 大吴风草 |  | 16 |  |
| 54 | 常春藤 |  | 16 |  |
| 55 | 扶芳藤 |  | 13 |  |
| 56 | 迎春 |  | 5 |  |
| 57 | 麦冬 |  | 134 |  |
| 58 | 花叶蔓长春 |  | 12 |  |
| 59 | 珊瑚 | H200 | 5 |  |
| 60 | 地被石竹 |  | 9 |  |
| 61 | 马尼拉 |  | 510 |  |
| 62 | 绣球花 | H50 | 72 |  |
| 63 | 花镜 |  | 25.2 |  |
| 上海浦东新区听潮幼儿园（南园部）公共区域的绿化清单 |
|  |  |  |  |  |
| 序号 | 植物品种 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 梧桐树 | Ф30 | 7 |  |
| 2 | 香樟 | Ф35 | 1 |  |
| 3 | 榉树 | Ф20 | 2 |  |
| 4 | 樱花 | ф15 | 7 |  |
| 5 | 樱桃 | Ф20 | 1 |  |
| 6 | 女贞 | ф10 | 3 |  |
| 7 | 香泡 | ф10 | 1 |  |
| 8 | 罗汉松 | ф15 | 21 |  |
| 9 | 广玉兰 | ф10 | 3 |  |
| 10 | 红叶李 | ф10 | 7 |  |
| 11 | 白玉兰 | ф8 | 1 |  |
| 12 | 红枫 | ф12 | 1 |  |
| 13 | 龙爪槐 | Ф8 | 6 |  |
| 14 | 棕榈树 | Ф8 | 3 |  |
| 15 | 凤尾竹 | D6 | 5 |  |
| 16 | 紫藤 | D5 | 11 |  |
| 17 | 紫薇 | D5 | 2 |  |
| 18 | 垂丝海棠 | D6 | 3 |  |
| 19 | 黄扬球 | H200 | 9 |  |
| 20 | 石楠 | H200 | 1 |  |
| 21 | 桂花树 | H200 | 9 |  |
| 22 | 女贞 | H200 | 3 |  |
| 23 | 茶花 | H60-70 | 4 |  |
| 24 | 茶梅 | H180 | 3 |  |
| 25 | 木瑾 | D11 | 1 |  |
| 26 | 珊瑚 | H200 | 450 |  |
| 27 | 紫荆花 | D5 | 3 |  |
| 28 | 苏铁 | D6 | 4 |  |
| 29 | 黄金菊 | 头径50-55 | 60 |  |
| 30 | 斑叶女贞 | 干高50-100 | 1 |  |
| 31 | 瓜子黄杨球 | H70-80 | 570 |  |
| 32 | 六道木 | H30-40 | 75 |  |
| 33 | 红花继木球 | P100-120 | 2 |  |
| 34 | 桃叶珊瑚 | H51-60 | 55 |  |
| 35 | 春鹃 | H31-40 | 32 |  |
| 36 | 茶梅 | H31-40 | 70 |  |
| 37 | 金边黄杨 | H31-40 | 25 |  |
| 38 | 红花继木 | H31-40 | 112 |  |
| 39 | 红叶石楠 | H40-50 | 158 |  |
| 40 | 龟甲冬青 | H31-40 | 23 |  |
| 41 | 麦杆菊 | H50-60 | 45 |  |
| 42 | 南天竹 | H55-65 | 135 |  |
| 43 | 红花酢浆草 | H31-40 | 180 |  |
| 44 | 栀子花 | H70-80 | 70 |  |
| 45 | 霹雳石竹 | H41-50 | 40 |  |
| 46 | 金森女贞 | H31-40 | 35 |  |
| 47 | 角瑾 |  | 75 |  |
| 48 | 绣球花 |  | 12 |  |
| 49 | 麦冬 |  | 563 |  |
| 50 | 马尼拉 |  | 483 |  |
| 51 | 鸢尾 |  | 13 |  |
| 52 | 玉簪 |  | 21 |  |
| 53 | 大吴风草 |  | 19 |  |
| 上海浦东新区听潮幼儿园（香桂部）公共区域的绿化清单 |
|  |  |  |  |  |
| 序号 | 植物品种 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 香樟A | ф25 | 2 |  |
| 2 | 香樟 | ф10 | 5 |  |
| 3 | 鸡爪槭 | ф10 | 5 |  |
| 4 | 六道木 | ф12 | 80 |  |
| 5 | 栾树 | Ф20 | 9 |  |
| 6 | 亮晶女贞 | Ф200 | 11 |  |
| 7 | 香椿 | ф10 | 2 |  |
| 8 | 银杏 | Ф20 | 3 |  |
| 9 | 广玉兰 | Ф25 | 1 |  |
| 10 | 蒲苇 | ф10 | 1 |  |
| 11 | 玉兰花 | Ф18 | 4 |  |
| 12 | 紫荆花 | ф12 | 3 |  |
| 13 | 红叶石楠球 | ф3 | 5 |  |
| 14 | 花叶曼长春 | ф6 | 184 |  |
| 15 | 樱花 | 头径2-3米 | 5 |  |
| 16 | 红枫 | 头径1.5-2 | 7 |  |
| 17 | 紫薇 | D5 | 5 |  |
| 18 | 垂丝海棠 | D5 | 6 |  |
| 19 | 桂花 | H250 | 13 |  |
| 20 | 红叶石楠 |  | 160 |  |
| 21 | 黄金菊 | H250 | 150 |  |
| 22 | 金丝梅 | H200 | 46 |  |
| 23 | 红梅 | 头径150-200 | 7 |  |
| 24 | 茶花 | H180 | 5 |  |
| 25 | 紫藤 | D15 | 9 |  |
| 26 | 红叶李 | D6 | 5 |  |
| 27 | 女贞球 | D5 | 3 |  |
| 28 | 苏铁 | 干高50-100 | 9 |  |
| 30 | 瓜子黄杨球 | P120-150 | 12 |  |
| 31 | 含笑球 | P150-160 | 1 |  |
| 32 | 红花继木球 | P100-120 | 11 |  |
| 33 | 桃叶珊瑚 | H51-60 | 16 |  |
| 34 | 珊瑚 |  | 382 |  |
| 36 | 麦冬 |  | 180 |  |
| 37 | 马尼拉 |  | 465 |  |
| 上海浦东新区听潮幼儿园（拱亮部）公共区域的绿化清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 植物名称 | 规格 | 数量 | 情况 |
| 1 | 桂花树 | H350 | 1 |  |
| 2 | 草皮 |  | 6平方 |  |
| 3 | 黄金菊 | H100 | 120 |  |
| 4 | 红叶石楠球 | H150 | 1 |  |
| 5 | 银姬球 | H100 | 1 |  |
| 6 | 女贞 | H80 | 150 |  |
| 7 | 黄杨球 | H90 | 1 |  |
| 8 | 毛娟 | H60 | 55 |  |
| 9 | 香樟树 | H600 | 2 |  |
| 10 | 红叶石楠球 | H120 | 5 |  |
| 11 | 桂花树 | H350 | 2 |  |
| 12 | 银姬球 | H150 | 11 |  |
| 13 | 海桐球 | H150 | 1 |  |
| 14 | 红花檵木 | H80 | 180 |  |
| 15 | 大麦冬 |  | 25平方 |  |
| 16 | 草皮 |  | 42平方 |  |
| 17 | 女贞 | H80 | 110 |  |
| 18 | 珊瑚 | H150 | 660 |  |
| 19 | 黄杨球 | H80 | 1 |  |
| 20 | 毛娟 | H50 | 120 |  |
| 21 | 香樟树 | H700 | 1 |  |
| 22 | 桂花树 | H400 | 2 |  |
| 23 | 朴树 | H600 | 1 |  |
| 24 | 榉树 | H600 | 1 |  |
| 25 | 草皮 |  | 28平方 |  |
| 26 | 银姬球 | H120 | 5 |  |
| 27 | 红叶石楠球 | H120 | 4 |  |
| 28 | 大麦冬 |  | 14平方 |  |
| 29 | 毛娟 | H60 | 80 |  |
| 30 | 合欢树 | H800 | 4 |  |
| 31 | 朴树 | H700 | 1 |  |
| 32 | 桂花树 | H500 | 1 |  |
| 33 | 红叶石楠球 | H120 | 2 |  |
| 34 | 银姬球 | H120 | 3 |  |
| 35 | 海桐球 | H130 | 1 |  |
| 36 | 黄杨球 | H80 | 1 |  |
| 37 | 女贞 | H60 | 130 |  |
| 38 | 毛娟 | H40 | 170 |  |
| 39 | 大麦冬 |  | 28平方 |  |
| 40 | 珊瑚 | H100 | 75 |  |
| 41 | 红叶石楠 | H50 | 1350 |  |
| 42 | 草皮 |  | 27平方 |  |
| 43 | 朴树 | H700 | 1 |  |
| 44 | 桂花树 | H300 | 3 |  |
| 45 | 银姬球 | H170 | 9 |  |
| 46 | 红叶石楠球 | H170 | 3 |  |
| 47 | 大麦冬 |  | 31平方 |  |
| 48 | 毛娟 | H50 | 120 |  |
| 49 | 香樟树 | H600 | 2 |  |
| 50 | 桂花树 | H300 | 2 |  |
| 51 | 黄杨球 | H80 | 1 |  |
| 52 | 红叶石楠球 | H80 | 5 |  |
| 53 | 银姬球 | H80 | 4 |  |
| ５４ | 女贞 | H60 | 220 |  |
| ５５ | 垂丝海棠 | H300 | 5 |  |
| ５６ | 毛娟 | H60 | 55 |  |
| ５７ | 草皮 |  | 22平方 |  |
| ５８ | 珊瑚 | H150 | 600 |  |
| ５９ | 栾树 | H700 | 8 |  |
| ６０ | 爬藤月季 | H230 | 7 |  |
| ６１ | 中草药区 |  | 30平方 |  |
| ６２ | 枇杷树 | H250 | 1 |  |
| ６３ | 石榴树 | H250 | 1 |  |
| ６４ | 香樟树 | H800 | 2 |  |
| ６５ | 栾树 | H600 | 1 |  |
| ６６ | 朴树 | H600 | 4 |  |
| ６７ | 桂花树 | H400 | 6 |  |
| ６８ | 金桔树 | H150 | 1 |  |
| ６９ | 垂丝海棠 | H300 | 1 |  |
| ７０ | 鸡爪槭 | H250 | 1 |  |
| ７１ | 桃树 | H300 | 1 |  |
| ７２ | 樱桃树 | H300 | 1 |  |
| ７３ | 红叶石楠球 | H120 | 14 |  |
| ７４ | 海桐球 | H120 | 3 |  |
| ７５ | 银姬球 | H120 | 9 |  |
| ７６ | 红花檵木 | H60 | 950 |  |
| ７７ | 毛娟 | H50 | 720 |  |
| ７８ | 草花 |  | 4.5平方 |  |
| 79 | 女贞 | H80 | 1080 |  |
| 80 | 金边麦冬 |  | 2平方 |  |
| 81 | 水果篮 | H60 | 1 |  |
| 82 | 络石 |  | 1平方 |  |
| 83 | 黄杨球 | H80 | 4 |  |
| 84 | 红花檵木球 | H110 | 1 |  |
| 85 | 草皮 |  | 950平方 |  |
| 86 | 银姬球 | H150 | 8 |  |
| 87 | 红叶石楠球 | H150 | 2 |  |
| 88 | 草皮 |  | 24平方 |  |
| 89 | 银姬球 | H140 | 6 |  |
| 90 | 海桐球 | H150 | 1 |  |
| 91 | 石榴树 | H350 | 1 |  |
| 92 | 桂花树 | H400 | 2 |  |
| 93 | 黄杨球 | H70 | 1 |  |
| 94 | 鸡爪槭 | H350 | 1 |  |
| 95 | 草皮 |  | 80平方 |  |
| 96 | 红花檵木 | H50 | 430 |  |
| 97 | 毛娟 | H50 | 320 |  |
| 98 | 红花檵木球 | H90 | 1 |  |
| 99 | 绿植草花 |  | 3平方 |  |

 |
| 上海浦东新区听潮幼儿园（万祥部）公共区域的绿化清单 |
| 序号 | 植物品种 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 香樟 | Ф12 | 21 |  |
| 2 | 银杏 | Ф13 | 5 |  |
| 3 | 广玉兰 | Ф12 | 5 |  |
| 4 | 榉树 | Ф12 | 16 |  |
| 5 | 四季桂 | H250P200 | 4 |  |
| 6 | 枇杷 | D13 | 4 |  |
| 7 | 红枫 | D8 | 1 |  |
| 8 | 日本早樱 | D13 | 8 |  |
| 9 | 花石榴 | D8 | 5 |  |
| 10 | 碧桃 | D13 | 3 |  |
| 11 | 紫薇 | D8 | 11 |  |
| 12 | 结香 | H120P100 | 8 |  |
| 13 | 金禾女贞球 | H80P100 | 1 |  |
| 14 | 无刺构骨球 | H100P120 | 2 |  |
| 15 | 大叶黄杨 | H80 | 610 |  |
| 16 | 海桐 | H35 | 82 |  |
| 17 | 南天竹 | H35 | 26 |  |
| 18 | 金森女贞 | H30 | 194 |  |
| 19 | 红花继木 | H30 | 31 |  |
| 20 | 红叶石楠 | H35 | 155 |  |
| 21 | 金边黄杨 | H35 | 160 |  |
| 22 | 茶梅 | H25 | 89 |  |
| 23 | 小叶栀子 | H25 | 94 |  |
| 24 | 西洋杜鹃 | H25 | 41 |  |
| 25 | 无刺构骨 | H30 | 78 |  |
| 26 | 大吴风草 | H20 | 94 |  |
| 27 | 银姬小蜡 | H30 | 37 |  |
| 28 | 大花六道木 | H30 | 55 |  |
| 30 | 小叶黄杨 | H30 | 244 |  |
| 31 | 紫娇花 | H20 | 12 |  |
| 32 | 细叶沿阶草 | H10 | 17 |  |
| 33 | 金边阔叶麦冬 | H10 | 19 |  |
| 34 | 常绿弋尾 | H15 | 255 |  |
| 36 | 草坪 |  | 1397 |  |
|  |  |  |  |  |

9.3.6事务员

一、服务范围

校内

二、工作职责

1.必须留意节约用水、用电。

2.及时做好各办公室、会议室、多功能室、微机室、校长室、教诲处、老师阅览室的卫生，办公楼走廊、楼梯卫生，并做好各办公室的报刊整理上架工作。

3.每天负责及时开关老师办公室、广播室门窗，教学楼、办公楼有关铁门。

4.学校有会议时，要负责供给开水，清洗好杯子，多功能室开放时也要负责供给开水，并及时搞好卫生。

5.全面负责楼内公共资产和设备设施等日常管理工作，注意教学设施运作情况并保管好教学区域的教学设施。

6.完成领导交办的其他工作任务。

三、总体要求

(一)会议服务

为管理区域内举办的各类会议、活动提供服务

（1）会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

（2）视频、音响保障。

（3）会议期间开水供应及相关服务

（4）会议后会场整理、保洁服务

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。（学校主要会议场所为学术交流中心、图文信息中心）

(二)公共关系管理

1、主动联系管理区域内水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、主动联系管理区域内公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

3、制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与校区整体设计相呼应。

服务标准：对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足采购人需求，提高服务管理水准。

(三)档案管理

1、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2、健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关管理区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交采购人。

(四)勤杂服务

1、负责学校体育馆管理工作，包括12小时值班，控制人员进出，场馆安全巡视等工作。

2、负责项目快递收发与重点科室的物资运送。

四、工作时间要求

详见岗位设置表

五、人员自身要求

身体健康，工作勤劳、仔细，熟悉电脑操作、熟练运用各类办公软件

9.3.7其他要求

①中标人为本项目配备的所有服务人员都需经过岗前培训合格后才能上岗。

②投标人提供整体现场管理策划、具体实施方案、日常服务措施与达标承诺、管理机构及考核制度、规章制度、人员培训与突发事件应急预案、防止交叉感染、消毒隔离措施方案、项目负责人资历证明、拟投入本项目的人员情况资历证明、管理经理、其他相关资质等。

③投标人应具备建立信息化管理平台的能力，能提供实施信息化管理学校项目运行数据、软件运行界面。

④中标人需严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个后勤系统安全、高效、有序和有计划地运转。

⑤中标人需严格按照国家规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）和住房公积金。

⑥中标人需自行负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由服务公司全部负责；服务公司应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

A、全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资。

B、所有服务人员在入校服务时都必须经体检合格后才能上岗。

C、中标人应购买公众责任险和员工的意外保险。

**10 安全文明作业要求和应急处置要求**

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

**11考核管理办法和要求**

（一）考核依据

物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。

（二）考核等级

1、考核分90分（含90分）以上为优秀。

2、考核分89分～70分为合格。

3、考核分69分～60分为基本合格。

4、考核分60分以下为不合格。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核单位 | 考核分 | 等级 |
| 上海市浦东新区听潮幼儿园 | 90分以上 | 优秀 |
| 89分～70分 | 合格 |
| 69分～60分 | 基本合格 |
| 60分以下 | 不合格 |

奖惩措施：考核等级结果是“优秀”、“合格”、“基本合格”的，支付合同费用的100%；连续三次考核等级结果是“不合格”的，支付合同费用的80%。

（三）考核实施

校方组织相关人员成立考核小组（不少于3人），考核组人员查看现场和各类台帐记录，对照物业服务质量考核表（详见下表）逐项打分，各考核人员单独打分取平均值，每月考核一次，每季度汇总（取平均分）。

物业服务质量考核表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查类别 | 检查项目 | 标准分 | 检查标准 | 得分 |
| 综合管理（15分） | 管理制度 | 3 | 查看项目管理部日常管理、服务制度（含岗位职责、质量控制、安全管理、员工手册等）是否完善。 |  |
| 资产管理 | 3 | 查看委托管理的资产是否建立台帐，是否有专门的保管制度，是否完好、有无丢失等。 |  |
| 培训记录 | 3 | 查看各类员工培训记录，含岗位培训、技能培训、安全培训、新员工培训等。 |  |
| 持证上岗 | 3 | 检查是否持证上岗及各类上岗证的有效期与适用性。 |  |
| 仪表仪容 | 3 | 查看工装是否统一整洁干净，员工精神面貌。 |  |
| 校园环境（20分） | 道路与附属设施卫生 | 6 | 现场查看道路保洁，果壳箱、路牌、电话亭、宣传栏完好性与卫生，路灯完好性与有无瞎灯等，室外消火栓功能正常无滴漏现象，消火栓每年油漆一次。 |  |
| 停车棚管理 | 2 | 停车棚卫生、电源盒安全状况，结构是否牢固等 |  |
| 河道管理 | 3 | 岸边救生圈无缺失，存放箱无破损；水面干净无杂物漂浮；定期清理水生植物；亲水平台防腐木、围栏无破损缺失，功能正常。 |  |
| 硬质景观 | 5 | 大理石、透水砖等无松动脱落、无缺失，景观水循环系统功能正常，景观水面干净。 |  |
| 下水道管理 | 4 | 定期清理下水道与窨井（查看现场与台帐记录），窨井盖有无破损与缺失，污水格栅井内有无漂浮物等。 |  |
| 楼宇保洁（25分） | 楼宇外部 | 2 | 查看楼宇外围绿地及门前场地有无白色垃圾，天台卫生和天沟有无堵塞。 |  |
| 楼宇内部 | 15 | 查看盥洗室有无异味、污迹、积水，无杂物堆放，镜面干净；楼道、楼梯干净无垃圾、无杂物，墙面、扶手无积灰，门窗干净、无蜘蛛网；强电间干净卫生，不堆放杂物；消防箱消火栓内设备齐、无过期，有定期检查记录；保洁工具定点摆放整齐；安全通道畅通，无杂物堆放。 |  |
| 教室、教师休息室 | 2 | 教室地面干净无垃圾，课桌椅无杂物，讲台、黑板无粉笔灰，教室内无瞎灯。教师休息室干净卫生，办公家具摆放整齐、整洁，微波炉、饮水机等设备内外干净、功能正常。 |  |
| 公共设施 | 4 | 直饮水机：外表干净无乱张贴，积水盘无异物、落水通畅，水龙头无滴漏，设备处于正常待机可用状态；自动售货机、考勤机等设备功能正常，发现异常及时报修并有报修记录。 |  |
| 垃圾桶 | 2 | 摆放四分类垃圾桶，垃圾桶外表干净，无异味、无漏液、无垃圾溢出，定时倾倒分类垃圾。 |  |
| 安保服务（20） | 安全管理 | 5 | 查看安全教育、培训记录；执勤器械、器具配备是否齐全，队员操作是否熟练；是否持证上岗，是否开展专业技能培训和学校规章制度培训；有无安全责任事故等。 |  |
| 日常管理 | 5 | 队伍是否按要求配齐，队员遵纪守法、遵守工作纪律情况，有无迟到、早退、脱岗现象；队伍稳定，人员变动及时报学校；学校安全规章制度、疫情防控要求、防控流程的执行情况。 |  |
| 文明服务 | 5 | 着装统一、整洁，工作岗位区域环境整洁、物品摆放整齐；执勤规范、精神饱满；热情服务师生，言行举止文明、礼貌，无粗暴、蛮横行为；未受到服务态度差、工作不到位等投诉。 |  |
| 工作责任心与主动性 | 5 | 主动及时汇报工作中发现的安全隐患和问题；认真履职，校内治安、交通秩序良好；积极做好校内各类活动的安全保障，积极协助学校保卫处妥善处理各类案事件和突发事件；服从指挥，积极、主动完成保卫处交办的各项任务。 |  |
| 维修管理（15分） | 维修受理 | 2 | 设立报修电话，主动巡检及时发现，畅通各类报修途径；建立报修记录台帐。 |  |
| 及时维修 | 5 | 按招标文件要求、投标文件承诺及时处理各项维修，维修做到落手清。 |  |
| 项目配合 | 3 | 根据各楼宇现状，提出楼宇大修、维修计划；配合学校做好各类维修立项工作；有专门工作记录。 |  |
| 维修质量 | 3 | 有维修质量自检、自查制度，有专门的记录台帐。 |  |
| 进校施工监管 | 2 | 负责对进校施工的工程队伍进行现场监管，配合施工队规范取水、取电，及时制止违规操作杜绝安全隐患。 |  |
| 投诉处理（5分） | 投诉受理 | 2 | 设立投诉箱、投诉电话、邮箱，畅通投诉途径；关注家校互动渠道，收集意见建议；定期与师生沟通，了解服务需求。 |  |
| 投诉处理 | 2 | 及时回复处理有效投诉，并形成书面记录。 |  |
| 反馈提高 | 1 | 分析投诉原因，改进服务方法，提高服务质量。 |  |
| 本次得分： | 整体评价： |
| 考核人： | 考核日期： |

四、投标报价须知

**12 投标报价依据**

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的**岗位设置一览表**是依照采购需求测算出的**各岗位最低配置要求**，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现**该表**和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得**对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减**。

**13投标报价内容**

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、保安员工作装备及用品等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

投标人只需在《开标一览表》中报出第一年度的投标价格，**后几年合同价，按照当年度核定的工作内容，参照实际中标价格确定。**

13.6 投标报价组成表

| **项目** | **要求** | **分项报价** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 材料费 | 包括材料、耗材等费用 |  |  |
| 3 | 保险费用（如有） | 如雇主责任险、公众责任险等 |  |  |
| 4 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 5 | 利润 | 按（1+2+3+4）的%计取 |  |  |
| 6 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| **投标总价** |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

**14投标报价控制性条款**

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

**★**14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

五、政府采购政策

**15促进中小企业发展**

**★**15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

**★**15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

**★**15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

**★**15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

**16 促进残疾人就业**（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。