## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 本项目若涉及餐饮服务内容，则应满足以下条件：

1.6.1 投标人应按许可范围依法经营；如为学校餐饮采购项目，投标人应具有食品经营方面的资格（资质）。

1.6.2 中标人需负责与有关部门和单位协调，协助配合采购人办理与餐饮服务相关的项目申报、审批、核准、备案许可等手续，为采购人的餐饮服务提供必要的工作条件。

1.7 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.8投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：上海市浦东新区宣桥镇社区党群服务中心物业管理服务项目

### 3物业基本情况

上海市浦东新区宣桥镇社区党群服务中心位于上海市浦东新区宣桥镇南六公路500号3楼C区和上海市浦东新区宣桥镇项文路339弄。项文路339弄总占面积4550.68㎡，共一幢主体结构，宣桥镇南六公路500号3楼C区702m²。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

上海市浦东新区宣桥镇社区党群服务中心为宣桥镇辖区提供党群服务交流场所外，还有非遗，图书，群文，体育等服务功能场馆继续对外开放，全年365天无休假开放。

4.2 项目招标范围及内容

本项目为上海市浦东新区宣桥镇社区党群服务中心物业管理服务项目，包括安全保卫、秩序管理、车辆停放及停车管理、安全巡检、室内外公共部位的清洁、绿化养护的正常完好、公共部位设备运行日常养护、维修、确保设备运行良好等物业管理内容。

4.3 本项目服务期限：服务期一年。服务期限具体起始时间以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每季度向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、中修、大修和应急维修的等费用均由采购人承担。垃圾袋、专业设备、保洁材料及保洁工具由保洁工具由供应商承担。

| 序号 | 内容 | 提供方 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购人 | 供应商 |  |
| 1 | 公用水电 | √ |  | 包括空调、清洁卫生、生活等各类用水；服务公司办公等各类用电 |
| 2 | 各类垃圾桶 | √ |  | 包括生活垃圾、垃圾桶。 |
| 3 | 垃圾袋 |  | √ | 包括生活垃圾、垃圾桶垃圾袋。。 |
| 4 | 办公用房 | √ |  | 包括仓库用房。 |
| 5 | 办公设备和家具等 | √ |  | 包括电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材；桌椅等办公家具和员工更衣柜。 |
| 6 | 人员装备（对讲机） | √ |  | 包括对讲机公共频道占用费及维修费用等。 |
| 7 | 专业设备 |  | √ | 包括专用的洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、垃圾车、高压水枪、榨水器、不锈钢桶等。 |
| 8 | 维修材料 | √ |  | 各类设施设备维修所需的材料，不包含维修工具。 |
| 9 | 保洁材料 |  | √ | 包括环境保洁所需的清洁、洗涤药剂，地面和物体表面擦拭用的消毒剂，地面养护药剂、材料和保洁工具等耗材（耗材品质需可靠有保证）。 |
| 10 | 保洁工具 |  | √ | 包括保洁小工具、尘推、工作警示牌等。 |

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

6.3本项目资金由新区财政预算逐年安排

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，费用由采购人承担。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，每季度最后一个月考核后的次月根据考核结果支付相应的合同款项。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

| 部门 | 岗位 | 岗位数 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理部 | 物业经理 | 1 | 日常与采购人沟通，日常检查项目点各岗位工作人员工作质量。 | 5天8小时工作制 |
|  | 物业主管 | 1 | 配合物业经理，日常管理物业各条线工作，并根据落实采购人的投诉与请求等工作。 | 5天8小时工作制 |
| 保安部 | 保安岗1 | 1 | 做好检查、询问、登记、指挥引导等共工作。 | 5天24小时工作制 |
|  | 保安岗2 | 2 | 根据项目点情况，全区域内的机动巡逻。 | 5天24小时工作制 |
| 保洁部 | 保洁岗1 | 2 | 每日完成自身所属分块区域（室内）保洁工作。 | 5天8小时工作制 |
|  | 保洁岗2 | 1 | 每日完成自身所属分块区域（室外）保洁工作。 | 5天8小时工作制 |
| 后勤部 | 会务 | 1 | 严格遵照工作流程做好宾客的接待及安排会务工作，做好各项会务交接工作。 | 5天8小时工作制 |
| 工程部 | 设备维修岗 | 1 | 日常物业零星维修，确保设施设备正常运行。 | 5天8小时工作制 |
| 绿化部 | 绿化养护岗 | 1 | 维护保养辖区内各绿化品种。 | 5天8小时工作制 |
|  | 合计： | 11 |  |  |

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

物业管理服务设置物业经理负责管理文化中心工程部、后勤部、绿化部、保洁部及保安部的各项工作。

9.2.2 管理制度

投标人结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成物业管理服务任务，实现物业管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；建立应急预案、规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的物业管理观念，以“服务至上，客户第一”为管理宗旨，不断提高良好信誉、不断加强科学管理，做好服务工作。

（2）加强服务保障，提高服务质量，无人为差错事故。

（3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务。

9.3 各岗位具体服务要求

9.3.1管理部

9.3.1.1物业经理

（1）工作职责

①统管本项目所有相关事宜，做好内部管理工作及和采购人的沟通协调工作，建立健全管理中心的组织架构，使之合理化、精简化、效率化。主持工作例会，听取工作汇报，分析、研究、解决存在的问题，布置工作任务，改进管理方法，促进工作发展。

②指导下属各部门的工作，树立正气，坚决打击歪风邪气，保障工作顺利进行。经常巡视中心内各部门工作情况，检查服务质量，及时发现问题和解决问题。督促属下管理人员的日常工作，检查各项工作的落实完成情况，并正确评价员工的工作，严格按培训制度培训各层次管理人员，做好员工的考核工作。

③以身作则，关心员工，奖罚分明，提高自身素质和修养，最大限度地发挥和调动全体员工的工作热情和责任感。

④负责落实各项服务工作，协调处理内外关系，为中标人树立良好的社会形象。

（2）人员要求

具有五年以上的相关管理经验，具有严谨的组织管理能力和策划能力。50周岁以下，熟练使用电脑，中专及以上学历，若有相应的物业管理资格证书和机关大楼管理经验可在投标文件中提供。

9.3.1.2物业主管

（1）工作职责

①负责接听服务电话，热情接待采购人，详细记录采购人的投诉与请求，耐心解释及时处理。

②起草、收发各类行文，并做好档案管理。

③负责管理处所有物品的采购、登记、发放等管理工作。

④完成领导交办其他工作。

⑤严格遵守保密制度。

（2）人员要求

具备一定的管理能力与书面表达能力，礼貌待人，热情服务，自觉维护机关的良好形象和声誉。具有五年以上的相关管理经验，具有严谨的组织管理能力和策划能力。50周岁以下，熟练使用电脑，中专及以上学历，若有相应的物业管理资格证书和机关大楼管理经验可在投标文件中提供。

9.3.3工程部

（1）工作时间：详见9.1岗位设置一览表，按照接到报修事项约定时间准时到场，其他维保时间按规约要求执行。

（2）工作职责

严格按照管理制度、认真、规范做好供电系统、建筑物的管理维护工作。及时处理接报修工作以及发生突发问题时能及时、冷静、准确、有效处理。了解各设备的工作原理和参数设置，发觉设备异常情况，积极及时排除故障，并向上级邻导汇报。做好各类相关记录。做好高配间、生活水泵、防雷检测系统、音响/监控系统、弱电系统、门禁/消费机设备、电脑/复印机设备、报警系统、消防检测系统、电梯、空调系统及建筑物的管理维护等工作。

（3）工作范围

每日对各项设备设施提供日常巡视、检查、协助第三方维护及保养保障服务。确保应急指示灯、引路标志、消防装置与器材完好；对维保服务外包的设备，维保全过程安排专人现场跟踪质量监督管理，做好维修记录，保质保量，确保维保服务外包设备安全正常运转。消防系统检测，消防给水系统，洁具，小五金等杂项，各类门/窗等建筑设施。高压配电间设备及各种线缆，各种配电箱、开关箱、控制箱，照明设施、避雷设施等其他强电设备、火灾报警系统。熟练掌握并应用各项操作、保养、维修技能，使设备始终处于良好的工作和技术状态。

（4）服务要求

①严格贯彻执行有关水电设备管理方面的工作方针、政策、规章和制度。认真、规范、及时完成,，每日各项值班、操作、记录、保养、维修、巡检等工作；

②在“安全、可靠、经济、合理”的前提下，及时供给各设备所需的能源（水、电等），做好节约能源工作；

③熟练掌握并应用各项操作、保养、维修技能，使设备始终处于良好的工作和技术状态。

④了解各设备的工作原理和参数设置；发生突发事件时，能及时、冷静、准确、有效处理。

⑤熟悉各线缆、管线走向，各设备安装位置和设备基本功能及服务范围。

⑥发觉设备异常情况，积极及时排除故障，并向上级邻导汇报；做好各类相关记录。

⑦接到报修电话或报修通知，立即赶到现场投入工作。

⑧跟进施工保修单位、设施维修单位的现场施工管理和工作配合与支持。

⑨积极参与突发事件的抢检与排故，有责任如实向上级领导汇报突发事件的现场情况。

⑩各项维保项目由专业公司提供专业服务。

（5）人员要求

有相关工作经验，专业技能熟练，有高压配电设备的办公楼持有高压电工证，身体健康、有责任心、吃苦耐劳；严格按照管理制度，认真、规范、及时完成各设备操作、记录、保养、维修、巡检等工作；完成采购人临时交办其他任务。

水电维修工：60岁以下，具备高中及以上文化程度，持有电工操作证，具有5年以上相关工作经验。所有人员要求政治上可靠，保守采购人工作秘密，身体素质好，无不良行为记录。

（6）现有设备清单

| 宣桥镇社区党群服务中心项目设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| 强电系统 |  |  |  |
| 1 | 10KV配电站 | 1座 |  |
| 2 | 低压配电房 | 12个 | 配电箱共计78套 |
| 3 | 避雷 |  |  |
| 4 | 公共区域照明 | 1套 | 地下室日光灯197个，筒灯110个，射灯 116 个，路灯 12个，吸顶灯 50个。 |
| 弱电系统 |  |  |  |
| 1 | 消防控制中心 | 1个 |  |
| 2 | 车牌识别系统 | 1套 |  |
| 3 | 公共广播系统 | 1套 | （应急广播系统） |
| 4 | 人防报警器系统 | 1套 |  |
| 5 | 监控系统 | 1套 | 摄像机： 127个 |
| 6 | 消防控制柜 | 1台 |  |
| 7 | 烟感 | 129个 |  |
| 8 | 温感 | 2个 |  |
| 9 | 火灾显示盘 | 11个 |  |
| 10 | 手动火灾报警按钮 | 35个 |  |
| 11 | 室外消火栓 | 3个 |  |
| 12 | 室内消火栓 | 28个 |  |
| 13 | 灭火器箱 | 2个 |  |
| 14 | 灭火器 | 62个 | 4公斤52个、3公斤10个 |
| 消防泵 |  |  |  |
| 1 | 消防泵 | 1台 |  |
| 2 | 喷淋泵 | 1台 |  |
| 3 | 消防稳压泵 | 1台 |  |
| 4 | 喷淋稳压泵 | 1台 |  |
| 5 | 消防补水系统一套 | 一套 |  |
| 6 | 人防工程通风排烟系统 | 5套 |  |
| 7 | 消防栓按钮 | 18个 |  |
| 8 | 输入模块 | 8个 |  |
| 9 | 输入输出模块 | 22个 |  |
| 10 | 声光报警器 | 23个 |  |
| 11 | 广播模块 | 2个 |  |
| 12 | 广播 | 22个 |  |
| 13 | 应急照明 | 1个 |  |
| 14 | 隔离模块 | 1个 |  |
| 15 | 线性光束感烟 | 1个 |  |
| 16 | 楼层显示器 | 4个 |  |
| 17 | 应急照明集中电源箱 | 1个 |  |
| 18 | 电流电压信息传感器模块 | 1个 |  |
| 19 | 挡烟垂壁 | 1套 |  |
| 20 | 排烟系统 | 1套 |  |
| 21 | 水泵结合器 | 4个 |  |
| 会务显示系统 |  |  |  |
| 1 | 主屏LED | 32㎡ | GP2.5 |
| 2 | 台标LED | 7.168㎡ | GP2.5 |
| 3 | LED钢架构 | 32㎡ | 定制 |
| 4 | LED处理系统 | 1台 | 定制 |
| 5 | 多媒体播放主机 | 1台 | 定制 |
| 6 | 高清无缝混插矩阵主机箱 | 1台 | WF0808 |
| 7 | 无缝矩阵4路HDMI、音频输入卡 | 2块 | WF-4HD-IN |
| 8 | 无缝矩阵4路HDMI及音频输出卡 | 2块 | WF-4HD-OUT |
| 会务系统 |  |  |  |
| 1 | 线阵全频音箱 | 8只 | KA-208 |
| 2 | 线阵超低音箱 | 2只 | KA-18B |
| 3 | 返听音箱 | 2只 | CS-712 |
| 4 | 台唇音箱 | 2只 | CS-712 |
| 5 | 线阵全频音箱功放 | 4台 | HC1000 |
| 6 | 线阵超低音箱功放 | 1台 | HC1500 |
| 7 | 返听音箱功放 | 1台 | HC800 |
| 8 | 台唇音箱功放 | 1台 | HC800 |
| 9 | 线阵田字架 | 2副 | 配套定制 |
| 10 | 调音台 | 1台 | MKX16 |
| 11 | 音频处理器 | 1台 | MAP16 |
| 12 | 反馈抑制器 | 1台 | FB1000 |
| 13 | 真分集无线手持话筒 | 1套 | VS-9320 |
| 14 | 一拖四无线会议话筒 | 2套 | DL-540 |
| 15 | 天线分配器 | 1套 | TX-100 |
| 16 | 八路智能电源控制器 | 2台 | SP08I |
| 灯光系统 |  |  |  |
| 1 | 电子调焦COB面光灯 | 12台 | BJ-COB200 |
| 2 | LED 54颗帕灯 | 24台 | RGB-D543 |
| 3 | LED 平板柔光灯 | 15台 | LED-P600 |
| 4 | 光束摇头灯 | 6台 | BEAM-251 |
| 5 | 电脑灯控台 | 1台 | KK-1024 |
| 6 | 信号放大器 | 1台 | ALPHA-8 |
| 7 | 电源直通箱 | 1台 | ZT3000 |
| 8 | 吊杆 | 4根 | 定制 |
| 中控系统 |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 1台 | I10 |
| 2 | 展示中心网络集群管控软件 | 1套 | 定制 |
| 3 | 智能无线远程操控软件 | 1套 | 定制 |
| 4 | 智能中央控制主机设计编程软件 | 1套 | 定制 |
| 5 | 中控强力电源控制器 | 2台 | POWER8 |
| 6 | 红外发射棒 | 8条 | 定制 |
| 7 | 无线平板电脑 | 1台 | Apple |
| 8 | 无线ap | 2台 | TP-LINK |
| 9 | poe交换机 | 1台 | TP-LINK |
| 10 | 机柜 | 2台 | 辉腾 |
| 线材 |  |  |  |
| 1 | 四芯音响插头 | 30个 | NL4FX |
| 2 | 连接线 | 32条 | XLR |
| 3 | 连接线 | 1条 | 定制 |
| 会务监控设备 |  |  |  |
| 1 | 半球 | 30台 | 海康全彩高清400万 |
| 2 | 录像机 | 1台 | 海康32路 |
| 3 | 监控盘 | 1台 | 8TB |
| 4 | 43寸电视机 | 1台 | P43T |
| 5 | 千兆POE交换机 | 2台 | 海康24口 |
| 6 | 千兆POE交换机 | 5台 | 海康16口 |
| 7 | 千兆POE交换机 | 5台 | 8口 |
| 8 | 千兆POE交换机 | 5台 | 5口 |
| 9 | 核心千兆三层交换机 | 1台 | 24口 |
| 10 | 千兆路由 | 2台 | 锐捷205G |
| 11 | 千兆吸顶AP | 46台 | 锐捷 |
| 其它 |  |  |  |
| 1 | 钥匙 | 54把 |  |
| 2 | 热水器 | 2台 | 美的 |
| 3 | 移门摇把 | 3只 |  |
| 4 | 消防排烟风机 | 1台 |  |

9.3.4 保洁部

（1）服务范围

上海市浦东新区宣桥镇项文路339弄，南六公路500号。

（2）总体要求

包括采购人办公用房、会议室、多功能室的清洁与疫情消杀工作；负责本项目管理区域各楼层公共区域通道、墙面、固定的设备、洗手间、茶水间、公共大厅、电梯厅、电梯桥厢、楼梯间、道路、广场、停车区、绿化区域、垃圾房、公共照明设备、玻璃门窗等保洁与疫情消杀工作。负责外围道路及停车场等处的清扫/清洁工作；根据项目负责人要求，协助会场布置；保持积极的工作态度根据安排完成清洁工作，遵守在本项目的工作程序及安全程序，遵守项目规章制度，制服整洁，外表干净。负责本项目管理区域内环境清洁卫生与消毒、会场清洁消毒和垃圾清运分类等工作。

（3）服务要求

①室内

保持大堂、地面无污渍，无烟蒂，无痰迹，无垃圾；柱面、墙面等无灰尘；玻璃大门无手印，无灰尘，循环清洁。

保持走廊、茶水间、通道和楼道等部位整洁、光亮，无污迹，无脚印，无污渍，无浮灰，循环清洁；

地毯定期清洗、吸尘，保持干净，无污渍；

特定办公室、会议室及功能房地面干净、无污染，办公桌椅、门窗无积灰，每日一次清洁与消毒，垃圾收集每天一次；

洗手间公共卫生部位和卫生洁具清洁疫情消毒，无水迹，地面干燥，无异味。墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印，无杂物。金属器具保持光亮，无浮灰，无水迹，无锈斑。卫生用品齐全，卫生间空气清新。每日循环清洁，不少于4次（人员使用频繁的清洗次数要增加，保证清洁），污物筐及时处理，垃圾日产日清不过三分之二，保持环境整洁。

电梯轿厢保洁：工作时段定时循环保洁与消毒、保障无水迹、无异味、地面无纸屑、无手印；

地下停车库地面保持干净、无污染、无堆积物。

②室外

道路、广场、停车区、建筑连廊、绿化区域、垃圾房、地面、各类设施设备、地面表面保洁、公共照明设备、垃圾箱清理、绿化中杂物清理、配合垃圾清运及垃圾房保洁等。无白色垃圾、无积水、疫情消杀；目视无污物，无杂草、青苔。墙面四角无灰尘，无蛛网，保持干净。铝合金保持清洁。

垃圾箱房、各集中收集点做好垃圾分类，垃圾桶无污渍、无异味、垃圾箱房周边及时清理消毒、周边无垃圾，无堆积物，摆放整齐。

以上区域每月须通过宣桥镇生活垃圾有效测评考核。除日常保洁、会务工作外，保洁员不定期的对会议室进行矿泉水配送、各办公室每日发放报纸、各楼层配送复印纸，协助会议室搬运桌、椅并复原，还需对值班室、休息室进行室内清洁与消毒，并每日更换清洗床单等。每月不少于1次的垃圾分类知识培训。

（5）人员要求

原则上不超过国家法定退休年龄55-60周岁；初中及以上文化程度，相貌端正，仪表大方，无传染疾病，有相关2年以上工作经验。尊重领导，服从安排，爱岗敬业，恪尽职守，遵纪守法，礼貌待人，作风正派，有较强的责任心和服务意识。所有人员要求保守采购人工作秘密，身体素质好，无不良行为记录。

保洁所需材料、工具清单：

保洁材料清单

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 材料规格 | 月消耗数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗洁精 | 瓶 |  | 2 |
| 2 | 全能清洁剂（中性） | 瓶 |  | 2 |
| 3 | 浓缩玻璃清洁剂（碱性） | 瓶 |  | 2 |
| 4 | 牵尘剂 | 瓶 |  | 1 |
| 5 | 84消毒液 | 瓶 | 750g | 1 |
| 6 | 强力除垢剂 | 瓶 |  | 1 |
| 7 | 洁厕剂 | 瓶 | 500g | 0.5 |
| 8 | 垃圾袋 | 只 | 120*140 | 900 |
| 9 | 垃圾袋 | 只 | 90*100 | 800 |
| 10 | 垃圾袋 | 只 | 70*80 | 600 |
| 11 | 垃圾袋 | 卷 | 50*60 | 1000 |
| 12 | 洗衣粉 | 袋 | 500g | 1 |
| 13 | 毛巾 | 条 |  | 30 |
| 14 | 抽纸 | 箱 | 精装面纸 | 10 |
| 15 | 白色方巾 | 块 |  | 60 |
| 16 | 乳胶手套 | 副 |  | 10 |
| 17 | 药皂 | 块 |  | 5 |
| 18 | 芳香球 | 包 |  | 10 |
| 19 | 便池芳香垫 | 片 |  | 10 |

保洁工具清单

| 序号 | 工具名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁车 | 辆 | 2 |
| 2 | 保洁工具腰包 | 个 | 4 |
| 3 | 榨水器 | 个 | 5 |
| 4 | “小心地滑”警示牌 | 块 | 15 |
| 5 | “工作进行中”警示牌 | 块 | 15 |
| 6 | 纸篓(卫生间) | 只 | 20 |
| 7 | 铝合金扶梯(1.8m) | 架 | 1 |
| 8 | 高处除尘布头和手柄 | 把 | 4 |
| 9 | 铝式拖把杆 | 根 | 10 |
| 11 | 尘推杆 | 根 | 6 |
| 12 | 尘推架(5*24) | 副 | 6 |
| 13 | 尘推巾(5*24) | 块 | 20 |
| 14 | 地面推水器 | 把 | 2 |
| 15 | 木拖把 | 根 | 2 |
| 16 | 长柄地板刷 | 把 | 2 |
| 17 | 马桶刷 | 把 | 6 |
| 18 | 马桶泵 | 只 | 6 |
| 19 | 扫帚/簸箕 | 套 | 6 |
| 20 | 玻璃刮刀 | 把 | 10 |
| 21 | 涂水器（全套） | 把 | 4 |
| 22 | 火钳 | 把 | 2 |
| 23 | 喷壶 | 只 | 6 |
| 24 | 喷头 | 只 | 6 |
| 25 | 塑料桶 | 只 | 6 |
| 26 | 竹扫帚 | 把 | 2 |

9.3.5 绿化部

（1）工作范围

上海市浦东新区宣桥镇项文路339弄。

（2）服务要求

植物要按规定时间浇水，保持植物生长良好。

植物做到无黄叶、残叶，定期修剪。

植物页面要保持清洁，定期为植物擦叶片。

盆器与托盘要相匹配，并且保持清洁。

盆器内保持无纸屑、果皮、烟蒂等杂物垃圾。

经常调换植物生长朝向，保持植物良好生长。

及时向分管主管提交更换植物清单。

根据采购人办公环境的需要提供绿植摆放方案及服务，与采购人确认室内花木绿化的品种、数量、摆放定位。

提高绿化服务专业水平，做好楼内绿植品种配置、设计，满足节日期间、重大活动及临时需求。

做好租摆绿植病虫害防护工作，药物杀虫做到无毒、无污染。

（3）人员要求

指派品行优良，有经验的专业人员到场养护，安排专业人员每天养护，保持绿化最佳状态。

优化绿化服务时间，减少因绿化服务对正常办公的干扰。

入室服务，要先轻声敲门（三声），得到允许后方可进入，禁止动用、翻看采购人文件材料、禁止浏览计算机，不得使用采购人电话。

（4）绿植要求

总则：品种适合、搭配适宜、大小适中、季节适合、场所适当。

外观：植物新鲜，长势良好，植株丰满健壮，叶面干净光亮。

根据植物的生长习性进行修剪、整形、预防蛀虫、松木施肥、浇水防滞。

植物成活率达到百分之98，植物死亡或者发生病害的，中标人应于24小时内立即更换。

根据盆景、盆花特性定期轮换，要求时令绿植调换，保持植物的新鲜美观。做到保持盆景植叶茂盛、丰满、无枯叶、无病虫害，植物叶面无积灰、盆内无杂草，盆外清洁光亮。

采购人临时需要摆放的绿植等，中标人应按时按采购人要求提供，绿植外观新鲜、没有枯萎及破损的现象。

采购人房间调整，入住前4小时内完成配备绿植工作。

色彩大方统一，适时更换品种。

室内绿化清单

| 序号 | 摆放位置 | 植物名称 | 规格 | 数量/盆 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一楼大厅 | 绿宝 | 大 | 2 |  |
| 2 |  | 红掌 | 小 | 6 |  |
| 3 |  | 如意 | 中 | 6 |  |
| 4 |  | 一串红 | 大 | 3 |  |
| 5 | 一楼大会议室 | 兰花 | 中 | 1 |  |
| 6 |  | 发财树 | 大 | 1 |  |
| 7 |  | 红掌拼盆 | 小 | 3 |  |
| 8 |  | 绿萝吊篮 | 小 | 2 |  |
| 9 | 剧院主席台 | 罗纹铁 | 中 | 5 |  |
| 10 |  | 虎皮兰 | 中 | 3 |  |
| 11 | 二楼走道 | 罗纹铁 | 中 | 5 |  |
| 12 | 三楼走道 | 罗纹铁 | 中 | 5 |  |
| 13 | 401室 | 绿萝 | 大 | 2 |  |
| 14 |  | 红掌 | 小 | 1 |  |
| 15 | 402室 | 小盆栽 | 小 | 2 |  |
| 16 | 403室 | 小盆栽 | 小 | 2 |  |
| 17 | 405室 | 小盆栽 | 小 | 2 |  |
| 18 | 406室 | 兰花 | 中 | 1 |  |
| 19 |  | 绿萝吊篮 | 小 | 2 |  |
| 20 |  | 红掌 | 小 | 2 |  |
| 21 | 合计 | 56 |  |  |  |

9.3.6 保安部

工作内容

（1）服务范围

上海市浦东新区宣桥镇项文路339弄，南六公路500号。

（2）工作职责

①维护物业管理区域全天候公共秩序，包括人员出入管理、安全巡视和24小时物业监控和突发事件处理等。

②交通秩序维护与车辆停放管理。

③消防防灾管理。

④完善各类消防管理制度，落实消防工作责任制，按要求制定应急预案并定期开展预案演练，一旦发生火灾等灾情及时报告，并配合相关部门及甲方做好处置应对。

（3）总体要求

统一穿着规定的保安制服，佩带工号牌上岗。

对采购人的安全利益负全责。派驻的保安人员因责任心不强或工作严重疏漏而造成驻点发生爆炸、火灾、破坏和盗窃事故，必须承担经济责任和法律责任

要结合大楼的特点和实际，要加强对外来办事人员的管理,如遇群众集访应及时向有关部门汇报并做好劝说、解释工作，确保大楼的正常秩序。

对外来的施工人员、搬运人员的活动范围进行一定的限制；对可疑陌生人采取追踪、监控措施，必要时可上前询问；劝阻推销、乞讨等无关人员入内。

加强技防保卫和院内道路监控，无爆炸、火灾、破坏和盗窃事故，及时发现、监控不可预见的设备、设施故障，减少损失。

加强监控管理，认真履行每日24小时值守管理服务职责，对电视监控、防盗报警、周边报警和火灾报警等系统进行严格监控。

每天检查各类系统运行状况是否良好，仔细观察电视监控画面，及时更换监控硬盘，做好交接班和各类事件或设备故障等的记录，对突发事件或紧急情况要立即汇报并先行处置，保持通讯畅通，做到精神集中，认真布防，保持联络，强化预警。

对物资进出大楼实施盘查、登记制度,物品运出须由部门负责人在出门证上签名同意，凭出门证在验明品种、数量的情况下方可放行。

严格值勤，规范服务，每次巡查结束后，必须认真详尽地作好记录，以备后查,无严重人为疏漏责任事故。

坚持不间断地巡查，重点部位、区域重点查，一般部位不放过，消除盲区不留死角。

建立建全防火、防盗、自然灾害等安全预警机制和停电、防台防汛，闹访等突发情况的应急处置预案，有效落实措施，定期对消防器材、电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查，遇有故障等问题，及时与维修人员联系，尽快修复。

加强车辆停放管理，引导车辆停放在指定位置，做到整齐划一，严禁乱停乱放。

加强保安队伍建设、提供优质服务。

处置突发事件等方面制定一套严格、完善的规章制度及具体落实方案。

采购人每季对管理服务的安保工作情况进行检查考核，未达到考核要求的，将按合同规定予以处罚，并可建议更换或辞退违纪违规队员。

（4）工作时间要求

详见9.1岗位设置一览表，具体工作时间分配按采购人实际要求进行。

（5）人员要求

①初中以上学历，身体健康，容貌较端正，品行端正，无不良记录。

②工作认真负责，踏实肯干，有团队协作精神，责任心强。

③熟悉本岗位相关工作流程及操作规范。

④持有保安上岗证，外地户口持有居住证，相关证明可在投标文件中提供。

⑤熟悉国家有关治安、消防方面的法律、法规常识。

（6）各工种（工作点）具体工作要求

①门岗：按照规定着装，仪表仪容端正、整洁，精神饱满，文明礼貌待客。立岗时，对进出客人的询问，应热情周到，语言规范，文明礼貌，面带微笑，并行注目礼。

②访客进出登记：接待时要讲普通话，坚持文明用语，态度和蔼，语言简洁。对来访者（非本大楼工作人员）需凭有效证件并正确填写《访客登记表》，经保安核对后方可进入大楼，无有效证件者由保安员与受访者电话联系确认后，由受访者允许后，方可进入。

③车辆进出管理：当班管理人员认真巡查车库内情况，检查进出车库的车辆停车牌号及数量和摆放情况，发现问题应迅速采取有效措施并作好记录。定期检查车库内的有关设施、器材保养情况，发现问题迅速采取措施处理，并做好记录。

9.3.7 后勤部

1）服务范围

上海市浦东新区宣桥镇项文路339弄，南六公路500号。

（2）工作职责

保持服务人员应有的仪表仪容，严格遵照工作流程做好宾客的接待及安排会务工作，做好各项会务交接工作。

（3）总体要求

按要求提供会议室、接待场所的热水瓶、茶杯、小毛巾、纸巾盒、会议桌椅、台布等用品；迎候与会人员，提供倒茶水、递送小毛巾等服务；及时清洗消毒和保管接待用品，定期消毒话筒等；迎送上级领导和重要宾客；完成办公中心重要会议和重大活动服务保障任务；做好会议室、接待场所的布置和服务保障工作；人员上岗前应进行培训，培训内容包括法律法规、职业道德、岗位业务知识等，培训合格后方可上岗。根据工作要求，认真、负责、仔细、积极地完成各项工作，在服务期间和场所内，应积极配合做好卫生保洁工作，作为美化环境和气氛烘托之用。

（4）人员要求

女性；40周岁以下,身高1.60-1.70米；容貌体形端正，仪表大方，遵纪守法，礼貌待人，作风正派，有较强的责任心和服务意识；具备高中及以上学历。所有人员要求政治上可靠，保守采购人工作秘密，身体健康，应急处理能力强，无不良行为记录。

（5）工作时间要求

详见9.1岗位设置一览表，具体工作时间分配按采购人实际要求进行。

以上服务人员未经采购人同意不得擅自到服务范围以外的任何区域活动。各工种（各工作点）具体要求：统一着装，仪表整洁，操作规范，用语文明，微笑服务。

（7）保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | √ |  |  |
| 3 | 人员装备（对讲机） |  | √ |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 |  | √ |  |

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

11.1考核形式：每季度由采购人平时随机巡检考核。

11.2考核标准：依据考核结果，按得分高低分为好、较好、及格、差四个等级。

| 考核单位 | 考核分 | 评分依据 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人 | 90分以上 | 1.环境卫生按照规定要求定时定点定人，各规定场所时刻保持清洁干净；2.设施设备常年保持良好运行，无责任事故；3.服务达到管理服务承诺及质量保证措施；4.客户满意度达到≥90% 以上。 | 好 |
|  | 80分～89分 | 1.环境卫生按照规定要求定时定点定人，各规定场所保持清洁干净；2.设施设备常年保持良好运行，无大的责任事故；3.服务基本达到管理服务承诺及质量保证措施；4.客户满意度达到≥85% 以上。 | 较好 |
|  | 70分～79分 | 1.环境卫生按照规定要求定时定点清扫，各规定场所基本清洁干净；2.设施设备常年保持较好运行，无重大责任事故；3.服务部分达到管理服务承诺及质量保证措施；4.客户满意度达到≥75% 以上。 | 及格 |
|  | 70分以下 | 1.环境卫生未按照规定要求定时定点清扫，各规定场所经常有卫生死角；2.设施设备经常出现故障，出现责任事故；3.服务未达到管理服务承诺及质量保证措施；4.客户满意度达到≥70% 以下。 | 差 |

11.3奖惩措施：

11.3.1每季度考核等级结果是“好”的，支付当季度合同费用的100%。

11.3.2每季度考核等级结果是“较好”的，支付当季度合同费用的90%。

11.3.3每季度考核等级结果是“及格”的，支付当季度合同费用的80%。

11.3.4季度考核等级结果是“差”的，自行终止服务合同，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由服务单位承担。

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、日常维修（包括日常巡检、例保、小修）、清扫用设备、耗材、售后服务等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  |  | 要求 | 分项报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接人工费 | 基本工资 | 基本工资即根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资。 员工的基本工资不得低于本市职工最新的最低工资标准。 | 附人员配置表及分项成本分析 |
|  |  | 社会保险费 | 按国家及上海市规定计取。 |  |
|  |  | 福利费 | 包括福利基金、工会基金、教育基金、加班费、服装费、午餐费、高温费等 | 分项分析 |
|  |  | 培训费 | 员工的日常培训费 |  |
| 2 | 材料费 |  | 包括工具、材料、耗材等费用 |  |
| 3 | 管理费 |  | 包括办公设备等费用 |  |
| 4 | 其他 |  | 项目实施过程中发生的不可预见的费用 |  |
| 5 | 利润 |  | 按（1+2+3+4）的%计取 |  |
| 6 | 税金 |  | 按国家及上海市规定缴纳 |  |
| 投标总计 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

14.4.3 投标报价中员工的基本工资低于本市职工最新的最低工资标准的。

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

★15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。