## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.7投标人提供的服务必须符标准。合国家强制性

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：上海市浦东新区文物保护管理所场馆物业管理服务

### 3物业基本情况

上海市浦东新区文物保护管理所（以下简称文保所）位于浦东新区张杨路3918号1号楼（文广大厅）10楼，隶属于上海市浦东新区宣传部（浦东新区文体旅游局）。本次物业服务管理项目内容包含以下四个场馆：

3.1概况：

区域一：张闻天故居，位于浦东新区祝桥镇川南奉公路4398号，全国重点文物保护单位和上海市爱国主义教育基地。张闻天故居总面积7799平方米，其中，故居部分建筑面积938平方米，占地面积4302平方米（包括菜园400平方米），张闻天生平陈列馆建筑面积1374平方米，占地面积3497平方米。故居座北朝南，七梁五间堂室，正屋两侧有对称的厢房各两间，西厢房外侧有南北向排列的偏房四间，共十三间房子，木架相连，过道相通，显现了百余年前乡间能工巧匠的建造技艺。整个陈列馆分为上下两层。由十个部分组成，第一部分：诞生·求学；第二部分：投身新文化运动；第三部分：踏上革命道路；第四部分：在总书记的岗位上；第五部分：在六届六中全会以后；第六部分：去东北开拓；第七部分：外事工作岁月；第八部分：逆境中的求索；第九部分：狂澜中升华；第十部分：追思与遗产，以及序厅、缅怀厅、多功能厅组成这一展览，其中展线长度310米。场馆内有办公区域、多功能播放厅、卫生间、监控室、藏品库房等。

张闻天故居全年免费对外开放。场放时间：周二到周日开放（周一馆休），9:00--16:30（16:00停止入场）。场馆历年参观人次均在10万人次以上，日参观高峰数值为1300人次，参观高峰期集中于每年7月份。

区域二：黄炎培故居（内史第），浦东新区川沙新镇新川路218号，上海市文物保护单位、上海市爱国主义教育基地。由清代著名金石学家、书画鉴赏家沈树镛（1832——1873）祖上于清道光年间建造,是一座三进两院两厢式砖木结构的两层民宅，富有浓郁的清代江南城镇民居特色。故居占地面积3423.7平方米，其中建筑面积1868.9平方米，一进为办公区域、二进为陈列展览区域，三进为黄炎培故居，分上下两层。故居内设有停车场、绿化景观区、消防设施设备房（含微型消防站）、藏品库房、监控室、公共卫生间、多功能会议室。

黄炎培故居全年免费对外开放，开放时间：周二到周日开放（周一馆休），9:00--16:30（16:00停止入场）。场馆年参观人次可达10万以上，日参观高峰数据为1900人次。

区域三：浦东新区南汇博物馆，位于浦东新区惠南镇文师街18号，国家三级博物馆，上海市爱国主义教育基地。2005年1月6日正式对外开放，建筑面积为3510平方米，分为3层，其中固定展厅面积1000平米，共计5个部分内容，展示浦东地区的历史。临时展厅600平米，用作临时展览和公教活动的开展。馆内设办公区域、会议室，藏品库房、监控室、消防设施设备区域，另有东南西三面广场和北面绿化带面积共约3342平方米。

浦东新区南汇博物馆全年免费对外开放，开放时间：9:00—16:30（16:00停止入场）周二到周日开放（周一馆休），博物馆年参观人次8万以上。

区域四：浦东开发陈列馆，浦东新区浦东大道141号2号楼，浦东新区不可移动文物保护点，浦东新区四史教育基地，浦东新区爱国主义教育基地。占地面积1000平米，建筑面积约1400平方米，含浦东开发陈列馆和附楼，其中浦东开发陈列馆建筑面积为731平米，是一幢2层小楼，展示浦东开发早期的主要历史。附楼建筑面积为590平米，共计三层，为区机管局调拨，设监控室、安保室、库房区、会议接待室、办公区、卫生间，另有展馆外部分绿化区域。

浦东开发陈列馆全年免费对外开放，开放时间：周一到周六开放（周日馆休），上午9:00--16:30（16:00停止入场）。陈列馆年参观人次 6 万以上。

3.2 各场馆具体描述

张闻天故居：张闻天生平陈列馆共两层，一楼二楼北面为展厅，南面为办公区域。一楼有2个办公室、1个多功能厅、2个卫生间。二楼3个办公室，1个档案室，2个卫生间。故居共有13间，均为展厅。

黄炎培故居：共两层，一层有展厅13间，二层有展厅13间，办公室7间，公共卫生间1套，内部卫生间1套。

南汇博物馆：共有三层，一层有展厅1000平方米，志愿者活动基地1间，安保室1间，卫生间4间；二层有展厅400平方米，办公室2间，报告厅1间，卫生间2间；三层有恒温恒湿库房300平方米，活动室1间，鉴赏室1间，会议室1间，卫生间2间。

浦东开发陈列馆：2号楼一共二层。一层二层皆为展示厅。2号楼一层男女卫生间各一间。2 层会议室一间。2号楼副楼一层：办公室5间、会议室1间、接待室1间、杂物间1间，男女卫生间各1间；二层：办公室8间；三层：办公室5间。

4 招标范围与内容

4.1项目背景及现状

上海市浦东新区文物保护管理所（以下简称：区文保所）隶属于上海市浦东新区区委宣传部（浦东新区文化体育和旅游局），其职能是贯彻和落实国家和文物保护的各项政策法规，开展文物普查、征集、研究、保护、利用等，对新区各类博物馆、纪念馆实行行业指导和服务，开展各类文博宣传活动，增强保护文物意识。区文保所直属场馆共计四个：浦东新区张闻天故居、浦东新区黄炎培故居、浦东新区南汇博物馆、浦东新区浦东开发陈列馆。

区文保所直属的上述博纪场馆在阵地教育、公共教育，对外交流，参观接待、学术研究等方面发挥着各自的职能。每年，通过基本陈列，上述场馆共计接待参观人次累积30万以上。在举办特色展览、公教活动等方面，每年基本举办展览次数为30次以上。上述场馆均设管理科，由在编在职人员完成日常的场馆工作。其中：张闻天故居工作人员7名，浦东新区南汇博物馆工作人员7名，黄炎培故居工作人员6名，浦东开发陈列馆工作人员3名，并有浦东新区融媒体2名派遣人员参与讲解和场馆运营。

4.2 项目招标范围及内容

本项目为上海市浦东新区文物保护管理所4 个场馆区域（即张闻天故居、黄炎培故居（内史第）、浦东新区南汇博物馆和浦东开发陈列馆）的综合管理，设备维保管理、保洁、保安、绿化等服务。

4.3 本项目服务期限：一招二年，合同一年一签，经考核合格续签下一年合同。第一年服务期限暂定自2025年4月1日至2026年3月31日。具体以合同签订为准。

### 5 承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每季度向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。专业设备由供应商承担。

| 序号 | 内容 | 提供方 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购人 | 供应商 |  |
| 1 | 公用水电 | √ |  | 包括空调、清洁卫生、生活等各类用水；服务公司办公等各类用电 |
| 2 | 各类垃圾桶 |  | √ | 包括生活垃圾、垃圾桶。 |
| 3 | 垃圾袋 |  | √ | 包括生活垃圾、垃圾桶垃圾袋。。 |
| 4 | 办公用房 | √ |  | 包括仓库用房。 |
| 5 | 办公设备和家具等 |  | √ | 包括电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材；桌椅等办公家具和员工更衣柜。 |
| 6 | 人员装备（对讲机） |  | √ | 包括对讲机公共频道占用费及维修费用等。 |
| 7 | 专业设备 |  | √ | 包括专用的洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、垃圾车、高压水枪、榨水器、不锈钢桶等。 |
| 8 | 维修材料 |  | √ | 各类设施设备维修所需的材料，不包含维修工具。 |
| 9 | 保洁材料 |  | √ | 包括环境保洁所需的清洁、洗涤药剂，地面和物体表面擦拭用的消毒剂，地面养护药剂、材料和保洁工具等耗材（耗材品质需可靠有保证）。 |
| 10 | 保洁工具 |  | √ | 包括保洁小工具、尘推、工作警示牌等。 |

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

6.3本项目资金由新区财政预算逐年安排

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按季度支付相应的合同款项。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

黄炎培故居（内史第）岗位

| 部门 | 岗位 | 人数 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理部 | 物业经理 | 1 | 日常与采购人沟通，全面负责物业的日常管理；指导、管理、协调物业各部门工作；监督各项规章制度、劳动纪律、工作程序、工作任务的执行与落实。如有相关证件可以提供。 | 5天8小时工作制 |
| 保安部 | 保安1 | 4 | 负责场馆入馆处的保安、巡逻、值勤。需持有保安证 | 7天24小时工作制 |
|  | 保安2 | 4 | 负责场馆内的保安、巡逻、值勤。需持有保安证 | 7天24小时工作制 |
|  | 保安3 | 4 | 负责场馆监控、消控。需持有消防证、保安证 | 7天24小时工作制 |
|  | 保安4 | 2 | 负责场馆的安检工作。需持有保安证 | 7天8小时工作制 |
| 保洁部 | 保洁工1 | 1 | 负责场馆室内的清洁工作 | 5天8小时工作制 |
|  | 保洁工2 | 1 | 负责场馆室外的清洁工作 | 5天8小时工作制 |
| 合计： |  | 17 |  |  |

张闻天故居岗位

| 部门 | 岗位 | 人数 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程部 | 维修工 | 1 | 负责四个场馆的日常维修，须持有电工操作证 | 5天8小时工作制 |
| 保安部 | 保安1 | 4 | 负责场馆入馆处的保安、巡逻、值勤。需持有保安证 | 7天24小时工作制 |
|  | 保安2 | 4 | 负责场馆内的保安、巡逻、值勤。需持有保安证 | 7天24小时工作制 |
|  | 保安3 | 4 | 负责场馆监控、消控。需持有消防证、保安证 | 7天24小时工作制 |
|  | 保安4 | 2 | 负责场馆的安检工作。需持有保安证 | 7天8小时工作制 |
| 绿化部 | 绿化工1 | 1 | 负责室外绿植的养护工作 | 5天8小时工作制 |
|  | 绿化工2 | 1 | 负责菜园蔬菜的种植及养护工作 | 5天8小时工作制 |
| 保洁部 | 保洁工1 | 1 | 负责办公及陈列馆区域的保洁工作 | 5天8小时工作制 |
|  | 保洁工2 | 1 | 负责停车场及故居等外围区域的保洁工作 | 5天8小时工作制 |
| 合计： |  | 19 |  |  |

浦东新区南汇博物馆岗位

| 部门 | 岗位 | 人数 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理部 | 物业经理 | 1 | 日常与采购人沟通，全面负责物业的日常管理；指导、管理、协调物业各部门工作；监督各项规章制度、劳动纪律、工作程序、工作任务的执行与落实。如有相关证件可以提供。 | 5天8小时工作制 |
| 保安部 | 保安1 | 4 | 场馆入馆处的保安、巡逻、值勤。需持有保安证 | 7天24小时工作制 |
|  | 保安2 | 4 | 负责场馆内的保安、巡逻、值勤。需持有保安证 | 7天24小时工作制 |
|  | 保安3 | 4 | 负责场馆监控、消控。需持有保安证、消防证。 | 7天24小时工作制 |
|  | 保安4 | 2 | 负责场馆的安检工作。需持有保安证 | 7天8小时工作制 |
| 保洁部 | 保洁工1 | 1 | 负责办公区域清洁工作 | 5天8小时工作制 |
|  | 保洁工2 | 1 | 负责展厅陈列区域清洁工作 | 5天8小时工作制 |
| 合计： |  | 17 |  |  |

浦东开发陈列馆岗位

| 部门 | 岗位 | 人数 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安部 | 保安1 | 4 | 场馆入馆处的保安、巡逻、值勤。需持有保安证 | 7天24小时工作制 |
|  | 保安2 | 4 | 负责场馆内的巡逻和监控消控。需持有消防证、保安证 | 7天24小时工作制 |
| 保洁部 | 保洁工1 | 1 | 负责办公区域的清洁工作 | 5天8小时工作制 |
|  | 保洁工2 | 1 | 负责展厅陈列区域的清洁工作 | 5天8小时工作制 |
|  | 合计： | 10 |  |  |

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

物业管理服务设置物业经理负责管理绿化部、保洁部、维修部及保安部的各项工作。

9.2.2 管理制度

投标人结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成物业管理服务任务，实现物业管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；建立应急预案、规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的物业管理观念，以“服务至上，客户第一”为管理宗旨，不断提高良好信誉、不断加强科学管理，做好服务工作。

（2）加强服务保障，提高服务质量，无人为差错事故。

（3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务。

9.3 各岗位具体服务要求

9.3.1管理部

9.3.1.1物业经理

（1）工作职责：全面负责项目的管理工作。

（2）总体要求：熟悉行业标准及相关法律法规，具有良好的综合综合素质，擅长沟通和协调，有较强的组织管理能力，能够协调物业与场馆方，树立良好的社会形象。

（3）工作时间要求：每周工作5天，每天8小时。

（4）人员自身要求：具有3年及以上同类管理经验，大专及以上学历。工作认真负责，具备敬业精神，身体健康，有较强的组织及培训能力。（如具有相关证书，请提供）

9.3.2 保洁部

(1) 服务范围：负责上述4个场馆区域的卫生环境清洁和垃圾清运等工作。

(2)工作职责：卫生间、大厅、展厅、廊道、楼梯、门窗、柱面、墙壁、绿化带、各种指示牌、消防箱、开关表面、停车场、各种扶手、多功能室、会议室、宣传栏等区域的环境清洁工作，并做好虫害防控管理。

(3)总体要求：完成上述4个场馆区域的卫生清洁工作，遵守场馆工作制度和安全程序，着装统一。

(4)工作时间要求：每周工作5天，每天8小时。

(5)人员自身要求：保洁人员，身体健康，相貌端正、有相关工作经验。须服从安排，听从指挥，爱岗敬业，有较强的责任心和服务意识。

（6）各工作点位的要求：

室内保持地面无污渍、无垃圾；墙面无灰尘、玻璃大门无手印无灰尘，循环清洁。保持走廊、茶水间、通道、楼道、展厅部位整洁光亮、无污迹无脚印、无浮灰，循环清洁。保持地毯定期清洗、保持干净。保持办公室、会议室（接待室）、多功能厅地面干净，办公桌椅、门窗无积灰，每日清扫。保持公共卫生部位和卫生洁具清洁、无水剂、无头发、无异味，墙面保持干燥。室外：广场、阶梯、车道、停车场、指示牌、垃圾箱定期清洁、无垃圾无纸屑，无烟蒂、无污物。保持墙角无灰尘、无蛛网、保持干净。垃圾集中收集点做好垃圾分类，垃圾桶无污渍。场馆外墙的清洗（一年两次）。

（7）常用保洁易耗品清单：

常用保洁耗材清单

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大垃圾袋 |  | 卷 | 10000 |
| 2 | 小垃圾袋 |  | 卷 | 15000 |
| 3 | 擦手纸 |  | 箱 | 200 |
| 4 | 大卷卫生纸 |  | 箱 | 400 |
| 5 | 洗手液 |  | 箱 | 80 |
| 6 | 喷壶 |  | 只 | 100 |
| 7 | 酒精 |  | 箱 | 100 |
| 8 | 清洁剂 |  | 瓶 | 600 |
| 9 | 清香剂 |  | 瓶 | 200 |
| 10 | 玻璃水 |  | 瓶 | 50 |
| 11 | 84消毒液 |  | 瓶 | 500 |
| 12 | 塑料扫把 |  | 把 | 20 |
| 13 | 小铁畚箕 |  | 只 | 20 |
| 14 | 百洁布 |  | 块 | 200 |
| 15 | 抹布 |  | 块 | 200 |
| 16 | 杀虫剂 |  | 瓶 | 20 |
| 17 | 拖把 |  | 把 | 20 |
| 18 | 刮水器 |  | 把 | 100 |
| 19 | 马桶刷 |  | 把 | 20 |
| 20 | 洗衣粉 |  | 箱 | 20 |

9.3.3 绿化部

(1) 服务范围：上述4个场馆内外的绿化维护保养。

(2)工作职责：负责上述4个场馆内外绿化的修剪、杀虫、除草和浇水等维护保养工作。

(3)总体要求：有针对性及时灭治虫害。年普除杂草6遍以上，杂草面积不大于5%；乔灌木按规范修剪每年二遍以上，篱、球每年修剪4次以上，造型美观；年普修草坪4遍以上，切边整理4次以上。干旱、高温季节基本保证有效供水，有积水应及时排除。做好张闻天故居菜园的育种与养护工作，随季节更换蔬菜品种，发生倒伏及时扶正、加固。配合场馆文化节庆活动开展做好绿化的摆放工作。

(4)工作时间要求：每周工作5天，每天8小时。春夏季节，根据养护需要，调整作业时间。

(5)人员自身要求：原则上不超过国家法定退休年龄，身体健康，有3年及以上相关工作经验，无违法犯罪记录。

(6)各工作点具体工作要求：有针对性及时灭治，控制大面积病虫害发生，发现病虫害及时灭杀。年普除杂草6遍以上，杂草面积不大于5%。乔、灌木按规范修剪每年2遍以上，篱、球每年修剪4次以上。年普修草坪4遍以上，切边整理4次以上。干旱、高温季节基本保证有效供水、有积水应及时排除。发生植物倒伏及时扶正、加固。做好张闻天故居菜园的育种与养护工作。

(7)室外绿化清单如下：榉树、榕树、铁树、枫树等。黄炎培故居室外绿化面积300平方米，南汇博物馆室外绿化面积约500平方米，浦东开发陈列馆室外绿化面积135平方米，张闻天故居绿化面积约3000平方米，其中，还包含菜园400平方米。

9.3.4 保安部

（1）工作内容

①服务范围：为上述4个场馆区域提供安全保障。

②工作职责：实施全年365天昼夜值班，人防与技防密切配合，及时消除安全隐患，确保文物保护单位安全，确保场馆有序、高效运转。

③总体要求：人防岗位实施全年365天昼夜值守，负责巡逻检查、消防安全检查、场馆人员引导等各项工作；技防岗位通过消控、监控设备设施等技术防范手段，包括火灾自动报警、燃气泄漏报警、消防水喷淋、各种类型灭火器、应急广播等消控系统，以及摄像监控、防盗报警、周界报警、停车场管理、门禁、人员进入自动识别等监控系统等，履行每日24小时的监控值守职责，及时反馈重大事件，配合完成各场馆的各大活动及会议的现场保障工作等。

④工作时间要求：全年365天无休，保证24小时岗位上有人值守，可轮岗。

⑤人员自身要求：

人防安保：身体健康，无不良行为记录，原则上不超过国家法定退休年龄，有相关工作经验。

技防安保：持保安上岗证，有3年及以上工作经验，能熟练掌握设施设备操作技能。

⑥各工种（工作点）具体工作要求：

A、管理岗位

敢于管理、善于管理，有很好的团队意识；

落实和改进场馆安全保卫工作，提高队员的服务意识和理念；

监督队员的着装、文明执勤、礼貌待人、树立良好的工作形象；

定期组织队伍业务知识学习、消防演练以及各种应急演习；

经常进行不定时查岗，并及时纠正保安人员的违纪行为；

负责场馆日常开放秩序，维护场馆安全，妥善处理与观众的纠纷；

重要文博活动和节庆活动期间，根据实际情况及时调整岗位，协调现场工作有序开展；

应急突发事件的处理，并及时上报。

B、 巡逻保安岗位

负责按照场馆的规定路线巡查各楼层，留意治安消防情况；

巡视检查场馆内是否有不安全因素，发现情况及时报告，并采取有效措施进行处理；

对形迹可疑人员进行必要的询查，及时将闲杂人员劝离；

制止场馆内打架斗殴事件的发生；制止在展厅内大声喧哗，随地吐痰等不文明行为；

检查消防设施是否完好，及时消除火灾隐患；

配合场馆部门工作，发现工程设备清洁卫生等方面问题，应及时反映和报告；

认真记录巡查过程中发现的问题，做好巡逻的交接班工作；

完成上级领导交办的其他工作任务。

C、门岗保安岗位

离岗定位，时间为8:00——17:00。疏通人员进出，维护门口秩序，保证安全。

严谨机动车辆进入场馆区域；

认真执行停车场管理规定，维护车辆良好的停放及行驶秩序；

严格制止闲杂人员、商贩、推销人员等进入场馆区域；

提高警惕，发现可疑人员和事情后应及时处理并迅速报告领导；

认真履行值班登记制度，详细记录值班中发生及处理的各种情况；

坚持执行参观人员大宗及贵重物品出入制度，把好场馆区域的大门关；

为参观者提供导览引导服务，包括各个区域的位置等；

当参观者携带较多物品时，为其提供必要的帮助；

为老、弱、病、残疾其他需要帮助的参观者提供必要的可行的服务；

完成领导交办的其他工作。

D、监控岗位

认真监控、严守岗位、不得擅自离岗；

发现可疑情况和受监控对象时，及时跟踪切换录像并通报有关岗位采取必要措施；

负责监控、报警仪器的清洁保养工作，当监控设备发生故障时，应立即保修并做好详细记录；

当相关人员、场馆负责人进入时，做好相应记录，无关人员进入监控中心时，应立即劝离；

交接班时说清情况和动态，并做好监控值班记录，对未处理完成的工作做好移交；

完成领导交办的其他工作。

（2）保安人员的常用装备、易耗品包含在投标总价内，保安服务设施设备配备清单如下：

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 2 | 保安用房 | √ |  |  |
| 3 | 办公设施设备 | √ |  |  |
| 4 | 技防设备 | √ |  |  |
| 5 | 保安员个人安防用品 |  | √ |  |
| 6 | 保安耗材 |  | √ |  |

9.3.4 工程部

（1）服务范围

对上述4个场馆设备设施提供日常巡视、检查、维护及协助保养等的保障服务。

（2）工作职责：做好供电系统、给排水系统、建筑物的管理工作。

（3）总体要求：专业维保项目（消防系统、空调、电梯、监控系统）由采购人委托第三方专业单位承担，相关费用由采购人承担，中标人协助采购人和专业单位做好水、电等各类设施设备的日常运行管理工作，做好日常操作、巡视、检查、保养、清洁卫生等工作，并做好记录。对一般设备故障及时排除，并保证修复质量，做好排除故障的记录，记录中包括故障发生的时间、地点、原因分析和防范措施等内容，确保应急指示灯、引路标志、消防装置与器材完好；按计划对设备定期检测、测试；对各项能耗数据抄见、计量、统计、汇总等；对维保服务外包的设备，维保全过程安排专人现场跟踪质量监督管理，做好维修记录，确保维保服务外包设备安全正常运转。及时处理接报修工作以及发生突发问题实施应急预案等。

（4）工作时间要求：每周工作5天，每天8小时。值班电工做一休一，每天工作12小时。

（5）人员自身要求：能够胜任岗位工作，具有实际工作经验，认真负责，专业技能熟练。（如有相关职业资格证书，请提供）

（6）各工作点具体工作要求：服务标准必须符合上海市级国家相关标准和设备运营及维护规程。严格按照管理制度，完成各设备每日各项值班、操作记录、巡检记录等工作。熟练掌握并应用各项操作技能、使设备始终处于良好的工作和技术状态。发现设备异常情况，及时报告场馆负责人，及时排除故障并做好记录。发生突发事件时，能及时冷静准确、有效处理，并如实汇报场馆负责人。跟进并配合施工保修单位、设施维修单位的现场施工管理。完成业主临时交办的其他任务。

（7）设备清单

张闻天故居：

消防系统设施设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隐蔽式喷淋 | 个 | 15 |
| 2 | 烟感器 | 个 | 108 |
| 3 | 手动报警按钮 | 个 | 8 |
| 4 | 避雷器 | 个 | 2 |
| 5 | 灭火器 | 个 | 100 |

消控室设施设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | 台 | 1 |
| 2 | 监控柜 | 个 | 3 |
| 3 | 光缆交换机 | 个 | 2 |
| 4 | 千兆路由器 | 个 | 1 |
| 5 | 16画面显示屏 | 个 | 6 |
| 6 | 显示器 | 个 | 5 |
| 7 | 电脑 | 套 | 7 |
| 8 | 空调 | 套 | 1 |
| 9 | 吸气式感烟火灾探测器终端 | 个 | 2 |
| 10 | 电子围栏终端 | 套 | 6 |
| 11 | 电话 | 部 | 2 |
| 12 | 排风机 | 套 | 1 |

水泵房设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水泵控制柜 | 台 | 1 |
| 2 | 消防水泵 | 个 | 2 |
| 3 | 稳压泵 | 个 | 2 |
| 4 | 成套管道阀门 | 套 | 1 |
| 5 | 设备状态标识牌 | 个 | 13 |

配电间设施设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电表计量柜 | 个 | 1 |
| 2 | 照明插座配电箱 | 个 | 1 |

安检室设施设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行李包裹检查设备 | 套 | 1 |
| 2 | 安检门 | 套 | 2 |
| 3 | 自动测温仪 | 套 | 1 |

张闻天生平陈列馆设施设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立投影仪 | 只 | 6 |
| 2 | 大金麦克威5匹空调 | 只 | 9 |
| 3 | 创维电视设备 | 只 | 2 |
| 4 | 大金麦克威3匹空调 | 只 | 11 |
| 5 | 松下送风机 | 只 | 11 |

黄炎培故居：

配电间设施设备清单 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 电表计量柜; 个; 2. 2; 电容补偿柜; 个; 1. 3; 总配电柜; 个; 1. 4; 分配电柜; 个; 1. 5; 电器预警终端箱; 个; 2. 6; 服务器箱; 个; 1. 7; 照明插座配电箱; 个; 1.

消控室设施设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | 台 | 1 |
| 2 | 监控柜 | 个 | 1 |
| 3 | 光缆交换机 | 个 | 3 |
| 4 | 千兆路由器 | 个 | 1 |
| 5 | 16画面显示屏 | 个 | 2 |
| 6 | 9画面显示屏 | 个 | 2 |
| 7 | 4画面显示屏 | 个 | 1 |
| 8 | 1画面显示屏 | 个 | 1 |
| 9 | 电脑 | 套 | 3 |
| 10 | 空调 | 套 | 1 |
| 11 | 电器火灾探测器 | 套 | 1 |
| 12 | 空调终端 | 个 | 1 |
| 13 | 吸气式感烟火灾探测器终端 | 个 | 1 |
| 14 | 双电流配电箱 | 个 | 1 |
| 15 | 电子围栏终端 | 套 | 1 |
| 16 | 电话 | 部 | 2 |

水泵房设备设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水泵控制柜 | 台 | 1 |
| 2 | 消防水泵 | 个 | 2 |
| 3 | 稳压泵 | 个 | 2 |
| 4 | 成套管道阀门 | 套 | 1 |
| 5 | 设备状态标识牌 | 个 | 14 |
| 6 | 阀门扳手 | 个 | 1 |
| 7 | 电话分机 | 部 | 1 |

南汇博物馆：

南汇博物馆设施设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 部 | 2 |
| 2 | 自动遮阴帘 | 组 | 1 |
| 3 | 安检机 | 组 | 1 |
| 4 | 安检门 | 组 | 1 |

藏品管理设施设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID 标签 | 枚 | 15000 |
| 2 | 监控天线 | 台 | 6 |
| 3 | 信号接收机 | 台 | 3 |
| 4 | 手持机 | 台 | 4 |
| 5 | 发卡器 | 台 | 2 |
| 6 | 物联网 IoT 通信基站 | 台 | 30 |
| 7 | 温湿度传感器 | 个 | 80 |
| 8 | CO2 传感器 | 个 | 30 |
| 9 | VOC 传感器 | 个 | 30 |
| 10 | 光照温湿度传感器 | 个 | 30 |
| 11 | 底座式位移监测器 | 个 | 50 |
| 12 | 壁贴式位移监测器 | 个 | 100 |
| 13 | 数据库备份用服务器系统 | 台 | 1 |
| 14 | 电脑显示器 | 台 | 1 |
| 15 | USB墙面86电源口 | 个 | 30 |

南汇博物馆弱电设施设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由设备 | 台 | 1 |
| 2 | 汇聚层网络交换机 | 台 | 1 |
| 3 | 接入层网络交换机 | 台 | 2 |
| 4 | 无线控制器 | 台 | 1 |
| 5 | 无线AP | 台 | 16 |
| 6 | POE网络交换机 | 台 | 2 |
| 7 | 程控电话交换机 | 台 | 1 |
| 8 | 光模块 | 块 | 8 |
| 9 | 光跳线 | 根 | 8 |
| 10 | 1080P高清球型网络摄像机 | 台 | 2 |
| 11 | 720P高清超低照度枪型网络摄像机 | 台 | 5 |
| 12 | 720P高清半球型网络摄像机 | 台 | 57 |
| 13 | 1080P高清网络电梯专用半球型摄像机（含数字楼显） | 台 | 2 |
| 14 | 视频监控业务管理服务器 | 台 | 1 |
| 15 | 视频存储服务器 | 台 | 2 |
| 16 | 智能分析摄像机 | 台 | 10 |
| 17 | 人脸摄像机 | 台 | 19 |
| 18 | 人员尾随智能探测 | 台 | 1 |
| 19 | 人脸抓拍智能存储设备 | 台 | 2 |
| 20 | 人脸抓拍智能分析设备 | 台 | 2 |
| 21 | 智能安防集成应用系统 | 套 | 1 |
| 22 | 智能集成数据服务设备 | 台 | 1 |
| 23 | 三维地理场景融合 | 套 | 1 |
| 24 | 手持终端服务管理 | 台 | 1 |
| 25 | 立杆 | 根 | 4 |
| 26 | 三维地理场景融合 | 套 | 1 |
| 27 | USB防插拔集成控制设备 | 台 | 2 |
| 28 | 解码器 | 套 | 1 |
| 29 | LCD拼接屏 | 台 | 4 |
| 30 | 操作台 | 台 | 1 |
| 31 | 补光灯 | 台 | 23 |
| 32 | 高清自动光圈镜 | 只 | 21 |
| 33 | TF存储卡 | 张 | 21 |
| 34 | 摄像机支架/护罩 | 个 | 21 |
| 35 | 拾音器 | 台 | 11 |
| 36 | 摄像机电源 | 台 | 6 |
| 37 | 汇聚层网络交换机 | 台 | 1 |
| 38 | 接入层网络交换机 | 台 | 6 |
| 39 | 光模块 | 块 | 12 |
| 40 | 光跳线 | 根 | 12 |
| 41 | 配线架 | 个 | 5 |
| 42 | 线管理器 | 个 | 5 |
| 43 | 6类跳线(2M) | 条 | 92 |
| 44 | 外装式读卡器 | 个 | 25 |
| 45 | 磁力锁 | 个 | 27 |
| 46 | 出门按钮 | 个 | 12 |
| 47 | 破碎开关 | 个 | 4 |
| 48 | 门禁控制器 | 台 | 6 |
| 49 | 接入层网络交换机 | 台 | 1 |
| 50 | 光模块 | 块 | 2 |
| 51 | 光跳线 | 根 | 2 |
| 52 | 访客人员身份人像数据采集设备 | 台 | 1 |
| 53 | 组合认证设备 | 套 | 3 |
| 54 | 86寸触控会议一体机（含投屏器+商务支架） | 台 | 1 |
| 55 | 紧急按钮 | 套 | 6 |
| 56 | 双鉴红外入侵探测器 | 套 | 52 |
| 57 | 声光报警器 | 个 | 2 |
| 58 | 报警控制键盘 | 套 | 2 |
| 59 | 8防区输入输出模块 | 个 | 7 |
| 60 | 报警主机 | 台 | 1 |
| 61 | 震动探测器 | 个 | 6 |
| 62 | 防盗抢声波盾 | 套 | 1 |
| 63 | 智能实时电子巡检采集设备 | 台 | 1 |
| 64 | 智能实时电子巡检受读装置 | 台 | 26 |
| 65 | IP网络控制主机 | 台 | 1 |
| 66 | 数字化I网络广播客户端管理软件 | 台 | 1 |
| 67 | IP网络远程寻呼对讲终端桌面式 | 台 | 1 |
| 68 | IP网络报警器机架式 | 台 | 1 |
| 69 | IP网络终端功放 | 台 | 2 |
| 70 | 吸顶音箱 | 台 | 27 |
| 71 | 全频主扬声器 | 台 | 2 |
| 72 | 全频辅助扬声器 | 台 | 2 |
| 73 | 低频扬声器 | 台 | 2 |
| 74 | 主扬声器功放 | 台 | 2 |
| 75 | 辅助扬声器功放 | 台 | 1 |
| 76 | 蓝光DVD | 台 | 1 |
| 77 | 调音台 | 台 | 1 |
| 78 | 数字效果器 | 台 | 1 |
| 79 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
| 80 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 81 | 时序电源管理器 | 台 | 1 |
| 82 | 无线会议话筒 | 台 | 2 |
| 83 | HDMI线 | 条 | 2 |
| 84 | 室外P4全彩显示屏（7.99㎡） | 套 | 1 |
| 85 | 室内P1.8全彩显示屏（15.36㎡） | 套 | 1 |
| 86 | 网络高清传输设备 | 套 | 1 |
| 87 | 客户端电脑 | 台 | 2 |
| 88 | UPS电源（10KV 2H) | 套 | 1 |
| 89 | 配电箱 | 套 | 1 |
| 90 | 机柜专用PDU | 个 | 6 |
| 91 | 数据采集主机 | 套 | 1 |
| 92 | 温湿度传感器 | 组 | 2 |
| 93 | 多功能报警器 | 台 | 1 |
| 94 | 车辆道闸一体机 | 台 | 2 |
| 95 | 识别摄象机 | 台 | 3 |
| 96 | 车辆显示屏 | 台 | 2 |
| 97 | 感应雷达 | 台 | 2 |
| 98 | 车辆管理电脑 | 台 | 1 |

南博空调设施设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3F空调系统 |  |  |  |
| 1 | 分体柜机 | 台 | 6 |
| 2 | AHU空气处理机组 | 台 | 3 |
| 3 | 风机盘管 | 台 | 12 |
| 4 | 新风机组 | 台 | 4 |
| 5 | 全热交换新风机 | 台 | 1 |
| 6 | 循环水泵 | 台 | 2 |
| 7 | 定压补水装置 | 台 | 1 |
| 8 | 自动加药装置 | 台 | 1 |
| 9 | 风冷热泵机组（双拼） | 台 | 1 |
| 3F恒温恒湿库房 |  |  |  |
| 10 | 恒温恒湿空调箱 | 台 | 1 |
| 11 | 风冷涡旋热泵机组 | 台 | 1 |
| 12 | 风冷涡旋热泵机组（热回收） | 台 | 1 |
| 13 | 循环水泵 | 台 | 5 |
| 14 | 新风机组 | 台 | 1 |
| 15 | 定压补水装置 | 台 | 1 |
| 16 | 自动加药装置 | 台 | 1 |

南汇博物馆消防设施设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型光电感烟探测 | 只 | 122 |
| 2 | 洒水喷头 | 只 | 324 |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | 只 | 15 |
| 4 | 灭火器 | 只 | 40 |
| 5 | 消火栓按钮 | 只 | 25 |

浦东开发陈列馆：

设施设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防报警系统 | 套 | 1 |
| 2 | 监控系统 | 套 | 1 |
| 3 | VRV中央空调系统 | 组 | 2 |
| 4 | 影像展示系统（液晶显示屏） | 组 | 8 |
| 5 | 电力柜 | 个 | 3 |
| 6 | 配电间 | 间 | 2 |

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

11.1考核形式：每季度由采购人巡检考核。

11.2 考核内容：综合管理、秩序维护、环境卫生管理、设施设备、沟通与配合五个方面。

| 内容 | 评分项 | 考核内容及标准 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管理（40分） | 安全事故发生率（20分） | 有无安全事故发生（20分） | 是否有安全事故发生（20分） |  |
|  | 突发事件处理（5分） | 突发情况处理，及时处理并报告采购人（5分） | 紧急事件发生是否10分钟内向采购人报告并及时更新处置进展，并做好书面记录（5分） |  |
|  | 人员配置及稳定性（5分） | 派驻现场的人员是否符合采购人的合同要求（人员数量、人员素质均按合同要求）（5分） | - 按约定人数到岗100%（2分） - 现场管理人员及人员素质是否符合合同约定（3分） |  |
|  | 计划与执行（5分） | 各项工作、培训均有年度、月度计划并完成（5分） | - 是否有年度、月度计划可循（3分 - 年度、月度计划是否执行（2分） |  |
|  | 着装仪容仪表（5分） | 所有工作人员的统一穿着与工作证件的佩戴（5分） | - 是否统一制服（2分） - 是否保持良好的工作状态，服务规范（3分） |  |
| 秩序维护（15分） | 车辆管理（5分） | 机动车与非机动车的有序管理（5分） | - 指挥机动车辆安全通行（2分） - 保证各个场馆内外地面无乱停现象（3分） |  |
|  | 安全巡查（5分） | 保卫巡逻，按时巡逻和检查，发现情况立即上报（5分） | - 是否按时进行安全巡逻（3分） - 发现异常情况是否及时上报（2分） |  |
|  | 消防监控（5分） | 熟练使用消防安全报警，监控系统、对场馆的治安情况实施24小时监控（5分） | - 是否熟练使用消防安全报警及监控系统（3分） - 对场馆内的情况实施24小时监控（2分） |  |
| 环境卫生管理（10分） | 环境卫生（10分） | 展厅区域保持清洁、办公区域清洁，办公桌椅及会议室等、卫生间清洁、无污渍、无水渍、无异味（10分） | - 现场判定 - 展厅区域、办公区域、卫生间是否保持清洁、无烟头、无乱贴乱画、无异味、无污渍、按时消杀，无鼠害、垃圾分类是否有序（10分） |  |
| 设施设备管理（20分） | 报修及响应（5分） | 实行急修报修半个小时内到达现场，预约维修保修按照双方约定时间到达现场；维修质量及完成情况（5分） | - 报修响应是否及时（2分） - 维修质量是否合格（3分） |  |
|  | 设施设备巡检及养护（10分） | 按时巡查，各项巡检及台账记录是否完整（10分） | - 是否按计划对设施设备进行巡检及养护（8分） - 各项巡检及台账是否完整清晰（2分） |  |
|  | 第三方监管（5分） | 协助配合及监管专业单位做好设备运行、测试、维保（5分） | 是否协助配合及监管专业单位做好设备设备运行、测试、维保；（5分） |  |
| 场馆接待（5分） | 入馆登记（5分） | 按照采购人的需求做好入馆登记、保障服务（5分） | - 做好入馆前的登记工作（3分） - 做好其他保障工作（2分） |  |
| 沟通与配合（10分） | 与采购人的沟通与配合（10分） | 现场问题整改及时性（5分） | 根据发现问题及时落实整改的情况评定（5分） |  |
|  |  | 相关事宜配合，定期走访、保持良好沟通（5分） | 该项目负责人是否配合工作，定期就现场的服务情况与甲方做好沟通（5分）。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

11.3考核标准：依据考核结果，按得分高低分为好、较好、及格、差四个等级。

| 考核单位 | 考核分 | 评分依据 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 90分及以上 | 1、全年无安全事故；2、环境卫生按照规定要求定时定点定人，各场馆时刻保持清洁干净；3、设施设备常年保持良好运行，无责任事故；4、服务达到管理服务承诺及质量保证措施；5、客户满意度达到90%以上。 | 好 |
|  | 80分—89分 | 1、全年无安全事故；2、环境卫生按照规定要求定时定点定人，各场馆时刻保持清洁干净；3、设施设备常年保持良好运行，无责任事故；4、服务达到管理服务承诺及质量保证措施；5、客户满意度达到等于大于85%以上。 | 较好 |
|  | 70分---79分 | 1、全年无安全事故；2、环境卫生按照规定要求定时定点定人，各场馆时刻保持清洁干净；3、设施设备常年保持良好运行，无责任事故；4、服务达到管理服务承诺及质量保证措施；5、客户满意度达到等于大于75%以上。 | 及格 |
|  | 70分以下 | 1、全年无安全事故；2、环境卫生按照规定要求定时定点定人，各场馆时刻保持清洁干净；3、设施设备常年保持良好运行，无责任事故；4、服务达到管理服务承诺及质量保证措施；5、客户满意度达到等于大于70%以上。 | 差 |

11.3奖惩措施：

11.3.1每季度考核等级结果是“好”的，支付当季度合同费用的100%。

11.3.2每季度考核等级结果是“较好”的，支付当季度合同费用的95%。

11.3.3每季度考核等级结果是“及格”的，支付当季度合同费用的90%。

11.3.4季度考核等级结果是“差”的，自行终止服务合同，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由服务单位承担。

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、日常维修（包括日常巡检、例保、小修）、清扫用设备、耗材、售后服务等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  |  | 要求 | 分项报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接人工费 | 基本工资 | 基本工资即根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资。 员工的基本工资不得低于本市职工最新的工资标准。 | 附人员配置表及分项成本分析 |
|  |  | 社会保险费 | 按国家及上海市规定计取。 |  |
|  |  | 福利费 | 包括福利基金、工会基金、教育基金、加班费、服装费、午餐费、高温费等 | 分项分析 |
|  |  | 培训费 | 员工的日常培训费 |  |
| 2 | 材料费 |  | 包括工具、材料、耗材等费用 |  |
| 3 | 管理费 |  | 包括物业服务日常行政产生的费用等 |  |
| 4 | 其他 |  | 项目实施过程中发生的不可预见的费用 |  |
| 5 | 利润 |  | 按（1+2+3+4）的%计取 |  |
| 6 | 税金 |  | 按国家及上海市规定缴纳 |  |
| 投标总计 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

14.4.3 投标报价中员工的基本工资低于本市职工最新的工资标准的。

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

★15.1小型、微型企业的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为小型、微型企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。