## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 本项目若涉及餐饮服务内容，则应满足以下条件：

1.6.1 投标人应按许可范围依法经营；如为学校餐饮采购项目，投标人应具有食品经营方面的资格（资质）。

1.6.2 中标人需负责与有关部门和单位协调，协助配合采购人办理与餐饮服务相关的项目申报、审批、核准、备案许可等手续，为采购人的餐饮服务提供必要的工作条件。

1.7 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.8投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

### 项目名称：2026年度航头镇政府机关物业管理服务

### 3物业基本情况

物业类型：机关事业单位物业

坐落位置：政府机关四处大楼：航头镇政府机关大楼（航头镇航头路1528弄18号）；航头镇市民中心（航头镇航鹤路660号）；城管大楼（航头镇航鹤路658号）；土地管理大楼（航头镇航头路1528弄8号）

三大社区中心：鹤沙航城社区中心（航头镇鹤驰路235号）；下沙社区中心（航头镇沪南公路5309号）；航南社区中心（航头镇航兴路48号）

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

为确保航头镇政府机关四处大楼以及三大社区中心日常办公需要，保障内部环境整洁、设施完好、秩序井然，提升工作环境的品质与舒适度，对2026年航头镇机关购买物业管理服务项目进行招标。

4.2 项目招标范围及内容

（1）航头镇政府机关大楼

①服务类型：会务管理、清洁管理（含保洁用品）、秩序维护管理、综合管理、水电维修管理（含维修配件）等。

②坐落位置：航头镇航头路1528弄18号

③建筑面积10390平方米

（2）航头镇市民中心

①服务类型：会务管理、清洁管理（含保洁用品）、秩序维护管理、综合管理、水电维修管理（含维修配件）等。

②坐落位置：航头镇航鹤路660号

③建筑面积：8438平方米

（3）城管大楼

①服务类型：会务管理、清洁管理（含保洁用品）、秩序维护管理、综合管理、水电维修管理（含维修配件）等。

②坐落位置：航头镇航鹤路658号

③建筑面积：3500平方米

（4）土地管理大楼

①服务类型：会务管理、清洁管理（含保洁用品）、秩序维护管理、综合管理、水电维修管理（含维修配件）等。

②坐落位置：航头镇航头路1528弄8号

③建筑面积：1568.11平方米

（5）鹤沙航城社区中心

①服务类型：会务管理、清洁管理（含保洁用品）、秩序维护管理、综合管理、水电维修管理（含维修配件）等。

②坐落位置：航头镇鹤驰路235号

③建筑面积：5183.3平方米

（6）下沙社区中心

①服务类型：会务管理、清洁管理（含保洁用品）、秩序维护管理、综合管理、水电维修管理（含维修配件）等。

②坐落位置：航头镇沪南公路5309号

③建筑面积：8000平方米

（7）航南社区中心

①服务类型：会务管理、清洁管理（含保洁用品）、秩序维护管理、综合管理、水电维修管理（含维修配件）等。

②坐落位置：航头镇航兴路48号

③建筑面积：3786.95平方米

注：上述面积及服务区域为测算概算区域，具体在招标完成后，进行人员分配和现场确认。

4.3 本项目服务期限：1年。

### 5 承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每月向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，消防、电梯、空调、配电、监控等专业强度高且有专门维保的设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。维修材料、保洁材料、保洁工具、保安用品及保安耗材由供应商承担。

| 序号 | 内容 | 提供方 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购人 | 供应商 |  |
| 1 | 公用水电 | √ |  | 包括空调、清洁卫生、生活等各类用水；服务公司办公等各类用电 |
| 2 | 维修材料 |  | √ | 各类设施设备维修所需的材料（消防、电梯、空调、配电、监控等专业强度高且有专们维保的除外），不包含维修工具。 |
| 3 | 保洁材料 |  | √ | 包括环境保洁所需的清洁、洗涤药剂，地面和物体表面擦拭用的消毒剂，地面养护药剂、材料和保洁工具等耗材（耗材品质需可靠有保证）。 |
| 4 | 保洁工具 |  | √ | 包括保洁小工具、尘推、工作警示牌等。 |
| 5 | 保安用品 |  | √ | 包括长警棍、短警棍、盾牌、钢盔、钢叉、反光衣等。 |
| 6 | 保安耗材 |  | √ | 包括遮阳大伞、白手套、纱手套、毛巾、雨衣、雨鞋等。 |

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，分期付款安排如下：

（1）第1笔，2026年4月30日前支付合同金额的23%；

（2）第2笔，2026年7月30日前支付合同金额的23%；

（3）第3笔，2026年10月30日前支付合同金额的23%；

（4）第4笔，2027年1月30日前支付合同金额的23%；

（5）第5笔，2027年3月30日前根据年度考核结果予以支付绩效考核费用，绩效考核费用为合同金额的8%（需年度考核合格，考核相关条款详见本章节“11 考核管理办法和要求”）。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

| 区域 | 序号 | 岗位名称 | 配置岗位数 （最低要求） | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府大楼、市民中心、城管大楼、土地管理大楼 | 1 | 物业经理 | 1 | 周一～周五 8:00-11:30 12:30-17:00 |  |
|  |  | 物业主管 | 2 |  |  |
|  | 2 | 会务 | 12 | 周一～周五 8:00-11:30 12:30-17:00 |  |
|  | 3 | 保洁 | 24 | 周一～周五 8:00-11:30 12:30-17:00 |  |
|  | 4 | 保安 | 4 | 7天24小时制 |  |
|  | 5 | 保安（窗口） | 2 | 周一～周五 8:00-11:30 12:30-17:00 |  |
|  | 6 | 水电维修 | 12 | 周一～周五 8:00-11:30 12:30-17:00 |  |
|  | 小计 |  | 57 |  |  |
| 鹤沙航城社区中心、下沙社区中心、航南社区中心 | 1 | 物业主管 | 3 | 周一～周五 8:00-11:30 12:30-17:00 |  |
|  | 2 | 会务 | 7 | 周一～周五 8:00-11:30 12:30-17:00 |  |
|  | 3 | 保洁 | 16 | 周一～周五 8:00-11:30 12:30-17:00 |  |
|  | 4 | 保安 | 8 | 7天24小时制 |  |
|  | 5 | 水电维修 | 11 | 周一～周五 8:00-11:30 12:30-17:00 |  |
|  | 小计 |  | 45 |  |  |
|  | 合计 |  | 102 |  |  |

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

物业经理及物业管理岗位负责机关物业服务管理和监督工作，对会务、保洁、保安、水电维修岗位进行统筹管理。

9.2.2 管理制度

(1)严格规范招标制度。按招标文件要求，规范服务类项目采购流程。

(2)保障各项制度建设，按制度规范行为。

9.2.3 管理团队要求

(1)具有多年相关工作经验。

(2)一定的协调和组织能力，了解行业法规和要求。

(3)组织本部门员工的专业技能培训；制定各专项规章制度,对本部门员工工作业绩予以评审；负责所属项目的物业管理的日常工作,并对部门员工进行业务指导。

(4)自我监督与质量体系有关的程序操作,发现不合格时,及时采取纠正措施及适当的预防措。

(5)检查监督各项业务计划(年度、季度、月度等)的实施情况并向上级报告，推广新的有效的管理方法,并总结分析,提出合理的建议。

9.3 各岗位具体服务要求

9.3.1物业经理/主管岗位

(1)工作职责：全面负责现场的物业管理工作；对现场整体服务质量及安全生产进行负责。及时与业主进行沟通，听取建议、要求，提高业主满意度。

(2)总体要求：熟悉行业标准及相关法律法规，良好的综合素质，擅长沟通和协调，有较强的组织管理能力，完成项目管理服务目标及采购人交办的各项工作。

(3)工作时间要求详见9.1岗位设置表

(4)人员自身要求：男性≤60周岁/女性≤50周岁，具有同类项目管理经验。工作认真负责，有敬业精神、身体健康，有较强的组织及培训能力，责任心强。

9.3.2水电维修

负责各类临时小修、急修项目，如办公座椅、柜橱、门锁、水电、下水管道的疏通，楼内装潢破损、弱电维修等。

①服务范围：区域范围内水电维修服务。

②工作职责：保证服务区域范围内电气设备和水电正常工作。

③总体要求：良好的综合素质，做好水电维修服务工作。

④工作时间要求详见9.1岗位设置表

⑤人员自身要求：：男性≤60周岁/女性≤50周岁，具备初中及以上文化程度，持证上岗，有相关工作经验，专业技能熟练，身体健康、有责任心、吃苦耐劳。

⑥各工作点具体工作要求

- 根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向本项目相关部门报告，提出方案和建议，经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。

9.3.3 保洁

①服务范围：区域范围内保洁服务

②工作职责：公共区域保持无灰尘、无纸屑、无污垢；卫生间每日消毒，地面、小便池和蹲厕保持干净，卫生间垃圾桶保持清洁。

③总体要求：良好的综合素质，做好保洁服务工作。

④工作时间要求详见9.1岗位设置表

⑤人员自身要求：男性≤60周岁/女性≤50周岁，具备初中及以上文化程度，男女不限，身体健康，相貌端正，仪表大方，无传染疾病，有相关工作经验。尊重领导，服从安排，听从指挥。爱岗敬业，恪尽职守，遵纪守法，礼貌待人，作风正派，有较强的责任心和服务意识。

⑥各工作点具体工作要求

- 清洁公共区域内楼梯扶手、清扫楼梯、楼道、电梯、擦拭玻璃框架、消防设施清洁等每天1次。

B、.及时清除楼道内的垃圾。

C、检查绿化带内垃圾并每日清理。

D、做好每日干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾、有害垃圾的清运管理记录台账等。

⑦保洁材料、工具

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 擦手纸 |  | 包 | 7200 | 格式及内容投标人自拟 |
| 2 | 卫生纸 |  | 包 | 10800 |  |
| 3 | 一次性马桶垫 | 60片/盒 | 盒 | 15 |  |
| 4 | 竹叶大扫把 | 大号 | 把 | 30 |  |
| 5 | 竹叶小扫把 | 小号 | 把 | 15 |  |
| 6 | 塑料扫把 |  | 把 | 23 |  |
| 7 | 扫把、簸箕（塑料）套装 |  | 套 | 23 |  |
| 8 | 老式棉线拖把 |  | 把 | 30 |  |
| 9 | 手拧水拖把 |  | 把 | 23 |  |
| 10 | 马桶刷 |  | 把 | 60 |  |
| 11 | 抹布 |  | 条 | 240 |  |
| 12 | 橡胶手套 |  | 副 | 270 |  |
| 13 | 沥水篮（直径 24.5cm） | 直径 24.5cm | 个 | 150 |  |
| 14 | 沥水篮（直径 28.5cm） | 直径 28.5cm | 个 | 150 |  |
| 15 | 大黑垃圾袋 | 90cm*100cm(50个/包) | 包 | 4320 |  |
| 16 | 小白垃圾袋 | 45cm*55cm(100个/包) | 包 | 7200 |  |
| 17 | 全能药水 | 3.78L桶 | 桶 | 675 |  |
| 18 | 尘推液 | 3.78L桶 | 桶 | 450 |  |
| 19 | 中性洁刷剂 | 3.78L桶 | 桶 | 675 |  |
| 20 | 洗手液 | 3.78L桶 | 桶 | 675 |  |
| 21 | 洗衣粉 | 1.8kg/包 | 包 | 675 |  |
| 22 | 玻璃药水 | 3.78L桶 | 桶 | 8 |  |
| 23 | 蚊香 |  | 盒 | 60 |  |
| 24 | 卫生球 |  | 条 | 72 |  |
| 25 | 空气清新剂（喷雾） |  | 瓶 | 105 |  |
| 26 | 空气清新剂（固体） |  | 个 | 450 |  |
| 27 | 檀香 |  | 盒 | 150 |  |
| 28 | 百洁布 |  | 块 | 216 |  |
| 29 | 欢迎光临地毯 |  | 块 | 9 |  |
| 30 | 防滑地毯 |  | 米 | 9 |  |
| 31 | 铁簸箕 |  | 个 | 15 |  |
| 32 | 平板夹布托把 |  | 把 | 30 |  |

9.3.4 保安

(1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | √ |  |  |
| 3 | 技防设备 | √ |  |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 |  | √ |  |
| 5 | 保安耗材 |  | √ |  |
| 合计 |  |  |  |  |

耗材清单如下：

保安耗材清单

| 序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安制服 |  | 套 | 36 |
| 2 | 短警棍 |  | 根 | 4 |
| 3 | 长警棍 |  | 根 | 4 |
| 4 | 盾牌 |  | 块 | 4 |
| 5 | 钢盔 |  | 顶 | 4 |
| 6 | 钢叉 |  | 套 | 4 |
| 7 | 白手套 |  | 副 | 36 |
| 8 | 毛巾 | 45*55 | 条 | 36 |
| 9 | 反光衣 |  | 件 | 18 |
| 10 | 纱手套 |  | 副 | 72 |
| 11 | 雨衣 |  | 件 | 18 |
| 12 | 雨鞋 |  | 件 | 18 |

(2)工作内容

①服务范围：负责本区域内人员进出、秩序维护、车辆管理、突发事件等。

②工作职责：负责管理区域的安全管理工作；对管理区域内的门卫、安全巡逻管理；对管理区域内车辆行驶和停放的管理服务。

③总体要求：良好的综合素质，做好保安服务工作。

④工作时间要求：详见9.1岗位设置表

⑤人员自身要求：男性≤60周岁/女性≤50周岁，具备初中及以上文化程度，持有保安员上岗证。男女不限，身体健康，相貌端正，仪表大方，无传染疾病，有相关工作经验。尊重领导，服从安排，听从指挥。爱岗敬业，恪尽职守，遵纪守法，礼貌待人，作风正派，有较强的责任心和服务意识。

⑥各工种（工作点）具体工作要求

A、统一着装，规范用语。

B、大门、窗口保安、车辆管理：出入口24小时值班看守，门卫有交接班记录；保持出入口畅通；停车场的巡查管理，管理和疏导外来参观人员有序停放车辆。负责在服务区域积极引导，依据群众办事需求，指引办事群众前往相应窗口，有效减轻人流聚集压力，加速办事流程。同时，严格管控现场秩序，保证群众在窗口前依次排队，及时劝阻插队、争吵等不良行为，营造和谐有序的环境。此外，耐心解答群众的基本业务问题，协助其整理准备所需材料，全方位提升群众的办事体验。

C、值班巡逻：区域范围内实行365天24小时全天候管理，确保每天早中晚巡逻一次，并有巡逻记录，做好防盗防范工作；在遇到突发事件时，采取必要应急措施并及时报告公司领导及相关部门。

D、建立健全值勤台账，规范做好保安服务值勤记录，自觉接受公安等上级主管部门的指导、监督和检查。

9.3.5会务

①服务范围:区域范围内会务服务

② 工作职责：负责日常接待、会务服务工作。

③ 总体要求：良好的综合素质，做好会务服务工作。

④工作时间要求：详见9.1岗位设置表

⑤人员自身要求：男性≤60周岁/女性≤50周岁，具备初中及以上文化程度，男女不限，身体健康，相貌端正，仪表大方，无传染疾病，有相关工作经验。尊重领导，服从安排，听从指挥。爱岗敬业，恪尽职守，遵纪守法，礼貌待人，作风正派，有较强的责任心和服务意识。

⑥各工种（工作点）具体工作要求：

A、在确定会议召开前提前打扫会场，保持会场的干净整洁。检查会议室所有物品的缺损并及时更换。

B、会前检查音响、灯光、话筒、空调是否正常。

C、提前在会议前根据每个会议要求，提前准备好矿泉水和茶杯，并摆放整齐。茶水提前准备，会务需在会议前 15-20 分钟提前到达会场。

D、会议中添茶水，每隔 20 分钟左右会务会进入会场添加水和补矿泉水。

E、会议结束后对使用过的茶杯进行清洗和消毒，并对会场进行打扫，桌面、桌肚、地面进行清洁，随后关闭所有的设备（包括灯、音响、空调等）。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

| 序号 | 评分大项 | 考核内容及标准 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全事故发生率 （30 分） | 有无安全事故发生（30 分） | 是否有安全事故发生（30 分） |  |
|  | 突发事件处理 （5 分) | 突发情况处理，及时处理并报告甲方（5 分） | 紧急事件发生时要在10 分钟内向甲方报告并及时更新处置进展，并做好书面记 录（5 分） |  |
| 2 | 关键岗位持证上岗率（5 分) | 派驻现场的人员是否符合合同要求（人员数量、持证情况按照合同要求）（5分） | 1、按合同约定人数到岗 100%（2 分） 2、现场管理人员及相关安保、工程等人员持证情况是否符合合同约定 （3 分） |  |
| 3 | 工作计划完成率 （5 分） | 各项工作、培训均有年度、月度计划并完成（5 分） | 1、是否均有年度、月度可循（3 分） 2、年度计划是否贯彻执行（2 分） |  |
| 4 | 建筑设施设备完好率（5 分） | 按时对设备设施进行巡检，各项巡检及台账记录是否完整； （5 分） | 1、是否按计划做好对设备运行、进行日常巡检、测试、养护（3 分） 2、各项巡检台账记录是否完整清晰（2 分） |  |
| 5 | 建筑设施设备维修保养及时率（5分） | 实行日常维修制度，按相关保修制度规定时间到达现场进行维修；维修质量及完成情况；协助配合及监管专业单位做好设备测试、维保工作；（5 分） | 1、报修响应是否及时，维修质量是否合格（2 分） 2、对专业维保单位监管是否到位（2 分 3、各项报修和维保台账记录是否完整清晰（1 分） |  |
| 6 | 安全管理措施保障率（10 分） | 按时进行巡逻检查，发现异常情况及时处理和上报，对场馆内消防安全、防汛防台安全等各项安全工作管理到位（10分） | 1、是否按时进行安全巡逻，巡逻检查记录是否完整清晰（3 分） 2、保障场馆开放安全有序、地下停车库运营开放安全有序（5 分） 3、发现异常情况是否及时处理和上报（2 分） |  |
| 7 | 环境保洁措施保障率（10 分） | 公共区域保持清洁，无烟头，纸屑、无占用和堆放杂物现 象；办公区域清洁干净；公共卫生间洁，无污渍，无水渍，无异味；垃圾分类管理到位、清理到位（10 分） | 1、公共区域是否保持清洁，无烟头、纸屑，无占用和堆放杂物现象，无乱贴、乱画（3 分） 2、办公区域清洁、办公桌椅、沙发、茶几、地面有明显污渍、有明显灰尘（2分） 3、卫生间清洁、无污渍、无水渍、无异味（2 分） 4、垃圾分类管理到位，及时清理到位（3 分） |  |
| 8 | 服务规范达标率 （5 分) | 工作人员均按规定穿着制服、佩戴齐全、正确、装备佩戴正确，保持良好的形象和精神状态，注意仪容仪表，礼貌礼节 服务意识强，周到热情（5 分 | 1、是否统一制服（工作服）（2 分） 2、保持良好的形象和精神状态，注意仪容仪表，礼貌礼节，服务意识强，周到热情（3 分） |  |
| 9 | 工作质量检查合格率（10 分） | 项目现场问题整改及时性，与采购人沟通及时性和相应程度（10分） | 1、现场发现问题及时落实整改的情况评定（3 分） 2、现场工作质量检查是否达到预期目标 （3 分） 3、现场管理处是否配合工作，定期就现场的服务情况与采购人做好沟通（4 分） |  |
| 10 | 顾客投诉处理及时率（5 分) | 对现场顾客投诉处置及时性和处置到位情况；对采购人收到的信访、投诉的答复和处置情况（5分) | 1、现场顾客投诉处置是否及时到位（3 分） 2、配合采购人完成对信访、投诉的答复和处置（2 分） |  |
| 11 | 顾客满意度（5 分) | 每年开展对场馆内客户群体和项目单位的满意度调查（5 分） | 顾客满意度年度平均不低于 80%（5 分） |  |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、日常维修（包括日常巡检、例保、小修）、办公费用、材料费（包括工具、材料、耗材、用品等费用）、售后服务等费用、利润、税金等。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 包括办公产生的各项费用 |  |  |
| 3 | 材料费 | 包括工具、材料、耗材等费用 |  |  |
| 4 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 5 | 利润 | 按（1+2+3+4）的%计取 |  |  |
| 6 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

★15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。