## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 本项目若涉及餐饮服务内容，则应满足以下条件：

1.6.1 投标人应按许可范围依法经营；如为学校餐饮采购项目，投标人应具有食品经营方面的资格（资质）。

1.6.2 中标人需负责与有关部门和单位协调，协助配合采购人办理与餐饮服务相关的项目申报、审批、核准、备案许可等手续，为采购人的餐饮服务提供必要的工作条件。

1.7 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.8投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：外高桥综合物业管理服务

### 3物业基本情况

### 3.1 通和大厦行政办公中心物业基本情况

物业名称：通和大厦

物业类型：综合行政办公楼

坐落位置：上海市外高桥保税区基隆路9号

四至范围：东至新兰路，西至汤臣大厦，南至市政绿化，北依基隆路

占地面积：5684平方米，建筑面积：39473.56平方米

大楼层高25层，其中地上23层，1至4层为裙房，3至4层为设备夹层，5至23层为综合办公区；地下2层为专用车库，可停93辆小车；大楼分南北两个进出门厅，地下、地上车库分别设1个进口1个出口。

业主方提供物业管理用房5间，其中办公室1间；维修工作间1间；更衣室1间；仓库1间。

通和大厦楼层功能分布情况：

| 楼层 | 功能分布 |
| --- | --- |
| 地下2层 | 车位61个，高压变电所、泵房间、风机房 |
| 地下1层 | 车位32个、非机动车位30个、污水处理间。 |
| 1层 | 外高桥保税区行政服务中心、监控室、蒸汽房、南北各1个出口、信访室、微型消防站、微型防暴站 |
| 2层 | 多功能大会室、贵宾接待室、信息系统总机房、理发室、物业办公室、风机房、电话机房 |
| 3层 | 会议室、食堂办公室、厨房、餐厅 |
| 4层 | 行政服务中心后台办公室、中央空调机房 |
| 5层—8层 | 驻区相关职能部门办公区域、会议室 |
| 9层 | 办公室、档案库房 |
| 14层 | 会议区（多功能大、小会议室各1间、贵宾厅1间，小会议室4间） |
| 10层—23层 | 办公室区域（大小房间、会议室数间） |
| 备注 | 每个楼层均有男女卫生间、茶水间、风机房、强弱电间 |

3.2保税区展示馆物业基本情况

物业名称：外高桥保税区展示馆

物业类型：综合服务楼（配套展示中心）

坐落位置：上海市外高桥保税区新兰路18号

四至范围：外高桥保税区C3地块综合服务楼

建筑面积：1376.56平方米

展示馆楼层功能分布情况：

| 楼层 | 功能分布 |
| --- | --- |
| 一层 | 保税区域展示管区域、电子沙盘、全息影像系统 |
| 二层 | 会务区、接待区 |

3.3档案库房物业基本情况

物业名称：保税区管理局档案库房

物业类型：档案库房

坐落位置：上海市外高桥保税区富特北路125号1A室

四至范围：外高桥保税区D5工业园区14号厂房一层

建筑面积：984.52平方米

3.4外高桥综合办事大厅物业基本情况

物业名称：外高桥综合办事大厅

物业类型：综合办事大厅

坐落位置：上海市外高桥保税区基隆路9号

四至范围：上海市外高桥保税区基隆路9号一层

建筑面积：2002平方米

| 楼层 | 功能分布 |
| --- | --- |
| 通和大厦1层 | 办事大厅、北侧1个出入口、会客室等 |

3.5吴家祠堂物业基本情况

1、物业名称：吴家祠堂（浦东新区文物保护点）

物业类型：古建筑

坐落位置：外高桥自贸区富特中路55号

四至范围：吴家祠堂位于外高桥保税区三联园区F20-5地块的西北部，富特中路东面，意威路以南。

占地面积 ：约为3000平方左右，建筑面积为1440平方

2、吴家祠堂楼层功能分布情况

吴家祠堂坐北朝南，整个建筑为“回”字型，轴线对称的外廊封闭式的三进四合院落。

| 楼层 | 功能分布 |
| --- | --- |
| 一层 | 整个建筑的房间共有38间，包含了大会议室2间，接待室2间，茶室咖啡厅各一间以及多功能厅一间。四周的辅房有水泵房，高配间，监控室及会务接待操作间。 |

### 4 招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容

包含通和大厦行政办公中心、保税区展示馆、档案库房、外高桥综合办事大厅、吴家祠堂的物业管理服务，服务内容包括物业管理、保安、保洁、设备维修、绿植摆放等。

4.2 本项目服务期限：本项目一招三年，合同一年一签。

### 5 承包方式

5.1依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每半年向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

| 序号 | 内容 | 提供方 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购人 | 供应商 |  |
| 1 | 公用水电 | √ |  | 包括空调、清洁卫生、生活等各类用水；服务公司办公等各类用电。 |
| 2 | 维修更换配件 | √ |  | 灯管、水龙头、坐便器、门锁、门窗、玻璃、空调等 |
| 3 | 维修工具及常用耗材 |  | √ | 螺丝刀、钢丝钳、各类钳、各类扳手、梯子，网线、电线、水管配件、螺丝螺帽、疏通剂等各类设施设备维修所需的维修工具、常用耗材。 |
| 4 | 保洁材料 |  | √ | 包括环境保洁所需的清洁、洗涤药剂，地面和物体表面擦拭用的消毒剂，地面养护药剂、材料和保洁工具等耗材（耗材品质需可靠有保证）。 |
| 5 | 保洁工具 |  | √ | 包括保洁小工具、尘推、工作警示牌等。 |
| 6 | 保安用品 |  | √ | 包括长警棍、短警棍、盾牌、钢盔、钢叉、反光衣等。 |
| 7 | 保安耗材 |  | √ | 包括遮阳大伞、白手套、纱手套、毛巾、雨衣、雨鞋等。 |

5.2本项目允许非主体、非关键性工作专业分包。分包承担主体应具备承担分包合同的专业资格（资质）或经营范围，并具备履约所必须的设备和专业技术能力。但中小企业享受中小企业扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或者转包给大型企业。

5.3投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。

5.4分包不能解除中标人的任何责任与义务，分包承担主体对分包工程的质量和安全作业负责，中标人对分包工作内容承担连带责任。

5.5中标人应与分包承担主体签订分包合同，并按照规定办理相关手续，分包合同应遵循相关法律、法规及行业管理要求。

5.6本项目允许分包内容为通和大厦外墙清洗、大理石镜面处理、指定区域墙面挂画保养清洁更换等，分包单位需具备相关专业资质，分包金额不超过投标金额的5 %，具体内容及要求：

1、通和大厦室外毛石地面清洗（每年1次），整洁率达到100%。

2、通和大厦大理石镜面处理、保养（每年1次），做到表面光亮、洁净、接缝四周边角无污垢、色泽一致，光泽感强。

3、外高桥行政服务中心（综合办事大厅）大理石清洗、抛光及公共走道PVC地板清洗(每年4次) ，做到色泽一致，无污渍。

4、通和大厦、展厅地毯消毒、清洗 （每年2次），做到色泽一致，无褪色、无毛边、柔软、纤维成同一方向、无污渍。

5、通和大厦水箱清洗（每年2次），水质检测（每年4次），符合《二次供水蓄水设施清洗消毒技术规范》规定。

6、通和大厦、展厅外墙清洗每年一次，严格做到安全生产，文明施工，登高作业人员必须持有上海市应急管理局颁发的《特种作业人员操作证》，做到目视洁净、光亮、无污垢。表面、接缝、角落、边线等处洁净，无污迹、无灰尘、无划痕。

7、通和大厦及展厅内的挂画每半年清洁、保养、更换一次。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

6.3本项目资金由新区财政预算逐年安排，中标后3年有效，在承包期限内，项目经费合同需逐年签订。采购人每年度对中标人的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。如中标人年度考核未通过，双方不再续签下一年度合同。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，根据考核结果每半年度支付相应的合同款项。原则上服务满4个月后次月第一次付款，第一次付款后服务满6个月后次月进行第二次付款，收到发票后十五个工作日出账。每次支付的金额为合同总价50%。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

（1）通和大厦行政办公中心物业人员配置要求

| 部门 | 岗位名称 | 岗位数 | 工作时间 | 职责范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理部 | 物业经理 | 1 | 5天8小时工作制 | 全面负责管理处物业工作 |
|  | 物业副经理 | 1 | 5天8小时工作制 | 处理项目物业管理工作，负责综合办事大厅、展示馆、档案库房及吴家祠堂服务工作。 |
|  | 安保主管 | 1 | 5天8小时工作制 | 安保全区域 |
|  | 维修主管 | 1 | 5天8小时工作制 | 设备区域 |
|  | 保洁主管 | 1 | 5天8小时工作制 | 大楼全区域 |
|  | 会务主管 | 1 | 5天8小时工作制 | 全区域 |
| 后勤部 | 专职后勤 | 1 | 5天8小时工作制 | 业主办公室行政后勤 |
|  | 专职安保 | 3 | 5天8小时工作制 | 采购人安排的各项后勤工作，车辆运送服务等 |
|  | 后勤保障 | 1 | 5天8小时工作制 | 采购人安排的各项后勤工作 |
| 会务部 | 会务服务领班 | 1 | 5天8小时工作制 | 会务全区域 |
|  | 南门总台服务员 | 1 | 5天8小时工作制 | 南门总台 |
|  | 入驻机构接待 | 1 | 5天8小时工作制 | 3-8层&机动 |
|  | 14楼会议区 | 3 | 5天8小时工作制 | 会务全区域 |
|  | 22层前台会务人员 | 2 | 5天8小时工作制 | 会务全区域 |
| 设备部 | 设备领班 | 1 | 5天8小时工作制 | 设备全区负责 |
|  | 设备运行工（强电） | 1 | 7天24小时工作制 | 强电设备区域 |
|  | 设备运行工（弱电） | 2 | 5天8小时工作制 | 弱电设备区域 |
|  | 设备运行工（万能工） | 2 | 5天8小时工作制 | 弱电设备区域 |
| 保洁部 | 领班 | 1 | 5天8小时工作制 | 全面负责 |
|  | 机动 | 2 | 5天8小时工作制 | 分机动和南门大厅 |
|  | 外围 | 2 | 5天8小时工作制 | 大楼外围区 |
|  | B1及B2 | 1 | 5天8小时工作制 | 地下室区域 |
|  | 3F及2F | 1 | 5天8小时工作制 | 楼层保洁 |
|  | 5F及4F | 1 | 5天8小时工作制 | 楼层保洁 |
|  | 7F及6F | 1 | 5天8小时工作制 | 楼层保洁 |
|  | 9F及8F | 1 | 5天8小时工作制 | 楼层保洁 |
|  | 11F及10F | 1 | 5天8小时工作制 | 楼层保洁 |
|  | 13F及12F | 1 | 5天8小时工作制 | 楼层保洁 |
|  | 15F及14F | 1 | 5天8小时工作制 | 楼层保洁 |
|  | 17F及16F | 1 | 5天8小时工作制 | 楼层保洁 |
|  | 19F及18F | 1 | 5天8小时工作制 | 楼层保洁 |
|  | 21F及20F | 1 | 5天8小时工作制 | 楼层保洁 |
|  | 23F及22F | 1 | 5天8小时工作制 | 楼层保洁 |
| 保安部 | 保安队长 | 1 | 5天8小时工作制 | 全面管理 |
|  | 巡逻 | 1 | 7天24小时工作制 | 全面管理、巡逻 |
|  | 机动 | 2 | 5天8小时工作制 | 日常巡逻、停车管理 |
|  | 监控 | 1 | 7天24小时工作制 | 监控系统、消防系统管理、咨询电话 |
|  | 南门岗 | 1 | 7天24小时工作制 | 南门区域人员、物品进出登记及日常安全 |
|  | 北门岗 | 1 | 7天24小时工作制 | 北门区域人员、物品进出登记及日常安全 |
|  | 地下车库进口 | 1 | 7天24小时工作制 | 进口区域人员、物品进出登记、车辆进入记录及日常安全，夜间车辆出库管理 |
|  | 外围岗 | 1 | 7天24小时工作制 | 周遍秩序、车辆管理 |
|  | 地下出口岗 | 1 | 5天8小时工作制 | 日常出口车辆及安全管理 |
| 合计 |  | 52 |  |  |

（二）保税区展示馆物业人员配置要求

| 部门 | 岗位名称 | 岗位数 | 工作时间 | 职责范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安部 | 安保主管 | 1 | 5天8小时工作制 | 展示馆及周边区域 |
|  | 秩序维护 | 1 | 5天8小时工作制 | 展示馆日常秩序管理及日常安全，每日指定区域秩序维护及巡逻安全保障服务 |
| 设备部 | 维修主管 | 1 | 5天8小时工作制 | 展示馆设备区域 |
| 保洁部 | 保洁主管 | 1 | 5天8小时工作制 | 展示馆全区域 |
|  | 环境卫生 | 2 | 5天8小时工作制 | 展示馆保洁 |
| 会务部 | 会务接待领班 | 1 | 5天8小时工作制 | 展示馆全区域 |
|  | 会务接待 | 2 | 5天8小时工作制 | 展示馆会务接待、讲解、宣传及科普 |
| 合计 |  | 9 |  |  |

（三）档案库房物业人员配置要求

| 部门 | 岗位名称 | 岗位数 | 工作时间 | 职责范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁部 | 环境卫生 | 1 | 5天8小时工作制 | D5档案库房保洁 |
| 保安部 | 秩序维护（内保） | 1 | 7天24小时工作制 | D5档案库房内保、档案调阅 |
|  | 秩序维护（外围） | 1 | 7天24小时工作制 | D5档案库房周遍秩序维护、车辆管理及视频监控 |
| 合计 |  | 3 |  |  |

（四）外高桥行政服务中心物业人员配置要求

| 部门 | 岗位名称 | 岗位数 | 工作时间 | 职责范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会务部 | 大厅接待领班 | 1 | 5天8小时工作制 | 综合办事大厅前台接待、政策宣讲 |
|  | 大厅接待岗 | 1 | 5天8小时工作制 | 综合办事大厅前台接待、政策宣讲 |
| 保洁部 | 环境卫生（领班） | 1 | 5天8小时工作制 | 综合办事大厅保洁 |
|  | 环境卫生 | 3 | 5天8小时工作制 | 综合办事大厅保洁 |
| 保安部 | 秩序维护 | 1 | 5天8小时工作制 | 大厅日常秩序维护 |
| 绿化部 | 绿化养护 | 4 | 5天8小时工作制 | 大厅绿化更换养护 |
| 合计 |  | 11 |  |  |

（五）吴家祠堂物业人员配置要求

| 部门 | 岗位名称 | 岗位数 | 工作时间 | 职责范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安部 | 秩序维护 | 1 | 7天24小时工作制 | 吴家祠堂院落内外的安保巡视，来客登记等的安全保卫工作 |
| 保洁部 | 环境卫生 | 2 | 5天8小时工作制 | 吴家祠堂日常保洁 |
| 设备部 | 设备运行工 | 1 | 5天8小时工作制 | 吴家祠堂日常维修 |
| 合计 |  | 4 |  |  |

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

中标人应组建项目物业管理处，负责实施通和大厦及下属单位的物业管理服务，代表采购人行使委托管理范围内的物业管理职能。采购人行使在物业管理工作方面的监督职能和间接管理职能。

9.2.2 管理制度

1）总体要求

①为本项目提供优质的物业管理服务，在行使物业管理职能过程中，如果出现纠纷或其他突发事件，应按照规定的程序进行协调和处理；如果处理不成，应及时向采购人报告。

②针对本项目建立的物业管理方案、组织架构、人员录用及各项规章制度应符合法律、法规要求及采购人的规章制度，在实施前要向采购人报备，采购人有审核权。

③在处理特殊事件、紧急或突发事故时采购人对所辖区内的物业管理人员有直接指挥权。

④对所录用人员要进行政审，保证录用人员没有刑事犯罪记录，需具有有效的相关的上岗资格证。

⑤按岗位要求统一着装，言行规范，要注意仪容仪表、公众形象；一些公众岗位的人员体形、身高、语言、语音要有规定。

⑥做好本职工作的同时，有责任向采购人提供合理化建议，并配合采购人制订相关物业管理制度并具体落实。

⑦物业管理服务要求达到行业标准，注重对服务人员的政治性要求以及完成任务的及时性和事前、事中、事后处理的请示与汇报制度等。

⑧必须合法经营，不能损害所服务对象及聘用员工的合法权益。

⑨配合采购人做好其它的物业管理衔接和服务。

2）管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成服务任务，实现服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品的管理；建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

物业服务各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求，其中包括：综合管理、会务服务、设备维护、保安管理、车辆管理、绿化管理、环境保洁管理及相关配套服务等。各部分人员的配置数量可在全面响应招标文件要求的基础上，由投标人根据对本项目的理解自行配置，但设置的岗位不得小于最低配置数。

各专业岗位人员需配备相应的资格要求，包括项目经理需物业管理师，值班电工高压证、监控消防证、会务健康证、保安员证、空调证等。其余各专业岗位也要求配备相关证书或职业技能培训记录。其他员工由中标人在实际服务过程中提供符合采购人要求的人员。

采购人有权对员工的工作进行检查、监督、考核，对不称职的员工提出批评、教育及经济处罚，屡教不改者，采购人有权随时提出更换。

9.3 各岗位具体服务要求

9.3.1 管理部

(一)工作职责：统筹本服务项目相关事宜，制定年度工作计划并负责实施、跟进、整改；做好员工日常管理工作。

(二)总体要求：全面负责本项目相关工作，组织实施各项管理工作；履行服务合同的约定及采购人的决定，完成管理工作目标；负责各部门岗位及工作的调配，以及各项规章制度的修订和定岗、定责、定员工作；拟制各项服务工作的应急预案，方案需实用具有可操作性，及时处理每一项紧急状态与紧急事故，并做好善后与防范工作；制定设备年度的修理与维护保养计划、维修工作细则，并组织实施；制定会务服务的详细计划和方案，对会务用品审核把关，保障会务服务工作有序进行；制定年度安全生产工作计划；制定培训计划，并定期进行安全和包括消防演练在内的各项技能培训；负责督促员工严格按照工作流程进行工作；对工作执行情况进行巡视检查，并给予指导和帮助；检查、督导各岗位人员工作情况，包括到岗情况、仪表仪容、风纪风貌、岗位职责履行情况等，合理安排、协调各项工作的开展；负责专业设备技术管理及运行和维保工作的检查、指导；指导督促员工严格按照  各项设备操作规程及运行管理要求执行，确保设备的正常安全运行，延长使用寿命；协调并解决工作中出现的问题、矛盾；负责员工的政治思想工作，组织各项工种人员进行技术培训，文化学习等活动，定期对各项人员进行业务考核以及安全生产教育工作；负责安排新进员工的岗位培训和带教，增强凝  聚力，加强班组培训精神文明建设；负责接听电话，及时分配报修等任务；制定每月物料采购计划； 制定并落实节假日值班人员名单；负贵员工资料、必要物耗、办公用品等数据的汇总、统计；负责起 草工作报告等书面材料；完成采购人交办的各项工作；定期向采购人汇报工作近况，及时反馈重大事件等。

(三)工作时间要求：详见9.1岗位设置一览表

(四)人员自身要求：大专以上学历，物业管理师，具有3年以上相关工作经验，熟悉行业标准及相关法律法规，具有良好的综合素质，擅长沟通和协调，有较强的组织管理能力。需在投标文件中提供相关证书扫描件及在职证明材料。

(五)其它要求：完成采购人交办的其他任务。

9.3.2设备部

9.3.2.1现有设备清单

（一）通和大厦主要设备、设施介绍：

本项目主要设备、设施有：供配电系统；给排水系统；污水处理系统；弱电系统；视频监控系统；多功能会议系统；消防设备设施系统；排烟系统；新风系统；环境测评系统；中央空调供暖系统；中央空调制冷系统；智能停车系统；5—23层分体式空调；电梯；照明等。

（1）供配电设备设施系统

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照明配电箱、柜 |  | 台 | 154 | 大楼 |
| 动力配电箱、柜 |  | 台 | 187 | 大楼 |
| 母线槽 | 空气式母线槽３８０Ｖ＼６３０Ａ | 条 | 2 | 1-23F |
| 变压器 | 1600kva干式变压器SCR-1600/10 | 组 | 2 | B2 |
| 高压柜 | KYN28-12 | 台 | 6 | B2 |
| 变压器T-A柜 | KYN28-12 | 台 | 2 | B2 |
| 低压总开关柜 | MNS | 台 | 2 | B2 |
| 电能计量柜 | PJ2-FK | 台 | 2 | B2 |
| 电容补偿柜 | MNS | 台 | 4 | B2 |
| 低压柜 | MNS | 台 | 12 | B2 |
| 甲乙线联络柜 | MNS | 台 | 1 | B2 |
| 甲乙线双电源切换柜 | MNS | 台 | 1 | B2 |
| 直流电源柜 | GZD(W)-6C | 台 | 2 | B2 |

（2）给排水设备设施系统

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵房总动力控制柜 | XL-21 | 台 | 1 | B2 |
| 消防泵动力控制柜 | XL-21 | 台 | 1 | B2 |
| 生活水泵动力控制柜 | XL-21 | 台 | 1 | B2 |
| 喷淋、稳压泵动力控制柜 | XL-21 | 台 | 1 | B2 |
| 消防空调水泵 | ５０ＳＦＬ１８－１２０ Ｑ１８.４Ｔ＼Ｈ、Ｈ１１７Ｍ、Ｎ１５ＫＷ | 台 | 2 | B2 |
| 生活水泵 | ５０ＳＦＬ１８－１２０ Ｑ１８.４Ｔ＼Ｈ、Ｈ１１７Ｍ、Ｎ１５ＫＷ | 台 | 2 | B2 |
| 水箱排污泵 | ＦＬＧ８０－１２５Ａ/功率4KW扬程16米 | 台 | 1 | B2 |
| 不锈钢水箱 | 28m³ | 台 | 1 | 屋顶 |
|  | 45m³ | 台 | 2 | B2 |
| 消防空调水箱 | 32m³ | 台 | 1 | 屋顶 |
| 污水处理控制柜 | XGL | 台 | 1 | B1 |
| 污水处理增氧泵 | Y112M-4、功率4KW | 台 | 4 | B1 |
| 污水处理排放池水泵 | WQ2120-202功率/3KW扬程20米 | 台 | 2 | B1 |
| 集水井潜水泵 | ＷＱ２１７５ ４０Ｔ＼Ｈ | 台 | 4 | B2 |
|  | ＷＱ２１３Ｏ ２０Ｔ＼Ｈ | 台 | 1 | B2 |
| 潜水泵控制箱 |  | 台 | 3 | B2 |
| 电热水器 | ５０Ｌ＼２.５ＫＷ | 台 | 48 | 大楼 |
|  | ３５Ｌ＼１.５ＫＷ | 台 | 4 | 大楼 |
| 开水净化器 | ＫＸ－９－ＲＯ６００ | 台 | 14 | 大楼 |
| 车库卷帘门 |  | 组 | 2 | B1/B2 |

（3）空调、新风、排风系统

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调机溴化锂机组 | ∑ZXC-021MX3 | 组 | 2 | 4F |
| 冷冻水泵 | FWGR-150-350A＼功率32KW吸程30米 | 台 | 3 | 4F |
| 制热水泵 | FWGR-80-160A＼功率11KW吸程5米 | 台 | 3 | 4F |
| 冷却水泵 | FWGR-4001C＼功率45KW吸程28米 | 台 | 3 | 4F |
| 冷却塔 | LRCM-H-450＼功率5.5KW×3 | 套 | 2 | 屋顶 |
| 风机盘管 | ＥＣＲ系列 | 台 | 58 | 大楼 |
| 空调箱 |  | 台 | 67 | 大楼 |
| 汽水热交换器 |  | 台 | 2 | 4F |
| 分体空调 |  | 台 | 78 | 大楼 |
| VRV大金空调 | RHXY8M、10M、14M、16M、18M | 台 | 24 | 大楼 |
| VRV格力空调 | Gmv-pd450w/nab-n1 | 台 | 20 | 大楼 |
| VRV内机 | FXS25、GMV-R56T/Na | 台 | 346 | 大楼 |
| 恒温恒湿机 | ＨＦ１３Ｑ－Ｉ | 台 | 3 | 大楼 |
| 新风净化器 | Honeywell系列 | 台 | 85 | 大楼 |
| 独立空气处理器 | Yiwada系列 | 台 | 41 | 大楼 |
| 服务器 | DELL-T130 | 台 | 1 |  |
| 空气传感器 | Honeywell系列 | 个 | 46 | 大楼 |
| 排风机 |  | 台 | 7 | 大楼 |
| 分水缸 | R22沪-075-Z007 | 台 | 1 | 4F |
| 诱导风机 | TMS | 台 | 39 | B1\B2 |
| 管道风机 | GDF2.5-8 | 台 | 104 | 大楼 |

（4）监控、门禁、智能系统

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄像头 | dh-ipc-hdp6820p | 个 | 265 | 大楼 |
| 硬盘录像机 | DH-NVR6832D | 台 | 13 | 1F |
| DVR硬盘4T | 希捷4000G | 台 | 104 | 1F |
| 监视器 | B5501P-1 | 台 | 13 | 1F |
| 人脸识别一体机 | 大华 | 套 | 14 | B2-3F |
| 摆闸 | OBE | 台 | 5 | 1F |
| 直杆道闸 | tp808 | 台 | 4 | 1F |
| 高清车牌识别一体机 | tcp804 | 套 | 4 | 1F |

（5）消防设施系统

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防报警主机 | JB-3208g \5040 | 套 | 1 | 1F |
| 各类报警器 |  | 个 | 1454 | 大楼 |
| 火灾显示盘 |  | 个 | 55 | 大楼 |
| 消火栓箱 |  | 套 | 106 | 大楼 |
| 消防泵 | Y-280M-2 功率90KW额定压力1.15mpa | 台 | 2 | B2 |
| 喷淋泵 | Y-280S-2 功率75KW额定压力1.25mpa | 台 | 2 | B2 |
| 稳压泵 | Y2-112M-2 功率4KW额定压力1.36mpa | 台 | 2 | B2 |
| 防火卷帘门 |  | 组 | 7 | 防火区域 |
| 排风、送风机 |  | 台 | 11 | 大楼 |
| 排烟、送风执行器 |  | 台 | 77 | 大楼 |
| 七氟炳烷灭火装置 |  | 组 | 3 |  |

（6）蒸汽、燃气

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽调压阀 |  | 台 | 6 | 1F |
| 分气缸 | 05R1R-80 | 台 | 1 | 4F |
| 燃气报警箱 | JKB-C-RE2 | 台 | 1 | 3F |
| 探测器 | JBK-R2BD | 个 | 11 | 3F |

（7）电话、广播、会议音响系统

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房 |  | 间 | 3 |  |
| 电话机柜 | Bosch | 台 | 24 | 大楼 |
| 广播机柜 | Bosch | 台 | 2 | 1F |
| 各类扬声器 | Bosch | 个 | 679 | 大楼 |
| 音响机柜 | 图腾 | 台 | 10 |  |
| 高清投影机 | INESA | 套 | 2 |  |
| 弧形LED屏 |  | 块 | 1 |  |
| LED屏 |  | 块 | 3 |  |
| 液晶显示器 |  | 台 | 10 |  |
| 电视机 |  | 台 | 9 |  |
| 升降屏 |  | 块 | 38 |  |
| 幕布升降屏 | DA-LITE | 块 | 3 |  |
| 投影机 | 日立 | 台 | 3 |  |
| 话筒 | Bosch | 个 | 75 |  |
| 音箱 | Bosch | 个 | 44 |  |
| 摄像头 |  | 个 | 17 |  |

（8）电梯

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客梯 | 三菱ELENESSA | 台 | 5 | 大楼 |
| 客梯 | 三菱NEXWAY-S | 台 | 3 | 裙房 |

电梯共8部；主楼5部，裙房3部；其中3部为地下2层至23层,2部为1至23层，1部为1至4层，1部为地下1楼至3层，1部为1层至三层。

（二）保税区展示馆主要设备、设施介绍

本项目主要设备、设施有：

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电箱、柜 |  | 台 | 15 |  |

（1）供配电设备设施系统

（2）空调、新风、排风系统

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | 美的 | 台 | 22 |  |
| 美的多联式热泵机组 | MDV-850W/D2SN1-8X1 | 台 | 1 |  |
| 美的多联式热泵机组 | MDV-1010W/D2SN1-8X1 | 台 | 1 |  |
| 美的多联式热泵机组 | MDV-900W/D2SN1-8X1 | 台 | 1 |  |
| 美的分体嵌入式空调 | KFR-72W-D01 | 个 | 2 |  |

（3）监控、门禁、智能系统

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄像头 |  | 个 | 17 |  |
| 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 音频处理器 | YAMAHA MG12 | 台 | 1 |  |
| 监视器 |  | 台 | 1 |  |
| 移动门 | JNC-DKC1-370Y12-R/G | 台 | 1 |  |

（4）电梯

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客梯 | 三菱 | 台 | 1 |  |

（5）消防设施系统

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火卷帘门 |  | 组 | 3 |  |
| 排风 |  | 台 | 1 |  |
| 排烟执行器 |  | 台 | 4 |  |

（6）电话、广播、会议音响系统

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED全彩显示屏 | P2.5 | 平方 | 35. 84 |  |
| 多媒体服务器 | PRECISION 3630 TOWER 001 | 台 | 6 |  |
| 多媒体处理器 | 0416 | 台 | 1 |  |
| 多媒体处理器 | 0412 | 台 | 1 |  |
| 多媒体处理器 | 0110 | 台 | 1 |  |
| 多媒体服务器 | PRECISION 3630 TOWER 002 | 台 | 5 |  |
| 43寸一体机 | SZ4300B-I7-F | 台 | 6 |  |
| 透明屏幕 | VLT-460-TRP-ZJ | 台 | 2 |  |
| HDMI延长器 | 郎恒 | 台 | 3 |  |
| USB延长器 | 郎恒 | 台 | 2 |  |
| 音频处理器 | RF/K5.1 | 台 | 6 |  |
| 功放 | RF/G550 | 台 | 4 |  |
| 功放 | RF/G350 | 台 | 1 |  |
| 功放 | RF/G750 | 台 | 2 |  |
| 无缝拼接屏 | LTI1460HN11 | 台 | 14 |  |
| 无缝拼接屏 | LTI550HN11 | 台 | 35 |  |
| 多媒体服务器 | PRECISION 5820TOWER 001 | 台 | 2 |  |
| 室内LED | P3 | 平方 | 1.77 |  |
| 室内LED | P2.5 | 平方 | 179.71 |  |
| 多媒体处理器 | 定制 | 台 | 2 |  |
| 多媒体处理器 | 0222 | 台 | 1 |  |
| 主扩音响 | RF/KS12 |  |  |  |
| 辅助音响 | RF ks8 | 台 | 1 |  |
| 超低音响 | RF/WA118 | 台 | 2 |  |
| 超低功放 | RF/G750 | 台 | 1 |  |
| 调音台 | YAMAHA MG12 | 台 | 1 |  |
| 调音台 | YAMAHA MG16 | 台 | 1 |  |
| 电源时序器 | RF/P-8C | 台 | 2 |  |
| 触摸框 |  | 台 | 1 |  |
| 27寸一体机 | SZ2700L-I7-F | 台 | 1 |  |
| 话筒 |  | 个 | 10 |  |
| 一体机 | SZ4900L-I7-F | 台 | 1 |  |
| LED全彩显示屏 | P3 | 直径 | 2米 |  |
| 音箱 | RF/MQ-6C | 只 | 2 |  |
| 音箱 | RF/CF8 | 只 | 8 |  |
| 手执无线话筒 | SENNHEISEREW100G4-835-S | 套 | 1 |  |
| CD机 | ITC T-6221 | 台 | 1 |  |
| 收音机 | ITC T-6222 | 台 | 1 |  |
| 交换机 | S1700-24-AC | 台 | 1 |  |
| 网络主机 | ITC T-6700 | 台 | 1 |  |
| 电源时序器 | ITC T-6216 | 台 | 1 |  |
| 话筒 | ITC | 台 | 1 |  |
| 音频处理器 | ITC | 台 | 1 |  |
| 功放 | ITC T-6701 | 台 | 2 |  |
| 调音器 | ITC | 台 | 2 |  |

（三）吴家祠堂主要设备、设施介绍

（1）空调系统

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风冷式冷水机组 | 特灵CXAH0205A1NSRJA | 台 | 2 |  |
| 风冷式冷水机组 | 特灵CXZAH0125A1TMRJK | 台 | 4 |  |
| 冷冻水循环水泵 | YE2-100L-2 | 台 | 2 |  |
| 安装式风机盘管 | HFCF14 | 台 | 30 |  |

（2）火灾报警系统

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警系统主机 | JB-QB-JBF51S01 | 台 | 1 |  |
| 红外线光束探测器 |  | 只 | 58 |  |
| 电话主机 |  | 台 | 1 |  |
| 总线控制模块 |  | 只 | 6 |  |
| 输入模块 |  | 只 | 4 |  |
| 消火栓按钮 |  | 个 | 4 |  |
| 警铃 |  | 个 | 9 |  |

（3）监控系统

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄像机 |  | 台 | 12 |  |
| 录像机 |  | 台 | 1 |  |
| 10T硬盘 |  | 块 | 2 |  |
| 52寸显示器 |  | 台 | 1 |  |
| 32寸显示器 |  | 台 | 3 |  |
| 室外电源箱 |  | 台 | 4 |  |
| 光纤收发器 |  | 对 | 4 |  |
| 专用供电电源开关 |  | 台 | 4 |  |
| 8口千兆交换机 |  | 台 | 4 |  |
| 光纤跳线 |  | 根 | 4 |  |
| 光纤室外分线盒 |  | 套 | 8 |  |

（4）水系统

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火栓泵 |  | 台 | 2 |  |

9.3.2.2工作内容

（一）服务范围

1、建筑物和构筑物的日常维修养护管理，包括但不限于屋顶、外墙面、内墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、水沟、机械停车场等。

2、物业管理单位自行承担保税区展示馆的房屋（及其附属设施设备）的财产保险、中大修（包括但不限于屋面防水、外窗、内外墙涂料等更新维修）及保养费用。

3、设施设备的日常运行和管理范围包括：供配电设备设施系统，给排水设备设施系统，空调、新风、排风系统，监控、门禁、智能系统，消防设施系统，电话、广播、会议音响系统、电梯等。

（二）工作职责及要求

  - 全力保障本项目全部建筑物、构筑物、设备设施的安全、稳定、正常运行，保证办公秩序不受影响。

  - 必须具备较强的服务意识和工作技能，确保主要设备的完好和备用设备随时投入运行，并对报修服务及时响应，制定报修响应时间。

  - 在不影响正常业务办公工作的前提下，建立并严格执行管理节能办法和技术节能措施，综合能耗年均须与上一年度持平。如不符合相关要求，采购方可按规定扣减考核费用。

  - 建立并演练改进各种应急预案，是遇到主要设备发生故障时，能在不影响办公楼的正常工作、生活的情况下，采用应急措置使设备运行。

  - 协助管理局办公室做好日常管理工作及其他协调、派遣工作。

  - 建筑物、构筑物（包括屋顶、外墙面、内墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、水沟、机械停车场等）日常维修养护完好率达到98%，急修及时率达到100%。

    - 面向通和大厦内配套职能机构及其附属分支机构提供24小时零星维修服务。

    - 配合业主及使用人对设备、设施维保单位维修、抢修工作。

    - 遇零星报修5分钟内到达现场，维修及时率达到100%

    - 完成管理局交办的其他临时维修任务。

  - 设施设备日常维修养护、运行管理完好率达到98%。

- 高压供配系统

- 高压配电系统实行24小时值班制度；对办公楼（区）供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

- 建立严格的停送电运行制度和电气维修制度。

- 维修人员持证上岗，做到发现故障、及时排除。

- 保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符合设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保配电设备安全运行。

- 停电限电事先出通知。

- 对临时施工工程有用电管理措施。

- 发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断相关电源。

- 负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

- 确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

- 给排水系统

- 建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划。

- 节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生。

- 保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况。

- 保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染。

- 定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转。

- 保证排水系统的正常运转，防止阻塞。

- 停水预先通知大楼科，以便做好安排。

- 电梯系统

- 根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行的规章制度。

- 配合业主方及维保单位对电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

- 健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作。

- 保持电梯轿厢（包括厢内）、井道、底坑、机房及各电梯整流控制柜的清洁。

- 保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

- 密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好调度、管理工作。

- 消防报警系统

- 配合业主方及维保单位对火灾自动报警系统、自动喷淋系统、室内灭火栓、排防烟系统、安全疏散、应急系统、防火门系统、气体灭火、高压细水雾灭火系统进行日常管理和养护维修。

- 按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

- 配合业主方及维保单位对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

- 安防系统

- 监控中心实行每日24小时双岗人员值班、监控。

- 控制非必要人员进入中控室。

- 保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

- 每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

- 出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

- 监控中心清洁由值班人员负责。

9.3.3 保洁

- 环境卫生管理范围

1、楼内公共区域：卫生间、茶水间设施、公用走道、公用设施、电梯厅、消防楼道、电梯轿箱、扶手栏杆、消防设施、门板门框、墙面顶面、窗台沟槽、窗帘拉绳。

2、外围公共区域：南北门毛石地面、台阶、玻璃雨蓬、停车场、移动门、垃圾房、旗杆平台、窗台地沟、马路阴沟、下水道、停车场灯柱、指示标识、垃圾桶、烟蒂缸、扶手栏杆、周遍绿化带。

3、大楼屋顶、平台：平台设施、铝合板女儿墙、扶手拉杆、天沟、平台地面。

4、停车场：车库地面、上下坡道、机械车位、电梯厅、消防设施、指示标设、门板门框、闭门器、地沟。

5、大楼内部保洁，包括：14层及以上办公室及公用区域，大厦5层至13层入驻职能机构指定办公室及公用区域，裙房公共事务办理区域，要求办公室内部保洁在非大楼内部作息时间完成及平时不定时公用区域循环保障。

6、大楼外部保洁，包括：大楼周边道路、周边绿化、室外停车场、南、北门毛石平台及玻璃雨棚等，要求确保干净、完好、整洁。

7、按上海市统一要求，进行垃圾分类处理，做到垃圾不混放，分类收集。

（二）专项清洁（此部分允许分包）：

1、通和大厦室外毛石地面清洗（每年1次），整洁率达到100%。

2、通和大厦大理石镜面处理、保养（每年1次），做到表面光亮、洁净、接缝四周边角无污垢、色泽一致，光泽感强。

3、外高桥行政服务中心（综合办事大厅）大理石清洗、抛光及公共走道PVC地板清洗(每年4次) ，做到色泽一致，无污渍。

4、通和大厦、展厅地毯消毒、清洗 （每年2次），做到色泽一致，无褪色、无毛边、柔软、纤维成同一方向、无污渍。

5、通和大厦水箱清洗（每年2次），水质检测（每年4次），符合《二次供水蓄水设施清洗消毒技术规范》规定。

6、通和大厦、展厅外墙清洗每年一次，严格做到安全生产，文明施工，登高作业人员必须持有上海市应急管理局颁发的《特种作业人员操作证》，做到目视洁净、光亮、无污垢。表面、接缝、角落、边线等处洁净，无污迹、无灰尘、无划痕。

7、通和大厦及展厅内的挂画每半年清洁、保养、更换一次

（三）环境卫生管理要求（服务标准）

1、建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实。

2、实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。要求详见《全国物业管理示范大厦标准及评分细则》具体区域标准要求如下列各条：

    - 外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

    - 绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍。

    - 大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

    - 会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

    - 楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，扶手栏杆表面干净元灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

    - 公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

    - 茶水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

    - 电梯及电梯厅电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；厅内地面干净有光泽。

    - 电器设施、灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

    - 垃圾桶及果皮箱桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

    - 消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

    - 垃圾房垃圾桶摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹

9.3.4 绿化部

(一)绿化养护范围

主要绿植分布情况

| 通和大厦 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 摆放位置 |  | 植物名称 | 规格（cm) | 数量(盆） |  | 备注 |
| 1 | 1F | 南门大厅 | 螺纹铁 | 40-60 | 5 |  |  |
| 2 |  |  | 金钱树 | 40-60 | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 虎皮兰 | 40-60 | 2 |  |  |
| 4 | 2F | 大厅 | 多杆发财树 | 60-160 | 2 |  |  |
| 5 |  |  | 螺纹铁 | 40-60 | 9 |  |  |
| 6 |  | 会议室 | 散尾葵 | 180-200 | 2 |  |  |
| 7 |  |  | 龙血树 | 40-60 | 4 |  |  |
| 8 |  |  | 万年青 | 40-60 | 2 |  |  |
| 9 |  | 会客室 | 大绿萝 | 160-180 | 2 |  |  |
| 10 |  |  | 竹笼 | 140-160 | 2 |  |  |
| 11 | 3F | 食堂 | 散尾葵 | 180-200 | 1 |  |  |
| 12 |  |  | 棕竹 | 40-60 | 11 |  |  |
| 13 |  |  | 龙血树 | 80-100 | 1 |  |  |
| 14 |  |  | 也门铁 | 60-80 | 2 |  |  |
| 15 |  |  | 金钱树 | 60-80 | 1 |  |  |
| 16 |  |  | 万年青 | 20-40 | 26 |  |  |
| 17 |  |  | 红掌 | 20-40 | 25 |  |  |
| 18 |  |  | 螺纹铁 | 40-60 | 6 |  |  |
| 19 |  |  | 吊绿萝 | 10-20 | 150 |  |  |
| 20 | 4F | 走廊 | 绿萝 | 140-160 | 2 |  |  |
| 21 | 12F | 走廊 | 绿萝 | 140-160 | 2 |  |  |
| 22 |  |  | 单杆发财树 | 180-200 | 1 |  |  |
| 23 |  | 1205 | 绿萝 | 140-160 | 1 |  |  |
| 24 |  | 1208 | 绿萝 | 140-160 | 3 |  |  |
| 25 |  |  | 单杆发财树 | 140-160 | 1 |  |  |
| 26 |  | 会议室 | 大绿萝 | 160-180 | 2 |  |  |
| 27 |  |  | 绿萝 | 140-160 | 2 |  |  |
| 28 |  |  | 多杆发财树 | 60-160 | 1 |  |  |
| 29 |  |  | 吊绿萝 | 10-20 | 3 |  |  |
| 30 | 14F | 大厅及走廊 | 幸福树 | 180-200 | 1 |  |  |
| 31 |  |  | 绿萝 | 140-160 | 2 |  |  |
| 32 |  |  | 多杆发财树 | 60-160 | 1 |  |  |
| 33 |  |  | 单杆发财树 | 140-160 | 1 |  |  |
| 34 |  |  | 巴西铁 | 40-60 | 6 |  |  |
| 35 |  |  | 螺纹铁 | 40-60 | 3 |  |  |
| 36 |  |  | 红掌 | 20-40 | 2 |  |  |
| 37 |  |  | 吊绿萝 | 10-20 | 4 |  |  |
| 38 |  | 会议室 | 单杆发财树 | 140-160 | 2 |  |  |
| 39 |  |  | 绿萝 | 140-160 | 3 |  |  |
| 40 |  |  | 万年青 | 40-60 | 3 |  |  |
| 41 |  |  | 螺纹铁 | 40-60 | 2 |  |  |
| 42 |  | 各办公室 | 单杆发财树 | 140-160 | 2 |  |  |
| 43 |  |  | 绿萝 | 140-160 | 2 |  |  |
| 44 |  |  | 吊绿萝 | 10-20 | 4 |  |  |
| 45 | 15F | 各办公室 | 单杆发财树 | 140-160 | 4 |  |  |
| 46 |  |  | 绿萝 | 140-160 | 13 |  |  |
| 47 |  |  | 巴西铁 | 140-160 | 5 |  |  |
| 48 |  |  | 螺纹铁 | 40-60 | 1 |  |  |
| 49 |  |  | 吊绿萝 | 10-20 | 1 |  |  |
| 50 | 16F | 各办公室 | 单杆发财树 | 140-160 | 6 |  |  |
| 51 |  |  | 绿萝 | 140-160 | 11 |  |  |
| 52 |  |  | 巴西铁 | 140-160 | 1 |  |  |
| 53 |  |  | 竹笼 | 140-160 | 1 |  |  |
| 54 |  |  | 金钱树 | 40-60 | 1 |  |  |
| 55 |  |  | 虎皮兰 | 40-60 | 1 |  |  |
| 56 |  |  | 吊绿萝 | 10-20 | 3 |  |  |
| 57 | 17F | 各办公室 | 单杆发财树 | 140-160 | 3 |  |  |
| 58 |  |  | 绿萝 | 140-160 | 10 |  |  |
| 59 |  |  | 巴西铁 | 140-160 | 2 |  |  |
| 60 |  |  | 绿宝 | 140-160 | 1 |  |  |
| 61 |  |  | 红掌 | 20-40 | 1 |  |  |
| 62 |  |  | 吊绿萝 | 10-20 | 5 |  |  |
| 63 | 18F | 各办公室 | 单杆发财树 | 140-160 | 10 |  |  |
| 64 |  |  | 绿萝 | 140-160 | 15 |  |  |
| 65 |  |  | 巴西铁 | 140-160 | 1 |  |  |
| 66 |  |  | 竹笼 | 140-160 | 1 |  |  |
| 67 |  |  | 绿宝 | 140-160 | 2 |  |  |
| 68 |  |  | 螺纹铁 | 40-60 | 1 |  |  |
| 69 |  |  | 虎皮兰 | 40-60 | 2 |  |  |
| 70 |  |  | 吊绿萝 | 10-20 | 9 |  |  |
| 71 |  |  | 节节高 | 10-20 | 1 |  |  |
| 72 | 19F | 各办公室 | 单杆发财树 | 140-160 | 10 |  |  |
| 73 |  |  | 绿萝 | 140-160 | 15 |  |  |
| 74 |  |  | 巴西铁 | 140-160 | 1 |  |  |
| 75 |  |  | 也门铁 | 40-60 | 2 |  |  |
| 76 |  |  | 袖珍椰子 | 40-60 | 1 |  |  |
| 77 |  |  | 红掌 | 20-40 | 1 |  |  |
| 78 |  |  | 吊绿萝 | 10-20 | 20 |  |  |
| 79 |  |  | 节节高 | 10-20 | 1 |  |  |
| 80 | 20F | 各办公室 | 单杆发财树 | 140-160 | 7 |  |  |
| 81 |  |  | 绿萝 | 140-160 | 9 |  |  |
| 82 |  |  | 巴西铁 | 140-160 | 4 |  |  |
| 83 |  |  | 棕竹 | 60-80 | 2 |  |  |
| 84 |  |  | 也门铁 | 40-60 | 2 |  |  |
| 85 |  |  | 螺纹铁 | 40-60 | 1 |  |  |
| 86 |  |  | 红掌 | 20-40 | 1 |  |  |
| 87 |  |  | 吊绿萝 | 10-20 | 12 |  |  |
| 88 |  |  | 节节高 | 10-20 | 2 |  |  |
| 89 | 21F | 各办公室 | 单杆发财树 | 140-160 | 7 |  |  |
| 90 |  |  | 绿萝 | 140-160 | 14 |  |  |
| 91 |  |  | 巴西铁 | 140-160 | 1 |  |  |
| 92 |  |  | 绿宝 | 140-160 | 1 |  |  |
| 93 |  |  | 也门铁 | 40-60 | 1 |  |  |
| 94 |  |  | 螺纹铁 | 40-60 | 1 |  |  |
| 95 |  |  | 袖珍椰子 | 40-60 | 1 |  |  |
| 96 |  |  | 虎皮兰 | 40-60 | 1 |  |  |
| 97 |  |  | 吊绿萝 | 10-20 | 17 |  |  |
| 98 | 22F | 前台 | 多杆发财树 | 60-160 | 3 |  |  |
| 99 |  |  | 也门铁 | 40-60 | 3 |  |  |
| 100 |  |  | 吊绿萝 | 10-20 | 3 |  |  |
| 101 |  | 各办公室 | 单杆发财树 | 140-160 | 3 |  |  |
| 102 |  |  | 绿萝 | 140-160 | 6 |  |  |
| 103 |  |  | 巴西铁 | 140-160 | 1 |  |  |
| 104 |  |  | 也门铁 | 40-60 | 1 |  |  |
| 105 |  |  | 虎皮兰 | 40-60 | 4 |  |  |
| 106 |  |  | 吊绿萝 | 10-20 | 2 |  |  |
| 107 |  |  | 节节高 | 10-20 | 1 |  |  |
| 108 | 23F | 大厅 | 大绿萝 | 160-180 | 2 |  |  |
| 109 |  |  | 也门铁 | 40-60 | 2 |  |  |
| 110 | 23F | 各办公室 | 大绿萝 | 160-180 | 2 |  |  |
| 111 |  |  | 单杆发财树 | 140-160 | 5 |  |  |
| 112 |  |  | 绿萝 | 140-160 | 3 |  |  |
| 113 |  |  | 虎皮兰 | 40-60 | 7 |  |  |
| 114 |  |  | 吊绿萝 | 10-20 | 6 |  |  |
| 115 | 2-23F | 电梯厅 | 螺纹铁 | 40-60 | 22 |  |  |
| 116 |  |  | 万年青 | 40-60 | 24 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 657 |  |  |

|  | 综合办事大厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1平面绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 摆放位置 |  | 植物名称 |  | 规格（cm) |  | 数量(盆） |  | 备注 |
| 1 | 1F办事大厅 | 门口休息区 | 红掌/粉掌 |  | 120-150 |  | 3 |  |  |
| 2 |  |  | 春羽 |  | 120-150 |  | 3 |  |  |
| 3 |  | 花岛1 （正门口） | 苏铁（单杆） |  | 60-80 |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 七彩千年木 |  | 80-120 |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 龙血树 |  | 120-150 |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 红掌/粉掌 |  | 20-40 |  | 14 |  |  |
| 7 |  |  | 广东万年青 |  | 20-40 |  | 6 |  |  |
| 8 |  |  | 春羽 |  | 40-60 |  | 2 |  |  |
| 9 |  |  | 三角梅 |  | 40-60 |  | 2 |  |  |
| 10 |  |  | 龟背竹 |  | 120-150 |  | 3 |  |  |
| 11 |  |  | 螺纹铁 |  | 40-60 |  | 2 |  |  |
| 12 |  |  | 银边竹 |  | 40-60 |  | 5 |  |  |
| 13 |  |  | 变叶木 |  | 40-60 |  | 3 |  |  |
| 14 |  | 花岛2 | 龙血树 |  | 120-150 |  | 1 |  |  |
| 15 |  |  | 红掌/粉掌 |  | 20-40 |  | 2 |  |  |
| 16 |  |  | 广东万年青 |  | 20-40 |  | 4 |  |  |
| 17 |  |  | 银边竹 |  | 40-60 |  | 4 |  |  |
| 18 |  |  | 变叶木 |  | 40-60 |  | 2 |  |  |
| 19 |  | 办公区绿植槽及花岛 | 鹤望兰 |  | 80-120 |  | 1 |  |  |
| 20 |  |  | 螺纹铁 |  | 80-120 |  | 1 |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 40-60 |  | 21 |  |  |
| 22 |  |  | 春羽 |  | 40-60 |  | 3 |  |  |
| 23 |  |  | 绿宝 |  | 60-80 |  | 6 |  |  |
| 24 |  |  | 大叶伞 |  | 60-80 |  | 5 |  |  |
| 25 |  |  | 鹅掌柴 |  | 20-40 |  | 2 |  |  |
| 26 |  |  | 也门铁 |  | 60-80 |  | 1 |  | 多杆 |
| 27 |  |  | 袖珍椰子 |  | 40-60 |  | 2 |  |  |
| 28 |  |  | 红掌/粉掌 |  | 20-40 |  | 9 |  |  |
| 29 |  |  | 银边竹 |  | 20-40 |  | 16 |  |  |
| 30 |  |  | 金边虎皮兰 |  | 20-40 |  | 3 |  |  |
| 31 |  |  | 吊绿萝 |  | 20-40 |  | 4 |  |  |
| 32 |  | 电梯厅 | 袖珍椰子 |  | 40-60 |  | 6 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 139 |  |  |
| 1.2垂直绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作内容 |  |  | 具体操作及说明 |  | 数量（平方米） |  | 备注 |  |
| 1 | 植物保护 |  |  | 杀菌药剂、病虫害防治药剂，原有载体杀菌消毒。植物墙季节性施肥等事项 |  | 84 |  |  |  |
| 2 | 植物更换 |  |  | 植物自然老化，死亡更换，维持植物墙观赏效果 |  |  |  |  |  |
| 3 | 检测维护 |  |  | 控制器，滴管系统，施肥系统检测，现场灯光，温度等环境检测。支架承重，水槽等基础设施检测 |  |  |  |  |  |
| 4 | 现场保护 |  |  | 产生废料，淘汰植物等，垃圾清理 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |

| 保税区展示馆 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 摆放位置 | 植物名称 | 规格（cm) | 数量(盆） |  | 备注 |
| 1 | 1F大厅 | 万年青 | 40-60 | 5 |  |  |
| 2 | 2F会议室 | 绿萝 | 160-180 | 2 |  |  |
| 3 |  | 万年青 | 40-60 | 2 |  |  |
| 4 | 3F贵宾厅 | 虎皮兰 | 40-60 | 3 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 12 |  |  |

| 保税区管理局档案库房 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 摆放位置 | 植物名称 | 规格（cm) | 数量(盆） |  | 备注 |
| 1 | 1F门口 | 发财树 | 140-160 | 2 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 2 |  |  |

| 吴家祠堂内绿化苗木表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化苗木表（乔木） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 植物名称 |  | 规格（单位：厘米(cm） |  |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
|  |  |  | 高度(H) | 冠幅(P) | 胸径(D) | 地径(d) |  |  |  |
| 1 | 罗汉松 |  |  |  | 93/95 |  | 2 | 株 | 古树（由新区古树办养护） |
| 2 | 大香樟 |  |  |  | 295 |  | 1 | 株 |  |
| 3 | 桂花 |  |  |  | 104/118 |  | 2 | 株 |  |
| 4 | 大香樟 |  |  |  | 280 |  | 1 | 株 |  |
| 5 | 瓜子黄杨树 |  |  |  | 20 |  | 1 | 株 |  |
| 6 | 广玉兰 |  | 600 | 250 | 25 |  | 1 | 株 |  |
| 7 | 青枫 |  | 180 | 120 |  | 6 | 1 | 株 |  |
| 8 | 石榴 |  | 210 | 100 |  |  | 4 | 株 |  |
| 9 | 红枫 |  | 210 | 160 |  | 9 | 4 | 株 |  |
| 10 | 红梅 |  | 180 | 110 |  |  | 2 | 株 |  |
| 11 | 紫藤 |  |  |  |  | 5 | 4 | 株 |  |
| 12 | 龙爪槐 |  | 190 |  | 8 |  | 3 | 株 |  |
| 13 | 紫薇 |  | 200 |  |  | 5 | 2 | 株 |  |
| 14 | 桂花 |  | 220 | 150 |  | 6 | 2 | 株 |  |
| 15 | 芭蕉 |  | 200 |  |  |  | 25 | 株 |  |
| 16 | 罗汉松 |  | 220 | 110 |  | 7 | 1 | 株 | 造型 |
| 17 | 樱花 |  | 210 |  |  | 10 | 1 | 株 |  |
| 18 | 朴树 |  | 500 |  |  | 15 | 1 | 株 |  |
| 19 | 红花继木 |  | 160 |  |  | 15 | 1 | 株 | 造型 |
| 绿化苗木表（灌木球） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 植物中文名称 | 规格（单位：厘米(cm） |  |  |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
|  |  | 高度(H) |  | 冠幅(P) | 胸径(D) | 地径(d) |  |  |  |
| 1 | 海桐球 |  |  | 101-120 |  |  | 4 | 株 |  |
| 2 | 瓜子黄杨球 |  |  | 101-120 |  |  | 4 | 株 |  |
| 3 | 红花继木球 |  |  | 121-140 |  |  | 4 | 株 |  |
| 4 | 毛鹃球 |  |  | 101-120 |  |  | 1 | 株 |  |
| 5 | 山茶球 |  |  | 31-40 |  |  | 2 | 株 |  |
| 6 | 龟甲冬青球 |  |  | 61-80 |  |  | 2 | 株 |  |
| 绿化苗木表（地被） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 植物中文名称 | 规格（单位：厘米(cm） |  |  |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
|  |  | 高度(H) |  | 冠幅(P) | 胸径(D) | 地径(d) |  |  |  |
| 1 | 洒金珊瑚 |  |  |  |  |  | 3.1 | ㎡ |  |
| 2 | 阔叶十大功劳 |  |  |  |  |  | 13.2 | ㎡ |  |
| 3 | 南天竹 |  |  |  |  |  | 18.6 | ㎡ |  |
| 4 | 迎春 |  |  |  |  |  | 3.7 | ㎡ |  |
| 5 | 扶芳藤 |  |  |  |  |  | 212.6 | ㎡ |  |
| 6 | 紫竹 |  |  |  |  |  | 34.6 | ㎡ |  |
| 7 | 毛鹃 |  |  |  |  |  | 3.7 | ㎡ |  |
| 8 | 孝顺竹 |  |  |  |  |  | 3.6 | ㎡ |  |
| 9 | 斑竹 |  |  |  |  |  | 5.1 | ㎡ |  |
| 10 | 麦冬 |  |  |  |  |  | 11.3 | ㎡ |  |
| 11 | 兰花三七 |  |  |  |  |  | 8.5 | ㎡ |  |
| 12 | 草坪 |  |  |  |  |  | 425.5 | ㎡ |  |

| 吴家祠堂外围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化苗木表（乔木） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 植物名称 | 规格（单位：厘米(cm） |  |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
|  |  | 高度(H) | 冠幅(P) | 胸径(D) | 地径(d) |  |  |  |
| 1 | 大香樟 |  | 401以上 | 47.1-52.0 |  | 1 | 株 |  |
| 2 | 香樟 |  | 401以上 | 25.1-30.0 |  | 8 | 株 |  |
| 3 | 广玉兰 |  | 401以上 | 25.1-30.0 |  | 4 | 株 |  |
| 4 | 大紫薇 |  |  | 22.1-25.0 |  | 1 | 株 |  |
| 5 | 白玉兰 |  | 401以上 | 25.1-30.0 |  | 2 | 株 |  |
| 6 | 大银杏 |  |  | 47.1-52.0 |  | 3 | 株 |  |
| 7 | 大桂花 | 351-360 | 351-400 |  |  | 1 | 株 |  |
| 8 | 桂花A | 321-350 | 300350 |  |  | 27 | 株 |  |
| 9 | 夹竹桃 | 201-230 | 10枝以上 |  |  | 51 | 株 |  |
| 10 | 樱花 | 211-240 |  |  | 5.1-6.0 | 1 | 株 |  |
| 11 | 紫薇 | 201以上 |  | 3.1-4.0 |  | 21 | 株 |  |
| 12 | 垂死海棠 |  | 121-150 |  | 6.1-7.0 | 10 | 株 |  |
| 13 | 红叶李 | 271-300 |  |  | 5.1-6.0 | 16 | 株 |  |
| 14 | 山茶 | 151-180 | 71-90 |  |  | 4 | 株 |  |
| 15 | 花梅 | 251以上 |  |  | 5.1-6.0 | 5 | 株 |  |
| 16 | 腊梅 | 201以上 | 151-180 |  |  | 7 | 株 |  |
| 17 | 花石榴 | 181-210 | 71-90 |  |  | 6 | 株 |  |
| 18 | 石楠球 |  | 141-150 |  |  | 6 | 株 |  |
| 19 | 红枫 |  | 71-90 |  | 4.1-5.0 | 1 | 株 |  |
| 20 | 大石楠球 |  | 211-300 |  |  | 1 | 株 |  |
| 21 | 乌哺鸡竹 |  | 241-300 |  |  | 550 | ㎡ |  |
| 22 | 斑竹 |  |  | 2.1-2.5 |  | 65 | ㎡ |  |
| 23 | 黄馨 | 41-550 | 41-50 |  |  | 10 | ㎡ |  |
| 24 | 孝顺竹 |  | 10枝/丛 |  |  | 20 | ㎡ |  |
| 25 | 南天竹 | 31-40 |  |  |  | 30 | ㎡ |  |
| 26 | 菲黄竹 |  | 10枝/丛 |  |  | 20 | ㎡ |  |
| 27 | 银杏 |  |  | 20 |  | 4 | 株 |  |
| 28 | 构树 | 451-480 | 291-310 | 12.1-14.0 |  | 15 | 株 | 野生 |
| 绿化苗木表（灌木球） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 植物中文名称 | 规格（单位：厘米(cm） |  |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
|  |  | 高度(H) | 冠幅(P) | 胸径(D) | 地径(d) |  |  |  |
| 1 | 瓜子黄杨球 |  | 151-180 |  |  | 14 | 株 |  |
| 2 | 构骨球 |  | 71-80 |  |  | 5 | 株 |  |
| 3 | 含笑球 |  | 101-120 |  |  | 5 | 株 |  |
| 4 | 海桐球 |  | 101-120 |  |  | 5 | 株 |  |
| 5 | 红花继木球 |  | 91-100 |  |  | 1 | 株 |  |
| 绿化苗木表（地被） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 植物中文名称 | 规格（单位：厘米(cm） |  |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
|  |  | 高度(H) | 冠幅(P) | 胸径(D) | 地径(d) |  |  |  |
| 1 | 扶芳藤 | 藤长81-100 |  |  |  | 140 | ㎡ |  |
| 2 | 麦冬 |  |  |  |  | 200 | ㎡ |  |
| 3 | 吉祥草 |  |  |  |  | 140 | ㎡ |  |
| 4 | 葱兰 |  |  |  |  | 135 | ㎡ |  |
| 5 | 红花继木 |  |  |  |  | 300 | ㎡ |  |
| 6 | 红叶石楠 |  |  |  |  | 15 | ㎡ |  |
| 7 | 草坪 |  |  |  |  | 4158 | ㎡ |  |

(二)绿化养护要求（服务标准）

1、花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，元枯枝败叶，无病虫害，无杂草。

2、盆器及托盘完好干净，托盘无积土、积水。

3、植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹。

4、绿地无破坏、践踏及随意占用现象。

5、及时清扫换季时停车场掉落的枯枝、落叶。

9.3.5 保安部

（一）安保管理范围及要求

- 鉴于综合物业保障要求，投标单位必须具备自行招聘保安员备案证。

- 招聘安保员必须严格政审持证上岗，身体健康，貌端，体力充沛，年龄合适（年龄在40岁以下），需经过严格政审，投标人中标后应甲方提供有效的证明文件。

- 安保人员应进行准军事化的管理，有统一制服，佩戴上岗执行证，严格按照岗位职责，文明执勤、言行规范。

- 24小时消防总控室双人值班制度（持证上岗）。

- 24小时安防双人巡查岗制，确保大楼安全及正常办公秩序。

- 双人安防人脸识别系统登记岗，对门前及来访人员的异常行为具有一般处置能力。

- 按市统一要求建立微型防暴站，组建6人安保义务防暴队（经专业防暴处置培训上岗，突发事件5分钟到达现场处治）。

- 每年组织大楼突发事件处治演习一次。

- 车辆管理范围及要求

1、智能停车系统运行正常，地下停车库及地面停车场运行正常，车辆信息由专人保管，及时输入更新。

2、对楼宇周边做到无非机动车乱停放；要求非机动车辆统一停放处，电瓶车统一充电，做好安全及秩序保障。车辆管理员对进入立体车库的车辆定时巡检。

3、配置具备车辆驾驶证的人员提供挪车服务。

- 消防管理范围及要求

1、对大楼内消防设施定期检查；消防通道保持畅通，消防器材完好。

2、在“禁止烟火”和控烟区域有发现吸烟和用火现象，要及时劝阻和制止。

3、组织安保员进行消防演练培训，安保人员熟练掌握消防知识和操作要领。

4、按市统一要求建立微型消防站，配备24小时微型消防站值班岗，组建6人义务消防队（经专业消防培训合格后上岗，突发事件5分钟内整装到达现场）。

5、每年组织大楼消防安全逃生疏散演习一次及消防安全知识培训一次。

（四）监控管理范围及要求

1、监控值守人员持证上岗，熟练操作监控设备，对办公楼周界实施24小时电子监控，并保持所有电子设备处于清洁状态，使之及时处置常见、一般故障。实施对广场、楼层、电梯、通道等主要出入口等进行24小时视屏监控，发现问题立即报告同时能及时处置。

2、做好监控记录和交接班手续，保持监控室环境整洁。

3、做好对讲机电池充电并做好充电记录。

4、做好报修登记并及时通知甲方维保单位。

5、监控室未经容许不得私自调看录像资料。

6、档案库房外围须进行24小时监控值守、夜间巡逻，并能与通和大厦总控室联动。

9.3.6 会务部

（一）会务接待内容

1、会场布置与服务：会场布置、席卡制作、会议视频、音响、话筒调试与控制、电梯操控、迎宾、会中茶水、毛巾、饮料供应和会后消毒处理等。

2、服务接待礼貌周到、安全规范、高效优质。

3、接待人员需有大型会议及重要接待保障工作经验及经历。

（二）会务接待服务标准

- 建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实。

- 做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。

- 保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

- 会议视频及音响设备确保运行正常；会议、接待需配备弱电师进行配套保障，大型会议及接待保障需另行加强。

9.3.7后勤部

（一）服务范围及要求

1、业主办公室行政后勤要求 ：着装整洁，佩戴工牌，使用文明礼貌用语；准确接收、记录并传达来自业主的服务需求、报修、投诉和建议，确保信息流转零差错。做好业主办公室交办的文档处理、仓库管理等工作。

2、专职安保及后勤保障要求：着装整洁，拥有驾驶证B照及10年以上驾龄，完成采购人交办的车辆运送服务及采购人安排的各项后勤保障工作。

9.4其他要求

1、投标方应根据招标文件要求、采购方现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的物业管理服务的方案、措施、标准、质量保证以及达到管理目标的具体内容，标书具有可操作性和针对性，应能符合和满足本物业的运行特点。

2、投标单位应为本项目组配一支有能力的服务团队，驻场物业服务应相关管理经验。特殊岗位人员须持有相应岗位证书。

3、鉴于本办公楼安全保障要求，投标单位应具有自行招聘保安员备案证。

4、中标单位应加强内部管理控制，针对招标项目制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，建立适合检察院的各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。如遇管理、巡查、责任不到位，发生各类事故，应追究相关人员责任。

5、根据本办公楼特点制定健全的管理制度和应急预案。

6、投标单位必须按劳动法规定规范用工，按规定缴付社保基金。中标方为此项目所聘用的全部人员的生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑、民事案件等均与采购方无关，在此特别说明：投标方在投标报价时需充分考虑上述要求。

7、因采购方工作需要加班时，中标方必须全力配合，由此产生的人员加班费用另行按实计算。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

考核分月度考核和年终考核。

11.1月度考核由采购人对中标人的服务质量情况进行检查考核，并以此作为年终考核采购人打分的依据，具体可包括以下方面：

11.1.1中标人是否接受采购人的监督、建议、指导和管理，完成或配合采购人交办的工作。

11.1.2中标人是否按照国家及上海市相关规定及标准，为本项目下服务人员发放工资及福利，并缴纳社保金、公积金。

11.1.3若出现岗位空缺的情况，中标人是否及时补充人手并向采购人报备，以保持本项目服务人数满足采购人需求的最低岗位配备标准。

11.1.4中标人能否加强内部管理，严格执行各项规章制度，不断提高服务人员技能，增强队伍整体素质，上传下达，政令畅通，持续提供高效优质服务。

11.1.5中标人的服务人员是否仪容仪表规范得体、言行举止文明礼貌。

11.1.6中标人是否能做到节约使用水、电、气等能源，并结合实际，配合采购人开展节能降耗工作。

11.1.7中标人能否做到服务管理精细化，主动发现并及时消除可能存在的隐患，遇重大问题具备一定的应急处理能力，并及时向采购人反馈。

11.1.8对于机关干部提出的意见、建议或投诉，中标人是否虚心听取，正确对待，积极整改落实。

11.1.9其他有关中标人履行合同情况的事项。

11.2考核由采购人组织实施，具体可包括以下方面：

11.2.1由中标人自评，并形成年度总结提交采购人。

11.2.2采购人根据“监管常态巡查评分”考评结果，对中标人进行综合考核。

11.2.3采购人自行或委托第三方机构对中标人年度服务情况进行履约评估。

11.2.4监管常态巡查考核标准见下表

| 序号 | 考核项 | 指标名称 | 考评细则 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理 | 统筹服务项目相关事宜，做好员工日常管理工作 | 发现一项不符规定，扣除2.5分 | 20 |
| 2 | 保洁 | 仪容仪表、整体卫生情况、公共区域堆物、服务意识 | 发现一项不符规定，扣除2.5分 | 15 |
| 3 | 保安 | 仪容仪表、消防设备、监控室卫生、服务意识、台账管理 | 发现一项不符规定，扣除2.5分 | 15 |
| 4 | 会务 | 仪容仪表、会场整体卫生、茶具卫生、会场绿化、服务意识。 | 发现一项不符规定，扣除2.5分 | 15 |
| 5 | 设备 | 设施设备安全正常运行、日常维修抢修、服务意识 | 发现一项不符规定，扣除2.5分 | 15 |
| 6 | 后勤 | 车辆后勤服务、仓库整体卫生整洁，物品摆放、贮存物品数量合理有序 | 发现一项不符规定，扣除2.5分 | 10 |
| 7 | 绿化 | 仪容仪表、绿化养护、服务意识 | 发现一项不符规定，扣除2.5分 | 10 |
|  | 合计 |  |  | 100 |

11.2.5监管常态巡查考核表考评分值区间为优秀（90分以上）、良好（80分-89分）、合格（70分-79分）、基本合格（60分-69分）、不合格（60分以下）

完成上述指标考评分取得良好及以上，全额支付中标费用；考评得良好以下的，扣除合同价的1%。投标人在投标文件中要有详细的完成上述指标的鼓励制度、措施、奖惩措施和奖惩机制。

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、日常维修（包括日常巡检、例保、小修）、清扫用设备、耗材、售后服务等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出第一年度的投标价格，后几年合同价，按照当年度核定的工作内容，参照实际中标价格确定。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 包括办公产生的各项费用 |  |  |
| 3 | 材料费 | 包括工具、材料、耗材等费用 |  |  |
| 4 | 专项费用 | 外墙清洗、大理石镜面处理、政务中心地毯保洁、指定区域墙面挂画保养清洁更换等专项清洁费用 |  |  |
| 5 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 6 | 利润 | 按（1+2+3+4+5）的%计取 |  |  |
| 7 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

★15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。