2024-295采购需求（公告）

青浦区农村经营管理站物业管理服务项目需求

一、项目概况

此服务项目为四家事业单位四幢办公楼物业服务，项目地址位于青浦区救护大队路52号，建筑面积3080㎡，公共面积1579㎡，场地道路2450㎡。

本项目采取一次采购三年享用，分年签订合同，年度考核优秀（90分以上）续签，物业服务费用预算资金1171803元/年。

二、服务范围及内容

（一）门岗保安工作内容

1.门岗实行365天24小时工作“三班制”，热情接待，礼貌问询，按行业规范值勤，做好人员出入管理、车辆出入管理。

2.对公共设施巡查，规定时间和路线；对岗位区域内楼道内外的公共配套设施循环地巡逻、检查，发现损坏需报修；监督单位环境卫生工作，确保管辖区域内清洁，公共部位无建筑垃圾和生活垃圾存放现象。

3.发现水浸入室、火警等异常情况，按紧急事件处理规定办法执行；发现刑事、治安案件和治安灾害性事故，协助公安机关维护现场秩序，及时向公安机关或相关职能部门报告。

4.对外来车辆进行登记，填写《车辆出入登记表》；检查校对进出车辆，如发现可疑，立即报告领班，直到校对清除后方可放行；维护停车场秩序，指挥好进出车辆，按指定位置停放，保持通道畅通；巡视检查停放的车辆，发现异常情况，通知车主采取有效措施；发现停车场公共设施设备有损坏立即向领班报修；发现车主未锁好门窗，应及时提醒。

5.单位上、下班时间，维护好门口车辆、人员进出秩序，保持道路通畅。

（二）环境、保洁工作内容

1.每天打扫办公楼各个办公室，保持地面整洁、无灰尘，并在办公室工作人员上班前完成；各个大门口地上的地毯要随时保持整洁，发现有污迹或破损及时清理或更换。办公楼内的厕所卫生要做到地面无垃圾、无水迹，便池无污迹、无异味，垃圾桶及时清理。

2.每天打扫会议室的地面，发现脏物、废品应及时处理。对会议室内各种设施进行抹尘和清洗，保持外围干净、整洁；每次会议期间做好基本的会务保障工作。

3.每天清扫外围停车场、绿化带的地面，发现脏物、废品应及时处理。对区域内各种设施进行抹尘和清洗，保持外围干净、整洁。

4.定期抹净门玻璃和窗玻璃，保持玻璃干净明亮，无污迹、无手印、无水印，擦净门框、窗框、柱子等。

5.及时收集各类垃圾，存放在指定地点，确保无飘洒和漏水现象；及时清洗垃圾筒筒身，更换垃圾袋，保持干净、无异味、无满溢，每周使用消毒剂进行彻底消毒，使蚊蝇鼠虫无滋生源。

6.建立定期消杀制度，提高清洁卫生水平。所有办公室、所有公共场所（包括走廊、楼梯、大厅等处）、所有洗手间、茶水间、各类机房、所有杂物房等，每月做一次消杀。消杀工作应由具备相应资质的人员进行。

（三）维修及日常设备维护工作内容

1.定期对物业区域内的设施设备等进行检查，包括雨污管道、水电线路管道、节水器具、门禁门锁等，及时解决故障、排除隐患，定期对设施设备点做详细的书面记录。

2.每次维修记录要建立维修档案，计划性维修养护，每年向上级申报。

3.建立消防设施设备安全台账，具备健全消防管理制度。

（四）综合服务管理

1、实行业主工作时间的业务接待，落实合同约定与业主临时交办的，与物业管理服务相关的其他服务。

2、落实管理制度，按照物业管理服务规范与管理承诺，对服务质量进行测评，确保管理服务质量达到约定的标准。

3、认真做好业主报修或投诉的处理工作，处理时间一般不超过物业管理行业规范或约定标准要求。

4、认真落实保密措施，不得将管理服务中涉及到业主方有保密要求的内容向第三方透露。

（五）其他要求

1.管理好物业区域内的树木等绿化养护服务，包括浇水、除虫等，不包括绿植、花卉更替。

2.每年不少于2次空调清洗保养，不少于1次办公楼各办公室窗玻璃清洁。本项目允许委托管理项目包括：空调维保、外墙清洗。委托管理项目预算费用统一计入投标成本。

3. 本项目合同不得转让、合同主体部分不得分包，合同非主体部分经采购人确认可以委托专项服务单位实行服务的则允许分包，分包履行的具体内容详见采购需求。

4. 供应商能力要求：通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，并在认证有效期内的优先考虑。

三、人员配置

| 序号 | 岗位 | 人数 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 8:30-17:00 |
| 2 | 安保人员 | 5 | 24小时 |
| 3 | 保洁人员 | 5 | 7:00-16:00 |
| 4 | 维修人员 | 1 | 7:00-16:00 |

★本项目配备人数不低于12人

★中标供应商应当自开始保安服务之日起30日内向所在地社区的市级人民政府公安机关备案。（提供承诺函或提供《自行招用保安员单位备案证明》）

四、人员要求

1、项目经理：具备管理办公物业的经验，并担任同类型物业经理职位两年以上，学历不低于专科文凭。（需提供业主方盖章的证明材料）

2、保安相关人员：保安队员，具备机关办公物业服务物业的经验，并担任同岗位职务五年以上，学历不低于初中文凭，身体健康，品貌端正，持有保安员上岗证；

3、维修工：持有高压证、低压证、水电工证等；

4、一般员工：具备相关岗位从业经验，有持证上岗要求的岗位人员必须具有相关证书；

5、以上人员均需身体健康，能适宜岗位需求；

6、本项目管理服务所有参与物业管理工作的人员及其家庭成员不得有来历不明或有社会不良记录、刑事犯罪记录。

五、本项目物业管理服务报价包括：

1 、物业服务人员的人员工资、人员福利等全部人员费用

2 、物业服务的行政办公费用，包括办公材料、公众责任保险、雇主责任保险

3 、物业服务的各类耗材，包括保洁耗材、保安耗材、维修耗材（其中维修耗材为单件200元及以下的材料）

4 、本项目约定的其他费用

5 、物业管理企业管理费与利润

6 、营业税金

7 、物业管理企业认为与管理服务相关的其他必要费用

8 、本项目预算总价为 1171803  元人民币，超过预算的投标不予接受。

六、付款方式和考核办法

（一）付款方式

物业项目服务费用以先用后付原则按季度支付，每季度基础服务费为总费用的25%，每季度根据考核结果支付相应费用。

（二）考核办法

本合同考核办法以年度和季度考核相结合的方式进行。考核总分值满分100分，考核优秀（得分90分及以上）全款支付；考核良好（80-89分）按照分值计算服务费用（得89分扣9%的服务费，以此类推，每少得一分多扣9%的服务费）；考核一般（70-79分）服务费用全扣；考核较差及以下（69分及以下）终止合同，重新招标。

| 序号 | 考核 内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合服务 质量 | 5 | 按工作性质，统一着装，仪表规范、整洁，自然，文明用语，礼貌待人。 |  |
|  |  | 5 | 采取必要管理手段与激励措施， 保障服务人员的队伍稳定与工作积极性。落实合同约定与业主临时交办的各项工作。 |  |
|  |  | 5 | 按照物业管理服务规范与管理承诺，认真做好业主投诉的分析处理， 做到有诉必答，及时回复，有效投诉不超过物业管理的行业规范与约 定标准。 |  |
|  |  | 5 | 认真落实保密措施，不得将管理服务中涉及到业主方有保密要求的 内 容向第三方透露。 |  |
| 2 | 保安 服务 | 5 | 有定时巡查制度，对大件财产进出大门实施登记制度。 |  |
|  |  | 5 | 按规定 24 小时值班和交接班， 加强技防保卫，无爆炸、火灾、破坏 和盗窃事故，及时发现不可预见的设备、设施故障，减少损失。 |  |
|  |  | 5 | 室定期对消防栓及灭火器进行检查，消防隐患处理及时、妥当，安全出口、疏散通道畅通。 |  |
|  |  | 5 | 建立建全防火、防盗、自然灾害等安全预警机制和停电、防台防汛、 闹访等突发情况的应急处置预案，有效落实措施。 |  |
| 3 | 保洁 服务 | 5 | 室内楼道、楼梯、墙面、天花板无垃圾、积尘；栏杆、椅子、灯座等无明显积尘、污渍，公共区域角落处无积尘、垃圾和蜘蛛网；室外的地面、绿化带无明显积尘、污渍、垃圾。 |  |
|  |  | 5 | 玻璃门以及窗户玻璃完好，无灰尘、污渍、手印等，一年至少整体清洁1次。 |  |
|  |  | 5 | 根据垃圾分类要求设置设备， 垃圾箱放置整齐， 垃圾袋套在垃圾箱上， 四周无散积垃圾，无异味，垃圾中转站（点）环境卫生符合规定要求。 |  |
|  |  | 5 | 卫生间无异味；金属器具无锈斑、污渍、浮尘，盥洗台面干净、整洁，无水渍，镜面无灰尘、污痕等， 卫生洁具保持清洁，定期消毒。 |  |
|  |  | 5 | 做好垃圾分类工作，垃圾做到日产日清，定期对垃圾堆放处进行卫生消毒灭杀虫害。 |  |
|  |  | 5 | 遇下雪或下雨天，在进出口铺设防湿防滑地毯并竖立“小心防滑” 告示牌，及时拖擦， 无积水。 |  |
| 4 | 设备 维护 | 5 | 房屋结构、涉及使用安全的部位进行定期检查,发现损坏及时告知 业主，对辖区内危险、隐患部位设置安全防范警示标志或维护设施。 |  |
|  |  | 5 | 屋面泄水沟、室内外排水管道畅通，一年清理至少 2 次；空调清洗保养一年至少2次。 |  |
|  |  | 5 | 确保各类设备设备正常运行，做好定期检查记录。 |  |
|  |  | 5 | 公共照明系统完好。 |  |
|  |  | 5 | 重大节日前应对设备设施系统进行安全检查，保证节日期间各项设施运行正常。 |  |
|  |  | 5 | 接到设备保修信息，及时响应，在规定的时间内到达现场修复。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 说明：总分 90 分以上为优秀， 80-89 分为良好，70-79 分为一般，60-69 分以下为较差，60 分以下为差。 |  |  |  |  |

五、未尽事宜由双方再商讨