2025-031采购需求（公告）

2025物业采购需求

一、项目基本情况：

本项目建造的物业类型为：事业单位用房。

单位名称：上海市青浦区教育学院附属小学

地址：上海市青浦区秀泽路 90 号

本项目总建筑面积约 27900 平方米，绿化面积约 9823 平方米，场地面积约 12000 平方米，教师 97 人，学生 1616 人，36 个班级。出入口：2 个；楼层卫生间：35 间。

现有主要设备设施有：变配电设备设施系统；弱电系统；给排水设备系统；消防设备； 分体式空调约100台；监控；大屏；安全防护设备；喷水池；电动伸缩大门；停车场等。

二、委托物业服务内容与要求：

1 、综合管理服务

（1）实行业主工作时间的服务接待与受理，落实合同约定与业主临时交办的事宜，与  物业管理服务相关的其他服务。

（2）严格按照合同约定的标准配置服务人员，采取必要管理手段与激励措施，保障配  置人员的队伍稳定与工作积极性。

（3）落实管理制度，按照物业管理服务规范与管理承诺，对服务质量进行测评，确保  管理服务质量达到约定的标准，按时向业主方提供书面测评报告。

（4）认真做好业主投诉的分析处理，做到有诉必答，及时回复，有效投诉不超过物业  管理的行业规范与约定标准。

（5）认真落实保密措施，不得将管理服务中涉及到业主方有保密要求的内容向第三方  透露。

（6）保证管理服务过程的各类档案资料完整，随时接受业主方的检查。

2 、保洁服务：

(1)	环境保洁服务

1)	保洁人员必须统一着装，佩戴工号牌上岗。保洁人员须符合下列条件：男性在 60 周

岁以下，女性在 50 周岁以下，身体健康，相貌端正，品行端正，责任心强，有保洁经验。无保洁经验且符合条件的，须经培训后上岗。

2)	保洁区域：保洁服务包括室外场地， 大门内外责任区域，室内公共走道、楼梯、卫生间以及会议室等一切办公室用途的区域。

(2)	材质清洁要求

根据办公楼地面、镜面和墙面的材质，给出了不同材质的清洁要求。  1)主要材质清1）洁质量要求：

硬地面 大理石：表面光亮、洁净、接缝四周边角无污垢。花岗岩：表面光亮、无污迹、接缝四周边角无污垢。

水磨石：表面光亮、无污迹。

木制地板：表面光亮、四周边角无积灰、无污渍。PVC 板：光亮、无污迹。

瓷砖：光洁、明亮、无污渍、无水迹。

金属材质、亚光丝纹不锈钢：表面色泽均一、无斑点、无擦痕、无污迹。  抛光镜面不锈钢：明亮、无擦痕、无印迹。

亚光轧花不锈钢：色泽均一、无斑点、无擦痕、无污迹。 铝合金：表面光滑、洁净、无斑点、无灰尘、无污迹。

其他材质、玻璃：洁净明亮、通透性强、无划痕、无水迹。 高密度板(复合板)：色泽均一、无擦痕、无积灰、无污渍。 涂料：无灰尘、无污渍

2)办公楼不同部位的环境卫生服务要求：

环境卫生服务标准

走廊、门厅、大堂、楼梯或消防梯地面：地表面、接缝、角落、边线等处洁净，地面干   净有光泽，无垃圾、杂物、灰尘、污迹、划痕等现象，保持地面材质原貌。门框、窗框、窗   台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。

楼梯扶手、栏杆、窗台、指示牌 保持干净、无灰尘、光亮。窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。指示牌、广告牌无灰尘、无污迹、无痕迹，金属件表面   光亮，无痕迹。

消防栓、消防箱、公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。

走廊、楼梯窗玻璃、大堂门厅保持洁净、光亮、无灰尘、无污迹、无水迹，平台、屋顶  无垃圾堆积。

服务功能性用房（如会议室、接待室、茶水间）保持干净、整洁、无垃圾。热水炉外壳  应无污迹、水渍。

公共卫生间：坐厕内、小便池内刷洗干净、喷洒消毒，保持无异味、无污迹、无水渍、无垃圾、无积水，镜面保持光 亮，无水迹，面盆无水锈。云石台面无水迹、无皂迹、无毛发，光洁明亮。洁具应表面光洁、明亮、内外侧无污渍、无毛发、无异味、定时消毒。镜子明净、无水渍、无擦痕、镜框边缘无灰尘。废物箱表面无污迹、无灰尘、无异味，定时消毒。   外露水管连接处无碱性污垢, 管道表面光亮、无灰尘。卫生间内保持空气清新、无异味。

垃圾收集：垃圾收集点周围地面无散落垃圾、无污水、无污迹、无异味、干净整洁。广场、停车场、绿地、花台、明沟 广场地面干净。明沟无杂物，无积水。外围通道地

面应保持畅通，无堆放杂物、无 积灰、积水、无污迹、油渍、轮胎印，地面应保持原色。各类告示牌、照明灯具、栏杆、立柱、反光镜等表面无积灰、无 污垢、无污迹。水池内无漂浮物、无沉积杂物、无青苔、水保持清澈、无异味。绿地、花坛、隔离带、周围无杂物、 无积水。

设备机房、管道 无卫生死角、无垃圾堆积，无灰尘、 目视无蜘蛛网、无污渍、无水渍。垃圾箱房：箱房封闭式专人管理，箱房循环保洁；整洁、干净、无异味，灭害措施完善。

废弃物收集箱外侧表面光洁、无灰尘。废弃物收集箱内侧干净、无残留物、无异味、定时消毒。废弃物及时收集，不满溢。

消杀灭害：对通风口、明沟、垃圾房喷洒药水，安排灭蟑螂、老鼠等病媒预放。

电器设施：灯泡、灯管无灰尘。灯罩无灰尘、无污迹。其它装饰件无灰尘、光亮、无污  迹。开关、插座、配电箱无灰尘、无污迹。

公共区域工作要求：

要求一天二打扫，必须保证地面清洁无灰尘，墙壁（玻璃）无污迹、无蜘蛛网。室外卫   生要做到无杂物垃圾、无杂草枯叶、无污水积水、绿化内无杂物堆积，无散在性垃圾。要在   责任清洁区内不间断巡查，随时保洁。

大厅、走廊、公共通道：每日清扫、巡回保洁，及时清扫灰尘、痰渍。每日清抹水平面  部分及各种线条部分，并随时保洁。

公共照明灯及灯柱：每周清抹一次，及时清除锈渍。

绿化以及绿化带内：每天拾除枯叶、烟头、纸屑等杂物。

大楼外围栏、指示牌等：每周用清水加少量清洁剂清抹一次。

门窗清洁工作要求：

会议室门窗每周进行一次保洁，做到玻璃门窗的清洁，清洁标准标准要求达到无尘渍、  水渍、保持光洁。

其他办公楼的玻璃门窗每周一次保洁，清洁标准标准要求达到无尘渍、水渍、保持光洁。   洗手间清洁工作要求：

早上、下午上班前对洗手间所有洁具彻底清洁一遍。将少许洁厕灵涂于污渍处，用厕刷刷净，再用水冲洗。用清洁毛 巾加少许清洁剂擦净墙壁表面。如发现洗手盆有水锈，应用适量酸性清洁剂试抹干净。清洁标准要求达到目视地面干净，壁面干净，洁具干净，无异味、 便器无黄渍、无水锈渍，地面、壁面、门、门框保持干净、干燥，无污渍。

垃圾箱房垃圾工作要求：

（1）分拣员须熟悉垃圾的分类，将业主投放的垃圾进行细致的分拣。可回收物品按要求分拣好，称重并做好记录后，捆扎牢固，码放整齐；易腐垃圾确保沥干水份，确保分拣合   格，确保无杂质，称重后做好记录。

（2）分拣员在分拣垃圾时尽量不要将垃圾散落在地上，确保日产日清。

（3）保持垃圾厢房内环境卫生整洁，不得乱扔杂物，不得随地吐痰，每日结束分拣工作必须对垃圾厢房进行彻底打扫，保证地面及分拣台及门口干净无异物，并做好机器清洁工 作。

3、设备维护维修：

（1）按照技术规范与合同约定对建筑与物业附属设备设施进行预防性保养，确保建筑与物业设备设施的完好与正常运行，保障建筑与物业设备设施。

（2）接受业主方报修，在约定的时间内完成修复。

（3）对外委的专养设备做好配合与监督服务质量，空调一年至少清洗 2 次，监控设备一年至少检测 2 次并做好相应记录。

（4）做好建筑与物业附属设备设施维修的计划，配合业主方编制维修方案，选择施工队伍，订立承揽合同并配合施工管理与监督施工质量。

（5）物业管理区域内装饰、装修物业的配套管理。

（6）零星维修包括但不限于以下内容：1）学校日常零星维修。2）空调设备及食堂灶具机器出现故障及时报修维修单位。3）学校室内外墙体坏损进修修补。4）学校照明设备检修工作。5）下水道管道堵塞疏通工作。6）学校门窗出现坏损进行修复。7）用水设备出现故障进行维修。8）检查供水设施设备，保持管道、阀门等无锈蚀、无渗漏，总水阀可以随时关启。9）检查、巡视供电设施设备，保持可靠、安全运行。10）检查、巡视通风排气装置，保持功能良好。11）搬运工作。

4、绿化养护

（1）按照需要对灌、乔木，草坪进行松、培土，浇水与施肥，保持绿化生长良好。

（2）按照要求对庭院灌、乔木进行修剪，保持枝型美观。

（3）定期对草坪进行挑处杂草、割剪，保持草坪生长良好与高度、与斑秃不超过规定  标准。服务参照建设部示范大厦标准，由各投标企业根据项目实际情况确定具体目标。

5、后勤服务

1)对公务车的使用进行登记。

2）统计各类代办费并记录。

3）协助教学老师进行试卷排版打印工作。

4）学校各科老师交代的练习卷、测试卷的复印，及各科作业的复印。

5）按时完成月考，期中，期末考试的考试卷复印等

6）协助试卷文印、收发试卷、收发成绩单、资料整理成册送至档案室等

7）按照需求打印证书、席卡。

8）保证打印机正常运转、更换打印机耗材、对故障进行维修。

9）根据学校实际情况对上海市食品安全信息追溯平台录入（学生食堂、教师食堂）相关信息。

10）根据学校实际情况对上海市公共机构低碳管理平台录入相关信息。

11）根据学校实际情况对上海市从业人员预防性健康检查平台进行查询并反馈给学校相关负责人。

12）根据学校实际情况对仓库管理系统录入信息。

13）仓库管理及进出物品管理、盘点、登记等工作。

14）食堂的管理、统计和保管，食堂每天订菜，仓库冷库货物的收发和库存管理，

15）负责食堂现金充值、现金存入银行、公务转账、对账等内容。

16）学校食堂系统信息的传输，菜品的验收，及菜价的比对。

17）财务平台录入相关账目信息，教师补贴代发；

18）固定资产管理：入库验收，系统平台入录，月报表年报表制作，报废资产整理、平台报表制作、报废报表送上级审批、联系第三方收取报废物品；

19）与国资相关报表的填报；

20）每学期各年级学生学杂费征询单、期末各年级学生告知书收发；

21）学校行政、工会日常支出登记

22）学校计算机房管理、故障报修处理。

23）推送微信公众号，协助企业微信号教职工账号管理以及校园网平台学生、老师账号的处理，校园新闻的审核；

24）企微信平台后台问卷下拉数据，协助青浦教育教职工上网登录以及rtx账号管理

25）学校教师上下班考勤登记，学生临时离校登记及其他相关工作。

26）课前准备实验上课的器材，以及器材的保管和记录。

27）课后学校器材室的清洗、整理、收纳等内容

28）图书室管理、书籍借阅、盘点、整理等工作内容

29）学生的就医、住院，医疗发票的报销和统计工作

30）学校内的医疗服务，为师生提供医疗帮助；

31）进行校园卫生检查，防止疾病的传播和流行

32）学校其他临时后勤服务工作

6、消防维保：

1）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统等灭火系统进行日常管理和养护维修；

2）按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法；

3）负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；

7、配电房维护：

1）学校配电容量为500KVA*2。配电房电气安全检查定期进行，做好检查维护记录。配电	安全标识要求醒目。消防器材完好，维护好配电线路单线系统图，配电室内有配电系统操作模拟图	。

2）配电房内应急照明完好，不能放置易燃易爆物品。配电器各开关正常使用。

3）开关柜内无杂音、异味、异响，开关性能符合要求，开关动作灵活可靠。仪表和信号指示正确，并在额定范围内。各种元器件，瓷件等无裂缝、破损、转动、脏污、放电现象。

8、防雷维护：

1）每月一次对学校的现有防雷设施设备进行维保（主要包括避雷带，避雷针，引下线，接地装置，浪涌保护器）并出具维保记录

2）每年提供一次半年度报告总结，一次年度报告总结，记录在册，供校方查阅

3）建立维保记录档案资料，双方各一份。

4）每年对学校的所有避雷带进行一次除锈、油漆保养。

三、管理服务总目标

1、火灾与安全责任事故发生率为 0%

2、保洁覆盖率为 100%。

3、维修工程质量合格率为 95%；

4、使业主对物业服务满意率达到 95%以上。

四、人员要求

1、员工身体健康，素质可靠，培训上岗，凡是需要持证上岗的岗位人员必须持有相关

证书。

2、具有相应的文化程度，能够胜任所担任的工作。

3、统一服装及各类管理标识。

4、项目经理具有大专及以上学历和十年以上物业管理经验，并具有安全生产管理、运行ISO9001质量管理体系的经历，熟练使用办公软件。

5、维修人员具有高压/低压、水电工等操作证书。

6、后勤人员需有责任心、吃苦耐劳，爱岗敬业，具备一定的沟通能力；年龄：男性≤60岁、女性≤55岁；文化程度：职业学校或高中及以上；

五、人员岗位设置

| 项目经理 | 保洁服务 | 维修服务 | 后勤服务 | 绿化服务 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 18 |

★本项目物业服务人员配置不少于 18人。

工作时间（8小时）：工作日上午7点至下午5点

六、本项目物业管理服务报价包括：

1、物业服务人员的人员工资、人员福利等全部人员费用

2、物业服务的行政办公费用，包括办公材料、公众责任保险、雇主责任保险等。

3、物业服务的各类耗材，包括保洁耗材（不含洗手液、擦手纸等非保洁人员直接使用的耗材）、维修耗材，其中维修耗材为单件100元及以下的材料。

4、物业管理企业管理费与利润

5、营业税金

6、物业管理企业认为与管理服务相关的其他必要费用

7、本项目预算总价为 1300000 元人民币，其中委托管理项目预算费用为 120000元，委托管理项目由发包方委托给有专业资质的维保单位，允许委托管理项目是变配电设施设备、消防维保、防雷维护、空调维护；委托管理项目报价不高于 120000 元，统一计入投标成本。

8、付款方法：按季支付。资金支付与考核分数挂钩，考核得分 90 分及以上，全额支付，80 分-89 分，支付 90%；70 分- 79 分，支付 80% ，60 分-69 分，支付 70% ，60 分以下（不包括 60 分），支付 60%并解除合同，由此产生的相关事后均由管理公司自行负责处理。

七、本项目的其他要求

1、投标方一旦中标，投标方在投标书中的所有承诺，招标方有权要求写入物业管理委

托合同。

2、物业服务人员聘用及人员变动，配备人员需报业主方备案。

3、业主对物业服务的服务质量进行监督，对不符合质量标准的管理服务有权建议整改，  对不称职人员可以要求物业进行更换。

4、物业如将部分岗位进行外包，必须经过业主同意且符合国家有关条例方能进行。

5、物业服务人员必须严格遵守相关保密制度（投标文件中应有保密制度方案）。

6、本项目服务自合同签订之日起一年。本项目采取一次采购三年享用，分年签订合同的方式实施。

7、本项目合同不得转让、合同主体部分不得分包，合同非主体部分经采购人确认可以委托专项服务单位实行服务的则允许分包，分包履行的具体内容详见采购需求。

8、为了特殊服务项目工作的稳定性和延续性，本项目中委托外包项目实行分包维保服务，包括变配电设施设备、消防维保、防雷维护、空调维护，由发包方委托给有专业资质的维保单位，委托物业公司与供应商订立委托合同，并监督合同履行。

9.供应商能力要求：通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体  系认证，并在认证有效期内的优先考虑。

10、合同期限：自合同签订之日起一年。本项目采取一次采购三年享用，分年签订合同的方式实施。

八、考核评分标准

| 物业管理 季度服务质量考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业公司名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 考核 内容 |  | 分值 |  | 评分细则 |  | 得分 |  |
|  |  | 综合服务质量 |  | 5 |  | 按工作性质，统一着装，仪表规范、整洁，自然，文明用语，礼貌待 人。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 按照合同约定的标准配置服务人员，采取必要管理手段与激励措施， 保障配置人员的队伍稳定与工作积极性。落实合同约定与业主临时交 办的各项工作。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 落实管理制度，按照物业管理服务规范与管理承诺，认真做好业主投 诉的分析处理，做到有诉必答，及时回复，有效投诉不超过物业管理 的行业规范与约定标准。保证管理服务过程的各类档案资料完整，随 时接受业主方的检查。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 认真落实保密措施，不得将管理服务中涉及到业主方有保密要求的内 容向第三方透露。 |  |  |  |
| 2 |  | 维保服务 |  | 5 |  | 有维保制度，定时巡查记录，并做好相应维保登记。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 及时发现不可预见的设备、设施故障，减少损失。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 室内消防栓及灭火器的月底检查记录，消防隐患处理及时、妥当，安 全出口、疏散通道畅通。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 建立建全防火、防盗、自然灾害等安全预警机制和停电、防台防汛、 闹访等突发情况的应急处置预案，有效落实措施。 |  |  |  |
|  |  | 保洁服务 |  |  |  | 室内楼道、楼梯、墙面、天花板无垃圾、积尘，栏杆、椅子、灯座等 光亮整洁，无明显积尘、污渍，公共区域角落处无积尘、垃圾和蜘蛛 网；室外的地面、绿化带无明显积尘、污渍、烟蒂、垃圾；地毯无积 尘。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 公共区域玻璃门以及窗户玻璃（除室外一面）完好，无灰尘、污渍、 手印等。 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 3 |  | 根据垃圾分类要求设置设备，垃圾箱放置整齐，垃圾袋套在垃圾箱上， 四周无散积垃圾，无异味，垃圾中转站（点）环境卫生符合规定要求。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 卫生间空气流通，无异味；金属器具了如水龙头等光亮无锈斑、污渍、 浮尘，盥洗台面干净、整洁，无水渍，镜面无灰尘、污痕、水痕、手印等，卫生洁具保持清洁，定期消毒，有记录，按时补充卫生纸、洗 手液等卫生用品。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 做好垃圾分类工作，垃圾做到日产日清，定期对垃圾堆放处进行卫生 消毒灭杀虫害并记录。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 遇下雪或下雨天，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并树“小心防滑” 告示牌，及时拖擦，无积水。 |  |  |  |
| 4 |  | 其他服务 |  | 2 |  | 实行业主工作时间的其他服务，协助业主方做好重要会议和重要活动的筹备和来宾接待。日常会务服务，包括会议前期准备、会中茶水服 务，会后会场打扫。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 熟练操作会议音响设备以及日常维护，会议桌椅干净无尘、会议茶杯 无水渍。 |  |  |  |
| 5 |  | 设备维护 |  | 5 |  | 房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录,发现损坏及时安排 专项修理并告知相关部门，对辖区内危险、隐患部位设置安全防范警 示标志或维护设施。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 屋面泄水沟、室内外排水管道畅通，一年清理至少 2 次，做好记录。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 确保给排水系统、中央空调系统、门禁系统、配电房等设备正常运行， 做好定期检查记录。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 公共照明系统完好。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 重大节日前应对设备设施系统进行安全检查，保证节日期间各项设施 运行正常。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 接到设备保修信息，及时响应，在规定的时间内到达现场修复。 |  |  |  |
| 6 |  | 绿化 养护 |  | 5 |  | 对区域内的绿化进行监管，督促绿化维保单位定期修剪养护、浇水、 施肥、喷药杀虫，保持良好长势； |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 说明：总分 90 分以上为优秀，80-89 分为良好，70-79 分为一般，60-69 分以下为较差，60 分以下 为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核单位： 考核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |