- 青浦区徐泾镇建设大楼物业管理项目采购需求

- 一、项目概况

- 1、物业慨况

本项目建造的物业类型为：机关事业单位用房。

物业坐落位置：青浦区明珠路800号。

本项目总建筑面积约6300平方米，场地面积约3466平方米。

本项目共有主楼、食堂各一幢，主楼6个层面，食堂1个层面。 该办公楼设车辆及人员出入口1个。院内设有停车场，需要停车管理。

- 2、主要设备设施

本项目主要设施有强弱电配电系统、网络设施、监控系统、消防报警系统、消防增压系统、空调系统、生活用水系统、电梯系统。

本项目公建配套设施及说明：生活垃圾房1间、设备配电房1间、水泵房1间、强弱电间1间、电梯1台。

二、委托服务的内容与范围

- 1、物业及设备设施

1）物业管理区域内公用设施设备、场所、屋顶的使用管理及维护。

2）物业管理区域内配电、空调、消防、水泵等设施设备的运行服务。

3）物业管理区域内每天受理业主房屋、设备、设施的报修。

4）物业管理区域内供水、供电、电信等专业单位在物业管理区域内对相关管线、设施维修保养时，进行必要的协调和管理。

- 2、环境保洁服务

物业管理区域内每天公用设施设备和相关场地的保洁服务、生活垃圾收集等环境卫

生维护工作。

- 3、物业公共秩序管理服务

1）物业管理区域内每天24小时门岗执勤、公共区域的安全巡视和公共秩序维护。

2）物业管理区域内的消防安全宣传和防范。

3）物业管理区域内突发事件的处理。

- 4、物业综合管理服务

- 1）每天客户服务需求及投诉受理。

- 2）物业档案资料、客户档案资料的收集、管理。

- 3）物业管理区域内装饰、装修物业的配套管理。

- 物业管理法律法规及常识向住户的宣传。

- 三、委托服务的标准与要求

- 三、委托服务的标准与要求

- 1、综合管理服务要求：

1) 在物业区域内设置管理处，办公场所整洁有序；

2) 服装统一，挂牌上岗，仪表整洁；

3) 工作日期间在管理处进行业务接待，并提供服务；

4) 制定物业管理服务的工作计划，并组织实施，全面完成合同约定的管理服务工作。

5) 建立内部管理制度和考核制度。

2、保安服务要求：

1）上岗时佩戴统一标志，穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐。

2） 配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。

3） 门岗24小时值班看守并有详细交接班记录和外来人员登记记录。

4） 保安需要有保安上岗证书。

- 3、保洁管理服务要求

- 1）保洁服务范围：

（1）办公室、值班室的清扫保洁。

（2）办公楼的走道、楼梯、会议室、接待室、厕所等公共部位的清扫保洁。

（3）场地、道路的清扫保洁。

- 2）保洁服务内容和要求：

（1）每天保洁巡检不少于5次，场地道路不少于2次。

（2）每天打扫公共部位做到杂物、废弃物立即清理。

（3）垃圾实行袋装化，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

（4）负责区域垃圾实行分类收集（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有毒有害垃圾），从而达到垃圾分类要求。

（5）及时清扫地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

（6）对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

（7）定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

（8）负责对垃圾收集点公共区域及实施的擦抹保洁。

（9）对人员出入频繁区域进行不间断的动态保洁。

（10）清扫、拖洗公共区域特定的室内外的地面。

（11）擦净、抹净会议室、接待室等室内的桌、椅台面、文件柜等家具。

（12）清洗及保洁各处的洗手间、更换卫生纸（卷筒纸）、洗手液、洁厕精，抹净各类洁具等工作。

（13）定时收集各类生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾桶等，保持洁净。

- 3）服务标准

（1）外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

（2）公共通道地面干净、无污渍，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

（3）会议室、接待室地面、墙面干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

（4）楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，门窗表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

（5）公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，露天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、无蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐。

（6）开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无污渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

（7）电梯四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味。电梯凹槽内无垃圾，按钮表面干净无印迹。

（8）电气设施、灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

（9）垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍、无痰迹；垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁、消毒。

（10）消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。

（11）垃圾收集点管理，有专人负责袋装垃圾按规定地点分类集中，摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，桶内应无明显异味，垃圾日产日清。

（12）管道无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无污迹。

（13）道路干净整洁无污物，循环清扫散落垃圾。

- 4）垃圾分类收集与配合清运

- 1）服务内容和要求：

（1）垃圾清运、处理分为：生活垃圾（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有毒有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规的规定。

（2）垃圾清运、处理的范围分为：

A、日常生活垃圾；

B、公共部位综合垃圾。

（3）垃圾处理工作分为：

A、每天定时处理2次，并做好统计工作。

B、将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

- 2）服务标准：

必须确保无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

- 4、维修服务要求：

- 1）维修服务范围：

项目内各类电气线路、水管网路设备以及中央空调和电梯的日常检修、巡查和应急维修。其他土木类、锁具类等基本维护。

- 2）维修服务内容和要求：

（1）每日定点对各类电气线路以及中央空调、用电设备、水管及相关用水设备等设备设施进行巡查，电梯日常值守，及时消除各类安全隐患；

（2）及时维修、更换各类存在隐患和故障的电气线路以及中央空调、电梯及用水设备等各类设备设施，确保大院内工作、生活正常运行。

（3）安排专人24小时负责接报故障，发生水电故障24小时随报随修，其他土木类、锁具类等及时修理。

（4）配电间：

A、供电回路操作开关的标志必须明显，停电拉闸要挂标志牌，并提前公布“安民告示”。

B、配电室内禁止乱拉乱接线路，供电线路严禁超载供电。

C、配电室内设备及线路变更要经采购方同意，重大变更要上报采购方批准。

D、操作及检修设备时必须按规定使用电工绝缘工具、绝缘鞋、绝缘手套等。

E、外来人员进配电室须经采购方批准，并做好登记手续。

- 3）维修服务要求：

（1）对公共设施设备检查并记录，发现损坏及时修理。

（2）保持玻璃门窗等配件完好，开闭正常。

（3）对楼内外管道排水沟进行清扫疏通，保证排水畅通。

（4）定期对设备设施进行预防性保养，专业设备委托专业单位维保，保障设备设施完好与安全运行。

- 5、其他：

- 1）做好各类情况下的应急服务配合。

- 2）做好合同约定的与物业服务相关的其它工作。

全部服务管理应满足《机关办公区域物业服务监管和评价规范》（标准号GB/T 43542-2023），并接受采购方关于第三方服务的管理、考核等制度。

- 四、管理服务总目标要求

1、火灾与安全责任事故发生率为0%。

2、使业主对物业服务满意率达到95%以上（使用单位及上级部门对中标单位进行监督检查使其达到标准合格率）。

3、中标企业应制定管理目标的测量指标，并根据指标定期测评，定期向招标人提供测评报告。

- 五、物业人员配置要求：

- 人员岗位配置

| 序号 | 部门 | 岗 位 | 设岗时间 | 岗位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理处 | 项目经理 | 周一至周五8小时 | 1 |  |
| 2 | 工程部 | 维修工 | 周一至周五8小时 | 1 |  |
| 3 | 门卫 | 门岗 | 周一至周日24小时 | 4 |  |
| 4 | 保洁部 | 领班 | 周一至周五8小时 | 1 |  |
| 5 | 保洁部 | 食堂保洁及勤杂 | 周一至周五8小时 | 4 |  |
| 6 | 保洁部 | 内、外场保洁 | 周一至周五8小时 | 3 |  |

- ★本项目服务人员配置不少于 14 人。

- 2、岗位和人员配置标准

- 1）项目经理

（1）具有相关职业技能证书。

（2）身体要求：身体健康。年龄：男性一般不超过60岁，女性一般不超过50岁。

（3）学历要求：大专及以上学历。

（4）具有从事类似业态物业管理三年及以上管理经验。

（5）熟悉ISO质量管理体系标准与电脑办公自动化操作系统。

- 2）一般管理人员（经理助理、内勤）

（1）具有相关职业技能证书。

（2）身体要求：身体健康。年龄：男性一般不超过60岁，女性一般不超过50岁。

（3）学历要求：高中及以上学历。

（4）具有从事类似业态物业管理二年及以上管理经验。

（5）其中一般管理人员应熟练运用电脑办公自动化操作系统。

- 3）一般服务人员

（1）身体要求：身体健康。年龄：男性一般不超过60岁（其中50岁以下不少于30%），女性一般不超过55岁（其中50岁以下不少于30%）。

（2）学历要求：初中及以上学历。

（4）需培训合格，取得相应证明。

- 4）其他要求

（1）有岗位证书要求的人员必须持证上岗（保安、特种设备操作及维修人员及其他相应岗位）。

（2）本项目管理服务范围涉及关键和重要部门，因此所有参与物业管理工作的人员，必须由采购方会同物业公司进行必要的政治审查。不得有来历不明或有社会不良记录、刑事犯罪记录人员参与工作。投标人须对此项要求严格把关，并对可能出现的后果承担责任。

- 六、本项目物业管理服务成本包括：

- 物业服务人员的人员工资，包括基本工资、岗位工资等一切工资性收入。

- 人员福利包括人员社保、高温费、公休费以及其他必要的福利费用。

- 物业服务的行政办公费用，包括办公材料、通信杂费、公众责任保险、雇主责任保险等。

- 物业服务的各类耗材，包括保洁耗材都由甲方负责。

- 设备设施运行维护费，包括委托专项维保费。

- 物业管理企业管理费与利润。

- 营业税金

8、物业管理企业认为其他必要的相关费用。

9、本项目服务期限自合同签订之日起一年，本项目预算为人民币1334583元，超出预算的投标将不被接受。

- 七、对投标企业的其他要求：

1、采购方提供物业用房。

2、服务期限：本项目服务期限自合同签订之日起一年。

3、投标方一旦中标，合同期内的中标价格不变，投标应当充分考虑市场变化因素，承担经营风险。如果招标方根据服务需要要求中标方增减服务人员，将按投标测算的服务人员单价增减相应物业服务合同金额。

4、投标方一旦中标，投标方在投标书中的所有承诺均作为委托服务合同的有效组成部分，与委托服务合同具有同等约束力。

5、中标方的所需办公用具（品）均由中标方提供。

6、物业服务人员配备需报采购方备案，人员如有调动须提前征得甲方同意。

7、物业服务人员必须严格遵守相关保密制度（投标文件中应有保密制度方案）。

8、供应商能力要求：通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，并在认证有效期内的优先考虑。

9、中标供应商应当自开始保安服务之日起30日内向所在地社区的市级人民政府公安机关备案。（提供承诺函或《自行招用保安员单位备案证明》）

- 八、其他

1、本项目合同不得转让、合同主体部分不得分包，合同非主体部分经采购人确认可进行专业分包。

- 九、考核办法及支付方式

1、采购方安排人员组织开展季度考核，每季度考核合格，根据合同全额拨付季度服务费。成交供应商应配合、接受采购方的考核检查，并按照采购方考核要求做好相应整改和落实。考核制度和要求以采购方相关管理制度为准。

2、付款方式：分期付款，按季度支付，每季度支付20%合同金额，分五次支付，第五次的20%待年终考核结束后支付（大于等于90分全额支付，不到90分按照每一分扣留存资金的1%扣除）。

3、服务期间出现下列情况的，采购方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿对应损失的违约金。

1.同一整改性问题发生三次以上，逾期未完成整改的；

2.严重影响办公秩序，并造成恶劣影响的；

3.在工作中出现重大失误，并造成重大损失的；

4.发生安全责任事故，并造成严重后果的；

5.有重大盗窃、严重泄密等行为的；

6.服务内容未达到合同及投标文件约定且未能及时整改的；

4、考核评分表

考核评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 考核得分 |
| --- | --- | --- |
| 卫生情况（40分） | 1、优（30分—40分）负责区域地面台面干净、无污点、无水渍，无杂物，垃圾桶干净整洁，玻璃、窗台、窗框及展示柜干净无灰尘，地面无污渍。卫生间做到地面、墙面保持清洁无污点、无水渍，卫生洁具光滑明亮，及时清理更换纸篓垃圾袋，做到通风无异味。洗手台板保持无污物、水渍，地面无积水，洗手液及时更换、补充。低位墙身保持光亮、无污渍，墙角无积尘。 2、良（20分—30分）负责区域地面台面干净、无杂物，垃圾桶保持干净，并及时更换垃圾袋。玻璃、窗台、窗框及展示柜基本干净无灰尘，地面无污渍。卫生间做到地面、墙面保持清洁，清理更换纸篓垃圾袋，做到通风基本无异味。洗手台板保持无污物。楼道做到地面、墙面、扶手无积尘。 3、差（1分—20分）负责区域地面台面基本干净、但地面有水渍、污点，垃圾桶不能保持干净，未及时更换垃圾袋。卫生间地面有水渍、墙面基本清洁，卫生间有异味。洗手台板有污物、水渍。楼道的地面、墙面、扶手有积尘。 |  |
| 工作纪律（20分） | 1、优（10分—20分）按时上下班，不早退、不迟到。上班时，着装整齐，工作场所不大声喧哗，不得擅自离开岗位及做与上班工作无关的事。 2、良（5分--10分）未按时上下班、擅自离开岗位等违反规定共计3处（次）以下，给予提醒能及时改正。 3、差（1分—5分）未按时上下班、擅自离开岗位等违反规定共计4处（次）以上，给予提醒不能及时改正。 |  |
| 负责清洁用具的保管、使用和维修工作（20分） | 1、优（15分—20分）爱护工具，工具随时清洗，摆放整齐，有条有理，不乱占乱放。擦布、拖布、笤帚等隐蔽存放，不裸露在外。对损坏的工具能修复使用。 2、（5分—15分）工具基本干净整洁，摆放不乱占乱放。擦布、拖布、笤帚等隐蔽存放，不裸露在外。 3、差（1分—5分）不爱护工具，乱占乱放。工具清洗不及时、干净，擦布、拖布、笤帚等摆放裸露在外。 |  |
| 负责门卫车辆管理、来访登记、大门口秩序管理（10分） | - 优（5分—10分）按时交接班，做好门卫车辆秩序管 理，做好来访登记、做好大门口秩序管理，有序疏导大门口高峰期的拥堵。 - 差（1分—5分）未按时交接班，未做好门卫车辆秩序 管理，未做好来访登记、未做好大门口秩序管理，未有序疏导大门口高峰期的拥堵。 |  |
| 临时安排工作完成情况（10 分） | 1、优（5分--10分）服从临时工作安排。做到用心、尽心、有礼貌的服务。 2、差（1分--5分）不服从临时工作安排，不与其他人相互之间协作配合。不能按时、按质的完成临时工作。 |  |