2025年青浦城区景观灯光设施管理、养护项目采购需求

一、项目名称

2025年青浦城区景观灯光设施管理、养护项目。

二、项目概况

为保障青浦城区景观灯光正常运行，美化城市夜景，青浦区绿化和市容管理局委托社会第三方专业力量，对中心城区指定范围内的景观照明设施开展日常养护，通过对灯具、固定支架、控制箱设施、供配电管线等相关电气设备的外观检查、仪表检测等方式，及时发现、排除、修复、更换各类电器设备存在的技术问题和安全问题，确保景观照明设施正常运转。

三、项目期限

自本项目合同签订之日起1年内有效。

四、采购预算和最高限价

本项目采购预算1882368元人民币，超过采购预算的投标不予接受。

五、投标价组成及要求

1、投标总价不得高于最高限价；

2、投标总价由“维护范围及工程量报价表”一栏内单项合计价格相加组成；

3、投标报价包含：

3.1日常巡查费、作业费、加班费、应急抢险费、节假日值班费等一切人工费；

3.2耗材费（维修工具、管线、灯具等各类配件的采购费）；

3.3各种施工车辆等设备的采购、租借、使用费等；

3.4其他保障本项目顺利开展所需的一切费用。

4、如维护工程量发生缩减，采购方无须经中标单位同意，扣除这部分缩减工程量对应的维护费，扣除标准以中标单位投标单价、缩减数量、缩减天数计算；

5、投标人须确认维护工作正常有序开展的所有费用都已纳入维护单价内，采购方不再承担其他任何有利于开展此项目的费用；

6、中标价并非本项目最终结算价，付款金额需按采购方对每周期考评结果、合同条约履行情况、实际维护工作量等综合考察后按实结算。

六、付款方式

1、项目经费均分四个周期支付，大致以三个月为一个周期；

2、每周期内由采购方组织对中标单位服务质量进行考评，并以考评得分、实际维护工程量、合同履行情况为依据，按实支付相应费用；

3、原则上在每次考评结束后的60个工作日内支付维护经费，如遇采购方财务审核及审计规定制度所需延缓支付的，中标单位同意配合延缓支付。

七、相关团队及人员要求

1、项目团队负责人及项目实施团队工作人员必须为投标人本单位在职人员（须出具开标日前六个月内任意一个月投标单位缴纳社会保险证明），有承担过本地区相应的景观照明设施维修、养护工作的实践经历和经验的为佳；

2、项目实施团队成员不得低于6人。实施团队拥有国家及相关行业颁发的高压电工操作证、低压电工操作证、高空作业操作证，且须以上三证缺一不可，项目负责人需具备机电或电气职业资格证书（高级或以上）；一线作业人员应按照国家规定持证上岗；

3、投标人应自行配足维护作业人员，若不能满足本项目的实际工作需求，一旦中标须无条件增加人员力量，直至满足本项目实际工作需要；

4、项目实施团队人员在中标后不得随意调换，如确实有客观原因需调整的，必须书面报请采购方同意，否则一旦发现，将立即终止本项目继续实施，由此给采购方带来的一切损失由中标单位负责；

5、项目实施团队须具有良好的职业道德和严谨的工作作风；

6、本采购项目不接受联合体投标。项目一律不得转包、分包，否则采购方有权立即终止合同，由此给采购方带来的一切损失由中标单位负责承担。

7、本项目专门面向中小企业采购。参加投标的中小企业应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定。中小企业应当按照规定在投标文件中提供《中小企业声明函》。

八、投标要求

投标人需具备城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质。

九、响应要求

1、投标截止日前6个月未发生一般安全责任事故、12个月内未发生重大安全责任事故、24个月内未发生特大安全责任事故；

2、中标单位需确保在景观灯开灯过程中保持24小时电话微信等联系畅通，接到采购方指令，30分钟内到达采购方指定现场、1小时内落实针对性处置措施。

十、维护要求和内容

1、按照《上海市地方标准（DB 31/T 316—2023）（城市景观照明技术规范）》要求执行；

2、按照上海市绿化和市容管理局关于印发《上海市景观照明技术规范》的通知（沪绿容〔2022〕310文）有关要求执行；

3、按照上海市绿化和市容管理局关于印发《关于加强本市景观照明集中控制工作的指导意见（试行）》和《上海市景观照明设施运行维护工作指导意见（试行）》的通知，及其附件《关于上海市景观照明设施运行维护工作指导意见》（沪绿容〔2020〕293号文）有关要求执行；

4、按照上海市绿化和市容管理局关于印发《景观照明设施维护规范（试行）》的通知及附件（沪绿容〔2017〕389号文）有关要求执行；

5、中标单位须在项目合同签订日起，立即开展日常维护工作，不得借故拖延；

6、根据采购方要求，在项目实施期间，中标单位需按时制定完成景观照明应急抢险预案、重大公共活动及公共节假日值班制度，并落实到位；

7、发生以下行为、并造成后果的，由中标单位负责赔偿一切损失、承担一切后续责任：

7.1有人为偷盗、破坏、损毁景观照明设施的；

7.2未经采购方同意，有擅自拆除、移动、挪用景观照明各类设施设备的；

7.3未经采购方同意，有擅自切断或私搭乱接景观照明用电的；

8、按照采购方指令，中标单位必须落实白天闭灯、晚上开灯各1次日常巡检，3天内对所有景观照明设施进行全覆盖巡检一遍，确保维护对象正常、平稳、准点、安全运行和开闭灯，及时消除安全隐患工作，确保景观照明设施不发生安全事故，保障城区夜景效果；

9、中标单位必须对采购方一切有利于景观照明安全、平稳、可靠、准点运行的指令做出及时、正面回应，不得拒绝执行和拖延执行，

10、中标单位在进行日常巡检过程中，必须及时发现、制止不利于景观照明设施设备安全运行的各类行为，并第一时间告知、配合采购方开展相应调查，最低限度降低景观照明设施损失破坏程度；

11、中标单位应制定严密的安全文明施工方案，全力保障维护作业安全文明，避免发生安全责任事故。如发生安全责任事故造成人员伤亡和财产损失的，由中标单位全部承担一切责任；

12、中标单位因维修工作需求，暂无法避免对临近设施，如人行道、绿化带、绿地等设施造成损坏的，此等情况下必须提前书面请示采购方，经同意后方可实施，未经同意擅自实施造成后果的，由中标单位承担一切责任；

13、按照采购方要求，对景观照明城运案件、市民投诉等各类案件的实地调查、限期处理、按时回复等工作；

14、本项目服务期结束后，中标单位须在采购方规定时间段内完成维护职责交接工作；

15、做好采购方交办的其他工作。

十一、有关责任

1、中标单位在维护期内，存在景观照明设施缺失、损毁现象的，由中标单位负责修复、补足，直至采购方满意，在此期间，采购方有权暂停支付项目服务经费，如果中标单位拒绝执行的，采购方有权另行委托社会其他机构代为修复，相关费用由中标单位支付，同时，采购方有权扣除本项目中标价的30%作为项目违约金；

2、中标单位日常巡查、维护作业马虎大意，未按照规范操作、未及时发现各类故障和安全隐患，造成人身伤害及财产损失等安全责任事故的，由中标单位承担一切责任，同时，采购方有权采取拒绝支付项目经费、已支付部分要求退回、扣除本项目中标价的30%作为项目违约金等一切保护自身利益的行为；

3、中标单位未经采购方同意，擅自将本项目分包给其他单位或个人的，一经发现，除要求中标单位立即改正外，采购方有权采取拒绝支付项目经费、已支付部分要求退回、扣除本项目中标价的30%作为项目违约金等一切保护自身利益的行为；

4、中标单位在维护作业过程中，对非维护对象造成损坏的，由中标单位负责承担一切后续赔偿责任，同时，采购方有权采取拒绝支付项目经费、已支付部分要求退回、扣除本项目中标价的30%作为项目违约金等一切保护自身利益的行为；

5、中标单位须对其维护作业人员签订合法的劳动合同，购买缴纳社会保险及相关商业保险，保护作业人员合法权益，如发生劳资纠纷，与采购方无关，由中标单位妥善解决，采购方有权采取拒绝支付项目经费、已支付部分要求退回、扣除本项目中标价的30%作为项目违约金等一切保护自身利益的行为。

十二、工作指标

1、景观照明设施运行时间：

1.1每年5月1日至09月30日：18:30亮灯，22:30关灯；

1.2每年10月1日至次年4月30日：18:00亮灯，22:00关灯；

1.3采购方有另行安排的以通知为准。

2、景观照明设施维护指标：

2.1亮灯率达到98%或以上；

2.2设施清洁率95%或以上；

2.3设施完好率98%或以上；

2.4故障处置及时率100%；

2.5故障处置完成率100%。

十三、维护范围及工程量

| 序号 | 区域（路段） | 设备类型 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏阳湖区域 | 草坪灯 | 372 |
|  |  | 投光灯 | 256 |
|  |  | 春晓桥立柱洞灯（桥面） | 16 |
|  |  | 海鸥庭院灯 | 180 |
|  |  | 水晶球形灯（水中） | 432 |
|  |  | 星光灯（水面木栈道外侧） | 258 |
|  |  | 灯带 | 370 |
|  |  | 地坪小射灯 | 100 |
|  |  | LED七彩投光灯（水中） | 213 |
|  |  | RGB贴片灯 | 119 |
| 2 | 公园路 | 草坪灯 | 58 |
|  |  | 投光灯 | 87 |
|  |  | LED36w黄光投光灯（五层大楼外立面） | 11 |
|  |  | 28wT5LED洗墙灯（五层大楼外立面） | 239 |
|  |  | 灯带 | 43 |
|  |  | LED白光贴片灯 | 42 |
|  |  | 24W洗墙灯 | 26 |
| 3 | G50青浦出口绿地（气象站） | LED射树灯 | 32 |
|  |  | 150W造型射灯 | 45 |
| 4 | G50青浦出口绿地（路政） | LED投光灯150W | 3 |
|  |  | LED投光灯100W | 17 |
|  |  | LED平板小射灯 | 62 |
| 5 | 万寿绿地 | 庭院灯 | 12 |
| 6 | 汇金路（秀泾路-秀泉路） | 草坪灯 | 46 |
|  |  | 庭院灯 | 27 |
| 7 | 北淀浦河路、环城西路健身步道景观灯光 | 地埋灯 | 780 |
| 8 | 新城大居08、09地块（秀禾路、古安路口） | 太阳能庭院灯 | 23 |
| 9 | 浦仓路人行桥及周围绿地 | 投光灯 | 54 |
|  |  | LED小射灯 | 290 |
|  |  | 庭院灯 | 9 |
|  |  | LED小方灯（桥外侧） | 80 |
|  |  | LED线条灯（桥外侧） | 368 |
| 10 | 崧泽广场区域 | 草坪灯 | 155 |
|  |  | 庭院灯 | 52 |
|  |  | “奥立八方”广场大型不锈钢高立柱庭院灯（10X5） | 50 |
|  |  | LED彩色投光灯（奥立八方顶灯） | 10 |
|  |  | 投光灯（博物馆） | 33 |
|  |  | 广场喷泉水下灯 | 1700 |
| 11 | 公园东路（华乐路至外青松公路） | 草坪灯 | 223 |
|  |  | 投光灯 | 312 |
| 12 | 保安绿地 | 投光灯 | 33 |
|  |  | 庭院灯 | 10 |
| 13 | 城中东路加油站绿地 | 草坪灯 | 24 |
|  |  | 投光灯 | 4 |
|  |  | 庭院灯（灯柱） | 6 |
| 14 | 城北大桥区 域 | 七彩投光灯（跨线桥外侧） | 190 |
| 15 | 三元河绿地 （城中西路、海盈路交叉口） | 草坪灯 | 58 |
|  |  | 庭院灯 | 11 |
| 16 | 永乐绿地 | 草坪灯 | 9 |
|  |  | 高杆庭院灯 | 14 |
| 17 | 南菁园 | 庭院灯 | 178 |
|  |  | 圆盘型庭院灯 | 6 |
|  |  | 球场照明灯 | 4 |
| 18 | 北菁园 | 庭院灯 | 160 |
|  |  | 立杆景观灯 | 12 |
|  |  | 埋地投射灯 | 21 |
|  |  | 圆盘型庭院灯 | 8 |
| 19 | 三林带（东水港-淀浦河段） 防护绿地 | 庭院灯 | 164 |
|  |  | 草坪灯 | 113 |
|  |  | 照树灯 | 50 |
|  |  | 台阶侧壁灯 | 72 |
|  |  | 亭沿投光灯 | 36 |
|  |  | 高杆照明灯 | 2 |
| 20 | 贺桥村路绿地 | 庭院灯 | 15 |
| 21 | 复旦附中周边绿地 | 庭院灯 | 84 |
|  |  | 草坪灯 | 100 |
|  |  | 射灯 | 19 |
| 22 | 支三十一路东侧绿地 | 庭院灯 | 21 |
|  |  | 草坪灯 | 43 |
|  |  | 照树射灯 | 30 |
|  |  | 高杆照明灯 | 4 |
| 总计 |  |  | 8706 |

★1、投标人不得对采购人提供的《维护范围及工程量》及报价表内工作量进行缩减，否则视为投标不响应。2、未提供或提供不全《维护范围及工程量报价表》的投标文件作废标处理。

十四、考评验收标准

采购方有权委托其他第三方专业机构，根据国家及行业标准或有关部门文件、规范（规定）等，独立实施或参与采购方组织的评定、考核、检测、验收中标单位服务质量的活动，在此过程中，中标单位必须无条件配合采购方完成考核验收工作。

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度建设和维护记录 | 各项制度、措施的建立和完善；巡查日志、维修日志及其他台账的建立和完善 | 5 | 制度不完善、责任不明确、各类台账模糊不清，整改不到位的，每发现一起、扣1分。 |  |
| 2 | 维护指标 | 亮灯率达到98%以上； | 25 | 检查景观灯亮灯情况，每下降一个百分点、扣1分。 |  |
| 3 |  | 设施整洁率95%以上； | 25 | 检查设施外观是否整洁，每下降一个百分点、扣0.5分。 |  |
| 4 |  | 设施完好率98%以上； | 25 | 检查有无破损、坠落、松动、裸露等现象，每下降一个百分点、扣0.5分 |  |
| 5 | 故障处置 | 需白天开灯检修，必须提前报甲方同意后实施。 | 5 | 每发现一次未达要求扣0.5分 |  |
| 6 |  | 接到甲方指令30分钟内到达指定现场、简易故障3小时内修复、一般故障48小时内修复、重大故障5日内修复。 | 5 | 每发现一次未达要求扣0.5分 |  |
| 7 | 安全维护工作 | 维护作业必须设置安全隔离标识、要求2人及以上操作、佩戴安全防护装备并持证上岗。 | 5 | 每发现一次未达要求扣1分 |  |
| 8 |  | 更换的各类配件需经国家、行业相关质量、安全认证。 | 5 |  |  |
| 维护经费支付标准：每阶段考核评分在90分以上、全额支付本阶段考核经费；评分在89分—85分之间、扣除5%经费；评分在84分—80分之间、扣除10%经费；评分在79分—75分之间、扣除15%经费；每阶段考核评分在74分以下，直接扣除本阶段50%经费。 |  |  |  |  |  |

十五、安全、文明施工、环境保护

1、中标单位项目实施期间须确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行，投标人必须按照上海市人民政府和上海市交通委员会有关规定结合本项目的特点，在投标书中明确安全生产具体措施，在施工过程中必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守上海市有关建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，严格履行采购人关于现场临时设施及施工区域企业标识要求，承担文明施工措施的费用；

2、中标单位应遵循国家和上海市人民政府有关安全生产和安全文明施工的要求，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作，并按规定承担相应的费用。;

3、中标单位应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到：

3.1满足自身和周边交通组织的需要；

3.2无管线事故、无重大伤亡事故，施工现场道路平整无积水；

3.3环境影响要确保最小化；

3.4现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；

3.5清洁运输；

3.6减少对沿线单位、市民的工作、生活和出行的影响；

3.7服从采购方的统一协调，做到文明施工、安全管理；

4、中标单位在项目实施期间，必须配备专职安全员，建立安全养护、维修和动用明火申请批准制度，配备必要的安全设施和消防器材，经单位安全部门批准后，送采购单位备案；

5、中标单位在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生；

6、中标单位在与采购方签订项目承包合同的同时要签订安全管理协议、治安消防协议、廉政协议，中标单位若违反规定，实施野蛮施工、违章作业等，采购单位有权限令停工整改，一切损失由中标单位承担；

7、各投标人在投标文件中要结合本项目在道路上实施的特点和采购单位上述的具体要求，制定相应的文明施工和安全生产管理措施，一旦中标须购买项目实施人员人身意外保险。

十六、投标人的总体要求

1、项目重难点分析及对应思路：对本项目重点难点进行分析，提出针对性有效措施，提出符合规范要求的养护思路。

2、运行管理方案：完善运行管理模式、管理体系、制度建设；日常巡检、巡修和和交接班的管理、与路政、公安交通等部门的配合协调，服务与投诉的处理，资料管理等；投标人养护维修作业工作及进度计划的适用性合理性。

3、养护维修管理作业方案：分析养护维修设施概况、历史资料；完善养护维修作业方案与需求吻合并符合行业标准，提供可用性可拓展性的方案；设施检测养护方法及养护技术措施等需符合质量标准、符合规范要求，设施结构安全受控程度；养护维修方案应全面深入且客观反映设施状况。

4、安全文明措施：编制完善的安全生产保证管理制度，养护过程的安全保证措施及文明施工管理、环境保护方面的保证措施；能根据项目作业安全、文明施工现状采取针对性措施。

5、质量保证措施：投标人应完善在养护周期内的质量保证措施及方法；提供可操作的、符合实际要求的质量保证措施；

6、应急保障方案：投标人需完善应急组织体系；应急人员、设备、物资保障情况应符合实际需求，完善应急响应方案（包括详细的应急响应过程，响应方式，响应时间等），具备应急管理经验。