项目需求
一、项目概况：

项目名称：2025年度徐泾镇西虹桥地区社会管理服务中心物业管理服务项目

项目地点：西虹桥地区社会管理服务中心位于上海市青浦区诸光路1111号，中心占地面积3967平方米，建筑面积6700.24平方米，一楼为进博保障服务窗口、前线实时指挥中心大厅；二楼为会务接待区，一楼二楼共设有会议室14间（最多可容纳450人同时开会，最大会议室可容纳140人开会）；三楼为西虹桥地区社会管理服务中心办公区；四楼为前线指挥部值班区，共设12间进博保障前线指挥部值班室；室外绿化面积约950平方米。
项目期限：自合同签订之日起一年。

预算金额：1966222元/年
物业管理服务及工作内容
（一）项目内容

提供秩序维护、清洁卫生、工程维修、绿化养护、车辆管理等方面的服务。周末、节假日都应合理配备上岗人员，卫生间设施设备维修、办公桌椅维修、门窗维修等工具由物业自己提供。

（二）组织架构、管制制度及团队要求

物业部门设置经理负责中心物业服务管理和监督工作。 物业服务包括保洁人员、会务人员、安保人员、维修人员等。

管理制度 

（1）完善后勤保障各项制度建设，按制度规范行为。 

（2）加强日常工作监管： 

①定期召开例会，总结上阶段工作，沟通、协调下阶段工作。 

②不定时召开专项会议，进行专题讨论。 

③定期召开联席会议，通过联席会议，分期进行工作总结和工作计划。 

④不定期参加中心后勤会议，对存在的问题进行现场沟通。 

3、管理团队要求 

(1)具有多年相关工作经验。 

(2)一定的协调和组织能力，了解行业法规和要求。 

(3)组织本部门员工的专业技能培训；负责所属项目的物业管理的日常工作,并对部门员工进行业务指导。 

(4)自我监督与质量体系有关的程序操作,发现不合格时,及时采取纠正措施及适当的预防措。 

4、★中标供应商应当自开始保安服务之日起30日内向所在地社区的市级人民政府公安机关备案。（提供承诺函或提供《自行招用保安员单位备案证明》）
（三）会务服务工作内容

1、根据会议接待预定单做好会场布置计划工作；  

2、上岗应统一着装（包括发型、服装、鞋子），应在会议前半小时到会议室整理内务，做好会议接待服务工作； 

3、仪表清洁，举止端庄，保持微笑服务，使用礼貌用语。

 4、会前，根据会议要求，做好会前桌椅、茶具和会议用品等设施及各项服务工作的准备工作；

 5、会中，应随时满足参会人员的服务需求，原则上每15分钟添加一次茶水。

 6、会议结束时，及时收拾清理茶具，整理桌椅，关闭照明、空调等设施。检查时候如有参会人员遗留下来的物品，应及时联系相关人员。 

负责各会议室之间的工作协调配合。  

服务人员要做好每日会场清扫保洁工作，包括地面门窗，桌椅及部分室内设施并及时发现问题。不得人为损坏室内桌椅、茶具等设施。 

 服务人员不得擅自离岗；不得迟到、早退、旷工。（按照季节规定的上班时间执行）  

工作期间服务人员不得做与工作无关的事情。 

制定节假日的排班工作、严格执行考勤和休假制度，根据工作情况，安排日常工作，在日常工作中发现问题要及时汇报与处理。

服从上级领导的安排，不得敷衍上级，按规定完成上级安排的工作。

（四）安保服务工作内容

1、定期检查各楼层的安全设施，对监控设施经常进行维修、保养。

2、对办公楼周围坚持进行24小时巡逻值班制度，每个班次至少有2人在岗进行定点、定人、不定时巡逻，消除安全隐患，及时制止各类违纪违规行为并对其上报，每次巡逻交接班进行表格登记。

3、对办公车辆、外来临时车辆、巡警车有序指挥停放，未经许可不得入内，对外来办事人员进行实名登记制度，协助配合中心人员进行出勤统计（考勤）。

（五）保洁人员工作内容

1、每天打扫办公楼各个办公室，保持地面、桌面的整洁、无灰尘，并在办公室工作人员上班前完成；各个大门口地上的地毯要随时保持整洁，发现有污迹或破损及时清理或更换。

2、每日打扫一楼的服务大厅，并每2—3小时巡查一次，随时保持地面无垃圾、废物等，对大厅内的垃圾桶做到及时清理；办公楼内的厕所卫生要做到地面无垃圾、无水迹，便池无污迹、无异味，垃圾桶及时清理。

3、每天清扫宿舍楼的楼道、大门口等公共区域，地面及垃圾桶内的垃圾及时清理，保持外围干净、整洁。

4、每天打扫会议室的地面，发现脏物、废品应及时处理。对会议室内各种设施进行抹尘和清洗，保持外围干净、整洁；每次会议期间做好基本的会务保障工作。

5、每天检查吸烟点的卫生环境，做到周围地面无脏物、废纸、烟头、火柴梗、和烟灰等，为了禁止火种来源，请尤其注意，以免引起火灾。

6、每天清扫外围停车场、绿化带的地面，发现脏物、废品应及时处理。对区域内各种设施进行抹尘和清洗，保持外围干净、整洁。

7、每日循环清扫地面，随时清除地面、台面的垃圾、污迹，发现污渍立即处理。

8、每日抹净门玻璃和窗玻璃，保持玻璃干净明亮，无污迹、无手印、无水印，擦净门框、窗框、柱子等。

9、每日抹净各种指示牌、告示牌、显示屏、接待台等，抹净各处灯罩、金属框，使其无积尘，每周彻底清除公共区域沙发、茶几等各处卫生死角。

10、及时收集各类垃圾，存放在指定地点，清运时密封装臵，确保无飘洒和漏水现象；及时清洗垃圾筒筒身，更换垃圾袋，保持干净、无异味、无满溢，每周使用消毒剂进行彻底消毒，使蚊蝇鼠虫无滋生源。

11、建立定期消杀制度，提高清洁卫生水平。所有办公室、所有公共场所（包括走廊、楼梯、大厅等处）、所有洗手间、茶水间、各类机房、所有杂物房等，每月做一次消杀。消杀工作应由具备相应资质的人员进行。

（六）维修人员工作内容
1、每日对排水设备设施、供水设施进行检查，每月对设施设备点做详细的书面记录。

2、每天巡查线路管道含应急灯，及时解决故障。

3、维修材料及工具要存库有序，账务相符，摆放有序并做好标示，按仓库规范进行保管。

4、每次的维修记录要建立维修档案，计划性维修养护，每年向上级申报。

5、建立消防设施设备安全台账，具备健全消防管理制度。
（七）其他要求
1、保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染，水箱清洗每年2次，水质监测每年4次。

2、节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生。

3、管理好中心花卉、树木及草坪的绿化管养工作，包括浇水、除虫、割草等，不包括绿植、花卉更替。

三、人员要求

★本项目配备人数不低于21人，其中至少配备1人作为物业经理，负责对整个团队进行管理；具体岗位要求详见下表：

	序号
	岗位
	岗位数
	班次
	工作时间

	1
	项目经理
	不低于1人
	做五休二
	8：30-17:00

	2
	会务员
	不低于5人
	做五休二
	8：30-17:00

	3
	维修技术员
	不低于1人
	做五休二
	8：30-17:00

	4
	保洁员
	不低于6人
	做五休二
	7：00-16:00

	5
	保安员
	不低于8人
	做五休二
	24小时制，每班8小时/2人，4班3运转


（一）物业管理服务经理岗位要求

1、基本素质：执行力和规划能力强，富有团队合作及敬业精神；制定物业管理计划并协调实施；普通话标准，沟通能力强，思想觉悟高。有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

2、自然条件：五官端正、身体健康，谈吐、气质良好，无犯罪记录。

3、年龄：男性≤55岁、女性≤45岁。

4、文化程度：本科及以上学历，并提供相应证件。

5、专业资格要求：持有物业管理经理、特种设备安全管理和作业证、相关资质证书。

6、相关知识要求： 

精通物业全流程服务：包括但不限于安保、保洁、绿化、客服、会议服务、工程维修、设备设施管理（如空调、电梯、强弱电、消防系统）等。

熟悉设施设备管理：能制定并监督执行公共设施的维护保养计划，确保设备安全、稳定、高效运行。

掌握预算与成本控制：具备编制年度物业预算、控制运营成本、进行财务分析的能力。

熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有运行ISO9001质量管理体系的经历，熟练使用办公软件。

7、经验要求：担任过类似项目的项目经理，并具有上述岗位3年及以上的工作经验。

8、安全管理能力：

具备强烈的安全意识，能建立健全安全管理体系和应急预案。

熟悉消防、治安、车辆管理、食品卫生（如设有食堂）等安全规范，并能组织有效的演练和检查。

（二）卫生保洁服务人员岗位要求

1、基本素质：普通话标准，沟通能力强。有责任心、吃苦耐劳，爱岗敬业，具备良好的管理、沟通、协调、团队建设能力。

2、自然条件：身体健康、体貌端正，无犯罪记录。

3、年龄：男性≤60岁、女性≤55岁，

4、相关知识要求：熟练运用各种保洁器具、药剂，具备石材、不锈钢、地毯等养护知识；

5、经验要求：具有3年以上相关工作经历；

（三）会务接待服务人员岗位要求

1、基本素质：普通话标准，沟通能力强。有责任心、吃苦耐劳，爱岗敬业，具备良好的管理、沟通、协调、团队建设能力；

2、自然条件：身体健康、形象好、气质佳、无犯罪记录；

3、年龄：≤40岁；

4、文化程度：中专及以上学历

5、专业资格要求：精通会议全程服务流程，包括会前筹备、会中服务、会后整理总结；熟悉不同规格和形式的会议（如党组会、班子会、全体大会、座谈会、培训会、视频会、接待会）的服务标准和特点；具备基本的故障排查能力，能应对简单的设备问题。熟练掌握会议服务、礼仪知识，熟悉接待服务流程，沉着、灵活地处理会议中的突发状况，如临时更换会议室、设备故障、参会人员特殊需求；严格遵守保密纪律，不打听、不议论、不泄露在会议服务中接触到的任何敏感信息等。

6、经验要求：具有3年以上相关工作经历；

（四）保安服务人员岗位要求

1、基本素质：认真细致、爱岗敬业、吃苦耐劳、有良好的职业操守；具有良好的沟通能力；

2、自然条件：身体健康、体貌端正，无犯罪记录。

3、年龄：男性≤55岁。

4、文化程度：具有中专及以上文化程度、具备相应岗位的上岗证书。

5、经验要求：有 3 年以上相关工作经历。

（五）维修技术员岗位要求

1、基本素质：认真细致、爱岗敬业、吃苦耐劳、有良好的职业操守；具有良好的沟通能力；

2、自然条件：身体健康、体貌端正，无犯罪记录。

3、年龄：男性≤60岁。

4、技术要求：需具备相应岗位的上岗证书，包括电工证等。

5、经验要求：有 5 年以上相关工作经历。

四、对投标企业的其他要求：

1、服务期限自合同签订之日起1年。

2、投标方一旦中标，合同期内的中标价格不变，投标应当充分考虑市场变化因素，承担经营风险。如果招标方根据服务需要要求中标方增减服务人员，将按投标测算的服务人员单价增减相应物业服务合同金额。

3、投标方一旦中标，投标方在投标书中的所有承诺均作为委托服务合同的有效组成部分，与委托服务合同具有同等约束力。

4、中标方的所需办公用具（品）、物业使用工具设备，均由中标方自行提供。

5、物业服务人员配备需报甲方备案，人员如有调动须提前征得甲方同意。

6、物业服务人员必须严格遵守相关保密制度（投标文件中应有保密制度方案）。

7、供应商能力要求：通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，并在认证有效期内的优先考虑。

五、付款方式和考核办法（考核分年度和季度考核）：

1、付款方式：中心物业项目服务费以先用后付原则按季度支付，每季度基础服务费为总费用的25%。前三季度每季度根据季度考核结果支付相应费用，第四季度将总项目费用的20%作为年度考核费用，根据徐泾镇第三方机构的项目结项评估结果支付（第四季度考核和年度考核扣除费用按照孰高原则进行扣除）。
2、考核办法：本合同考核办法以年度和季度考核相结合的方式进行。

（1）年度考核：由西虹桥管理中心进行考核，并根据徐泾镇2023年4月制定的《青浦区徐泾镇关于政府购买服务全过程绩效管理实施细则》（徐府〔2023〕17号），将由徐泾镇第三方机构对考核结果进行评估，并抽取本项目总费用的20%资金作为考核资金。 
本项目结项评价结果分为优秀（≥90分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（<60分）。

本项目考核资金支付时与项目结项评估结果挂钩，详见下表：

	级别
	要求
	末期支付款项
	备注

	优秀
	≥90分
	100%*考核资金
	

	良好
	80-89分
	按90分为标准，每低一分扣1%来计算考核资金
	

	合格
	60-79分
	50%*考核资金
	

	不合格
	<60分
	不予支付考核资金
	


季度考核：甲方根据考核评分表（详见附件）在对乙方上一季度考核合格后，支付上季度费用，考核日期为每个季度末月。季度服务费支付结果详见下表：
	级别
	要求
	季度支付款项
	备注

	优秀
	≥90分
	100%*季度服务费
	

	良好
	80-89分
	按90分为标准，每低一分扣1%来计算季度服务费
	

	合格
	60-79分
	50%*季度服务费
	

	不合格
	<60分
	不予支付季度服务费
	


六、不尽事宜由双方再商讨。

西虹桥地区社会管理服务中心

2025.10

	附件：
	
	
	
	

	西虹桥管理服务中心物业管理考核评分表

	日期：
	总分：

	内容
	考核标准
	分值
	得分

	日常管理与服务    30分
	1
	24小时受理保修，急修半小时内到现场处理，一般修理一天内完成
	4
	

	
	2
	建立健全财务管理制度，对物业服务费和其它费用的收支进行财务管理，做到运作规范、账目清晰
	2
	

	
	3
	建立档案管理制度，建立齐全的物业管理档案（包括设备管理档案、日常管理档案等）
	2
	

	
	4
	制定中心物业管理与物业服务工作计划并组织实施
	2
	

	
	5
	每半年对中心工作人员进行一次满意情况评测，对评测结果进行分析并及时进行整改
	2
	

	
	6
	每年2次以上对房屋结构进行检查，重点安全部位每季度检查一次，并建立检查手册每次检查都需记录在册，如发现损坏及时安排修理并告知中心负责人
	2
	

	
	7
	每2月对屋面泄水沟、楼内外排水管道进行清扫、疏通，保障排水通畅（6-9月每半月检查一次），每半年检查一次屋顶，发现防水层有起鼓、碎裂，隔热板有断裂、缺损及时修理，并告知中心负责人
	2
	

	
	8
	每天巡视楼内公共部位门窗，保持玻璃、门窗配件完好，门、窗开闭灵活
	2
	

	
	9
	墙面、顶面粉刷层无掉落，面砖、地砖平整不起壳、无缺损
	2
	

	
	10
	每周一次巡查道路、路面、井盖等，发现损坏及时修复，保持路面平整、无破损、无积水
	2
	

	
	11
	对危险隐患部位设置安全防范警示标志，每周检查一次，保证标志清晰完整
	2
	

	
	12
	排污、排水管道排放通畅、完好、无积水堵塞
	2
	

	
	13
	消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时启用
	2
	

	
	14
	高压水泵、水箱有严格的管理措施，水箱周围无污染隐患
	2
	

	公共区域清洁卫生  24分
	1
	地面和墙面每日清扫一次，4-10月地面每日拖洗一次以上
	4
	

	
	2
	楼梯扶手、栏杆、窗台、窗户隔日擦抹一次，保持干净、无灰尘
	2
	

	
	3
	门、窗等玻璃每月擦拭一次，5-10月每2周擦拭一次，目视无灰尘、无污渍
	2
	

	
	4
	消防栓、陈列窗等公共设施每周擦抹一次，目视无灰尘、无污渍
	2
	

	
	5
	天花板、公共灯具每月除尘一次，目视干净、无蜘蛛网
	2
	

	公共区域清洁卫生  24分
	6
	垃圾厢房专人管理，每日冲洗一次以上，垃圾清运及时，保持整体整洁，周围无散落垃圾、无污迹、无异味
	4
	

	
	7
	道路、场地、绿地每日清扫一次以上，目视地面干净，地面垃圾滞留时间不能超过二小时；区域内积水、积雪1天清理完毕
	2
	

	
	8
	宣传栏、桌椅等5-10月每周擦抹一次，其他时间每半月擦抹一次，目视无灰尘、明亮清洁
	2
	

	
	9
	果皮箱、垃圾桶合理设置，每日清理一次，每月进行卫生消毒，箱（桶）无满溢、无异味、无污渍
	2
	

	
	10
	清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁
	2
	

	公共区域秩序维护  12分
	1
	接到火警、警情后10分钟内到达现场，协助保护现场并报告中心负责人与警方，并制定火警、警情事件应急方案
	2
	

	
	2
	在遇到异常情况、突发事件时，采取相应的应对措施，及时报告中心负责人与警方，并制定各种突发事件应急措施方案
	2
	

	
	3
	订有突发火灾应急方案，在明显处设立消防疏散示意图，照明设施、紧急疏散通道畅通无阻
	2
	

	
	4
	对进出车辆进行管理和疏导，保持环境整洁有序、道路通畅，24小时专人巡视和协助停车事宜
	2
	

	
	5
	大门24小时值班看守，5-10月立岗时间不少于6小时，并有详细交接班记录和外来车辆登记记录
	4
	

	公共区域绿化养护11分
	1
	草坪保持平整，草高不超过12cm,杂草面积不大于5%
	2
	

	
	2
	草坪每年清除杂草4遍以上，杂草面积不大于5%
	1
	

	
	3
	常年保证有效供水，有低洼及时整平，基本无积水
	1
	

	
	4
	草坪按肥力、草种、生长情况及时施肥，每年2遍以上
	1
	

	
	5
	及时做好病虫害防治，防治结合、及时灭治，主要病虫害发生低于5%
	1
	

	
	6
	草地生长正常，斑秃黄萎低于5%
	2
	

	
	7
	灌木修剪每年3次以上，基本做到无枯枝；造型植物及时修剪，每年不少于4遍，做到枝叶紧密、圆整；乔木每年修剪2次以上
	2
	

	
	8
	按植物品种、生长情况、土壤条件适时施肥，每年普施基肥不少于1遍，花灌木增长施追肥1遍
	1
	

	会务接待
10分
	1
	仪表清洁，举止端庄，保持微笑服务，使用礼貌用语。
	3
	

	
	2
	做好每日会场清扫保洁工作，包括地面门窗，桌椅及部分室内设施并及时发现问题。
	3
	

	
	3
	会前做好服务准备工作；会中做好添茶水工作，随时满足参会人员的服务需求；会后及时收拾清理茶具，整理桌椅，关闭照明、空调等设施并检查是否有遗留物品。
	4
	

	人员要求    13分
	1
	物业管理人员需具备物业管理执业资格证书，专业技术人员需持证上岗
	3
	

	
	2
	上岗时穿戴统一制服，仪容仪表整洁规范，言语规范，认真负责，训练有素
	3
	

	
	3
	安保人员45周岁以下人员占总数40%以上，身体健康并定期接受专业培训
	3
	

	
	4
	能够处理和应对小区公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防器械和设备
	4
	

	甲方（签字及盖章）：                          乙方（签字及盖章）：


