
上海市公安局青浦分局光缆租赁项目
招标需求
2025年8月
目 录
2

第一章 采购总体要求

2

1.1 项目名称

2

1.2 项目地点

2

1.3 预算金额

2

1.4 招标限价

2

1.5 支付方式

3

第二章 项目总体要求

3

2.1 招标背景

3

2.2 招标内容

3

2.3 交付要求

4

2.4 项目管理要求

5

2.5 其他要求

6

第三章 项目技术要求

6

3.1 项目目标

6

3.2 技术标准

6

3.3 具体需求

7

3.4 维护服务要求

8

3.5 项目服务人员要求

9

第四章 服务考核表

10

第五章 罚则

10

第六章 附录




采购需求

项目名称

上海市公安局青浦分局光缆租赁项目

项目地点

本项目建设范围涵盖青浦全区。详细汇聚点位见附录。

预算金额

项目预算：778.00万元，最高限价758.24万元，超过最高限价的投标不予接受。
。


招标限价

本项目预算：778.00万元，最高限价758.24万元。投标时，报价组成需按不同类型列出光缆线路单芯月租费明细。

支付方式

服务期限：自合同签订之日起一年。本项目采取一次招标三年延用、分三个年度分别签订合同的方式实施。本项目中标通知书发出后，采购人与投标单位按照项目招投标结果签订第一年度服务合同。之后，在上一年度合同到期后，采购人对投标单位的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。第二年和第三年签订的采购合同价原则上不得高于招标时所确定的第一年度合同价格。

费用支付起止时间：本项目费用支付起算日期以满足下文中交付要求的全部内容并通过甲方验收通过之日起计算，至本合同履行完毕。
3、付款方式：

每服务满三个月，经招标人考核后支付。

项目总体要求

招标背景

本项目要求运营商按照相关技术规格和配置需求，在规定的时间内为青浦公安分局提供优质及高可用性的裸光纤互连服务，并提供优良的售后保障和技术支持服务，以支撑青浦分局道路监控以及公安专用内部网络等网络接入需求。

招标内容

本项目的采购内容为裸光纤租赁服务，一是通过光缆将前端的监控图像传输、汇集至派出所内部系统；二是通过光缆将青浦分局公安专用内部网络组网接通。在满足项目使用功能和稳定运行的基础上，由投标单位在服务期内为本项目提供光纤租赁服务的运维和售后保障工作。

本项目主要包括道路监控光缆及公安内部网络专用光缆，具体数量如下表所示：
	类别
	数量（单位：芯）

	道路监控光缆
	2016

	公安内部专用网络
	416

	合计
	2432


交付要求
项目中标后，本项目管道和光缆建设等工作由投标单位负责，相关费用包含在本次服务报价中。

时间要求：合同签订后90个自然日内，投标单位需完成光纤线路的建设工作；在建设完成后30天内完成业务接入工作；
▲建设要求：中标单位在建设完成后提供本项目租赁光缆的链路测试报告、光缆路由图以及光缆资源表；因公安目前部分联网业务为双链路、双路由，针对此类业务，本次租赁为备用链路，招标工作完成合同签订后，由分局向中标单位提供主用光缆路由图，备用光缆应与主用光缆路由不重复、不交叉；国家会展中心至分局的光缆要求全程管道并且不通过道路光交、中继机房跳接。其他业务不做特殊要求。投标单位应根据上述要求提供书面承诺书并加盖投标单位公章。
▲业务接入要求：投标单位在完成光缆建设工作后，根据系统业务应用的连续性要求，投标单位应当按照附录中的后端地址进行划分并形成业务接入方案提交甲方审核，经甲方审核后通过后进行业务接入工作，其中单个后端地址所对应的前、后端线路切换时长不超过12小时，总体切换时间不超过30天。投标单位应根据上述要求提供书面承诺书并加盖投标单位公章。
违规规定：合同签订后120个自然日内，无法完成业务调整工作的，除承担相关损失外，采购人有权解除合同。

▲应急保障要求：因公安业务需要，在部分重大安保工作期间，将设立临时指挥部，投标人应提供临时指挥部联网所需光缆，在分局规定的时限内完成光缆接通工作，确保公安临时指挥部运行正常，所产生的费用包含在本项目中。每年度至少提供不低于4次应急保障服务。投标单位应根据上述要求提供书面承诺书并加盖投标单位公章。

增值服务：投标人须免费提供不少于100芯备用链路，根据招标人要求在接到通知后三日内开通。

投标人应充分考虑割接过程中可能涉及所有的工作量，包括但不限于各接入节点业务情况调研、物理线路接入、业务调试测试以及可能产生的夜间工作费用等。相关费用包含在本次报价中。

项目管理要求

1、投标人应承诺中标后及时落实地方政府和招标人对项目安全文明施工管理的要求，在施工以及业务调整阶段如发生安全事故，所造成的损失以及人员伤亡均由投标人承担。

2、投标人应承诺中标后承担文明施工措施及文明工地评比的费用并且严格履行招标人关于现场临设及施工区域企业标识要求。

3、投标人应承诺中标后做好安全文明施工管理和城市交通管理的工作，并按规定承担相应的费用。

4、投标人应承诺中标后必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律。

5、投标人应承诺中标后签订采购合同的同时，必须与招标人签订安全生产协议书、治安防火协议书、文明施工协议书、廉洁协议书，若违反规定野蛮施工、违章作业等，招标人有权限令停工整改，一切损失由中标的投标人承担，同时招标人有权要求中标的投标人就违约责任支付违约金。

6、投标人应承诺中标后在项目没有最终验收移交前，负责所有完工的成品保护工作，相关费用投标人应在投标报价中充分考虑，结算不予调整。

7、投标人应承诺中标后在本项目施工期间的排水、排污，需充分根据现场实际状况，制定符合规定的排水、排污方案。确保防止泥浆水排入市政管线及对现场已完成的雨污水管使用后的保护和清理工作，确保竣工后的正常畅通，无沉积物，否则由此造成的一切后果，由中标的投标人负责。另外，在施工时须严格遵守有关市容、环境等的规定，若发生因违反此类规定而被罚款的事件，由中标的投标人自行负责。

其他要求

1、投标人必须具备中国国内有关行业、管理部门规定的项目在中国国内市场实施所需的资质和一切手续（如有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

2、招标人在具体采购需求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的技术参数仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数，但这些替代要实质上优于或相当于招标人在《招标技术需求》中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的技术参数的要求，并且满足招标人的需求。

3、项目需求中的所有条款及要求，如供应商未在投标文件中进行具体响应的部分，供应商中标后均视为完全满足采购方要求。

4、踏勘现场：本项目统一组织踏勘现场，踏勘时间2025年09月09日09：00时，踏勘地址：上海市青浦区崧文南路336号，踏勘的供应商需在2025年09月09日09：00时前赶到踏勘地址,统一组织前往踏勘,如因供应商没有在规定的时间前赶到踏勘地址而导致的踏勘失败,责任自负;踏勘联系人：张炜，联系电话：18918758123 。(只组织一次)

项目技术要求

项目目标

通过本项目，采购裸光纤租赁服务，保障青浦公安分局合计2423条线路正常运行和通信，确保系统的稳定运行。

技术标准

《通信线路工程施工规范》（YD5102-2010）

《上海市道路交通信号控制系统建设导则》

《上海公安智能图像监控系统建设指导意见》

《上海公安数字高清图像监控系统建设技术规范V2.0》（沪公信息办通字〔2016〕6号）

《上海公安图像监控系统与社会单位图像系统联网接入技术规范V2.0》；

国家及地方颁布的现行相关规范标准及规定

具体需求

1.光缆铺设

a.▲接入室外光缆应根据地理位置的分布和路况采用管道敷设方式，不能采用架空的敷设。投标单位提供书面承诺书并加盖投标单位公章。
b.光缆纤芯必须使用 ITU-TG.652D 推荐的单模光纤。

c.根据实际业务需求，每个接入点光缆芯数不得低于附录中的芯数要求。 

2.光缆熔接 

光缆之间须进行熔接，熔接应包括缆内所有光纤。光纤熔接时必须按照统一的色谱进行，光纤必须一一对应，做到不跳管、不乱纤。 

3.光缆成端 

光缆应敷设至每个终端机房，并进行成端施工。其中道路监控光缆两端尾纤类型应与两端光端机一一对应，除道路监控外，本次租赁中的其他业务在两端机房应使用 FC 型尾纤。最终通过尾纤、法兰将光纤熔接成端。 

4.光纤衰减系数 

光纤衰减曲线有良好的线性并且无明显台阶。

5.光缆/接入线柜的标识 

▲光缆施工完毕后，应安装明显清晰、便于查找的标识牌，安装应牢固。标识牌标识应包含一下内容：接入单位名称（如**单位），链路光缆编号，报修电话等，接入线柜内应保持清洁。投标单位提供书面承诺书并加盖投标单位公章 。

6.链路可用性

a.本项目中所需的光缆链路，具有较强的稳定性、高效性和时效性，链路可用率≥ 99.99%（不可抗力除外）。  

b.链路可用率=单线路端到端每月业务可用时间／每月总时间。

c.每季度统计一次，作为服务验收关键技术指标。 

7.链路安全性 

▲本项目中的裸光纤链路必须与互联网或其他任何网络完全物理隔离，有可靠的安全机制保证数据的保密性和完整性、安全性。投标单位提供书面承诺书并加盖投标单位公章。 

维护服务要求

1、本项目中的网络服务应具备相关的运营要求，对涉及用户的数据不得发生任何泄漏事件。

2、网络系统无故障率保证：需保证提供服务的网络服务无故障率不低于99.99%，不可控因素除外。

3、本项目中应设立专属客户经理，提供一对一的支持服务。

4、需承诺提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。在接到故障报修后，投标人须在30分钟内响应，技术工程师1小时到达现场。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。对于一时无法按时排除故障，要求在24小时内提供新链路解决（对于特殊情况经双方协商决定排除故障时间，如基础设备损坏、配合市政施工等），由此产生的费用由投标单位承担。

5、如因用户要求本项目中的前、后端点位全部或部分芯数进行调整的，投标单位应在三个工作日内完成光缆调整，由此产生的费用由中标的投标人承担；

6、 在本项目实施完成和验收之后，中标方应长期对系统进行技术跟踪，定期进行技术访问，出具技术访问报告，为系统的高效、稳定运转提供建设性的意见。

7、若中标方进行有可能对服务产生影响的网络调整，需提前 7 天书面通知用户，经用户同意后实施，如实施过程中对用户业务造成影响的，应提前部署备用链路，确保业务畅通。

8、若因不可抗力引发网络故障，中标方应立即通知用户，并采取措施尽快解决，事后应提供完整的书面报告。

9、每季度完成所有链路巡检工作，发现问题当场修复，每月形成巡检报告并递交用户。

项目服务人员要求

1、本项目中对于租赁光缆的运维服务团队应包括：项目经理 1 名、报障中心联系人至少 1 人、专家 1 人以及维修人员不少于6人。投标单位必须提供项目团队和服务团队全体人员名单和技术认证证书等文档。 

（1）项目经理

 负责项目日常管理工作，提供线路服务质量的内部监控，项目实施人员组织、协调和安排等。需具备 5 年以上相关工作经验，至少作为负责人参与过 1 个以上相似服务项目；具备省级以上人社部门颁发的信息系统项目管理师认证证书
（2）报障中心联系人 

负责对报障中心7*24 小时的故障报修服务的监督和管理工作，确保报障中心服务不中断、人员到位情况。需具备 1 年以上相关工作经验。 

（3）专家 

负责本项目中全部技术支撑服务的管理工作。应通过全国通信专业技术人员职业水平测试，具备 5 年以上相关工作经验，至少作为同类项项目负责人参与过 2 个以上相似服务项目。 

维修人员

    负责根据用户发现或投标单位巡检工作中发现的线路故障进行抢修，维修人员应参与过通信光缆的铺设、熔接、测试，工作经验不少于3年。

团队人员在合同期内不可随意更换，如需更换应书面提交更换人选及理由，并征得采购人同意。

供应商要求

（1）投标方需具有基础电信业务经营许可证和增值电信业务经营许可证。

（2）投标人应制定完善的项目技术方案、实施方案、售后服务方案和应急预案；合理配置维护人员以及制定管理措施；制定完善的售后服务方案，明确售后服务的响应时间、故障报修到场时间以及修复时间等。

服务考核表
考核周期:

	序号
	考核项
	考核说明
	分值
	得分

	1
	日常巡检
	根据运维工作要求中巡检项目和作业周期对内外场光缆及附属设施进行日常监控与巡检工作，并形成巡检记录。抽查巡检记录，每缺失一份扣1分。
	15
	

	2
	响应支持
	按故障级别响应支持指标，响应超时1次，扣1分，扣完为止。
	20
	

	3
	故障处理
	故障修复及时率≥99%，每低1%扣2分，扣完为止。
	20
	

	4
	服务质量
	施工质量符合国家光缆施工及验收规范，不符合每有1次，扣2分，扣完为止。
	20
	

	5
	应急响应
	按时完成用户单位提出的应急保障工作，未按时完成的一次扣1分。
	5
	

	6
	制度管理
	服务期内，未按照运维实施相关规定、流程、操作要求进行运维工作，每违反一次，扣1分。
	5
	

	7
	安全管理
	未按照安全事件管理要求，根据安全事件的后果，每次扣1-5分。
	10
	

	8
	资料管理
	按时提交应回复的工单、维护报告，周报、月报、统计记录等。未及时提交运维资料，每次扣1分。
	5
	

	总分
	


得分说明：考核得分≥95分（含95分）当期支付金额100%；
          低于95分每低1分扣除当期费用的1%。
罚则
1、如投标单位不能按照故障修复时限承诺要求提供服务（按每条链路每年单独统计），采购人有权扣除或降低服务商的租赁费用，超过24小时但不超过2天的扣除本项目1个月租赁费用。超过2天的扣除本项目1个季度租赁费用，如服务商未能依约提供故障修复服务，采购人有权聘请第三方进行修复，服务商无条件配合并支付相关费用。
2、如投标单位在未经过采购方允许的情况下擅自调整或者更换链路，采购人有权扣除该链路当年度的租赁费用，如一个服务周期内，发生超过3次的，采购人有权终止合同，并重新招标，由此造成的损失由投标单位承担。

3、对于采购人提出的链路调整需求，投标单位未能在三个工作日内完成的，采购人有权扣除该链路当月的租赁费用。

4、因不可抗力因素，导致光缆服务中断的，采购人不支付不可抗力造成的光缆不能正常使用期间的租赁费（租赁费按日折算），投标单位应在当期租赁费中进行减免调整。

附录
	汇聚点名称
	芯数

	青浦公安分局
	324

	刑侦支队
	12

	交警支队
	20

	华为警务室
	16

	白鹤派出所
	135

	凤溪派出所
	57

	华新派出所
	161

	金泽派出所
	211

	练塘派出所
	155

	商榻派出所
	3

	夏阳派出所
	272

	香花桥派出所
	174

	徐泾派出所
	168

	盈浦派出所
	187

	赵巷派出所
	131

	重固派出所
	63

	朱家角派出所
	337

	赵屯派出所
	2

	蒸淀派出所
	4



