新城一站大居道路养护和雨污水管网养护采购项目需求

一、服务范围及内容

为切实加强新城一站大居道路养护与管理，确保社区公路设施完好、畅通运行，保障雨污水管道畅通，确保区域排水安全。对新城一站大居道路和雨污水管网养护主要进行清淤、疏通、养护等工作，达到预期工作目标,下一轮采购将原“新城一站大居11条道路养护和雨污水管网养护”与“赵巷镇新城一站大居36条道路养护”合并为新城一站大居道路和雨污水管网一体化养护。

项目主要内容、数量及要求：主要对新城一站大居道路和雨污水管网一体化养护项目的道路进行了整理路肩、修理边坡、修剪路肩草；人行道道砖翻修平整；道路黑色路面修补坑槽等病害；道路侧石平石整修；桥梁疏通泄水孔、清理伸缩缝等工作。为切实加强新城一站大居道路养护与管理，确保社区公路设施完好、畅通运行，保障雨污水管道畅通，确保区域排水安全。对新城一站大居道路和雨污水管网一体化养护项目的雨污管网主要进行进行清淤、疏通、养护等工作，达到预期工作目标。

预算金额：本项目采购预算7,098,857元人民币，超过采购预算的投标不予接受。

服务时间:2025年12月29日—2026年12月28日。

本项目采取一年采购一次，并签订合同。

（一)、技术要求与质量标准

本项目的保养维护、运行管理技术要求、标准与规程：（不限于）

（1）《公路技术状况评定规程》(DG/TJ08-2095-2012)

（2）《公路养护技术规范》(JTG 5110-2023)

（3）《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/TH21-2011)22

（4）《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)

（5）《上海市公路桥涵养护规程》（SZ-40-2005）

（6）《公路路面养护技术规范》（DB31T489-2010）

（7）《公路沥青路面预防性养护技术规程》（JTG/T 5142-01—2021）

（8）《公路绿化养护技术规程》（DG/TJ08-2167-2015）

（9）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）

（10）国家、交通部、上海市以及市公路主管部门和公路管理机构颁布的其它相关规范和技术标准。

以上规范、标准供投标人参考，并不局限于此，但国家及地方相关的强制性条文必须无条件执行。

- 资金测算及付款方式

1、项目承包方式及要求

依据本养护维修及运行管理项目的范围和内容，以包工、包料、包施工、包质量、包安全的方式实施养护维修及运行管理承包工作总承包。

2、材料及设备要求

（1）本项目所有材料由养护单位自行解决，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

（2）本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由养护单位负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

3、养护基地：投标人承诺中标后在沿线15公里范围之内配置占地面积不小于200平方米的养护基地。（提供承诺函，格式自拟）

4、养护机具与人员配备要求

4.1 为提高养护工程质量和服务水平，应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，需配备日常养护常规机械设备。

4.2养护机具配备要求

养护单位须在服务期内为本项目配置可正常使用的设施、设备，如路面压实机，路面切割机，路面清扫车，重型载货专项作业车，轻型普通货车，中型普通货车等设施、设备。（自有或租赁，提供所有权或租赁证明）

4.3人员配备要求

本项目须配备专职项目负责人1名（具有市政公用工程二级（或以上）建造师资格，并提供证书）、道路与桥梁工程师1名、道路与桥梁中级工4名，一线作业人员不少于30人等。

5、资金测算

养护管理费用包括了服务期内完成本项目全部工作内容的报酬。其中包括了项目管理前期工作准备、设备设施与养护管理工具的添置、使用及养护管理所需耗材、人员开支、养护管理产生垃圾处理、有关保险费用、与安全文明养护管理相关的措施费、管理费、利润、税金等费用。

- 付款方式

付款方法:按季度支付，最终实际支付金额委托第三方投资监理核算为准，并在此基础上按实际考核的分数计算。合同签订后，每季度支付20%的服务费(先服务后付费)，总支付80%服务费。剩余20%留作合同期末考核通过后支付。服务经费支付与季度考核挂钩，原则上考核成绩 90分以上，支付全额费用，得分85-89分，支付90%费用，得分80-84分，支付80%费用，得分80分以下的，支付70%费用，考核得分低于80分，第一次由镇行业监管部门约谈乙方负责人:连续两次考核得分低于80分的，由镇政府领导约谈乙方负责人，连续三次考核得分低于80分的，将直接终止服务协议。

三、养护工作方案及考核办法

（一)、道路

1、路面采取机械与人工相结合的方法对合同路段设施进行保洁，保持路容整洁；通过每日路况巡查，及时发现各类路面病害，并立即采取有效措施予以养护维修，路面的养护质量应满足《公路技术状况评定规程》(DG/TJ08-2095-2012)及相关规定、要求。

2、路肩和边坡

Ⅰ 路缘带应结构完好，排砌整齐，勾缝密实，无阻水现象，对松动、破损的路缘带应及时修复或更换。

Ⅱ 路肩应平整坚实，无堆物，横坡适顺，排水顺畅。土路肩或草皮路肩的横坡颖略大于路面横坡，硬路肩于路面同坡。路基边坡应保持平顺、坚实，遇有缺口、坍塌、高边坡碎落、侧滑等病害，应及时针对具体情况采取各种相应的加固整修措施。

Ⅲ 边坡应保持坡体稳定，无坍塌、分层、开裂、流槽、溜坡等现象；坡面应无高草和其他堆积物。

3、护坡和挡土墙

Ⅰ 锥、护坡砌体应密实，无坍塌，无空洞现象，无垂直通缝。砌体表面应平整，无明显缺损，勾缝无明显脱落。

Ⅱ 混凝土护坡和挡墙砌体应表面平整、坚实牢固，无明显缺损、沉陷、倾斜、局部塌陷、松动或空洞现象，沉降缝整齐垂直、上下贯通。

Ⅲ 应保持挡土墙的泄水孔畅通，定期检查和维修，清理伸缩缝、沉降缝、使其正常发挥作用。

4、人行道

人行道应保持整洁无堆物，无破损、无沉陷、平整度好。（相邻预制块高差要求小于 5mm。）

5、侧平石

侧平石应线型顺直，无缺损。

（二)、桥梁

1、建立合同路段内所有桥梁的基本状况卡片，一桥一卡；按照桥梁安全运行管理系统应用流程要求，按期上报桥梁管理系统月度报告。

2、合同路段内所有桥梁的桥面系、上部结构、下部结构及附属构造物应进行每月一次的经常性检查，填写桥梁经常检查记录表；桥梁结构应保持原设计荷载等级的承载要求及设计通行能力，各部件技术状况应维持在一、二类桥梁的状态，经常性检查中若发现有部件缺损达到三、四、五类桥梁技术状况、或其他不明原因的严重病害时，应立即以书面形式将情况上报业主，并将桥梁损坏数据输入“桥梁安全运行管理系统”。每年进行一次桥梁定期检查，填写桥梁定期检查记录表。

3、桥梁日常养护工作内容和基本要求：

Ⅰ 加强桥梁日常巡视和管理，通航桥梁每日巡视不少于一次，不通航桥梁每周巡视不少于一次，主要对桥梁外观、设施完整、桥下空间、周边环境以及突发情况进行巡查，填写巡查记录表。发现问题应及时上报并立即处置。

Ⅱ 桥面应及时清扫、保持整洁，桥面铺装坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，无开裂、破损、跳车以及漏水现象；及时清除伸缩装置内沉积物，确保其无阻塞、开裂现象；泄水孔应保持结构完好，及时疏通，无破损和堵塞。

Ⅲ 保持支座各部件完整清洁，位置正确，无错位、变形、破损、脱空现象。

Ⅳ 及时清除墩台表面杂物，保持其表面整洁；墩台及基础应无滑动、倾斜、下沉，基础下无冲刷现象，台背填土应无沉降或挤压隆起。混凝土构件结构应完好无破损，无混凝土剥落、钢筋锈胀现象。

Ⅴ 栏杆和防撞墙应结构完好，边缘顺直，无积尘；桥上照明以及标志系统齐全完好；桥名牌保持整洁，无残缺和裂纹，桥名规范、醒目。

（三)、排水设施

1、保持检查井、雨水井井盖、井座完好，一旦发生破损、松动或丢失的情况，应立即维修补装完整；井口与路面平顺相接，周围应无积水，井口及其周围路面 1.5m×1.5m 范围内不得出现沉陷或突起。

2、定期对下水管道、集水井、横向排水管、路侧拦水缘石及泄水槽、桥面泄水孔等排水设施进行全面检查和疏通，清除设施内杂物，修复损坏部位，确保排水畅通。

3、土边沟沟壁应平整、稳定，沟底应密实无杂物，排水应畅通，无积水；砌体边沟砌体结构应完好，勾缝应密实，沟底应平整、无杂物，排水应畅通，无积水。

4、泵站环境整洁，运行正常，记录完整，设施无缺损，无锈蚀。每年应由具有专业资质的单位对泵站内机电设施进行维护保养。

（四)、附属设施

1、公路、航道标志应保持整洁完好，无遮挡、歪斜、变形，标志牌几何尺寸、材质、字体和颜色均应符合规范，内容书写规范。因交通事故、工程施工、自然灾害或其它原因造成的损坏应按原标准恢复。

2、轮廓标、警示桩应安装牢固，线形顺畅，无缺损，无积尘。

3、防眩设施应完好，无缺损、变形、锈蚀、积尘现象。

（四)、保养频次要求

1、路面保洁、管道疏通、绿化、附属设施保养不得低于下表要求的次数。

| 序号 | 工作内容 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路况巡查（合同管养路段全线） | 1 次/天 |
| 2 | 通航桥梁巡查 | 1 次/天 |
| 3 | 不通航桥梁巡查 | 1 次/周 |
| 4 | 路面清扫 | 1 次/天 |
| 5 | 疏通泄水孔 | 1 次/月 |
| 6 | 桥梁经常性检查 | 1 次/月 |
| 7 | 伸缩缝清理 | 1 次/月 |
| 8 | 驳岸、防洪墙检查 | 1 次/月 |
| 9 | 雨水管疏通（管径＜600mm） | 1 次/季度 |
| 10 | 雨水管疏通（管径≥600mm） | 1 次/年 |
| 11 | 清捞窨井 | 1 次/2 月 |
| 12 | 管涵清淤 | 1 次/年 |
| 13 | 雨水管出水口清捞 | 1 次/年 |
| 14 | 明沟清捞 | 1 次/月 |
| 15 | 有害生物防治 | 3 次/年 |
| 16 | 公路普查 | 1 次/年 |
| 17 | 桥栏杆、桥名牌、里程碑、百尺桩油漆、粉刷 | 1 次/年 |
| 18 | 声屏障、防眩板、各类标牌保洁 | 1 次/月 |

2、养护单位必须根据合同管养路段实际情况配备一定数量的保洁人员，对清扫机械无法扫及的死角以及绿化带等地方进行人工辅助清扫及人工捡拾垃圾, 以保持本合同工程范围内的设施整洁，保洁人员具体配备规定为：区管公路单侧每 5 公里 1 人/天。

3、路况日巡查过程中发现的坑槽、拥包、拱起、沉陷等可能危及行车安全的病害，养护单位必须立即做好防护措施，及时处置，处置时间要求为 4 小时以内、对临时处置的病害必须在 24 小时内修复。在巡查过程中，发现有标志、标线、可变车道、路口诱导屏等设施损坏或缺损，须及时向业主报告。

4、公路用地范围内发现检查井盖（包括雨（污）水、电力、通讯等所有检查井盖）缺失或损坏，影响行人、行车安全，须在第一时间做好安全警示措施，并通知井盖权属单位进行处置。对未按时处置的或无主、废弃的井盖，先行代为补装或更换。

（五)、应急处置要求

1、按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

2、养护单位须针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，编制应急处置预案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容，下立交应制定专项应急处置预案，做到一处一预案，相关工作落实到位并定期检查。

3、对管辖的每个下立交要制定防汛防台专项应急预案，落实专人值守。发生台风、暴雨预警时，按《区管公路下立交防汛防台应急响应程序》采取应对措施。当积水深度超过 25cm 且水位得不到有效控制时，下立交须采取封道措施。

4、及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来公路通行障碍做好相关防御措施。

5、与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

6、按照《上海市路政局道路突发事件应急管理预案》、《上海市路政局冰雪灾害专项应急预案》、《上海市路政局防汛防台专项应急预案》等要求，启动相应预警等级的应急响应。

7、定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、处置水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，不断完善应急预案。

8、建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，须按照相关要求及时上报各类信息，做好首报、续报、终报；必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报。

（六)、安全文明施工措施与要求

养护单位应依据现行标准规范，结合合同标段实际环境、养护作业时间长短等，制定相应的安全、文明施工具体措施，确保安全生产。

1、养护单位及其劳务分包商必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。养护单位应对养护人员进行全员《公路养护安全作业规程》和《公路养护安全作业规程实施细则》的贯标培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

2、建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

3、建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，养护单位法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

4、凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，禁止货运车载人。

5、进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具，2012 年起新添置的作业机械和车辆车身应当涂成桔黄色。

6、严格执行 JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S 接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

7、如养护施工过程中发生重特大安全事故，养护单位应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

8、开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。

9、按公路行业标准布置养护道班（养护基地）；道班（基地）的建筑院墙颜色漆为浅黄标志色；道班（基地）大门处设置标准化的道班名称牌，大门两侧分别书写黄底红字的“养好公路、保障畅通”宣传标语；根据道班（基地）实际布局，选择显眼位置悬挂直径为 60cm 的公路路徽，在适宜位置设置旗台，除雨天外每天升降国旗、路旗和司旗；道班（基地）要布局合理、设施适用、环境（食堂、仓库、宿舍、厕所）整洁，室内物品摆放整齐，院内机具停放有序。

10、在区管公路桥孔下设置养护基地应符合“安全有序、设施完好、协调统一、整洁美观”的要求，结合现状，因地制宜，满足桥梁养护检查要求，不影响桥梁安全和其使用功能。

（七)、内业资料编制管理要求

养护单位应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

1、养护单位应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定；

2、配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映养护单位的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时；

3、养护单位须每年对养护资料进行整理、归档，在合同有效期末上交业主。

| 新城一站大居道路养护和雨污水管网养护采购项目季度考核评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 标准分 | 评分标准 | 自评扣分 | 监理扣分 | 备注 |
| 一 | 养护质量 | 70 |  |  |  |  |
| (一) | 清扫保洁 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 按照要求进行道路清扫保洁 | 8 | 按合同清扫要求的方式、次数进行清扫冲洗，路面、人行道、路肩、边坡边沟、绿化带及百米桩等附属设施达到保洁要求。一（次）处不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
| 2 | 按照要求进行垃圾清运 | 2 | 建立行之有效的垃圾清运系统，有定点垃圾收集点，不产生暴露垃圾，无垃圾堆积。一（次）处不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
| (二) | 道路 | 12 |  |  |  |  |
| 1 | 按照有关规范进行路面养护 | 6 | 保持路面平整，无坑塘、拥包、车辙、错台、沉陷等严重病害。一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 道路发生以上病害危及行车安全的，立即做好防护措施，并严格按照规范要求修复。一处不符合要求扣1分 |  |  |  |
| 2 | 按照有关规范进行路肩、边坡等防护设施养护 | 3 | 路肩清洁、整齐，无高草、无堆物、无明显缺土，排水明沟畅通，边坡无塌陷，人行道平整无明显积水，挡墙等防护设施无明显损坏。一处不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
| (三) | 下水道 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 保持下水道（含构造物、明沟、涵洞等）完好和达到良好的使用性能 | 6 | 按照要求对下水道进行养护，保持管道畅通，窨井壁保持清洁，定时疏通及清捞；构造物、明沟、涵洞整洁无损坏、井盖无缺损。一处不符合要求扣0.5，管道、窨井养护不到位引起大面积积水此项不得分。 |  |  |  |
| 2 | 确保安全 | 4 | 经通知或发现窨井盖缺损，必须在2小时内派人到现场处理并及时上报处理结果。一次不及时扣1分。 |  |  |  |
| (四) | 桥梁 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 确保桥梁处于受控状态 | 4 | 检查中发现有三类以上桥梁病害和不明原因的其他严重情况应立即做好防护措施并及时上报甲方或监理、区公路所。一次不上报扣2分。 |  |  |  |
| 2 | 保持桥梁正常运行 | 6 | 上部结构完好，桥面整洁，无明显病害，栏杆无严重油漆剥落、破损，伸缩缝无明显损坏、不积杂物，桥面排水管、孔畅通，无淤塞。一处不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 下部结构完好，锥坡砌体完好，桥台翼墙无损。桥孔无垃圾堆积，无违章建筑。一处不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
| (五) | 绿化 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 修剪规范，无缺株、死株 | 6 | 未及时修剪或修剪不到位，遮挡公路设施，绿化长势差，每处扣0.5分。行道树缺株每20米扣0.5分，灌木明显缺失，有死株，一株扣1分。 |  |  |  |
| 2 | 绿化生长良好，基本无病虫害 | 4 | 病虫害及时防治，定期施肥、除虫害，行道树及时刷白。一处不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
| (六) | 附属设施 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 保持公路附属设施完整、齐全、不歪斜和牢固 | 5 | 按要求保持百米桩、路名牌、桥名牌等公路附属设施完整、齐全、不歪斜及牢固。一处不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
| 2 | 保持公路附属设施设置规范、醒目 | 2 | 附属设施设置规范、醒目，每年油漆一次。一处不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
| 3 | 安全设施 | 3 | 警示桩、安全护栏设置规范、齐全，无明显残缺。一处不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
| （七） | 小修项目 | 8 | 质量达到规范要求，内业资料齐全、整理成册。一（次）处不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
| 二 | 基础管理 | 10 |  |  |  |  |
| （一） | 道班（泵站）布局合理，管理规范、有序 | 2 | 有专门道班房，布局合理，配备应急仓库、必要机械设备，道班（泵房）场地整洁，材料堆放合理，食堂、仓库、宿舍、厕所整洁。一处不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 道班（泵房）制度、道路、桥梁、桥孔设备量卡齐全，道班巡查、养护日记等各项记录齐全，字迹清楚，无涂改，无虚假。一处不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
| （二） | 按核定计划优质、高效完成 | 2 | 严格按照甲方、监理、区公路所批准后的计划实施，对发出的业务联系单及时落实或整改。一次不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
| （三） | 科学、准确、及时做好各类统计报表 | 4 | 制定全年养护维修大纲，并结合季节特点及路况制定月度养护、小修项目计划，严格按照核实工程量月度决算，做好桥梁经常性检查，全面、准确、及时上报。一次不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
| 三 | 应急处置 | 7 |  |  |  |  |
| （一） | 组织落实 | 2 | 编制应急预案，建立应急领导、工作小组及抢险队伍，明确分工，有活动记录。一处不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 安排汛期等突发天气值班，值班有台帐记录。一处不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
| （二） | 实施落实 | 4 | 每年开展应急演练，有方案、总结并上报甲方备案。一处不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 应急物资配备充足，做好设施、设备日常维修保养（下立交泵站、下水道、水泵等），设施、设备运行正常，有检查台帐记录，不发生人为事故。一处不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 做好各类应急抢险工作，统一指挥，统一管理。接到报告后一小时内到达现场（含小型抢修设备）组织抢险，大型抢险抢修设备二小时后到达现场，组织有力、措施得当，抢险物资充足、设备运行正常。一处不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
| （三） | 总结 | 1 | 按要求上报甲方防汛防台防冻等总结。一次不上报扣0.5分 |  |  |  |
| 四 | 文明施工、安全生产 | 10 |  |  |  |  |
| （一） | 严格按照施工规范和交通部及有关上级部门的养护文明施工要求进行文明施工 | 5 | 作业现场要有安全警戒、安全护栏及告知牌，养护人员上路要穿着黄马夹或养护标志服，道班消防器材等配制合理、符合要求。一次（处）不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
| （二） | 严格按照有关安全文明施工规范、标准签订协议、开展检查 | 2 | 安全教育记录，安全协议，一处不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 开展安全检查，全面、仔细查隐患，有整改措施，有书面记录。一次不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 发生重大安全事故，扣8分 |  |  |  |
| 五 | 其他 | 3 |  |  |  |  |
| （一） | 来信来电处理 | 2 | 接到各类投诉要按时按有关要求完成，如需书面答复或答复当事人应及时回复。未按要求处理一次扣1分。 |  |  |  |
| （二） | 按时按质完成交办的任务 | 1 | 每季上报一篇养护工作简讯，未达到要求，一次扣0.5分 |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 总得分 |  |  |  |  |  |
| 检查人员签名 | 养护单位检查人员签名 |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位检查考核人员签名 |  |  |  |  |  |
|  | 街镇检查人员签名 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查日期： |  |  |

四、养护清单

| 新城一站大居道路养护和雨污水管网养护采购项目—36条道路人行道、车道 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 | 起点道路 | 终点道路 | 道路长度（米） | 人行道面积（平方） | 车行道面积（平方） | 备注 |
| 崧文南路 | 公园路 | 北淀浦河路 | 879 | 4395 | 13185 |  |
| 青湖东路 | 古安路 | 汇金路 | 619 | 2881 | 12082 |  |
| 秀泉路 | 古安路 | 汇金路 | 624 | 3747 | 8743 |  |
| 崧涵路 | 青湖东路 | 公园路 | 563 | 3377 | 5629 |  |
| 古安路 | 北淀浦河路 | 青湖东路 | 166 | 993 | 1655 |  |
| 古安路 | 公园东路 | 青湖东路 | 971 | 5617 | 10755 |  |
| 秀源路 | 汇金路 | 油墩港一路 | 710 | 4260 | 7100 |  |
| 秀淳路 | 崧雅路 | 油墩港一路 | 705 | 4230 | 7050 |  |
| 夏家宅路 | 汇金路 | 崧雅路 | 90 | 540 | 540 |  |
| 崧润路一期 | 秀淳路 | 秀源路 | 220 | 1320 | 2200 |  |
| 油墩港一路 | 秀淳路 | 秀源路 | 290 | 1740 | 2900 |  |
| 崧雅路 | 秀淳路 | 盈港东路 | 521 | 3126 | 5210 |  |
| 华科东路 | 汇金路 | 油墩港一路 | 895 | 4476 | 13429 |  |
| 秀禾路 | 汇金路 | 油墩港一路 | 901 | 5409 | 12620 |  |
| 秀泽路 | 汇金路 | 油墩港一路 | 920 | 5520 | 11040 |  |
| 崧漪一路 | 秀沁路 | 南淀浦河路 | 231 | 694 | 2313 |  |
| 崧漪二路 | 秀沁路 | 南淀浦河路 | 320 | 961 | 3202 |  |
| 崧涟二路 | 秀沁路 | 南淀浦河路 | 405 | 1215 | 4050 |  |
| 秀沁路 | 318国道 | 崧涟一路 | 1533 | 7592 | 22723 |  |
| 秀涓路 | 崧潭路 | 崧涟一路 | 1094 | 5153 | 11008 |  |
| 青湖东路 | 汇金路（318国道） | 崧浪路 | 1037 | 5185 | 15554 |  |
| 崧淀一路 | 北淀浦河路 | 青湖东路 | 194 | 1164 | 1940 |  |
| 崧淀二路 | 北淀浦河路 | 秀泉路 | 436 | 2616 | 4360 |  |
| 崧润路三期 | 北淀浦河路 | 公园东路 | 595 | 2380 | 8516 |  |
| 崧泉路二期 | 公园东路 | 秀源路 | 1463 | 7315 | 29260 |  |
| 崧泉路三期 | 青湖东路 | 公园东路 | 393 | 1965 | 9039 |  |
| 崧泉路四期 | 秀沁路 | 青湖东路 | 908 | 5447 | 13616 |  |
| 崧润路二期 | 秀源路 | 公园东路 | 1508 | 4177 | 15111 |  |
| 南淀浦河路 | 崧潭路 | 崧涟二路 | 890 | 4450 | 10680 |  |
| 秀福路 | 崧泉路 | 油墩港一路 | 492 | 2954 | 4924 |  |
| 崧古路 | 秀禾路 | 秀泽路 | 176 | 775 | 1321 |  |
| 秀泉路 | 汇金路 | 318国道 | 108 | 540 | 1458 |  |
| 秀泉路 | 崧淀二路 | 崧润路 | 563 | 3377 | 7879 |  |
| 南淀浦河路 | 崧雅路 | 崧润路 | 861 | 4306 | 10335 |  |
| 崧雅路 | 盈港东路 | 华科东路 | 245 | 1470 | 2450 |  |
| 新城一站大居道路养护和雨污水管网养护采购项目—11条道路人行道、车道 |  |  |  |  |  |  |
| 道路名称 | 起点道路 | 终点道路 | 道路长度（米） | 人行道面积（平方） | 车行道面积（平方） | 备注 |
| 崧潭路 | 秀沁路 | 南淀浦河路 | 173 | 865 | 2595 |  |
| 崧甘路 | 华科东路 | 秀禾路 | 257 | 1156.5 | 1927.5 |  |
| 古安路 | 秀泽路 | 公园东路 | 249 | 1494 | 2490 |  |
| 崧泉路一期 | 秀源路 | 秀淳路 | 292 | 1752 | 7592 |  |
| 北淀浦河路 | 318国道 | 崧润路 | 1134 | 9072 | 13608 |  |
| 秀淳路延伸段 | 崧雅路 | 汇金路 | 99 | 594 | 990 |  |
| 崧文路 | 秀泽路 | 公园东路 | 231 | 1617 | 3927 |  |
| 崧涟一路 | 秀沁路 | 崧涟二路 | 709 | 5672 | 8508 |  |
| 油墩港一路二期(华科东路~秀福路) | 华科东路 | 秀福路 | 762 | 4572 | 7620 |  |
| 油墩港一路二期(秀源路~华科东路) | 秀源路 | 华科东路 | 411 | 2466 | 4110 |  |
| 北淀浦河路（同三国道向西183米-318国道） | 同三国道向西183米 | 318国道 | 785 | 6280 | 9420 |  |

| 新城一站大居道路养护和雨污水管网养护采购项目—36条道路雨水管道清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 | 起点道路 | 终点道路 | 雨水主管（米） | 雨水支管（米） | 雨水井（座） | 备注 |
| 崧文南路 | 公园路 | 北淀浦河路 | 1026 | 412 | 41 |  |
| 青湖东路 | 崧浪路 | 汇金路 | 1939 | 520 | 20 |  |
| 秀泉路 | 古安路 | 汇金路 | 671 | 260 | 51 |  |
| 崧涵路 | 青湖东路 | 公园路 | 509 | 220 | 22 |  |
| 古安路 | 北淀浦河路 | 公园东路 | 1095 | 326 | 32 |  |
| 秀源路 | 汇金路 | 油墩港一路 | 878 | 340 | 34 |  |
| 秀淳路 | 崧雅路 | 油墩港一路 | 795 | 312 | 30 |  |
| 夏家宅路 | 汇金路 | 崧雅路 | 105 | 62 | 6 |  |
| 崧润路一期 | 秀淳路 | 秀源路 | 1546 | 626 | 62 |  |
| 油墩港一路 | 秀淳路 | 秀源路 | 330 | 162 | 16 |  |
| 崧雅路 | 秀淳路 | 华科东路 | 710 | 284 | 28 |  |
| 华科东路 | 汇金路 | 油墩港一路 | 1041 | 472 | 47 |  |
| 秀禾路 | 汇金路 | 油墩港一路 | 1072 | 440 | 44 |  |
| 秀泽路 | 汇金路 | 油墩港一路 | 931 | 442 | 44 |  |
| 崧漪一路 | 秀沁路 | 南淀浦河路 | 400 | 112 | 11 |  |
| 崧漪二路 | 秀沁路 | 南淀浦河路 | 548 | 163 | 16 |  |
| 崧涟二路 | 秀沁路 | 南淀浦河路 | 598 | 186 | 18 |  |
| 秀沁路 | 318国道 | 崧涟一路 | 2348 | 725 | 72 |  |
| 秀涓路 | 崧潭路 | 崧涟一路 | 1560 | 502 | 50 |  |
| 崧淀一路 | 北淀浦河路 | 青湖东路 | 237 | 101 | 10 |  |
| 崧淀二路 | 北淀浦河路 | 秀泉路 | 494 | 218 | 21 |  |
| 崧泉路二期 | 公园东路 | 北淀浦河路 | 2202 | 864 | 86 |  |
| 崧泉路三期 | 秀沁路 | 公园东路 | 1197 | 546 | 54 |  |
| 南淀浦河路 | 崧潭路 | 崧涟二路 | 1450 | 461 | 46 |  |
| 秀福路 | 崧泉路 | 油墩港一路 | 452 | 198 | 19 |  |
| 崧古路 | 秀禾路 | 秀泽路 | 141 | 52 | 5 |  |
| 秀泉路 | 汇金路 | 318国道 | 62 | 54 | 3 |  |
| 秀泉路 | 崧淀二路 | 崧润路 | 724 | 412 | 29 |  |
| 盈港东路 | 崧雅路 | 崧润路 | 0 | 0 | 0 |  |
| 南淀浦河路 | 同三国道 | 崧潭路 | 959 | 378 | 28 |  |
| 汇金路站（东）雨水管：DN400=128米，雨水检查井4座；汇金路站-赵巷站明挖区间洞口雨水泵房 ；雨水管：DN1200=20米，雨水压力井1个，雨水排风口1个 |  |  |  |  |  |  |
| 新城一站大居道路养护和雨污水管网养护采购项目—11条道路雨水管道清单 |  |  |  |  |  |  |
| 道路名称 | 起点道路 | 终点道路 | 雨水主管（米） | 雨水支管（米） | 雨水井（座） | 备注 |
| 崧潭路 | 秀湄路 | 南淀浦河路 | 231 | 132 | 6 |  |
| 崧甘路 | 华科东路 | 秀禾路 | 210 | 254 | 7 |  |
| 古安路 | 秀泽路 | 公园东路 | 154 | 132 | 7 |  |
| 崧泉路一期 | 秀源路 | 秀淳路 | 387 | 232 | 9 |  |
| 北淀浦河路 | 318国道 | 崧润路 | 1334 | 598 | 32 |  |
| 秀淳路延伸段 | 崧雅路 | 汇金路 | 84 | 122 | 5 |  |
| 崧文路 | 秀泽路 | 公园东路 | 186 | 139 | 6 |  |
| 崧涟一路 | 秀沁路 | 崧涟二路 | 612 | 782 | 19 |  |
| 油墩港一路二期(华科东路~秀福路) | 华科东路 | 秀福路 | 617 | 465 | 22 |  |
| 油墩港一路二期(秀源路~华科东路) | 秀源路 | 华科东路 | 445 | 426 | 39 |  |
| 北淀浦河路（同三国道向西183米-318国道） | 同三国道向西183米 | 318国道 | 823 | 817 | 17 |  |

| 新城一站大居道路养护和雨污水管网养护采购项目—36条道路污水管道清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 | 起点道路 | 终点道路 | 污水主管（米） | 污水支管（米） | 污水井（座） | 备注 |
| 崧文南路 | 公园路 | 北淀浦河路 | 865 | 56 | 37 |  |
| 青湖东路 | 崧浪路 | 汇金路 | 1366 | 91 | 45 |  |
| 秀泉路 | 古安路 | 汇金路 | 664 | 49 | 25 |  |
| 崧涵路 | 青湖东路 | 公园路 | 465 | 35 | 20 |  |
| 古安路 | 北淀浦河路 | 公园东路 | 517 | 35 | 21 |  |
| 秀源路 | 汇金路 | 油墩港一路 | 835 | 56 | 22 |  |
| 秀淳路 | 崧雅路 | 油墩港一路 | 810 | 60 | 31 |  |
| 夏家宅路 | 汇金路 | 崧雅路 | 70 | 10 | 5 |  |
| 崧润路一期 | 秀淳路 | 秀源路 | 1533 | 113 | 55 |  |
| 油墩港一路 | 秀淳路 | 秀源路 | 195 | 16 | 10 |  |
| 崧雅路 | 秀淳路 | 华科东路 | 310 | 26 | 11 |  |
| 华科东路 | 汇金路 | 油墩港一路 | 1174 | 90 | 34 |  |
| 秀禾路 | 汇金路 | 油墩港一路 | 632 | 45 | 27 |  |
| 秀泽路 | 汇金路 | 油墩港一路 | 839 | 48 | 29 |  |
| 崧漪一路 | 秀沁路 | 南淀浦河路 | 301 | 26 | 11 |  |
| 崧漪二路 | 秀沁路 | 南淀浦河路 | 412 | 30 | 16 |  |
| 崧涟二路 | 秀沁路 | 南淀浦河路 | 301 | 26 | 14 |  |
| 秀沁路 | 318国道 | 崧涟一路 | 1665 | 128 | 64 |  |
| 秀涓路 | 崧潭路 | 崧涟一路 | 1122 | 80 | 49 |  |
| 崧淀一路 | 北淀浦河路 | 青湖东路 | 175 | 20 | 9 |  |
| 崧淀二路 | 北淀浦河路 | 秀泉路 | 496 | 35 | 20 |  |
| 崧泉路二期 | 公园东路 | 北淀浦河路 | 941 | 70 | 39 |  |
| 崧泉路三期 | 秀沁路 | 公园东路 | 1633 | 113 | 51 |  |
| 南淀浦河路 | 崧潭路 | 崧涟二路 | 927 | 70 | 41 |  |
| 秀福路 | 崧泉路 | 油墩港一路 | 352 | 26 | 14 |  |
| 崧古路 | 秀禾路 | 秀泽路 | 52 | 10 | 3 |  |
| 秀泉路 | 汇金路 | 318国道 | 286 | 14 | 3 |  |
| 秀泉路 | 崧淀二路 | 崧润路 | 193 | 0 | 9 |  |
| 盈港东路 | 崧雅路 | 崧润路 | 1040 | 64 | 14 |  |
| 南淀浦河路 | 同三国道 | 崧潭路 | 940 | 48 | 29 |  |
| 汇金路站（东）污水管：DN400=150米，污水检查井6座 |  |  |  |  |  |  |
| 新城一站大居道路养护和雨污水管网养护采购项目—11条道路污水管道清单 |  |  |  |  |  |  |
| 道路名称 | 起点道路 | 终点道路 | 污水主管（米） | 污水支管（米） | 污水井（座） | 备注 |
| 崧潭路 | 秀湄路 | 南淀浦河路 | 230 | 52 | 6 |  |
| 崧甘路 | 华科东路 | 秀禾路 | 0 | 0 | 0 |  |
| 古安路 | 秀泽路 | 公园东路 | 0 | 0 | 0 |  |
| 崧泉路一期 | 秀源路 | 秀淳路 | 152 | 24 | 7 |  |
| 北淀浦河路 | 318国道 | 崧润路 | 285 | 28 | 9 |  |
| 秀淳路延伸段 | 崧雅路 | 汇金路 | 90 | 9 | 6 |  |
| 崧文路 | 秀泽路 | 公园东路 | 0 | 0 | 2 |  |
| 崧涟一路 | 秀沁路 | 崧涟二路 | 0 | 0 | 16 |  |
| 油墩港一路二期(华科东路~秀福路) | 华科东路 | 秀福路 | 530 | 45 | 15 |  |
| 油墩港一路二期(秀源路~华科东路) | 秀源路 | 华科东路 | 0 | 0 | 18 |  |
| 北淀浦河路（同三国道向西183米-318国道） | 同三国道向西183米 | 318国道 | 0 | 0 | 0 |  |