2025物业采购需求

一、项目基本情况：

本项目建造的物业类型为：事业单位用房。

单位名称：上海政法学院附属青浦东门小学

地址：上海市青浦区城中东路48号

上海市青浦区崧淀二路195号

本项目（城中东路校区）建筑面积约4695平方米，绿化面积约1500平方米，占地面积约8932平方米，教师72人，学生951人，21个班级。出入口：2个；楼层卫生间：4间。

本项目（崧淀二路校区）建筑面积约22753.8平方米，绿化面积约12743平方米，占地面积约27975平方米，教师42人，学生 460 人，12个班级。出入口：2个；楼层卫生间：28间。

现有主要设备设施有：变配电设备设施系统；弱电系统；给排水设备系统；消防设备；分体式空调约230台；中央空调3套（含新风系统）；监控；大屏；安全防护设备；电动伸缩大门；停车场；电梯2部等。

二、委托物业服务内容与要求：

1、综合管理服务

（1）实行业主工作时间的服务接待与受理，落实合同约定与业主临时交办的事宜，与物业管理服务相关的其他服务。

（2）严格按照合同约定的标准配置服务人员，采取必要管理手段与激励措施，保障配置人员的队伍稳定与工作积极性。

（3）落实管理制度，按照物业管理服务规范与管理承诺，对服务质量进行测评，确保管理服务质量达到约定的标准，按时向业主方提供书面测评报告。

（4）认真做好业主投诉的分析处理，做到有诉必答，及时回复，有效投诉不超过物业管理的行业规范与约定标准。

（5）认真落实保密措施，不得将管理服务中涉及业主方有保密要求的内容向第三方透露。

（6）保证管理服务过程的各类档案资料完整，随时接受业主方的检查。

2、保洁服务：

(1)	环境保洁服务

1)	保洁人员必须统一着装，佩戴工号牌上岗。保洁人员须符合下列条件：男性在60周岁以下，女性在50周岁以下，身体健康，相貌端正，品行端正，责任心强，有保洁经验。无保洁经验且符合条件的，须经培训后上岗。

2)	保洁区域：保洁服务包括室外场地，大门内外责任区域，室内公共走道、楼梯、卫生间以及会议室等一切办公室用途的区域。

(2)	材质清洁要求

根据办公楼地面、镜面和墙面的材质，给出了不同材质的清洁要求。

1、主要材质清洁质量要求：

硬地面大理石：表面光亮、洁净、接缝四周边角无污垢。

花岗岩：表面光亮、无污迹、接缝四周边角无污垢。

水磨石：表面光亮、无污迹。

木质地板：表面光亮、四周边角无积灰、无污渍。PVC 板：光亮、无污迹。

瓷砖：光洁、明亮、无污渍、无水渍。

金属材质、哑光丝纹不锈钢：表面色泽均一、无斑点、无擦痕、无污迹。

抛光镜面不锈钢：明亮、无擦痕、无印迹。

哑光轧花不锈钢：色泽均一、无斑点、无擦痕、无污迹。

铝合金：表面光滑、洁净、无斑点、无灰尘、无污迹。

其他材质、玻璃：洁净明亮、通透性强、无划痕、无水迹。

高密度板（复合板）：色泽均一、无擦痕、无积灰、无污渍。

涂料：无灰尘、无污渍

2、办公楼不同部位的环境卫生服务要求：

环境卫生服务标准：

走廊、门厅、大堂、楼梯或消防梯地面：地表面、接缝、角落、边线等处洁净，地面干净有光泽，无垃圾、杂物、灰尘、污迹、划痕等现象，保持地面材质原貌。门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。楼梯扶手、栏杆、窗台、指示牌保持干净、无灰尘、光亮。窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。指示牌、广告牌无灰尘、无污迹、无痕迹，金属件表面光亮，无痕迹。消防栓、消防箱、公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。走廊、楼梯窗玻璃、大堂门厅保持洁净、光亮、无灰尘、无污迹、无水迹，平台、屋顶无垃圾堆积。服务功能性用房（如会议室、接待室、茶水间）保持干净、整洁、无垃圾。热水炉外壳应无污迹、水渍。

公共卫生间：座厕内、小便池内刷洗干净、喷洒消毒，保持无异味、无污迹、无水渍、无垃圾、无积水，镜面保持光亮，无水迹，面盆无水锈。云石台面无水迹、无皂迹、无毛发，光洁明亮。洁具应表面光洁、明亮、内外侧无污渍、无毛发、无异味、定时消毒。镜子明净、无水渍、无擦痕、镜框边缘无灰尘。废物箱表面无污迹、无灰尘、无异味，定时消毒。外露水管连接处无碱性污垢，管道表面光亮、无灰尘。卫生间内保持空气清新、无异味。

垃圾收集：垃圾收集点周围地面无散落垃圾、无污水、无污迹、无异味、干净整洁。广场、停车场、绿地、花台、明沟广场地面干净。明沟无杂物，无积水。外围通道地面应保持畅通，无堆放杂物、无 积灰、积水、无污迹、油渍、轮胎印，地面应保持原色。各类告示牌、照明灯具、栏杆、立柱、反光镜等表面无积灰、无污垢、无污迹。水池内无漂浮物、无沉积杂物、无青苔、水保持清澈、无异味。绿地、花坛、隔离带、周围无杂物、无积水。

设备机房、管道无卫生死角、无垃圾堆积，无灰尘、目视无蜘蛛网、无污渍、无水渍。

垃圾箱房：箱房封闭式专人管理，箱房循环保洁；整洁、干净、无异味，灭菌措施完善。废弃物收集箱外侧表面光洁、无灰尘。废弃物收集箱内侧干净、无残留物、无异味、定时消毒。废弃物及时收集，不满溢。

消杀灭害：对通风口、明沟、垃圾房喷洒药水，安排灭蟑螂、老鼠等病媒预防。

电器设施：灯泡、灯管无灰尘。灯罩无灰尘、无污迹。其他装饰件无灰尘、光亮、无污迹。开关、插座、配电箱无灰尘、无污迹。

公共区域工作要求：

要求一天二打扫，必须保证地面清洁无灰尘，墙壁（玻璃）无污迹、无蜘蛛网。室外卫生要做到无杂物垃圾、无杂草枯叶、无污水积水、绿化内无杂物堆积，无散置性垃圾。要在责任清洁区内不间断巡查，随时保洁。

大厅、走廊、公共通道：每日清扫、巡回保洁，及时清扫灰尘、污渍。每日清抹水平面部分及各种线条部分，并随时保洁。

公共照明灯及灯柱：每周清抹一次，及时清除锈渍。

绿化以及绿化带内：每天拾除枯叶、烟头、纸屑等杂物。

大楼外围栏、指示牌等：每周用清水加少量清洁剂清抹一次。

门窗清洁工作要求：

会议室门窗每周进行一次保洁，做到玻璃门窗的清洁，清洁标准要求达到无尘渍、水渍、保持光洁。

其他办公楼的玻璃门窗每周一次保洁，清洁标准要求达到无尘渍、水渍、保持光洁。

洗手间清洁工作要求：

早上、下午上班前对洗手间所有洁具彻底清洁一遍。将少许洁厕灵涂于污渍处，用厕唰唰净，再用水冲洗。用清洁毛 巾加少许清洁剂擦净墙壁表面。如发现洗手盆有水锈，应用适量酸性清洁剂擦抹干净。清洁标准要求达到目视地面干净，壁面干净，洁具干净，无异味、便器无黄渍、无水锈渍，地面、壁面、门、门框保持干净、干燥，无污渍。

垃圾箱房垃圾工作要求：

（1）分拣员须熟悉垃圾的分类，将业主投放的垃圾进行细致的分拣。可回收物品按要求分拣好，称重并做好记录后，捆扎牢固，码放整齐；易腐垃圾确保沥干水分，确保分拣合格，确保无杂质，称重后做好记录。

（2）分拣员在分拣垃圾时尽量不要将垃圾散落在地上，确保日产日清。

（3）保持垃圾厢房内环境卫生整洁，不得乱扔杂物，不得随地吐痰，每日结束分拣工作必须对垃圾厢房进行彻底打扫，保证地面及分拣台及门口干净无异物，并做好机器清洁工作。

3、设备维护维修：

（1）按照技术规范与合同约定对建筑与物业附属设备设施进行预防性保养，确保建筑与物业设备设施的完好与正常运行，保障建筑与物业设备设施的使用安全。

（2）接受业主方报修，在约定的时间内完成修复。

（3）对外委的专养设备做好配合与监督服务质量，空调一年至少清洗 2 次，监控设备一年至少检测 2 次并做好相应记录。

（4）做好建筑与物业附属设备设施维修的计划，配合业主方编制维修方案，选择施工队伍，订立承揽合同并配合施工管理与监督施工质量。

（5）物业管理区域内装饰、装修物业的配套管理。

（6）零星维修包括但不限于以下内容：1）学校日常零星维修。2）空调设备及食堂灶具机器出现故障及时报修维修单位。3）学校室内外墙体损坏进行修补。4）学校照明设备检修工作。5）下水道管道堵塞疏通工作。6）学校门窗出现损坏进行修复。7）用水设备出现故障进行维修。8）检查供水设施设备，保持管道、阀门等无锈蚀、无渗漏，总水阀可以随时关启。9）检查、巡视供电设施设备，保持可靠、安全运行。10）检查、巡视通风排气装置，保持功能良好。11）搬运工作。

4、绿化养护

（1）按照需要对灌、乔木，草坪进行松、培土，浇水与施肥，保持绿化生长良好。

（2）按照要求对庭院灌、乔木进行修剪，保持枝形美观。

（3）定期对草坪进行挑除杂草、割剪，保持草坪生长良好与高度、与斑秃不超过规定标准。服务参照建设部示范大厦标准，由各投标企业根据项目实际情况确定具体目标。

5、后勤服务

- 对集体用车的使用进行登记。

- 会务接待工作。

- 配合做好文印室各项工作。

- 学校各科老师交代的练习卷、测试卷的复印，及各科作业的复印。

- 协助试卷文印、收发试卷、收发成绩单、资料整理成册送至档案室等

- 根据学校实际情况对上海市食品安全信息追溯平台录入（学生食堂、教师食堂）相关信息，及以及食堂管理各类相关工作。

- 根据学校实际情况对上海市公共机构节能低碳管理平台录入相关信息。

- 根据学校实际情况对仓库管理系统录入信息。

- 仓库管理及进出物品管理、盘点、登记等工作。

- 学校计算机房管理、故障报修处理。

- 课前准备实验上课的器材，以及器材的保管和记录。

- 课后学校器材室的清洗、整理、收纳等内容。

- 档案管理、图书室管理、书籍借阅、盘点、整理等工作内容。

- 学生的就医、住院，医疗发票的报销和统计工作。

- 学校内的医疗辅助服务，为师生提供医疗辅助帮助。

- 进行校园卫生检查，防止疾病的传播和流行。

- 学校其他临时后勤服务工作。

6.委托管理项目服务内容

专项委托管理项目包括:变配电设施设备、消防维保、防雷维护、空调维护，弱电维护等允许发包方委托给有专业资质的维保单位，统一计入投标成本。

1、要求

（1）专业维保单位具有相关资质

（2）维保单位做好维保台账

（3）学校有问题维保单位半小时响应，2小时修好。

（4）服务内容：

消防维保：

1）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统等灭火系统进行日常管理和养护维修；

2）按时对消防、喷淋系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法；

3）负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

4）服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；有义务对学校消防安全进行宣传指导。

高压配电维保：

1）学校配电容量为10KV。配电房电气安全检查定期进行，做好检查维护记录。配电安全标识要求醒目。消防器材完好，维护好配电线路单线系统图，配电室内有配电系统操作模拟图	。

2）配电房内应急照明完好，不能放置易燃易爆物品。配电器各开关正常使用。

3）开关柜内无杂音、异味、异响，开关性能符合要求，开关动作灵活可靠。仪表和信号指示正确，并在额定范围内。各种元器件，瓷件等无裂缝、破损、转动、脏污、放电现象。。

防雷设施维保：对学校防雷设施进行维护检查，做好台账记录，确保设施安全通过相关部门的检查并出具检查合格报告。

城市火灾报警系统：对学校各类报警进行维护，并出具检查合格报告。

2、专项服务分包

（1）乙方对专业性强，技术要求高的管理服务项目，可进行专业分包，但不得将物业管理服务合同约定的全部事项一并委托给他人。除乙方投标文件中已说明的委托专项服务事项外，非经甲方事先书面同意，乙方不得进行对外专业分包。

（2）乙方所选定的专业分包单位，必须具有相应的专业资质。乙方所拟定的分包合同的服务标准不得低于本合同的服务标准，并对专业服务企业的服务行为承担连带责任。专业分包单位不得将专业分包项目再次转包。

（3）分包合同不能免除乙方在本合同中应承担的任何义务和责任。乙方应对分包服务项目进行相应监督管理，保证合同的履行。

三、管理服务总目标

1、火灾与安全责任事故发生率为 0%

2、保洁覆盖率为 100%。

3、维修工程质量合格率为 95%；

4、使业主对物业服务满意率达到 95%以上。

四、人员要求

1、员工身体健康，素质可靠，培训上岗，凡是需要持证上岗的岗位人员必须持有相关证书。

2、具有相应的文化程度，能够胜任所担任的工作。

3、统一服装及各类管理标识。

4、项目经理具有大专及以上学历和十年以上物业管理经验，并具有安全生产管理、运行ISO9001质量管理体系的经历，熟练使用办公软件。

5、维修人员具有高压/低压、水电工等操作证书。

6、后勤人员需有责任心、吃苦耐劳，爱岗敬业，具备一定的沟通能力；年龄：男性≤60岁、女性≤55岁；文化程度，职业学校或高中及以上；

五、人员岗位设置

| 项目经理 | 保洁服务 | 维修服务 | 后勤服务 | 绿化服务 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 21 |

★本项目物业服务人员配置不少于21人。

工作时间：工作日上午7点至下午5点

六、本项目物业管理服务报价包括：

1、物业服务人员的人员工资、人员福利等全部人员费用

2、物业服务的行政办公费用，包括办公材料、公众责任保险、雇主责任保险等。

3、物业服务的各类耗材，包括保洁耗材（不含洗手液、擦手纸等非保洁人员直接使用的耗材）、维修耗材，其中维修耗材为单件100元及以下的材料。

4、物业管理企业管理费与利润

5、营业税金

6、物业管理企业认为与管理服务相关的其他必要费用

7、本项目预算总价为1386000元人民币，其中委托管理项目是变配电设施设备、消防维保、防雷维护、空调维护，弱电维护；委托管理项目允许发包方委托给有专业资质的维保单位；委托管理项目统一计入投标成本。

8、付款方法：按季支付。资金支付与考核分数挂钩，考核得分 90 分及以上，全额支付，80 分-89 分，支付 90%；70 分- 79 分，支付 80% ，60 分-69 分，支付 70% ，60 分以下（不包括 60 分），支付 60%并解除合同，由此产生的相关事后均由管理公司自行负责处理。

七、本项目的其他要求

- 投标方一旦中标，投标方在投标书中的所有承诺，招标方有权要求写入物业管理委托合同。

- 物业服务人员聘用及人员变动，配备人员需报业主方备案。

- 业主对物业服务的服务质量进行监督，对不符合质量标准的管理服务有权建议整改，对不称职人员可以要求物业进行更换。

- 物业如将部分岗位进行外包，必须经过业主同意且符合国家有关条例方能进行。

- 物业服务人员必须严格遵守相关保密制度（投标文件中应有保密制度方案）。

- 合同期限：第一年服务期限自2025年4月1日起至2026年3月31日。本项目服务采取一次采购二年享用，分年签订合同。

- 本项目合同不得转让、合同主体部分不得分包，合同非主体部分经采购人确认可以委托专项服务单位实行服务的则允许分包，分包履行的具体内容详见采购需求。

- 为了特殊服务项目工作的稳定性和延续性，本项目中委托外包项目实行分包维保服务，包括变配电设施设备、消防维保、防雷维护、空调维护，弱电维护，允许发包方委托给有专业资质的维保单位，并监督合同履行。

- 供应商能力要求：通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，并在认证有效期内优先考虑。

- 本项目采取一次招标二年沿用、分二个年度分别签订合同的方式实施。本项目中标通知书发出后，采购人与中标人按照项目招投标结果签订第一年度合同。之后，在上一年度合同到期后，采购人对中标人的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。第二年签订的采购合同价原则上不得高于招标时所确定的第一年度合同价格。如中标人年度考核未通过，或者项目内容及价格变动较大、超过招标时所确定的第一年度合同金额10%的，则上一年度合同到期后，双方不再续签下一年度合同，本项目招标结果也不再有效。

注：每年实际签订合同金额以财政拨款为准

八、考核评分标准

| 物业管理_______季度服务质量考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业公司名称：_____________________ |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| 1 | 综合服务质量 | 5 | 按工作性质，统一着装，仪表规范、整洁，自然，文明用语，礼貌待人。 |  |
|  |  | 5 | 按照合同约定的标准配置服务人员，采取必要管理手段与激励措施， 保障配置人员的队伍稳定与工作积极性。落实合同约定与业主临时交办的各项工作。 |  |
|  |  | 7 | 落实管理制度，按照物业管理服务规范与管理承诺，认真做好业主投诉的分析处理，做到有诉必答，及时回复，有效投诉不超过物业管理的行业规范与约定标准。保证管理服务过程的各类档案资料完整，随时接受业主方的检查。 |  |
|  |  | 5 | 认真落实保密措施，不得将管理服务中涉及业主方有保密要求的内容向第三方透露。 |  |
| 2 | 维保服务 | 5 | 有维保制度，定时巡查记录，并做好相应维保登记。 |  |
|  |  | 5 | 加强技防保卫，无爆炸、火灾、破坏和盗窃事故，及时发现不可预见的设备、设施故障，减少损失。 |  |
|  |  | 5 | 室内消火栓及灭火器的月底检查记录，消防隐患处理及时、妥当，安全出口、疏散通道畅通。 |  |
|  |  | 5 | 建立健全防火、防盗、自然灾害等安全预警机制和停电、防台防汛、闹访等突发情况的应急处置预案，有效落实措施。 |  |
| 3 | 保洁服务 | 8 | 室内楼道、楼梯、墙面、天花板无垃圾、积尘，栏杆、椅子、灯座等光亮整洁，无明显积尘、污渍，公共区域角落处无积尘、垃圾和蜘蛛网；室外的地面、绿化带无明显积尘、污渍、烟蒂、垃圾；地毯无积尘。 |  |
|  |  | 2 | 公共区域玻璃门以及窗户玻璃（除室外一面）完好，无灰尘、污渍、手印等。 |  |
|  |  | 3 | 根据垃圾分类要求设置设备，垃圾箱放置整齐，垃圾袋套在垃圾箱上，四周无散积垃圾，无异味，垃圾中转站（点）环境卫生符合规定要求。 |  |
|  |  | 5 | 卫生间空气流通，无异味；金属器具如水龙头等光亮无锈斑、污渍、浮尘，盥洗台面干净、整洁，无水渍，镜面无灰尘、污痕、水痕、手印等，洁具保持清洁，定期消毒，有记录，按时补充卫生纸、洗手液等卫生用品。 |  |
|  |  | 2 | 做好垃圾分类工作，垃圾做到日产日清，定期对垃圾堆放处进行卫生消毒灭杀虫害并记录。 |  |
|  |  | 2 | 遇下雪或下雨天，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并树立“小心防滑”告示牌，及时拖擦，无积水。 |  |
| 4 | 其他服务 | 2 | 实行业主工作时间的其他服务，协助业主方做好重要会议和重要活动的筹备和来宾接待。日常会务服务，包括会议前期准备、会中茶水服务，会后会场打扫。 |  |  |
|  |  | 2 | 熟练操作会议音响设备以及日常维护，会议桌椅干净无尘、会议茶杯无水渍。 |  |  |
| 5 | 设备维护 | 5 | 房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录，发现损坏及时安排 专项修理并告知相关部门，对辖区内危险、隐患部位设置安全防范警 示标志或维护设施。 |  |  |
|  |  | 5 | 屋面泄水沟、室内外排水管道畅通，一年清理至少 2 次，做好记录。 |  |  |
|  |  | 5 | 确保给排水系统、中央空调系统、门禁系统、配电房等设备正常运行，做好定期检查记录。 |  |  |
|  |  | 4 | 公共照明系统完好。 |  |  |
|  |  | 4 | 重大节日前应对设备设施系统进行安全检查，保证节日期间各项设施运行正常。 |  |  |
|  |  | 4 | 接到设备报修信息，及时响应，在规定的时间内到达现场修复。 |  |  |
| 6 | 绿化 养护 | 5 | 对区域内的绿化进行监管，督促绿化维保单位定期修剪养护、浇水、 施肥、喷药杀虫，保持良好长势； |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |
| 说明：总分 90 分以上为优秀，80-89 分为良好，70-79 分为一般，60-69 分以下为较差，60 分以下为差。 |  |  |  |  |  |
| 考核单位：___________________ 考核人：____________ 日期：____________ |  |  |  |  |  |