2025年度徐泾镇既有住宅加装远程监测装置项目需求

整体要求：

通过对电梯信息数据的全面采集、及时汇总、统计分析、监测预警、研究应用等，实现电梯安全的动态监管、智能监管、科学监管和信用监管，提升电梯应急处置公共服务和一体化智慧管理服务水平，为市民提供直接、便捷的电梯被困求救、故障报修、信息查询等相关服务，收集、响应市民反映的电梯安全问题，并及时反馈处置结果，提升市民对电梯安全的知晓度和参与度，为电梯应急处置、监察执法提供可靠的信息支持，大幅提升电梯安全监管效能。

- 项目背景

为贯彻落实《青浦区2025年度老旧住宅电梯安全评估和既有住宅电梯加装远程监测装置工作方案》（青市监特〔2025〕43号）文件精神,进一步规范徐泾镇电梯这一类特种电梯设备的管理，杜绝电动自行车上楼、不文明乘梯、轿厢困人等安全隐患，徐泾决定在全镇现有电梯中共加装300路智慧电梯远程监测物联感知终端设备，通过既有住宅电梯加装远程监测装置，实时掌握住宅电梯安全运行状态，为市民提供更加安全、舒心的乘梯环境，有效提升小区电梯的智慧化管理能力。

- 采购金额

本项目采购金额1350000元。

- 采购人

上海市徐泾镇城市建设管理事务中心

- 采购内容

300台智慧电梯远程监测服务3年，明细后附。

- 支付方式

合同签订后，一个月内完成项目交付，项目竣工验收合格后一次性支付合同金额。从验收之日起提供三年运维服务。

- 项目要求

功能要求

- 远程监测设备实现的功能应包括采集、识别、传输运行实时参数、统计参数、电梯故障、电梯困人、电瓶车入梯阻止，并可实现电梯轿厢内的视频监控、记录、回放、调用功能。

- 实时参数：当前服务模式、轿厢运行状态、轿厢运行方向、电梯当前楼层、关门到位、轿内是否有人、轿门状态-门锁锁止、▲厅门状态-门锁锁止、曳引机状态-制动器提起或释放、进入检修运行模式。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

- 统计参数：设备累计运行时间、设备开门次数、设备累计运行次数。

- 电梯故障：开门故障、关门故障、▲电梯运行时安全回路断路、轿厢在开锁区域外停止、非平层停梯报警、轿厢意外移动、▲电动机运转时间限制器动作、运动中开门。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

- 电瓶车阻止：电瓶车入梯，阻止电梯运行（当有电瓶车进入时，阻止轿厢关门，并语音及光告警，提示车辆不可进入轿厢详细描述）。

- 视频监控、记录、回放、调用。摄像头可实现轿厢内实时视频监控，可通过视频智能识别困人和不文明行为并做记录。实时视频、困人救援过程历史视频、不文明行为历史视频可通过“上海市智慧电梯平台”调用、回放、查看。

  - 功能指标要求

- 远程监测设备所采集的数据应符合上海市《智慧电梯监测终端技术要求(DB31/T1123-2018)监测终端信号要求。

- 发生困人时远程监测设备可以播放安抚音频，安抚乘梯人情绪。

- ▲可通过本地及云端识别方式对电瓶车进行识别，识别准确率≥99%。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

- 可通过本地及云端识别方式对电瓶车进行识别。具有生成告警记录、语音或视频提示劝阻、阻止电梯关门运行等功能。同时需要具有能够远程关闭阻止功能的APP/网页WEB端。可有效区分电瓶车、轮椅、婴儿车、自行车等相近车型。电瓶车识别准确率≥99%。

- 视频采集设备存储的图像应保证具有不小于 CIF 格式 352×288 的图像分辨率，动态图像存储帧率不低于 15 帧/s；远程传输的图片像素不小于 640×480，清晰度不低于72dpi。

- ▲对于电梯轿厢内相关图像信息的现场采集应覆盖开关门、轿内登记指令、楼层显示信息及轿厢地板面积区域。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

- 实时视频、困人救援过程历史视频、电瓶车入梯视频可通过上海市智慧电梯平台调用、回放、查看。实时监控视频的调用响应时间应在10秒以内。

- 当电梯进入检修状态后，远程监测装置应不输出故障、事件和告警信息。

  - 远程监测设备指标要求

- 远程监测设备的外壳防护等级不低于GB/T  7588.1—2020中5.10.1.2.2的规定。

- 远程监测设备的取电不应影响设备。符合GB/T 7588.1—2020 中5.10.7或GB  16899—2011中 5.8.3.2的要求。

- 对于监测终端耐压试验(25 V 以下除外),导电部分对地之间施以电路最高电压的2倍，或1000 V 交流电压，历时60 s, 不应有击穿或闪络现象。

- 远程监测设备设备剩余电流应不大于5 mA(额定电压交流220 V)。

- ▲远程监测设备中的轿厢视频监控设备应具备本地算力芯片。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

- 轿厢视频监控设备视频码率可调，有夜间模式，且具备本地存储功能。视频监控设备设备功耗≤5W。

- ▲轿厢视频监控设备具备200万以上像素。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

- ▲轿厢视频监控设备红外补光距离不小于10米。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

- 远程监测装置应具有指示灯显示，以便快速识别各端口状态及故障类别（如网络状态、电源状态等）。表示各种状态的指示灯应用颜色标识，绿色表示正常状态，红色或黄色表示故障状态。指示灯点亮时，在其正前方1m处应清晰可见。

- ▲远程监测装置需支持有线网络和4G/5G 无线网络两种接入方式。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

- 监测终端应在本地端设置有存储单元能至少保持最近100 条电梯的状态信息记录。

- 监测终端与应用平台之间的数据传输和存储宜有安全策略，对数据进行加密，对数据的远程读取应有权限管理等。

- 监测设备的加装应当符合国家有关要求，监测终端应与电梯原有设备之间采取隔离措施。

- 当采用外加的传感器时，该传感器应与设备本身的电气线路无任何连接，不应影响设备原有的功能及运行安全。外加的传感器应满足设备使用场所的环境条件要求。

- ▲远程监测设备要保证数据采集的稳定以及不对电梯正常运行造成影响，需具备有关电磁兼容性报告。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

- 应能在以下环境下正常工作：

- 温度在-5℃～50℃；

- 空气相对湿度值不大于90%，若可能在电气设备上产生凝露，应采取相应防护措施；

  - 质保要求

通过验收后提供3年维保服务，产品质保5年

  - 管理平台要求

应用侧平台需要支持web端、手机端展示。

手机端支持调看实时视频、视频回放、电梯实时数据、查看电梯过往所有告警及相关视频记录。

web端（管理平台）需要实现电梯管理、小区管理、单梯监控、视频回放等。支持修改电梯和小区信息、对困人次数以及不文明乘梯等数据统计、可选择时间段回看录像等功能。

  - 网络要求

为每台安装远程监测装置的电梯提供一根光纤有线网络，确保前端感知数据可以快速稳定的上传至后端平台，有线网络线路上行带宽不低于10Mbps。

  - 数据传输与存储要求

远程监测所采集到的电梯监控画面，需保存在远程监测本地内存卡中，且支持15天监控回看。对于困人等电梯事件，事件信息需要保存3年以上，并支持查找回看。

远程监测系统需要与上海市智慧电梯平台完成对接，所采集到的运行速度、楼层、开关门困人、故障等数据需要传输到上海市智慧电梯平台。

  - 运维服务要求

应提供不少于3年的整体运维服务，包含电梯远程监测装置、专线网络、视频监控、管理平台等内容。

在本项目运行期间，数据服务方应提供包含电梯远程监测装置、专线网络、视频监测、管理平台等内容的运维服务，并提供服务时间段至少覆盖每周5*8小时的热线服务电话或项目服务专员，数据服务方在接到运维需求信息的2小时内应予以答复，48小时内完成故障修复。

  - 项目人员要求

投标人拟投入本项目的运维团队不少于10人。

  - 项目验收要求

中标单位在验收时需要出具《上海市远程监测系统对接证明》。

采购单位应委托第三方按照本项目的相关技术要求进行验收，并出具项目验收报告。

中标单位需在验收环节提供：使用说明、施工文档等相关验收材料。

- 点位清单

| 序号 | 小区名称 | 小区门牌地址 | 安装地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄39号楼 |
| 2 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄27号楼 |
| 3 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄21号楼 |
| 4 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄21号楼 |
| 5 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄20号楼 |
| 6 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄17号楼 |
| 7 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄25号楼 |
| 8 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄25号楼 |
| 9 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄27号楼 |
| 10 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄30号楼 |
| 11 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄30号楼 |
| 12 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄32号楼 |
| 13 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄32号楼 |
| 14 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄26号楼 |
| 15 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄26号楼 |
| 16 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄28号楼 |
| 17 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄28号楼 |
| 18 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄38号楼 |
| 19 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄38号楼 |
| 20 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄36号楼 |
| 21 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄36号楼 |
| 22 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄37号楼 |
| 23 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄37号楼 |
| 24 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄39号楼 |
| 25 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄41号楼 |
| 26 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄41号楼 |
| 27 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄33号楼 |
| 28 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄33号楼 |
| 29 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄35号楼 |
| 30 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄35号楼 |
| 31 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄31号楼 |
| 32 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄31号楼 |
| 33 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄29号楼 |
| 34 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄29号楼 |
| 35 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄19号楼 |
| 36 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄19号楼 |
| 37 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄17号楼 |
| 38 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄20号楼 |
| 39 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄18号楼 |
| 40 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄18号楼 |
| 41 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄22号楼 |
| 42 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄24号楼 |
| 43 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄24号楼 |
| 44 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄23号楼 |
| 45 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄23号楼 |
| 46 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄16号楼 |
| 47 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄16号楼 |
| 48 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄14号楼 |
| 49 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄12号楼 |
| 50 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄12号楼 |
| 51 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄10号楼 |
| 52 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄9号楼 |
| 53 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄11号楼 |
| 54 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄11号楼 |
| 55 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄15号楼 |
| 56 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄15号楼 |
| 57 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄13号楼 |
| 58 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄13号楼 |
| 59 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄7号楼 |
| 60 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄7号楼 |
| 61 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄5号楼 |
| 62 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄5号楼 |
| 63 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄3号楼 |
| 64 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄1号楼 |
| 65 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄1号楼 |
| 66 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄2号楼 |
| 67 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄2号楼 |
| 68 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄6号楼 |
| 69 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄6号楼 |
| 70 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄8号楼 |
| 71 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 龙联路58弄8号楼 |
| 72 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄34号楼 |
| 73 | 玉兰清苑（1期） | 龙联路58弄 | 徐泾镇龙联路58弄34号楼 |
| 74 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 龙联路59弄7号东 |
| 75 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 龙联路59弄26号西 |
| 76 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 龙联路59弄4号西 |
| 77 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 徐泾镇龙联路59弄29号东 |
| 78 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 徐泾镇龙联路59弄5号东 |
| 79 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 徐泾镇龙联路59弄7号西 |
| 80 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 龙联路59弄26号东 |
| 81 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 龙联路59弄28号东 |
| 82 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 龙联路59弄6号东 |
| 83 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 龙联路59弄28号西 |
| 84 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 徐泾镇龙联路59弄12号东 |
| 85 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 徐泾镇龙联路59弄15号东 |
| 86 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 龙联路59弄4号东 |
| 87 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 徐泾镇龙联路59弄16号西 |
| 88 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 龙联路59弄27号东 |
| 89 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 徐泾镇龙联路59弄15号西 |
| 90 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 龙联路59弄5号西 |
| 91 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 徐泾镇龙联路59弄6号西 |
| 92 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 徐泾镇龙联路59弄25号东 |
| 93 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 徐泾镇龙联路59弄12号西 |
| 94 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 龙联路59弄29号西 |
| 95 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 龙联路59弄8号东 |
| 96 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 徐泾镇龙联路59弄11号东 |
| 97 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 龙联路59弄27号西 |
| 98 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 徐泾镇龙联路59弄10号西 |
| 99 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 龙联路59弄8号西 |
| 100 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 徐泾镇龙联路59弄11号西 |
| 101 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 徐泾镇龙联路59弄16号东 |
| 102 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 徐泾镇龙联路59弄13号西 |
| 103 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 龙联路59弄25号西 |
| 104 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 徐泾镇龙联路59弄13号东 |
| 105 | 玉兰清苑（2期） | 龙联路59弄 | 徐泾镇龙联路59弄10号东 |
| 106 | 瑞和明庭（南区） | 乐爱路215弄 | 徐泾镇乐爱路215弄1号东 |
| 107 | 瑞和明庭（南区） | 乐爱路215弄 | 徐泾镇乐爱路215弄4号西 |
| 108 | 瑞和明庭（南区） | 乐爱路215弄 | 徐泾镇乐爱路215弄1号西 |
| 109 | 瑞和明庭（南区） | 乐爱路215弄 | 徐泾镇乐爱路215弄2号西 |
| 110 | 瑞和明庭（南区） | 乐爱路215弄 | 徐泾镇乐爱路215弄3号东 |
| 111 | 瑞和明庭（南区） | 乐爱路215弄 | 徐泾镇乐爱路215弄4号东 |
| 112 | 瑞和明庭（南区） | 乐爱路215弄 | 徐泾镇乐爱路215弄2号东 |
| 113 | 瑞和明庭（南区） | 乐爱路215弄 | 徐泾镇乐爱路215弄5号东 |
| 114 | 瑞和明庭（南区） | 乐爱路215弄 | 徐泾镇乐爱路215弄5号西 |
| 115 | 瑞和明庭（南区） | 乐爱路215弄 | 徐泾镇乐爱路215弄3号西 |
| 116 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄16号东 |
| 117 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄9号东 |
| 118 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄9号西 |
| 119 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路268弄2号西 |
| 120 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄8号西 |
| 121 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄10号东 |
| 122 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄15号西 |
| 123 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄15号东 |
| 124 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄8号东 |
| 125 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄10号西 |
| 126 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄12号西 |
| 127 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄12号东 |
| 128 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄13号西 |
| 129 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄13号东 |
| 130 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄5号东 |
| 131 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄4号西 |
| 132 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄2号东 |
| 133 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄5号西 |
| 134 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄7号东 |
| 135 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄2号西 |
| 136 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄1号西 |
| 137 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄4号东 |
| 138 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄7号西 |
| 139 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄3号东 |
| 140 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄28号西 |
| 141 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄1号东 |
| 142 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄3号西 |
| 143 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄24号西 |
| 144 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄24号东 |
| 145 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄22号东 |
| 146 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄23号东 |
| 147 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄22号西 |
| 148 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄28号东 |
| 149 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄27号西 |
| 150 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄23号西 |
| 151 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄21号西 |
| 152 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄20号西 |
| 153 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄21号东 |
| 154 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄27号东 |
| 155 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄18号东 |
| 156 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄16号西 |
| 157 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄19号东 |
| 158 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄19号西 |
| 159 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路268弄15号东 |
| 160 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄20号东 |
| 161 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄17号东 |
| 162 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄19号西 |
| 163 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路268弄15号西 |
| 164 | 瑞和明庭（西区） | 乐爱路333弄 | 徐泾镇乐爱路333弄18号西 |
| 165 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄9号西 |
| 166 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄9号东 |
| 167 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄6号东 |
| 168 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄8号东 |
| 169 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄1号西 |
| 170 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄7号东 |
| 171 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄2号东 |
| 172 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄4号东 |
| 173 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄6号西 |
| 174 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄4号西 |
| 175 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄3号东 |
| 176 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄7号西 |
| 177 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄3号西 |
| 178 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄1号东 |
| 179 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄18号东 |
| 180 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄18号西 |
| 181 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄17号东 |
| 182 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄8号西 |
| 183 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄17号西 |
| 184 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄16号西 |
| 185 | 瑞和明庭（北区） | 乐爱路268弄 | 徐泾镇乐爱路268弄16号东 |
| 186 | 馨浦苑（东区） | 乐高路200弄 | 徐泾镇乐高路200弄8号 |
| 187 | 馨浦苑（东区） | 乐高路200弄 | 徐泾镇乐高路200弄8号 |
| 188 | 馨浦苑（东区） | 乐高路200弄 | 徐泾镇乐高路200弄7号 |
| 189 | 馨浦苑（东区） | 乐高路200弄 | 徐泾镇乐高路200弄11号 |
| 190 | 馨浦苑（东区） | 乐高路200弄 | 徐泾镇乐高路200弄9号 |
| 191 | 馨浦苑（东区） | 乐高路200弄 | 徐泾镇乐高路200弄7号 |
| 192 | 馨浦苑（东区） | 乐高路200弄 | 徐泾镇乐高路200弄5号 |
| 193 | 馨浦苑（东区） | 乐高路200弄 | 徐泾镇乐高路200弄11号 |
| 194 | 馨浦苑（东区） | 乐高路200弄 | 徐泾镇乐高路200弄9号 |
| 195 | 馨浦苑（东区） | 乐高路200弄 | 徐泾镇乐高路200弄6号 |
| 196 | 馨浦苑（东区） | 乐高路200弄 | 徐泾镇乐高路200弄10号 |
| 197 | 馨浦苑（东区） | 乐高路200弄 | 徐泾镇乐高路200弄10号 |
| 198 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄13号 |
| 199 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄10号 |
| 200 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄10号 |
| 201 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄12号 |
| 202 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄11号 |
| 203 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄20号 |
| 204 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄8号 |
| 205 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄1号 |
| 206 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄1号 |
| 207 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄19号 |
| 208 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄11号 |
| 209 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄12号 |
| 210 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄19号 |
| 211 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄20号 |
| 212 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄3号 |
| 213 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄3号 |
| 214 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄2号 |
| 215 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄16号 |
| 216 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄15号 |
| 217 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄15号 |
| 218 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄2号 |
| 219 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄16号 |
| 220 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄18号 |
| 221 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄17号 |
| 222 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄18号 |
| 223 | 馨浦苑（北区） | 乐高路288弄 | 徐泾镇乐高路288弄17号 |
| 224 | 瑞和明庭（东区） | 乐国路218弄 | 徐泾镇乐国路218弄3号东 |
| 225 | 瑞和明庭（东区） | 乐国路218弄 | 徐泾镇乐国路218弄2号东 |
| 226 | 瑞和明庭（东区） | 乐国路218弄 | 徐泾镇乐国路218弄2号西 |
| 227 | 瑞和明庭（东区） | 乐国路218弄 | 徐泾镇乐国路218弄1号西 |
| 228 | 瑞和明庭（东区） | 乐国路218弄 | 徐泾镇乐国路218弄1号东 |
| 229 | 瑞和明庭（东区） | 乐国路218弄 | 徐泾镇乐国路218弄3号西 |
| 230 | 馨浦苑（西区） | 乐高路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄1号 |
| 231 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄30号 |
| 232 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄1号 |
| 233 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄2号 |
| 234 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄2号 |
| 235 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄3号 |
| 236 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄5号 |
| 237 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄17号 |
| 238 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄16号 |
| 239 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄28号 |
| 240 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄21号 |
| 241 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄30号 |
| 242 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄3号 |
| 243 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄19号 |
| 244 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄19号 |
| 245 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄5号 |
| 246 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄16号 |
| 247 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄18号 |
| 248 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄20号 |
| 249 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄29号 |
| 250 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄20号 |
| 251 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄21号 |
| 252 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄6号 |
| 253 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄29号 |
| 254 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄18号 |
| 255 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄6号 |
| 256 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄17号 |
| 257 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄28号 |
| 258 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄27号 |
| 259 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄25号 |
| 260 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄25号 |
| 261 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄27号 |
| 262 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄22号 |
| 263 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄26号 |
| 264 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄22号 |
| 265 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄23号 |
| 266 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄23号 |
| 267 | 馨浦苑（西区） | 尚茂路798弄 | 徐泾镇尚茂路798弄26号 |
| 268 | 欣沁苑（东区） | 尚泰路58弄 | 徐泾镇尚泰路58弄1号 |
| 269 | 欣沁苑（东区） | 尚泰路58弄 | 徐泾镇尚泰路58弄2号 |
| 270 | 欣沁苑（东区） | 尚泰路58弄 | 徐泾镇尚泰路58弄21号 |
| 271 | 欣沁苑（东区） | 尚泰路58弄 | 徐泾镇尚泰路58弄19号 |
| 272 | 欣沁苑（东区） | 尚泰路58弄 | 徐泾镇尚泰路58弄10号 |
| 273 | 欣沁苑（东区） | 尚泰路58弄 | 徐泾镇尚泰路58弄17号 |
| 274 | 欣沁苑（东区） | 尚泰路58弄 | 徐泾镇尚泰路58弄16号 |
| 275 | 欣沁苑（东区） | 尚泰路58弄 | 徐泾镇尚泰路58弄15号 |
| 276 | 欣沁苑（东区） | 尚泰路58弄 | 徐泾镇尚泰路58弄18号 |
| 277 | 欣沁苑（东区） | 尚泰路58弄 | 徐泾镇尚泰路58弄9号 |
| 278 | 欣沁苑（东区） | 尚泰路58弄 | 徐泾镇尚泰路58弄8号 |
| 279 | 欣沁苑（东区） | 尚泰路58弄 | 徐泾镇尚泰路58弄11号 |
| 280 | 欣沁苑（东区） | 尚泰路58弄 | 徐泾镇尚泰路58弄7号 |
| 281 | 欣沁苑（东区） | 尚泰路58弄 | 徐泾镇尚泰路58弄13号 |
| 282 | 欣沁苑（东区） | 尚泰路58弄 | 徐泾镇尚泰路58弄12号 |
| 283 | 欣沁苑（东区） | 尚泰路58弄 | 徐泾镇尚泰路58弄20号 |
| 284 | 欣沁苑（西区） | 尚泰路458弄 | 徐泾镇尚泰路458弄11号 |
| 285 | 欣沁苑（西区） | 尚泰路458弄 | 徐泾镇尚泰路458弄9号 |
| 286 | 欣沁苑（西区） | 尚泰路458弄 | 徐泾镇尚泰路458弄10号 |
| 287 | 欣沁苑（西区） | 尚泰路458弄 | 徐泾镇尚泰路458弄23号 |
| 288 | 欣沁苑（西区） | 尚泰路458弄 | 徐泾镇尚泰路458弄25号 |
| 289 | 欣沁苑（西区） | 尚泰路458弄 | 徐泾镇尚泰路458弄22号 |
| 290 | 欣沁苑（西区） | 尚泰路458弄 | 徐泾镇尚泰路458弄26号 |
| 291 | 欣沁苑（西区） | 尚泰路458弄 | 徐泾镇尚泰路458弄15号 |
| 292 | 欣沁苑（西区） | 尚泰路458弄 | 徐泾镇尚泰路458弄18号 |
| 293 | 欣沁苑（西区） | 尚泰路458弄 | 徐泾镇尚泰路458弄19号 |
| 294 | 欣沁苑（西区） | 尚泰路458弄 | 徐泾镇尚泰路458弄12号 |
| 295 | 欣沁苑（西区） | 尚泰路458弄 | 徐泾镇尚泰路458弄20号 |
| 296 | 欣沁苑（西区） | 尚泰路458弄 | 徐泾镇尚泰路458弄16号 |
| 297 | 欣沁苑（西区） | 尚泰路458弄 | 徐泾镇尚泰路458弄17号 |
| 298 | 欣沁苑（西区） | 尚泰路458弄 | 徐泾镇尚泰路458弄21号 |
| 299 | 欣沁苑（中区） | 徐泾镇尚泰路238弄 | 徐泾镇尚泰路238弄20号 |
| 300 | 欣沁苑（中区） | 徐泾镇尚泰路238弄 | 徐泾镇尚泰路238弄7号 |

- ▲项目清单：

1、▲厅门状态-门锁锁止

2、▲电梯运行时安全回路断路

3、▲电动机运转时间限制器动作

4、▲可通过本地及云端识别方式对电瓶车进行识别，识别准确率≥99%。

5、▲对于电梯轿厢内相关图像信息的现场采集应覆盖开关门、轿内登记指令、楼层显示信息及轿厢地板面积区域。

6、▲对于电梯轿厢内相关图像信息的现场采集应覆盖开关门、轿内登记指令、楼层显示信息及轿厢地板面积区域

7、▲远程监测设备中的轿厢视频监控设备应具备本地算力芯片

8、▲轿厢视频监控设备具备200万以上像素

9、▲远程监测装置需支持有线网络和4G/5G 无线网络两种接入方式

10、▲远程监测设备要保证数据采集的稳定以及不对电梯正常运行造成影响，需具备有关电磁兼容性报告