2025年香花桥街道无证老旧小区物业管理服务项目采购需求

一、项目概况

2025年香花桥街道无证老旧小区物业管理服务项目，分为20个小区，其中香花集镇8个，大盈集镇10个，友爱社区2个。因小区皆属于老式小区，且部分小区户数偏少、较为分散，为了能够较好地管理小区，本项目实行包干制。

二、小区基本情况

| 序号 | 小区名称 | 小区地址 | 小区户数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梦盈花园别墅 | 大盈路468弄 | 共85户 | 1个门卫室 |
| 2 | 教师楼（襄臣苑） | 大盈路453弄 | 共81户 | 1个门卫室 |
| 3 | 供销社 | 襄臣街88、97、124号（二楼），学子路248、248-1、249、250号，学子路290弄23、27、28、29、38号 | 共18户 | 无门卫室 |
| 4 | 圣人苑 | 漕盈路4800弄 | 共60户 | 1个门卫室 |
| 5 | 小商品市场2号街 | 大盈路314弄 | 共83户 | 无门卫室 |
| 6 | 盈新一邨 | 新桥路1267弄 | 共248户 | 1个门卫室 |
| 7 | 兰马苑 | 新桥路1089弄 | 共200户 | 1个门卫室 |
| 8 | 西郊花园一区 | 友爱路4号 | 共11户 | 1个门卫室 |
| 9 | 西郊花园二区 | 香大路1349号 | 共23户 | 1个门卫室 |
| 10 | 粮管所 | 大盈路241号 | 共15户 | 无门卫室 |
| 11 | 香大苑 | 新胜路589弄 | 共46户 | 1个门卫室 |
| 12 | 友爱 | 新胜路1777弄 | 共296户 | 1个门卫室 |
| 13 | 香花大厦 | 向阳河路659弄 | 共47户 | 无门卫室 |
| 14 | 亚莱菲综合大楼 | 普光路177号、212弄、北青公路9322弄 | 共51户 | 无门卫室 |
| 15 | 香花商城区 | 香花桥中路22弄2栋、香花桥中路54弄1栋、教师楼普光路158弄、池泾浜路197弄、农行大楼、北青公路9197、9217弄 | 共109户 | 2个门卫室 |
| 16 | 香花文化小区 | 普光路106弄、130弄 | 共106户 | 1个门卫室 |
| 17 | 香花西区 | 普光路121弄 | 共70户 | 1个门卫室 |
| 18 | 香花别墅区 | 普光路8弄 | 共27户 | 1个门卫室 |
| 19 | 香花新村南区 | 池泾浜路31弄 | 共258户 | 2个门卫室 |
| 20 | 香花新村东区 | 池泾浜路138弄 | 共234户 | 1个门卫室 |

三、物业管理目标

（一）项目总目标

针对无证老旧小区的实际情况，在集资房、搬迁房等老旧小区物业收费政策不明朗的背景下，在资金上予以资助，提供物业管理服务基本保障，减少小区居民矛盾，努力推动无证老旧小区物业服务管理工作规范化。

（二）项目年度目标

通过实施本项目，明确项目中标单位为小区物业管理工作的具体实施方，确保完成2025年香花桥街道无证老旧小区的物业管理工作，并完成对项目中标单位服务的考核，保证物业服务质量达标，小区业主满意度达90%以上，进一步提高香花桥街道物业管理水平，提升居民生活幸福感。

四、物业服务内容

1、物业管理区域内物业共用部位、共用设施设备及场所的使用管理；

2、物业管理区域内物业共用部位、共用设施设备和相关场地的保洁服务及卫生的管理；

3、物业管理区域内公共秩序维护及管理；

4、物业管理区域内的绿化养护和管理；

5、物业管理区域内车辆（机动车和非机动车）行驶、停放及管理；

6、供水、供电、供气、电信等专业单位在物业管理区域内对相关管线、设施维修养护时，进行必要的协调和管理；

7、物业管理区域的日常安全巡查服务；

8、物业管理区域内的巡视、检查，物业维修、更新费用账务管理，物业档案资料的保管；

9、物业管理区域内业主、使用人装饰、装修物业的行为管理。

五、物业服务的要求

1、综合管理服务标准

| 内容 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 项目经理 | - 应当取得与本岗位相适应的专业资格证书。 - 应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌），仪表整洁;用语文明规范、耐心热情。 - 应基本掌握物业管理相关法律、法规和标准，熟悉所服务的物业管理区域的基本情况,能正确、安全使用相关专用设备。 |
| 财务管理 | - 应建立健全财务管理制度，对物业服务费和其他费用的收支进行记账服务和财务管理，运作规范，账目清晰，确保符合相关规定。需要时，按需公布财务账目。 - 应按规定公布专项维修资金和公共收益的账目情况。公共收益应按幢单独列账，按规定与约定进行结算。 |
| 客户接待 | - 有指定接待地点。 - 投诉在7个工作日内予以回复。 - 办公场所内应标识清楚，整洁有序，设立服务接待区域，配备必要的办公设备及用品。 - 采取电话或走访的方式加强与业主、使用人的沟通，并做好书面记录（每年不低于总户数的50%）。 - 每月末与业主委员会（或居民委员会）例会沟通，不断改进服务方式，提高服务水准，提升住户的满意度。 |
| 报修受理 | - 一般维修采用预约方式，在3日内完成。 - 急修项目应30分钟内到现场。 - 一次维修合格率不低于90%。 - 维修完工后36小时予以回访。 |
| 质量管理 | - 物业管理区域及专用作业区域内应设指示性标识。 - 有基本的管理制度。 - 每天巡视管理区域1次以上。 - 各类档案可存在指定地点，接受业主或使用人预约査询。 - 购买基本的公共责任保险。 |
| 社区活动 | 国定节假日在管理区域内有必要的布置。 |

2、公共区域清洁卫生服务

| 项目 | 内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本 要求 | 人员要求 | - 应配备专职保洁人员负责住宅物业公共区域的环境清洁。 - 保洁人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。 |
|  | 管理要求 | 有保洁服务的，应掌握基本的保洁操作流程。 |
| 楼内 公共 区域 | 走廊、门厅、楼梯/消防梯地面 | 每周清扫1次。 |
|  | 楼梯扶手、栏杆 | 不定期擦拭。 |
|  | 电梯轿厢 | 不定期擦拭。 |
|  | 门、窗 | 每年擦拭3次以上。 |
|  | 灭/防火设施 | 不定期擦拭。 |
|  | 天花板、公共灯具 | 不定期除尘和擦拭。 |
|  | 平台、屋顶 | 无明显垃圾堆积。 |
| 楼外 公共 区域 | 道路地面 | 每日清扫1次。 |
|  | 绿化带/区域 | 无明显垃圾堆积。 |
|  | 停车场及车库 | 地面无明显杂物、垃圾。 |
|  | 健身、休闲设施 | 表面无蜘蛛网、无严重积灰。 |
|  | 水池/水景 | 水面无漂浮物。 |
|  | 公共标识标牌 | 表面干净、整洁无乱涂写。 |
| 其他 | 垃圾箱/桶 | 按要求配置分类垃圾箱/桶。 |
|  | 垃圾收集与清运 | - 居民自行投放至小区分类生活垃圾收集点，分类生活垃圾收集点每天开放不少于4小时，清运不少于1次。 - 建筑装修垃圾应定点有序堆放。 |
|  | 消毒灭杀 | 定期对垃圾箱/桶、垃圾房、污雨水井、化粪池、绿地、设备房、楼道、停车场及配套设施等实施消杀灭害服务，做好白蚁防治工作。 |
| 外墙（幕墙） |  | 根据合同约定，对外墙面/外幕墙定期清洗或粉刷，保持整洁和完好。 |
| 石材养护 |  | 花岗岩、大理石地面定期进行保养，保持地面材质原貌。 |

3、公共区域绿护日常养护服务

| 项目 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 管理要求 | - 具有相应的绿化管理措施、养护计划及各类巡査台账记录。 - 绿化管理人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。 |
| 基本服务 | 及时灌溉，按时修剪，清除杂草，防治虫害。 |
| 集中绿化/绿地 | 绿化以草坪和灌木为主。 |
| 草坪养护 | 不定期养护和修翦。 |
| 乔灌木养护 | 生长健壮，无死树、无缺株、无明显枯枝。 |
| 花坛、花境养护 | 保持花卉生长良好。 |
| 绿化标识标牌 | 设置宣传标语及禁止性行为告知。 |
| 室内绿化植物盆栽、养护 | 根据合同约定进行摆放。 |
| 重点树木养护 | 应符合国家的相关要求。 |

4、公共区域秩序维护服务

| 内容 |  | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 人员要求 | - 应配备秩序维护人员或专职安保人员负责住宅物业公共秩序的维护。 - 年龄不高于65岁。 - 专职安保人员应取得公安局颁发的保安员证。 - 自动消防系统操作人员应取得国家认可的职业资格证书，持证上岗。 |
|  | 管理要求 | - 具有公共秩序维护措施及各类台账记录。 - 秩序维护人员或专职安保人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。 - 能正确使用消防器材。 |
| 出入管理 |  | - 非封闭式小区或非独立封闭式的小区，可以不设立专职门岗。 - 独立封闭式小区，主出入口应24小时开放、设立专职门岗。 - 对住宅物业的人员、车辆进出实施有序管理,保持出入口环境整洁、畅通有序。 - 封闭管理的住宅物业，应做好外来车辆逬出的登记工作。阻止商贩及拾荒、乞讨人员随意进出住宅物业,并对大件物品进出小区进行记录。 |
| 技防 |  | - 住宅物业内设有安防监控等技防设备的，应保持设备24小时运行。 - 发现异常情况，及时通知相关人员至现场处置。 - 监控影像资料、报警记录应出至少留存30日备查，不得删改或扩散。 - 制定并实施应对突发事件的应急预案。 - 有基本的监控设施。 |
| 安全巡视 |  | - 不定时在管理区域内巡逻，每天巡逻不少于1次。 - 及时发现和快速处置住宅物业公共秩序维护管理中的问题。 - 遇到突发事件时，应釆取必要的措施并及时报告主管部门和相关部门。 |
| 车辆停放管理 |  | 1．制定住宅物业的车辆管理方案，明确临时停车规定、停车场管理制度及使用守则、货运车辆进出规定、收费标准等。 2．地面、立面应设置必要的导向标志、限速标志、限高标志等。 3．维护道路和场地使用的正常秩序，保持消防通道畅通。 4．充电设施的安装和使用,应符合GA1283的要求。 5．停车场（库）内有障碍物遮挡等视线不良的位置，应安装安全反光凸面镜。 6．车辆停放有指定区域。 |
| 消防管理 |  | 1．制定与住宅物业相适应的消防安全管理制度，明确消防安全责任，确定物业服务企业消防安全责任人、消防安全管理人,明确专人维护、管理消防器材。 2．住宅物业内设有消防控制室的，管理要求应符合GB25506的要求。 3．消防设施日常维护管理应符合国家的相关要求。 4．建立消防档案并妥善保存，存档备查。 |

5、共用部位、共用设备设施日常运行、保养、维修服务

| 项目 | 内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本 要求 | 人员要求 | - 应配备专职维修服务人员负责住宅物业共用部位、共用设施设备的运行维护。 - 维修服务人员应持有相应的技能证书；涉及特种设备作业的，应具有特种设备操作证，持证上岗。 - 维修服务人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。 |
|  | 管理要求 | - 建立设备设施维护保养年度工作计划、中大修修缮计划等，严格执行各类工作计划内容； - 完善设备设施技术信息台账、台卡，做好库存管理与清点核盘工作； - 加强生产作业行为的安全管理，采取相应的控制措施;有完备的培训等工作过程记录； - 消防、技防等涉及人身、财产安全以及其他有特定要求的设施设备管理，应委托专业机构进行维修和养护； - 重大节日前应对设施设备进行安全、功能检查，保证节日期间各项设施设备运行正常。 |
| 建筑物 | 房屋基础 | - 定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整； - 主体结构安全，房屋外立面无破损； - 屋面雨水、污水总管、出墙管畅通、无堵塞。 |
|  | 共用部位 | - 大厅、楼梯和楼道的门保持完好，配件齐全，安装牢固； - 照明、应急照明灯具完好，开关完整、无损； - 楼道、扶梯扶手完好，台阶、踏步平整； - 门窗、玻璃等配件完好，开闭灵活。 |
|  | 公共区域 | - 道路平整,路面无大面积沉陷或碎裂； - 排水沟渠无阻碍、畅通； - 交通标识清晰，照明效果良好，车位划线合理，无安全隐患； - 绿地水龙头出水正常； - 花坛完整。 |
|  | 屋顶和平台 | - 防水层无气鼓、碎裂； - 隔热板无断裂、缺损； - 屋顶平台排水沟畅通。 |
|  | 附属设施 | - 围墙栅栏确保完好,定期做好维护保养； - 门岗室、垃圾房等建筑物完好,发现问题及时修复； - 室内外强弱电机房、管道井房等设施设备完好，无安全隐患； - 休闲椅、室外健身设施，应保证器械、设施的安全使用（如需更换的除外），发现损坏立即修理。 |
|  | 残疾人防护设施 | - 残疾人通道出入畅通； - 通道地面平整，扶手牢固、无安全隐患。 |
|  | 电动充电设施 | - 基础设施安装牢固，外观良好，安全可靠； - 配置的灭火设施数量符合现场实际，外观良好，安全有效。 |
|  | 人防设施 | - 人防设施功能可随时保证正常、有效,设施设备功能运行正常）； - 人防通风系统试机正常，功能有效； - 避难设施完好； - 人防工程检査合格，应符合GB50134的要求。 |
|  | 避雷设施 | - 避雷装置外观完好，功能正常； - 避雷接地装置牢固，外观良好，安全可靠； - 屋顶避雷装置及接地装置应由防雷专业单位毎年一次进行专业测试，检测要求应符合GB/T21431的规范。 |
| 供电 系统 | 公共电器箱/柜 | - 公共电器箱柜应上锁，表体干净； 2．变（配）电柜运行正常，符合运行参数要求；电气连接可靠紧固；进出电缆封堵严密，通风、门锁、接地完好； 3．有高压变电/配电的，高压用具应配置齐全，检测合格；突发事件响应快速,故障维修及时。 |
|  | 公共照明（楼道等/路灯） | 1．道路、楼道、通道等应保持公共照明设施完好； 2．照明灯具线路无裸露，开关完好,无安全隐患,照明灯杆下方盖板应封闭。 |
|  | 应急照明 /泛光照明 | - 应急照明灯、疏散指示应保持24小时开启常亮，不得随意关断。 - 出口疏散指示灯、玻璃面板无划伤、破裂现象，发现故障及时修复。 |
| 弱电 系统 | 行人门禁闸机系统 | - 功能齐全,设备外观完好,24小时正常运行； - 闸机门机启闭正常，电子门锁工作正常。 |
|  | 车辆道闸 系统 | - 功能齐全,设备外观完好,24小时正常运行； - 车辆道闸系统运行正常;红外线传感器、计时、监控装置功能可靠；车牌识别系统联网图像传递信息正常。 |
| 消防系统 |  | - 消防系统养护应符合GB25201和GA1283的要求； - 功能齐全,设备外观完好,24小时正常运行； - 消防系统设施设备运行正常，定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整； - 消火栓箱内设备应配备齐全，符合消防管理的要求,如有缺失及时补充； - 按要求配置灭火器箱，定期巡检，确保箱内灭火器处于有效状态； - 楼层防火门应处于常闭状态，并确保启闭正常； - 室外消防栓及消防结合器应确保完好，可随时启用。 |
| 给、排水系统 | 二次供水设施 | - 功能齐全,设备外观完好，供水畅通，水泵等共享设施设备保持正常运行； - 定期做好维护保养工作，记录完整； - 管路无渗漏，保温层完好，绝热、防露、防冻效果良好； - 压力正常，表具数据准确。 |
|  | 各类排水泵及管网 | - 功能齐全,设备外观完好，排水畅通,无污水漫溢； - 定期做好维护保养工作，记录完整； - 嘗井盖完好,保持污水排放畅通； - 集水井保持结构完好、井盖完整。 |

六、人员岗位配置

★本项目物业管理与服务人员总数不得少于61人。

要求香花集镇、大盈集镇、友爱社区等20个小区项目经理不低于2人、财务管理不低于1人、保安人员不低于34人、保洁人员不低于19人、工程维修不低于5人。

★中标供应商应当自开始保安服务之日起30日内向所在地社区的市级人民政府公安机关备案。（提供承诺函或提供《自行招用保安员单位备案证明》）

七、员工素质与配置

1、员工身体健康，素质可靠，培训上岗，凡是需要持证上岗的岗位人员必须持有相关证书。

2、具有相应的文化程度，能够胜任所担任的工作。

3、统一服装及各类管理标识。

八、本项目物业管理服务报价包括：

1、物业服务人员的人员工资、人员福利等全部人员费用；

2、物业服务的行政办公费用，包括办公材料、服装、餐费、加班、公众责任保险、雇主责任保险等；

3、物业服务的各类耗材，包括保洁耗材、秩序管理耗材、绿化耗材、维修耗材，其中维修耗材为单件200元及以下的材料；

4、设备设施维护费用；

5、物业管理企业管理费与利润；

6、营业税金；

7、物业管理企业认为与管理服务相关的其他必要费用；

8、本次招标约定的其他费用。

九、服务期限、预算资金、支付方式和其他要求

1、本项目服务期限自合同签订之日起一年。

2、本项目采购预算为3571810元人民币，超过采购预算的投标不予接受。

3、支付方式：经考核合格后，按季度支付。

十、物业考核标准

| 指标项目 | 考核内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 环境卫生 管理 （20分） | 绿化定期修剪、除虫、除草等 | 2 |
|  | 社区公共区域内无乱张贴、乱涂写、乱堆放等 | 2 |
|  | 社区公共区域内无白色垃圾、小包落地垃圾、烟蒂等杂物 | 2 |
|  | 全面履行住宅小区垃圾分类的管理责任人职责，切实落实好垃圾分类投放点的人员管理设施维护、容器干净整洁无缺损、应知应会知识宣传引导等各项垃圾分类工作 | 8 |
|  | 建筑垃圾有指定堆放场地 | 4 |
|  | 定期开展消杀工作，做好病媒生活防治工作 | 2 |
| 保安车辆 管理 （20分） | 出入口24小时值班看守，不擅自离岗，有值班记录 | 4 |
|  | 门卫室内外干净、整洁、有序，硬件设施配备到位，各项规章制度上墙，服务规范 | 2 |
|  | 严格执行小区人员和车辆（随车人员）登记制度 | 2 |
|  | 维修项目用料符合质量标准 | 2 |
|  | 机动车、非机动车划线停放，有序管理，消防通道畅通 | 5 |
|  | 保持机动车、非机动车车棚整洁，消除违规飞线充电、楼道充电现象 | 5 |
| 社区事务 管理 （30分） | 制定并完善防汛防台等各类突发事件应急处理预案，建立应急抢险队伍 | 5 |
|  | 对违建、居改非、群租等违法行为定期巡视，发现及时劝阻并上报 | 5 |
|  | 小区路灯和楼道等公共照明设备基本完好，消防设施设备完好有效 | 5 |
|  | 积极参加小区综合管理联席会议和党建联建会议，协调解决社区矛盾问题 | 5 |
|  | 完成各项社区创建以及平安建设工作任务 | 5 |
|  | 投诉、信访数量明显减少或同期下降，媒体曝光率无或下降，业主满意度在60%以上 | 5 |
| 保洁保安 （20分） | 车辆停放有序，无乱停现象；消防通道畅通；楼道内无电瓶车停放，小区内无飞线充电现象 | 4 |
|  | 道路和绿化内无堆物、白色垃圾等杂物 | 4 |
|  | 垃圾厢房周边干净整洁，垃圾桶带盖封闭干净无破损 | 4 |
|  | 建筑垃圾有指定堆放点 | 4 |
|  | 楼道内整洁，按约定定时清扫 | 4 |
| 窗口服务 （5分） | 服务人员着装整洁、举止文明，证件胸卡佩戴醒目 | 1 |
|  | 受理接待热情、认真负责，态度和蔼、用语规范，耐心解答，不与住户发生争执 | 1 |
|  | 住户投诉处理不推诿、不拖延 | 1 |
|  | 24小时受理保修，365天有维修服务，急修（设管理室的）半小时内到达现场，小修3天内修理完毕 | 2 |
| 行业规范 （5分） | 公示公用部位、公用设施设备维修维护、卫生保洁、绿化养护、公共秩序维护、财务、收费、管理制度上墙 | 2 |
|  | 公示、投诉业主处理流程图，正确对待业主投诉、咨询，主动为业主排忧解难 | 2 |
|  | 公示小区各类防汛防台应急预案 | 1 |
| 合计 |  | 100 |

备注：综合上级有关部门各类明查暗访结果，以及街道相关部门的检查结果，对物业管理结果进行季度考核评分。考核内容根据实际情况进行调整。每季度费用的20%作为奖惩，扣分与考核经费挂钩。考核实行百分制倒扣方式，满分100分，90分（含）以上，全额支付考核经费；80分（含）-90分，扣除考核经费的50%；70（含）-80分，为不合格，扣除全部考核经费；70分以下，为“差”，直接终止合同。