## 室外雨水
编号 |  | 地面高度 | 管长（m） | 坡度i | 坡降（m） | 管底标高（m） | 埋深（m） | 管径（DN） | 备注
Y01 |  | 2.5 |  |  |  | 1.5 | 0.7 | 300
Y01- | Y02 |  | 9 | 0.003 | 0.027 | 1.473 |  | 300
Y02- | Y03 |  | 5 | 0.003 | 0.015 | 1.458 |  | 300
Y03- | Y04 |  | 3.5 | 0.003 | 0.0105 | 1.4475 |  | 300
Y04- | Y05 |  | 6.5 | 0.003 | 0.0195 | 1.428 |  | 300
Y05- | Y06 |  | 8 | 0.003 | 0.024 | 1.404 |  | 300
Y06- | Y07 |  | 5 | 0.003 | 0.015 | 1.389 |  | 300
Y07- | Y08 |  | 3.2 | 0.003 | 0.0096 | 1.3794 |  | 300
Y08- | Y09 |  | 3.5 | 0.003 | 0.0105 | 1.3689 |  | 300
Y09- | Y10 |  | 10.5 | 0.003 | 0.0315 | 1.3374 |  | 300
Y10- | Y11 |  | 2.5 | 0.003 | 0.0075 | 1.3299 |  | 300
Y11- | Y18 |  | 9.6 | 0.003 | 0.0288 | 1.3011 |  | 300
Y12 |  | 2.5 |  |  |  | 1.5 | 0.7 | 300
Y12- | Y13 |  | 3 | 0.003 | 0.009 | 1.491 |  | 300
Y13- | Y14 |  | 7 | 0.003 | 0.021 | 1.47 |  | 300
Y14- | Y15 |  | 14 | 0.003 | 0.042 | 1.428 |  | 300
Y15- | Y16 |  | 4.4 | 0.003 | 0.0132 | 1.4148 |  | 300
Y16- | Y17 |  | 8 | 0.003 | 0.024 | 1.0908 |  | 300 | 雨污交互-0.3m
Y17- | Y18 |  | 4.65 | 0.003 | 0.01395 | 1.0769 |  | 300
Y18 |  | 2.5 |  |  |  | 1.0769 |  | 300
Y18- | Y19 |  | 9.5 | 0.003 | 0.0285 | 1.0484 |  | 300
Y19- | Y20 |  | 6.7 | 0.003 | 0.0201 | 1.0283 |  | 300
Y20- | 雨水出门井 |  | 4.54 | 0.003 | 0.01362 | 1.0146 |  | 300
根据物探成果市政雨水检查井处，管底标高为0.60m,管径为DN400，满足小区雨水排出要求

## 室外污水
编号 |  | 地面高度 | 管长（m） | 坡度i | 坡降（m） | 管底标高（m） | 埋深（m） | 管径（DN） | 备注
W01 |  | 2.5 |  |  |  | 1.6 | 0.7 | 200
W01- | W02 |  | 2.9 | 0.003 | 0.0087 | 1.5913 |  | 200
W02- | W03 |  | 1 | 0.003 | 0.003 | 1.5883 |  | 200
W03- | W04 |  | 6.4 | 0.003 | 0.0192 | 1.5691 |  | 200
W04- | W05 |  | 1 | 0.003 | 0.003 | 1.5661 |  | 200
W05- | W06 |  | 6 | 0.003 | 0.018 | 1.5481 |  | 200
W06- | W07 |  | 1 | 0.003 | 0.003 | 1.5451 |  | 200
W07- | W08 |  | 6.2 | 0.003 | 0.0186 | 1.5265 |  | 200
W08- | W09 |  | 1 | 0.003 | 0.003 | 1.5235 |  | 200
W09- | W10 |  | 6.2 | 0.003 | 0.0186 | 1.5049 |  | 200
W10- | W11 |  | 1 | 0.003 | 0.003 | 1.5019 |  | 200
W11- | W13 |  | 5.3 | 0.003 | 0.0159 | 1.486 |  | 200
W12 |  | 2.5 |  |  |  | 1.6 | 0.7 | 200
W12- | W13 |  | 12 | 0.003 | 0.036 | 1.564 |  | 200
W13 |  | 2.5 |  |  |  | 1.486 |  | 200
W13- | W14 |  | 17.06 | 0.003 | 0.05118 | 1.4348 |  | 200
W14- | W15 |  | 9 | 0.003 | 0.027 | 1.4078 |  | 200
W15- | W16 |  | 5.3 | 0.003 | 0.0159 | 1.3919 |  | 200
W16- | W26 |  | 1 | 0.003 | 0.003 | 1.3889 |  | 200
W17 |  | 2.5 |  |  |  | 1.6 | 0.7 | 200
W17- | W18 |  | 2.9 | 0.003 | 0.0087 | 1.5913 |  | 200
W18- | W19 |  | 1 | 0.003 | 0.003 | 1.5883 |  | 200
W19- | W20 |  | 6.4 | 0.003 | 0.0192 | 1.5691 |  | 200
W20- | W21 |  | 1 | 0.003 | 0.003 | 1.5661 |  | 200
W21- | W22 |  | 6 | 0.003 | 0.018 | 1.5481 |  | 200
W22- | W23 |  | 1 | 0.003 | 0.003 | 1.5451 |  | 200
W23- | W24 |  | 6.2 | 0.003 | 0.0186 | 1.5265 |  | 200
W24- | W25 |  | 1 | 0.003 | 0.003 | 1.5235 |  | 200
W25- | W26 |  | 6.2 | 0.003 | 0.0186 | 1.5049 |  | 200
W26 | [5 empty] | 1.3889
[6 empty] | 1.0889 |  |  | 雨污交互-0.3m
W26-格栅检查井 |  |  | 1.4 | 0.003 | 0.0042 | 0.98472 |  | 200 | 格栅井-0.1m
格栅检查井-污水出门井 |  |  | 3 | 0.003 | 0.009 | 0.97572 |  | 200
根据物探成果市政污水检查井处，管底标高为0.5m,管径为DN600，满足小区雨水排出要求