## 室外雨水
编号 |  | 地面高度 | 管长（m） | 坡度i | 坡降（m） | 管底标高（m） | 埋深（m） | 管径（DN） | 备注
Y01 |  | 2.8 |  |  |  | 1.8 | 0.7 | 300
Y01- | Y02 |  | 5.05 | 0.003 | 0.01515 | 1.7849 |  | 300
Y02- | Y03 |  | 9.4 | 0.003 | 0.0282 | 1.7567 |  | 300
Y03- | Y04 |  | 8.5 | 0.003 | 0.0255 | 1.7311 |  | 300
Y04- | Y05 |  | 4.05 | 0.003 | 0.01215 | 1.719 |  | 300
Y05- | Y06 |  | 4 | 0.003 | 0.012 | 1.707 |  | 300
Y06- | Y07 |  | 4.1 | 0.003 | 0.0123 | 1.6947 |  | 300
Y07- | Y08 |  | 3.5 | 0.003 | 0.0105 | 1.6842 |  | 300
Y08- | Y14 |  | 10.4 | 0.003 | 0.0312 | 1.653 |  | 300
Y09 |  | 2.8 |  |  |  | 1.8 | 0.7 | 300
Y09- | Y10 |  | 8.5 | 0.003 | 0.0255 | 1.7745 |  | 300
Y10- | Y11 |  | 8 | 0.003 | 0.024 | 1.7505 |  | 300
Y11- | Y12 |  | 7.5 | 0.003 | 0.0225 | 1.728 |  | 300
Y12- | Y13 |  | 10 | 0.003 | 0.03 | 1.498 |  | 300 | 雨污交互-0.2m
Y13- | Y14 |  | 12 | 0.003 | 0.036 | 1.462 |  | 300
Y14 |  | 2.8 |  |  |  | 1.462 |  | 300
Y14- | Y15 |  | 8.1 | 0.003 | 0.0243 | 1.4377 |  | 300
Y15- | Y16 |  | 4.15 | 0.003 | 0.01245 | 1.4252 |  | 300
Y16- | Y17 |  | 7.5 | 0.003 | 0.0225 | 1.4027 |  | 300
Y17- | 雨水出门井 |  | 4 | 0.003 | 0.012 | 1.3907 |  | 300
根据物探成果市政雨水检查井处，管底标高为1.34m,管径为DN300，满足小区雨水排出要求

## 室外污水
编号 |  | 地面高度 | 管长（m） | 坡度i | 坡降（m） | 管底标高（m） | 埋深（m） | 管径（DN） | 备注
W01 |  | 2.8 |  |  |  | 2 | 0.6 | 200
W01- | W02 |  | 1.5 | 0.003 | 0.0045 | 1.9955 |  | 200
W02- | W03 |  | 5.6 | 0.003 | 0.0168 | 1.9787 |  | 200
W03- | W04 |  | 2.6 | 0.003 | 0.0078 | 1.9709 |  | 200
W04- | W05 |  | 6.4 | 0.003 | 0.0192 | 1.9517 |  | 200
W05- | W06 |  | 2.5 | 0.003 | 0.0075 | 1.9442
W06- | W07 |  | 3 | 0.003 | 0.009 | 1.9352 |  | 200
W07- | W08 |  | 3.6 | 0.003 | 0.0108 | 1.9244 |  | 200
W08- | W10 |  | 4.5 | 0.003 | 0.0135 | 1.9109 |  | 200
W09 |  | 2.8 |  |  |  | 1.9 | 0.7 | 200
W09- | W10 |  | 4.5 | 0.003 | 0.0135 | 1.8865 |  | 200
W10 |  | 2.8 |  |  |  | 1.8865 | 0.7 | 200
W10- | W10a |  | 11 | 0.003 | 0.033 | 1.8535 |  | 200
W10a- | W11 |  | 9 | 0.003 | 0.027 | 1.8265 |  | 200
W11- | W12 |  | 4 | 0.003 | 0.012 | 1.8145 |  | 200
W12- | W13 |  | 3.5 | 0.003 | 0.0105 | 1.804 |  | 200
W13- | W14 |  | 5 | 0.003 | 0.015 | 1.789 |  | 200
W14- | W19 |  | 3.3 | 0.003 | 0.0099 | 1.7791 |  | 200
W15 |  | 2.8 |  |  |  | 1.9 | 0.7 | 200
W15- | W16 |  | 2.5 | 0.003 | 0.0075 | 1.8925 |  | 200
W16- | W17 |  | 3 | 0.003 | 0.009 | 1.8835 |  | 200
W17- | W18 |  | 3 | 0.003 | 0.009 | 1.8745 |  | 200
W18- | W19 |  | 3.1 | 0.003 | 0.0093 | 1.8652 |  | 200
W19 | [5 empty] | 1.7791
[6 empty] | 1.4791 |  |  | 雨污交互-0.3m
W19-格栅检查井 |  |  | 1.1 | 0.003 | 0.0033 | 1.3758 |  | 200 | 格栅井-0.1m
格栅检查井-污水出门井 |  |  | 2.88 | 0.003 | 0.00864 | 1.3672 |  | 200
根据物探成果市政污水检查井处，管底标高为1.33m,管径为DN400，满足小区雨水排出要求