一、服务内容及服务期

此次建库数据样本10000份，服务内容包括从前端采集到数据导入完成。

时间预计6个月内（即服务期暂定为6个月，具体以合同签订日期为准）。

- 生物样本采集需求：

- 同时采集人员信息和血样。

- 血卡编号应为加密条码，避免信息泄露，强化纠错能力，保障采集数据的安全性。

- 样本DNA检验需求：

- 实验开始前对于采集样本卡质量进行检查，确保样本载体一致性、状态一致性来提升成功率和结果质量。

- 检查样本量足够维持至少4次以上复检来满足未来的复核、扩检等需求。

- Y-STR试剂盒采用六色荧光技术；需含有公安部要求的20个核心基因座，15个优选基因座，即至少35个Y染色体基因座。

- Y-STRDNA数据库建设基因座要求：

- 核心基因座20个：DYS393、DYS19、DYS392、H4、DYS458、DYS481、DYS635、DYS438、DYS456、DYS389Ⅰ、DYS390、DYS389Ⅱ、DYS448、DYS533、DYS391、DYS439、DYS437、DYS385a/b、DYS576。为了保证核心基因座的检出率，针对陈旧、降解检材，公安部20个核心Y-STR基因座的扩增片段需小于380bp。

- 优选基因座15个：DYS570、DYS549、DYS444、DYS460、DYS447、DYS596、DYS449、DYS643、DYS518、DYF387S1a/b、DYS627、DYS527a/b、DYS557。

- 所投Y-STR试剂盒扩增电泳参数：最大扩增片段小于500bp。检测数据结果分型准确，无杂峰，结果图谱Y-STR最低峰值需达到200RFU以上才能入库。提供软件分析出的STR分型图谱文件。

- 所投扩增试剂盒采用六色荧光标记复合扩增技术，一色荧光标记分子量内标，5色荧光标记待测样品；试剂盒可直接扩增各种类型的血卡，也可扩增案件检材提取后的DNA模板。

- 所投试剂盒可单管同时检测不少于23个基因座包含：D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、vWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、PentaE、PentaD，全部扩增片段均小于500bp。

- 所投试剂盒至少包含1个Y-indel基因座或1个Y-STR基因座，可避免因Amelogenin基因座Y微缺失造成的性别误判。

- 常-STR试剂盒需符合《法庭科学人类荧光标记STR复合扩增检测试剂质量基本要求》（GA815-2009）行业标准，取得中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。需提供部级产品质量监督中心的检测报告。

- 常STR试剂盒扩增电泳参数：最大扩增片段小于500bp，在一代测序仪的最佳检测范围内；扩增体系不小于10μL，扩增时间小于100分钟，提供图谱。

- 所投试剂盒包含在公安部发布的《质检合格的产品以及制造商名录》中；所投试剂盒型号和其基因座信息已录入本行业DNA数据库，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库，提供本行业DNA数据库试剂盒及基因座信息截图证明。

- 数据质量要求：

- 对测序仪产生的原始样本数据采用和采购方同版本软件进行分析，确保过程可查、结果可复现。

- 对于峰值有效性认定规则随时根据分局的最新要求进行同步，所有未导出数据全部按照最新要求重新核定。

- 数据导入要求：

- ▲采集的数据、实验数据及基因数据均需导入采购方DNA LIMS系统中。

- ▲血卡的管理数据需导入采购方的物证保全系统中。

- ▲DNA LIMS中的结论数据需导入采购方的专业信息综合应用系统中。

- 最终交付数据要同时包含原始数据，分析过程以及最终的结果数据，并保证全程可追溯。

- 数据接口要求：

- ▲采集及实验系统需与市级DNA LIMS进行数据对接，上报需符合的人员及位点数据。

- ▲采集及实验系统需与本行业DNA数据库系统对接，上报符合建库要求的数据。

- ▲采集及实验系统需与采购方法庭科学系统对接，上报符合法庭科学实验室标准规范。

- ▲DNA样本需与市级相关信息采集综合应用系统对接，可通过相关移动应用软件进行DNA样本的全程溯源。

- 数据查重要求：

- ▲采集后的数据要先进行身份核查，避免同一人的样本重复实验或多次采集情况下的数据不相符。

- 实验结果导入前，需经过同板数据碰撞以避免跳孔风险。

- ▲实验数据符合区级、市级及全国建库数据的查重要求。

注：以上条款均需逐条进行响应，凡标有“▲”条款均系重要性能指标，供应商需提供承诺函，否则视为不满足。其他条款为一般性能指标。供应商需在技术条款偏离表内对以上要求均明确进行响应并按要求提供相应的证明材料或承诺函，否则磋商小组有权按照评审办法进行扣分。

二、本项目的质量要求

确保本项目最终验收的顺利通过。

- 需要供应商具有符合本行业相关规定和标准的人员信息、血样采集能力。

- 具有人员DNA检验的实验室和检测能力，相关人员具有实验室基因检测专业证书。

- 需要具有相关人员信息录入、人员DNA数据比对及查重、采集及检测信息数据汇总、结果信息数据导入的信息技术能力。

- 由于本项目是基础信息建设，具有一定的客户保密性要求，在保密要求、流程熟悉、操作规范等方面对实施本项目的供应商具有一定的要求。

- 项目要求尽可能同步实施。先期开展集中采集，在样本达到一定数量后，同步开展样本的实验室检验、数据比对查重、数据汇总、数据校核及数据导入等工作。最终，比较紧凑的完成本项目的样本采集、检验和建库任务。

- 样本采集。血样卡涂取要符合检验要求，确保取足量，满足多次检验需求；样本与人员信息关联需准确；人员身份信息应通过身份证件信息采集以及后台数据比对进行最终确认；相关信息应标签化，体现采集时间、地点，样本来源、采集方式等附加信息。

- 血卡编号应为加密条码，避免信息泄露，强化纠错能力，保障采集数据的安全性。检验场地及设备、试剂、耗材等配套物资应符合/达到公安部或行业相关要求。

三、本项目工作需求

1.需对接的工作系统

- 血卡及血卡的详细信息都需要进入分局物证保全系统，血卡实物通过电子物证柜保存，血卡的位置、索引和本身的信息通过系统来存储。

- 血卡在进行建库实验时，会涉及一系列的过程和结果信息。如：打孔、试剂盒配置、加样、扩增、测序。这些过程产生的结果都需完整导入区级的DNA LIMS系统，以便最终可以对整个实验过程进行溯源来保证实验质量控制要求以及最终结果信息的准确性。

2.数据格式

- 血卡信息

血卡编号需按照采购方现有物证保全系统的编号规则来编排，血卡信息本身需关联身份信息、人脸信息及比对相似度信息，来确保人证统一。

- 建库委托及实验

按照建库工作的机制，每个建库过程都需建立起一个内部委托信息以区分与其他过程的差别，同时按照这个内部委托建立起一个完整的实验信息，包括其实验的步骤、类型、配置、人员、相关设备等信息。

- 样本实例及图谱

样本实例是指从血卡上切出的一个参与实验的小样，不同的样本实例会因为试剂盒、环境、参数的不同而呈现差异化的数据，这些数据通常通过图谱来进行展现，同时这些数据也是DNA技术人员来检查实验过程是否符合预期的重要参照。

- DNA结果信息

按照本次建库项目的要求，DNA结果指的是DNA片段信息，按照目前的通行标准，DNA结果信息通常用CODIS来输出。

3.系统接口

考虑到外部隔离环境和客户方行业内部局域网的数据安全，系统接口主要采用加密数据包导入的形式，主要有以下几个要求：

- 所有信息都需是加密数据包，并且不能用一个固定的密钥以防数据在过程中被暴力破解。

- 根据内外数据交换方式，外部数据只能使用光盘或局域网注册的安全介质进行传递，因此，数据包本身要有自校验性，以防止数据包因为介质问题导致数据不完整甚至出错。

- 血卡数据要符合采购方物证保全系统数据导入模块的接口要求，血卡数据在导入后需检查与电子物证柜之间的关联性，避免血卡缺失或位置、索引信息不正确。

- 实验数据要符合采购方DNA LIMS数据导入模块的接口要求，所有的数据编号在导入过程中需按照区级DNA LIMS的当前情况进行重新梳理，避免与原有数据的重复或交叉。

- DNA样本需与市级相关信息采集应用系统对接，可通过专用查询页面进行DNA样本状态跟踪，确保DNA样本的全程溯源。

4.导入时限

为了确保整个建库过程的可控性，每批血卡实验完成后的2周内需把这些数据导入到采购方的相关系统中去，以便采购方DNA技术人员及时对这些数据进行抽样检查复核。

四、保密要求

  - 应遵守保密要求如下:

  - 1.明确专门机构和工作人员，负责采购项目保密管理工作。

  - 2.明确保密责任和人员分工，建立文件材料管理、向国际联网的站点（互联网）提供或发布信息及其他信息公开的保密审查等各项保密管理制度，落实采购项目业务工作与保密工作同步开展。

  - 3.相关文件材料向国际联网的站点（互联网）提供、发布或其他方式信息公开、提供给第三方前，应书面告知采购人拟发布（提供）文件材料的网站或渠道、文件材料种类和内容、时间节点、发布（提供）目的等信息，并得到采购人相关材料已经过信息公开保密审查并属于主动公开的文件材料，同意公开的书面确认（须具备签名、日期和公章）。未经采购人书面确认，不得以任何方式公开采购项目文件材料或将采购项目文件材料提供给第三方。明确知悉并理解采购项目文件材料中以灰色背景突出显示的文本或标题以灰色背景突出显示的图片（表格）属于不宜公开内容；任何情况下，不得以任何方式公开采购项目材料内明确不宜公开的内容。

  - 4.明确知悉并理解提供给采购人的材料可能上传至国际联网的站点（互联网）主动公开。落实材料保密审查，保证所提供的材料中不包含国家秘密、工作秘密或敏感信息。应对商业秘密等其他不宜公开内容最大限度作隐蔽处理；确属无法隐蔽的，应在材料中以灰色背景突出显示不宜公开内容的文本或图片（表格）的标题。

  - 5.根据采购人要求，提供所有拟参加项目人员的背景资料，对拟参与采购项目的人员进行审查、开展保密教育并组织签订保密协议。保密协议内容应征求采购人意见，并向采购人提供协议的副本等相关资料。采购人根据审核情况有权提出人员变更要求。

  - 6.参加项目人员严格保守在工作中所涉及的国家秘密、警务工作秘密和各类敏感信息。

  - 7.参加项目人员不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏、泄露在工作中涉及的国家秘密、警务工作秘密和各类敏感信息；严禁将公安机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；严禁将工作中涉及的相关合作内容及实施规划透露给无关人员。

  - 8.参加项目人员应服从采购人的安排，依照有关法律、法规和协议规定工作，不得将工作过程中接触到的文件材料（包括内部发文、各类通知及会议记录等）内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料，不得从事其他与合作无关的工作。

  - 9.参加项目人员如需使用公安信息网，应认真学习和严格遵守公安信息网使用相关规定，严禁“一机两用”。不得将从公安信息网上获得的警务工作相关信息透露给无关人员；严禁私自下载、拷贝计算机内的各类信息；不得擅自携带保管涉及项目建设内容的各类载体；严禁将公安信息系统的程序、账号口令等泄露给无关人员。

  - 10.参加项目人员不得带领无关人员参加项目或进入采购人办公场所。

  - 11.不得泄露在工作中接触到的公安机关科研、发明、装备、器材及其技术资料等信息；参加项目人员不得发表涉及合作过程中涉及的技术文档和论文，未经采购人同意，不得将合作具体内容或项目案例进行演示或宣传。

  - 12.参加项目人员不得泄露采购人咨询的项目内容、技术措施、目的效果等信息，严格保管调研报告、技术参数等各类文件、材料。

  - 13.参加项目人员在采购各流程环节中应严格保守国家秘密、警务工作秘密和各类敏感信息，严格保管采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明等材料。

  - 14.参加项目的人员原则上最低服务期限为1年。

  - 15.参与该采购项目的人员接受采购人的保密管理。

  - 16.参加项目人员因服务期满或中途离岗的，不得泄露所知悉的国家秘密、警务工作秘密和各类敏感信息。

  - 17.接受采购人就该采购项目的保密工作检查（调查）。

  - 18.发生国家秘密、警务工作秘密或有关敏感信息泄露的，参加项目人员应立即向采购人报告并提交具体书面报告，积极协助采购人及有关保密部门进行查处。

  - 19.落实保密法律法规和相关规范性文件规定明确的其他保密管理要求。

  - 20.未充分履行保密责任而造成失泄密或敏感信息泄露，须承担法律责任，并赔偿采购人相应经济损失；构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

  - 21.对本协议的任何修改，必须采取书面形式，并有双方法定代表人（或委托授权人）签字。