- 项目概况：

本项目主要为上海政法学院附属青浦东门小学采购专用教室设施设备物资一批。供应商拟投报设备必须符合国家法律法规以及相关采购政策规定的技术、服务、安全等要求。

- 项目依据：

      - 所投物理、化学、自然、劳技、音乐、美术、体育等教学仪器设备必须符合上海二期课改课程要求；投标产品必须符合上海市教育委员会关于转发《上海市教育技术装备部关于印发上海市普通中小学校教育仪器配备标准》的通知，沪教委基〔2012〕64号文要求。心理室设备需符合《上海市中小学和中等职业学校心理辅导室装备指导意见(试行)》（沪教委德〔2011〕57号）的要求。

      - 教育部关于发布《教学仪器设备产品一般质量要求》等两项教育行业标准的通知   教基〔2003〕10号。

以上标准如有更新版本，以最新颁布的版本为准。

- 预算及最高限价、供货期等要求：

- 本项目投标金额超过总预算或各分项预算金额均作无效投标处理，总预算及各分项预算金额如下：

| 序号 | 分项名称 | 分项预算（最高限价）金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体育活动室 | 245,934 |
| 2 | 卫生保健室 | 88,387 |
| 3 | 心理辅导室 | 233,778 |
| 4 | 美术教室 | 220,781 |
| 5 | 数学教室 | 71,536 |
| 6 | 音乐教室 | 225,299 |
| 7 | 自然实验室 | 297,801 |
| 8 | 劳动教室 | 91,663 |
| 9 | 室外操场扩声 | 193,000 |
| 10 | 云教室 | 238,900 |
| 总预算（最高限价）合计 |  | 1,907,079 |

- 供货期：合同签订后20天内供货并安装调试完成。

- 质量保证期：不少于3年。

- 交货地点：崧淀二路195号。

- 付款方式：全部供货安装调试完成，验收合格后30天内支付合同总金额100%。

- 采购清单及技术要求（下列清单中如涉及品牌规格或型号仅供参考，不作强制采购要求）：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育活动室 |  |  |  |  |
| 1 | 指北针 | φ35mm，指针式，防震，带夜光 | 个 | 4 |
| 2 | 跳高架 | 铝合金,可升降，附标尺 | 副 | 2 |
| 3 | 跳高横竿 | 竹，φ30mm×4000mm | 根 | 4 |
| 4 | 跳高横竿 | 玻璃纤维增强塑料，φ30mm×4000mm | 根 | 4 |
| 5 | 跨栏架 | 软式无障碍式跨栏架，触碰栏板自开门式，初学及训练用，五档升降式,高度550±3mm～700±3mm(每50mm一档)及762±3mm可调 | 副 | 10 |
| 6 | 起跑器 | 长690mm，宽≥100mm，三角体抵脚板，长160mm，宽120mm，高130mm，倾斜度可调整 | 副 | 8 |
| 7 | 实心球 | 软性材料， 圆周长350mm～780mm， 质量1000g | 个 | 40 |
| 8 | 发令台（附烟屏） | 700mm×600mm×1500mm，底部设滚轮 | 副 | 1 |
| 9 | 跳箱 | 7格(每级可拆) | 套 | 1 |
| 10 | 跳箱（附保护垫） | 7格(每级可拆) | 副 | 1 |
| 11 | 助跳板 | 木材或其它弹性材料，长×宽×高为760mm×500mm×175mm | 块 | 2 |
| 12 | 排球 | 5号球，软质聚氨酯泡沫塑料 | 个 | 40 |
| 13 | 排球 | 4号球，天然橡胶内胆，亚超细纤维 | 个 | 40 |
| 14 | 羽毛球网柱（附网） | 移动式，不锈钢支架，网柱高度为1340mm，拉网中央高度1314mm | 副 | 2 |
| 15 | 哑铃 | 1LB | 副 | 20 |
| 16 | 哑铃 | 2LB | 副 | 20 |
| 17 | 哑铃 | 3LB | 副 | 20 |
| 18 | 长跳绳 | 无柄，长4m，质量140g，φ8mm～9mm | 根 | 40 |
| 19 | 拔河绳 | 天然麻棕线绞制,30m，有红白蓝标记 | 根 | 2 |
| 20 | 地胶刮水器 | 采用硅橡胶和不锈钢，不会锈蚀 | 个 | 2 |
| 21 | 球类打气泵 | 电动气泵，附球类专用气针 | 个 | 1 |
| 22 | 手摇旋转盘（小） | 尺寸：Ф48cm，H18cm ，底盘x1（3cm）材质：高级塑胶PE 承重量：不少于40kg；适合单人使用的旋转盘，坐在圆盘上，双手抓住把手，以手摇动旋转盘使其旋转，加强大脑前庭平衡觉的刺激 | 个 | 25 |
| 23 | 圆形滑车（小） | 尺寸：Ф48cm，H7cm材质：高级塑胶PE承重量：不少于60kg含：附拉绳1条 可坐着或者趴卧在滑板上，双手滑行、连接车阵、手搭肩、搬运等玩法变化多样 | 个 | 25 |
| 24 | 闪电跷跷板 | 尺寸：50×23×9cm材质：高级塑胶PE含：附2颗球 ， 结合跷跷板的趣味和维持平衡的训练性，学习控制行动力量来保持平衡 | 套 | 10 |
| 25 | 太极平衡板（小） | 尺寸：Ф48cm，H8cm 材质：高级塑胶PE承重量：不少于60kg 含：1个基座、2个太极基座、3个球可锻炼平衡的能力套盘单独拿于手上运球，可训练手眼协调能力 | 套 | 10 |
| 26 | 手抓球 | 橡胶材质，右多个五边形的孔状，很容易进行抛接和抓握，还可以利用丝带进行手部精细动作训练 | 套 | 50 |
| 27 | 反应球 | 乳胶材质，弹性较高，边缘圆滑球体表面有6个凸起的半圆触点，6个方向不同的点使得该球在接触物体后进行无规则的反弹运动，方向多变，锻炼反应和跟踪能力 | 套 | 50 |
| 28 | 卷尺 | 纤维，30m | 把 | 9 |
| 29 | 体操垫（软垫） | 1×2×0.1m,重泡25kg/m3,折叠, 帆布 | 块 | 6 |
| 30 | 篮球 | 5号球，高级PU丁基内胆 | 个 | 30 |
| 31 | 篮球 | 6号球，橡胶内胆，高档耐磨PU | 个 | 35 |
| 32 | 排球 | 5号球，柔软皮质(PU) | 个 | 40 |
| 33 | 足球 | 4号球，PU丁基内胆 | 个 | 40 |
| 34 | 足球 | 4号球，双锁罚气门，PU材料5层贴合，乳胶球胆、内置平衡点 | 个 | 20 |
| 35 | 乒乓球 （40mm） | 10只/盒 | 盒 | 40 |
| 36 | 羽毛球 | 室内用12只/盒 | 盒 | 40 |
| 37 | 羽毛球拍 | 碳素羽拍，轻量易操控，弹力足；防滑，减震。 | 副 | 35 |
| 38 | 羽毛球拍 | 碳素羽拍，10MM加长，20-26磅，回弹快，强柔韧必能 | 副 | 20 |
| 39 | 小皮球 | PVC,可充气，大球200mm | 个 | 40 |
| 40 | 小沙包 | 150g | 个 | 40 |
| 41 | 短跳绳 | 无柄，长2.6m，质量60g，φ6mm～7mm | 根 | 240 |
| 42 | 拔河绳 | 天然麻棕线绞制,30m，有红白蓝标记 | 根 | 2 |
| 43 | 跳高丈量尺 | 2m，2.6m，带水平底座，铝合金伸缩结构 | 套 | 2 |
| 44 | 绳格 | 总长6m，由14条425mm×30mm×5mm的PP横条和两根编织带组成附4根固定钉，步频训练用 | 套 | 32 |
| 45 | 橡胶敏捷梯 | 1、材质：橡胶2、尺寸规格：长×宽：约4390×380mm，厚度4mm，四角倒圆角，格子大小350mm*350mm*12格 | 条 | 5 |
| 46 | 四合一跳箱 | 1、材质：面料针织：500D PVC夹网布 填充物：EPE珍珠棉（32KG/立方）2、尺寸：约长：90cm 宽：75cm 高度：15cm/30cm/45cm/60cm | 套 | 1 |
| 47 | 多功能圈 | 内径490mm，彩色附软质保护套 | 个 | 10 |
| 48 | 多功能圈 | 内径390mm，彩色附软质保护套 | 个 | 10 |
| 49 | 体操垫（硬垫） | 0.6×1.2×0.1m轻质,可折叠,帆布 | 块 | 20 |
| 50 | 体操垫（软垫） | 0.6×1.2×0.1m,重泡25kg/m3,可折叠,帆布 | 块 | 20 |
| 51 | 海绵垫 | 600mm×300mm×100mm的硬海绵，外有带拉链的布外套，便于拆装、洗涤有多种颜色 | 块 | 40 |
| 52 | 乒乓球挡板 | A型，乒乓球挡板 | 块 | 40 |
| 53 | 板羽球 | 球体有三根彩色羽毛EVA圆球头 | 个 | 20 |
| 54 | 板羽球 | 三色羽毛 | 个 | 20 |
| 55 | 板羽球拍 | 总长度325mm，宽度185mm，质量约80g | 副 | 20 |
| 56 | 跳跳球 | 含椭圆形弹跳球、踏板、牵拉绳等踏板尺寸为385mm×290mm | 个 | 40 |
| 57 | 小箩筐 | 直径250mm，高度230mm，上口圆周有两个提手环 | 个 | 12 |
| 58 | 海绵球 | φ65mm | 个 | 43 |
| 59 | 球袋 | 装篮球3个 | 个 | 2 |
| 60 | 球袋 | 装足球排球3个 | 个 | 4 |
| 61 | 数显弹力带 | 1、材质：天然乳胶2、规格：长度2500mm，宽度150mm。3、产品表面有分布的数值显示，可以根据不同的力度测出相应的拉力值 | 根 | 25 |
| 62 | 瑜伽垫 | 约600mm×1730mm×6mm，防滑，有弹力 | 个 | 40 |
| 63 | 二人三脚 | 尺寸：3.8×50.8cm材质：黏布含： 6个/套（6色） 功能及特点：柔软的绒布织物覆盖，弹性强，不勒脚，两端的魔术粘让两端紧紧的绑定在一起设置两人三足，三人四足等比赛，在室内外都可以进行团队建设活动训练协调性 | 套 | 5 |
| 卫生保健室 |  |  |  |  |
| 64 | 身高座高计 | 身高坐高测量：60~205cm，坐高40~120cm，分度值：1mm | 台 | 2 |
| 65 | 体重秤 | 120Kg | 台 | 2 |
| 66 | 液晶视力表 | 液晶型，标准对数5米 | 件 | 2 |
| 67 | 医用不锈钢方盖盘 | 不锈钢 9寸无孔 | 只 | 6 |
| 68 | 血压计 | 液晶式 | 只 | 1 |
| 69 | 单用听诊器 | 医用 | 把 | 2 |
| 70 | 压舌板 | 竹压舌板 100*1 | 扎 | 5 |
| 71 | 止血带 | 5*7mm 15米/包 | 包 | 20 |
| 72 | 敷料缸 | 不锈钢 Φ141*130mm | 个 | 6 |
| 73 | 方盘 | 不锈钢 中号 31*24*3cm | 个 | 5 |
| 74 | 医用镊子 | 直无勾 14cm | 把 | 6 |
| 75 | 医用剪刀 | 直圆 14cm | 把 | 5 |
| 76 | 棉球缸 | 不锈钢 Φ90*90mm | 个 | 6 |
| 77 | 器械缸 | 不锈钢 Φ64*157mm | 个 | 3 |
| 78 | 冰袋（垫） | 冷热敷理疗袋 250g | 袋 | 10 |
| 79 | 洗眼设备 | 洗眼瓶 | 只 | 10 |
| 80 | 落地蛇行灯（换药灯） | 软管可弯曲，可升降高度 | 盏 | 2 |
| 81 | 小外伤处理器械（巡诊箱） | 13寸铝箱，血压表1只，听诊器1付，止血钳1把，电子体温表1个，口表1支，卷式压板1个，止血带2根，镊子1把 | 套 | 2 |
| 82 | 夹板 | 三长一短，聚氯乙烯板材 | 副 | 2 |
| 83 | 三角巾 | 角度45度，93*93*135cm | 条 | 10 |
| 84 | 叩诊锤 | 三角头型 | 个 | 2 |
| 85 | 诊察桌 | 约1200*600mm，MFC板，同色直封边 | 个 | 1 |
| 86 | 诊察凳 | 圆座转椅，约Φ300*480-650mm | 个 | 1 |
| 87 | 搁脚凳 | 不锈钢，每组二个，约530*600*165/345mm | 个 | 1 |
| 88 | 污物桶 | 不锈钢内塑胆 | 个 | 3 |
| 89 | 处置台 | 不锈钢，可升降，约700*450*800mm | 个 | 1 |
| 90 | 不锈钢手推车 | 不锈钢，二层带抽屉，尺寸：约600*450*750mm | 辆 | 1 |
| 91 | 诊察床 | 不锈钢脚及海绵人造革，约1900*600*650mm | 只 | 1 |
| 92 | 担架 | 折叠型、铝合金 | 副 | 1 |
| 93 | 屏风 | 不锈钢，约1800mm*600mm*3扇 | 组 | 3 |
| 94 | 紫外线消毒灯车 | 紫外线灯管30W*2，灯臂调节角度：0-135°，移动式 | 辆 | 2 |
| 95 | 红外线测温枪 | 体温范围:35.0℃~42.0℃;工作温度:15℃~35℃;精确度:±0.3℃测量距离:1~5CM可快速筛选异常体温的学生 | 把 | 6 |
| 96 | 耳温枪 | 体温范围：35.0℃~42.0℃；工作温度：15℃~35℃；精确度：±0.3℃；可快速筛选异常体温的学生 | 把 | 6 |
| 97 | 视力训练仪 | 通过模拟视近视远锻炼睫状肌，练缓解视疲劳，增加感光能力；内置锂电池，可携带使用 | 件 | 2 |
| 98 | 人体急救模型 | 全身型，大屏幕液晶彩显 | 套 | 3 |
| 99 | 电子血压计 | 上臂式 | 台 | 2 |
| 100 | 输液椅 | 钢制背架，软垫，合成革海绵，含输液架 | 把 | 1 |
| 心理辅导室 |  |  |  |  |
| 101 | 心理沙盘管理系统该产品需要演送样 | 针对学校已配置的沙盘提供配套的管理系统，主要为心理咨询师、教育工作者及沙盘游戏治疗师提供智能化的沙盘游戏过程记录、行为分析及辅助支持。包含但不限于需包含不低于10英寸平板电脑，内存不低于8G+128G，含触控笔；摄像头参数：自动对焦，分辨率2K，像素400W，水平视场角80°，可覆盖心理沙盘大小并能清晰提取被分析者动作等。2)使用数字化手段记录沙盘治疗过程中沙具的摆放、间隔以及最终作品等信息，能复现沙盘游戏的每一步骤（复盘），为咨询师补充沙盘治疗过程中容易遗忘和忽略的信息。（需进行功能展示）3)允许心理咨询师在线察看个体作品，对比历史变化。（需进行功能展示）4)提供记录和建议功能，辅助咨询师进行工作。5)开发智能化辅助系统，帮助心理咨询师更好地解读和分析沙盘场景，自动生成分析报告。（需进行功能展示）6)建立用户档案。支持个体沙盘管理与团体沙盘管理，具有快速查找、批量管理等功能；7)记录咨询师的分析评估文字，可追加记录，可在固定时间轨插入点评。8)保护用户隐私和数据安全。沙盘管理软件具有软件著作权登记证书。 | 套 | 1 |
| 102 | 情绪疏导系统 该产品需要送样 | 沉浸式自助的情绪疏导空间，针对常见的消极情绪，通过多种方法引导学生疏导不良情绪，建立合理信念，获得积极的生活态度。 外观尺寸约W1000*D800*H2000mm，内置须有静音新风循环系统、排气风道，头戴式耳机（带麦），学生座位，可调新风、氛围灯，要求隔音。 触控计算机：CPU类型：Intel i7，屏幕尺寸：不低于27英寸，多点触控。 主要功能： 1）具有情绪主题疏导、趣味宣泄、认知朗读、心情涂鸦、情绪体验、档案管理等模块。（需进行功能展示） 2）不少于 180 个心理引导库，模拟心理咨询互动，给予实时反馈和专业引导。 3）智能采集声音的实时分贝值，计算能量值，评估宣泄指数等。 4）情绪主题疏导须具有的五大情绪问题（愤怒、忧伤、沮丧、焦虑和烦躁）的应对疏导方案，通过场景再现——合理宣泄—认知调整等步骤，智能引导用户疏导不良情绪，并自动生成报告。（需进行功能展示） 5）趣味宣泄：采用游戏形式，引导用户通过呐喊宣泄自动记录每次游戏中的宣泄指数等。（需进行功能展示） 6）认知朗读：通过朗读引发用户思考，建立合理认知。 内含丰富的朗读素材，支持素材自添加，并可自动生成跟读模式。 7）心情涂鸦：分为自由涂鸦和模板涂鸦两种方式，支持用户自添加涂鸦模板，具有发布、查看、互动等功能。（需进行功能展示） 8）情绪体验：通过表情模仿与拍摄，体验相应的情绪；包括“敌意 ”、“烦躁 ”、“愤怒 ”、“害怕 ”、“焦虑 ”、“沮 丧 ”、“喜悦 ”，“忧伤 ”等 8 种情绪，用户可添加更多表情； 拍摄的表情照片可设置为头像。（需进行功能展示） 9）档案管理：具有个人资料修改、历史足迹记录等功能。 10)角色化情感支持：不少于4类特色数字伙伴（卡通人物等趣味角色）及专业心理咨询师角色（数字老师），采用倾听、共情等情感支持策略，帮助用户缓解情绪。 11）支持文字输入与语音对话双模态交互。（需进行功能展示） 检测报告及计算机软件著作权登记证书要求： （1）投标人或制造商提供所投产品省市级或以上以及 CMA 或 CNAS 检测机构出具符合 JY0001-2003 标准的检测报告； （2）投标人或制造商提供所投产品计算机软件著作权登记证书。 | 套 | 1 |
| 103 | 心理机器人 | - 要求：情绪疏导设备，具备身心健康科普、疾病预防、情绪疏导、放松减压等功能，进行心理科普、放松训练、学生轻微心理困惑等。 - 二、功能1、涵盖认识自我、亲子沟通、调节情绪、快乐学习、同伴交往、适应生活、师生关系和ICBT等模块。2、在聊天的过程中排解负面情绪，传授解决问题的知识与方法并提供专业的心理调节方法和技巧。3、多种界面交互形态，比如表情包、配图，单选选择等。4、支持同个心理主题多轮次对话。5、抑郁情绪认知行为疗法多轮对话疏导方案 | 套 | 1 |
| 104 | 鼓圈 | 音乐治疗设备： 一、基础必备乐器： 1.非洲鼓类10个：•中号非洲鼓（Djembe）8个 •入门级康加鼓（Conga）： 1对 2.小打类乐器（丰富音色层次） 沙锤： 10对、铃鼓 5个、响板/克拉维10、雨声筒2个 二、扩展乐器 1.低音声部•地鼓（Bass Drum）1个、脚踏摇铃1个、 2.旋律元素•音阶手钟（8音）1套、钢片琴（小型）、音叉 3.特殊效果•海浪鼓：1个、•雷声板1个 三、配件与耗材 •鼓槌/鼓刷20副 、乐器收纳架/推车：1个、备用鼓皮/维修工具1套 | 套 | 2 |
| 105 | 团体辅导箱 | 热身活动工具包：含便携手卡、惩罚卡、摇铃、纱巾、危机干预工具箱；指导手册/书籍：如《团体心理咨询》《结构式团体辅导与咨询应用实例》提供配套的教师开展心理辅导专项培训 |  | 1 |
| 106 | 团体辅导箱 | 卡牌实操工具包：这是结合格格心理学、心理投射、表达性艺术治疗等元素设计的卡牌和团体辅导课程,包含2套4D领导力卡和2套4D全能养育卡以及3套情商盒子，包括狮帝隐喻卡，情绪卡、需要卡、感受卡，一套实践手册+2门网络课程：4D领导力课程、《狮帝由你玩》,开展生涯启蒙、生涯团辅、亲子养育课程、情绪、沟通等团体辅导。提供100个以上团体辅导设计和个别咨询提示卡，提高团体辅导效率。 提供配套卡牌设计人员针对使用老师的专项培训 | 套 | 1 |
| 107 | 团体辅导箱 | 户外团辅工具：多米诺骨牌 1000张+配套辅具2套 翻叶子 1米款 12人*4套 不倒森林 中号100cm U型槽 10片槽 中号套餐4套 轨道传球 6人组，共4副 穿越雷区 2个 合力建塔 ABC安装彩色十块，共；两套 同心击鼓1套 10环大号红绳10人组 | 套 | 3 |
| 美术教室 |  |  |  |  |
| 108 | 绘画教学一体机 （教师用） | 专业液晶绘画设备采用无源无线技术，不低于1024级压感，USB接口，采用无边框设计22寸压感硬屏；并有笔槽设计，无漏光，无感应死角包含美术课本软件，集绘画、欣赏、动漫、设计、师生互动等功能，附带使用教程 | 套 | 1 |
| 109 | 电子绘画板（教师用） | 中小学美术教学绘画板，USB接口，采用无线无源压感技术，1024级压感，有防丢笔设计，外形尺寸为约277*189*7.5mm，有效工作区域为约216*135mm；附带美术课本软件，集绘画、欣赏、动漫、设计、师生互动等功能 | 套 | 4 |
| 110 | 电子绘画板（学生用） | 专业液晶绘画设备采用无源无线技术，有效区域不小于219mm×137mm，无线无源压感笔，具有8192级压感，绘画板面板具有功能快捷键，包括撤销、移动画布、一键橡皮擦和一键上网等，无漏光，无感应死角，包含美术课本软件，集绘画、欣赏、动漫、设计、师生互动等功能 | 套 | 25 |
| 111 | 数码照相机 | 像素不小于2000万，有翻拍功能另配变焦镜头及微距镜，带三角架 | 台 | 1 |
| 112 | 数码摄像机 | 500万像素，大容量附全套配件 | 台 | 1 |
| 113 | 图文制作设备 | 彩色打印，含扫描、复印功能 | 台 | 1 |
| 114 | 移动硬盘 | 2T | 个 | 6 |
| 115 | 衬布 | 每套含灰(浅灰、中灰、深灰), 蓝(淡蓝、钴蓝、深蓝),黄(土黄、中黄、深黄),绿(淡绿、翠绿、深绿),白，深红， 淡褐共15种颜色各1块 | 套 | 10 |
| 116 | 石膏几何体（写生教具） | 六面体、球体、圆柱、圆锥 | 套 | 1 |
| 117 | 民间美术欣赏及写生样本 | 含淮阳泥塑、惠山泥人、牵线木偶、山西布鸡、万花筒、拨浪鼓、布老虎、风筝、皮影、民间玩具等共20件立体玩具高度200mm～400mm（ 风筝、皮影除外) | 套 | 1 |
| 118 | 毡垫 | 书画毛毡500mm*700mm | 块 | 45 |
| 119 | 绘画用具包（教师用） | 1、国画工具(含大小毛笔1套、国画颜料1盒、800mm×1200mm毡垫1块、调色盘、调色盒、笔架、笔筒、笔洗等)；2、水彩、水粉画工具(包括各类笔、调色盘、调色盒、笔洗等) | 套 | 3 |
| 120 | 绘画用具包（教师用） | 24色水粉12ml；24色水彩12ml；毛笔套装4支；调色盒13格；国画24色12ml | 套 | 2 |
| 121 | 绘画用具包（学生用） | 国画笔（大白云、中白云、小叶筋）、水粉画笔（1号、5号、9号）、调色盒（12色，带盖）、油画棒（18色）、彩色水笔（18色）、记号笔（粗、细）等 | 套 | 50 |
| 122 | 绘画用具包（学生用） | 24色水粉12ml；24色水彩12ml；毛笔套装4支；调色盒13格；国画24色12ml | 套 | 50 |
| 123 | 制作工具包（教师用） | 剪刀、花边剪刀、美工刀、钩刀、雕塑刀、热熔枪、硅胶棒、打孔机（单孔）、手工锯（附锯条）、尖嘴钳、手电钻（附钻头）、螺丝刀（十字、一字）、木锉（细尺）、钳工锤镊子等含配套工具箱 | 套 | 5 |
| 124 | 人体结构活动模型 | 木质关节活动人，高不低于500mm | 件 | 6 |
| 125 | 切割垫（学生用） | 300mm×450mm | 件 | 50 |
| 126 | 磁钉 | φ20mm | 个 | 20 |
| 127 | 磁钉 | φ30mm | 个 | 20 |
| 128 | 移动多媒体设备 | 86寸智能平板电视机、视频展台、移动授课终端、无线传屏器、移动支架、安装调试及附件 | 套 | 1 |
| 129 | 无线视频展台 | 1.像素：800万定焦（分辨率3264*2448）；2.帧数：无线720P和1080P不低于25帧/秒；3.最大拍摄幅面：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒；4.拍摄镜头机械折臂270度翻转式（非软管式）：90度可拍摄文稿；180度可拍摄课堂活动，用作简易的录播系统；270度可录制微课；5.磁吸式航空铝合金底座，底座和机身可分离，方便携带随时录制微课；6.图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，文档格式PDF,DOC,TXT,RTF,XLS，视频格式FLV,MP4,AVI；7. 连接方式：无线传输频率300M/S；8.光源：自然光、LED灯补光；9.重量不超过600g；10.同时连接多媒体显示设备（一体机，电子白板，纳米黑板）最大连接数为不少于60台 | 个 | 1 |
| 130 | 视频展台 | 800万像素分辨率3264*2448高清CMOS无驱最大扫描幅面：A4； 可拍摄文稿可录制微课 | 个 | 1 |
| 131 | 无感扩声系统 | 需要教室内吊装，包含：线性阵列麦克风，音频处理器，专业扩声音响 | 套 | 2 |
| 132 | 智慧黑板 | 智慧黑板86寸组合屏是集成粉笔板书、大屏高清显示、交互式电子白板、电脑、电视、音箱和网络传输等多项功能于一身的多媒体教学演示与操作平台，结合了传统教学黑板和智能化交互体验（副板可选做磁吸）2003×1218×78.9mm；71.9kg；3840(H)×2160(V) | 台 | 1 |
| 133 | 耳戴拾音麦克风 | 教师耳戴式麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能 | 个 | 2 |
| 数学教室 |  |  |  |  |
| 134 | 计算器 | XS01具有四则运算、平均数运算、分数运算、开平方、存储功能 | 个 | 80 |
| 135 | 多功能三角板 | 等腰直角三角形，斜边长140mm | 把 | 50 |
| 136 | 大三角板 | 500mm，60°、50°各一 | 副 | 10 |
| 137 | 大量角器（半圆仪） | Φ500mm | 副 | 10 |
| 138 | 圆规 | 500mm，附橡胶定位脚 | 副 | 10 |
| 139 | 直尺 | 木制，1000mm，一面加毫米刻度，另一面每100mm黑白相间分段 | 把 | 10 |
| 140 | 卷尺 | 纤维，3m | 把 | 20 |
| 141 | 弹簧秤及钩码 | 弹簧秤50g, 塑料钩码1g×10、2g×10、5g×5 | 套 | 20 |
| 142 | 沙漏 | 30分钟 | 个 | 10 |
| 143 | 日晷 | 水平式，φ500mm | 个 | 2 |
| 144 | 演示算盘 | 13位 | 个 | 2 |
| 145 | 小算盘 | 10位 | 个 | 40 |
| 146 | 双色翻转片（教师用） | 有磁性，直径50mm，50片，认识20以内的数，展示20以内加减法的过程 | 套 | 2 |
| 147 | 双色翻转片（学生用） | 直径15mm，50片，认识20以内的数，展示20以内加减法的过程 | 套 | 50 |
| 148 | 彩色图形片 | 有磁性，含正方形、三角形、圆，按颜色、形状、大小进行分类 | 套 | 2 |
| 149 | 几何形体图形片 （教师用） | 有磁性，含不同形状、不同颜色的三角形、四边形、五边形，认识基本几何图形 | 套 | 2 |
| 150 | 几何形体图形片 （学生用） | 含不同形状、不同颜色的三角形、四边形、五边形，认识基本几何图形 | 套 | 50 |
| 151 | 20数板（教师用） | 有磁性，认识20以内的数展示20以内加减法的过程 | 块 | 2 |
| 152 | 20数板（学生用） | 200mm×50mm认识20以内的数，展示20以内加减法的过程 | 块 | 50 |
| 153 | 20序列板（教师用） | 有磁性，认识20以内的数 | 套 | 2 |
| 154 | 20序列板（学生用） | 每块200mm×35mm，认识20以内的数 | 套 | 50 |
| 155 | 塑料计算条片（教师用） | 有磁性，表示数2～10的条片各10个，表示数1的条片20个，不同颜色认识100以内的数，展示100以内加减法的过程 | 套 | 2 |
| 156 | 塑料计算条片（学生用） | 2~10数字的条片各10个，数字1的条片20个，分不同颜色，宽10mm | 套 | 20 |
| 157 | 20以内的数射线板 （教师用） | 有磁性1200×80mm背面为100以内的数射线，单位长度为1cm认识20以内的数，展示20以内加减法的过程 | 块 | 2 |
| 158 | 20以内的数射线板 （学生用） | 240mm×30mm，单位长度为1cm | 块 | 20 |
| 159 | 骰子（教师用） | 棱长为20mm，红黄各一，平面印制 | 套 | 4 |
| 160 | 骰子（学生用） | 棱长为15mm，红黄各一，平面印制 | 套 | 50 |
| 161 | 20以内的数字卡片及运算符号卡片（教师用） | 有磁性，1～10的数各2片，0、11～20的数各1片，加、减、乘、除及＝、＜、＞运算符号各2片，认识20以内的数，进行20以内加、减、乘、除等运算的练习 | 套 | 2 |
| 162 | 20以内的数字卡片及运算符号卡片（学生用） | 1～10的数各2片0、11～20的数各1片，加、减、乘、除及＝、＜、＞运算符号各2片，大小为35mm×25mm，认识20以内的数，进行20以内加、减、乘、除等运算的练习 | 套 | 50 |
| 163 | 几何形体模型(教师用) | 含长方体、正方体各3个，球、圆柱各1个 | 套 | 2 |
| 164 | 几何形体模型(学生用) | 含2种不同类型的长方体、正方体、球、圆柱体各一，认识常见的几何形体 | 套 | 40 |
| 165 | 百数图（学生用） | 80mm×80mm，含透明遮片，认识100以内的数，建立百以内数的表象 | 套 | 50 |
| 166 | 十进制位值板（教师用） | 有磁性，含个、十、百共3列，表示百以内的数、供学生在位值图做游戏 | 块 | 2 |
| 167 | 十进制位值板（学生用） | 含个、十、百共3列，表示百以内的数、供学生在位值图做游戏 | 块 | 40 |
| 168 | 正方体、长方体棱架组件 （教师用） | 圆棒直径为6mm，长度分别为90mm、120mm、150mm、180mm不同颜色，数量各14根，三维接头36个，透明黄色球状，通过搭正方体、长方体，认识正方体、长方体的特征 | 套 | 2 |
| 169 | 正方体、长方体棱架组件 （学生用） | 圆棒直径为2mm，长度分别为30mm、40mm、50mm、60mm不同颜色，数量各14根，三维接头36个，通过搭正方体、长方体，认识正方体、长方体的特征 | 套 | 50 |
| 170 | 正方体积木块（教师用） | 棱长为30mm，四种颜色各16块帮助学生积累空间的经验 | 套 | 2 |
| 171 | 正方体积木块（学生用） | 棱长为10mm，四种颜色各16块帮助学生积累空间的经验 | 套 | 20 |
| 172 | 七巧板（教师用） | 有磁性，有机玻璃材料，搭建不同的图形 | 副 | 1 |
| 173 | 七巧板（学生用） | 七种颜色,所组成的正方形80×80mm搭建不同的图形 | 副 | 50 |
| 174 | 街区地图（情景彩色图形片）（教师用） | 有磁性，印有头像、学校、电影院等场所图案认识方位 | 套 | 4 |
| 175 | 减法塔 | 有磁性，含1个减法塔顶和4个减法塔身拼接而成演示计算两个三位数的差 | 套 | 2 |
| 176 | 多连块（教师用） | 有磁性，可拼接成不同色彩的1连块（1块）、2连块（1块）、3连块（2块）、4连块（5块），利用多连块拼嵌 | 套 | 1 |
| 177 | 多连块（学生用） | 可拼插，含不同颜色的1连块（1块）、2连块（1块）、3连块（2块）、4连块（5块），单连块的边长为60mm，利用多连块拼嵌 | 套 | 50 |
| 178 | 铁制底板 | 210mm×297mm | 张 | 50 |
| 179 | 彩色塑料棒（教师用） | 4色，配塑料套管，长分别为120mm、160mm、200mm、240mm的棒各10根，可拼接做不同的多边形 | 套 | 6 |
| 180 | 彩色塑料棒（学生用） | 4色，长为60mm的棒20根，长为80mm、100mm、120mm的棒各10根做不同的多边形 | 套 | 50 |
| 181 | 透明分米方格板 | 1000mm×1000mm，内画分米方格，认识平方分米，表示平方分米与平方米的关系 | 块 | 6 |
| 182 | 平方米板 | 塑料软布，1m×1m，认识平方米 | 块 | 10 |
| 183 | 平方分米板 | 塑料，100mm×100mm，认识平方分米，表示平方分米及平方厘米的关系 | 块 | 50 |
| 184 | 平方厘米板 | 塑料，10mm×10mm，10个，认识平方厘米 | 套 | 50 |
| 185 | 多边形图形板 （彩色图形板） | 有磁性两面用，可悬挂，用方格数估算不同的多边形图形的面积 | 块 | 6 |
| 186 | 非多边形图形板 （图形面积计算组合） | 含树叶模型板和半径为300mm的圆模型板，用方格数估算不同形状图形的面积 | 套 | 6 |
| 187 | 塑料火柴棒（教师用） | 长100mm的棒100根 | 套 | 6 |
| 188 | 塑料火柴棒（学生用） | 长30mm的棒60根 | 套 | 20 |
| 189 | 钟面模型（教师用） | 24时制面板，时针、分针、秒针三针联动，用于认识钟面，用于认识钟面 | 件 | 6 |
| 190 | 钟面模型（学生用） | 24时制面板，时针、分针、秒针三针联动，用于认识钟面，用于认识钟面 | 件 | 50 |
| 191 | 移动多媒体设备 | 86寸智能平板电视机、视频展台、移动授课终端、无线传屏器、移动支架、安装调试及附件 | 套 | 0 |
| 192 | 收纳盒 | 有网状孔的塑制品，规格约400*400*200mm | 个 | 50 |
| 193 | 数字终端 | Intel i5及以上 /INTEL B460系列芯片组主板/4GB DDR4 2666/256GB SSD M.2/集成显卡/10-100-1000M网卡1000M 自适应网卡/声卡/19.5寸宽屏LED显示器/键盘/光电鼠标/立式机箱/安装正版Linux操作系统/整机三年原厂保修 | 台 | 3 |
| 194 | 无线视频展台 | 1.像素：800万定焦（分辨率3264*2448）；2.帧数：无线720P和1080P不低于25帧/秒；3.最大拍摄幅面：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒；4.拍摄镜头机械折臂270度翻转式（非软管式）：90度可拍摄文稿；180度可拍摄课堂活动，用作简易的录播系统；270度可录制微课；5.磁吸式航空铝合金底座，底座和机身可分离，方便携带随时录制微课；6.图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，文档格式PDF,DOC,TXT,RTF,XLS，视频格式FLV,MP4,AVI；7. 连接方式：无线传输频率300M/S；8.光源：自然光、LED灯补光；9.重量不超过600g；10.同时连接多媒体显示设备（一体机，电子白板，纳米黑板）最大连接数为:不少于60台 | 个 | 1 |
| 195 | 视频展台 | 800万像素分辨率3264*2448高清CMOS无驱最大扫描幅面：A4；可拍摄文稿可录制微课 | 个 | 1 |
| 196 | 耳戴拾音麦克风 | 教师耳戴式麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能 | 个 | 1 |
| 音乐教室 |  |  |  |  |
| 197 | 指挥棒 | 专业级 | 根 | 2 |
| 198 | 节拍器 | 机械 | 台 | 2 |
| 199 | 定音器 | 常规 | 个 | 2 |
| 200 | 谱架 | 可折叠 | 个 | 10 |
| 201 | 卡宏 | 学生座椅用 | 个 | 10 |
| 202 | 铜锣（小锣） | φ220mm | 面 | 2 |
| 203 | 小钹 | φ140mm | 副 | 2 |
| 204 | 大钹 | Φ180mm | 副 | 2 |
| 205 | 小鼓 | φ200mm，中国鼓，大、小，含鼓架 | 套 | 2 |
| 206 | 堂鼓 | 8寸、含鼓架 | 面 | 2 |
| 207 | 小军鼓 | 西洋鼓，含鼓架 | 面 | 2 |
| 208 | 大军鼓 | 高级PVC （尺寸22“*12”) | 套 | 2 |
| 209 | 铝片琴（铝（钢）板琴） | 15音(附包) | 架 | 2 |
| 210 | 低音木琴 | 音条乐器（奥尔夫乐器）（c-a1） | 架 | 1 |
| 211 | 中音木琴 | 音条乐器（奥尔夫乐器）（c1-c³） | 架 | 1 |
| 212 | 高音木琴 | 音条乐器（奥尔夫乐器）（c²-a³） | 架 | 1 |
| 213 | 三角铁 | 10mm×200mm | 套 | 2 |
| 214 | 三角铁 | 10×150mm | 套 | 2 |
| 215 | 手柄碰钟 | 木把，金属铃 | 对 | 2 |
| 216 | 碰钟 | 金属铃 | 对 | 2 |
| 217 | 方木梆子 | 木质，配敲击棒一个 | 个 | 2 |
| 218 | 龙口梆子 | 木质，配敲击棒一个 | 个 | 2 |
| 219 | 木鱼 | 不同规格4种 | 套 | 1 |
| 220 | 单响筒 | 木质，配敲击棒一个 | 个 | 2 |
| 221 | 双响筒 | 胶木 | 副 | 2 |
| 222 | 腕铃 | 小号 | 个 | 2 |
| 223 | 串铃 | 大号 | 个 | 2 |
| 224 | 腰铃 | 编织带，金属铃 | 个 | 1 |
| 225 | 沙蛋 | 塑制 | 对 | 2 |
| 226 | 沙球 | 塑制 | 对 | 2 |
| 227 | 手鼓 | 8寸 | 面 | 1 |
| 228 | 地鼓 | 8寸 | 面 | 1 |
| 229 | 非洲鼓 | 10" | 个 | 2 |
| 230 | 雨声器 | 大 | 个 | 1 |
| 231 | 雨声器 | 小 | 个 | 1 |
| 232 | 音束（音树36音） | 连架 | 个 | 1 |
| 233 | 卡祖笛 | 塑制 | 个 | 1 |
| 234 | 动物头饰 | 含青蛙、小狗、小鸟、小猪、小猫、小兔、小羊、狼、小鸭、狮、虎、乌龟、公鸡、母鸡、小鸡、熊猫、长颈鹿、猴子、蜜蜂、小熊、乌鸦、孔雀、鱼、马等头饰，用于中、低年级情景创设及角色扮演 | 套 | 2 |
| 235 | 自然物景头饰 | 花、草、树、种子、叶子、太阳、月亮、星星、风、云、雷、电、雨等头饰，用于中、低年级学生情景创设及角色扮演 | 套 | 2 |
| 236 | 非洲手鼓 | 14" | 套 | 2 |
| 237 | 木制圆舞板 | 木质，2个为一对 | 对 | 10 |
| 238 | 螺纹节奏棒 | 木质，2个为一对 | 对 | 10 |
| 239 | 鱼形敲壶 | 木质，配敲击棒一个 | 个 | 5 |
| 240 | 转响板 | 木质 | 个 | 10 |
| 241 | 手铃 | 3铃 | 对 | 10 |
| 242 | 棒铃 | 大 | 个 | 10 |
| 243 | 棒铃 | 小 | 个 | 10 |
| 244 | 双排手摇铃 | 塑制 | 个 | 10 |
| 245 | 铃圈 | 6寸 | 个 | 10 |
| 246 | 卡巴撒 | 小 | 个 | 10 |
| 247 | 铝片琴（铝（钢）板琴） | 15音(附包) | 架 | 10 |
| 248 | 音砖 | 8音 | 个 | 10 |
| 249 | 自响筒 | 木质 | 个 | 20 |
| 250 | 空灵鼓 | 10寸11音 | 只 | 10 |
| 251 | 木制康佳鼓, 带一拖二架子 | 10"&11" | 套 | 1 |
| 252 | 邦戈鼓 | 7"&8" | 套 | 1 |
| 253 | 口琴 | 高音 (C调) | 把 | 40 |
| 254 | 口琴 | 重音（C调） | 把 | 40 |
| 255 | 口风琴 | 32键 | 个 | 40 |
| 256 | 竖笛 | 8孔 | 支 | 39 |
| 257 | 数码钢琴(连凳、琴套) | 88键（教师用） | 架 | 1 |
| 258 | 钢琴 (连凳、连套） | 130M，88键 | 架 | 1 |
| 259 | 音序器软件 | 可以进行多风格多编制的音乐制作；可以通过连接拾音设备拾取外部音源；可对音频进行后期音效与音频平衡处理；具备常见乐器（管弦乐器/民族乐器/打击乐器）模拟发声的采样音色，以及通过声音合成技术塑造的音色（软件：Audition，logic，cubase，goldwave） | 件 | 1 |
| 260 | 拟声乐器 | 含鸟鸣器×2、海水盘（φ35cm～45cm）×2、雨棍×2、蛙鸣器×4、雷声器（竹质，φ75mm）×1、雷声鼓（塑壳，大号150mm×150mm、中号800mm×225mm、小号45mm×90mm各1）、火车笛×1、雨声筒×2、海洋鼓（海洋音效鼓）×2 （①鸟鸣器：18*2, ②海水盘16寸：110*2，③雨棍；50cm：250*2；④terre蛙鸣器45*4；⑤雷声器：135*1；⑥雷声鼓大中小160+150+140；⑦火车笛25*1；⑧雨声筒298*2；⑨海洋鼓16寸110*2） | 套 | 1 |
| 261 | 合成器 | 88键电子键盘，音频编辑、音色采样与输入一体 | 台 | 1 |
| 262 | 腰鼓 | φ9cm～12cm，儿童用小腰鼓（12cm腰鼓：15*4） | 个 | 4 |
| 263 | 箱鼓（教师用） | 也称木制打箱，30cm×30cm×48cm | 个 | 1 |
| 264 | 箱鼓（学生用） | 也称木制打箱，约30cm×30cm×48cm，代替凳子 | 个 | 40 |
| 265 | 小军鼓 | φ356mm（14in），深度140mm（5.5in），配木质鼓棒、鼓刷、毛毡鼓棒、鼓架（小军鼓500） | 个 | 2 |
| 266 | 行进打击乐 | 行进大军鼓×1（含木质鼓棒）、行进小军鼓×2（含木质鼓棒）、指挥杖×1（大军鼓800+小军鼓500+指挥仗100） | 套 | 2 |
| 267 | 音筒套装 | C大调自然音阶套组音筒，音域：C～C1，每根管都带有音名，音管长度：305mm（12in）～700mm（24in），含锤、硬质塞盖、音筒架（木质，律音管落地式展示架，可放至少13根音筒）（美国Boomwhackers八音筒） | 套 | 2 |
| 268 | 磁吸板套装（学生用） | 含：磁性白板，约42cm×55cm，（一面为五线谱、一面为纯白板，双面均可书写），带落地支架，可移动，可拆卸；彩色吸铁石（双色，各4颗）（带支架磁吸纯白板和五线谱磁吸白板42cm×55cm） | 套 | 2 |
| 269 | 磁吸板套装（教师用） | 含：磁性白板，约100cm×150cm（一面为五线谱、一面为纯白板，双面均可书写）；彩色吸铁石（双色，各30颗）（带支架磁吸纯白板反面五线谱磁吸白板4100cm*50cm） | 套 | 2 |
| 270 | 音符磁铁 | 符头大小与五线谱间距相匹配，含高音谱号×1、低音谱号×1、两间高度的数字2、3、4（2个）、6、8；全音符×1、二分音符×2、四分音符×4、八分音符×4、二八音符型×2、十六分音符×4、四十六音符×4、全休止符×1、四分休止符×2、八分休止符×4、十六分休止符×4 | 套 | 2 |
| 271 | 彩色按钟 | 金属制，8音彩色按钟（音域：C2～C3）×3，20音彩色按钟（音域：a～e2半音阶）×1（8音彩色按钟：260×3+20音彩色按钟1200×1） | 套 | 2 |
| 272 | 钟琴 | 25音半音音阶，高音版（音域c3～c5）×1、中音版（音域c2～c4）×1，附软胶槌头和木槌头各2对 | 套 | 1 |
| 273 | 花盆鼓 | 18寸、牛皮鼓面，带木质支架 | 面 | 1 |
| 274 | 建鼓 | 直径120cm，带支架 | 面 | 1 |
| 275 | 小型打击乐 | 含三角铁×4、碰铃×4、串铃×4、沙锤×4、手铃×4、响板×12、刮棒×2、铃鼓×12、双响筒×4、木鱼×4、齿木×2、加沟单响筒×2（含三角铁80×4、碰铃40×4、串铃30×4、沙锤30×4、手铃50×4、响板50×12、刮棒15×2、铃鼓40×12、双响筒60×4、木鱼100×4、齿木60×2、加沟单响筒15×2） | 套 | 2 |
| 276 | 舞狮头道具 | 9寸左右 | 个 | 2 |
| 277 | 快板 | 含红绸、大板、小板 | 副 | 2 |
| 278 | 灯笼道具 | 含大灯笼：可折叠，展开后约8寸（φ20cm，高20cm）；小灯笼串，长度约40cm～50cm | 套 | 2 |
| 279 | 木兰扇 | 也称太极扇，红色或玫红色（40*10） | 把 | 20 |
| 280 | 葫芦丝 | C调或降B调 | 只 | 4 |
| 281 | 舞蹈手绢花 | 麻纱，大红色，八角，对角长约40cm（30*8） | 对 | 8 |
| 282 | 水袖 | 单袖，长150cm以上（30*16） | 件 | 16 |
| 283 | 新疆手鼓 | 羊皮或牛皮制，φ40cm（200*2） | 面 | 2 |
| 284 | 新疆辫子帽 | 18辫以上（40*6） | 顶 | 2 |
| 285 | 新疆六角帽 | 帽围55cm左右，彩色亮片装饰（30*4） | 顶 | 6 |
| 286 | 京剧脸谱面具 | 各行当各色脸谱，包括生、旦、净、丑代表形象以及红、黄、蓝、绿、黑等代表形象 | 套 | 2 |
| 287 | 京剧头套 | 头饰加头套一体，青衣、花旦、老生胡子、小生衣冠各1 | 套 | 2 |
| 288 | 京剧戏服 | 外披、青衣、小生、花旦、老生各1 | 套 | 2 |
| 289 | 尤克里里 | 木制，长584mm（23in）～660mm（26in），20品，含琴盒 | 把 | 40 |
| 自然实验室 |  |  |  |  |
| 290 | 数码显微镜（教师用） | 1.整机结构件：结构件主要材料为金属,镜架上配有粗微调同轴低旋钮，调整工作台面到物镜间的焦距，低重心底座。2. 物镜：无限远平场消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4 x /0.10，成像清晰圆直径≥16.8mm；10 x /0.25成像清晰圆直径≥16mm，景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；40 x /0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥16.8mm；100 x /1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥14.8mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤1.63%。3.齐焦性:物镜10→4倍≤0.02mm，10→40倍≤0.004mm，40→100倍≤0.008mm。4.转换器：内倾式四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，转换器定位稳定性≤0.003mm。5.载物台：双层机械移动载物台，面积160x140(mm)，移动范围76x50(mm)，最小读数值0.1mm，左右可选低位同轴手轮，载物台工作台面覆硬膜涂层,X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.015mm；不重复性≤0.003mm。6.用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.004mm。7.微调: 粗微调同轴调节载物台，配有限位打滑装置，微调机构空回≤0.007mm。8.目镜：带有指针定位的WF 10X/20mm大视场、高眼点视度可调广角目镜，目镜放大率准确度不超过±1.10%。9.目镜筒：铰链式目镜筒， 360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.15mm，左右两系统放大率差≤0.25%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8.5%；双目系统左右系统像面方差≤12；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.05mm、左右内侧≤0.03mm。10.照明：电源调节旋钮和电压开关分开,亮度可调的LED冷光源,灯泡使用寿命在10000小时以上.不产生温度,灯光色泽为无色,且不会产生热度。11.聚光镜：燕尾不锈钢导槽可垂直升降，NA1.25阿贝聚光镜，聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.2（mm）之间。12.其他要求：显微镜主体、摄像系统和图像分析软件要求同一品牌。13.摄像附件：配置厂家原装CCD摄像接口。14、内置高分辨率摄像系统，高清彩色芯片；静态1600万像素、动态200 万像素。Wifi无线传输，可以连接不同的智能终端（平板或智能手机）。不受品牌、操作系统等限制，显示设备与显微镜均可全无线连接。一体化单一外置DC供电插口及标准网络接口，同时也可以连接电脑观察。一体式结构设计。 | 台 | 1 |
| 291 | 显微镜（学生用） | 1、整机结构件：结构件大部分采用金属制作，镜架上配有初微调同轴低旋钮，调整工作台面到物镜间的焦距低重心底座。2、目镜：带有指针定位的WF10X目镜并锁定于目镜筒，防止学生把目镜拔出使目镜遭到损坏，防止灰尘进入，目镜放大率大于6.3X准确度不超过1.95%。3、目镜视场角大于50°时，放大率差不大于0.22%。4、物镜：标准消色差物镜，4X/0.10成像清晰圆直径≥16.6mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥16.5mm，景深范围内像面的偏摆≤0.115mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥16.5mm；所有物镜均保证齐焦，10倍－4倍不超过±0.030mm；10倍－40倍不超过±0.027mm；40倍－100倍不超过±0.020mm；带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏，物镜放大率准确度不超过-1.65%。5、镜筒：双目斜筒，端面高低差≤0.15mm，45°倾斜，可360°旋转便于同步观察，360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.20mm。6、双目两系统光谱明暗差不大于6.2%，像面图形方位差不大于10。7、转换器：四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，转换器稳定性≤0.008mm。8、粗微调: 同轴调焦轴－初微调同轴，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，延长因机械损耗的整机使用寿命，微调机构空回≤0.004mm。9、调焦范围：初调范围6.5mm，微调范围2mm。10、视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。11、照明：电源调节旋钮和电压开关分开，亮度可调的LED冷光源，可以充电，充电后不接电源可连续使用50小时。灯泡使用寿命在10000小时以上，不产生温度，灯光色泽为无色，且不会产生热度。12、聚光镜：NA1.25带可变光栏螺旋式升降聚光镜，聚光镜上升到最高位，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.15（mm）之间。（14）载物台：120mmX120mm载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.0115mm；不重复性≤0.0012mm。 | 台 | 10 |
| 292 | 放大镜 | 手持式，5倍，φ60mm | 个 | 20 |
| 293 | 台灯 | 可调光 | 台 | 1 |
| 294 | 钻孔器 | φ1mm～13mm，附钻头 | 台 | 0 |
| 295 | 充磁器 | 充磁、退磁两用 | 台 | 1 |
| 296 | 注射器（针筒） | 塑料，50mL，不带针头 | 支 | 20 |
| 297 | 方型水槽 | 透明塑料，250mm×200mm×100mm，要便于叠放 | 个 | 20 |
| 298 | 材料盘 | 300mm×250mm×30mm，塑料 | 个 | 40 |
| 299 | 橡胶垫 | 400mm×300mm×3mm | 块 | 10 |
| 300 | 方座支架 | 不锈钢，含组合支架、十字夹、金属杆等 | 套 | 10 |
| 301 | 三脚架 | 不锈钢、ф80mm | 个 | 10 |
| 302 | 试管架 | 8孔双排,塑制 | 个 | 10 |
| 303 | 直尺 | 塑料，400mm | 把 | 10 |
| 304 | 卷尺 | 纤维，1500mm | 把 | 10 |
| 305 | 沙漏 | 30分钟 | 个 | 1 |
| 306 | 日晷 | 水平式，φ500mm | 个 | 1 |
| 307 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 20 |
| 308 | 温度计 | 红液量程：-30-100度 | 支 | 2 |
| 309 | 体温计 | 电子数字显示，32℃~42℃ | 台 | 10 |
| 310 | 温度计 | 水银，0℃~200℃ | 支 | 1 |
| 311 | 灵敏电流计 | 2.5级,±300μA | 个 | 10 |
| 312 | 圆筒测力计 | 1N，单位标 N 和 g，外壳透明 | 个 | 20 |
| 313 | 圆筒测力计 | 5N，单位标 N 和 g，外壳透明 | 个 | 20 |
| 314 | 圆筒测力计 | 10N，单位标 N 和 g，外壳透明 | 个 | 1 |
| 315 | 演示测力计 | 1N，2N | 套 | 1 |
| 316 | 金属钩码 | 50g×4，200g×2 | 盒 | 10 |
| 317 | 气象观测套件 | 含风速仪、风向标、湿度计、最高最低温度计、支架 | 套 | 1 |
| 318 | 声级计（噪声测定仪） | 40dB~130dB | 台 | 1 |
| 319 | 潜水艇浮沉实验器 | 用于物体沉浮条件的应用 | 套 | 10 |
| 320 | 液体对器壁压强演示器 | 比较不同深度处水的压强 | 个 | 10 |
| 321 | 马德堡半球 | 两个附有拉手的塑料半球、密封圈、三通单向阀、50毫升注射器、透明塑料管、保护链组成半球内径98毫米，吸合后承受拉力100 N -500N | 个 | 1 |
| 322 | 机翼升力演示器 | 含风扇及各种形状机翼模型，演示不同形状的机翼在空气中所受阻力 | 套 | 1 |
| 323 | 呼吸运动模拟器 （膈肌运动模拟器） | 含玻璃钟罩、带有Y型管的橡胶塞、气球、橡皮膜组成模拟呼吸运动，演示大气压作用与呼吸机理 | 套 | 10 |
| 324 | 肺活量测量袋 | 附一次性吹嘴 | 套 | 40 |
| 325 | 肺活量计 | 浮筒式，附一次性吹嘴和皮管 ,测量人肺活量 | 套 | 1 |
| 326 | 力与机械实验箱 | 方座支架,简易天平,条形盒测力计（2.5N，5N）（2套）,砝码（1g~100g)，钩码（50g×10个），螺旋弹簧,滑轮,滑轮组，轮轴，斜面小车（含斜面板、小车、滑块等）,摆的装置，不倒翁，小帆船，水流反冲实验器，空气的反冲,反冲火箭，吸盘，两用气筒，小钢珠等 | 套 | 10 |
| 327 | 机械传动机构实验箱 (机械传动结构套件 ) | 组装齿轮、轮轴、涡杆、变速箱、链条、皮带等机械传动装置 | 套 | 10 |
| 328 | 自行车拼装模型 | 可以拆装，带链条传动装置 | 套 | 10 |
| 329 | 桥梁结构套件 | 含桥架底座，桥墩，桥面，线索等，含6种类型桥梁 | 套 | 10 |
| 330 | 形状与结构套件 | 由杆和连接头组成 | 套 | 10 |
| 331 | 引桥套件 | 相同高度、不同坡度、不同长度 | 套 | 10 |
| 332 | 房屋建筑结构套件 | 砖、墙、门、窗、瓦，塑料制品用于搭建房屋模型 | 套 | 10 |
| 333 | 不倒翁 （组装不倒翁材料） | 可拆装，φ8cm，研究重心和稳度的关系 | 件 | 20 |
| 334 | 物体重心实验器 | 用于找物体的重心 | 套 | 20 |
| 335 | 水轮机实验套件 （组装小水轮材料） | 塑制，用于组装小水轮 | 套 | 20 |
| 336 | 反冲力实验器 | 双向空气反冲，含直径150mm，高度170mm的底座，小电扇，长度165mm的旋转体，两节五号电池供电 | 套 | 10 |
| 337 | 小车实验套件 | 小车、重物、圆铅笔、橡筋、标尺 | 套 | 10 |
| 338 | 摩擦力实验板 | 含实木、橡胶、塑料、砂皮板 | 套 | 10 |
| 339 | 风力发电机组件 | 含长、短两种叶片，可调节叶片角度，有发电装置 | 套 | 1 |
| 340 | 声学实验箱 | 听诊器，多用途声学盒（2个），耳膜振动仪，噪声减少实验盒，彩色钢片琴（8键），音叉（256Hz，512Hz)，橡筋琴，小闹钟，听诊器，沙球，铜拨，铜锣，排箫，哨子（2个），碰铃，响板，双响筒，三角铁，塑料小锤，橡皮筋等 | 套 | 10 |
| 341 | 抽气盘(钟罩) | 附电铃，ф180mm×250m | 套 | 1 |
| 342 | 固体体胀演示器 | 手持式，铜球，φ26 mm | 套 | 10 |
| 343 | 金属线膨胀演示器 | 电热，比较不同金属的线膨胀 | 套 | 1 |
| 344 | 铁棒热传导实验器 | 直铁棒、弯曲铁棒、金属支架、导热块 | 套 | 10 |
| 345 | 热传导实验器 | 铜、铝、锌、黄铜、铁比较不同金属的热传导快慢 | 套 | 1 |
| 346 | 液体对流演示器 | 方型玻璃管，250mm×170mm演示液体对流的原因和过程 | 件 | 1 |
| 347 | 铁罐与带散热翅铁罐套件 | 用于固体的散热试验 | 套 | 10 |
| 348 | 吸盘 | φ60mm | 对 | 20 |
| 349 | 风的形成实验器 | 演示风的形成 | 套 | 1 |
| 350 | 静电实验箱 （静电实验盒） | 含电子起电机及附件箱，演示火花放电、避雷针、静电复印、静电除尘、静电植绒、验电羽、电子风轮等实验 | 箱 | 1 |
| 351 | 电源开关示教板 | 强磁模块、一套多用、任意组合、利于探究、演示便捷(共43个模块)功能：1、磁控:利用干簧管的磁控作用控制多种负载工作2、声控:由驻极话筒、音乐IC及放大电路组成声控电路，对击掌声极为敏感3、光控:以光敏管作为传感元件用光线控制负载工作4、温控:利用热敏电阻的热敏特性控制三种负载工作 | 套 | 1 |
| 352 | 电学实验箱 | 电路板，小灯座（2个）、1号电池盒（2个），5号电池盒（2个）、单刀单掷开关（2个）、单刀双掷开关（1个），小灯座（2个），导线、小电珠（2.5V）用于电路的组成和连接 | 箱 | 10 |
| 353 | 电路综合演示实验箱 | 强磁模块、一套多用、任意组合、利于探究、演示便捷（共32个模块）功能：电路的组成、导体的串联、导体的并联、模拟交通信号灯的连接、太阳能电池的应用、电能转化为其他形式的能、二极管的单向导电性、铅笔芯的变阻作用、导体的电阻与其长度的关系等等 | 套 | 1 |
| 354 | 演示电铃 | 直流6V，演示电磁铁的应用 | 件 | 1 |
| 355 | 磁学实验箱 | 磁力线实验板，指南针（2个），彩色磁环（6个），圆柱型磁铁（100mm)（1对），条形磁铁（75mm）（1对），蹄形磁铁（81mm）（1对），磁针（翼形）（1对），磁铁小车(1对)，手摇发电机（1台）,电磁铁实验套件（1套），磁环支架，材料盒等 | 箱 | 10 |
| 356 | 手摇交直流发电机 | 输出功率2W，演示交直流发电机的基本构造与工作原理 | 台 | 1 |
| 357 | 水果电池实验套件 （学生用） | 含铜片、锌片、鳄鱼夹、发光二极管等 | 套 | 10 |
| 358 | 光学实验箱 | 光学底座,光源盒,凹面镜，凸面镜，平面镜,平凸透镜(f=80mm,2个),平凸透镜(f=50mm),平凸透镜(f=100mm),平凹透镜(f=-70mm,2个),三棱镜(24mm×60mm),玻璃砖,毛玻璃屏,光栏,成像光屏,幻灯片,小孔成像实验器,视觉暂留实验器,七色转盘,万花筒，潜望镜，手电筒（LED光源、配滤色片）、光学镜片插槽,滑动光学标尺,光学镜片底座(4),成像屏盒,蜡烛底座(2个)电池盒,蜡烛,灯泡等 | 箱 | 10 |
| 359 | 光具盘（小型） | 用于光的反射、光在水中的折射透镜的性质等实验 | 套 | 10 |
| 360 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变，演示眼球工作原理和视力(近视、远视眼)的较正原理 | 套 | 1 |
| 361 | 透光盒（透光暗箱） | 200mm×120mm×80mm，附七种颜色的滤光片（60mm×80mm) | 套 | 10 |
| 362 | 日食观测卡 | 95mm×95mm | 套 | 10 |
| 363 | 解剖器 | 6件，普通手术剪（直尖头，140mm），手术刀柄，手术刀片，解剖镊（尖头，125mm），解剖镊（阔头，125mm）、解剖针 | 套 | 1 |
| 364 | 昆虫观察盒 | 带5倍放大镜 | 个 | 10 |
| 365 | 植物趋光性实验盒 | 有6个不同方向和位置的趋光孔 | 个 | 10 |
| 366 | 种子发芽实验装置 | 用于不同条件下种子萌发的对比实验 | 个 | 10 |
| 367 | 三球仪 | 演示日、地、月之间的相对运动 | 台 | 1 |
| 368 | 植被保持水土装置 | 研究植物对水土保持的作用 | 套 | 1 |
| 369 | 小型编织机 | 用于编制简易经纬织法布料 | 套 | 10 |
| 370 | 蜡模 | 含12生肖动物模型，附蜡块 | 套 | 10 |
| 371 | 汤勺 | 不锈钢，长柄 | 把 | 20 |
| 372 | 盲文识字卡 | 用于了解盲文 | 本 | 10 |
| 373 | 蒸汽机模型 | 约180*120*208mm，吹动式，汽也可用空气压缩机，手动打气筒等供给气源使用，也可以人工直接吹供给气源运转缸气阀透明，演示瓦特蒸汽机工作原理和工作过程,全程可视 | 件 | 1 |
| 374 | 消化系统模型 | 可拆装 | 件 | 1 |
| 375 | 人体呼吸运动模型 | 电动 | 件 | 1 |
| 376 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 1 |
| 377 | 人体结构模型实验箱 | 含人的头部结构、大脑结构、躯干结构、妊盆骨结构、胃结构、眼球结构、骨骼结构、耳的结构、颅和头骨结构、肌肉结构、手结构模型 | 箱 | 1 |
| 378 | 桃花模型 | 可拆装 | 件 | 1 |
| 379 | 鸟喙（头部）模型 | 鸭子、鹰、麻雀、鸡、鹅、啄木鸟等 | 套 | 1 |
| 380 | 鸟足模型 | 鸭子、鹰、麻雀、鸡、鹅、啄木鸟等 | 套 | 1 |
| 381 | 食草与食肉动物头骨、趾模型 | 羊、老虎 | 套 | 1 |
| 382 | 平面地形地球仪 | φ141.6mm | 个 | 10 |
| 383 | 地球内部结构模型 | φ320mm，八分之一球体可拆卸，有固定扣 | 件 | 1 |
| 384 | 司南模型 | 铜质,展示和演示世界上最早的指南针 | 件 | 1 |
| 385 | 化石标本 | 含三叶虫、蕨类、鱼、贝壳四种 | 套 | 10 |
| 386 | 蜘蛛、蝎标本 | 包埋式 | 套 | 1 |
| 387 | 蝙蝠标本 | 包埋 | 件 | 1 |
| 388 | 蜈蚣、马陆标本 | 包埋式 | 套 | 1 |
| 389 | 蛇标本 | 包埋式 | 件 | 1 |
| 390 | 鱼标本 | 全透明树脂密封，各脏器有标号 | 件 | 1 |
| 391 | 鱼鳞标本 | 含鲫鱼、青鱼、鲤鱼、草鱼、黑鱼、鳊鱼等六种鱼鳞 | 件 | 10 |
| 392 | 鸟的羽毛标本 | 正羽和绒羽 | 套 | 10 |
| 393 | 标本实验箱 | 蜜蜂生活史标本，昆虫（六种益虫）标本，昆虫（六种害虫）标本，蛙发育顺序标本，菜粉蝶生活史标本，植物的叶标本（12种），种子标本（10种），金属及合金标本（8种）、土壤标本（6种）、岩石标本（10种）、放大镜 | 箱 | 1 |
| 394 | 材料标本实验箱 | 含岩石标本盒、矿物标本盒、金属及合金标本、织物标本、纸标本、形状记忆合金（弹簧、星形） | 箱 | 10 |
| 395 | 植物花标本 | 干制标本、浸制标本，全透明树脂密封 | 件 | 10 |
| 396 | 植物的叶标本 | 常见植物叶标本 | 套 | 10 |
| 397 | 植物的根标本 | 8 种，含葱、芹菜、菠菜、胡萝卜、水稻、红薯、玉米、大豆等,塑封 | 套 | 10 |
| 398 | 种子标本 | 10种，含大麦、小麦、稻谷、玉米、黄豆、蚕豆、绿豆、赤豆、花生、芝麻等 | 套 | 10 |
| 399 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播,必含苍耳、槐树、蒲公英 | 套 | 10 |
| 400 | 非种子繁殖植物标本 （孢子植物标本） | 含厥类、藻类、地衣 | 套 | 10 |
| 401 | 植物根尖纵切 | 玻片 | 片 | 1 |
| 402 | 木本双子叶植物茎横切 | 玻片 | 片 | 1 |
| 403 | 草本植物茎横切 | 玻片 | 片 | 1 |
| 404 | 蚕豆叶下表皮装片 | 示气孔 | 片 | 1 |
| 405 | 洋葱表皮装片 | 玻片 | 片 | 1 |
| 406 | 双子叶植物茎横切 | 南瓜 | 片 | 1 |
| 407 | 青霉装片 | 玻片 | 片 | 1 |
| 408 | 动物表皮细胞装片 | 玻片 | 片 | 1 |
| 409 | 蛙卵细胞切片 | 玻片 | 片 | 1 |
| 410 | 口腔上皮细胞装片 （口腔粘膜） | 玻片 | 片 | 1 |
| 411 | 人血涂片 | 玻片 | 片 | 1 |
| 412 | 骨骼肌纵横切片 | 玻片 | 片 | 1 |
| 413 | 运动神经元装片 | 玻片 | 片 | 1 |
| 414 | 切片盒 | 100片 | 只 | 1 |
| 415 | 动物卡片 | 含海豚、老虎、马、海鸥、蝙蝠、蜥蜴、蜻蜓、蚂蚁、蜗牛等，认识动物并分类 | 套 | 10 |
| 416 | 量筒 | 塑料，25mL | 个 | 5 |
| 417 | 量筒 | 塑料，50mL | 个 | 15 |
| 418 | 量杯 | 塑料，100mL | 个 | 5 |
| 419 | 量杯 | 塑料，250mL | 个 | 5 |
| 420 | 试管 | ф12mmх75mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚1mm | 支 | 25 |
| 421 | 试管 | Ф15mm×150mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚1.2mm | 支 | 25 |
| 422 | 试管 | Ф20mm×200mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚1.2mm | 支 | 5 |
| 423 | 烧杯 | 50mL，采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒汽泡，筒身壁厚1.7mm | 个 | 25 |
| 424 | 烧杯 | 100mL，采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒汽泡，筒身壁厚1.9mm | 个 | 25 |
| 425 | 烧杯 | 250mL,采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒汽泡，筒身壁厚2mm | 个 | 5 |
| 426 | 烧杯 | DF-00137,250ml 塑料 | 个 | 5 |
| 427 | 烧杯 | 1000mL,采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒汽泡，筒身壁厚2.3mm | 个 | 25 |
| 428 | 烧瓶 | 平底、长，250 mL，采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，口部卷口，无砂粒汽泡，瓶身壁厚1.8mm | 个 | 25 |
| 429 | 漏斗 | 塑料，ф60mm | 个 | 12 |
| 430 | 玻璃钟罩 | φ180mm×250mm，用于植物的光合作用，采用高白料制成，磨砂面均匀，壁厚约3mm | 个 | 1 |
| 431 | 滴瓶 | 60mL，采用高白料制成，瓶身无砂粒气泡，胶头采用硅胶材质，耐酸耐碱瓶口细磨，磨砂面均匀细腻瓶身厚：2mm | 个 | 25 |
| 432 | 试管夹 | 木制 | 个 | 25 |
| 433 | 陶土网 | 140mm×140mm | 个 | 25 |
| 434 | 玻璃管 | 直径分别为3-4mm、5-6mm、7-8mm,长分为300mm,各10根，采用高硼硅材质，两头打磨光滑，壁厚1.5mm | 组 | 1 |
| 435 | 玻璃棒 | φ5~6mm，长300mm,两头圆，采用高硼硅材质，两端烧结烘口处理使其光滑 | 根 | 25 |
| 436 | 橡胶塞 | 5#～20# | 千克 | 1 |
| 437 | 乳胶管 | φ6mm、φ8mm，每种5m | 套 | 1 |
| 438 | 载玻片 | 76mm×26mm，50片/盒，规格：25.4x76.2（1＂x 3＂)；厚度(mm)：0.8-1 | 盒 | 1 |
| 439 | 盖玻片 | 18mm×18mm，50片/盒，厚度：0.13～0.17mm | 盒 | 1 |
| 440 | 培养皿 | φ75mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚2mm，厚薄均匀，底部平整 | 个 | 25 |
| 441 | 蒸发皿 | 瓷，φ60mm，陶瓷制造，耐受温度≥800℃，壁厚：约2～2.5mm | 个 | 15 |
| 442 | 滴管及胶头 | 100mm，玻璃管采用高硼硅玻璃制成，胶头采用优质乳胶材质，耐酸耐碱滴管喇叭口圆正，壁厚约1.2mm | 套 | 25 |
| 443 | 药匙 | 塑料，大、中、小 | 个 | 15 |
| 444 | 台虎钳 | 钳口宽150mm | 台 | 0 |
| 445 | 手板锯（板锯） | 400mm | 把 | 1 |
| 446 | 木工框锯（木工锯） | 300mm | 把 | 1 |
| 447 | 手锯架(手工锯) | 锯条长150mm，附钢丝锯、锯条各2根,两用 | 把 | 10 |
| 448 | 喷雾器 | 压力式，500mL | 台 | 1 |
| 449 | 花边剪刀 | 5种花边一套 | 套 | 10 |
| 450 | 多功能粉碎机 | 电动 | 台 | 1 |
| 451 | 榨汁器 | 塑料，榨制蔬果汁 | 个 | 1 |
| 452 | 电吹风机 | 1000W | 个 | 1 |
| 453 | 镊子 | 尖头，内壁光滑,120mm | 把 | 10 |
| 454 | 镊子 | 圆头,内壁带齿，120mm | 把 | 12 |
| 455 | 工具箱（教师用） | 三翻斗塑料工具箱17"×1个，可调节锯弓10"/12"×1把，12"双金属柔性锯条24齿×10根，橡塑柄推钮美工刀8节18x100MM×1把，木柄钳工锤300克×1把，钢丝钳8"×1把，尖嘴钳6"×1把，20瓦/130瓦快速升温双功率电烙铁×1个，T系列十字形螺丝批#0x75MM×1把，A系列十字形螺丝批#2x150MM×1把，A系列一字形螺丝批3.2x75MM×1把，A系列一字形螺丝批6x150MM×1把，10件套什锦锉4x160MM×1套，双色柄多用剪8"×1把，钢直尺300MM×1把，带频率测量掌上型万用表×1个，样冲×1套，A系列十字形螺丝批#1x75MM×1把，A系列一字形螺丝批5x75MM×1把，特尖头长镊子135MM×1把，钢直尺150MM×1把，墩型钣金衬铁×1个，木柄羊角锤0.5磅×1把，木锉套装8"×1套 | 个 | 1 |
| 456 | 护目镜 | 全塑，侧面完全遮挡 | 副 | 45 |
| 457 | 机器人套装 | 1.编程笔：主控：ESP32，操作系统：FreeRTOS，内存：不小于8兆，存储空间不小于16兆，连接方式：蓝牙4.2，Wifi 802.11n；规格：约150*30*20mm，ABS外壳材质，颜色可选；工作电压：电池工作电压：3.3-4V；电池容量450mAh，充电电压：配有Type-C充电口，DC5V-0.25A;保护：输入过压，过放，过流短路保护；输出过压，过流，短路保护低电压到充满时间大概在1-1.5h之间 2.电子模块需包含:LED 点阵屏幕，扬声器，RGB LED 指示灯，按钮，齿轮电位器，声音传感器，光线传感器，陀螺仪与加速度计，红外发射器，红外接收器，颜色红外传感器，直流减速电机； 3.智能功能:巡线行驶、智能避障、自动防跌落、颜色识别、体感遥控、红外通信； 4.连接/传输方式:需满足蓝牙 / Wi-Fi / USB连接方式 5.兼容:可兼容HandyBlock编程积木 6.使用指导方案1本； | 套 | 12 |
| 458 | 仪器车 | 约680×460×820mm,双层不锈钢拆卸式 | 辆 | 1 |
| 459 | 圆水槽 | 玻璃，φ250mm×100mm，要便于叠放 | 个 | 20 |
| 460 | 指北针 | φ35mm | 个 | 10 |
| 461 | 弹簧 | 拉簧、压簧、扭簧各一 | 套 | 10 |
| 462 | 沉浮块 | 相同重量的木块、塑料块、铁块，相同体积的木块、塑塑块、铁块，研究沉浮的因素 | 套 | 10 |
| 463 | 音叉 | 256Hz，512Hz，附共鸣箱和音叉槌 | 套 | 10 |
| 464 | 声传播演示器 | 演示声音分别在空气、液体、固体中的传播以及声音不能在真空中传播 | 套 | 1 |
| 465 | 双金属片 | 铜铁手持式，200mm×20mm | 个 | 10 |
| 466 | 电池盒 | 1 号电池盒，4 节/组，可串可并 | 组 | 20 |
| 467 | 单刀单掷开关 | 小学生实验用单刀单掷开关 | 个 | 40 |
| 468 | 小灯座 | 小学生实验用小灯座 | 个 | 40 |
| 469 | 连接导线 | 300mm，带鳄鱼夹或插头、插片 | 根 | 100 |
| 470 | 手电筒 | LED 光源，外壳透明，可拆装，配滤色片 | 套 | 20 |
| 471 | 物体导电性实验材料 | 含金属、碳棒、导电塑料、不导电塑料、玻璃、陶瓷、木材 | 套 | 10 |
| 472 | 条形磁铁 | 长 180mm | 对 | 20 |
| 473 | 条形磁铁 | 长 71mm | 对 | 20 |
| 474 | 条形磁铁 | 长 36mm | 对 | 20 |
| 475 | 蹄形磁铁 | 高 80mm | 对 | 20 |
| 476 | 磁环实验器 | 含环形磁铁 6 个，带支架 | 套 | 20 |
| 477 | 透明投影板 | 内部封入液体和软磁铁粉 | 块 | 10 |
| 478 | 磁针（大磁针） | 翼形，带支座 | 对 | 20 |
| 479 | 蹄形电磁铁 | 直流，6V | 件 | 1 |
| 480 | 电磁铁实验套件 | 铁心长度不小于 150mm，不同粗细两种塑包线 | 套 | 10 |
| 481 | 凹面镜 | φ150mm，附架 | 套 | 20 |
| 482 | 凸面镜 | φ151mm，附架 | 套 | 20 |
| 483 | 凹透镜 | φ50×F-100、φ50×F-150、φ50×F-200 各一 | 套 | 20 |
| 484 | 凸透镜 | φ50×F-100、φ50×F-150、φ50×F-200 各一 | 套 | 20 |
| 485 | 玻璃砖 | 梯形 | 块 | 10 |
| 486 | 三棱镜 | 附架 | 套 | 10 |
| 487 | 偶镜 | 150mm×100mm | 个 | 20 |
| 488 | 人体骨骼模型 | 850mm | 件 | 1 |
| 劳动教室 |  |  |  |  |
| 489 | 电池盒 | 1号电池盒，4节/组，可串可并 | 组 | 45 |
| 490 | 电池盒 | 5号电池盒，4节/组，可串可并 | 组 | 45 |
| 491 | 材料盘 | 380mm×220mm×180mm可叠加 | 个 | 45 |
| 492 | 工作垫板 | 高密度板，400mm×300mm×10mm | 块 | 45 |
| 493 | 金属直尺（钢直尺） | 300mm | 把 | 45 |
| 494 | 钢直尺 | 300MM，不锈钢材料制造，清晰耐磨 | 把 | 45 |
| 495 | 直尺（塑料直尺） | 200mm | 把 | 45 |
| 496 | 直角尺（钢角尺） | 200mm | 把 | 45 |
| 497 | 立体镜 | 双片，附6张立体照片 | 套 | 13 |
| 498 | 双锥体爬坡演示器 | 演示重心下降，双锥体爬坡的现象 | 套 | 1 |
| 499 | 金属丝标本 | 钢、铁、铜丝各一，φ2mm×100mm | 套 | 45 |
| 500 | 机械手模型 | 神爪 | 件 | 1 |
| 501 | 橡筋动力模型 | 组装橡筋直升机套件 | 套 | 1 |
| 502 | 组装拱桥模型 | 含桥墩、弧形块，7块、11块各一组 | 套 | 1 |
| 503 | 导线标本 | 含单股硬线、两芯绞合线、两芯护套硬线、三芯护套硬线、两芯护套软线、三芯橡胶花线各一，长150mm | 套 | 45 |
| 504 | 手电筒（组装手电筒材料） | 外壳透明，可拆装，可看清内部构造 | 个 | 45 |
| 505 | 单刀单掷开关 （单刀开关） | 0.8*0.4*0.1m | 个 | 45 |
| 506 | 单刀双掷开关 | 优质铜材，电镀处理，底座为胶木 | 个 | 45 |
| 507 | 接线板 | 双USB，大间距6孔 | 个 | 1 |
| 508 | 玩具电动机 | 含不少于3种不同功率的直流电动机 | 套 | 1 |
| 509 | 电磁铁实验器 | 6V | 套 | 1 |
| 510 | 迷宫模型 | 3种 | 套 | 1 |
| 511 | 钢丝钳 | 160mm | 把 | 20 |
| 512 | 剥线钳 | 140mm（小线，最小剥0.2mm线） | 把 | 30 |
| 513 | 尖嘴钳 | 160mm | 把 | 1 |
| 514 | 尖嘴钳 | 125mm | 把 | 45 |
| 515 | 螺丝刀（螺钉旋具） | 十字、一字，不同规格 | 套 | 1 |
| 516 | 螺丝刀 | φ3mm×50mm，一字、十字各一 | 套 | 45 |
| 517 | 钳工锤 | 约200克，平的一头用来敲击钉子对物体进行加固，尖的一头被用来钣金使用 | 把 | 45 |
| 518 | 铁砧 | φ65mm | 个 | 1 |
| 519 | 铁砧 | ф30mm | 个 | 45 |
| 520 | 开花冲 | φ6mm | 支 | 45 |
| 521 | 划痕针 | 细圆头钢针，150mm，塑柄 | 支 | 45 |
| 522 | 热熔胶枪 | 45W，附溶胶 | 套 | 13 |
| 523 | C型夹 | 50MM | 个 | 45 |
| 524 | 木锉 | 粗、中、细，200mm | 把 | 1 |
| 525 | 木锉 | 细齿，150mm，带木柄 | 把 | 45 |
| 526 | 木工锤 | 0.25kg | 把 | 1 |
| 527 | 圆头剪刀 | 75mmx175mm | 把 | 45 |
| 528 | 美工刀 | 小号，刀片能锁定 | 把 | 45 |
| 529 | 美工刀 | 中号，刀片能锁定 | 把 | 1 |
| 530 | 花边剪刀 | 8种花边一套 | 套 | 13 |
| 531 | 手锯架(手工锯) | 锯条长150mm，附钢丝锯、锯条各2根,两用 | 把 | 45 |
| 532 | 锥子 | 三角锥、园锥各一 | 套 | 45 |
| 533 | 镊子 | 140mm，尖头、圆头各一 | 套 | 1 |
| 534 | 多用电表 | 数字式3—1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 个 | 1 |
| 535 | 护目镜 | 全塑，侧面完全遮挡 | 副 | 45 |
| 536 | 橡胶手套 | 橡胶 | 副 | 10 |
| 537 | 干湿分离垃圾筒 | 干湿垃圾分类 | 套 | 1 |
| 538 | 冰箱 | 600L，一级能耗，多门式，双循环 | 台 | 1 |
| 539 | 消毒柜 | 500w，热风，紫外线消毒，50人份餐具 | 个 | 1 |
| 540 | 储藏柜 | 不锈钢，多层，双开门 | 个 | 1 |
| 541 | 洗手水斗 | 不锈钢材质/陶瓷材质 小号37cm*31，中号50cm*40cm大号75cm*45cm | 只 | 6 |
| 542 | 儿童脸盆 | 塑料材质 约25.5*26.5cm，盛水 | 个 | 13 |
| 543 | 牙齿模型 | 尺寸8cm*6cm,可水洗，用于刷牙教学 | 枚 | 13 |
| 544 | 镜子 | 尺寸19cm*19cm为宜，可悬挂，有支架，可摆桌面，功能自查清洁效果。 | 面 | 13 |
| 545 | 书桌收纳工具套件 | 包含pp环保材质26*21*16cm三入书架、15*12*9cm杂物收纳盒、10cm高笔筒等 | 套 | 13 |
| 546 | 厨用剪刀 | 儿童剪刀，用于去根、叶 | 把 | 13 |
| 547 | 洗菜套篮 | 小号（水盆：外直径16*高7cm，沥水篮：外直径17*高8cm） | 套 | 13 |
| 548 | 洗菜刷 | 软毛，长度8cm左右，刷毛>2cm | 个 | 13 |
| 549 | 拖把 | 儿童小拖把 | 只 | 5 |
| 550 | 扫帚簸箕 | 软毛斜柄扫帚，塑料簸箕套装 | 套 | 13 |
| 551 | 储水盒（滤盒） | 30*40*15cm | 个 | 13 |
| 552 | 晾干网架 | 不锈钢，40*60cm | 个 | 13 |
| 553 | 毛毡 | 110cm×90cm，每组一张 | 张 | 13 |
| 554 | 毛笔 | 辅助染色 | 支 | 45 |
| 555 | 调色盘 | 染纸用 | 个 | 45 |
| 556 | 不锈钢方盆 | 食品接触用不锈钢盆，高8.5cm 外径20cm | 个 | 13 |
| 557 | 不锈钢蒸架 | 直径19.8cm | 片 | 13 |
| 558 | 喷水壶 | 500ml塑料喷壶 | 套 | 13 |
| 559 | 垃圾分类游戏套件 | “垃圾”卡片和分类垃圾桶 | 套 | 13 |
| 560 | 垃圾夹子卫生钳 | 60CM | 把 | 13 |
| 561 | 收纳袋套件 | 塑料收纳袋大号、小号各1只，布艺收纳袋大号、小号各1只， | 套 | 13 |
| 562 | 收纳盒套件 | 大中小号无盖收纳盒各1只 | 套 | 13 |
| 563 | 捆绑绳 | 宽5厘米，一米一根 | 米 | 13 |
| 564 | 衣架 | 儿童衣架 | 只 | 13 |
| 565 | 养生壶 | 带果茶功能的养生壶，2组1只 | 只 | 8 |
| 566 | 儿童塑料刀具套装 | 食品级塑料水果刀4把、食品级塑料小菜板4个、食品级塑料小碟子4个、食品级塑料小碗4个 | 套 | 13 |
| 567 | 订书机套装 | 订书机1台、配套订书钉1盒 | 套 | 13 |
| 568 | 放大镜 | 6倍儿童放大直径65MM | 个 | 13 |
| 569 | 家用电饭煲 | 任意市面家用电饭煲，微电脑式或机械式都可，大小不限 | 个 | 13 |
| 570 | 清洁刷 | 双头杯盖清洁刷，15-20cm | 个 | 13 |
| 571 | 量杯 | 塑料，250mL | 个 | 13 |
| 572 | 平板电脑 | 11英寸 | 个 | 13 |
| 573 | 录音笔 | 约20*100*7mm 连续录音时间:大约15h左右 | 支 | 13 |
| 574 | 围裙 | 儿童厨师服围裙 均码 | 件 | 45 |
| 575 | 厨师帽 | 厨房餐饮专用厨师帽子 无纺布低帽 可调节 | 顶 | 45 |
| 576 | 塑料水桶 | 容量16L | 个 | 13 |
| 577 | 肥皂盒 | 台置式 | 个 | 8 |
| 578 | 多头晾衣夹 | 晾袜子 | 个 | 8 |
| 579 | 洒水壶 | 3L 浇水 | 只 | 8 |
| 580 | 气压式园艺喷壶 | 2L 喷药 | 只 | 8 |
| 581 | 种植箱 | 长约120cm×宽40cm×高40cm | 组 | 8 |
| 582 | 起苗器 | 长约26cm×柄11.5cm 除草 | 把 | 8 |
| 583 | 三齿耙 | 长约22.5cm×宽9cm×柄11.5cm 松土 | 把 | 8 |
| 584 | 小铁铲 | 长约26cm×宽6cm×柄11.5cm 挖坑 | 把 | 8 |
| 585 | 采摘篮 | 长约35cm×宽26cm×高21.5cm | 只 | 8 |
| 586 | 电子秤 | 15kg液晶平盘（长24cm×宽27cm×高10.5cm）称重 | 台 | 8 |
| 587 | 微波炉 | 2组一台，20L | 台 | 8 |
| 588 | 榨汁机 | 2组一台，1L容量 | 台 | 8 |
| 室外操场扩声 |  |  |  |  |
| 589 | 专业防水线阵列扬声器 | 1.额定功率：250W 2.额定阻抗：8Ω 3.灵敏度：100dB 4.频率范围：105Hz-20kHz 5.指向性角度：水平:100°，垂直:根据角度模式调节 6.扬声器组件：低频:13cm(5.5")圆锥型×8，高频:压缩驱动器波前控制号角×4 | 只 | 8 |
| 590 | 线阵列功率放大器 | 采用大功率、效率高的D类数字放大技术 抗干扰电路克服干扰并提供优美音质 无极调速风扇提供理想的散热 5秒软启动，全自动智能动态压限，短路，过载保护 输入灵敏度可选择开关，0.775V或1.4V 2U高度，精美时尚的外观设计 多重保护功能保证可靠性 8Ω/4Ω定阻或100V定压输出 功率：立体声模式，8Ω-2×1000W，4Ω-2×1400W；桥接单声道8Ω-1×1250W，桥接单声道定压100V-1×1250W 频率响应：20Hz-20KHz,±0.5dB 总谐波失真：≤0.05% 输入共模抑制比@1KHz：＞70dB 阻尼系数：＞300 信噪比：＞97dB | 台 | 2 |
| 591 | 防水超低音扬声器 | 全天候紧凑型低频扬声器频率范围（-10 DB）45 Hz - 2.2 kHz频率响应（±3 DB）70赫兹 - 1.2千赫兹长期系统额定功率（IEC）500瓦（峰值2000瓦），2小时 300 W（峰值1200 W），100小时。灵敏度（2.83V @ 1m） 94分贝（平均80赫兹 - 300赫兹）最大声压级 直接8Ω：121 dB（127 dB峰值）300 W Tap：119 dB（峰值125 dB） | 只 | 2 |
| 592 | 超低音功率放大器 | 采用大功率、效率高的D类数字放大技术 抗干扰电路克服干扰并提供优美音质 无极调速风扇提供理想的散热 5秒软启动，全自动智能动态压限，短路，过载保护 输入灵敏度可选择开关，0.775V或1.4V 2U高度，精美时尚的外观设计 多重保护功能保证可靠性 8Ω/4Ω定阻或100V定压输出 功率：立体声模式，8Ω-2×1000W，4Ω-2×1400W；桥接单声道8Ω-1×1250W，桥接单声道定压100V-1×1250W 频率响应：20Hz-20KHz,±0.5dB 总谐波失真：≤0.05% 输入共模抑制比@1KHz：＞70dB 阻尼系数：＞300 信噪比：＞97dB 通道分离度（串音）@1KHz：＞60dB 输入灵敏度：0.775V/1.4V 工作电压：190V-260V，50Hz-60Hz | 台 | 1 |
| 593 | 专业模拟调音台 | 16通道调音台 10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 效果器：SPX，含24组预置效果器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 | 台 | 1 |
| 594 | 数字音箱处理器 | 2路输入4路输出高还原度的96kHz采样率采用32Bit浮点运算核心24Bit模数/数模转换器每个输入输出通道设有6段参量均衡器每个输入输出通道具有1000ms延时功能所有通道均具备延时器、分频器、限幅器等功能设有3个场景预设快捷键CUE可设密码的保密性功能防止非专业技术人员的误操作具备RS485接口可连接第三方中控系统频率响应：15Hz--20kHz，+0.25dB/-0.5dB；动态范围：>108dB，22Hz-22kHz，不计权；总谐波失真+噪声：<0.008%;采样率：96kHz；信噪比：>100dB，20Hz--20kHz；AD/DA：24bit；输入/输出阻抗：10kΩ/47Ω；延时处理：4.5ms；功耗：<20W； | 台 | 2 |
| 595 | 天线分配器 | 10路天线输入端口可接最多5台双天线的U段无线麦克风接收机； 设有12V 1A单独供电端口，最多为4台设备供电； 两个BNC级联端口可增加一台天线分配系统共用一对天线； 为有源无线指向型，可双极化对数周期阵列； 为补偿同轴电缆的信号损失，板载放大器提供给用户可选的3/10db增益； 天线增益具备两个LED指示灯，明确显示工作增益状态； 远程12V直流供电，由天线分配系统通过同轴电缆为放大器供电； | 台 | 1 |
| 596 | 双手持无线话筒套装 | 振荡方式: 锁相环频率合成频率范围：UHF 640.00MHz～689.75MHz调制方式：FM调频信道间隔：250KHz可用带宽:每通道24.75MHz 信道数目:红外线自动对频200信道 频率稳定度:±0.005% 动态范围:>110dB 峰值频偏:±10KHz 音频响应:60Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比:>105dB 综合失真:<0.5%工作环境温度：-20℃-60℃ 接收机参数: 接收机方式:PLL锁相环频率合成频率范围：UHF640.00-689.75Mhz 无线接口:BNC座 灵敏度:-100dB 杂散抑制:>80dB 音频输出:平衡:+10dB(2.5V)/600Ω非平衡:+4dB(1.25V)/5KΩ 供电电压:DC12-15V(额定 12V)工作电流：450mA功率：6W 发射机指标: 输出功率:10mW 杂散抑制:-60dB供电:DC3V（1.5V AA*2）工作电流:120mA使用时间:不小于8小时(碱性电池) | 套 | 2 |
| 597 | 电源时序管理器 | 最大输入电流：60A 单路最大输出电流：30A 工作电压：220V/50-60Hz 每一路功率：可达2000W 输出电源插座：万用插座,符合欧美标准。前面板1路直通式万用插，后面板8个受控万用插座 每一路开关间隔时间：1秒 ，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮（BYPASS） 电压显示表：数字显示电压表 中控协议串口：带RS232中控串口 滤波器：电容滤波器 | 台 | 1 |
| 598 | 设备机柜 | 容量：24U 标准：19英寸国际标准 门及门锁：钢化玻璃前门1个，两边有散热门边，冲有数控网孔后门1个，优质钢板制作侧门2个，可拆卸，带扣锁 材料及工艺：表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 万向脚轮4个：可转向 风机单元1套：高速外排风机 电源插座1套：机柜专用电源 | 只 | 1 |
| 599 | 扬声器线材 （线阵扬声器用） | 2*2.5² 专业音响护套线 | 米 | 200 |
| 600 | 设备连接线材 | 2*0.3 专业音频数据线 | 米 | 200 |
| 601 | 户外线阵列吊装立杆 | 线阵列扬声器悬挂用立杆 | 套 | 2 |
| 602 | 话筒台式支架 | 重型话筒立式支架 | 只 | 2 |
| 603 | 室外立杆 | 现场订制音响立杆吊装架4M | 根 | 2 |
| 604 | 管材 | 25#PVC | 米 | 200 |
| 云教室 |  |  |  |  |
| 605 | 稳压电源 | 用于教师终端、服务器和网络连接设备 1、UPS类型：在线式（机架式，立式） 2、额定容量：1KVA 3、额定功率：2000W 4、额定电压：72V 5、输出插座：接线排 6、输入配线：单相二线+地线 7、输入电压范围：110-300V 8、输出电压范围：220±0.2%V 9、输出频率范围：50±0.2%（电池模式）Hz 10、输出电压波形：正弦波，THD＜3%（线性负载） | 台 | 1 |
| 606 | 耳麦 | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直线型导线;单元直径40mm,频响范围20-20000Hz,产品阻抗32欧姆,灵敏度110+3dB，耳机插头3.5mm插头，麦克风灵敏度:-63+2dB，麦克风阻抗2200欧姆 | 套 | 45 |
| 607 | 云服务主机 | CPU:不低于二路12核2.4GHz处理器，内存:不少于4x32GB DDR55600MHZ，系统盘:不少于2x480G 数据盘:不少于4TB 7.2K SAS热插拔，电源:2个 | 套 | 1 |
| 608 | 学生终端 | 不低于4核4线程2.0GHz/8GD4/128GSSD/USB键鼠21.5显示器，分辨率不低于1920*1080 | 台 | 45 |
| 609 | 48口互联交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥130Mpps； 固化千兆电口≥48个，固化非复用SFP接口≥4个 | 台 | 1 |
| 610 | 24口配线架 | 24口配线架 | 个 | 3 |
| 611 | 教学管理软件 | 支持老师对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，且网线断开不影响屏幕广播进行，并且可以选择是否将教师机的麦克风声音或系统声音广播给学生。 支持老师将选中的文件分发给学生，可以分发给所有学生，也可以分发给指定学生；同时支持学生直接将文件提交给老师 | 套 | 1 |
| 612 | 机柜 | 容量：24U 标准：19英寸国际标准 门及门锁：钢化玻璃前门1个，两边有散热门边，冲有数控网孔后门1个，优质钢板制作侧门2个，可拆卸，带扣锁 材料及工艺：表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 万向脚轮4个：可转向 风机单元1套：高速外排风机 电源插座1套：机柜专用电源 | 台 | 1 |

- 送样内容及要求：

- 送样及展示内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | 心理沙盘管理系统 | 套 | 1 |
| 102 | 情绪疏导系统 | 套 | 1 |

投标人须提供与招标规格、参数一致的样品并对样品进行密封，封条须标明投标人名称、项目名称以及项目编号。未按以上要求进行密封的样品将被拒收。中标人的样品须封存，以便批量验收时进行比对；未中标人的样品将统一于中标结果公示期结束后退还。

- 送样时间：代理机构将提前一个工作日开始接收样品，开标后送达的样品将被拒绝接收；

- 送样地点：青浦区盈港路453号（港隆国际大厦）1816室；

- 售后要求：

- 保修期内免费提供备品备件，出保后，以市场最低价格正常提供备品备件。

- 响应时间为快速响应客户的要求:在接到保修后2小时内到场， 12 小时内无法修复的提供备用品。

- 保修期内，每半年上门进行回访并且存档。

- 提供线上和现场培训方式。

- 保修期内，每季度对设备进行检修服务，出保后，每半年对设备进行检修服务。

- 服务保障：投标单位须具备充分的生产能力、足够的仓储面积及强有力的管理制度、并制度详细全面的组织实施方案，包括但不限于物流保障、安装进度、实施人员、质量保障措施、实施计划、工序等等，可针对部分投标玩具提供有效期内的产品责任险等。同时，投标人还应根据相关法律法规、政策以及招标文件的要求，在投标文件中明确安全生产、文明施工的保障措施。

- 其他要求：

- 进口产品：本项目不接受进口产品。

- 节能政策：按国家现行节能政策执行。

- 国家强制标准：

★根据国家有关规定，投标人提供的产品如列入强制3C和节能认证的应提供相应证书。

- 项目供货与管理要求

- 本项目投标人中标后应按照招标文件规定的方式提供货物及相关服务。

- 安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

- 投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

- 在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

- 中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

- 中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标单位应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

- 中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

- 各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

- 其他要求：

- 投标人在投标前应认真了解现场实际运输、安装条件、基础条件和其他相关条件。凡参加本次招标的投标人被视为熟悉与履行合同有关的诸如自然环境、气候、公用设施等一切情况。一旦中标,不得以不了解项目现场情况等为借口提出额外费用补偿或延长工期的要求。

- 中标人在货物供货前需将采购人所需货物的技术资料和使用条件报采购人认可后方可订货（组织生产）、供货。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的管理协调。

- 质量标准与验收要求

- 投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

- 本项目验收将由委托单位组织或委托第三方专业机构进行，验收包括实物验收和资料验收。验收质量标准和验收要求为按照上述要求一次验收合格。

- 如验收未获通过，中标人应在三日内整改到位，然后进行第二次验收，第二次验收依然不合格将取消其中标资格并赔偿一切损失，并接受采购人按照合同约定的违约处理。

- 报价依据及要求

- 报价依据：

- 本招标文件明确的供货要求、内容、供货所需要的相关服务范围和要求。

- 货物现场安装条件（涉及的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、其他相关要求等）和除水电外的试运行所需耗材耗料，及其他采购单位认为应考虑的因素。

- 请各投标人在招标报价时要充分考虑本项目各项内容所必须发生的各类费用及相关责任后进行报价。报价必须是唯一的。一旦中标，中标（合同）单价不做任何调整。

- 参照行业和物价管理部门最新有关收费标准（如有）及市场实际行情。

- 本项目报价要求：

- 投标人应当按照国家和上海市有关行业服务收费的相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

- 投标人的投标产品应是在今后一段时间内具有稳定的市场销售流通产品，不得是即将淘汰、停产的产品。

- 投标人提供的投标产品及相关服务，应当符合国家和地方各项有关法律、法规和标准规范规定，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反法律、法规和标准规范规定或合同约定或通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

- 投标人应根据上述要求及合理、诚实、信用原则，并结合项目保障情况报出本单位能够承受的报价，但低于成本价的报价将被判为无效标。

- 投标文件的编制：

投标文件由商务投标文件和技术投标文件两部分构成。

- 商务投标文件包括但不限于以下部分（加盖单位公章）：

- ★投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

- ★开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- ★资格审查要求（格式见附件）；

- ★符合性要求（格式见附件）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

- 中小企业声明函（格式见附件）；

- 监狱企业证明函（若有，格式见附件）；

- 残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）。

- ★法定代表人授权委托书(格式见附件)；

- ★提供投标人营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）复印件并加盖单位公章；

- ★财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函（格式见附件）；

- 投标人基本情况简介(格式见附件)；

- 投标人履约服务能力证明；

- 投标人提供自2022年1月1日至今承接的类似项目业绩（需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额等合同要素的相关内容）；

- 联合投标协议书（若需要）；

- 联合投标授权委托书（若需要）；

注：★投标声明书、开标一览表、资格审查要求、符合性要求、法定代表人授权委托书、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。

- 技术投标文件包括但不限于以下部分（加盖单位公章）：

- 投标货物配件明细表（格式见附件）；

- 投标货物技术偏离表（格式见附件）；

- 投标货物所必须的生产加工设备说明一览表（格式见附件）；

- 投报货性能及材质等：产品说明书、产品厂家彩页性能介绍样本等技术文件、选用产品和配置详细介绍（应包括产地、质量等级、技术等级、详细配置、加工工艺及产品实样图册及技术白皮书）、材质及配件说明等。

- 供货安排及施工组织计划；包括但不限于：项目实施周期及施工组织方案、管理方案、项目施工人员组织及安排、质量、安全、工期、运输及安装调试等保障措施，从而确保项目按期完工。

- 服务要求及技术支持：

- 服务承诺：质保期内及质保期外售后服务的内容、期限、延伸服务、便利服务及其他特色服务、响应时间、应急保障措施等以及其等相关伴随服务实施方案；

- 供应商针对用户单位的培训服务方案；

- 检验报告及计算机软件著作权证书：投标人或制造商提供拟投报货物（情绪疏导系统）省市级或以上以及 CMA 或 CNAS 检测机构出具符合 JY0001-2003 标准的检测报告、（心理沙盘管理系统）软件著作权登记证书、（情绪疏导系统）计算机软件著作权登记证书复印件加盖公章。

- 投标人认为需要的其他文件资料。