## Sheet1
序号 | 抽检项目 | 检验方法标准 | 备注
1 | 菌落总数 | GB 4789.2《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》
2 | 大肠菌群 | GB 4789.3《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》第一法
3 | 大肠菌群 | GB 4789.3《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》第二法
4 | 大肠菌群 | GB/T 4789.3-2003《食品卫生微生物学检验大肠菌群测定》
5 | 大肠菌群 | GB 8538《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》
6 | 大肠菌群 | GB 14934《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》 附录B
7 | 霉菌 | GB 4789.15《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》
8 | 酵母 | GB 4789.15《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》
9 | 霉菌和酵母 | GB 4789.15《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》
10 | 嗜渗酵母计数 | GB 14963《食品安全国家标准 蜂蜜》 附录A
11 | 乳酸菌数 | GB 4789.35《食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验》
12 | 沙门氏菌 | GB 4789.4《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》
13 | 志贺氏菌 | GB 4789.5《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》
14 | 致泻大肠埃希氏菌 | GB 4789.6《食品安全国家标准 食品微生物学检验 致泻大肠埃希氏菌检验》
15 | 副溶血性弧菌 | GB 4789.7《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》
16 | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》第一法
17 | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》第二法
18 | 溶血性链球菌 | GB 4789.11《食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验》
19 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30《食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验》
20 | 大肠埃希氏菌 | GB 4789.38《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》
21 | 阪崎肠杆菌/克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌) | GB 4789.40《食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)检验》 | 需至少具备第一法资质
22 | 商业无菌 | GB 4789.26-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验》
23 | 铜绿假单胞菌 | GB 8538《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》
24 | 螨 | GB 13104《食品安全国家标准 食糖》
25 | 黄曲霉毒素B1 | GB 5009.22《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》
26 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5009.24《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素M族的测定》
27 | 赭曲霉毒素A | GB 5009.96《食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定》
28 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | GB 5009.111《食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定》
29 | 展青霉素 | GB 5009.185《食品安全国家标准 食品中展青霉素的测定》
30 | 玉米赤霉烯酮 | GB 5009.209《食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定》
31 | 铅 | GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 | 需至少具备第一法资质
32 | 铅 | GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 | 需至少具备第二法资质
33 | 铅 | GB 8538《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》
34 | 镉 | GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》
35 | 镉 | GB 8538《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》
36 | 总汞 | GB 5009.17《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》
37 | 甲基汞 | GB 5009.17《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》
38 | 总汞 | GB 8538《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》
39 | 总砷 | GB 5009.11《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》
40 | 无机砷 | GB 5009.11《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》
41 | 总砷 | GB 8538《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》
42 | 铬 | GB 5009.123-2014《食品安全国家标准 食品中铬的测定》 | 需至少具备原子吸收石墨炉法
43 | 锡 | GB 5009.16-2014《食品安全国家标准 食品中锡的测定》 | 需至少具备第一法资质
44 | 铜 | GB 5009.13《食品安全国家标准 食品中铜的测定》 | 需至少具备第四法资质
45 | 锌 | GB 5009.14《食品安全国家标准 食品中锌的测定》 | 需至少具备第二法资质
46 | 钡 | GB 5009.42《食品安全国家标准 食盐指标的测定》
47 | 碘 | GB 5009.42《食品安全国家标准 食盐指标的测定》
48 | 氯 | GB 5009.44《食品安全国家标准 食品中氯化物的测定》 | 需至少具备第三法资质
49 | 磷 | GB 5009.87《食品安全国家标准 食品中磷的测定》 | 需至少具备第二法或第三法资质
50 | 铁 | GB 5009.90《食品安全国家标准 食品中铁的测定》 | 需至少具备第二法资质
51 | 钠 | GB 5009.91《食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定》 | 需至少具备第三法资质
52 | 钾 | GB 5009.91《食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定》 | 需至少具备第三法资质
53 | 钙 | GB 5009.92《食品安全国家标准 食品中钙的测定》 | 需至少具备第三法资质
54 | 硒 | GB 5009.93《食品安全国家标准 食品中硒的测定》 | 需至少具备第一法或第三法资质
55 | 镁 | GB 5009.241《食品安全国家标准 食品中镁的测定》 | 需至少具备第二法资质
56 | 锰 | GB 5009.242《食品安全国家标准 食品中锰的测定》 | 需至少具备第二法资质
57 | 碘 | GB 5009.267《食品安全国家标准 食品中碘的测定》 | 需至少具备第四法资质
58 | 钼 | GB 5009.268《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 | 需至少具备电感耦合等离子体质谱法
59 | 氟 | GB/T 5009.18《食品中氟的测定》
60 | 镍 | GB 8538《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》
61 | 苯甲酸 | GB 5009.28《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》
62 | 山梨酸 | GB 5009.28《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》
63 | 对羟基苯甲酸酯类及其钠盐 | GB 5009.31《食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸酯类的测定》
64 | 丙酸 | GB 5009.120《食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定》
65 | 脱氢乙酸 | GB 5009.121《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》
66 | 纳他霉素 | GB 5009.286《食品安全国家标准 食品中纳他霉素的测定
67 | 糖精钠 | GB 5009.28《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》
68 | 甜蜜素 | GB 5009.97《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》
69 | 安赛蜜 | GB/T 5009.140-2003《饮料中乙酰磺胺酸钾的测定》
70 | 安赛蜜 | SN/T 3538《出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》
71 | 阿斯巴甜 | GB 5009.263《食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定》
72 | 三氯蔗糖 | GB 22255《食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》
73 | 柠檬黄 | GB 5009.35《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》
74 | 柠檬黄 | GB/T 21916《水果罐头中合成成着色剂的测定 高效液相色谱法》
75 | 日落黄 | GB 5009.35《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》
76 | 日落黄 | GB/T 21916《水果罐头中合成成着色剂的测定 高效液相色谱法》
77 | 日落黄 | SN/T 1743《食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法》
78 | 亮蓝 | GB 5009.35《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》
79 | 亮蓝 | GB/T 21916《水果罐头中合成成着色剂的测定 高效液相色谱法》
80 | 赤藓红 | GB 5009.35《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》
81 | 赤藓红 | GB/T 21916《水果罐头中合成成着色剂的测定 高效液相色谱法》
82 | 苋菜红 | GB 5009.35《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》
83 | 苋菜红 | GB/T 21916《水果罐头中合成成着色剂的测定 高效液相色谱法》
84 | 新红 | GB 5009.35《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》
85 | 胭脂红 | GB 5009.35《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》
86 | 胭脂红 | GB/T 21916《水果罐头中合成成着色剂的测定 高效液相色谱法》
87 | 胭脂红 | GB/T 9695.6《肉制品 胭脂红着色剂测定》
88 | 诱惑红 | GB/T 21916《水果罐头中合成成着色剂的测定 高效液相色谱法》
89 | 丁基羟基茴香醚(BHA) | GB 5009.32《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》
90 | 二丁基羟基甲苯(BHT) | GB 5009.32《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》
91 | 特丁基对苯二酚(TBHQ) | GB 5009.32《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》
92 | 二氧化硫残留量/亚硫酸盐 | GB 5009.34《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》
93 | 亚铁氰化钾/亚铁氰化钠 | GB 5009.42《食品安全国家标准 食盐指标的测定》
94 | 铝的残留量 | GB 5009.182《食品安全国家标准 食品中铝的测定》
95 | 二氧化钛 | GB 5009.246《食品安全国家标准 食品中二氧化钛的测定》
96 | 丙二醇 | GB 5009.251《食品安全国家标准 食品中1,2-丙二醇的测定》
97 | 乙二胺四乙酸二钠 | GB 5009.278《食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸盐的测定》
98 | 乙二胺四乙酸二钠 | SN/T 3855《出口食品中乙二胺四乙酸二钠的测定》
99 | 香兰素 | GB 5009.284《食品安全国家标准 食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定》 | 需至少具备第二法或第三法资质
100 | 乙基香兰素 | GB 5009.284《食品安全国家标准 食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定》 | 需至少具备第二法或第三法资质
101 | 滑石粉 | GB 5009.269《食品安全国家标准 食品中滑石粉的测定》
102 | 偶氮甲酰胺 | GB 5009.283《食品安全国家标准 食品中偶氮甲酰胺的测定》
103 | N-二甲基亚硝胺 | GB 5009.26《食品安全国家标准 食品中N-亚硝胺类化合物的测定》
104 | 苯并[a]芘 | GB 5009.27《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》
105 | 硝酸盐 | GB 5009.33《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》 | 需至少具备第一法资质
106 | 硝酸盐 | GB 8538《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》
107 | 亚硝酸盐 | GB 5009.33《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》 | 需至少具备第二法资质
108 | 亚硝酸盐 | GB 8538《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》
109 | 多氯联苯 | GB 5009.190《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联苯含量的测定》
110 | 溴酸盐 | GB 8538《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》
111 | 溴酸盐 | GB/T 5750.10《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》
112 | 乙基麦芽酚 | BJS 201708《食用植物油中乙基麦芽酚的测定》
113 | 可待因 | BJS 201802《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》
114 | 吗啡 | BJS 201802《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》
115 | 那可丁 | BJS 201802《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》
116 | 罂粟碱 | BJS 201802《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》
117 | 罗丹明B | BJS 201905《食品中罗丹明B的测定》
118 | 罗丹明B | SN/T 2430《进出口食品中罗丹明B的检测方法》
119 | 酸性橙II | SN/T 3536《出口食品中酸性橙Ⅱ号的检测方法》
120 | 碱性嫩黄 | BJS 202204《豆制品中碱性嫩黄等11种工业染料的测定》
121 | 苏丹红I-IV | GB/T 19681《食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法》
122 | 过氧化苯甲酰 | GB/T 22325《小麦粉中过氧化苯甲酰的测定高效液相色谱法》
123 | 三聚氰胺 | GB/T 22388《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》 | 需至少具备第二法资质
124 | 维生素A | GB 5009.82《食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定》 | 需至少具备第一法资质
125 | 维生素B1 | GB 5009.84《食品安全国家标准 食品中维生素B1的测定》 | 需至少具备第一法资质
126 | 维生素B2 | GB 5009.85《食品安全国家标准 食品中维生素B2的测定》 | 需至少具备第一法资质
127 | 维生素B6 | GB 5009.154《食品安全国家标准 食品中维生素B6的测定》 | 需至少具备第一法资质
128 | 维生素B12 | GB 5009.285《食品安全国家标准 食品中维生素B12的测定》 | 需至少具备第三法资质
129 | 维生素C | GB 5413.18《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素C的测定》
130 | 维生素D | GB 5009.82《食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定》 | 需至少具备第四法资质
131 | 维生素E | GB 5009.82《食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定》 | 需至少具备第一法资质
132 | 维生素K1 | GB 5009.158《食品安全国家标准 食品中维生素K1的测定》 | 需至少具备第一法资质
133 | 维生素K | GB 5009.158《食品安全国家标准 食品中维生素K1的测定》 | 需至少具备第一法资质
134 | 烟酸(烟酰胺) | GB 5009.89《食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定》 | 需至少具备第二法资质
135 | 牛磺酸 | GB 5009.169《食品安全国家标准 食品中牛磺酸的测定》 | 需至少具备第二法资质
136 | 泛酸 | GB 5009.210《食品安全国家标准 食品中泛酸的测定》 | 需至少具备第一法资质
137 | 叶酸 | GB 5009.211《食品安全国家标准 食品中叶酸的测定》
138 | 叶黄素 | GB 5009.248《食品安全国家标准 食品中叶黄素的测定》
139 | 生物素 | GB 5009.259《食品安全国家标准 食品中生物素的测定》
140 | 肌醇 | GB 5009.270《食品安全国家标准 食品中肌醇的测定》 | 需至少具备第二法资质
141 | 肌酸 | GB 24154《食品安全国家标准 运动营养食品通则》附录B
142 | 左旋肉碱 | GB 29989《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中左旋肉碱的测定》
143 | 胆碱 | GB 5413.20《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中胆碱的测定》 | 需至少具备第二法资质
144 | 核苷酸 | GB 5413.40《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中核苷酸的测定》
145 | 肽类 | GB/T 22492《大豆肽粉》
146 | α-亚麻酸 | GB 5009.168《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》 | 需至少具备第二法资质
147 | α-亚麻酸供能比 | GB 5009.168《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》 | 需至少具备第二法资质
148 | 亚油酸 | GB 5009.168《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》 | 需至少具备第二法资质
149 | 亚油酸供能比 | GB 5009.168《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》 | 需至少具备第二法资质
150 | 二十碳四烯酸 | GB 5009.168《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》 | 需至少具备第二法资质
151 | 二十碳四烯酸与总脂肪酸比 | GB 5009.168《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》 | 需至少具备第二法资质
152 | 二十二碳六烯酸 | GB 5009.168《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》 | 需至少具备第二法资质
153 | 二十二碳六烯酸与总脂肪酸比 | GB 5009.168《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》 | 需至少具备第二法资质
154 | 二十二碳六烯酸(22:6 n-3)与二十碳四烯酸(20:4 n-6)的比 | GB 5009.168《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》 | 需至少具备第二法资质
155 | 二十碳五烯酸(20:5 n-3)的量与二十二碳六烯酸的量的比 | GB 5009.168《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》 | 需至少具备第二法资质
156 | 长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯酸(20:5 n-3)的量与二十二碳六烯酸的量的比 | GB 5009.168《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》 | 需至少具备第二法资质
157 | 终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)总量占总脂肪酸的比值 | GB 5009.168《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》 | 需至少具备第二法资质
158 | 花生四烯酸 | GB 5009.168《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》 | 需至少具备第二法资质
159 | 芥酸与总脂肪酸比值 | GB 5009.168《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》 | 需至少具备第二法资质
160 | 肉豆蔻酸占总脂肪的比值 | GB 5009.168《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》 | 需至少具备第二法资质
161 | 月桂酸占总脂肪的比值 | GB 5009.168《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》 | 需至少具备第二法资质
162 | 反式脂肪酸与总脂肪酸比值 | GB 5009.168《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》 | 需至少具备第二法资质
163 | 反式脂肪酸与总脂肪酸比值 | GB 5413.36《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中反式脂肪酸的测定》
164 | 能量 | GB 10769《食品安全国家标准 婴幼儿谷类辅助食品》
165 | 碳水化合物 | GB 10765《食品安全国家标准 婴儿配方食品》
166 | 碳水化合物 | GB 10766-2021《食品安全国家标准 较大婴儿配方食品》
167 | 碳水化合物 | GB 10767-2021《食品安全国家标准 幼儿配方食品》
168 | 碳水化合物 | GB 25596《食品安全国家标准 特殊医学用途婴儿配方食品通则》
169 | 乳糖占碳水化合物含量 | GB 5413.5-2010《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定》 | 需至少具备第一法资质
170 | 不溶性膳食纤维 | GB 5413.6《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中不溶性膳食纤维的测定》
171 | 膳食纤维 | GB 5009.88-2014《食品安全国家标准食品中膳食纤维的测定》
172 | 果糖 | GB 5009.8《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定》 | 需至少具备第一法资质
173 | 蔗糖 | GB 5009.8《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定》 | 需至少具备第一法资质
174 | 果聚糖 | GB 5009.255《食品安全国家标准 食品中果聚糖的测定》
175 | 脲酶活性定性 | GB 5413.31《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中脲酶的测定》
176 | 脲酶试验 | GB/T 5009.183《植物蛋白饮料中脲酶的定性测定》
177 | 水分/干燥失重 | GB 5009.3《食品安全国家标准 食品中水分的测定》 | 需至少具备第一法资质
178 | 灰分 | GB 5009.4《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》 | 需至少具备第一法资质
179 | 蛋白质 | GB 5009.5《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》 | 需至少具备第一法资质
180 | 脂肪 | GB 5009.6《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》 | 需至少具备第三法资质
181 | 果糖和葡萄糖 | GB 5009.8《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定》
182 | 淀粉 | GB 5009.9《食品安全国家标准食品中淀粉的测定》
183 | 氰化物 | GB 5009.36《食品安全国家标准 食品中氰化物的测定》
184 | 氯化钠 | GB 5009.42《食品安全国家标准 食盐指标的测定》
185 | 氯化钾 | GB 5009.42《食品安全国家标准 食盐指标的测定》
186 | 谷氨酸钠 | GB 5009.43《食品安全国家标准 味精中麸氨酸钠(谷氨酸钠)的测定》 | 需至少具备第一法或第二法资质
187 | 谷氨酸钠 | SB/T 10371《鸡精调味料》
188 | 呈味核苷酸二钠 | SB/T 10371《鸡精调味料》
189 | 咖啡因 | GB 5009.139《食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定》
190 | 丙二醛 | GB 5009.181《食品安全国家标准 食品中丙二醛的测定》
191 | 米酵菌酸 | GB 5009.189《食品安全国家标准食品中米酵菌酸的测定》
192 | 极性组分 | GB 5009.202《食品安全国家标准 食用油中极性组分（PC）的测定》
193 | 组胺 | GB 5009.208《食品安全国家标准 食品中生物胺的测定》
194 | 酒精度 | GB 5009.225《食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定》
195 | 过氧化值 | GB 5009.227《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》
196 | 过氧化值 | GB 19300《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 GB 5009.227《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》
197 | 挥发性盐基氮 | GB 5009.228《食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定》
198 | 酸价/酸值 | GB 5009.229《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》
199 | 酸价 | GB 19300《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 GB 5009.229《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》 | 须同时满足
200 | 铵盐 | GB 5009.234《食品安全国家标准 食品中铵盐的测定》
201 | 氨基酸态氮 | GB 5009.235《食品安全国家标准 食品中氨基酸态氮的测定》
202 | 氨基酸态氮 | SB/T 10416《调味料酒》
203 | 氨基酸态氮 | GB/T 21999《蚝油》
204 | 氨基酸态氮 | GB/T 13662《黄酒》
205 | 全氮 | GB/T 18186《酿造酱油》
206 | 10-羟基-2-癸烯酸 | GB 9697《蜂王浆》
207 | 酸度 | GB 9697《蜂王浆》
208 | 酸度 | GB 5009.239《食品安全国家标准 食品酸度的测定》
209 | 总酸 | GB 12456《食品安全国家标准 食品中总酸的测定》
210 | 不挥发酸 | GB/T 18187《酿造食醋》
211 | 溶剂残留量 | GB 5009.262《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》
212 | 甲醇 | GB 5009.266《食品安全国家标准 食品中甲醇的测定》
213 | 电导率 | GB 17323《瓶装饮用纯净水》附录A
214 | 杂质度 | GB 5413.30《食品安全国家标准 乳和乳制品杂质度的测定》
215 | 非脂乳固体 | GB 5413.39《食品安全国家标准 乳和乳制品中非脂乳固体的测定》
216 | 界限指标-锂 | GB 8538《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》
217 | 界限指标-偏硅酸 | GB 8538《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》
218 | 界限指标-溶解性总固体 | GB 8538《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》
219 | 界限指标-锶 | GB 8538《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》
220 | 界限指标-硒 | GB 8538《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》
221 | 界限指标-锌 | GB 8538《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》
222 | 界限指标-游离二氧化碳 | GB 8538《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》
223 | 二氧化碳气容量 | GB/T 10792《碳酸饮料(汽水)》
224 | 茶多酚 | GB/T 21733《茶饮料》附录A
225 | 葛根素 | GB/T 22251《保健食品中葛根素的测定》
226 | 甲醛 | GB/T 5009.49《发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法》
227 | 游离棉酚 | GB 5009.148《食品安全国家标准 植物性食品中游离棉酚的测定》
228 | 游离棉酚 | GB/T 5009.37《食用植物油卫生标准的分析方法》
229 | 耗氧量 | GB/T 5750.7《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》
230 | 三氯甲烷 | GB/T 5750.10《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》
231 | 余氯(游离氯) | GB/T 5750.11《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》
232 | 阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》 第10章
233 | 硫酸灰分 | GB/T 20880《食用葡萄糖》
234 | 葡萄糖含量 | GB/T 20880《食用葡萄糖》
235 | IG2+P+IG3含量 | GB/T 20881《低聚异麦芽糖》
236 | IMO含量 | GB/T 20881《低聚异麦芽糖》
237 | 干物质(固形物) | GB/T 20881《低聚异麦芽糖》
238 | 硫酸灰分 | GB/T 20881《低聚异麦芽糖》
239 | 干物质(固形物) | GB/T 20882.2《淀粉糖质量要求 第2部分：葡萄糖浆（粉）》
240 | 硫酸灰分 | GB/T 20882.2《淀粉糖质量要求 第2部分：葡萄糖浆（粉）》
241 | 5-羟甲基糠醛 | GB/T 20882.3《淀粉糖质量要求 第3部分：结晶果糖、固体果葡糖》
242 | 硫酸灰分 | GB/T 20882.3《淀粉糖质量要求 第3部分：结晶果糖、固体果葡糖》
243 | 干物质(固形物) | GB/T 20882.4《淀粉糖质量要求 第4部分：果葡糖浆》
244 | 硫酸灰分 | GB/T 20882.4《淀粉糖质量要求 第4部分：果葡糖浆》
245 | 果糖 | GB/T 20882.4《淀粉糖质量要求 第4部分：果葡糖浆》
246 | 果糖+葡萄糖 | GB/T 20882.4《淀粉糖质量要求 第4部分：果葡糖浆》
247 | 干物质(固形物) | GB/T 20882.6《淀粉糖质量要求 第6部分：麦芽糊精》
248 | 硫酸灰分 | GB/T 20882.6《淀粉糖质量要求 第6部分：麦芽糊精》
249 | 干物质(固形物) | GB/T 20883《麦芽糖》
250 | 硫酸灰分 | GB/T 20883《麦芽糖》
251 | 麦芽糖含量 | GB/T 20883《麦芽糖》
252 | 不溶于水杂质 | QB/T 2343.2《赤砂糖试验方法》
253 | 不溶于水杂质 | QB/T 2343.2-1997《赤砂糖试验方法》
254 | 干燥失重 | GB 317-1998《白砂糖》
255 | 干燥失重 | GB/T 317-2006《白砂糖》
256 | 干燥失重 | GB/T 35887《白砂糖试验方法》
257 | 干燥失重 | QB/T 1173《单晶体冰糖》
258 | 干燥失重 | QB/T 1174《多晶体冰糖》
259 | 干燥失重 | QB/T 2343.2《赤砂糖试验方法》
260 | 干燥失重 | QB/T 2343.2-1997《赤砂糖试验方法》
261 | 干燥失重 | QB/T 5012《绵白糖试验方法》
262 | 干燥失重 | QB/T 5011《方糖试验方法》
263 | 干燥失重 | QB/T 5010《冰糖试验方法》
264 | 还原糖分 | GB 317-1998《白砂糖》
265 | 还原糖分 | GB/T 317-2006《白砂糖》
266 | 还原糖分 | GB/T 35887《白砂糖试验方法》
267 | 还原糖分 | QB/T 2343.2《赤砂糖试验方法》
268 | 还原糖分 | QB/T 2343.2-1997《赤砂糖试验方法》
269 | 还原糖分 | QB/T 5010《冰糖试验方法》
270 | 还原糖分 | QB/T 5011《方糖试验方法》
271 | 还原糖分 | QB/T 5012《绵白糖试验方法》
272 | 色值 | GB 317-1998《白砂糖》
273 | 色值 | GB/T 317-2006《白砂糖》
274 | 色值 | GB/T 15108《原糖》
275 | 色值 | GB/T 35887《白砂糖试验方法》
276 | 色值 | QB/T 4093《液体糖》
277 | 色值 | QB/T 5012《绵白糖试验方法》
278 | 色值 | QB/T 5011《方糖试验方法》
279 | 色值 | QB/T 5010《冰糖试验方法》
280 | 蔗糖分 | GB 317-1998《白砂糖》
281 | 蔗糖分 | GB/T 317-2006《白砂糖》
282 | 蔗糖分 | GB/T 35887《白砂糖试验方法》
283 | 蔗糖分 | QB/T 5010《冰糖试验方法》
284 | 蔗糖分 | QB/T 5011《方糖试验方法》
285 | 总糖分 | GB/T 35887《白砂糖试验方法》
286 | 总糖分 | QB/T 2343.2《赤砂糖试验方法》
287 | 总糖分 | QB/T 2343.2-1997《赤砂糖试验方法》
288 | 总糖分 | QB/T 5012《绵白糖试验方法》
289 | 硬胶囊壳中的铬 | 《中国药典》2020年版四部明胶空心胶囊
290 | 西布曲明 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2006004、2012005
291 | N-单去甲基西布曲明 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2012005
292 | N，N-双去甲基西布曲明 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2012005
293 | 麻黄碱 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2006004
294 | 芬氟拉明 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2006004
295 | 酚酞 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2012005
296 | 甲苯磺丁脲 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029
297 | 格列本脲 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029
298 | 格列齐特 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029
299 | 格列吡嗪 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029
300 | 格列喹酮 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029
301 | 格列美脲 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029
302 | 马来酸罗格列酮 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029
303 | 瑞格列奈 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029
304 | 盐酸吡格列酮 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029
305 | 盐酸二甲双胍 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029
306 | 盐酸苯乙双胍 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029
307 | 盐酸丁二胍 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2011008
308 | 格列波脲 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2013001
309 | 那红地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030
310 | 红地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030
311 | 伐地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030
312 | 羟基豪莫西地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030
313 | 西地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030
314 | 豪莫西地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030
315 | 氨基他达拉非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030
316 | 他达拉非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030
317 | 硫代艾地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030
318 | 伪伐地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030
319 | 那莫西地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030
320 | 阿替洛尔 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032
321 | 盐酸可乐定 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032
322 | 氢氯噻嗪 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032
323 | 卡托普利 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032
324 | 哌唑嗪 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032
325 | 利血平 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032
326 | 硝苯地平 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032 国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008
327 | 氨氯地平 | 国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008
328 | 尼群地平 | 国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008
329 | 尼莫地平 | 国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008
330 | 尼索地平 | 国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008
331 | 非洛地平 | 国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008
332 | 重金属(以Pb计) | GB 5009.74《食品安全国家标准 食品添加剂中重金属限量试验》
333 | 铅 | GB 5009.75《食品安全国家标准 食品添加剂中铅的测定》
334 | 铅 | GB 5009.75《食品安全国家标准 食品添加剂中铅的测定》 GB 5009.12《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 | 满足其中之一即可
335 | 砷 | GB 5009.76《食品安全国家标准 食品添加剂中砷的测定》
336 | 砷 | GB 5009.76《食品安全国家标准 食品添加剂中砷的测定》 GB 5009.11《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》 | 满足其中之一即可
337 | 水分 | GB/T 6283《化工产品中水分含量的测定 卡尔 费休法（通用方法）》 | 限食品添加剂
338 | 干燥失重 | GB 5009.3《食品安全国家标准 食品中水分的测定》 GB 1886.18《食品安全国家标准 食品添加剂 糖精钠》 | 须同时满足
339 | 干燥减量 | GB 5009.3《食品安全国家标准 食品中水分的测定》直接干燥法 GB 26404《食品安全国家标准 食品添加剂 赤藓糖醇》 | 须同时满足
340 | 灼烧残渣 | GB 26404《食品安全国家标准 食品添加剂 赤藓糖醇》
341 | 灼烧残渣 | GB/T 9741《化学试剂 灼烧残渣测定通用方法》 GB 25531《食品安全国家标准 食品添加剂 三氯蔗糖》 | 须同时满足，限食品添加剂
342 | 二氧化硫 | GB 6783《食品安全国家标准 食品添加剂 明胶》
343 | 过氧化物 | GB 6783《食品安全国家标准 食品添加剂 明胶》
344 | 抗菌活性 | GB 4789.43《食品安全国家标准 食品微生物学检验 微生物源酶制剂抗菌活性的测定》
345 | 氯化物 | GB 1886.1《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钠》
346 | 水不溶物 | GB 1886.1《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钠》
347 | 总碱量(以干基计) | GB 1886.1《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钠》
348 | 总碱量(以湿基计) | GB 1886.1《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钠》
349 | 苯甲酸盐和水杨酸盐 | GB 1886.18《食品安全国家标准 食品添加剂 糖精钠》
350 | 酸度和碱度 | GB 1886.18《食品安全国家标准 食品添加剂 糖精钠》
351 | 糖精钠 | GB 1886.18《食品安全国家标准 食品添加剂 糖精钠》
352 | pH | GB 1886.2《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸氢钠》
353 | 铵盐 | GB 1886.2《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸氢钠》
354 | 白度 | GB 1886.2《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸氢钠》
355 | 澄清度 | GB 1886.2《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸氢钠》
356 | 干燥减量 | GB 1886.2《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸氢钠》
357 | 氯化物 | GB 1886.2《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸氢钠》
358 | 总碱量 | GB 1886.2《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸氢钠》
359 | 不溶物及有机杂质 | GB 1886.20《食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钠》
360 | 碳酸钠 | GB 1886.20《食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钠》
361 | 总碱量 | GB 1886.20《食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钠》
362 | pH | GB 1886.37《食品安全国家标准 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素）》
363 | 氨基磺酸 | GB 1886.37《食品安全国家标准 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素）》
364 | 干燥减量 | GB 1886.37《食品安全国家标准 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素）》
365 | 环己胺 | GB 1886.37《食品安全国家标准 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素）》
366 | 环己基氨基磺酸钠含量 | GB 1886.37《食品安全国家标准 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素）》
367 | 硫酸盐 | GB 1886.37《食品安全国家标准 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素）》
368 | 双环己胺 | GB 1886.37《食品安全国家标准 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素）》
369 | 透明度 | GB 1886.37《食品安全国家标准 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素）》
370 | 吸光值 | GB 1886.37《食品安全国家标准 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素）》
371 | 重金属(以Pb计) | GB 1886.37《食品安全国家标准 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素）》
372 | 澄清度 | GB 1886.39《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾》
373 | 干燥减量 | GB 1886.39《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾》
374 | 硫酸盐 | GB 1886.39《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾》
375 | 氯化物 | GB 1886.39《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾》
376 | 醛(以HCHO计) | GB 1886.39《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾》
377 | 山梨酸 | GB 1886.39《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾》
378 | 游离碱 | GB 1886.39《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾》
379 | 苯甲酸钠 | GB 1886.184《食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲酸钠》
380 | 干燥减量 | GB 1886.184《食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲酸钠》
381 | 邻苯二甲酸 | GB 1886.184《食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲酸钠》
382 | 硫酸盐 | GB 1886.184《食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲酸钠》
383 | 氯化物 | GB 1886.184《食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲酸钠》
384 | 溶液的澄清度试验 | GB 1886.184《食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲酸钠》
385 | 酸碱度 | GB 1886.184《食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲酸钠》
386 | 易氧化物 | GB 1886.184《食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲酸钠》
387 | 比旋光度 | GB 25531《食品安全国家标准 食品添加剂 三氯蔗糖》
388 | 甲醇 | GB 25531《食品安全国家标准 食品添加剂 三氯蔗糖》
389 | 三氯蔗糖 | GB 25531《食品安全国家标准 食品添加剂 三氯蔗糖》
390 | 水解产物 | GB 25531《食品安全国家标准 食品添加剂 三氯蔗糖》
391 | 相关物质 | GB 25531《食品安全国家标准 食品添加剂 三氯蔗糖》
392 | 赤藓糖 | GB 26404《食品安全国家标准 食品添加剂 赤藓糖醇》
393 | 还原糖 | GB 26404《食品安全国家标准 食品添加剂 赤藓糖醇》
394 | 核糖醇和丙三醇 | GB 26404《食品安全国家标准 食品添加剂 赤藓糖醇》
395 | 溶液色度(铂-钴色号) | GB/T 3143《液体化学产品颜色测定法》 | 限食品添加剂