## 安装工程部分汇总表(表二甲)
安装工程部分汇总表
表二甲 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程项目名称 | 设备购置费 | 安装工程费 |  |  | 合计 | 技术经济指标 |  |  | 费用编码
|  |  | 金额 | 其中 |  |  | 单位 | 数量 | 指标
|  |  |  | 主要材料费 | 人工费
安装工程
架空线路工程
一 | 架空线路本体工程 | [5 empty] | 元/km
1 | 土石方工程 | [5 empty] | 元/m³
2 | 基础工程 | [5 empty] | 元/m³
2.1 | 基础工程材料工地运输
3 | 10KV线路
3.2 | 10KV线路
4 | 0.4KV线路
4.2 | 0.4KV线路
6 | 带电作业
电缆线路工程
2 | 电缆敷设 | [5 empty] | 元/km
2.1 | 10kV电缆敷设
2.2 | 0.4KV电缆敷设
通信光缆敷设
二 | 安装拆除
3 | 架空线路拆除工程
合计

## 安装工程单位工程表(表三甲)
安装工程单位工程预算表
表三甲 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 设备 | 主要材料 | 定额基价 | 其中人工费 | 设备 | 主要材料 | 安装费 | 其中人工费
架空线路工程
一 |  | 架空线路本体工程
1 |  | 土石方工程
| PX2-1 | 线路复测及分坑 单杆 | 基 | 4
| PX2-3 | 线路复测及分坑 耐张（转角）双杆 | 基 | 3
| PX2-6 | 电杆坑、拉线坑、铁塔坑人工挖方(或爆破)及回填 普通土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 30.45
| PL1-1 | 人工土石方工程 挖土方 普土 深1m以内 | m³ | 35
小计
2 |  | 基础工程
2.1 |  | 基础工程材料工地运输
| PX1-9 | 汽车运输 混凝土杆 装卸 | t | 5.216
| PX1-10 | 汽车运输 混凝土杆 运输 | t.km | 78.24
| PX1-1 | 人力运输 混凝土杆 | t.km | 1.565
| PX1-11 | 汽车运输 钢管杆 装卸 | t | 14.49
| PX1-12 | 汽车运输 钢管杆 运输 | t.km | 72.45
| PX1-1 | 人力运输 钢管杆 | t.km | 4.347
| PX1-13 | 汽车运输 混凝土预制品 装卸 | t | 10
| PX1-14 | 汽车运输 混凝土预制品 运输 | t.km | 150
| PX1-2 | 人力运输 混凝土预制品 | t.km | 3
| PX1-17 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 1.199
| PX1-18 | 汽车运输 线材 运输 | t.km | 17.985
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t.km | 0.36
| PX1-19 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.8
| PX1-20 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t.km | 12
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t.km | 0.24
| PX1-21 | 汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸 | t | 26.25
| PX1-22 | 汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输 | t.km | 131.25
| PX1-6 | 人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 | t.km | 7.875
小计
3 |  | 10KV线路
3.2 |  | 10KV线路
| PX5-14 | 绝缘铝绞线（截面积mm²） 240以内 | 100m | 6.15
| 500014662 | 架空绝缘导线,ZS10kV,JKYJ,240 | 米 | 615
| 调PX4-3 R*1.3 J*1.3 | 混凝土杆组立 整根式(杆高m) 15以内 | 基 | 4
| 500134686 | 15米高强度水泥杆 | 根 | 3
| 500134686 | 13米高强度水泥杆 | 根 | 1
| PX3-1 | 预制基础 底盘安装 每块重量（kg） 100以内 | 块 | 4
| 38570000021 | 接地底盘 | 只 | 4
| PX4-27 | 钢管杆组立 单杆 整根式 每基重量（t） 10以内 | 基 | 3
| 500013887 | 10KV钢杆塔 10KV-GG13/800 | 吨 | 8.766
| 500065871 | 10KV钢杆桩 10KV-GG13/800 | 吨 | 4.968
| 500011746 | 环氧树脂 | 吨 | 0.048
|  | 钢管压装费 | 基 | 3
|  | 钢管物探费 | 基 | 3
| PX4-37 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 单根 | 组 | 2
| 101221 | 直线2 | 套 | 2
| PX4-38 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 双根 | 组 | 5
| 102102 | 分段 | 套 | 1
| 103103 | 尽头 | 套 | 2
| 104111 | 转角 | 套 | 1
| PX4-54 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 普通 | 只 | 15
|  | PS-20绝缘子差价 | 只 | 15
| PX4-56 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 防雷式绝缘子 | 只 | 6
|  | 防雷支柱绝缘子差价 | 只 | 6
| PX4-53 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 耐张 | 片 | 30
|  | 10KV绝缘导线耐张串（185-240） | 套 | 30
| PX6-33 | 接地环及绝缘护罩等 设备绝缘护罩 | 个 | 38
|  | 电力楔型线夹及绝缘罩 | 套 | 38
| PX6-33 | 接地环及绝缘护罩等 设备绝缘护罩 | 个 | 12
| 100141 | 验电接地环及绝缘罩 | 套 | 12
| PD6-12 | 仪表、小电器、小母线 其他小电器 | 个 | 7
| 500062282 | 雷击指示器 | 只 | 7
| PX6-28 | 配电装置 线路故障指示器 | 只 | 12
| 500009956 | 接地短路故障指示器 | 套 | 12
| PX6-5 | 油浸式变压器安装 容量(kVA)以下 400 | 台 | 2
| 500007425 | 10kV变压器,400kVA,普通,非晶合金,油浸 | 台 | 2
| 109610 | 杆变7 | 套 | 2
| 调PX5-14 R*1.1 J*1.1 | 绝缘铜绞线(截面积mm²) 240以内 | 100m | 0.36
| 000067 | 320-400KVA杆变低压出线 | 套 | 2
| PX6-10 | 配电装置 跌落式熔断器 | 组 | 6
| 500007914 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A | 只 | 6
| 700100003823 | 熔丝具绝缘罩,AHT25S-1,100A | 组 | 6
| 500032684 | 熔丝（保险丝）,50A | 只 | 6
| PX6-13 | 配电装置 配电箱 | 台 | 2
| 500107471 | 配变低压保护开关箱,800A,下进上出,亚光不锈钢,带 | 只 | 2
| 22140303001 | 令克箱硅橡胶套管 配AC-22(2型) | 只 | 6
| 39180101800 | 栅式熔丝 800A | 块 | 6
| PX6-12 | 配电装置 断路器 | 台 | 3
| 500065314 | 负荷开关,AC10kV,空气,带熔断器,630A | 套 | 3
| 106309 | 单杆柱上真空负荷开关配套装置 | 套 | 3
|  | 柱上真空开关铭牌 | 块 | 3
| PX4-84 | 其他安装 喷涂杆号 | 根 | 7
| mhsjMX0001 | 0.4KV-10KV水泥杆杆号 | 基 | 7
| PX4-83 | 其他安装 标牌安装 | 块（组） | 10
| 500100001346 | 铝合金反光相色牌,200*200mm | 块 | 5
| 500100001345 | 铝合金反光警告牌,240*300mm | 块 | 5
|  | 铭牌 320*200 | 块 | 5
小计
4 |  | 0.4KV线路
4.2 |  | 0.4KV线路
| 调PX5-13 R*1.1 J*1.1 | 绝缘铝绞线（截面积mm²） 150以内 | 100m | 2
| 500014663 | 架空绝缘导线,,JKYJ,120 | 米 | 200
| PX4-42 | 横担及绝缘子安装 1kV以下铁横担 四线 双根 | 组 | 1
|  | 0.4KV尽头 | 套 | 1
| PX6-33 | 接地环及绝缘护罩等 设备绝缘护罩 | 个 | 8
| snsj005 | 电力楔型线夹及绝缘罩 | 套 | 8
小计
6 |  | 带电作业
| PX7-12 | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 消除隐患 | 处/次 | 4
| PX7-1 | 10kV线路带电断、接引流线 接引流线 | 三相/次 | 2
| PX7-3 | 10kV线路带电立、撤电杆（直线） 立电杆（直线） | 基/次 | 2
小计
电缆线路工程
2 |  | 电缆敷设
2.1 |  | 10kV电缆敷设
| PX1-17 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 17.622
| PX1-18 | 汽车运输 线材 运输 | t.km | 264.33
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t.km | 5.287
| PX1-19 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.4
| PX1-20 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t.km | 6
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t.km | 0.12
| PX1-21 | 汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸 | t | 217.5
| PX1-22 | 汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输 | t.km | 1087.5
| PX1-6 | 人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 | t.km | 65.25
| PL1-1 | 人工土石方工程 挖土方 普土 深1m以内 | m³ | 261
| PL1-58 | 破复路面 破除路面 人行道预制块路面 厚度（mm） 120以下 | m² | 435
| PL3-18 | 排管内电力电缆敷设（10kV） 截面mm²以内 400 | 100m/三相 | 16.5
| 500108451 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,无铠装,ZC,无阻水(实际为无铠装，无阻燃) | 米 | 1650
| PL1-49 | 电缆沟揭盖盖板 铺砂、盖保护板 1-2根电缆 | 10m | 460
|  | 镀锌钢盖板 | 块 | 4600
| PL4-12 | 热（冷）缩式电力电缆中间头制作安装（10kV） 截面mm²以内 400 | 套/三相 | 6
| 500021383 | 10kV电缆中间接头,3×400, | 套 | 6
| PL4-4 | 户外热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（10kV） 截面mm²以内 400 | 套/三相 | 6
| 500021119 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 6
| PL1-114 | 电缆配管工程 电缆保护管沿电杆敷设 钢管 | 根 | 6
| 108007 | 10KV电缆登杆装置(3*400) | 套 | 6
| PL5-5 | 电缆防火 防火带 | 100m | 6
|  | 阻燃有机包带 | 卷 | 120
|  | 警示带 | 米 | 4230
| 38575020101 | 电缆警示牌 等边三角型（70CM） 带辅助说明标牌 | 套 | 2
| PL5-4 | 电缆防火 防火槽盒 | 只 | 6
| 500022063 | 电缆接头保护盒,玻璃钢 | 套 | 6
|  | 防爆布 | m2 | 18
| 38575010101 | 铭牌 不锈钢 一组二块 | 组 | 2
| PL1-109 | 电缆配管工程 电缆保护管铺设 塑料管 Φ150 | 100m | 42.3
|  | 电缆保护管，MPP，Φ150 | 米 | 4230
|  | 电缆保护管管枕Φ150 | 只 | 3525
| PL1-87 | 电缆混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 井、沟 | 座 | 8
|  | G-8电缆工井 | 座 | 8
| PL1-128 | 电缆配管工程 非开挖水平钻定向穿越 Φ200 | m | 3000
|  | 顶管管材 MPP，Φ200(18壁厚) | 米 | 3000
|  | 顶管焊接套管 | 只 | 500
|  | 通讯七孔管 | 米 | 250
|  | 膨润土 | t | 212
|  | 水 | t | 3.8
|  | 泥浆外运 | t | 2.2
|  | 电缆测量费 | 项 | 28399.52
小计
2.2 |  | 0.4KV电缆敷设
| PL1-1 | 人工土石方工程 挖土方 普土 深1m以内 | m³ | 11.2
| PL3-41 | 排管内电力电缆敷设（1kV） 截面mm²以内 240 | 100m | 0.55
|  | 0.4KV电缆 YJV-4*240 | 米 | 55
| PL4-17 | 热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（1kV） 截面mm²以内 240 | 个 | 1
|  | 低压户外终端头 (4*240) | 套 | 1
| PL4-21 | 电力电缆中间头制作安装（1kV） 截面mm²以内 240 | 个 | 1
|  | 低压电缆中间接头 | 套 | 1
| PL1-114 | 电缆配管工程 电缆保护管沿电杆敷设 钢管 | 根 | 1
| 108007 | 0.4KV电缆登杆装置(4*240) | 套 | 1
| PL1-109 | 电缆配管工程 电缆保护管铺设 塑料管 Φ150 | 100m | 0.45
|  | 电缆保护管，MPP，Φ150 | 米 | 45
|  | 电缆保护管管枕Φ150 | 只 | 40
| PL1-49 | 电缆沟揭盖盖板 铺砂、盖保护板 1-2根电缆 | 10m | 5
|  | 镀锌钢盖板 | 块 | 50
| PL5-5 | 电缆防火 防火带 | 100m | 1
|  | 阻燃有机包带 | 卷 | 20
|  | 警示带 | 米 | 45
| 38575020101 | 电缆警示牌 等边三角型（70CM） 带辅助说明标牌 | 套 | 1
| 38575010101 | 铭牌 不锈钢 一组二块 | 组 | 1
|  | 电缆测量费 | 项 | 4269.705
小计
通信光缆敷设
| PZ1-99 | 通信线路 光缆敷设 人工敷设穿子管光缆 24芯以下 | km | 8
| 500123033 | 通迅光缆 GYFTZY-24B1 | 米 | 8000
| PZ1-103 | 通信线路 光缆敷设 子管敷设 | km | 8
|  | 光缆塑料护套管 | 米 | 8000
| PZ1-120 | 通信线路 用户光缆接续（芯以下） 24 | 头 | 8
|  | 24芯光缆中间接头 | 套 | 8
|  | 光缆铭牌 | 块 | 80
小计
二 |  | 安装拆除
3 |  | 架空线路拆除工程
| JYX1-53 | 汽车运输 混凝土杆 每件重 1500kg以内 装卸 | t | 15.648
| JYX1-54 | 汽车运输 混凝土杆 每件重 1500kg以内 运输 | t·km | 187.776
| JYX1-57 | 汽车运输 钢管杆 每件重 3000kg以内 装卸 | t | 9.66
| JYX1-58 | 汽车运输 钢管杆 每件重 3000kg以内 运输 | t·km | 19.32
| JYX1-87 | 汽车运输 线材 每件重 2000kg以内 装卸 | t | 1.755
| JYX1-88 | 汽车运输 线材 每件重 2000kg以内 运输 | t·km | 8.775
| JYX1-105 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.2
| JYX1-106 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 1
| CYX2-1 | 混凝土杆拆除 整根式 单杆 | 基 | 12
| CYX2-7 | 钢管杆拆除 单杆整根式 每基重量（t） 10以内 | 基 | 2
| CYX3-11 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 185以内 | km/三相 | 0.9
小计

## 安装工程取费表
安装工程取费表
金额单位：元
序号 | 费用名称 | 单位 | 总价 | 说明
安装取费表
1 | 直接费 | 元
1.1 | 直接工程费 | 元
1.1.1 | 人工费 | 元
1.1.2 | 材料费 | 元
1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
1.1.3 | 机械费 | 元
1.2 | 措施费 | 元
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | %
1.2.3 | 施工工具用具使用费 | %
1.2.4 | 临时设施费 | %
1.2.6 | 安全文明施工费 | %
2 | 间接费 | 元
2.1 | 规费 | 元
2.1.1 | 社会保险费 | %
2.1.2 | 住房公积金 | %
2.2 | 企业管理费 | %
3 | 利润 | %
4 | 编制基准期价差 | 元
5 | 乙供设备费不含税 | 元
6 | 税金 | %
7 | 合计 | 元

## 拆除工程取费表
拆除工程取费表
金额单位：元
序号 | 费用名称 | 费率 | 单位 | 总价 | 说明
架空线路拆除
1 | 直接费 |  | 元
1.1 | 拆除直接费 |  | 元
1.1.1 | 人工费 |  | 元
1.1.2 | 材料费 |  | 元
1.1.3 | 机械费 |  | 元
1.2 | 措施费 |  | 元
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 |  | %
1.2.2 | 施工工具用具使用费 |  | %
1.2.6 | 安全文明施工费 |  | %
2 | 间接费 |  | 元
2.1 | 规费 |  | 元
2.1.1 | 社会保险费 |  | %
2.1.2 | 住房公积金 |  | %
2.2 | 企业管理费 |  | %
3 | 利润 |  | %
4 | 编制基准期价差 |  | 元
5 | 税金 |  | %
6 | 合计 |  | 元

## 主材汇总表
主材汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 损耗率（%） | 价格 |  |  | 重量
[6 empty] | 单价 | 配送费 | 合价 | 单重 | 合重
安装工程
架空线路工程
500014662 | 架空绝缘导线,ZS10kV,JKYJ,240 |  | 米 | 615
500134686 | 15米高强度水泥杆 |  | 根 | 3
500134686 | 13米高强度水泥杆 |  | 根 | 1
38570000021 | 接地底盘 |  | 只 | 4
500013887 | 10KV钢杆塔 10KV-GG13/800 |  | 吨 | 8.766
500065871 | 10KV钢杆桩 10KV-GG13/800 |  | 吨 | 4.968
500011746 | 环氧树脂 |  | 吨 | 0.048
101221 | 直线2 |  | 套 | 2
102102 | 分段 |  | 套 | 1
103103 | 尽头 |  | 套 | 2
104111 | 转角 |  | 套 | 1
| PS-20绝缘子差价 |  | 只 | 15
| 防雷支柱绝缘子差价 |  | 只 | 6
| 10KV绝缘导线耐张串（185-240） |  | 套 | 30
| 电力楔型线夹及绝缘罩 |  | 套 | 38
100141 | 验电接地环及绝缘罩 |  | 套 | 12
500062282 | 雷击指示器 |  | 只 | 7
500009956 | 接地短路故障指示器 |  | 套 | 12
109610 | 杆变7 |  | 套 | 2
000067 | 320-400KVA杆变低压出线 |  | 套 | 2
700100003823 | 熔丝具绝缘罩,AHT25S-1,100A |  | 组 | 6
500032684 | 熔丝（保险丝）,50A |  | 只 | 6
22140303001 | 令克箱硅橡胶套管 配AC-22(2型) |  | 只 | 6
39180101800 | 栅式熔丝 800A |  | 块 | 6
106309 | 单杆柱上真空负荷开关配套装置 |  | 套 | 3
| 柱上真空开关铭牌 |  | 块 | 3
mhsjMX0001 | 0.4KV-10KV水泥杆杆号 |  | 基 | 7
500100001346 | 铝合金反光相色牌,200*200mm |  | 块 | 5
500100001345 | 铝合金反光警告牌,240*300mm |  | 块 | 5
| 铭牌 320*200 |  | 块 | 5
500014663 | 架空绝缘导线,,JKYJ,120 |  | 米 | 200
| 0.4KV尽头 |  | 套 | 1
snsj005 | 电力楔型线夹及绝缘罩 |  | 套 | 8
小计
电缆线路工程
| 镀锌钢盖板 |  | 块 | 4650
108007 | 10KV电缆登杆装置(3*400) |  | 套 | 6
| 阻燃有机包带 |  | 卷 | 140
| 警示带 |  | 米 | 4275
38575020101 | 电缆警示牌 等边三角型（70CM） 带辅助说明标牌 |  | 套 | 3
500022063 | 电缆接头保护盒,玻璃钢 |  | 套 | 6
| 防爆布 |  | m2 | 18
38575010101 | 铭牌 不锈钢 一组二块 |  | 组 | 3
| 电缆保护管，MPP，Φ150 |  | 米 | 4275
| 电缆保护管管枕Φ150 |  | 只 | 3565
| G-8电缆工井 |  | 座 | 8
| 顶管管材 MPP，Φ200(18壁厚) |  | 米 | 3000
| 顶管焊接套管 |  | 只 | 500
| 通讯七孔管 |  | 米 | 250
| 膨润土 |  | t | 212
| 水 |  | t | 3.8
| 0.4KV电缆 YJV-4*240 |  | 米 | 55
| 低压户外终端头 (4*240) |  | 套 | 1
| 低压电缆中间接头 |  | 套 | 1
108007 | 0.4KV电缆登杆装置(4*240) |  | 套 | 1
500123033 | 通迅光缆 GYFTZY-24B1 |  | 米 | 8000
| 光缆塑料护套管 |  | 米 | 8000
| 24芯光缆中间接头 |  | 套 | 8
| 光缆铭牌 |  | 块 | 80
小计
安装合计
合计

## 设备汇总表
设备汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 运杂费 |  | 配送费 |  | 乙供设备税金 | 合价
[5 empty] | 单价 | 合价 | 费率(%) | 含税合价 | 费率(%) | 含税合价
安装工程
架空线路工程
500007425 | 10kV变压器,400kVA,普通,非晶合金,油浸 |  | 台 | 2
500007914 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A |  | 只 | 6
500107471 | 配变低压保护开关箱,800A,下进上出,亚光不锈钢,带 |  | 只 | 2
500065314 | 负荷开关,AC10kV,空气,带熔断器,630A |  | 套 | 3
小计
电缆线路工程
500108451 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,无铠装,ZC,无阻水(实际为无铠装，无阻燃) |  | 米 | 1650
500021383 | 10kV电缆中间接头,3×400, |  | 套 | 6
500021119 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 |  | 套 | 6
小计
安装合计
合计