- 附件：技术要求

第一部分

| CCTV检测明细（污水检测路段） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街镇 | 路名 | 路段 | 管径（mm） | 管长（m） | 建设年代 |
| 1 | 华漕镇 | 北青公路 | 纪翟路-华翔路 | DN1200 | 1620 | 2005年 |
| 2 | 华漕镇 | 纪翟路 | 盐仓浦-运乐路 | DN300~1200 | 4444 | 2005年 |
| 3 | 华漕镇 | 运乐路 | 金丰路-纪翟路 | DN800 | 895 | 2011年 |
| 4 | 虹桥镇 | 规划吴中路 | 野奴泾桥-中环路 | DN300 | 923 | 2003年 |
| 5 | 虹桥镇 | 虹梅路 | 红松路-规划吴中路 | DN600 | 502 | 2001年 |
| 6 | 虹桥镇 | 虹梅路 | 环镇南路-宜山路 | DN600 | 547 | 2003年 |
| 7 | 古美路街道 | 虹莘路 | 漕宝路-星北路 | DN300 | 122 | 2002年 |
| 8 | 虹桥镇 | 环镇南路 | 万源路-虹梅路 | DN300~600 | 932 | 2002年 |
| 9 | 虹桥镇 | 环镇南路 | 新泾港桥-万源路 | DN600 | 421 | 2002年 |
| 10 | 虹桥镇 | 环镇西路 | 环镇南路-蒲汇塘 | DN300 | 177 | 2002年 |
| 11 | 虹桥镇 | 莲花路 | 环镇南路-宜山路 | DN300 | 879 | 2002年 |
| 12 | 七宝镇 | 田林路 | 龙茗路-新泾港 | DN300 | 241 | 1996年 |
| 13 | 虹桥镇 | 吴中路 | 古北南路-姚虹路 | DN400 | 445 | 1999年 |
| 14 | 虹桥镇 | 中环线西侧 | 古羊路-规划吴中路 | DN600 | 649 | 2006年 |
| 15 | 古美路街道 | 漕宝路 | 万源路-虹梅路 | DN1000 | 1363 | 2005年 |
| 16 | 古美路街道 | 漕宝路 | 龙茗路-合川路 | DN1000 | 294 | 2005年 |
| 17 | 梅陇镇 | 合川路 | 漕宝路-合川路路口 | DN1500 | 59.5 | 2005年 |
| 18 | 虹桥镇 | 虹许泵站进水管 | 虹许路-泵站 | DN800 | 184 | 2005年 |
| 19 | 虹桥镇 | 中环线东侧 | 吴中路-蒲汇塘 | DN1000 | 265 | 2010年 |
| 20 | 虹桥镇 | 中环线西侧 | 规划吴中路-蒲汇塘 | DN1000 | 654 | 2010年 |
| 21 | 虹桥镇 | 规划吴中路 | 吴中路-西上澳塘 | DN800 | 291 | 2010年 |
| 22 | 虹桥镇 | 规划吴中路 | 中环路-西上澳塘 | DN800 | 466 | 2010年 |
| 23 | 古美路街道 | 顾戴路 | 龙茗路-A20外环高速路 | DN450 | 490 | 1998年 |
| 24 | 古美路街道 | 顾戴路 | 龙茗路-合川路 | DN450 | 517 | 1998年 |
| 25 | 梅陇镇 | 沪闵路 | 莲花南路-A20外环高速路 | DN300 | 1553 | 2004年 |
| 26 | 古美路街道 | 莲花路 | 漕宝路-东兰路 | DN600 | 314 | 2000年 |
| 27 | 古美路街道 | 顾戴路 | 万源路-虹梅路 | DN1000 | 1582 | 2005年 |
| 28 | 虹桥镇 | 白樟路 | 吴中路-红松路 | DN300~800 | 791 | 2001年 |
| 29 | 虹桥镇 | 虹井路 | 红松路-先锋街 | DN600 | 841 | 1999年 |
| 30 | 虹桥镇 | 虹莘路 | 吴中路-虹泉路 | DN300-DN1000 | 352 | 2007年 |
| 31 | 虹桥镇 | 金汇路 | 程桥污水厂-吴中路 | DN600 | 1292 | 2008年 |
| 32 | 虹桥镇 | 青杉路 | 兰竹路-虹井路 | DN600-DN800 | 912 | 1998年 |
| 33 | 莘庄镇 | 疏影路 | 水清路东向延伸段 | DN600 | 284 | 2001年 |
| 34 | 莘庄镇 | 水清南路 | 沪闵路-莘建东路 | DN300 | 507 | 1994年 |
| 35 | 七宝镇 | 新龙路 | 华宝路-七莘路 | DN400~600 | 1495 | 2001年 |
| 36 | 莘庄镇 | 惠水路 | 黎安路-泵站 | DN800 | 690 | 2005年 |
| 37 | 莘庄镇 | 七莘路 | 莘东路泵站-民政局 | DN700 | 479 | 2005年 |
| 38 | 莘庄镇 | 秀文路 | 北横泾-黎明路 | DN450~DN800 | 1068 | 2005年 |
| 39 | 七宝镇 | 七莘路 | 沪青平高架-新龙路 | DN800 | 1880 | 2005年 |
| 40 | 七宝镇 | 新龙路 | 七莘路-吴宝路 | DN1000 | 274 | 2005年 |
| 41 | 七宝镇 | 新龙路 | 新镇路-外环线 | DN1200 | 2002 | 2014年 |
| 42 | 虹桥镇 | 吴中路 | 合川路-虹莘路 | DN800 | 1063 | 2005年 |
| 43 | 虹桥镇 | 吴中路 | 外环线-虹莘路 | DN1000 | 933 | 2005年 |
| 44 | 虹桥镇 | 合川路 | 红松路-吴中路 | DN800 | 822 | 2005年 |
| 45 | 虹桥镇 | 虹井路 | 先锋街-吴中路 | DN800 | 482 | 2005年 |
| 46 | 虹桥镇 | 虹泉路 | 虹莘路-外环线 | DN1200 | 821 | 2006年 |
| 47 | 梅陇镇 | 莲花南路 | 曙建路-金都路 | DN300 | 420 | 2002年 |
| 48 | 梅陇镇 | 莲花南路 | 双柏路-沪光路 | DN300 | 235 | 2002年 |
| 49 | 梅陇镇 | 莲花南路 | 银都路-梅南路 | DN300 | 316 | 2002年 |
| 50 | 梅陇镇 | 银都路 | 马屯港-景西路 | DN300 | 850 | 2000年 |
| 51 | 莘庄镇 | 中春路 | 莘松路-沁春路 | DN1000 | 1112 | 2005年 |
| 52 | 莘庄镇 | 沁春路 | 中春路-沪闵路 | DN1800 | 1103 | 2005年 |
| 53 | 莘庄镇 | 田园路 | 春申路-春申塘 | DN1000 | 644 | 2005年 |
| 54 | 莘庄镇 | 都园路 | 春申路-春申塘 | DN1000 | 617 | 2005年 |
| 55 | 梅陇镇 | 外环线污水总管 | 沪闵路-老沪闵路西 | DN1200~DN1500 | 4700 | 2005年 |
| 56 | 梅陇镇 | 虹梅南路总管 | 淀浦河-墨江路 | DN1500 | 5760 | 2005年 |
| 57 | 梅陇镇 | 春申路 | 莲花南路-虹梅南路 | DN1200 | 1491 | 2010年 |
| 58 | 梅陇镇 | 银都路 | 景西路-莲花南路 | DN800 | 700 | 2010年 |
| 59 | 颛桥镇 | 申富路 | 春西路-中春路 | DN300~DN450 | 1288 | 2002年 |
| 60 | 颛桥镇 | 颛兴路 | 沪闵路-都市路 | DN300~DN400 | 180 | 2002年 |
| 61 | 颛桥镇 | 都市路 | 春申塘-梅州路 | DN400~DN600 | 800 | 2006年 |
| 62 | 颛桥镇 | 春都路 | 都园路-莲花南路 | DN300~DN600 | 1361 | 2007年 |
| 63 | 颛桥镇 | 都园路 | 金都路-颛兴路 | DN300~DN600 | 1627 | 2001年 |
| 64 | 颛桥镇 | 都市路 | 颛兴路-六磊塘 | DN300~DN400 | 146 | 2006年 |
| 65 | 颛桥镇 | 贵都路 | 老沪闵路-都市路 | DN300~DN400 | 106 | 1993年 |
| 66 | 颛桥镇 | 梅州路 | 都市路-北横泾 | DN300~DN400 | 500 | 1993年 |
| 67 | 颛桥镇 | 春中路 | 申富路-申南路 | DN300~DN600 | 441 | 2004年 |
| 68 | 颛桥镇 | 颛兴路 | 华西路-华宁路 | DN600 | 570 | 2002年 |
| 69 | 颛桥镇 | 颛兴路 | 颛乐路-中沟路 | DN300~DN600 | 560 | 2002年 |
| 70 | 颛桥镇 | 申富路 | 春西路-华宁路 | DN1000 | 660 | 2002年 |
| 71 | 颛桥镇 | 银都路 | 田园路-莲花南路 | DN1000 | 1336 | 2000年 |
| 72 | 颛桥镇 | 颛兴路 | 都市路-沪金高速 | DN1000 | 552 | 2002年 |
| 73 | 颛桥镇 | 颛兴路 | 华宁路-北竹港 | DN1000 | 620 | 2002年 |
| 74 | 颛桥镇 | 都市路 | 梅州路-贵都路 | DN1000 | 1329 | 2006年 |
| 75 | 颛桥镇 | 贵都路 | 沪闵路-都市路 | DN1000 | 700 | 1993年 |
| 76 | 颛桥镇 | 梅州路 | 都市路-田园路 | DN1200 | 247 | 1993年 |
| 77 | 颛桥镇 | 都园路 | 春申塘南-银都路 | DN1000 | 500 | 2001年 |
| 78 | 梅陇镇 | 澄江路 | 虹梅南路-莲花南路 | DN300~DN600 | 1003.6 | 2011年 |
| 79 | 马桥镇 | 华宁路 | 元江路-剑川路 | DN300~DN600 | 1407 | 2005年 |
| 80 | 颛桥镇 | 颛兴路 | 沪金高速-都庄路 | DN300~DN400 | 1368 | 2002年 |
| 81 | 颛桥镇 | 都会路 | 元江路-颛兴路 | DN300~DN600 | 1797 | 2004年 |
| 82 | 颛桥镇 | 都会路 | 北吴路-吴闵支线 | DN300~DN600 | 1700 | 2004年 |
| 83 | 颛桥镇 | 颛兴路 | 都庄路-莲花南路 | DN1000 | 656 | 2008年 |
| 84 | 颛桥镇 | 元江路 | 北竹港-中春路 | DN1000 | 640 | 2009年 |
| 85 | 梅陇镇 | 莲花南路 | 六磊塘-元江路 | DN800 | 2000 | 2002年 |
| 86 | 马桥镇 | 元江路 | 昆阳路-北竹港 | DN1000 | 1385 | 2004年 |
| 87 | 吴泾镇 | 莲花南路 | 元江路-放鹤路 | DN800 | 1524 | 2001年 |
| 88 | 江川路街道 | 碧江路 | 江川路-东川路 | DN450 | 364 | 1987年 |
| 89 | 江川路街道 | 华宁路 | 景谷路-东川路 | DN300~DN600 | 400 | 1999年 |
| 90 | 江川路街道 | 江川路 | 临沧路-文井路 | DN600 | 560 | 1999年 |
| 91 | 江川路街道 | 江川路 | 昆阳路-天星路 | DN600 | 317 | 1997年 |
| 92 | 江川路街道 | 剑川路 | 碧江路-瑞丽路 | DN300 | 206 | 2007年 |
| 93 | 闵开发 | 天星路 | 高田路-江川路 | DN300~DN400 | 260 | 1995年 |
| 94 | 闵开发 | 展示中心南北 |  | DN300~DN600 | 358 | 1983年 |
| 95 | 江川路街道 | 碧江路西侧 | 江川路-东川路 | DN1000 | 1000 | 1987年 |
| 96 | 江川路街道 | 沧源路 | 江川路-东川路 | DN800~DN1000 | 1479 | 1988年 |
| 97 | 江川路街道 | 鹤庆路 | 沧源路-碧江路 | DN1000 | 1741 | 1989年 |
| 98 | 马桥镇 | 青年路 | 敬南路北150米-北松公路 | DN600 | 431 | 2005年 |
| 99 | 马桥镇 | 北松公路 | 青年路-昆阳路 | DN600 | 246 | 2006年 |
| 100 | 马桥镇 | 陪昆路 | 中青路-昆阳路 | DN600-DN800 | 1052 | 2005年 |
| 101 | 马桥镇 | 昆阳路 | 申嘉湖高速-北松公路 | DN600 | 475 | 2005年 |
| 102 | 马桥镇 | 中青路 | 俞塘-沪闵铁路 | DN300~DN1000 | 2109 | 2002年 |
| 103 | 马桥镇 | 紫东路 | 俞塘-中青路 | DN800 | 1054 | 2002年 |
| 104 | 马桥镇 | 昆阳路 | 申嘉湖高速-吴闵支线 | DN800 | 1100 | 2005年 |
| 105 | 马桥镇 | 陪昆路 | 北松公路-中青路 | DN800~DN1000 | 1479 | 2009年 |
| 106 | 梅陇镇 | 虹梅南路 | 银都路-4#污水泵站 | DN300 | 826 | 2008年 |
| 107 | 吴泾镇 | 龙吴路 | 景联路-双柏路 | DN300~DN400 | 962 | 2000年 |
| 108 | 吴泾镇 | 景东路 | 曲吴路-元江路 | DN600 | 957 | 2001年 |
| 109 | 吴泾镇 | 双柏路 | 景东路-关港码头 | DN600 | 845 | 1994年 |
| 110 | 吴泾镇 | 景东路 | 双柏路-有氧氟研究所 | DN400~DN1200 | 1202 | 2001年 |
| 111 | 梅陇镇 | 双柏路 | 虹梅南路-东建设河 | DN1200 | 1040 | 1996年 |
| 112 | 吴泾镇 | 虹梅南路 | 墨江路-永德路 | DN2000 | 3633 | 2001年 |
| 113 | 吴泾镇 | 澄江路 | 石林路-景东路 | DN800~DN1200 | 1053 | 1999年 |
| 114 | 吴泾镇 | 剑川路 | 通海路-虹梅南路 | DN800~DN1200 | 1848 | 1998年 |
| 115 | 吴泾镇 | 墨江路 | 龙吴路-虹梅南路 | DN1000 | 1633 | 2001年 |
| 116 | 吴泾镇 | 双柏路 | 东建设河-景东路 | DN1200 | 247 | 1994年 |
| 117 | 吴泾镇 | 元江路 | 莲花南路-虹梅南路 | DN1500 | 1096 | 2004年 |
| 118 | 吴泾镇 | 元江路 | 龙吴路东-虹梅南路 | DN1000~DN1200 | 1648 | 2001年 |
| 119 | 吴泾镇 | 放鹤路9标 | 宝秀路-虹梅南路 | DN800 | 1058 | 2011年 |
| 120 | 吴泾镇 | 莲花南路 | 江川路-放鹤路 | DN300~DN600 | 2447 | 2003年 |
| 121 | 吴泾镇 | 龙吴路 | 江川路-剑川路 | DN800~DN1000 | 1479 | 2001年 |
| 122 | 浦江镇 | 三鲁路 | 申嘉湖高速S32-闸航路 | DN400~DN600 | 2851 | 2001年 |
| 123 | 浦江镇 | 闸航路西段 | 黄浦江-浦业路 | DN300~DN400 | 559 | 2008年 |
| 124 | 浦江镇 | 三鲁路 | 沈杜公路-申嘉湖高速S32 | DN600 | 921 | 2004年 |
| 125 | 浦锦街道 | 浦星路 | 鲁南路-闸航路 | DN600 | 595 | 2008年 |
| 126 | 浦锦街道 | 浦申路 | 江州路-江龙路 | DN300~DN600 | 1294 | 2006年 |
| 127 | 浦锦街道 | 江月路 | 浦锦路-浦星公路 | DN800 | 1102 | 2006年 |
| 128 | 浦江镇 | 三鲁路 | 芦恒路-沈杜公路 | DN1000 | 828 | 2004年 |
| 129 | 浦江镇 | 立跃路 | 立跃路污水泵站-南汇区界 | DN800~DN1000 | 1940 | 2006年 |
| 130 | 浦江镇 | 召楼路 | A15-沈杜公路 | DN1000 | 1385 | 2011年 |
| 131 | 江川路街道 | 江川东路 | 横泾港环卫码头-沪闵路 | DN1000 | 996 | 1992年 |
| 132 | 江川路街道 | 江川路 | 南北干道S4-沧源路泵站 | DN1200 | 736 | 2000年 |
| 133 | 江川路街道 | 昆阳路 | 东川路-江川路南 | DN1000 | 1596 | 1986年 |
| 134 | 江川路街道 | 昆阳路 | 吴闵支线-剑川路 | DN800 | 336 | 2006年 |

第二部分

| CCTV检测明细（雨水检测路段） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街镇 | 路名 | 路段 | 管径（mm） | 管长（m） | 建设年代 |
| 1 | 虹桥镇 | 合川路 | 吴中路-宜山路 | DN600~DN2200 | 840 | 2010 |
| 2 | 虹桥镇 | 红松路 | 兰竹路-虹井路 | DN1000~DN2200 | 793 | 1994 |
| 3 | 虹桥镇 | 白樟路 | 红松路-老虹井路 | DN800~DN2000 | 865 | 2001 |
| 4 | 虹桥镇 | 虹泉路 | 虹秀路-虹莘路 | DN1650~DN2000 | 331 | 2004 |
| 5 | 虹桥镇 | 虹泉路 | 虹莘路-新泾港西侧 | DN400~DN1800 | 695 | 2006 |
| 6 | 虹桥镇 | 环镇南路 | 新泾港-合川路 | DN600~DN800 | 128 | 2010 |
| 7 | 虹桥镇 | 环镇南路 | 合川路-虹梅路 | DN1300~DN2000 | 1236.5 | 2010 |
| 8 | 虹桥镇 | 金汇路 | 蒲汇塘桥西侧-吴中路 | DN800~DN1400 | 765.5 | 2003 |
| 9 | 虹桥镇 | 兰竹路 | 红松路-青杉路 | DN1200~DN1500 | 407 | 1995 |
| 10 | 虹桥镇 | 绿苑路 | 黄桦路-红松路 | DN1400~DN2400 | 378 | 1996 |
| 11 | 虹桥镇 | 青杉路 | 兰竹路-虹井路 | DN800~DN1650 | 790 | 1998 |
| 12 | 七宝镇 | 航南路 | 北横泾-航西路 | DN600~DN2800 | 345 | 1994 |
| 13 | 七宝镇 | 航南路 | 航西路-航中路 | DN2000~DN2100 | 277 | 2010 |
| 14 | 七宝镇 | 航南路 | 航中路-A20 | DN1000~DN2100 | 415 | 1994 |
| 15 | 七宝镇 | 龙茗路 | 漕宝路-田林路 | DN600~DN1800 | 432 | 1996 |
| 16 | 七宝镇 | 龙茗路 | 田林路-宜山路 | DN1000~DN1800 | 442 | 2003 |
| 17 | 七宝镇 | 田林路 | 龙茗路-新泾港 | DN2400 | 228 | 1996 |
| 18 | 七宝镇 | 航东路 | 沪青平高速-航南路 | DN600~DN1850 | 1284 | 1994 |
| 19 | 七宝镇 | 航西路 | 吴中路-航南路 | DN1000 | 273 | 2011 |
| 20 | 古美路街道 | 平南路 | 合川路-古美路 | DN2000~DN2400 | 1240 | 2006 |
| 21 | 古美路街道 | 虹莘路 | 星北路-顾戴路 | DN600~DN1350 | 1260 | 2002 |
| 22 | 古美路街道 | 虹莘路 | 闵虹路-古美西路 | DN600~DN1600 | 436 | 1999 |
| 23 | 古美路街道 | 东兰路 | 虹莘路-莲花路 | DN600~DN2400 | 1379 | 1999 |
| 24 | 古美路街道 | 古龙路 | 莲花路-古美路 | DN1350 | 471 | 2003 |
| 25 | 古美路街道 | 古美西路 | 虹莘路-合川路 | DN300~DN1800 | 909 | 1995 |
| 26 | 古美路街道 | 古美西路 | 合川路-莲花路 | DN800~DN2100 | 1062 | 1995 |
| 27 | 古美路街道 | 平阳路 | 虹莘路-合川路 | DN1650~DN2500 | 936 | 1999 |
| 28 | 古美路街道 | 平阳路 | 万源路-莲花路 | DN1650 | 492 | 2003 |
| 29 | 古美路街道 | 龙茗路 | 漕宝路-闵虹路 | DN300~DN2000 | 2755 | 1996-1999 |
| 30 | 古美路街道 | 万源路 | 顾戴路-漕河泾港 | DN600~DN1350 | 857.5 | 2008 |
| 31 | 梅陇镇 | 沪闵路 | 报春路西-虹梅南路 | DN400~DN1500 | 3825.5 | 2004 |
| 32 | 莘庄镇 | 都市路 | 莘朱路-春申塘 | DN450~DN1350 | 1161 | 2000 |
| 33 | 莘庄镇 | 宝城路 | 春申路-莘朱路 | DN450~DN1200 | 734.5 | 1995 |
| 34 | 莘庄镇 | 莘朱路 | 沪昆铁路-南虹莘港（s4) | DN800~DN1200 | 559 | 2000 |
| 35 | 莘庄镇 | 水清路 | 黎安路-顾戴路 | DN1200~DN2000 | 547 | 2000 |
| 36 | 莘庄镇 | 水清路 | 沪闵路-淀浦河 | DN400~DN1500 | 1028 | 1995 |
| 37 | 莘庄镇 | 水清南路 | 沪闵路-莘建东路 | DN400 | 184 | 1994 |
| 38 | 莘庄镇 | 莘北路 | 西环路-七莘路 | DN300~DN1000 | 861 | 1985 |
| 39 | 莘庄镇 | 莘沥路 | 外环路-七莘路 | DN300~DN1000 | 1221 | 1988 |
| 40 | 莘庄镇 | 报春路 | 水清路-外环 | DN600~DN1000 | 693 | 1999 |
| 41 | 莘庄镇 | 凯城路 | 闵城路-春申路 | DN1000~DN1500 | 412 | 1999 |
| 42 | 莘庄镇 | 澜沧路 | 伟业路-畹町路 | DN2000 | 319 | 2000 |
| 43 | 莘庄镇 | 闵城路 | 莘朱路-凯城路 | DN400~DN1000 | 419 | 1999 |
| 44 | 莘庄镇 | 畹町路 | 春申路-澜沧路 | DN1800 | 356 | 2000 |
| 45 | 莘庄镇 | 秀文路 | 横沥港-黎明路 | DN600~DN1000 | 643 | 1993 |
| 46 | 莘庄镇 | 疏影路 | 七莘路-水清路 | DN400~DN800 | 627 | 2001 |
| 47 | 颛桥镇 | 都市路 | 贵都路-金都路 | DN800 | 735 | 2006 |
| 48 | 颛桥镇 | 都市路 | 银都路-春申塘 | DN1000 | 339 | 2006 |
| 49 | 颛桥镇 | 都市路 | 银都路-金都路 | DN800 | 939 | 2006 |
| 50 | 颛桥镇 | 都市路 | 贵都路-颛兴路 | DN400~DN1350 | 789 | 2006 |
| 51 | 颛桥镇 | 都市路 | 金塔路-灯辉路 | DN600~DN1200 | 226 | 2004 |
| 52 | 颛桥镇 | 都市路 | 灯辉路-吴闵支线 | DN1000 | 178 | 2004 |
| 53 | 颛桥镇 | 都会路 | 横沙河北-申嘉湖高速北 | DN400~DN1000 | 788 | 2004 |
| 54 | 颛桥镇 | 都会路 | 颛兴东路-横沙河桥 | DN600~DN800 | 393 | 2004 |
| 55 | 颛桥镇 | 都会路 | 申嘉湖高速北-吴闵支线 | DN800~DN1800 | 1030 | 2004 |
| 56 | 颛桥镇 | 春都路 | 都园路-都会路 | DN1000 | 357 | 2007 |
| 57 | 颛桥镇 | 春都路 | 都会路-北八尺沟 | DN1200 | 306 | 2007 |
| 58 | 颛桥镇 | 春都路 | 北八尺沟-莲花路 | DN1000 | 702 | 2007 |
| 59 | 颛桥镇 | 贵都路 | 沪闵路-老沪闵路 | DN400~DN1000 | 278 | 1993 |
| 60 | 颛桥镇 | 梅州路 | 北横泾-田园路 | DN1000~DN1200 | 948 | 1993 |
| 61 | 吴泾镇 | 江川东路 | S4-虹梅南路 | DN600~DN1200 | 3913 | 2003 |
| 62 | 吴泾镇 | 元江路 | 景东路-龙吴路 | DN1400 | 522 | 1988 |
| 63 | 吴泾镇 | 龙吴路 | 景联路-双柏路 | DN600~DN800 | 1180 | 2000 |
| 64 | 吴泾镇 | 龙吴路 | 放鹤路-江川路 | DN300~DN1500 | 2934 | 2001 |
| 65 | 吴泾镇 | 宝秀路 | 剑川路-塘泗泾 | DN600~DN2200 | 468 | 2001 |
| 66 | 吴泾镇 | 东川路 | S4-虹梅南路 | DN600~DN1800 | 2216 | 1998 |
| 67 | 马桥镇 | 江川西路 | 生态园-荷巷桥路 | DN300~DN1200 | 314 | 2010 |
| 68 | 马桥镇 | 江川西路 | 仙鹤路-荷巷桥路 | DN600~DN1350 | 1643 | 2010 |
| 69 | 江川路街道 | 江川路 | 荷巷桥-临沧路 | DN600~DN800 | 4033 | 1999 |
| 70 | 江川路街道 | 江川路 | 临沧路-华宁路 | DN600 | 929 | 1999 |
| 71 | 江川路街道 | 江川路 | 华宁路-沪闵路 | DN600~DN1000 | 2301 | 1999 |
| 72 | 江川路街道 | 江川东路 | 沪闵路-沧源路 | DN600~DN800 | 1049 | 1990 |
| 73 | 江川路街道 | 华宁路 | 剑川路-江川路 | DN1000~DN1350 | 2090 | 1999 |
| 74 | 江川路街道 | 昆阳路 | 东川路-江川路 | DN800~DN1200 | 680 | 1984 |
| 75 | 江川路街道 | 昆阳路 | 剑川路-东川路 | DN1000 | 2998 | 1984 |
| 76 | 江川路街道 | 碧江路 | 剑川路-江川路 | DN1000~DN2500 | 2303 | 1987 |
| 77 | 江川路街道 | 沧源路 | 剑川路-江川路 | DN1000~DN2400 | 2283 | 1988 |
| 78 | 江川路街道 | 鹤庆路 | 碧江路-沪闵路 | DN600~DN1600 | 2015 | 1989 |
| 79 | 江川路街道 | 景谷东路 | 沧源路-横泾港 | DN600；DN3300*2400 | 275 | 1987 |
| 80 | 江川路街道 | 景谷路 | 华宁路西侧-竹港桥西侧 | DN400~DN2400 | 1390 | 2011 |
| 81 | 江川路街道 | 景谷路 | 竹港桥东侧-沧源路 | DN1000~DN1350 | 1422 | 2004 |
| 82 | 江川路街道 | 兰坪路 | 鹤庆路-浦江路 | DN2000~DN2500 | 1586 | 1990 |
| 83 | 江川路街道 | 德宏路 | 沧源路-永平路 | DN600 | 333 | 2002 |
| 84 | 江川路街道 | 德宏路 | 永平路-S4 | DN600~DN800 | 424 | 2002 |
| 85 | 江川路街道 | 金平路 | 剑川路-东川路 | DN800~DN1350 | 1326 | 2007 |
| 86 | 闵开发 | 文井路 | 剑川路-黄浦江 | DN450~DN1000 | 2676 | 1983 |
| 87 | 闵开发 | 东川路 | 汇江路-碧溪路 | DN1000~DN2000 | 1695 | 1984 |
| 88 | 闵开发 | 东川路 | 碧溪路-北沙港河 | DN300~DN2400 | 2466 | 1984 |
| 89 | 闵开发 | 东川路 | 北沙港河-沧源路 | DN600~DN2000 | 4262 | 1999 |
| 90 | 闵开发 | 碧溪路 | 剑川路-东川路 | DN400~DN600 | 615 | 1994 |
| 91 | 闵开发 | 大姚路 | 元阳路-丽江路 | DN1000 | 642 | 1993 |
| 92 | 闵开发 | 大关路 | 元阳路-丽江路 | DN600~DN1200 | 648 | 1993 |
| 93 | 闵开发 | 下关路 | 元阳路-文井路 | DN600~DN1000 | 326 | 1993 |
| 94 | 闵开发 | 兰村路 | 东川路-南雅路 | DN800~DN1000 | 144 | 1984 |
| 95 | 闵开发 | 南谷支路 | 南雅路-南谷路 | DN300 | 151 | 1983 |
| 96 | 闵开发 | 白云路 | 中和路-东川路 | DN800 | 181 | 1985 |
| 97 | 闵开发 | 北泽路 | 青山路-绿春路 | DN600 | 246 | 1984 |
| 98 | 闵开发 | 中和路 | 绿春路-黄坪路 | DN600~DN800 | 733 | 1984 |
| 99 | 闵开发 | 南沙路 | 红河路-文井路 | DN800 | 324 | 1984 |
| 100 | 闵开发 | 南谷路 | 红河路-绿春路 | DN400~DN800 | 848 | 1983 |
| 101 | 闵开发 | 南雅路 | 红河路-绿春路 | DN400~DN1000 | 850 | 1985 |
| 102 | 闵开发 | 红河路 | 南雅路-南沙路 | DN600 | 433 | 1984 |
| 103 | 闵开发 | 中屏路 | 文井路-绿春路 | DN600~DN800 | 521 | 1984 |
| 104 | 闵开发 | 青山路 | 剑川路-北斗路 | DN600~DN1000 | 510 | 1984 |
| 105 | 闵开发 | 北斗路 | 绿春路-黄坪路 | DN600~DN1000 | 724 | 1984 |
| 106 | 闵开发 | 北城路 | 黄坪路-青山路 | DN800 | 432 | 1984 |
| 107 | 闵开发 | 黄坪路 | 中和路-北城路 | DN600~DN1000 | 825 | 1984 |
| 108 | 闵开发 | 古永路 | 天星路-碧溪路 | DN1000~DN1200 | 662 | 1995 |
| 109 | 闵开发 | 江城路 | 绿春路-碧溪路 | DN450~DN600 | 1147 | 1983 |
| 110 | 闵开发 | 天宁路 | 古永路-东川路 | DN600~DN1000 | 652 | 1983 |
| 111 | 闵开发 | 绿春路 | 剑川路-江川路 | DN800~DN1350 | 1773 | 1983 |
| 112 | 闵开发 | 元阳路 | 江川路-下关路 | DN450~DN1650 | 776 | 1993 |
| 113 | 闵开发 | 天星路 | 剑川路-高田路 | DN300~DN1200 | 1477 | 1994 |
| 114 | 闵开发 | 天星路 | 高田路-江川路 | DN300~DN400 | 271 | 1994 |
| 115 | 浦锦街道 | 江桦路 | 浦瑞路-浦星公路 | DN600~DN800 | 1738 | 2006 |
| 116 | 浦锦街道 | 江月路 | 浦鸥路-浦星公路 | DN600~DN800 | 1962 | 2006 |
| 117 | 浦锦街道 | 联航路 | 浦鸥路-浦晓路 | DN600~DN800 | 1828 | 2005 |
| 118 | 浦锦街道 | 浦锦路 | 芦恒路-江龙路 | DN600~DN1350 | 7988 | 2006 |
| 119 | 浦锦街道 | 浦锦南路 | 江龙路-丰收河 | DN800~DN1400 | 777 | 2006 |
| 120 | 浦锦街道 | 浦申路 | 江洲路-江龙路-沈庄塘 | DN800~DN1300 | 1199 | 2006 |
| 121 | 浦锦街道 | 江柳路 | 浦瑞路西-浦康路 | DN600~DN1000 | 1598 | 2004 |
| 122 | 浦锦街道 | 江梅路 | 浦瑞路-浦晓路 | DN600~DN1000 | 1246 | 2005 |
| 123 | 浦锦街道 | 江园路 | 浦鸥路-浦晓路 | DN600~DN800 | 1776 | 2005 |
| 124 | 浦锦街道 | 江龙路 | 浦鸥路-浦晓路 | DN600~DN1000 | 1797 | 2005 |
| 125 | 浦锦街道 | 北江燕路 | 浦鸥路-浦晓路 | DN400~DN1350 | 1610 | 2005 |
| 126 | 浦锦街道 | 南江燕路 | 浦鸥路-浦晓路 | DN400~DN1400 | 1681 | 2005 |
| 127 | 浦锦街道 | 浦雪路 | 江月路-江龙路 | N600~DN1350 | 932 | 2005 |
| 128 | 浦锦街道 | 浦驰路 | 南江洲路-江龙路 | DN800~DN1400 | 1402 | 2005 |
| 129 | 浦锦街道 | 浦瑞路 | 北江洲路-江龙路 | DN400~DN1400 | 1314 | 2005 |
| 130 | 浦锦街道 | 浦鸥路 | 江月路-江龙路 | DN800~DN1200 | 1002 | 2005 |
| 131 | 浦锦街道 | 浦晓南路 | 江洲路-江龙路 | DN600~DN1200 | 1316 | 2005 |
| 132 | 浦锦街道 | 浦秀路 | 江榉路-江洲路 | DN600~DN1500 | 1913 | 2006 |
| 133 | 浦锦街道 | 浦秀路 | 江洲路-江龙路 | DN800~DN1200 | 1369 | 2006 |