[六] 零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程

项目实施内容清单详见附件

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程\单项工程\零陵路677弄6-8号旧住房成套改造迁改扩容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 迁改扩容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030402018001 |  | 组合型成套箱式变电站 |  | 1.名称:组合型成套箱式变电站 2.基础规格、浇筑材质:详见设计图纸 |  | 1.本体安装 2.基础浇筑 3.进箱母线安装 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 041001001001 |  | 拆除路面 |  | 1.名称:拆除路面 2.厚度:详见设计图纸 |  | 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 沪201504002002 |  | 混凝土路面修复 |  | 1.基层处理要求:详见设计图纸 2.垫层种类、厚度:详见设计图纸 3.混凝土强度等级、厚度:详见设计图纸 4.表面处理要求:详见设计图纸 5.变形缝处理要求:详见设计图纸 |  | 1.基层处理 2.平整基底 3.铺垫层、夯实 4.混凝土制作、运输、浇筑、养护 5.滚压、抹平 6.变形缝处理 |  | m2 |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 010101003001 |  | 挖沟槽土方 【3.0m以内】 |  | 1.挖土深度:3.0m以内 2.土壤类别:详见设计图 3.弃土运距:详见设计图 |  | 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输 |  | m3 |  | 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程\单项工程\零陵路677弄6-8号旧住房成套改造迁改扩容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 5 |  | 010103001001 |  | 回填方 |  | 1.密实度要求:详见设计图纸 2.填方材料品种:详见设计图纸 3.填方粒径要求:详见设计图纸 4.填方来源、运距:详见设计图纸 |  | 1.场内运输 2.回填 3.压实 |  | m3 |  | 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 040103002001 |  | 土方外运 |  | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10km以内 3.运输机械:自卸汽车 |  |  |  | m3 |  | 352.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 030408005001 |  | 电缆沟槽基础 |  | 1.种类:详见设计图纸 2.规格:详见设计图纸 |  | 1.铺砂 2.盖板(砖） |  | m3 |  | 268.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 030408003002 |  | 电缆保护管敷设 MPP管 管径200mm以下 |  | 1.材质、规格:φ150*12MPP管 |  | 1.保护管敷设 |  | 10m |  | 338.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 040803001001 |  | 电力电缆YJV-10kV-3*240 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-10kV-3*240 3.其他:包含泄漏试验 |  | 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.泄漏试验 |  | m |  | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程\单项工程\零陵路677弄6-8号旧住房成套改造迁改扩容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 10 |  | 040803001002 |  | 电力电缆YJV-1kV-4*120 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-1kV-4*120 3.其他:包含泄漏试验 |  | 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.泄漏试验 |  | m |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 030408006001 |  | 电力电缆头240mm2 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2 |  | 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 030408006002 |  | 电力电缆头120mm2 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2 |  | 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 030901007001 |  | 防火封堵 |  | 1.名称:防火封堵 2.其它:按照图纸设计及规范要求 |  | 1.防火封堵 |  | m3 |  | 7.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 030413005001 |  | 人（手）孔砌筑 |  | 1.名称:人（手）孔砌筑 2.规格:详见设计图纸 3.类型:详见设计图纸 |  | 1.砌筑 |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 03B001 |  | 带电搭头 |  | 1.名称:带电搭头 |  | 1.安装 |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程\单项工程\零陵路677弄6-8号旧住房成套改造迁改扩容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 16 |  | 030402002001 |  | 高压断路器 |  | 1.名称:高压断路器 2.型号:详见设计图纸 3.容量（A):详见设计图纸 4.电压等级(kV):详见设计图纸 5.安装条件:详见设计图纸 6.操作机构名称及型号:详见设计图纸 7.基础型钢规格:详见设计图纸 8.接线材质、规格:详见设计图纸 9.安装部位:详见设计图纸 10.油过滤要求:详见设计图纸 |  | 1.本体安装、调试 2.补刷(喷)油漆 3.接地 |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程\单项工程\零陵路677弄6-8号旧住房成套改造强电配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 强电配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030402018003 |  | 组合型成套箱式变电站 |  | 1.名称:组合型成套箱式变电站 2.基础规格、浇筑材质:详见设计图纸 |  | 1.本体安装 2.基础浇筑 3.进箱母线安装 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 041001001002 |  | 拆除路面 |  | 1.名称:拆除路面 2.厚度:详见设计图纸 |  | 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 |  | 382.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 沪201504002003 |  | 混凝土路面修复 |  | 1.基层处理要求:详见设计图纸 2.垫层种类、厚度:详见设计图纸 3.混凝土强度等级、厚度:详见设计图纸 4.表面处理要求:详见设计图纸 5.变形缝处理要求:详见设计图纸 |  | 1.基层处理 2.平整基底 3.铺垫层、夯实 4.混凝土制作、运输、浇筑、养护 5.滚压、抹平 6.变形缝处理 |  | m2 |  | 382.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 010101003002 |  | 挖沟槽土方 【3.0m以内】 |  | 1.挖土深度:3.0m以内 2.土壤类别:详见设计图纸 3.弃土运距:详见设计图纸 |  | 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输 |  | m3 |  | 573.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程\单项工程\零陵路677弄6-8号旧住房成套改造强电配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 5 |  | 010103001002 |  | 回填方 |  | 1.密实度要求:详见设计图纸 2.填方材料品种:详见设计图纸 3.填方粒径要求:详见设计图纸 4.填方来源、运距:详见设计图纸 |  | 1.场内运输 2.回填 3.压实 |  | m3 |  | 286.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 040103002002 |  | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10km以内 3.运输机械:自卸汽车 |  |  |  | m3 |  | 292.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 030408005002 |  | 电缆沟槽基础 |  | 1.种类:详见设计图纸 2.规格:详见设计图纸 |  | 1.铺砂 2.盖板(砖） |  | m3 |  | 202.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 030408003004 |  | 电缆保护管 |  | 1.材质、规格:φ150*12MPP管 |  | 1.保护管敷设 |  | 10m |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 040803001003 |  | 电力电缆YJV-10kV-3*240 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-10kV-3*240 3.其他:包含泄漏试验 |  | 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.泄漏试验 |  | m |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程\单项工程\零陵路677弄6-8号旧住房成套改造强电配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 10 |  | 040803001004 |  | 电力电缆YJV-1kV-4*120 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-1kV-4*120 3.其他:包含泄漏试验 |  | 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.泄漏试验 |  | m |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 030408006003 |  | 电力电缆头240mm2 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2 |  | 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 030408006004 |  | 电力电缆头120mm2 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2 |  | 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 030901007002 |  | 防火封堵 |  | 1.名称:防火封堵 2.其它:按照图纸设计及规范要求 |  | 1.防火封堵 |  | m3 |  | 5.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 030413005002 |  | 人（手）孔砌筑 |  | 1.名称:人（手）孔砌筑 2.规格:详见设计图纸 3.类型:详见设计图纸 |  | 1.砌筑 |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程\单项工程\零陵路677弄6-8号旧住房成套改造强电配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 15 |  | 030403007001 |  | 电业标准9表位箱 |  | 1.名称:电业标准9表位箱 2.型号:详见设计图纸 3.规格:详见设计图纸 4.容量（A):详见设计图纸 |  | 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 |  | 台 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 030403007002 |  | 电表箱安装 (三相表) |  | 1.名称:电表箱安装 (三相表) 2.型号:详见设计图纸 3.规格:详见设计图纸 4.容量（A):详见设计图纸 |  | 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 |  | 台 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 030404032001 |  | 端子箱 |  | 1.名称:端子箱 2.型号:详见设计图纸 3.规格:详见设计图纸 4.安装部位:详见设计图纸 |  | 1.本体安装 2.接线 |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程\单项工程\零陵路677弄6-8号旧住房成套改造强电配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 18 |  | 沪030512002001 |  | 单相电度表 |  | 1.名称:单相电度表 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:详见设计图纸 |  | 1.本体安装、调试 |  | 台 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 沪030512002002 |  | 三相电度表 |  | 1.名称:三相电度表 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:详见设计图纸 |  | 1.本体安装、调试 |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 沪030512004001 |  | 信号采集器 |  | 1.名称:信号采集器 2.规格:详见设计图 |  | 1.本体安装、调试 |  | 台 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 030411001001 |  | 配管 公称直径100mm |  | 1.名称:电气配管 2.规格:公称直径100mm 3.配置形式:明暗配综合考虑 |  | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 |  | m |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 030411001002 |  | 配管 公称直径50mm |  | 1.名称:电气配管 2.规格:公称直径50mm 3.配置形式:明暗配综合考虑 |  | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 |  | m |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程\单项工程\零陵路677弄6-8号旧住房成套改造强电配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 23 |  | 030404030001 |  | 分流器 |  | 1.名称:分流器 2.型号:详见设计图纸 3.规格:详见设计图纸 4.容量（A):详见设计图纸 5.接线端子材质、规格:详见设计图纸 |  | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 030411004001 |  | 配线 35mm2 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:35mm2 3.其他:包含铜接线端子 |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.铜接线端子安装 |  | m |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 030411004002 |  | 配线 120mm2 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:120mm2 3.其他:包含铜接线端子 |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.铜接线端子安装 |  | m |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 030410003001 |  | 搬迁导线架设 YJV02-10/3*400导线 |  | 1.名称:搬迁导线架设 2.型号、规格:YJV02-10/3*400导线 |  | 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 |  | km |  | 0.063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程\单项工程\零陵路677弄6-8号旧住房成套改造强电配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 27 |  | 030408001003 |  | 搬迁导线架设 YJV-10kV-3*240电力电缆 |  | 1.名称:搬迁导线架设 2.型号、规格:YJV-10kV-3*240电力电缆 |  | 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | 100m |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 030408001004 |  | 搬迁导线架设 YJV-1kV-4*120电力电缆 |  | 1.名称:搬迁导线架设 2.型号、规格:YJV-1kV-4*120电力电缆 |  | 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | 100m |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 030410002001 |  | 横担组装 |  | 1.名称:四线横担 |  | 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 |  | 组 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 041001010001 |  | 电杆 |  | 1.包含内容:锥形水泥杆,部分预应力,整根杆,12m,190mm；C30钢筋混凝土基础，内配钢筋；土方开挖及回填 |  | 1.拆除、清理 2.运输 |  | 根 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 041001010002 |  | 电杆 |  | 1.包含内容:钢线杆,12m,190mm；C30钢筋混凝土基础，内配钢筋；土方开挖及回填 |  | 1.拆除、清理 2.运输 |  | 根 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程\单项工程\零陵路677弄6-8号旧住房成套改造强电配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 32 |  | 030409001001 |  | 接地极 |  | 1.名称:接地底盘 |  | 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 |  | 块 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 03B002 |  | 支架 |  | 1.包含内容:杆变7(15m)（熔丝支架为铁制） |  | 1.制作、安装 |  | 套 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 03B003 |  | 元件 |  | 1.名称:271050 熔丝元件 6-10KV 50A |  | 1.安装、调试 |  | 根 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 031103025001 |  | 开关箱 |  | 1.包含内容:配变低压保护开关箱,800A,下进上出,亚光不锈钢带 |  | 1.制作 2.安装 3.测试 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 031002003001 |  | 套管 |  | 1.包含内容:令克箱硅橡胶套管 配AC-22（2型） |  | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 040801019001 |  | 熔丝 |  | 1.名称:栅式熔丝 250V800A |  | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 块 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 030404017002 |  | 采集箱 |  | 1.名称:I型配变电量采集箱（含采集器） |  | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程\单项工程\零陵路677弄6-8号旧住房成套改造强电配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 39 |  | 03B004 |  | 绝缘罩 |  | 1.名称:电力楔型线夹及绝缘罩 185导线 |  | 1.安装 |  | 套 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 050307009001 |  | 熔丝铭牌 |  | 1.名称:熔丝铭牌 |  | 1.安装 |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 03B005 |  | 带电搭头 |  | 1.名称:带电搭头 |  | 1.安装 |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 030402002004 |  | 高压断路器 |  | 1.名称:高压断路器 2.型号:详见设计图纸 3.容量（A):详见设计图纸 4.电压等级(kV):详见设计图纸 5.安装条件:详见设计图纸 6.操作机构名称及型号:详见设计图纸 7.基础型钢规格:详见设计图纸 8.接线材质、规格:详见设计图纸 9.安装部位:详见设计图纸 10.油过滤要求:详见设计图纸 |  | 1.本体安装、调试 2.补刷(喷)油漆 3.接地 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程\单项工程\零陵路677弄6-8号旧住房成套改造强电配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |

| 安全文明施工清单与计价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项 目 编 码 | 名 称 | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金 额（元） |
| 1.1.1 | 011707001001 | 环境保护 | 项 | 粉尘控制 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 011707001002 |  |  | 噪音控制 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 011707001003 |  |  | 有毒有害气味控制 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 011707001004 | 文明施工 | 项 | 安全警示标志牌 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 011707001005 |  |  | 现场围挡 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | 011707001006 |  |  | 各类图板 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | 011707001007 |  |  | 企业标志 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | 011707001008 |  |  | 场容场貌 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | 011707001009 |  |  | 材料堆放 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | 011707001010 |  |  | 现场防火 |  |  |  |  |
| 1.1.11 | 011707001011 |  |  | 垃圾清运 |  |  |  |  |
| 1.1.12 | 011707001012 | 临时设施 | 项 | 现场办公设施 |  |  |  |  |
| 1.1.13 | 011707001013 |  |  | 现场宿舍设施 |  |  |  |  |
| 1.1.14 | 011707001014 |  |  | 现场食堂生活设施 |  |  |  |  |
| 1.1.15 | 011707001015 |  |  | 现场厕所、浴室、开水房等设施 |  |  |  |  |
| 1.1.16 | 011707001016 |  |  | 水泥仓库 |  |  |  |  |
| 1.1.17 | 011707001017 |  |  | 木工棚、钢筋棚 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |
| 安全文明施工清单与计价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项 目 编 码 | 名 称 | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金 额（元） |
| 1.1.18 | 011707001018 |  |  | 其他库房 |  |  |  |  |
| 1.1.19 | 011707001019 |  |  | 配电线路 |  |  |  |  |
| 1.1.20 | 011707001020 |  |  | 配电箱开关箱 |  |  |  |  |
| 1.1.21 | 011707001021 |  |  | 接地保护装置 |  |  |  |  |
| 1.1.22 | 011707001022 |  |  | 供水管线 |  |  |  |  |
| 1.1.23 | 011707001023 |  |  | 排水管线 |  |  |  |  |
| 1.1.24 | 011707001024 |  |  | 沉淀池 |  |  |  |  |
| 1.1.25 | 011707001025 |  |  | 临时道路 |  |  |  |  |
| 1.1.26 | 011707001026 |  |  | 硬地坪 |  |  |  |  |
| 1.1.27 | 011707001027 | 安全施工 | 项 | 楼板、屋面、阳台等临时防护 |  |  |  |  |
| 1.1.28 | 011707001028 |  |  | 通道口防护 |  |  |  |  |
| 1.1.29 | 011707001029 |  |  | 预留洞口防护 |  |  |  |  |
| 1.1.30 | 011707001030 |  |  | 电梯井口防护 |  |  |  |  |
| 1.1.31 | 011707001031 |  |  | 楼梯边防护 |  |  |  |  |
| 1.1.32 | 011707001032 |  |  | 垂直方向交叉作业防护 |  |  |  |  |
| 1.1.33 | 011707001033 |  |  | 高空作业防护 |  |  |  |  |
| 1.1.34 | 011707001034 |  |  | 操作平台交叉作业 |  |  |  |  |
| 1.1.35 | 011707001035 |  |  | 作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |
| 安全文明施工清单与计价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项 目 编 码 | 名 称 | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金 额（元） |
|  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |

| 其他措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 工作内容、说明及包含范围 |  |  |  |  | 金 额(元) |
| 1 | 011707002 |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707003 |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707004 |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707005 |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707006 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707007 |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707008 |  | 投标人认为的其他为满足本项目施工而产生的费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |
| 增值税项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：零陵路677弄6-8号旧住房成套改造项目-变配电及排管工程 |  |  |  |  |  |  | 标段：C01 | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 名 称 |  | 计 算 基 础 |  |  |  | 费率(%) |  | 金 额(元) |  |
| 1 |  | 增值税 |  | 措施项目清单费用+其他项目合计 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |