## 管道量
序号 | 方向 | 位置 | 材质 | 孔径 | 孔公里 | 工艺 | 搬迁次数 | 搬迁原因 | 备注
1 | 东西 | 浦星公路东侧陈行公路北 | FE | φ102 | 0.88 | 开槽 | 1 | 主体建设 |  | 2 | 30 | 60 | 2 | 50 | 100
2 | 东西 | 浦星公路东侧陈行公路南 | FE | φ102 | 0.1 | 开槽 | 1 | 主体建设 |  | 8 | 40 | 320
[5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 10 | 50 | 500

## 管道
序号 | 方向 | 途径人井编号 | 位置 | 管孔 | 名称 | 搬迁次数 | 线缆总长度/km | 照片编号 | 管道权属单位 | 权属单位 | 图纸编号 | 备注
地-1 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 2孔PE | 48C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-2 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 2孔PE | 48C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-3 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 8孔硅芯管 | 144C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-4 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 8孔硅芯管 | 24C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动 |  |  | 行标签 | 计数项:名称
地-5 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 8孔硅芯管 | 48C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动 |  |  | 12C | 8
地-6 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 8孔硅芯管 | 48C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动 |  |  | 144C | 2
地-7 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 8孔硅芯管 | 96C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动 |  |  | 216C | 1
地-8 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 8孔硅芯管 | 24C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动 |  |  | 24C | 17
地-9 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 8孔硅芯管 | 24C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动 |  |  | 48C | 13
地-10 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 8孔硅芯管 | 48C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动 |  |  | 6C | 6
地-11 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 8孔硅芯管 | 216C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动 |  |  | 96C | 2
地-12 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 8孔硅芯管 | 24C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动 |  |  | (空白)
地-13 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 8孔硅芯管 | 24C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动 |  |  | 总计 | 49
地-14 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 12C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-15 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 12C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-16 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 48C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-17 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 24C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-18 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 24C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-19 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 12C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-20 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 6C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-21 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 6C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-22 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 48C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-23 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 48C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-24 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 24C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-25 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 24C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-26 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 12C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-27 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 6C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-28 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 6C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-29 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 6C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-30 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 12C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-31 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 48C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-32 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 6C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-33 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 12C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-34 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 24C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-35 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 24C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-36 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 12C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-37 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 48C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-38 | 南北 |  | 浦星公路东侧 | 3孔PE | 48C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动
地-39 | 东西 |  | 浦星公路东侧 | 2孔PE | 12C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动 |  | 陈行公路南
地-40 | 东西 |  | 浦星公路东侧 | 2孔PE | 24C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动 |  | 陈行公路南
地-41 | 东西 |  | 浦星公路东侧 | 2孔PE | 144C | 1 | 2 |  | 移动 | 移动 |  | 陈行公路南

## 电力架空线 (hidden)
电力架空线排摸工程量统计表
序号 | 方向 | 位置 | 桩号 | 名称 | 电压等级 | 路数 | 总长度/km | 照片编号 | 备注
1 | 横向 | 路南 | K0+485-K1+550 |  | 10kV | 3 | 3.6 |  | 改电缆
2 | 横向 | 路北 | K0+900-K1+550 |  | 10kV | 1 | 0.8 |  | 过河0.2公里改电缆
3 | 纵向 | 油墩港 | K1+000 |  | 110kV | 2 | 0.4 |  | 抬高
4 | 纵向 | 油墩港 | K1+050 |  | 110kV | 2 | 0.4 |  | 抬高
5 | 纵向 | 辰塔公路西 | K1+450 |  | 10kV | 1 | 0.1 |  | 改电缆
6 |  |  | K1+040 | 箱变
7 |  |  | K1+045 | 杆变
8 |  |  | K1+510 | 杆变

## 地下电力电缆 (hidden)
地下电力电缆排摸工程量统计表
序号 | 方向 | 位置 | 桩号 | 名称 | 电压等级 | 排管孔数 | 根数 | 电缆总长度/km | 照片编号 | 备注
1 | 横向 | 路南 | K0+550-K1+480 |  | 10kV | 21 | 3 | 3 |  | 原排管
2 | 横向 | 路南 | K0+485-K1+550 |  | 10kV | 2 | 1 | 1.2 |  | 原保护管
3 | 横向 | 路南 | K0+900-K1+480 |  | 10kV | 21 | 4 | 2.8 |  | 原排管
4 | 横向 | 路南 | K0+550-K1+480 |  | 10kV | 21 | 6 | 6 |  | 原排管 | 抛
5 | 横向 | 路南 | K0+550-K1+480 |  | 35kV | 21 | 2 | 2 |  | 原排管 | 抛

## 给水管 (hidden)
给水管排摸工程量统计表
序号 | 方向 | 位置 | 桩号 | 名称/管径 | 线缆总长度/km | 照片编号 | 权属单位 | 管材
1 | 横向 | 路南 | k0+480-k1+550 | DN1200 | 1.3 | 上水01 | 上水

## 燃气管 (hidden)
燃气管排摸工程量统计表
序号 | 方向 | 位置 | 桩号 | 名称/管径 | 压力等级 | 线缆总长度/km | 照片编号 | 权属单位 | 管材
1 | 横向 | 路北 | k0+485-k0+750 | DN300 |  | 0.3 |  | 燃气