## 封面
工程报建号:
上海市宝山监狱 安防警戒设施升级改造项目
招标工程量清单
招 标 人: |  |  | 工程造价咨询企业 招标代理机构: | 上海东方投资监理有限公司
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法 定 代 表 人 或 其 授 权 人: |  |  | 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人: | 周培康
| （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
上海建工一建集团有限公司
(单位盖章)
法 定 代 表 人 或 其 授 权 人:
（签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: | 2024-02-03 |  | 复 核 时 间: | 2023-02-03

## 1编制说明
采购清单编制说明
总则
1、为使投标单位能够准确报价，特在采购清单报价表前简要阐述本项目采购清单的编制依据、清单构成、采购数量及其它相关事项，供投标单位使用。
2、本项目为上海市宝山监狱安防警戒设施升级改造项目，包含新增设备的安装、集成和调试，第三方安防管控平台实现本地安防业务功能闭环，独立运行；同时包含利旧设备的拆移、安装，利旧安防系统的集成调试，实现宝山监狱安防警戒设施的整体升级改造，本项目除自身验收外，还需要配合实现与“上海市监狱管理局信息化升级改造项目”的无缝对接，采购清单分项分别为：视频监控系统、音视频采集系统、音视频分析系统、物联感知系统、网络与安全系统、设备间配套工程、综合布线系统、三维实景GIS测绘建模、其他系统、其它（上述未提及的或为功能、性能的完善而需要增加的其他清单）。
3、本采购清单应与招标文件、合同条款、采购需求以及国家现行的规范/技术标准等内容一起阅读和理解。
投标报价说明
1、上海市宝山监狱安防警戒设施升级改造项目为采购总价包干合同，除招标文件规定可调整的除外，投标单位所报的综合单价、合价闭口包干，一律不予调整。
2、投标单位填在采购清单的综合单价应为全费用单价，包括采购运送物料等到工地、卸货、储存、定位、安装、切割、损耗、包装等所需物料费、采保费、人工费、使用机械及工具费、现场安装费、深化设计费、集成费、项目协调费、调试费、验收费、现场经费、企业管理费、利润及风险费等为完成本项目所需的一切费用，本报价也包含采购清单中未列明的相应人工（利旧、迁移、安装、调试、验收）和材料（施工材料如完成本项目所需管线、安装所需支吊架、支座、摄像机等设备安装所需符合要求的立杆、空调冷媒铜管、附件、辅料等）的配套费用以及本项目实施过程中原安防警戒设施系统不间断运行，建设过程中保证业务不中断所必须配备的备用机等设备使用、安装、拆除、复原、维护费用等，均需在综合单价、合价内综合考虑，增值税除外。
3、本项目采购清单参考数量是根据上海市宝山监狱安防警戒设施升级改造项目的采购需求/技术要求编制的，供投标单位参考使用，请投标单位根据本项目采购需求/技术要求进行自行深化后填写投标数量，确保采购清单和报价的完整性、准确性，除招标文件规定可调整的除外，中标后均不得调整。
4、根据招标采购需求/技术要求，采购清单中未提及的或为功能、性能的完善、为完成本项目所必必要的施工材料、配件、附件、辅材等而需要增加的其他清单，投标单位可自行添加在采购清单最后处（其它）内，并必须描述清楚所增加清单的项目名称、品牌、型号、参数、单位、数量、综合单价、合价等明细，不能简单一项打包开列。
5、采购清单中投标选型品牌、参数、要求须符合上海市宝山监狱安防警戒设施升级改造项目的采购需求以及国家现行的规范/技术标准，以满足但不限于功能需求。
6、采购需求清单中的“软件”均应为成品正版软件，并提供永久授权（除信息安全板块）。
7、采购方不提供临时生活设施搭设场地，此费用投标单位自行考虑在综合单价或合价内。
8、本项目竣工图及竣工资料编制与备案等费用，请投标单位自行考虑在综合单价或合价内。
9、按财税[2018]32号文件及建办标[2018]20号文件执行，本工程增值税税率按13%计取，如在履约期间遇税率优惠则执行优惠税率。

## 2报价汇总表
采购清单投标报价汇总表
工程名称：上海市宝山监狱安防警戒设施升级改造项目
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
一 | 采购清单分项报价
1 | 视频监控系统 | 0
2 | 音视频采集系统 | 0
3 | 音视频分析系统 | 0
4 | 物联感知系统 | 0
5 | 网络与安全系统 | 0
6 | 设备间配套工程 | 0
7 | 综合布线系统 | 0
8 | 三维实景GIS测绘建模 | 0
9 | 其他系统 | 0
10 | 其它（上述未提及的或为功能、性能的完善而需要增加的其他清单） | 0
11 | 小计 | 0
二 | 税金 13% | 0
合 计 |  | 0

## 3采购清单报价表
上海市宝山监狱安防警戒设施升级改造项目-采购清单报价表
工程名称：上海市宝山监狱安防警戒设施升级改造项目
序号 | 项目名称 | 单位 | 参考数量 | 投标数量 |  |  | 投标选型 |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 供应商/品牌 | 规格型号 | 主要参数
一 | 视频监控系统
A | 前端
1 | 全景摄像机 | 台 | 3 |  | 0 | 0
2 | 枪球联动摄像机 | 台 | 23 |  | 0 | 0
3 | 热成像双光谱摄像机 | 台 | 6 |  | 0 | 0
4 | 一体化网络摄像机 | 台 | 54 |  | 0 | 0
5 | 室外枪型摄像机 | 台 | 34 |  | 0 | 0
6 | 室内枪型摄像机 | 台 | 289 |  | 0 | 0
7 | 室外球型摄像机 | 台 | 1 |  | 0 | 0
8 | 监狱智慧球机摄像机 | 台 | 120 |  | 0 | 0
9 | 室内半球型摄像机 | 台 | 1050 |  | 0 | 0
10 | 热成像测温摄像机 | 台 | 15 |  | 0 | 0
11 | 电梯半球摄像机 | 台 | 7 |  | 0 | 0
B | 后端
1 | 视频监控管理平台 | 套 | 1 |  | 0 | 0
2 | 外设接入服务器 | 台 | 2 |  | 0 | 0
3 | 流媒体服务器 | 台 | 10 |  | 0 | 0
4 | 视频存储设备 | 台 | 30 |  | 0 | 0
5 | 硬盘 | TB | 9000 |  | 0 | 0
C | 第三方安防综合管控平台
1 | 第三方安防综合管控平台 | 套 | 1 |  | 0 | 0
D | 小计 |  |  |  |  | 0
二 | 音视频采集系统
A | 音频采集系统/同步录音录像
1 | 拾音器 | 台 | 546 |  | 0 | 0
B | 音频采集系统/罪犯教育谈话
1 | 谈话室谈话主机 | 台 | 36 |  | 0 | 0
2 | 谈话室智能显示终端 | 台 | 36 |  | 0 | 0
C | 视频采集系统/会见
1 | 自助签到机（人证识别） | 台 | 2 |  | 0 | 0
2 | 公告显示屏 | 台 | 2 |  | 0 | 0
3 | 视频会见分机 | 台 | 15 |  | 0 | 0
4 | 视频会见软件 | 套 | 1 |  | 0 | 0
5 | 亲情电话设备 | 台 | 10 |  | 0 | 0
D | 视频采集系统/可视对讲
1 | 可视分机（嵌入式金属防暴） | 台 | 210 |  | 0 | 0
2 | 可视对讲主机 | 台 | 1 |  | 0 | 0
3 | IP网络可视对讲主机 | 台 | 10 |  | 0 | 0
4 | IP网络可视对讲软件 | 套 | 1 |  | 0 | 0
5 | 工作站 | 台 | 1 |  | 0 | 0
E | 小计 |  |  |  |  | 0
三 | 音视频分析系统
A | 音频分析
1 | 音频场景服务器 | 台 | 5 |  | 0 | 0
2 | 数据分析软件 | 套 | 1 |  | 0 | 0
3 | 数据分析模块 | 个 | 10 |  | 0 | 0
B | 视频分析
1 | 行为分析服务器 | 台 | 13 |  | 0 | 0
2 | 全分析服务器 | 台 | 5 |  | 0 | 0
C | 小计 |  |  |  |  | 0
四 | 物联感知系统
A | 综合安防报警/出入口控制
1 | 监舍门状态感应装置 | 个 | 180 |  | 0 | 0
2 | 人脸指纹智能读卡设备 | 台 | 112 |  | 0 | 0
3 | 双门门禁控制器 | 台 | 56 |  | 0 | 0
4 | 控制电源箱 | 台 | 40 |  | 0 | 0
5 | 门禁管理软件 | 套 | 1 |  | 0 | 0
6 | 翻板路障机 | 套 | 1 |  | 0 | 0
7 | 车辆管理识别系统 | 套 | 1 |  | 0 | 0
B | 综合安防报警/综合报警
1 | 报警按钮 | 套 | 170 |  | 0 | 0
2 | 双鉴红外探测器 | 个 | 20 |  | 0 | 0
3 | 声光报警器 | 台 | 55 |  | 0 | 0
4 | 防区延伸扩展模块 | 个 | 370 |  | 0 | 0
5 | 继电器输出模块 | 个 | 15 |  | 0 | 0
6 | 操作键盘 | 台 | 5 |  | 0 | 0
7 | 总线报警主机 | 台 | 5 |  | 0 | 0
8 | 报警中心软件 | 套 | 1 |  | 0 | 0
C | 综合安防报警/安全防范探测
1 | 太赫兹安检成像仪 | 台 | 2 |  | 0 | 0
2 | 安检智能分析系统 | 套 | 1 |  | 0 | 0
D | 指挥协同/后端设备
1 | 音频接入网关主机 | 套 | 2 |  | 0 | 0
2 | 数字网关 | 块 | 2 |  | 0 | 0
3 | 模拟网关 | 块 | 2 |  | 0 | 0
4 | 无线集群网关 | 块 | 2 |  | 0 | 0
5 | 扩声系统网关 | 块 | 2 |  | 0 | 0
6 | 短信网关 | 块 | 2 |  | 0 | 0
7 | 视频会议管理平台服务器 | 台 | 1 |  | 0 | 0
8 | 多点控制单元MCU | 台 | 1 |  | 0 | 0
9 | 视频会议SIP服务器 | 台 | 1 |  | 0 | 0
10 | 录播服务器 | 台 | 1 |  | 0 | 0
11 | 通信调度平台 | 套 | 1 |  | 0 | 0
E | 指挥协同/主控中心(分控平台/现场管控点)
1 | 调度台 | 台 | 2 |  | 0 | 0
2 | 一体式会议终端 | 台 | 11 |  | 0 | 0
3 | 桌面指挥终端 | 台 | 39 |  | 0 | 0
4 | 视频点名工作站 | 台 | 9 |  | 0 | 0
5 | 现场管控点警务台 | 台 | 30 |  | 0 | 0
6 | 管控平台客户端工作站 | 台 | 30 |  | 0 | 0
F | 罪犯管理/罪犯劳动实时监管
1 | 工间点名计件设备 | 台 | 900 |  | 0 | 0
2 | 前端接入交换机 | 台 | 20 |  | 0 | 0
3 | 工间点名管理软件 | 套 | 1 |  | 0 | 0
G | 罪犯管理/生命体征探测
1 | 防拆型体征探测手环 | 块 | 50 |  | 0 | 0
2 | 无线窄带物联网网关 | 台 | 4 |  | 0 | 0
3 | 体征监测管理软件 | 套 | 1 |  | 0 | 0
H | 罪犯管理/监狱工具管理
1 | 固定生产工具链条底座 | 工位 | 1800 |  | 0 | 0
2 | 前端接入交换机 | 台 | 40 |  | 0 | 0
3 | 智能工具柜 | 车间 | 10 |  | 0 | 0
4 | 工具管理软件 | 套 | 1 |  | 0 | 0
I | 罪犯管理/警用装备管控系统
1 | 警用装备离位智能报警系统定位主机 | 台 | 36 |  | 0 | 0
2 | 离位智能报警系统防盗标签 | 个 | 100 |  | 0 | 0
3 | 智能型枪支专用保险柜(长枪) | 台 | 2 |  | 0 | 0
4 | 智能型弹药专用保险柜(零散弹药) | 台 | 1 |  | 0 | 0
5 | 一体化操作设备 | 台 | 1 |  | 0 | 0
6 | 拓展型智能防暴柜-装备 | 台 | 9 |  | 0 | 0
J | 罪犯管理/智能外出押解系统
1 | 手持终端设备 | 台 | 2 |  | 0 | 0
2 | 电子脚扣(钛合金) | 套 | 2 |  | 0 | 0
3 | 监外布控设备 | 台 | 2 |  | 0 | 0
4 | 智能外出押解系统 | 套 | 1 |  | 0 | 0
K | 小计 |  |  |  |  | 0
五 | 网络与安全系统
A | 安防感知网
1 | 核心交换机（带板卡、电源） | 套 | 2 |  | 0 | 0
2 | 万兆单模光模块 | 个 | 110 |  | 0 | 0
3 | 48口千兆接入交换机 | 台 | 71 |  | 0 | 0
4 | 24口千兆接入交换机 | 台 | 20 |  | 0 | 0
5 | 12口千兆接入交换机 | 台 | 11 |  | 0 | 0
6 | 数字语音程控交换机 | 套 | 1 |  | 0 | 0
B | 信息安全系统
1 | 下一代防火墙（含入侵防御） | 台 | 6 |  | 0 | 0
2 | 防毒墙 | 台 | 2 |  | 0 | 0
3 | 负载均衡 | 台 | 2 |  | 0 | 0
4 | 流量采集探针 | 台 | 3 |  | 0 | 0
5 | 全网安全监测平台 | 套 | 1 |  | 0 | 0
6 | 物联网安全管控设备 | 台 | 2 |  | 0 | 0
7 | 堡垒机 | 台 | 1 |  | 0 | 0
8 | 数据库审计 | 台 | 1 |  | 0 | 0
9 | 安全审计 | 台 | 1 |  | 0 | 0
10 | 漏洞扫描 | 台 | 1 |  | 0 | 0
11 | 终端安全软件 | 套 | 500 |  | 0 | 0
12 | 安全软件管理中心 | 套 | 1 |  | 0 | 0
13 | 桌面一体机 | 台 | 3 |  | 0 | 0
14 | 专用显示设备 | 台 | 50 |  | 0 | 0
15 | UI、Cache数据集群 | 台 | 3 |  | 0 | 0
16 | 服务器数据防护软件 | 套 | 84 |  | 0 | 0
17 | 服务器数据防护管理中心软件 | 套 | 1 |  | 0 | 0
C | 小计 |  |  |  |  | 0
六 | 设备间配套工程
A | 精密空调
1 | 精密空调 总冷量≥48KW，风量14500m3/h，加湿量≥4.0kg/h，制冷功率≥15.9KW，机外静压≥50Pa | 台 | 2 |  | 0 | 0
B | 装饰
1 | 环氧地坪漆 | m2 | 100 |  | 0 | 0
2 | 钢制防静电地板 600*600*35 防火性能A级 | m2 | 100 |  | 0 | 0
C | 电气
1 | 市电总配电柜 总功率≥200KVA | 台 | 1 |  | 0 | 0
2 | UPS输入输出配电柜 总功率≥150KVA | 台 | 1 |  | 0 | 0
3 | 电线ZR-BV2.5mm² | 米 | 600 |  | 0 | 0
4 | 电缆ZRYJV-4*25+1*16mm² | 米 | 120 |  | 0 | 0
5 | 电缆ZRYJV-5*10mm² | 米 | 60 |  | 0 | 0
6 | 电缆ZRYJV-5*4mm² | 米 | 60 |  | 0 | 0
7 | 格栅灯(LED光源)(含应急照明) 规格600*600 3*≥14W | 套 | 18 |  | 0 | 0
8 | 应急照明装置 电池供电时长≥30分钟 | 套 | 3 |  | 0 | 0
9 | 安全出口指示灯 规格300*200*50 额定功率≥1W | 套 | 2 |  | 0 | 0
10 | 照明开关(双联单控开关) 电流强度≥10A | 套 | 2 |  | 0 | 0
11 | 开放式桥架(强电)300*150 | 米 | 55 |  | 0 | 0
12 | 电线管20 | 米 | 200 |  | 0 | 0
D | UPS
1 | UPS主机柜120KVA | 套 | 2 |  | 0 | 0
2 | 蓄电池(后备4小时) | 节 | 160 |  | 0 | 0
3 | 电池架40节电池架(含电池连线) | 套 | 4 |  | 0 | 0
4 | UPS支架 | 套 | 6 |  | 0 | 0
E | 环控
1 | 综合控制单元 | 套 | 1 |  | 0 | 0
2 | 动环一体化主机 | 套 | 1 |  | 0 | 0
3 | 采集柜 | 台 | 1 |  | 0 | 0
4 | 温湿度传感器 | 套 | 10 |  | 0 | 0
5 | 定位式漏水控制器 | 套 | 1 |  | 0 | 0
6 | 15米漏水感应绳 | 套 | 1 |  | 0 | 0
7 | 引出线 | 套 | 1 |  | 0 | 0
8 | 终止端 | 套 | 1 |  | 0 | 0
9 | 监控系统软件 | 套 | 1 |  | 0 | 0
F | 消防
1 | 七氟丙烷钢瓶灭火装置 容量≥70L | 瓶组 | 6 |  | 0 | 0
2 | 七氟丙烷灭火剂 | KG | 420 |  | 0 | 0
3 | 火灾报警控制器 | 台 | 1 |  | 0 | 0
4 | 感烟探测器 | 个 | 8 |  | 0 | 0
5 | 感温探测器 | 个 | 5 |  | 0 | 0
6 | 灭火喷头 | 个 | 18 |  | 0 | 0
7 | 气体灭火专用钢管DN50 | 米 | 25 |  | 0 | 0
8 | 气体灭火专用钢管DN65 | 米 | 18 |  | 0 | 0
9 | 气体灭火专用钢管DN80 | 米 | 10 |  | 0 | 0
10 | 紧急启停按钮 | 个 | 1 |  | 0 | 0
11 | 控制模块 | 个 | 1 |  | 0 | 0
12 | 气体释放警报器 | 个 | 1 |  | 0 | 0
13 | 声光报警器 | 个 | 1 |  | 0 | 0
14 | 警铃 | 个 | 1 |  | 0 | 0
15 | 自动/手动转换器 | 个 | 1 |  | 0 | 0
16 | 控制线 RVV2*1.5 | 米 | 200 |  | 0 | 0
17 | 电源线 RVV3*1.5 | 米 | 200 |  | 0 | 0
18 | 消防排烟风机 风量466-134892m3/h，静压50-1905Pa | 台 | 1 |  | 0 | 0
G | 接地
1 | 接地总进线 BVR≥16 | 米 | 100 |  | 0 | 0
2 | 铜导线(双色) BVR≥4 | 米 | 60 |  | 0 | 0
3 | 接地铜排 30*3 | 米 | 75 |  | 0 | 0
4 | 绝缘子、支架 | 套 | 65 |  | 0 | 0
5 | 等电位箱 200*300*100 | 只 | 2 |  | 0 | 0
H | 布线
1 | 6类4对低烟无卤 UTP非屏蔽双绞线(305米/箱) | 箱 | 10 |  | 0 | 0
2 | 室内6芯光纤 | 米 | 300 |  | 0 | 0
3 | 24口RJ45模块 配线架－1U | 台 | 24 |  | 0 | 0
4 | 单面理线器1U | 台 | 24 |  | 0 | 0
5 | 1U机架式光纤配线架 | 台 | 24 |  | 0 | 0
6 | LC双工适配器 | 个 | 144 |  | 0 | 0
7 | LC尾纤(1米) | 根 | 144 |  | 0 | 0
8 | LC-LC光纤跳线-3米 | 根 | 60 |  | 0 | 0
9 | 光纤熔接 | 芯 | 144 |  | 0 | 0
10 | 开放式桥架(弱电) 200*100 | 米 | 55 |  | 0 | 0
11 | 电线管20 | 米 | 100 |  | 0 | 0
I | KVM
1 | 32端口数字式KVM | 台 | 3 |  | 0 | 0
2 | USB服务器接口模块（支持虚拟媒体功能） | 个 | 32 |  | 0 | 0
J | 机柜
1 | 设备机柜600*1200*42U | 台 | 24 |  | 0 | 0
2 | 机柜600*600*42U | 台 | 2 |  | 0 | 0
3 | PDU | 个 | 48 |  | 0 | 0
K | 接入设备间
1 | 钢制防静电地板 600*600*35 防火性能A级 | m2 | 300 |  | 0 | 0
2 | 机柜600*600*42U | 台 | 13 |  | 0 | 0
3 | PDU | 个 | 13 |  | 0 | 0
4 | 接地总进线 BVR≥16 | 米 | 100 |  | 0 | 0
5 | 铜导线(双色) BVR≥4 | 米 | 60 |  | 0 | 0
6 | 接地铜排 30*3 | 米 | 75 |  | 0 | 0
7 | 绝缘子、支架 | 套 | 62 |  | 0 | 0
8 | 等电位箱 200*300*100 | 只 | 26 |  | 0 | 0
L | 小计 |  |  |  |  | 0
七 | 综合布线系统
A | 综合布线
1 | 6类4对低烟无卤 UTP非屏蔽双绞线(305米/箱) | 箱 | 570 |  | 0 | 0
2 | 室外6类4对低烟无卤 UTP非屏蔽双绞线(305米/箱) | 箱 | 35 |  | 0 | 0
3 | 24芯万兆单模低烟无卤室外光缆 | 米 | 6000 |  | 0 | 0
4 | 24口RJ45模块 配线架－1U | 个 | 90 |  | 0 | 0
5 | 单面理线器1U | 个 | 90 |  | 0 | 0
6 | 机架式光纤配线架 | 个 | 52 |  | 0 | 0
7 | LC双工单模适配器 | 个 | 1248 |  | 0 | 0
8 | LC万兆单模尾纤-1米 | 根 | 1248 |  | 0 | 0
9 | LC-LC万兆单模双工跳线-3米 | 根 | 300 |  | 0 | 0
10 | 光纤熔接 | 芯 | 1248 |  | 0 | 0
B | 综合管路
1 | 镀锌钢管JDG25 | 米 | 15000 |  | 0 | 0
2 | 镀锌钢管JDG20 | 米 | 25000 |  | 0 | 0
3 | 镀锌桥架200*100 | 米 | 1000 |  | 0 | 0
4 | 镀锌桥架300*100 | 米 | 200 |  | 0 | 0
5 | 底盒 | 个 | 1500 |  | 0 | 0
6 | 钢管G80 | 米 | 2400 |  | 0 | 0
7 | 顶管G80 | 米 | 2400 |  | 0 | 0
8 | 钢管G50 | 米 | 500 |  | 0 | 0
9 | 顶管G50 | 米 | 500 |  | 0 | 0
C | 小计 |  |  |  |  | 0
八 | 三维实景GIS测绘建模
A | 测绘与建模
1 | GIS服务器 | 台 | 4 |  | 0 | 0
2 | 监狱周边（L3级） | 公里 | 3 |  | 0 | 0
3 | 监狱地下管道、线路（L3级） | 万米 | 11.8 |  | 0 | 0
4 | 监区内外部环境（L4级） | m2 | 82000 |  | 0 | 0
5 | 行政区内外部环境（L3级） | m2 | 36000 |  | 0 | 0
B | 小计 |  |  |  |  | 0
九 | 其他系统
A | 卫生所药品管理
1 | 全自动单剂量分包机 | 台 | 1 |  | 0 | 0
B | 应急公共广播
1 | 吸顶扬声器 | 台 | 46 |  | 0 | 0
2 | 壁挂扬声器 | 台 | 234 |  | 0 | 0
3 | 号角式扬声器 | 台 | 37 |  | 0 | 0
4 | IP网络控制主机 | 台 | 1 |  | 0 | 0
5 | IP网络音频终端(带功放) | 台 | 25 |  | 0 | 0
6 | IP网络可视化控制台(指挥中心) | 台 | 1 |  | 0 | 0
7 | IP网络呼叫话筒 | 台 | 58 |  | 0 | 0
8 | 音频驱散驱离(声爆) | 套 | 1 |  | 0 | 0
9 | IP网络广播系统软件 | 套 | 1 |  | 0 | 0
C | 小计 |  |  |  |  | 0
十 | 其它（根据招标采购需求/技术要求，上述未提及的或为功能、性能的完善而需要增加的其他清单，投标单位须详列如下：
1 | … |  |  |  | 0 | 0
2 | … |  |  |  | 0 | 0
3 | … |  |  |  | 0 | 0
A | 小计 |  |  |  |  | 0
十 | 汇总 |  |  |  |  | 0