最高投标限价编制说明

一、编制范围

本工程最高投标限价系按大治河东水闸门槽及闸门维修工程工程招标图及有关说明进行编制。工程位于上海浦东新区，大治河东水闸于1979年建成，迄今已超大修保养年限。水闸闸孔净宽60米，由六孔每孔10米组成，其中一边孔为通航孔，其余5孔为非通航孔，通航孔门顶高7.0m,非通航孔有胸墙，胸墙底高程3.80m,非通航孔门顶高4.0m,闸门形式均为定轮平面钢闸门。工作闸门液压启闭机有215(I型)柱塞式油缸闸门启闭机5台，215(Ⅱ型)柱塞式油缸闸门启闭机1台，搁门装置为支撑式自动锁定装置，依靠闸门升降动作就可自行锁定、脱开。

二、主要工作内容

包括更换3#、4#孔口闸门的止水橡皮、压板及紧固件；对3#、4#孔口闸门门叶、搁门器进行刷漆防腐；更换3#、4#孔口水下门槽埋件；制作3#、4#孔口闸门滚轮组件并更换。三、编制依据

1、沪建标定联[2023]120号文《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》；

2、沪水务[2024]80号文《关于发布本市水利建设工程概算和预算相关费率的通知》；

3、沪水务[2021]534号文上海市水务局关于印发《上海市水利工程安全防护、文明施工措施项目清单》《上海市水利工程安全防护、文明施工措施费用范围清单》《上海市水利工程安全防护、文明施工措施费率表》等3个文件的通知（附件：上海市水利工程安全防护、文明施工措施费率表）；

- 4、《上海市水利工程预算定额》（2016年）；

- 5、《上海水利工程造价信息》（2024年第12月除税价）；

- 6、工程设计图纸和有关文件、工程初步设计批复及批复工程量等。

四、主要人工单价（除税价）

综合人工（综合人工 含规费）：234.50元/工日；安装人工（综合人工 含规费）：241.00元/工日；

五、建安工程计费标准

1、企业管理费和利润费率：31.52%。

2、安全防护、文明施工费费率：2.80%。

3、增值税：9%。

七、最高投标限价

建议最高投标限价为216.1966万元（具体详见最高投标限价）。

上海翔波工程咨询有限公司

2025年1月