
项目需求
项目概况
项目名称:上海市杨浦区数据局（上海市杨浦区信息化委员会、上海市杨浦区政务服务办公室）杨浦区一网统管基础设施运维项目
服务地点：采购人指定地点
服务期限：服务期限合同签订后12个月（具体时间以合同约定为准）。
采购预算说明：本项目采购预算为88355500元人民币，超过采购预算的报价不予接受
项目背景
1、编制依据
《关于加强社会治安防控体系建设的意见》中共中央办公厅、国务院办公厅印发
《关于加强数据治理促进城市运行“一网统管”的指导意见》
《“一网统管”任务清单 2020 年-2022 年》
《公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》
《关于上海市社会面智能安防建设的指导意见》
《上海市推进智慧城市建设“十三五 ”规划》
《中共上海市委上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见》》（沪委发[2017]25 号文）
《关于市区两级综治信息化系统建设的情况说明》
《关于做好社区楼宇智能安防建设牵头工作》沪综治办[2018]20 号
《上海市公共安全视频监控建设联网应用技术规范》沪综治办[2018]2 号
《关于进一步做好住宅小区智能安防建设工作》沪智慧公安[2018]16 号
《2019 年上海市智慧公安建设任务清单》沪智慧公安[2019]1 号
《本市数字视频安防监控系统基本技术要求》公技防[2012]009 号文件。
《上海公安数字高清图像监控系统建设技术规范 V2.0》（沪公信息办通 字[2016]6 号）
《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技 [2015]996 号）
《 上海公安图像监控系统建设和管理工作规定（试行）》（沪公发 [2011]142 号）
《上海公安智能图像监控系统建设指导意见（试行）》
《上海公安人脸识别系统联网应用技术规范（试行）》
《关于推动社会面智能安防系统建设感知数据上云工作实施方案（试行）》
《关于印发《智能图像识别前端部署原则和要求（试行）》的通知》
《上海公安车辆识别数据联网技术规范（征求意见稿）》
《上海公安车辆识别数据信息采集、应用系统建设指导意见（征求意见 稿）》
《智能摄像机、视频图像分析设备接入管理协议规范》
《杨浦区城市管理精细化工作三年行动计划》
《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB/T 35114-2017
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 GB/T28181-2016

《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》GB/T 33200-2016
《社会治安综合治理基础数据规范》GB/T 31000-2015

《钢结构设计标准》GB 50017-2017
《高耸结构设计标准》GB 50135-2019
《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007；
《视频安防监控数字录像设备》GB20815-2006；
《电磁环境控制限值》GB 8702-2014

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014
《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016
《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462-2015

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》GB/T 17963-2000；
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010；
《通信管道与通道工程设计规范》YD 5007-2003；
《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846-2012；
《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016
《通信局站防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011；

《住宅小区智能安全技术防范系统要求》DB31/T 294-2018
《公安视频图像分析系统系列标准》GA/T 1399.x-2017
《公安视频图像信息应用系统系列标准》GA/T 1400.x-2017
《机动车号牌图像自动识别技术规范》GAT833-2016

《安防人脸识别应用视频人脸图像提取技术要求》（GA/T 1334-2016）
《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》GAT1127-2013
《安全防范系统验收规则》GA308-2001；
《计算机信息系统安全产品部件第 1 部分： 安全功能检测》GA  216.1-1999
《通信线路工程设计规范》YD 5102-2015；
《架空光(电)缆通信杆路工程设计规范》YD 5148-2007；
《宽带光纤接入工程设计规范》YD 5206-2014；
通信局站防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011；
《电信设备安装抗震设计规范》YD 5059-2005；
《通信建设工程安全生产操作规范》YD5201-2020；
《通信工程建设环境保护技术暂行规定》YD5039-2009；
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2024
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017
《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ08-94-2007
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
《20kV 及以下变电所设计规范》GB50053-2013
《供配电系统设计规范》GB50052-2009
《低压配电设计规范》GB50054-2011
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《建筑照明设计标准》GB50034-2023
《数据中心设计规范》GB50174-2017
《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015
《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016
《电子计算机机房场地通用规范》GB/T2887-2011
《低压配电设计规范》GB50054-2011
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012
《防静电工程施工与质量验收规范》GB50944-2013

《建筑设计防火规范(2018 年版)》GB 50016-2014
《消防设施物联网系统技术标准》，J 14149-2018；
《城市消防远程监控系统技术规范》，GB50440-2007；
《城市消防远程监控系统》系列标准， GB26875-2011；
《消防控制室通用技术要求》，GB25506-2010；
《消防联动控制系统》，GB16806-2006；
《火灾报警控制器》，GB4717-2005；
《消防控制室图形显示装置软件通用技术要求》，GA/T847-2009；
《电气火灾监控系统》GB14287-2014；
《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019；
《消防业务基础数据元与代码表》，GA/T396-2002；
《消防安全重点单位信息系统数据结构》，GA/T605-2006；
公安部《公安消防“四项建设”三年规划》；
公安部《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》；
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）；
公安相关规范标准：
《关于进一步加强声像监控联网平台建设的通知》（沪公发【2011】261 号
《上海公安数字高清图像监控系统建设技术规范 V2.0》（沪公信息办通 字〔2016〕6 号）
《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400-2017）
《上海公安图像监控系统建设和管理工作规定（试行）》（沪公发 [2011]142 号）
《公安视频图像分析系统》（GA/T 1399-2017）
国家、上海市、公安部、行业相关文件要求、标准、规范及规划。
其他国家、行业关于通信建设工程设计的相关规范及要求。
2、项目目标
本次项目以信息基础设施的运营维护为起点，以城市精细化管理为抓手，以雪亮工程、智慧公安、美丽家园建设和发展实施主线，打通信息壁垒，实现信息互联互通和数据共享交互，业务的协调，突出杨浦区智慧城市的特色和亮点。
将集“物联、数联、智联”三位一体的驱动模式，融合公共安全、公共管理和公共服务的需求，注重问题导向、需求导向、效果导向，坚持政府扶持指导、市场化运作，通过泛在感知、互联互通、资源共享，形成高效管理、智能决策、运转有序，和谐统一的智慧城市整体架构。
通过提升信息化应用水平和效益、提升城市信息基础设施服务能级、提升新一代信息技术产业创新发展能力和网络安全综合保障能力，实现杨浦区产业结构转型升级、城市运行精细高效以及城市宜居和公众生活文明，推动打造智慧杨浦、精致杨浦、幸福杨浦。
利用物联创造，基本形成“一套神经元”；运用大数据分析和人工智能计算技术，打造“一个区级大脑”，经过数据采集、数据汇聚、存算资源统筹、城市运行规则、城市服务的重构，形成“多个大脑皮层”的构架。最终建立“一数一源、一源多向、一数多用”的基本支撑平台和环境，实现智慧化应用将无死角覆盖，打造全国乃至世界级的智慧化应用高地。
服务内容及要求
1、服务内容
本次项目拟采用购买服务形式。项目内容包括后台智能分析设备、街道城运分中心、小区微卡口智能视频监控、杨浦滨江智能视频监控、道路面智能视频监控、已建社会面高清视频监控联网复接、安全系统、社区综治1-4期、光缆及管线购买服务。确保整体系统运行稳定，在公共安全、城市管理等领域保障良好运行，提升综合治理水平。
具体项目内容如下：
注：以下是本项目的招标需求内容，请各投标人根据审价后清单自行编制技术服务方案和运营服务方案。
	序号
	系统名称
	报价限价(万元)/年

	1
	后台智能分析设备
	1862.00 

	2
	街道城运分中心
	218.67 

	3
	小区微卡口智能视频监控
	987.38 

	4
	杨浦滨江智能视频监控
	123.59 

	5
	道路面智能视频监控
	194.03 

	6
	安全系统
	618.36 

	7
	已建社会面高清视频监控联网复接
	899.85 

	8
	社区综治1-4期
	145.97 

	9
	光缆、管线购买服务（该部分服务内容允许专业分包）
	3785.71 


2、服务范围
1) 后台智能分析设备
运维范围包括小区微卡口7个街道的智能视频监控分析设备、杨浦滨江智能视频监控分析设备、重要场所监控的后台智能分析设备等内容。
2) 街道城运分中心
运维范围包括8个街道城运分中心（殷行、江浦、四平、长白、长海、五角场、定海、平凉）的指挥大厅设备，7个街道（殷行、江浦、四平、长白、长海、五角场、定海）设备机房，具体内容包括供配电与照明系统，空调系统，防雷接地系统，机房动力环境监控，消防系统，门禁及视频监控、网络、电话，视频切换系统，音频与扩声系统、模块化机房系统等。
3) 小区微卡口智能视频监控
运维范围包括2020年以前建成的7个街道（殷行、江浦、四平、长白、长海、五角场、定海）各小区出入口的高清摄像机及网络设备维护，本分部小区前端运维范围包括出入口前端人脸识别智能监控、车辆识别智能监控、高清球机监控含立杆等相关配件。居委汇聚点运维范围包括NVR视频存储设备、网络设备、空调等。街道机房及区中心机房运维范围包括图片存储设备，网络设备、转发设备、分析设备等。
4) 杨浦滨江智能视频监控
运维范围包括后端滨江绿之丘机房内设备，前端240路智能监控高清摄像机的维护工作。运维内容包括前端智能监控摄像机含立杆相关配件、NVR视频存储设备、图片存储设备、网络设备、转发设备、分析设备等。
5) 道路面智能视频监控
运维范围包括重要场所建设的1432路高清摄像机的维护工作。运维内容包括前端智能监控摄像机含立杆相关配件、NVR视频存储设备等。
6) 安全系统
运维服务范围包含区中心机房、公安中心机房、13个街道机房及301个居委的防火墙设备、日志审计设备、堡垒机设备、网络准入设备等。
7) 已建社会面高清视频监控联网复接
社会面复接运维运营内容涉及杨浦区全区的小区、园区、加油站视频、楼宇、商务楼宇的已建视频复接。七个街道（四平、江浦、定海、五角场、长白、殷行、长海）视频会议系统，206个居委视频会议系统等。
8) 社区综治1-4期
运维范围为杨浦全区2016年至2019年政法委对辖区内封闭小区先后分四期进行本地的视频监控，涉及全区12个街道（长白新村街道、定海街道、江浦街道、控江街道、平凉街道、四平街道、五角场街道、新江湾城街道、延吉街道、殷行街道、中原街道、大桥街道），对社区综治1-4期涉及的视频监控提供运维保障服务，运维内容包括前端智能监控摄像机含立杆相关配件、链路、NVR视频存储设备等。
9) 光缆、管线购买服务
运维范围包括全区12个街道加滨江内的重要场所、非重要场所链路运维服务，链路分为三级核心机房至机房为主干链路，机房至汇聚点为支干链路，汇聚点至前端为前端链路。运维内容包括光缆、光交箱、光配架及光缆管道等。
服务质量保障要求
（1）后台智能分析目标
为保障所涉及的后台智能分析系统稳定运行，对中心机房设施设备运行状态、功能、环境进行巡检，并每次出具巡检报告。确保设备安全准确，保障机房现场环境整洁，无乱堆、乱放、无线路凌乱，保障设备表面无积灰，线路整洁美观。提供7×24小时故障报修受理，维护人员2h到达现场；48小时内进行修复。
（2）街道城运分中心目标
需保障街道城运分中心的设施设备完好率≥95%，街道机房设施设备完好率≥95%，视频会议终端设备完好率≥95%。街道各系统稳定运行，数据准确。每周对街道城运设备进行巡检，并每次出具巡检报告。确保设备安全准确，保障机房现场环境整洁，无乱堆、乱放、无线路凌乱，保障设备表面无积灰，线路整洁美观。提供7×24小时故障报修受理，维护人员2h到达现场，48小时内进行修复。
（3）小区微卡口智能视频监控目标
需保障视频在线率≥95%，每季度对前端点位设施设备进行全量巡检，应保障立杆无倾斜、挑臂牢固、背包箱牢固、取电点可靠等，并每次出具巡检报告。在巡检过程中若运维人员发现设备故障，需在48小时内完成修复。每月对汇聚点机柜设备进行清洁保养，设备表面无积灰，线路整洁美观，设备正常运行，并每次出具巡检报告。根据杨浦分局考核需求对所有前端点位进行人车布防报警测试，确保100%点位均按一机一档摄像机功能类型触发相应报警，并每次出具巡检报告。提供7×24小时故障报修受理，维护人员2h响应，尽快到达现场，48小时内完成修复。由第三方原因导致延期修复，应在48小时内提交书面情况说明，并每月跟踪现场情况，及时更新情况说明。
（4）杨浦滨江智能视频监控目标
需保障视频在线率≥95%，每季度对前端点位设施设备进行全量巡检，应保障立杆无倾斜、挑臂牢固、背包箱牢固、取电点可靠等，并每次出具巡检报告。在巡检过程中若运维人员发现设备故障，需在48小时内完成修复。每周对滨江机房设备进行清洁保养，设备表面无积灰，线路整洁美观，设备正常运行，并每次出具巡检报告。根据杨浦分局考核需求对所有前端点位进行人车布防报警测试，确保100%点位均按一机一档摄像机功能类型触发相应报警，并每次出具巡检报告。提供7×24小时故障报修受理，维护人员2h响应，尽快到达现场，48小时内完成修复。由第三方原因导致延期修复，应在48小时内提交书面情况说明，并每月跟踪现场情况，及时更新情况说明。
（5）道路面智能视频监控目标
需保障视频在线率≥95%，每季度对前端点位设施设备进行全量巡检，应保障立杆无倾斜、挑臂牢固、背包箱牢固、取电点可靠等，并每次出具巡检报告。在巡检过程中若运维人员发现设备故障，需在48小时内完成修复。根据杨浦分局考核需求对所有前端点位进行人车布防报警测试，确保100%点位均按一机一档摄像机功能类型触发相应报警，并每次出具巡检报告。提供7×24小时故障报修受理，维护人员2h响应，尽快到达现场，48小时内完成修复。由第三方原因导致延期修复，应在48小时内提交书面情况说明，并每月跟踪现场情况，及时更新情况说明。
（6）安全系统目标
需保障设施设备完好率≥95%，参考GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》的要求每季度出具一份网络安全报告。
（7）已建社会面高清视频监控联网复接目标
需保障已建社会面高清视频监控联网复接分部的设施设备完好率≥95%。每季度对前端复接点位设备进行全量巡检，并每次出具巡检报告。提供7×24小时故障报修受理，维护人员维护人员2h响应，尽快到达现场，48小时内完成修复。由第三方原因导致延期修复，应在48小时内提交书面情况说明，并每月跟踪现场情况，及时更新情况说明。
（8）社区综治1-4期目标
需保障社区综治1-4期视频在线率≥95%。每季度对前端点位设施设备进行全量巡检，应保障立杆无倾斜、挑臂牢固、背包箱牢固、取电点可靠等，并每次出具巡检报告。提供7×24小时故障报修受理，维护人员2h响应，尽快到达现场，48小时内完成修复。由第三方原因导致延期修复，应在48小时内提交书面情况说明，并每月跟踪现场情况，及时更新情况说明。
（9）光缆、管线目标
需保障主干光缆点位光缆完好率≥95%，汇聚点光缆完好率≥95%，前端点位光缆完好率≥95%。以季度为单位对非重要场所、重要场所的主干光缆及管道、光交箱、支干光缆及管道进行全量巡检，并每次出具巡检报告。提供7×24小时故障报修受理，维护人员2h响应，尽快到达现场，48小时内完成修复。由第三方原因导致延期修复，应在48小时内提交书面情况说明，并每月跟踪现场情况，及时更新情况说明。
4、其他服务需求
4.1 运维巡检需求
   要求每季度对所有设施设备进行全量巡检：对软件平台进行日巡检，对机房、城运中心进行周巡检，对居委汇聚点进行月巡检，对前端设施设备进行季度巡检。
4.2 运维服务时效需求
要求7×24小时故障报修受理、2小时内响应并以最快速度到达故障现场，及时排除线路及设备故障。
解决问题时间:一般情况，24小时内修复；线路、需要施工类故障，48小时内修复。
以上响应时间若遭遇特殊原因（如区域断电，道路施工影响等） 或不可抗力（如台风、暴雨、地震）以及招标人所能接受的其他原因（需书面报告提交招标人），时间相应顺延。
4.3 运维质量需求
1、设备要求：保障所有设备完好率≥95%，所有设备功能完好，所有设备外观干净整洁，所有设备的状态指示灯正常，所有设施设备安装稳定、牢固可靠。对所有前端点位进行人车布防检测报警实地测试，确保100%点位均按一机一档摄像机功能类型触发相应报警。
2、图像要求：视频流可实时调阅、历史回放可调阅、智能抓拍数据上传、人车布防检测报警功能正常，保障后端设备的正常运行。确保按照预设功能或场景要求进行图像采集和视频录制；其图像质量和视频取景应保障历史调阅功能正常，在遇见视频卡顿、拖影、掉帧、遮挡等情况应及时修复。
3、网络传输要求：在日常运维中应对光链路进行通道光纤的衰减、接头衰减及总衰减进行检查，定期对光缆主、备用线路进行测试，发现断纤或纤芯质量不好的及时查找原因并进行分析，确保光缆纤芯无完好无损，确保标识标签清晰。对全网光缆线路进行拉网式排查，一旦发现有影响光缆线路安全隐患或有可能影响到光缆线路安全的隐患，及时进行处理，对有可能影响光缆安全运行的隐患彻底排除，确保光缆线路无安全隐患运行，保障网络的正常运行。
4、软件要求：保障软件平台实时在线，功能模块实时可用，确保软件可用、快速响应、数据采集实时。专业人员应对所有涉及的软件进行运维，定期需通过登录软件对软件的部署进行常规测试，排查软件快速响应、数据采集实时、检查软件的稳定性。
4.4 运维培训需求
定期对维护团队进行安全培训、保密培训、技术培训。
4.5 运维资料管理需求
按周、月、季度、年向招标人提供相关维护报表和文档，包含但不限于：周报、月报、季报、培训记录、巡检记录、维修记录、故障统计分析、会议记录等内容。
重大节日或法定节假日前，向招标人提供重保方案。在重保工作结束后，向招标人提供保障总结。
服务期满后，向招标人提交全年运营维护保障资料。
4.6 运维人员要求
要求加强运维保障人员的管理，不断提高运维人员素质、增强运营服务质量，激发保障人员安全意识，防范于未然。
投标方需提供不少于50名运维人员（其中不少于1名驻场人员），要求运维团队人员在运维服务期间应保持相对固定，变更率不超过20%
团队构成中需要包括至少10名软件工程师、10名硬件工程师、10名网络工程师、10名维护工程师等。
项目负责人要求带班时间不低于法定工作日的80%，并做好现场带班记录。
驻场人员工作时长5*8小时。
现场若涉及登高、电工等技术服务内容的，相关人员需持证上岗。
4.7 运维设施设备要求
在提供运营维护服务的过程中，需使用专业的运维设备和工具，确保运维过程的安全性和可靠性，例如：
外场施工类设备：施工登高车、工程车、手推车等。
光纤施工工具：光纤剥离器、光纤切割剪、光纤收发器、网络电缆测试仪、电缆测试仪/电线检查器等。
电动工具：电钻、电锤、切割机、电丝锯等。
安全防护工具：如安全带、头盔、防滑鞋等。
手持工具：如铲子、锤子、钳子、手锤、扳手、螺丝刀、刨子、锯子等。
辅助设备：如拖把、扫帚、施工拱棚、警示带、摄像头等。
要求在提供运营维护服务的过程中，运维团队需建立不低于原设备技术参数（性能、品牌、兼容性）的备品备件设备库，确保故障时能即时更换。
4.8 安全要求
本项目需提供安全方案，包括网络安全方案、安全生产方案。
网络安全
涉及网络安全的部分，需满足《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规对于网络安全的要求，并提供相关检测、测评等报告。在“一个中心、三重防护”的框架下实现对信息系统的全面防护。项目的安全服务内容需充分结合杨浦区一网统管的现状，进行统一规划，提供防攻击、防篡改、防病毒、防瘫痪、防窃密等技术措施手段，通过网络安全设备定期对系统数据进行扫描，发现安全隐患自动报警并处置，保障不出现网络安全故障。
（2）安全生产
服务过程中必须坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，贯彻“强化管理、落实责任、严肃法规、消灭违章”的要求。从技术上、组织上、制度上采取一系列措施，形成安全管理系统，切实做好安全保护工作，具体包括登高作业的安全措施、公共场所文明施工等内容：
1、登高作业的安全措施
进入项目现场必须严格遵守业主以及监理单位安全管理的各项规定。进入现场必须做好“二穿一带”，高空作业必须拴好安全带，特殊工种作业时应持证上岗。登高作业人员必须戴好安全帽，持证上岗。系挂好安全带，穿好防滑鞋紧身工作服；加强对登高作业人员的安全教育、培训，严禁违章。
2、公共场所文明施工
明确施工计划和许可：在开始施工前，应制定详细的施工计划，并获得相关部门的施工许可。
设立明显的施工标志和安全警示：在施工现场周围设置明显的施工标志和安全警示牌，以提醒公众注意安全，避免进入危险区域。
加强施工人员管理：对施工人员进行安全教育和培训，确保相关人员了解并遵守安全操作规程。同时，要求施工人员佩戴安全帽、安全鞋等防护用品，确保他们的安全。
建立应急预案：针对可能出现的突发事件或事故，制定应急预案并配备相应的救援设备和人员，以便在紧急情况下能够迅速响应和处理。
4.9专业分包要求（如有）
1、本项目允许部分分包，但不得全部转包、分包，具体承接分包的公司需经项目委托方同意，签订分包合同前相关合同草本需经项目委托方审核，合同签订后需向项目委托方备案。
2、光缆、管线购买服务（该部分允许专业分包）：
如果投标方选择专业分包的情况下在投标文件中需明确说明分包并载明分包承担主体的相关材料。投标方所签订的分包合同的服务标准不得低于本合同的服务标准，并对专业分包单位的服务行为承担连带责任。专业分包单位不得将专业分包项目再次转包。
投标人拟在中标后将上述部分分包的，应当在投标文件中提供《分包意向协议书》，载明接受分包的企业、分包合同金额，接受分包的企业应当具备相应资质条件且不得再次分包。除上述情形外，中标后一律不得对外分包。
分包合同不能免除中标方在本项目中应承担的任何义务和责任。中标方应对分包服务项目进行相应监督管理，保证合同的履行。
考核要求
考核评定表及评定细则
	服务质量考核表

	综合打分
	评分分值
	支付比例

	
	≥90
	100%

	
	80-90
	根据考核评定细则进行扣减相关的服务费

	
	70-80
	根据考核评定细则进行扣减相关的服务费

	
	60-70
	根据考核评定细则进行扣减相关的服务费，最高扣款比例不超过5%

	
	＜60
	视为服务质量不合格


	服务质量考核评定细则

	考核周期：    年  月  日    -    年  月  日
	综合

	
	得分：

	
	     

	评定项目
	所占分值
	打分规则
	考核
	备注

	
	
	
	分值
	

	整体考核
	15
	硬件考核
	整体可用率：点位设备完好率≥95%，得5分，每低于一个百分点扣1分。
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	社会面视频接入：未发生因乙方原因导致的社会面视频资源无法接入且故障时间超过48小时，得2分；每发生一次，扣1分，扣完为止。
	
	

	
	
	
	视频接入数量：总数不低于18580路。完成接入数量3分，不满足得0-2分。
	
	

	
	
	软件考核
	软件平台的客户满意度：满意得5分，其他得0-4分。
	
	

	巡检质量考核
	25
	硬件巡检质量考核
	图像质量：经甲方发现乙方提供的自建摄像头在服务期间图像质量不佳，乙方都能在48小时内完成响应和故障处理，得5分，未满足要求得0-4分。
	
	

	
	
	
	设备巡检：未发生甲方发现乙方提供的自建摄像头设备发生故障，日常巡检过程中未发现（以日常巡检记录为准），且故障时间已经超过48小时，得5分；每发生一次，扣1分，扣完为止。
	
	

	
	
	
	点位设施巡检：定期对每个监视点进行巡检，并做好相关记录，得5分，未完成巡检或记录缺失的得0-4分。
	
	

	
	
	
	接入视频数巡检：定期对18580路视频接入进行巡检并做好相关记录，得5分。未完成巡检或记录缺失的，得0-4分。
	
	

	
	
	软件巡检质量考核
	软件巡检：定期对软件平台进行巡检并做好相关记录，得5分。未完成巡检或记录缺失的，得0-4分。
	
	

	维护质量考核
	40
	日常维护质量考核
	维护及时率：7×24小时故障报修受理、2小时内响应并以最快速度到达故障现场，及时排除线路及设备故障，满足得5分；维护不及时得0-4分。
	
	

	
	
	
	摄像机：要求每三个摄像机设施（立杆、挑臂、基础以及机箱）进行巡检并提供故障修复，如甲方发现摄像机设施故障，通知乙方后，乙方在48小时内恢复正常，得10分。维护不及时得0-9分。
	
	

	
	
	
	日常图像质量维护：定期完成摄像机设备镜头清洁保养、图像模糊、歪斜、树叶遮挡等维护工作，并生成维护报告。如造成图像质量影响，经甲方通知后在48小时内完成整改，得5分。整改不及时得0-4分。
	
	

	
	
	应急维护质量考核
	维修质量考核：乙方未发生因维修质量存在问题造成同一点位在一月之内发生三次以上（含三次）相同故障的，得5分。每发生一次扣2分，扣完为止。
	
	

	
	
	
	重大故障考核：各系统在无特殊情况下（如区域断电，道路施工影响等）或不可抗力（如台风、暴雨、地震）以及甲方所能接受的其他原因，未出现重大故障，得5分，每出现一次重大故障扣2分，扣完为止。
	
	

	
	
	
	实战应急质量考核：每月对所有前端点位进行人车布防检测报警实地测试。确保100%点位均按一机一档摄像机功能类型触发相应报警，满足得5分，不满足得0-4分。
	
	

	
	
	
	重大活动保障：参与并完成区长热线、法定节假日保障、防汛防台等重大活动的保障工作，得5分，未参与得0-4分。
	
	

	安全系统考核
	10
	安全保障
	根据《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规对于网络安全的要求，提供相关检测、测评等报告。在提供技术服务的过程中，不能发生因投标人自身原因导致的安全生产事故及信息安全事故。满足得10分，不满足得0分。
	
	

	其他考核
	10
	维护报表
	乙方向甲方提供相关维护报表和文档等工作满足得2分，不满足得0-2分。
	
	

	
	
	培训机制
	定期对运营维护人员提供相应的培训，并进行培训记录。满足得1分，不满足得0分。
	
	

	
	
	保密考核
	和相关人员签订保密协议并做相关培训。满足得2分，不满足得0-2分。
	
	

	
	
	人员考核
	根据投标文件中提供的相关负责人员进行考核，人员相符得5分，不相符得0分。
	
	


备注：由于不可抗力或者非乙方原因导致的故障或者服务中断不在评分范围内。
付款方式
合同签订后15个工作日内，支付合同金额的50%；甲方对第1-6月的服务内容进行考核，通过后（考核90分及以上）15个工作日内支付20%的服务费用；甲方对第7-9月的服务内容进行考核，通过后（考核90分及以上）的15个工作日内支付10%的服务费用；年度服务完成后，经验收通过的，在15个工作日内支付剩余合同金额。验收不通过的不支付。
附件1-设备清单
本次招标涉及的技术服务含以下内容：
1、后台智能分析设备明细表
	后台智能分析设备明细表

	序号
	设备（系统）名称
	数量
	单位
	型号
	品牌
	已使用年限
	单项限价(万元)/年

	一
	微卡口后台智能分析设备
	
	
	
	
	
	

	1
	数据管理转发设备
	118
	台
	DS-ISH172X/TDA
	海康威视
	3年零10个月
	56.3300 

	2
	分析设备（人脸、人体、车辆）
	38
	台
	DS-IF2008-A3H/NF
	海康威视
	3年零10个月
	226.1000 

	3
	大数据服务器
	39
	台
	DS-VBD0AH-3DU/4S
	海康威视
	3年零10个月
	185.9100 

	4
	集群管理服务器
	6
	台
	DS-IF2000-U/WH
	海康威视
	3年零10个月
	17.8000 

	5
	图片存储设备(含 6T 企业级硬盘)
	49
	台
	DS-A72048R
	海康威视
	3年零10个月
	83.7900 

	6
	视频云存储管理服务器
	2
	台
	DS-A5120RH-CVMN
	海康威视
	3年零10个月
	0.7900 

	7
	比对服务器
	3
	台
	DS-IM2008-A3U
	海康威视
	3年零10个月
	31.5200 

	8
	资源管理调度平台（软件+硬件）
	1
	台
	easyMS IoT
	海康威视
	3年零10个月
	0.3800 

	9
	
	2
	台
	DS-VE22S-B
	海康威视
	3年零10个月
	1.0800 

	10
	数据资源平台
	1
	台
	物信融合数据资源平台
	海康威视
	3年零10个月
	12.8600 

	11
	
	3
	台
	DS-VE22S-ALC
	海康威视
	3年零10个月
	3.4700 

	12
	
	3
	台
	DS-VE22S-FUSION
	海康威视
	3年零10个月
	3.4700 

	13
	
	3
	台
	DS-VE22S-B/CMM
	海康威视
	3年零10个月
	2.8400 

	14
	GPU 容器管理调度平台
	3
	台
	DS-VEC22LS-DMN
	海康威视
	3年零10个月
	1.5300 

	15
	软件接入授权
	1
	台
	Infovision PVIA
	海康威视
	3年零10个月
	8.7120 

	16
	校时服务器
	1
	台
	DS-VEARM-NTP
	海康威视
	3年零10个月
	0.1900 

	17
	安全隔离设备集群管理器
	2
	台
	VC-SS6200-LVS集群管理节点机（万兆）
	远哲
	3年零10个月
	2.2000 

	18
	安全隔离设备
	14
	台
	VC-SS6200/V1.0综合型视频资源安全网关（万兆）
	远哲
	3年零10个月
	15.1600 

	19
	人脸基础信息中间库分布式数据库服务设备
	1
	台
	TS-S3024
	韬安
	3年零10个月
	3.5700 

	20
	人脸基础信息中间库接口设备
	1
	台
	TS-S3021
	韬安
	3年零10个月
	1.3300 

	21
	人脸基础信息中间库分节点数据设备
	1
	台
	TS-S3022
	韬安
	3年零10个月
	2.4300 

	22
	人脸基础信息中间库特征管理设备
	1
	台
	TS-S3023
	韬安
	3年零10个月
	1.4000 

	23
	智能数据管理转发设备
	8
	台
	TS-S2020
	韬安
	3年零10个月
	4.7900 

	24
	运维平台
	3
	台
	DS-VE22S-iOMS
	海康威视
	3年零10个月
	1.3200 

	25
	视频诊断服务器
	1
	台
	DS-IE6200-E/D
	海康威视
	3年零10个月
	1.9800 

	26
	以太网交换机(含光模块）
	38
	台
	LS-5560X-54C-EI
	H3C
	3年零10个月
	4.4500 

	27
	超融合节点
	16
	台
	fusioncube 1000
	华为
	3年零10个月
	81.2000 

	28
	DD6300 虚拟磁带库扩容
	1
	台
	备份软件&一体机
	华为
	3年零10个月
	3.3900 

	29
	TOR 交换机
	4
	台
	CE6881-48S6CQ
	华为
	3年零10个月
	3.2500 

	30
	核心交换机
	4
	台
	LS-12516G-AF
	H3C
	3年零10个月
	52.6900 

	31
	大桥核心交换机
	2
	台
	LS-12516X-AF
	H3C
	3年零10个月
	28.5600 

	二
	滨江后台智能分析设备
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	2.1
	安全隔离设备
	3
	台
	VC-SS6200/V1.0综合型视频资源安全网关（万兆）
	远哲
	3年零10个月
	3.2500 

	2.2
	数据管理转发设备
	9
	台
	DS-ISH172X/TDA
	海康威视
	3年零10个月
	4.3000 

	2.3
	分析设备（人脸、人体、车辆）
	5
	台
	DS-IF2008-A3H/NF
	海康威视
	3年零10个月
	29.7500 

	2.4
	大数据设备
	5
	台
	DS-VBD0AH-3DU/4S
	海康威视
	3年零10个月
	23.8400 

	2.5
	图片存储设备(含 6T 企业级硬盘)
	4
	台
	DS-A72048R
	海康威视
	3年零10个月
	6.8400 

	2.6
	以太网交换机(含光模块）
	4
	台
	LS-5560X-54C-EI
	H3C
	3年零10个月
	0.4700 

	三
	重要场所公安核心机房设备
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	3.1
	数据管理转发设备
	6
	台
	DS-ISH172X/TDA
	海康威视
	3年零10个月
	2.8600 

	3.2
	图片解析设备
	15
	台
	DS-IF2008-A3H/NF
	海康威视
	3年零10个月
	89.2500 

	3.3
	大数据设备
	19
	台
	DS-VBD0AH-3DU/4S
	海康威视
	3年零10个月
	90.5700 

	3.4
	集群管理服务器
	3
	台
	DS-IF2000-U/WH
	海康威视
	3年零10个月
	8.9000 

	3.5
	图片存储设备(含 6T 企业级硬盘)
	40
	台
	DS-A72048R
	海康威视
	3年零10个月
	68.4000 

	3.6
	视频云存储管理服务器
	2
	台
	DS-A5120RH-CVMN
	海康威视
	3年零10个月
	0.7900 

	3.7
	比对服务器
	5
	台
	DS-IM2008-A3U
	海康威视
	3年零10个月
	52.5400 

	3.8
	软件接入授权
	1
	台
	Infovision PVIA
	海康威视
	3年零10个月
	0.7232 

	3.9
	人脸基础信息中间库分布式数据库服务设备
	3
	台
	定制
	韬安
	3年零10个月
	11.9700 

	3.10
	车辆识别应用服务节点
	1
	台
	定制
	韬安
	3年零10个月
	2.9000 

	3.11
	二级布控应用服务节点
	1
	台
	定制
	韬安
	3年零10个月
	2.9000 

	3.12
	图像数据运维服务节点
	1
	台
	定制
	韬安
	3年零10个月
	2.9000 

	3.13
	车辆数据计算节点
	1
	台
	定制
	韬安
	3年零10个月
	3.1200 

	3.14
	二级布控计算节点
	1
	台
	定制
	韬安
	3年零10个月
	2.9000 

	3.15
	上云查询计算节点
	1
	台
	定制
	韬安
	3年零10个月
	2.9000 

	3.16
	安全隔离设备
	2
	台
	VC-SS6200/V1.0综合型视频资源安全网关（万兆）
	远哲
	3年零10个月
	2.1700 

	3.17
	智能数据管理转发设备
	8
	台
	TS-S2020
	韬安
	3年零10个月
	4.7900 

	3.18
	以太网交换机（含光模块）
	14
	套
	LS-5560X-54C-EI
	H3C
	3年零10个月
	1.6400 

	3.19
	以太网交换机（含光模块）
	24
	台
	LS-5560X-54C-EI
	H3C
	3年零10个月
	2.8100 

	四
	变更1
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	4.1
	图片解析设备
	2
	台
	DS-IF2008-A3H/NF
	海康威视
	3年零10个月
	11.9000 

	4.2
	大数据设备
	1
	台
	DS-VBD0AH-3DU/4S
	海康威视
	3年零10个月
	4.7700 

	4.3
	数据与视频服务结点(社会面智能安防平台硬件)
	10
	台
	CABG-Capaclty Assurance-100D
	华为
	3年零10个月
	5.9500 

	4.4
	数据管理转发设备
	10
	台
	DS-ISH172X/TDA
	海康威视
	3年零10个月
	4.7700 

	五
	共享平台扩容
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	1.1
	一机一档单元
	1
	个
	SG-MOA
	海康威视
	3年零10个月
	3.1500 

	1.2
	平台级联网关
	4
	个
	SG-NCG
	海康威视
	3年零10个月
	5.1500 

	1.3
	万兆多模光模块，800nm，300m
	2
	台
	SFP-XG-SX-MM850-D
	H3C
	3年零10个月
	0.0300 

	六
	综治网格中心视频联网
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	2.1
	视联网监控联网共享管理调度系统
	1
	台
	Tkula-GDM-MS6100
	视联动力
	3年零10个月
	6.7900 

	2.2
	共享管理调度软件
	1
	套
	定制
	视联动力
	3年零10个月
	5.7500 

	2.3
	视联网智能化监控设备
	13
	套
	GXJ-3.1 uniSurV Module
	视联动力
	3年零10个月
	24.2500 

	七
	变更2
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	3.1
	流媒体转发设备
	6
	台
	PVG-PLUS FS480
	东方网力
	3年零10个月
	2.4400 

	3.2
	网络交换机
	1
	台
	S5800-56C-EI
	华为
	3年零10个月
	0.1300 

	八
	应用系统
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	1.1
	设备资产管理模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 

	1.2
	供应商管理模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 

	1.3
	人员管理模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 

	1.4
	项目管理模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 

	1.5
	展示模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 

	1.6
	告警模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 

	1.7
	设备接入接口开放模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	15.8800 

	1.8
	运行状态及故障监测控制模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 

	1.9
	统计分析模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 

	1.10
	工单管理模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 

	1.11
	日常运维
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 

	1.12
	知识库管理模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 

	1.13
	移动端 APP
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 

	九
	后台设备
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	2.1
	运维服务器
	3
	台
	SR650
	联想
	3年零10个月
	1.9000 

	十
	一网统管基础应用系统
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	1.1
	一网统管信息可视化应用系统
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	29.1900 

	1.2
	一网统管人工智能视频应用系统
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	44.4800 

	1.5
	一网统管基础展示系统
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	20.4100 

	1.6
	一网统管数据开放对接系统
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	6.5500 

	十一
	区级对接
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	2.1
	视频共享平台对接并分发到各街镇
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.0200 

	2.2
	区房管局系统对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.5300 

	2.3
	区建交委数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.5300 

	2.4
	区环保局数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.5300 

	2.5
	区规划资源局数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.5300 

	2.6
	区绿化市容局数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.5300 

	2.7
	区应急局数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.5300 

	2.8
	各街镇数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.5300 

	2.9
	区综管中心数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.5300 

	2.10
	食品安全监控平台系统对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	4.5400 

	十二
	街道级数据对接及综合应用
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	3.1
	视频共享平台对接并分发到 12 个街镇
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 

	3.2
	设备系统对接并分发到各街镇
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 

	3.3
	区房管局系统对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 

	3.4
	区建交委数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 

	3.5
	区环保局数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 

	3.6
	区规划资源局数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 

	3.7
	区绿化市容局数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 

	3.8
	区应急局数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 

	3.9
	各街镇数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 

	3.10
	区综管中心数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 

	十三
	相关硬件设备
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	4.1
	融屏服务器
	7
	台
	P328
	联想
	3年零10个月
	1.3000 

	4.2
	宽屏显示器
	2
	台
	EI491CR P
	宏碁
	3年零10个月
	0.0800 

	4.5
	一网统管基础展示系统服务器
	1
	台
	SR158
	联想 
	3年零10个月
	0.9600 

	4.6
	一网统管数据开放对接服务器
	2
	台
	SR650
	联想 
	3年零10个月
	1.4200 

	4.7
	一网统管基础应用系统服务器
	6
	台
	SR588
	联想
	3年零10个月
	2.0800 

	4.8
	大屏效果渲染硬件设备
	1
	台
	P520
	联想
	3年零10个月
	0.6500 

	4.9
	24口汇聚交换机
	2
	台
	S5735-S32ST4X
	华为
	3年零10个月
	0.1100 

	4.10
	万兆多模模块
	8
	台
	SFP+-10G
	华为
	3年零10个月
	0.0400 

	十四
	视频图片结构化
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	1
	全目标结构化设备
	13
	台
	Atlas 800 AI服务器（型号 3000）
	华为
	3年零10个月
	115.3600 

	2
	视图大数据检索设备
	13
	台
	Atlas 800 AI服务器（型号 3000）
	华为
	3年零10个月
	115.3600 

	3
	全目标结构化设备
	1
	台
	Atlas 800 AI服务器（型号 3000）
	华为
	3年零10个月
	8.7500 

	4
	数据集成转发设备（数据智能平台）
	4
	台
	Atlas 800 AI服务器（型号 3000）
	华为
	3年零10个月
	13.3000 

	5
	数据治理管理设备（数据智能平台）
	2
	台
	Atlas 800 AI服务器（型号 3000）
	华为
	3年零10个月
	12.1100 

	6
	模型训练管理设备（数据智能平台）
	6
	台
	Atlas 800 AI服务器（型号 3000）
	华为
	3年零10个月
	33.3600 

	7
	数据资产管理设备（数据智能平台）
	4
	台
	Atlas 800 AI服务器（型号 3000）
	华为
	3年零10个月
	17.9200 

	8
	数据服务管理设备（数据智能平台）
	2
	台
	Atlas 800 AI服务器（型号 3000）
	华为
	3年零10个月
	7.9100 

	9
	赋能服务网关（数据智能平台）
	2
	台
	Atlas 800 AI服务器（型号 3000）
	华为
	3年零10个月
	10.1000 


2、街道城运分中心明细表
	街道城运分中心明细表

	序号
	设备（系统）名称
	数量
	单位
	配置/型号
	品牌
	已使用年限
	单项限价(万元)/年

	一
	四平路街道城运分中心
	
	
	
	
	
	

	(一)
	门禁系统
	1
	项
	含1台发卡器、2台4门控制器、2台门禁控制器电源、1台集中供电电源、3套IC读卡器、3套磁力锁
	微耕
	3年零10个月
	0.0400 

	(二)
	视频监控
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	数字式硬盘录像机 16 路NVR
	1
	台
	DH-NVR4216-16P-HDS2
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0181 

	1.2.2
	硬盘录像机专用硬盘 4T
	4
	台
	ST4000VX007
	大华
	3年零10个月
	0.0200 

	1.2.3
	彩色枪机摄像机高清
	5
	台
	1230M-I(POE)
	海康威视
	3年零10个月
	0.0200 

	(三)
	电话与网络
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	IP电话语音交换机
	1
	台
	KX-NS300CN
	亿景
	3年零10个月
	0.1800 

	1.3.2
	分机扩展模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 

	1.3.3
	POE 交换机
	4
	台
	RG-S2910-24GT4SFP-UP-H
	锐捷
	3年零10个月
	0.1400 

	1.3.4
	IP 电话机
	20
	台
	ES205
	松下
	3年零10个月
	0.0400 

	1.3.5
	无线AP
	2
	台
	RG-AP720-A
	锐捷
	3年零10个月
	0.0200 

	1.3.6
	无线控制器
	1
	台
	RG-EG2000CE
	锐捷
	3年零10个月
	0.0900 

	(四)
	大屏投影及视频切换
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	55 寸拼接整机
	18
	台
	DHL550UDM-ES
	浙江大华
	3年零10个月
	2.5900 

	1.4.2
	双屏显示器支架一机双屏
	9
	个
	一机双屏式
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0103 

	1.4.3
	网络数字解码矩阵 解码 h265 16 分割
	1
	台
	DH-M60-12U。含3块AV 标清转高清矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输出板卡、2块可视化预览输出板卡
	浙江大华
	3年零10个月
	1.8300 

	1.4.4
	矩阵智能按键系统
	1
	套
	DH-NKB1000
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0400 

	1.4.5
	大屏拼接控制软件
	1
	套
	DH-DSCS
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0400 

	1.4.6
	大屏配电系统
	1
	套
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0200 

	1.4.7
	大屏配电
	1
	项
	YTR3330
	科华
	3年零10个月
	0.6800 

	1.4.8
	19"机柜
	3
	套
	19英寸
	富耐恩
	3年零10个月
	0.0300 

	1.4.9
	投影仪
	1
	套
	含：投影仪器支架、投影仪器幕布电动
	明基
	3年零10个月
	0.0300 

	1.4.10
	分布式编码器
	5
	台
	SV-632
	SENLANG
	3年零10个月
	0.4200 

	1.4.11
	分布式解码器
	4
	台
	SV-633
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3300 

	1.4.12
	CVS 节点 KVM 模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 

	1.4.13
	系统服务器
	1
	套
	SV-713A
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3500 

	1.4.14
	终端控制软件
	1
	套
	SV-603FR软件
	SENLANG
	3年零10个月
	0.1000 

	(五)
	音频扩声
	1
	项
	配套定制
	Senlang
	3年零10个月
	0.8600 

	(六)
	办公电脑和网络
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	1.6.1
	高清摄像头
	2
	套
	C920e-1080P
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 

	1.6.2
	耳麦
	4
	套
	头戴式H340
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 

	1.6.4
	操作系统软件
	4
	套
	专业版
	微软
	3年零10个月
	0.0400 

	(七)
	机房
	1
	项
	含微模块数据中心、桥架、智能机柜锁等
	华为
	3年零10个月
	4.5600 

	7.1
	街道配电
	1
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	1.2093 

	二
	长白新村街道城运分中心
	
	
	
	
	
	

	(一)
	门禁系统
	1
	项
	含1台发卡器、2台4门控制器、2台门禁控制器电源、1台集中供电电源、4套IC读卡器、4套磁力锁
	微耕
	3年零10个月
	0.0400 

	(二)
	视频监控系统
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	2.2.1
	数字式硬盘录像机 16 路NVR
	1
	台
	DH-NVR4216-16P-HDS2
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0200 

	2.2.2
	硬盘录像机专用硬盘 4T
	4
	台
	ST4000VX007
	大华
	3年零10个月
	0.0200 

	2.2.3
	彩色枪机摄像机高清
	5
	台
	1230M-I(POE)
	海康威视
	3年零10个月
	0.0200 

	(三)
	电话与网络
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	IP电话语音交换机
	1
	台
	KX-NS300CN
	亿景
	3年零10个月
	0.1800 

	2.3.2
	分机扩展模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 

	2.3.3
	POE 交换机
	8
	台
	RG-S2910-24GT4SFP-UP-H
	锐捷
	3年零10个月
	0.2800 

	2.3.4
	IP 电话机
	59
	台
	ES205
	松下
	3年零10个月
	0.1300 

	2.3.5
	无线AP
	4
	台
	RG-AP720-A
	锐捷
	3年零10个月
	0.0500 

	2.3.6
	无线控制器
	1
	台
	RG-EG2000CE
	锐捷
	3年零10个月
	0.0900 

	(四)
	大屏投影及视频切换
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	55 寸拼接整机
	18
	台
	DHL550UDM-ES
	浙江大华
	3年零10个月
	2.5900 

	2.4.2
	大屏包边
	1
	套
	定制
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0132 

	2.4.3
	大屏支架
	18
	套
	55寸
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0864 

	2.4.4
	网络数字解码矩阵 解码 h265 16 分割
	1
	台
	DH-M60-12U。含3块AV 标清转高清矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输出板卡、2块可视化预览输出板卡
	浙江大华
	3年零10个月
	1.8300 

	2.4.5
	矩阵智能按键系统
	1
	套
	DH-NKB1000
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0400 

	2.4.6
	大屏拼接控制软件
	1
	套
	DH-DSCS
	国产
	3年零10个月
	0.0400 

	2.4.7
	大屏配电系统
	1
	套
	配套
	科华
	3年零10个月
	0.0200 

	2.4.8
	大屏配电
	1
	项
	YTR3330
	富耐恩
	3年零10个月
	0.6800 

	2.4.9
	19"机柜
	3
	套
	19英寸
	明基
	3年零10个月
	0.0300 

	2.4.10
	投影仪
	1
	套
	含：投影仪器支架、投影仪器幕布电动
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 

	2.4.11
	分布式编码器
	5
	台
	SV-632
	SENLANG
	3年零10个月
	0.2800 

	2.4.12
	分布式解码器
	4
	台
	SV-633
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3300 

	2.4.13
	CVS 节点 KVM 模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 

	2.4.14
	系统服务器
	1
	套
	SV-713A
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3500 

	2.4.15
	终端控制软件
	1
	套
	SV-603FR软件
	Senlang
	3年零10个月
	0.1000 

	(五)
	音频扩声
	1
	项
	配套定制
	Senlang
	3年零10个月
	0.8600 

	(六)
	办公电脑和网络
	
	
	
	
	
	

	2.6.1
	高清摄像头
	2
	套
	C920e-1080P
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 

	2.6.2
	耳麦
	4
	套
	头戴式H340
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 

	2.6.4
	操作系统软件
	4
	套
	专业版
	微软
	3年零10个月
	0.0400 

	(七)
	机房
	1
	项
	含微模块数据中心、桥架、智能机柜锁等
	华为
	3年零10个月
	3.0000 

	7.1
	街道配电
	1
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	2.8555 

	三
	长海路街道城运分中心
	
	
	
	
	
	

	(一)
	门禁系统
	1
	项
	含1台发卡器、3台4门控制器、3台门禁控制器电源、1台集中供电电源、3套IC读卡器、3套磁力锁
	微耕
	3年零10个月
	0.0500 

	(二)
	视频监控系统
	1
	
	
	
	
	

	3.2.1
	数字式硬盘录像机 16 路NVR
	1
	台
	DH-NVR4216-16P-HDS2
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0200 

	3.2.2
	硬盘录像机专用硬盘 4T
	2
	台
	ST4000VX007
	大华
	3年零10个月
	0.0100 

	3.2.3
	彩色枪机摄像机高清
	5
	台
	1230M-I(POE)
	海康威视
	3年零10个月
	0.0200 

	(三)
	电话与网络
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	IP电话语音交换机
	1
	台
	KX-NS300CN
	亿景
	3年零10个月
	0.1800 

	3.3.2
	分机扩展模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 

	3.3.3
	POE 交换机
	5
	台
	RG-S2910-24GT4SFP-UP-H
	锐捷
	3年零10个月
	0.1700 

	3.3.4
	IP 电话机
	21
	台
	ES205
	松下
	3年零10个月
	0.0500 

	3.3.5
	无线AP
	4
	台
	RG-AP720-A
	锐捷
	3年零10个月
	0.0500 

	3.3.6
	无线控制器
	1
	台
	RG-EG2000CE
	锐捷
	3年零10个月
	0.0900 

	(四)
	大屏投影及视频切换
	
	
	
	
	
	

	3.4.1
	55 寸拼接整机
	18
	台
	DHL550UDM-ES
	浙江大华
	3年零10个月
	2.5900 

	3.4.2
	双屏显示器支架一机双屏
	8
	个
	一机双屏式
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0091 

	3.4.3
	大屏包边
	1
	套
	定制
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0132 

	3.4.4
	大屏支架
	18
	套
	55寸
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0864 

	3.4.5
	网络数字解码矩阵 解码 h265 16 分割
	1
	台
	DH-M60-12U。含3块AV 标清转高清矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输出板卡、2块可视化预览输出板卡
	浙江大华
	3年零10个月
	1.8300 

	3.4.6
	矩阵智能按键系统
	1
	套
	DH-NKB1000
	国产
	3年零10个月
	0.0400 

	3.4.7
	大屏拼接控制软件
	1
	套
	DH-DSCS
	科华
	3年零10个月
	0.0400 

	3.4.8
	大屏配电系统
	1
	套
	配套
	富耐恩
	3年零10个月
	0.0200 

	3.4.9
	大屏配电
	1
	项
	YTR3330
	明基
	3年零10个月
	0.6800 

	3.4.10
	19"机柜
	3
	套
	19英寸
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 

	3.4.11
	投影仪
	1
	套
	含：投影仪器幕布电动
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 

	3.4.12
	分布式编码器
	5
	台
	SV-632
	SENLANG
	3年零10个月
	0.2800 

	3.4.13
	分布式解码器
	4
	台
	SV-633
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3300 

	3.4.14
	CVS 节点 KVM 模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 

	3.4.15
	系统服务器
	1
	套
	SV-713A
	Senlang
	3年零10个月
	0.3500 

	3.4.16
	终端控制软件
	1
	套
	SV-603FR软件
	Senlang
	3年零10个月
	0.1000 

	(五)
	音频扩声
	1
	项
	配套定制
	Senlang
	3年零10个月
	0.8600 

	(六)
	办公电脑和网络
	
	
	
	
	
	

	3.6.1
	高清摄像头
	4
	套
	C920e-1080P
	罗技
	3年零10个月
	0.0200 

	3.6.2
	耳麦
	4
	套
	头戴式H340
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 

	3.6.4
	操作系统软件
	4
	套
	专业版
	微软
	3年零10个月
	0.0400 

	(七)
	机房
	1
	项
	含微模块数据中心、桥架、智能机柜锁等
	华为
	3年零10个月
	3.2100 

	7.1
	街道配电
	1
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	1.0869 

	四
	定海路街道城运分中心
	
	
	
	
	
	

	(一)
	门禁系统
	1
	项
	含1台发卡器、3台4门控制器、3台门禁控制器电源、1台集中供电电源、3套IC读卡器、3套磁力锁
	微耕
	3年零10个月
	0.0500 

	(二)
	视频监控系统
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	数字式硬盘录像机 16 路NVR
	1
	台
	DH-NVR4216-16P-HDS2
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0200 

	4.2.2
	硬盘录像机专用硬盘 4T
	2
	台
	ST4000VX007
	大华
	3年零10个月
	0.0100 

	4.2.3
	彩色枪机摄像机高清
	4
	台
	1230M-I(POE)
	海康威视
	3年零10个月
	0.0100 

	(三)
	电话与网络
	
	
	
	
	
	

	4.3.1
	IP电话语音交换机
	1
	台
	KX-NS300CN
	亿景
	3年零10个月
	0.1800 

	4.3.2
	分机扩展模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 

	4.3.3
	POE 交换机
	11
	台
	RG-S2910-24GT4SFP-UP-H
	锐捷
	3年零10个月
	0.3800 

	4.3.4
	IP 电话机
	98
	台
	ES205
	松下
	3年零10个月
	0.2200 

	4.3.5
	无线AP
	4
	台
	RG-AP720-A
	锐捷
	3年零10个月
	0.0500 

	4.3.6
	无线控制器
	1
	台
	RG-EG2000CE
	锐捷
	3年零10个月
	0.0900 

	(四)
	大屏投影及视频切换
	
	
	
	
	
	

	4.4.1
	55 寸拼接整机
	18
	台
	DHL550UDM-ES
	浙江大华
	3年零10个月
	2.5900 

	4.4.2
	双屏显示器支架一机双屏
	8
	个
	一机双屏式
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0091 

	4.4.3
	大屏包边
	1
	套
	定制
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0132 

	4.4.4
	大屏支架
	18
	套
	55寸
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0864 

	4.4.5
	网络数字解码矩阵 解码 h265 16 分割
	1
	台
	DH-M60-12U。含3块AV 标清转高清矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输出板卡、2块可视化预览输出板卡
	浙江大华
	3年零10个月
	1.8300 

	4.4.6
	矩阵智能按键系统
	1
	套
	DH-NKB1000
	国产
	3年零10个月
	0.0400 

	4.4.7
	大屏拼接控制软件
	1
	套
	DH-DSCS
	科华
	3年零10个月
	0.0400 

	4.4.8
	大屏配电系统
	1
	套
	配套
	富耐恩
	3年零10个月
	0.0200 

	4.4.9
	大屏配电
	1
	项
	YTR3330
	明基
	3年零10个月
	0.6800 

	4.4.10
	19"机柜
	3
	套
	19英寸
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 

	4.4.11
	投影仪
	1
	套
	含：投影仪器幕布电动
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 

	4.4.12
	分布式编码器
	5
	台
	SV-632
	SENLANG
	3年零10个月
	0.2800 

	4.4.13
	分布式解码器
	4
	台
	SV-633
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3300 

	4.4.14
	CVS 节点 KVM 模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 

	4.4.15
	系统服务器
	1
	套
	SV-713A
	Senlang
	3年零10个月
	0.3500 

	4.4.16
	终端控制软件
	1
	套
	SV-603FR软件
	Senlang
	3年零10个月
	0.1000 

	(五)
	音频扩声
	1
	项
	配套定制
	Senlang
	3年零10个月
	0.8600 

	(六)
	办公电脑和网络
	
	
	
	
	
	

	4.6.1
	高清摄像头
	4
	套
	C920e-1080P
	罗技
	3年零10个月
	0.0200 

	4.6.2
	耳麦
	4
	套
	头戴式H340
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 

	4.6.4
	操作系统软件
	4
	套
	专业版
	微软
	3年零10个月
	0.0400 

	(七)
	机房
	1
	项
	含微模块数据中心、桥架、智能机柜锁等
	华为
	3年零10个月
	3.2500 

	7.1
	街道配电
	1
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	4.2994 

	五
	江浦街道城运分中心
	
	
	
	
	
	

	(一)
	门禁系统
	1
	项
	含1台发卡器、2台4门控制器、2台门禁控制器电源、1台集中供电电源、3套IC读卡器、3套磁力锁
	微耕
	3年零10个月
	0.0400 

	(二)
	视频监控系统
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	数字式硬盘录像机 16 路NVR
	1
	台
	DH-NVR4216-16P-HDS2
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0200 

	5.2.2
	硬盘录像机专用硬盘 4T
	4
	台
	ST4000VX007
	大华
	3年零10个月
	0.0200 

	5.2.3
	彩色枪机摄像机高清
	5
	台
	1230M-I(POE)
	海康威视
	3年零10个月
	0.0200 

	(三)
	电话与网络
	
	
	
	
	
	

	5.3.1
	IP电话语音交换机
	1
	台
	KX-NS300CN
	亿景
	3年零10个月
	0.1800 

	5.3.2
	分机扩展模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 

	5.3.3
	POE 交换机
	10
	台
	RG-S2910-24GT4SFP-UP-H
	锐捷
	3年零10个月
	0.3500 

	5.3.4
	IP 电话机
	86
	台
	ES205
	松下
	3年零10个月
	0.1900 

	5.3.5
	无线AP
	7
	台
	RG-AP720-A
	锐捷
	3年零10个月
	0.0800 

	5.3.6
	无线控制器
	1
	台
	RG-EG2000CE
	锐捷
	3年零10个月
	0.0900 

	(四)
	大屏投影及视频切换
	
	
	
	
	
	

	5.4.1
	55 寸拼接整机
	18
	台
	DHL550UDM-ES
	浙江大华
	3年零10个月
	2.5900 

	5.4.2
	双屏显示器支架一机双屏
	8
	个
	一机双屏式
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0091 

	5.4.3
	大屏包边
	1
	套
	定制
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0132 

	5.4.4
	大屏支架
	18
	套
	55寸
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0864 

	5.4.5
	网络数字解码矩阵 解码 h265 16 分割
	1
	台
	DH-M60-12U。含3块AV 标清转高清矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输出板卡、2块可视化预览输出板卡
	浙江大华
	3年零10个月
	1.8300 

	5.4.6
	矩阵智能按键系统
	1
	套
	DH-NKB1000
	国产
	3年零10个月
	0.0400 

	5.4.7
	大屏拼接控制软件
	1
	套
	DH-DSCS
	科华
	3年零10个月
	0.0400 

	5.4.8
	大屏配电系统
	1
	套
	配套
	富耐恩
	3年零10个月
	0.0200 

	5.4.9
	大屏配电
	1
	项
	YTR3330
	明基
	3年零10个月
	0.6800 

	5.4.10
	19"机柜
	3
	套
	19英寸
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 

	5.4.11
	投影仪
	1
	套
	含：投影仪器幕布电动
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 

	5.4.12
	分布式编码器
	5
	台
	SV-632
	SENLANG
	3年零10个月
	0.2800 

	5.4.13
	分布式解码器
	4
	台
	SV-633
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3300 

	5.4.14
	CVS 节点 KVM 模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 

	5.4.15
	系统服务器
	1
	套
	SV-713A
	Senlang
	3年零10个月
	0.3500 

	5.4.16
	终端控制软件
	1
	套
	SV-603FR软件
	Senlang
	3年零10个月
	0.1000 

	(五)
	音频扩声
	1
	项
	配套定制
	Senlang
	3年零10个月
	0.8600 

	(六)
	办公电脑和网络
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	5.6.1
	高清摄像头
	2
	套
	C920e-1080P
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 

	5.6.2
	耳麦
	4
	套
	头戴式H340
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 

	5.6.4
	操作系统软件
	4
	套
	专业版
	微软
	3年零10个月
	0.0400 

	(七)
	机房
	1
	项
	含微模块数据中心、桥架、智能机柜锁等
	华为
	3年零10个月
	4.4800 

	7.1
	街道配电
	1
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	2.9523 

	六
	殷行街道城运分中心
	
	
	
	
	
	

	(一)
	门禁系统
	1
	项
	含1台发卡器、2台4门控制器、2台门禁控制器电源、1台集中供电电源、3套IC读卡器、3套磁力锁
	微耕
	3年零10个月
	0.0400 

	(二)
	视频监控系统
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	数字式硬盘录像机 16 路NVR
	1
	台
	DH-NVR4216-16P-HDS2
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0200 

	6.2.2
	硬盘录像机专用硬盘 4T
	4
	台
	ST4000VX007
	大华
	3年零10个月
	0.0200 

	6.2.3
	彩色枪机摄像机高清
	3
	台
	1230M-I(POE)
	海康威视
	3年零10个月
	0.0100 

	(三)
	电话与网络
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	IP电话语音交换机
	1
	台
	KX-NS300CN
	亿景
	3年零10个月
	0.1800 

	6.3.2
	分机扩展模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 

	6.3.3
	POE 交换机
	8
	台
	RG-S2910-24GT4SFP-UP-H
	锐捷
	3年零10个月
	0.2800 

	6.3.4
	IP 电话机
	29
	台
	ES205
	松下
	3年零10个月
	0.0600 

	6.3.5
	无线AP
	4
	台
	RG-AP720-A
	锐捷
	3年零10个月
	0.0500 

	6.3.6
	无线控制器
	1
	台
	RG-EG2000CE
	锐捷
	3年零10个月
	0.0900 

	(四)
	大屏投影及视频切换
	
	
	
	
	
	

	6.4.1
	55 寸拼接整机
	18
	台
	DHL550UDM-ES
	浙江大华
	3年零10个月
	2.5900 

	6.4.2
	双屏显示器支架一机双屏
	12
	个
	一机双屏式
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0137 

	6.4.3
	大屏包边
	1
	套
	定制
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0132 

	6.4.4
	大屏支架
	18
	套
	55寸
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0864 

	6.4.5
	网络数字解码矩阵 解码 h265 16 分割
	1
	台
	DH-M60-12U。含3块AV 标清转高清矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输出板卡、2块可视化预览输出板卡
	浙江大华
	3年零10个月
	1.8300 

	6.4.6
	矩阵智能按键系统
	1
	套
	DH-NKB1000
	国产
	3年零10个月
	0.0400 

	6.4.7
	大屏拼接控制软件
	1
	套
	DH-DSCS
	科华
	3年零10个月
	0.0400 

	6.4.8
	大屏配电系统
	1
	套
	配套
	富耐恩
	3年零10个月
	0.0200 

	6.4.9
	大屏配电
	1
	项
	YTR3330
	明基
	3年零10个月
	0.6800 

	6.4.10
	19"机柜
	3
	套
	19英寸
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 

	6.4.11
	投影仪
	1
	套
	含：投影仪器幕布电动
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 

	6.4.12
	分布式编码器
	5
	台
	SV-632
	SENLANG
	3年零10个月
	0.2800 

	6.4.13
	分布式解码器
	4
	台
	SV-633
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3300 

	6.4.14
	CVS 节点 KVM 模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 

	6.4.15
	系统服务器
	1
	套
	SV-713A
	Senlang
	3年零10个月
	0.3500 

	6.4.16
	终端控制软件
	1
	套
	SV-603FR软件
	Senlang
	3年零10个月
	0.1000 

	(五)
	音频扩声
	1
	项
	配套定制
	Senlang
	3年零10个月
	0.8600 

	(六)
	办公电脑和网络
	
	
	
	
	
	

	6.6.1
	高清摄像头
	2
	套
	C920e-1080P
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 

	6.6.2
	耳麦
	4
	套
	头戴式H340
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 

	6.6.4
	操作系统软件
	4
	套
	专业版
	微软
	3年零10个月
	0.0400 

	(七)
	机房
	1
	项
	含微模块数据中心、桥架、智能机柜锁等
	华为
	3年零10个月
	3.1700 

	7.1
	街道配电
	1
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	1.6662 

	七
	五角场街道城运分中心
	
	
	
	
	
	

	(一)
	门禁系统
	1
	项
	含1台发卡器、4台4门控制器、4台门禁控制器电源、2台集中供电电源、4套IC读卡器、4套磁力锁
	微耕
	3年零10个月
	0.0600 

	(二)
	视频监控系统
	
	
	
	
	
	

	7.2.1
	数字式硬盘录像机 16 路NVR
	1
	台
	DH-NVR4216-16P-HDS2
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0200 

	7.2.2
	硬盘录像机专用硬盘 4T
	2
	台
	ST4000VX007
	大华
	3年零10个月
	0.0100 

	7.2.3
	彩色枪机摄像机高清
	5
	台
	1230M-I(POE)
	海康威视
	3年零10个月
	0.0200 

	(三)
	电话与网络
	
	
	
	
	
	

	7.3.1
	IP电话语音交换机
	1
	台
	KX-NS300CN
	亿景
	3年零10个月
	0.1800 

	7.3.2
	分机扩展模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 

	7.3.3
	POE 交换机
	8
	台
	RG-S2910-24GT4SFP-UP-H
	锐捷
	3年零10个月
	0.2800 

	7.3.4
	IP 电话机
	74
	台
	ES205
	松下
	3年零10个月
	0.1700 

	7.3.5
	无线AP
	4
	台
	RG-AP720-A
	锐捷
	3年零10个月
	0.0500 

	7.3.6
	无线控制器
	1
	台
	RG-EG2000CE
	锐捷
	3年零10个月
	0.0900 

	(四)
	大屏投影及视频切换
	
	
	
	
	
	

	7.4.1
	双屏显示器支架一机双屏
	8
	个
	一机双屏式
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0091 

	7.4.2
	大屏包边
	1
	套
	定制
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0132 

	7.4.3
	大屏支架
	18
	套
	55寸
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0864 

	7.4.4
	网络数字解码矩阵 解码 h265 16 分割
	1
	台
	DH-M60-12U。含3块AV 标清转高清矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输出板卡、2块可视化预览输出板卡
	浙江大华
	3年零10个月
	1.8300 

	7.4.5
	矩阵智能按键系统
	1
	套
	DH-NKB1000
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0400 

	7.4.6
	大屏拼接控制软件
	1
	套
	DH-DSCS
	国产
	3年零10个月
	0.0400 

	7.4.7
	大屏配电系统
	1
	套
	配套
	科华
	3年零10个月
	0.0200 

	7.4.8
	大屏配电
	1
	项
	YTR3330
	富耐恩
	3年零10个月
	0.6800 

	7.4.9
	19"机柜
	3
	套
	19英寸
	明基
	3年零10个月
	0.0300 

	7.4.10
	投影仪
	1
	套
	含：投影仪器幕布电动
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 

	7.4.11
	分布式编码器
	5
	台
	SV-632
	SENLANG
	3年零10个月
	0.2800 

	7.4.12
	分布式解码器
	4
	台
	SV-633
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3300 

	7.4.13
	CVS 节点 KVM 模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 

	7.4.14
	系统服务器
	1
	套
	SV-713A
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3500 

	7.4.15
	终端控制软件
	1
	套
	SV-603FR软件
	Senlang
	3年零10个月
	0.1000 

	(五)
	音频扩声
	1
	项
	定制
	Senlang
	3年零10个月
	0.8600 

	(六)
	办公电脑和网络
	
	
	
	
	
	

	7.6.1
	高清摄像头
	4
	套
	C920e-1080P
	罗技
	3年零10个月
	0.0200 

	7.6.2
	耳麦
	4
	套
	头戴式H340
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 

	7.6.4
	操作系统软件
	4
	套
	专业版
	微软
	3年零10个月
	0.0400 

	(七)
	机房
	1
	项
	含微模块数据中心、桥架、智能机柜锁等
	华为
	3年零10个月
	3.2000 

	7.1
	街道配电
	1
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	1.2182 

	八
	平凉路街道城运分中心
	
	
	
	
	
	

	(一)
	门禁系统
	1
	项
	含1台发卡器、3台4门控制器、3台门禁控制器电源、1台集中供电电源、3套IC读卡器、3套磁力锁
	微耕
	3年零10个月
	0.0500 

	(二)
	视频监控系统
	
	
	
	
	
	

	8.2.1
	数字式硬盘录像机 16 路NVR
	1
	台
	DH-NVR4216-16P-HDS2
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0200 

	8.2.2
	硬盘录像机专用硬盘 4T
	2
	台
	ST4000VX007
	大华
	3年零10个月
	0.0100 

	8.2.3
	彩色枪机摄像机高清
	4
	台
	1230M-I(POE)
	海康威视
	3年零10个月
	0.0100 

	(三)
	电话与网络
	
	
	
	
	
	

	8.3.1
	IP电话语音交换机
	1
	台
	KX-NS300CN
	亿景
	3年零10个月
	0.1800 

	8.3.2
	分机扩展模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 

	8.3.3
	POE 交换机
	5
	台
	RG-S2910-24GT4SFP-UP-H
	锐捷
	3年零10个月
	0.1700 

	8.3.4
	IP 电话机
	37
	台
	ES205
	松下
	3年零10个月
	0.0800 

	8.3.5
	无线AP
	4
	台
	RG-AP720-A
	锐捷
	3年零10个月
	0.0500 

	8.3.6
	无线控制器
	1
	台
	RG-EG2000CE
	锐捷
	3年零10个月
	0.0900 

	(四)
	大屏投影及视频切换
	
	
	
	
	
	0.0000 

	8.4.1
	55 寸拼接整机
	18
	台
	DHL550UDM-ES
	浙江大华
	3年零10个月
	2.5900 

	8.4.2
	双屏显示器支架一机双屏
	8
	个
	一机双屏式
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0091 

	8.4.3
	大屏包边
	1
	套
	定制
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0132 

	8.4.4
	大屏支架
	18
	套
	55寸
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0864 

	8.4.5
	网络数字解码矩阵 解码 h265 16 分割
	1
	台
	DH-M60-12U。含3块AV 标清转高清矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输出板卡、2块可视化预览输出板卡
	浙江大华
	3年零10个月
	1.8300 

	8.4.6
	矩阵智能按键系统
	1
	套
	DH-NKB1000
	国产
	3年零10个月
	0.0400 

	8.4.7
	大屏拼接控制软件
	1
	套
	DH-DSCS
	科华
	3年零10个月
	0.0400 

	8.4.8
	大屏配电系统
	1
	套
	配套
	富耐恩
	3年零10个月
	0.0200 

	8.4.9
	大屏配电
	1
	项
	YTR3330
	明基
	3年零10个月
	0.6800 

	8.4.10
	19"机柜
	3
	套
	19英寸
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 

	8.4.11
	投影仪
	1
	套
	含：投影仪器幕布电动
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 

	8.4.12
	分布式编码器
	5
	台
	SV-632
	SENLANG
	3年零10个月
	0.2800 

	8.4.13
	分布式解码器
	4
	台
	SV-633
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3300 

	8.4.14
	CVS 节点 KVM 模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 

	8.4.15
	系统服务器
	1
	套
	SV-713A
	Senlang
	3年零10个月
	0.3500 

	8.4.16
	终端控制软件
	1
	套
	SV-603FR软件
	Senlang
	3年零10个月
	0.1000 

	(五)
	音频扩声
	1
	项
	配套定制
	Senlang
	3年零10个月
	0.8600 

	(六)
	办公电脑和网络
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	8.6.1
	高清摄像头
	4
	套
	C920e-1080P
	罗技
	3年零10个月
	0.0200 

	8.6.2
	耳麦
	4
	套
	头戴式H340
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 

	8.6.4
	操作系统软件
	4
	套
	专业版
	微软
	3年零10个月
	0.0400 

	7.1
	街道配电
	1
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	1.5090 

	九
	变更1
	
	
	
	
	
	

	9.1
	室内小间距LED显示屏
	14.19
	平米
	DH-PHSIA0.9-SH
	大华
	3年零10个月
	19.1600 

	9.2
	显示屏独立主控
	8
	台
	DH-LCS-M600
	大华
	3年零10个月
	0.6200 

	9.3
	图形工作站
	1
	台
	T3640。含1块显卡Quadro P6000 24GB、1个电源
	Dell
	3年零10个月
	0.3800 

	9.4
	工作站
	16
	台
	T3640
	联想
	3年零10个月
	1.0200 

	9.5
	工作站
	16
	台
	T3640
	联想
	3年零10个月
	1.0200 

	十
	七个派所所
	
	
	
	
	
	

	（一）
	综合布线
	
	
	
	
	
	

	1.1
	插座面板
	182
	个
	E2032SRJKI
	施耐德
	3年零10个月
	0.0100 

	1.2
	六类模块
	364
	个
	VDIB17766USG
	施耐德
	3年零10个月
	0.0700 

	3.4
	五眼插座
	75
	只
	10A
	施耐德
	3年零10个月
	0.0100 

	3.5
	工业连接器
	71
	套
	16A
	施耐德
	3年零10个月
	0.0500 

	3.6
	PDU
	71
	只
	10A8孔
	施耐德
	3年零10个月
	0.1600 

	1.5
	配线架
	17
	台
	ACTPP6U24NSS_S
	施耐德
	3年零10个月
	0.0300 

	1.6
	配线架模块
	408
	个
	VDIB17766USG
	施耐德
	3年零10个月
	0.0800 

	3.8
	镀锌桥架
	131.06
	米
	300*100mm
	国产
	3年零10个月
	0.1200 

	3.9
	镀锌桥架
	154.17
	米
	200*100mm
	国产
	3年零10个月
	0.1100 

	3.10
	接地铜牌
	210.22
	米
	3*30mm
	国产
	3年零10个月
	0.0900 

	（二）
	无线通信
	1
	项
	
	
	3年零10个月
	2.34

	（三）
	智能化基础设施
	
	
	
	
	
	0.0000 

	3.1
	UPS 配电箱
	6
	台
	定制(施耐德元器件）
	荣甸
	3年零10个月
	0.7100 

	3.2
	三级防浪涌
	6
	套
	Ist40/4P/AC340/440V
	施耐德
	3年零10个月
	0.0200 

	2.3
	视频会议系统
	项
	6
	配套
	视联动力
	3年零10个月
	0.0600 

	2.4
	电台
	项
	6
	配套
	国产
	3年零10个月
	0.1000 

	2.5
	监控报警系统
	项
	6
	配套
	国产
	3年零10个月
	0.0600 

	（四）
	高清显示控制系统
	
	
	
	
	
	

	4.1
	增强型数字视频管理控制器（PVG+）
	7
	台
	PVG-Server 2800-E
	东方网力
	3年零10个月
	2.1800 

	4.2
	高/标清流媒体转发节点
	14
	台
	PVG-PLUS FS4806
	东方网力
	3年零10个月
	8.9600 

	4.3
	模拟矩阵管理主机（PVG511）
	7
	台
	PVG-Server 2800-E
	东方网力
	3年零10个月
	2.2100 

	4.4
	串口服务器
	7
	台
	IO-Server NC616B+
	康海时代
	3年零10个月
	0.5000 

	4.5
	标清 DVR 转码设备
	14
	台
	FS-TC128
	东方网力
	3年零10个月
	6.3000 

	4.6
	标清国标编码器
	28
	台
	DS-6708HUH
	海康威视
	3年零10个月
	1.3400 

	4.7
	监控键盘
	14
	台
	HJC5000
	霍尼韦尔
	3年零10个月
	0.8700 

	4.8
	液晶拼接大屏（1.7 拼缝，高亮）
	108
	块
	M46PJEGS-TDY
	创维
	3年零10个月
	25.2700 

	4.9
	支架底座
	108
	套
	定制
	创维
	3年零10个月
	1.7300 

	4.10
	LED 走字屏
	6
	套
	定制
	国产
	3年零10个月
	1.1500 

	4.11
	视频处理平台
	7
	台
	DH-M60-12U
	大华
	3年零10个月
	3.8400 

	4.12
	高清音视频输出卡
	15
	张
	DH-VDC1205H-M60
	大华
	3年零10个月
	2.3100 

	4.13
	高清音视频输入卡
	20
	张
	DH-VEC0805UH-M60
	大华
	3年零10个月
	2.6400 

	4.14
	BNC 信号输入卡
	7
	张
	DH-VEC3204FB-M60
	大华
	3年零10个月
	1.0600 

	4.15
	大屏集控器
	7
	套
	TS-S1010
	韬安
	3年零10个月
	6.4000 

	4.16
	机柜及配套线缆
	7
	套
	配套定制
	国产
	3年零10个月
	0.0700 

	4.17
	HDMI 转 DVI线缆
	75
	根
	15米
	秋叶原
	3年零10个月
	0.1000 

	4.18
	图形工作站
	75
	台
	30BYA02GCW(P520C)
	联想
	3年零10个月
	16.1700 

	（五）
	高清视频对讲
	
	
	
	
	
	0.0000 

	5.1
	可视对讲一体机
	7
	台
	FTF800HD-C
	凯斯泰尔
	3年零10个月
	3.1300 

	5.2
	有源音箱
	7
	对
	LSR305
	JBL
	3年零10个月
	0.2100 

	5.3
	鹅颈话筒
	7
	台
	MX412D/C
	SHURE
	3年零10个月
	0.1100 

	5.4
	电动升降架
	7
	套
	定制配套
	国产
	3年零10个月
	0.2500 

	（六）
	管线
	
	
	
	
	
	0.0000 

	3.3
	阻燃电缆
	2979.1
	米
	YJV3*2.5MM²
	起帆
	3年零10个月
	0.2200 

	3.7
	UPS 输出线
	293.49
	米
	YJV5*10MM²
	起帆
	3年零10个月
	0.0800 

	3.11
	管线
	544.5
	米
	KBG25
	国产
	3年零10个月
	0.0200 

	3.12
	等电位连接线
	478.91
	米
	BVR6MM²
	起帆
	3年零10个月
	0.0200 

	3.13
	接地线
	57
	套
	BVR16MM²
	起帆
	3年零10个月
	0.0400 

	1.3
	六类跳线
	364
	根
	线缆定制
	施耐德
	3年零10个月
	0.0600 

	1.4
	六类非屏蔽线缆
	66.57
	箱
	ACT4P6UNR3BBU
	施耐德
	3年零10个月
	0.3100 

	1.7
	理线器
	17
	只
	1U
	国产
	3年零10个月
	0.0100 

	（七）
	变更
	
	
	
	
	
	0.0000 

	7.1
	派出所增加应急通讯天馈线
	1
	
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.3000 


3、小区微卡口智能视频监控明细表
	小区微卡口智能视频监控明细表

	序号
	原设备（系统）名称
	数量
	单位
	配置/型号
	品牌
	已使用年限
	单项限价(万元)/年

	一
	前端配置
	
	
	
	
	
	

	1.1
	600 万像素车牌识别固定摄像机（五角场）
	181
	台
	DH-IPC-HF9860P-I+DH-PFH610N+8018
	浙江大华
	3年零10个月
	15.6400 

	1.2
	600 万像素车牌识别固定摄像机（定海）
	62
	台
	DH-IPC-HF9860P-I+DH-PFH610N+8018
	浙江大华
	3年零10个月
	5.3600 

	1.3
	600 万像素车牌识别固定摄像机（长海）
	166
	台
	DH-IPC-HF9860P-I+DH-PFH610N+8018
	浙江大华
	3年零10个月
	14.3400 

	1.4
	600 万像素车牌识别固定摄像机（江浦）
	103
	台
	DH-IPC-HF9860P-I+DH-PFH610N+8018
	浙江大华
	3年零10个月
	8.9000 

	1.5
	600 万像素车牌识别固定摄像机（四平）
	78
	台
	M1281-20-SH
	华为
	3年零10个月
	6.7400 

	1.6
	600 万像素车牌识别固定摄像机（殷行）
	98
	台
	XF-IPC854A
	芯翌
	3年零10个月
	8.4700 

	1.7
	600 万像素车牌识别固定摄像机（长白）
	55
	台
	XF-IPC854A
	芯翌
	3年零10个月
	4.7500 

	1.8
	镜头
	743
	个
	HS5VP814ED-M(U)
	宾得
	3年零10个月
	23.0900 

	1.9
	600 万像素人脸识别固定摄像机（五角场）
	508
	台
	DH-IPC-HF9860P-I+DH-PFH610N+8018
	浙江大华
	3年零10个月
	43.8900 

	1.10
	600 万像素人脸识别固定摄像机（定海）
	290
	台
	DH-IPC-HF9860P-I+DH-PFH610N+8018
	浙江大华
	3年零10个月
	25.0600 

	1.11
	600万像素人脸识别固定摄像机（长海）
	615
	台
	DH-IPC-HF9860P-I+DH-PFH610N+8018
	浙江大华
	3年零10个月
	53.1400 

	1.12
	600 万像素人脸识别固定摄像机（江浦）
	423
	台
	DH-IPC-HF9860P-I+DH-PFH610N+8018
	浙江大华
	3年零10个月
	36.5500 

	1.13
	600 万像素人脸识别固定摄像机（四平）
	372
	台
	M1281-20-SH
	华为
	3年零10个月
	32.1400 

	1.14
	600 万像素人脸识别固定摄像机（殷行）
	487
	台
	XF-IPC611A
	芯翌
	3年零10个月
	42.0800 

	1.15
	600 万像素人脸识别固定摄像机（长白）
	191
	台
	XF-IPC611A
	芯翌
	3年零10个月
	16.5000 

	1.16
	镜头
	2886
	个
	HS5VP814ED-M(U)
	宾得
	3年零10个月
	89.7000 

	1.17
	200 万像素球型摄像机（五角场）
	16
	台
	DH-SD948-HNA
	浙江大华
	3年零10个月
	1.6000 

	1.18
	200 万像素球型摄像机（定海）
	62
	台
	DH-SD948-HNA
	浙江大华
	3年零10个月
	6.2000 

	1.19
	200 万像素球型摄像机（长海）
	28
	台
	DH-SD948-HNA
	浙江大华
	3年零10个月
	2.8000 

	1.20
	200 万像素球型摄像机（江浦）
	1
	台
	DH-SD948-HNA
	浙江大华
	3年零10个月
	0.1000 

	1.21
	200 万像素球型摄像机（四平）
	21
	台
	M6741-E-Z37
	华为
	3年零10个月
	2.1000 

	1.22
	200 万像素球型摄像机（殷行）
	7
	台
	DH-SD948-HNA
	浙江大华
	3年零10个月
	0.7000 

	1.24
	补光灯
	3629
	台
	LS07L-C20X12
	菱尚
	3年零10个月
	15.0900 

	1.25
	背包箱（智能）
	1462
	个
	SECBOX
	上海电气
	3年零10个月
	23.3900 

	1.26
	8 口光电转换器
	1462
	个
	S109A-GSA
	Autone
	3年零10个月
	10.5300 

	1.27
	网络防雷器
	3764
	个
	KA05J4
	永叶
	3年零10个月
	6.2600 

	1.32
	球机立杆
	6
	根
	定制
	永叶
	3年零10个月
	0.1500 

	1.33
	单挑臂立杆
	184
	根
	定制
	永叶
	3年零10个月
	4.7100 

	1.34
	双挑臂立杆
	359
	根
	定制
	永叶
	3年零10个月
	11.3700 

	1.35
	挂墙挑臂
	2597
	根
	定制
	永叶
	3年零10个月
	25.4500 

	二
	小区汇聚点配置
	
	
	
	
	
	

	2.1
	24 口汇聚交换机（含千兆多模模块）
	602
	台
	CloudEngine S5735-S32ST4X
	华为
	3年零10个月
	43.7100 

	2.2
	千兆多模模块
	1462
	块
	光模块-eSFP-FE-BIDI单模模块(TX1550/RX1310,15km,LC)
	华为
	3年零10个月
	5.0400 

	2.3
	ONU
	604
	台
	EG8040C
	华为
	3年零10个月
	1.8800 

	2.4
	16 路 NVR（含硬盘）
	643
	台
	DS-9616HD-S/GA
	海康威视
	3年零10个月
	127.3100 

	2.5
	硬盘
	5144
	块
	希捷4T监控盘
	希捷
	3年零10个月
	41.6700 

	2.6
	机柜式光缆分纤箱（24 芯/1U）
	780
	个
	定制
	图腾
	3年零10个月
	0.7500 

	2.7
	1.2 米机柜
	155
	个
	G3-6642
	图腾
	3年零10个月
	1.4300 

	2.8
	1.2 米机柜理线架
	505
	个
	24口，中性
	图腾
	3年零10个月
	0.1700 

	2.9
	1.2 米机柜 PDU 32A
	310
	个
	定制
	图腾
	3年零10个月
	0.4400 

	2.10
	2.0 米机柜
	247
	个
	600*600*2000
	图腾
	3年零10个月
	5.6300 

	2.11
	2.0 米机柜理线架
	1776
	个
	定制
	图腾
	3年零10个月
	0.6000 

	2.12
	2.0 米机柜 PDU 32A
	741
	个
	4平方32A防雷
	图腾
	3年零10个月
	1.0600 

	2.13
	机柜挡板
	1480
	个
	配套
	图腾
	3年零10个月
	1.1000 

	2.14
	取电空开
	304
	个
	配套
	图腾
	3年零10个月
	0.1600 

	2.15
	电表
	304
	个
	定制
	上海大华
	3年零10个月
	1.4600 

	2.16
	空调
	241
	台
	KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(1)
	美的
	3年零10个月
	3.5700 

	三
	街道城运中心设备机房配置
	
	
	
	
	
	

	3.1
	图片存储设备(含 6T 企业级硬盘)
	22
	台
	DS-A72024R
	海康威视
	3年零10个月
	18.7300 

	3.2
	视频云存储管理服务器
	21
	台
	DS-A5120RH-CVMN
	海康威视
	3年零10个月
	9.4900 

	3.3
	云存储运维服务器
	7
	台
	DS-A5120R-CVNN
	海康威视
	3年零10个月
	1.9000 

	3.4
	街道端平台服务器
	35
	台
	DS-VE22S-B
	海康威视
	3年零10个月
	18.6200 

	3.5
	数据管理转发设备
	133
	台
	DS-ISH172X/TDA
	海康威视
	3年零10个月
	54.4200 

	3.6
	PVG
	14
	台
	PVG-SERVER 2800-E(PVG+)
	东方网力
	3年零10个月
	4.0900 

	3.7
	流媒体转发节点
	42
	台
	PVG-PLUS FS4806
	东方网力
	3年零10个月
	17.8900 

	3.8
	街道核心交换机
	14
	台
	S7706
	华为
	3年零10个月
	14.9500 

	3.9
	万兆多模模块
	28
	块
	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.1500 

	3.10
	万兆单模模块
	140
	块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为
	3年零10个月
	2.6800 

	3.11
	OLT 设备（GPON）
	7
	台
	EA580-X7
	华为
	3年零10个月
	7.0800 

	3.12
	电表
	11
	个
	定制
	上海大华
	3年零10个月
	0.0500 

	四
	区数据中心机房设备
	
	
	
	
	
	

	4.1
	核心交换机
	2
	台
	CloudEngine S12700E-8
	华为
	3年零10个月
	6.1200 

	4.2
	万兆单模模块
	36
	块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.6900 

	4.3
	万兆多模模块
	20
	块
	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.1100 

	4.4
	网管平台设备
	1
	套
	eSight
	华为
	3年零10个月
	1.7300 

	五
	取电、接地工程
	
	
	
	
	
	

	1
	背包箱取电工程费
	1462
	点
	/
	国产
	3年零10个月
	5.8500 

	2
	背包箱、立杆接地工程费
	1585
	点
	/
	国产
	3年零10个月
	6.3400 

	3
	小区汇聚点机柜取电、接地费
	425
	点
	/
	国产
	3年零10个月
	11.9000 

	六
	管线
	
	
	
	
	
	

	1.28
	防水电源线
	105.7
	公里
	FS-RVV-300/500V
	普天
	3年零10个月
	3.1300 

	1.29
	防水网线
	43.35
	公里
	UTP-PE-6-4P-AF
	普天
	3年零10个月
	0.5100 

	1.30
	Φ50 钢管电源管道长度
	9.15
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	3.1100 

	1.31
	PVC 波纹管
	46.7
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.2800 

	七
	社会面智能安防平台
	
	
	
	
	
	

	5.1
	数据中心子平台
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	12.3600 

	5.2
	分局可视化展示平台
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	4.4100 

	5.3
	视频接入子模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	2.2700 

	5.4
	派出所综合展示子平台
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.6400 

	5.5
	情报分析预警研判平台
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.0100 

	5.6
	三维可视化应用子模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.0200 

	八
	变更
	
	
	
	
	
	

	1
	SHXM-11-20200811-0846-03-01-213-034五角场微卡口变更（移位、新增部分）
	
	
	
	
	
	

	2
	基础开挖及浇筑
	4
	座
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0080 

	3
	手孔井
	8
	个
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0147 

	4
	绿化开挖
	0.005
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0010 

	5
	Φ50 钢管电源管道
	0.01
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0034 

	6
	超六类防水网线
	0.01
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0001 

	7
	防水电源线
	0.02
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0006 

	8
	PVC 波纹管
	0.008
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0000 

	9
	SHXM-11-20200811-0846-03-01-213-039定海微卡口变（移位、新增部分）
	
	
	
	
	
	

	10
	基础开挖及浇筑
	6
	座
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0120 

	11
	手孔井
	12
	个
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0221 

	12
	绿化开挖
	0.005
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0010 

	13
	Φ50 钢管电源管道
	0.01
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0034 

	14
	超六类防水网线
	0.01
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0001 

	15
	防水电源线
	0.02
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0006 

	16
	PVC 波纹管
	0.008
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0000 

	17
	SHXM-11-20200811-0846-03-01-213-098五角场街道-国定居委迁移汇聚点
	
	
	
	
	
	

	18
	铜芯线 BV2.5
	0.047
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0005 

	19
	PVC线槽
	0.015
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0003 


4、滨江智能视频监控明细表
	滨江智能视频监控明细表

	序号
	原设备（系统）名称
	数量
	单位
	配置/型号
	品牌
	已使用年限
	单项限价(万元)/年

	一
	监控设备
	
	
	
	
	
	

	(一)
	前端监控设备
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	400 万黑光人脸识别固定摄像机
	107
	台
	DS-2SG2486ZH-SH
	海康威视
	3年零10个月
	13.0100 

	1.1.2
	400 万黑光人脸识别球型摄像机
	56
	台
	iDS-DF8CZJ-SH
	海康威视
	3年零10个月
	5.8200 

	1.1.3
	800 万智能固定摄像机
	26
	台
	DS-2SG2886ZG-SH
	海康威视
	3年零10个月
	2.6100 

	1.1.4
	镜头
	26
	个
	HS5VP814ED-M(U)
	宾得
	3年零10个月
	0.8100 

	1.1.5
	人员密度摄像机
	13
	台
	DS-2CD8627FYC-SH
	海康威视
	3年零10个月
	1.1600 

	1.1.6
	AR 全景摄像机
	2
	台
	 DS-2SG9084AY-SH
	海康威视
	3年零10个月
	1.1500 

	1.1.7
	客流统计摄像机
	3
	台
	DS-2XD8846/C-IVWS
	海康威视
	3年零10个月
	0.0500 

	1.1.9
	MDU
	178
	台
	P622E
	华为
	3年零10个月
	2.6000 

	1.1.10
	背包箱
	124
	套
	SECBOX
	上海电气
	3年零10个月
	1.9800 

	1.1.11
	网络防雷器
	207
	个
	KA05J4
	可安
	3年零10个月
	0.3400 

	1.1.12
	4 米单挑臂立杆
	19
	根
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.4900 

	1.1.13
	4 米双挑臂立杆
	6
	根
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.1900 

	1.1.14
	4 米三挑臂立杆
	5
	根
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.1700 

	1.1.15
	6 米单挑臂立杆
	21
	根
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.7100 

	1.1.16
	6 米双挑臂 F 型立杆
	28
	根
	定制
	国产
	3年零10个月
	1.4100 

	1.1.17
	房顶立杆
	6
	根
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.1100 

	1.1.18
	鹰眼立杆
	2
	根
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0400 

	1.1.20
	挂墙挑臂
	29
	根
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.2800 

	(二)
	滨江数据中心机房设备
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	16 路 NVR
	16
	台
	DS-9616HD-S/GA
	海康威视
	3年零10个月
	3.1700 

	1.2.2
	硬盘
	192
	块
	4T监控盘
	希捷
	3年零10个月
	1.5600 

	1.2.3
	图片存储设备(含 6T 企业级硬盘)
	2
	台
	DS-A72024R
	海康威视
	3年零10个月
	1.7000 

	1.2.4
	视频云存储管理服务器
	3
	台
	DS-A5120RH-CVMN
	海康威视
	3年零10个月
	1.3600 

	1.2.5
	云存储运维服务器
	1
	台
	DS-A5120R-CVNN
	海康威视
	3年零10个月
	0.2700 

	1.2.6
	平台服务器
	5
	台
	DS-VE22S-B
	海康威视
	3年零10个月
	2.6600 

	1.2.7
	数据管理转发设备
	10
	台
	DS-ISH172X/TDA
	海康威视
	3年零10个月
	4.0900 

	1.2.8
	PVG
	2
	台
	PVG-SERVER 2800-E(PVG+)
	东方网力
	3年零10个月
	0.3900 

	1.2.9
	流媒体转发节点
	6
	台
	PVG-PLUS FS4806
	东方网力
	3年零10个月
	1.7000 

	1.2.10
	核心交换机
	2
	台
	S7706
	华为
	3年零10个月
	1.4200 

	1.2.11
	万兆多模模块
	6
	个
	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.0200 

	1.2.12
	万兆单模模块
	20
	个
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.2600 

	1.2.13
	OLT 设备（GPON）
	1
	台
	EA5800-X7
	华为
	3年零10个月
	0.6700 

	1.2.14
	安全隔离设备
	2
	台
	VC-SS6200/V1.0综合型视频资源安全网关（万兆）
	远哲
	3年零10个月
	2.1700 

	1.2.15
	PVG
	1
	台
	PVG-SERVER 2800-E(PVG+)
	东方网力
	3年零10个月
	0.1900 

	1.2.16
	流媒体转发节点
	1
	台
	PVG-PLUS FS4806
	东方网力
	3年零10个月
	0.2800 

	1.2.18
	电表
	7
	个
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0300 

	二
	应用系统
	
	
	
	国产
	3年零10个月
	

	2.3
	数据图像服务器
	2
	台
	R-BOX
	Raydata
	3年零10个月
	5.4400 

	2.4
	AI一体机
	1
	台
	SA5212M5
	浪潮
	3年零10个月
	2.4000 

	三
	指挥大厅及机房
	
	
	
	
	
	

	(一)
	门禁系统
	1
	项
	含1台发卡器、1台4门控制器、1台门禁控制器电源、1台集中供电电源、2套IC读卡器、2套磁力锁
	微耕
	3年零10个月
	0.0200 

	(二)
	视频监控系统
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	3.2.1
	数字式硬盘录像机 16 路NVR
	1
	台
	DH-NVR4216-16P-HDS2
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0200 

	3.2.2
	硬盘录像机专用硬盘 4T
	4
	台
	ST4000VX007
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0100 

	3.2.3
	彩色枪机摄像机高清
	4
	台
	1230M-I(POE)
	海康威视
	3年零10个月
	0.0100 

	(三)
	电话与网络
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	3.3.1
	无线AP
	1
	
	RG-AP720-A
	锐捷
	3年零10个月
	0.0100 

	3.3.2
	无线控制器
	1
	
	RG-EG2000CE
	锐捷
	3年零10个月
	0.0900 

	(四)
	大屏投影及视频切换
	
	
	
	
	
	

	3.4.1
	LED 拼接整机
	25.74
	平米
	TW012
	利亚德
	3年零10个月
	14.4400 

	3.4.2
	网络数字解码矩阵 解码 h265 16 分割
	1
	台
	DH-M60-12U。含3块AV 标清转高清矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输出板卡、2块可视化预览输出板卡
	浙江大华
	3年零10个月
	1.8300 

	3.4.4
	大屏拼接控制软件
	1
	套
	TW012
	利亚德
	3年零10个月
	0.0400 

	3.4.6
	19"机柜
	2
	套
	H.265解码器
	利亚德
	3年零10个月
	0.0200 

	3.4.8
	分布式编码器
	5
	台
	P4000
	利亚德
	3年零10个月
	0.4200 

	3.4.10
	CVS 节点 KVM 模块
	1
	台
	SM600-1
	利亚德
	3年零10个月
	0.0200 

	3.4.11
	系统服务器
	1
	套
	SM600-1
	利亚德
	3年零10个月
	0.3500 

	3.4.12
	终端控制软件
	1
	套
	SM600-1
	利亚德
	3年零10个月
	0.1000 

	(五)
	音频扩声
	1
	项
	定制
	得胜
	3年零10个月
	0.6800 

	(六)
	办公电脑和网络
	
	
	
	
	
	

	3.6.1
	高清摄像头
	2
	套
	C920e-1080P
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 

	3.6.2
	耳麦
	4
	套
	头戴式H340
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 

	3.6.3
	工作站
	4
	套
	T3630
	Dell
	3年零10个月
	0.1100 

	3.6.4
	操作系统软件
	4
	套
	专业版
	Win10
	3年零10个月
	0.0400 

	(七)
	机房
	1
	项
	含微模块数据中心、桥架、智能机柜锁等
	国产
	3年零10个月
	5.8400 

	1
	电源箱
	7
	个
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.1000 

	2
	高压配电
	1
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	25.5270 

	(八)
	管线
	
	
	
	
	
	

	1.1.21
	电源管道
	7.846
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	2.6700 

	1.1.22
	防水电源线
	9.877
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.2900 

	六
	变更
	
	
	
	
	
	

	4.1
	光模块-LC
	18
	个
	1.25G  40KM SC
	国产
	3年零10个月
	0.0100 

	4.2
	电源线
	350
	米
	RVV3*4
	国产
	3年零10个月
	0.0100 

	4.3
	PDU
	4
	套
	8孔位10A
	国产
	3年零10个月
	0.0000 

	4.4
	工业插头
	7
	套
	16A
	国产
	3年零10个月
	0.0000 

	4.5
	桥架100*100
	70
	米
	100*100
	国产
	3年零10个月
	0.0100 

	4.6
	空开
	26
	个
	25A 2P
	国产
	3年零10个月
	0.0000 

	4.7
	非屏蔽网线
	400
	米
	UTP6
	国产
	3年零10个月
	0.0000 

	4.8
	光缆
	120
	米
	GYTS48芯
	国产
	3年零10个月
	0.0100 

	4.9
	光纤跳线
	85
	根
	SC-SC5M
	国产
	3年零10个月
	0.0100 

	4.10
	光电转换器机框
	1
	套
	24-SC
	华为
	3年零10个月
	0.0000 

	4.11
	24口光配盒
	2
	套
	24口
	华为
	3年零10个月
	0.0100 

	4.12
	柜式空调
	1
	台
	美的RFD-120W
	美的
	3年零10个月
	0.0500 

	4.13
	图像拼接处理器
	1
	台
	LYD-M600
	利亚德
	3年零10个月
	0.3600 

	4.14
	信号处理与放大设备 拼接控制器 32路
	1
	台
	PTDCONT PTD-HDMI8012
	利亚德
	3年零10个月
	0.0100 

	4.15
	pad及终端控制软件
	1
	套
	IPAD-MINI3
	苹果
	3年零10个月
	0.0300 

	4.16
	16路数字矩阵
	1
	台
	利亚德PlanarPCS
	利亚德
	3年零10个月
	0.2700 

	4.17
	UPS电源
	1
	台
	（含主机 30kV·A、蓄电池12V，65AH、电池连接线、电池柜、UPS主机柜）
	松下
	3年零10个月
	0.6600 

	4.18
	以太网交换机(含光模块）
	4
	台
	LS-5560X-54C-EI
	华为
	3年零10个月
	0.4700 

	四
	备忘96路滨江运维费用明细表
	
	
	
	
	
	

	（一）
	前端监控设备
	
	
	
	
	
	

	1
	400 万黑光人脸识别固定摄像机
	5
	台
	DS-2SG2486ZH-SH
	海康威视
	2年零9个月
	0.6100 

	2
	AR 全景摄像机
	1
	台
	 DS-2SG9084AY-SH
	海康威视
	2年零9个月
	0.5800 

	3
	MDU
	6
	台
	P622E
	华为
	2年零9个月
	0.0900 

	4
	背包箱
	6
	套
	SECBOX
	上海电气
	2年零9个月
	0.1000 

	5
	网络防雷器
	6
	个
	KA05J4
	可安
	2年零9个月
	0.0100 

	6
	4 米单挑臂立杆
	5
	根
	定制
	国产
	2年零9个月
	0.2600 

	7
	鹰眼立杆
	1
	根
	定制
	国产
	2年零9个月
	0.0400 

	（二）
	管线
	
	
	
	
	
	

	1
	电源管道
	0.346
	公里
	定制
	国产
	2年零9个月
	0.1200 

	2
	防水电源线
	0.422
	公里
	定制
	国产
	2年零9个月
	0.0100 

	五
	备忘180路滨江设备运维费用明细表
	
	
	
	
	
	

	（一）
	前端监控设备
	
	
	
	
	
	

	1
	400 万黑光人脸识别固定摄像机
	17
	台
	DS-2SG2486ZH-SH
	海康威视
	2年零5个月
	2.0700 

	2
	400 万黑光人脸识别球型摄像机
	1
	台
	iDS-DF8CZJ-SH
	海康威视
	2年零5个月
	0.1000 

	3
	800 万智能固定摄像机
	9
	台
	DS-2SG2886ZG-SH
	海康威视
	2年零5个月
	0.9000 

	4
	镜头
	9
	个
	HS5VP814ED-M(U)
	宾得
	2年零5个月
	0.2800 

	5
	MDU
	12
	台
	P622E
	华为
	2年零5个月
	0.1800 

	6
	背包箱
	11
	套
	SECBOX
	上海电气
	2年零5个月
	0.1800 

	7
	网络防雷器
	27
	个
	KA05J4
	国产
	2年零5个月
	0.0300 

	8
	6 米单挑臂立杆
	1
	根
	定制
	国产
	2年零5个月
	0.0700 

	9
	挂墙挑臂
	12
	根
	定制
	国产
	2年零5个月
	0.2400 

	（二）
	管线
	
	
	
	
	
	

	1
	电源管道敷设
	0.6
	公里
	定制
	国产
	2年零5个月
	0.4100 

	2
	防水电源线
	0.925
	公里
	定制
	国产
	2年零5个月
	0.0300 


5、道路面智能视频监控设备明细表
	道路面智能视频监控设备明细表

	序号
	原设备（系统）名称
	数量
	单位
	配置/型号
	品牌
	已使用年限
	单项限价(万元)/年

	一
	前端设备
	
	
	
	
	
	

	1.1
	800 万高清智能枪机
	760
	台
	DS-2SG2886ZG-SH
	海康威视
	3年零10个月
	57.1400 

	1.2
	800 万枪机镜头
	760
	台
	HS5VP814ED-M(U)
	宾得
	3年零10个月
	23.6200 

	1.3
	800 万高清监控智能球机
	336
	台
	DS-2SG6886ZQ-SH
	海康威视
	3年零10个月
	33.2600 

	1.4
	400 万+400 万像素全景相机
	93
	台
	DS-2SG9486PT-SH
	海康威视
	3年零10个月
	7.5300 

	1.5
	背包箱
	1009
	台
	SECBOX
	上海电气
	3年零10个月
	16.1400 

	1.6
	网络防雷器
	1009
	台
	KA05J4
	可安
	3年零10个月
	1.6800 

	1.7
	LED 补光灯
	44
	台
	CXBG-1-CX/PS-LS25
	菱尚
	3年零10个月
	0.2900 

	二
	存储分控中心设备
	
	
	
	
	
	

	2.1
	NVR
	74
	台
	DS-9616HD-S/GA
	海康威视
	3年零10个月
	14.6500 

	2.2
	硬盘
	888
	块
	4T
	希捷
	3年零10个月
	7.1900 

	三
	变更
	
	
	
	
	
	

	3.1
	教育专用抓拍级（支持上云）
	24
	套
	DS-2CD7U4WJW-SH
	海康威视
	3年零10个月
	0.7600 

	3.2
	相机支架
	11
	套
	DS-2204ZJ-P
	海康威视
	3年零10个月
	0.0100 

	3.3
	教育应用模型人脸抓拍智能分析设备（智能人脸抓拍分析设备）
	3
	台
	MD-FaceC-IAE-HS
	敏达
	3年零10个月
	0.3300 

	3.4
	专业型数字硬盘录像设备（人脸抓拍存储数字录像设备、车牌抓拍存储数字录像设备）
	4
	台
	HIK/DS-SH04FAC/A-L-AF-DVR-Ⅱ-A/0+32-32(A2-2)
	海康威视
	3年零10个月
	0.1400 

	3.5
	4T硬盘
	27
	块
	
	希捷
	3年零10个月
	0.2200 

	3.6
	来访人员身份人像数据采集系统
	3
	台
	HIK-FaceACR-CMS
	海康威视
	3年零10个月
	0.1300 

	3.7
	访客预约登记服务
	3
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.1300 

	3.8
	学校安全相关人群数据库
	3
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0400 

	3.9
	智能集成数据服务设备
	3
	台
	DS-VPSH8-IIDG
	海康威视
	3年零10个月
	0.9700 

	3.10
	智能认证USB防拔插采集装置
	3
	台
	HIK-USB-CLT-2006
	海康威视
	3年零10个月
	0.0100 

	3.11
	智能认证USB防拔插设备
	3
	台
	HIK-USB-CMS128
	海康威视
	3年零10个月
	0.0100 

	3.12
	智能实时电子巡检采集设备
	3
	套
	赛思SV-780L-I
	赛思
	3年零10个月
	0.3400 

	3.13
	智能实时电子巡检受读装置
	30
	套
	赛思SV-EIS-D01
	赛思
	3年零10个月
	0.0100 

	3.14
	智能实时电子巡检平台项目授权
	3
	套
	赛思SV-780L-APP
	赛思
	3年零10个月
	0.0100 

	3.15
	交换机
	3
	台
	DS-3E2326-H
	海康威视
	3年零10个月
	0.0500 

	四
	备忘96路重要场所设备运维费用明细表
	
	
	
	
	
	

	1
	800 万高清智能枪机
	23
	台
	DS-2SG2886ZG-SH
	海康威视
	2年零9个月
	1.7300 

	2
	800 万枪机镜头
	23
	台
	HS5VP814ED-M(U)
	宾得
	2年零9个月
	0.7100 

	3
	800 万高清监控智能球机
	60
	台
	DS-2SG6886ZQ-SH
	海康威视
	2年零9个月
	5.9400 

	4
	400 万+400 万像素全景相机
	7
	台
	DS-2SG9486PT-SH
	海康威视
	2年零9个月
	0.3800 

	5
	背包箱
	69
	台(块)
	SECBOX
	上海电气
	2年零9个月
	1.1000 

	6
	网络防雷器
	69
	台
	KA05J4
	可安
	2年零9个月
	0.1100 

	7
	LED 补光灯
	21
	台
	CXBG-1-CX/PS-LS25
	菱尚
	2年零9个月
	0.1400 

	五
	备忘180路重要场所设备运维费用明细表
	
	
	
	
	
	

	1
	800 万高清智能枪机
	115
	台
	DS-2SG2886ZG-SH
	海康威视
	2年零5个月
	8.6500 

	2
	800 万枪机镜头
	115
	台
	HS5VP814ED-M(U)
	宾得
	2年零5个月
	3.5700 

	3
	800 万高清监控智能球机
	33
	台
	DS-2SG6886ZQ-SH
	海康威视
	2年零5个月
	3.2700 

	4
	400 万+400 万像素全景相机
	5
	台
	DS-2SG9486PT-SH
	海康威视
	2年零5个月
	0.2700 

	5
	背包箱
	142
	台
	SECBOX
	上海电气
	2年零5个月
	2.2700 

	6
	LED补光灯
	150
	台
	CXBG-1-CX/PS-LS25
	菱尚
	2年零5个月
	0.9900 

	7
	网络防雷器
	142
	台
	KAO5J4
	可安
	2年零5个月
	0.2400 


6、系统安全设备明细表
	安全系统设备明细表

	序号
	原设备（系统）名称
	数量
	单位
	配置/型号
	品牌
	已使用年限
	单项限价(万元)/年

	一
	杨浦区数据中心
	
	
	
	
	
	

	1.1
	防火墙 1
	6
	台
	USG6635E
	华为
	3年零10个月
	25.2000 

	1.2
	防火墙 2
	4
	台
	USG6625E
	华为
	3年零10个月
	12.7200 

	1.3
	网络准入控制平台
	1
	台
	NAM2000
	画方
	3年零10个月
	4.4900 

	1.4
	视频安全漏洞扫描器
	1
	套
	Scanner1000-GA-X
	迪普
	3年零10个月
	4.1700 

	1.5
	威胁检测探针 1
	1
	台
	TACNX3-HD6102
	绿盟
	3年零10个月
	3.7600 

	1.6
	日志审计1
	1
	套
	LAS-NX3-L1000
	绿盟
	3年零10个月
	2.5400 

	1.7
	数据库审计 1
	1
	台
	DAS-A560
	安恒
	3年零10个月
	2.1800 

	1.8
	堡垒机 1
	2
	台
	TopSAG/TSAG-43428
	天融信
	3年零10个月
	5.6200 

	1.9
	主机安全管控 EDR
	1
	套
	EDR 、UniServer R4900 G3
	深信服
	3年零10个月
	13.1500 

	1.10
	网络监控系统 1
	1
	套
	eSight、H22X-05
	华为
	3年零10个月
	5.4100 

	1.11
	终端防泄密（DLP）
	1
	套
	TopDLP-E/EM-SE、UniServer R4900 G3
	天融信
	3年零10个月
	2.2800 

	1.12
	态势感知中心平台
	1
	套
	SHDQ-TSGZ-B、UniServer R4900 G3
	上海电气
	3年零10个月
	15.9700 

	1.13
	主机漏扫
	1
	套
	RSAS-NX3-VM
	绿盟
	3年零10个月
	3.5400 

	1.14
	应用漏扫
	1
	套
	WVSS-NX3-VM
	绿盟
	3年零10个月
	3.8600 

	1.15
	Web 页面防篡改
	1
	套
	WPT-EE
	安恒
	3年零10个月
	1.4300 

	二
	12 个街道及滨江
	
	
	
	
	
	

	2.1
	防火墙 2
	26
	台
	NGFW4000-UF/NG-81010
	天融信
	3年零10个月
	82.6800 

	2.2
	网络准入探针
	13
	台
	NAM2000-S
	画方
	3年零10个月
	38.5200 

	2.3
	威胁检测探针 2
	13
	台
	TACNX3-HD6101
	绿盟
	3年零10个月
	37.4800 

	2.4
	日志审计2
	13
	套
	LAS-NX3-L1000
	绿盟
	3年零10个月
	22.3600 

	2.5
	数据库审计 2
	13
	台
	DAS-A560
	安恒
	3年零10个月
	22.3600 

	2.6
	堡垒机 2
	13
	台
	TopSAG/TSAG-43228
	天融信
	3年零10个月
	36.5300 

	2.7
	网络监控系统 2
	13
	套
	eSight、H22X-05
	华为
	3年零10个月
	28.2800 

	2.8
	终端防泄密（DLP）
	13
	套
	TopDLP-E/EM-SE
	
	3年零10个月
	29.5900 

	2.9
	态势感知分平台
	13
	套
	UniServer R4900 G3 + SHDQ-TSGZ-A
	天融信
	3年零10个月
	76.3800 

	三
	居委
	
	
	
	
	
	

	3.1
	防火墙 3
	301
	台
	USG6555E
	华为
	3年零10个月
	115.8900 

	四
	变更
	
	
	
	
	
	

	1
	防火墙
	2
	台
	DAS-NGFW3960
	安恒
	3年零10个月
	6.3600 

	2
	威胁检测探针
	1
	台
	DAS-ABL-SP5060
	安恒
	3年零10个月
	2.8800 

	3
	入侵检测系统
	1
	台
	DAS-NTA-2000
	安恒
	3年零10个月
	2.2700 

	4
	日志审计系统
	1
	台
	DAS-LOG-1060
	安恒
	3年零10个月
	1.7200 

	5
	态势感知平台
	1
	套
	平台硬件DAS-ABL-CH、企业版DAS-ABL-S2160、威胁情报模块DAS-ABL-S2160-TI
	安恒
	3年零10个月
	5.8800 

	6
	堡垒机
	1
	台
	DAS-USM560
	安恒
	3年零10个月
	2.8100 

	7
	交换机
	2
	台
	5735-S24T4X
	华为
	3年零10个月
	0.0500 


7、已建社会面高清视频监控联网设备明细表
	已建社会面高清视频监控联网设备明细表

	序号
	设备（系统）名称
	数量
	单位
	配置/型号
	品牌
	已使用年限
	单项限价(万元)/年

	一
	社会面视频复接
	
	
	
	
	
	

	(一)
	小区
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	NVR
	645
	台
	NVR-B200-E8
	宇视
	3年零10个月
	62.3070 

	1.1.2
	硬盘
	3225
	台
	6T
	希捷
	3年零10个月
	26.7030 

	1.1.3
	光端机
	227
	对
	N3787-FB800XA/XB
	英飞拓
	3年零10个月
	7.0824 

	(二)
	园区
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	光端机
	14
	对
	N3787-FB800XA/XB
	英飞拓
	3年零10个月
	0.2912 

	1.2.2
	交换机
	14
	台
	CloudEngine S5735-L24T4S-A
	华为
	3年零10个月
	0.3276 

	(三)
	应急管理局
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	光端机
	22
	台
	N3787-FB800XA/XB
	英飞拓
	3年零10个月
	0.6864 

	1.3.2
	交换机
	22
	对
	CloudEngine S5735-L24T4S-A
	华为
	3年零10个月
	0.5148 

	(四)
	居委会
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	统一视频接入前端服务系统
	207
	台
	MS-GXJ-XIVS20V
	视联动力
	3年零10个月
	110.4552 

	1.4.2
	视联网数据交换接入前端服务系统
	207
	台
	MS-VM18
	视联动力
	3年零10个月
	32.0436 

	1.4.3
	交换机
	206
	台
	CloudEngine S5735-L24T4S-A
	华为
	3年零10个月
	4.8204 

	1.4.4
	视频会议终端
	207
	套
	VERA-BPC
	视联动力
	3年零10个月
	71.2908 

	1.4.5
	ONU
	206
	台
	EG8040C
	华为
	3年零10个月
	0.4285 

	1.4.6
	光端机大机箱
	206
	个
	N1109A-18S1
	英飞拓
	3年零10个月
	2.9334 

	(五)
	一期 5 个街道
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	交换机
	10
	台
	CloudEngine S5735-S24T4X
	华为
	3年零10个月
	0.2340 

	1.5.2
	OLT
	5
	台
	EA5800-X7
	华为
	3年零10个月
	3.3700 

	1.5.3
	万兆光模块（上联核心交换机）
	10
	块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.1914 

	1.5.4
	19 英寸机柜
	8
	台
	TS6642
	赤羽
	3年零10个月
	0.1824 

	(六)
	二期 7 个街道
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	街道级视频管理软件及控制器
	7
	套
	BPC-Pamir
	视联动力
	3年零10个月
	2.6005 

	1.6.2
	街道级统一视频接入前端服务系统
	7
	台
	MS-GXJ-XIVS50V
	视联动力
	3年零10个月
	10.7352 

	1.6.3
	视联网数据交换接入前端系统
	7
	台
	MS-VM22
	视联动力
	3年零10个月
	9.8532 

	1.6.4
	视频管理终端
	7
	套
	Gemini-BPC
	视联动力
	3年零10个月
	18.2560 

	1.6.5
	视频会议终端模块
	7
	套
	MS-VC Module
	视联动力
	3年零10个月
	2.7272 

	1.6.6
	1080P 八路电视墙终端服务系统
	7
	套
	Aurora-BPC
	视联动力
	3年零10个月
	6.8600 

	1.6.7
	存储
	7
	台
	V1090TZ
	英飞拓
	3年零10个月
	3.2340 

	1.6.8
	OLT
	7
	台
	EA5800-X7
	华为
	3年零10个月
	7.0770 

	1.6.9
	ONU
	7
	台
	EG8040C
	华为
	3年零10个月
	0.0146 

	1.6.10
	光模块（下联 ONU）
	14
	块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.0256 

	1.6.11
	万兆光模块（上联核心交换机）
	14
	块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.2680 

	1.6.12
	交换机
	7
	台
	CloudEngine S5735-S24T4X
	华为
	3年零10个月
	0.1638 

	(七)
	区指挥中心设备扩容（视频联网）
	
	
	
	
	
	

	1.7.1
	区级核心服务器
	21
	台
	GDM-DVB
	视联动力
	3年零10个月
	130.7880 

	1.7.2
	区级统一视频监控资源分享系统
	8
	台
	TOGB-BPC-V4080
	视联动力
	3年零10个月
	59.0976 

	1.7.3
	区级统一视频监控接入系统
	8
	台
	MS-BPC-XIVS80V
	视联动力
	3年零10个月
	40.5248 

	1.7.4
	八路电视墙终端服务系统
	1
	套
	Aurora-BPC
	视联动力
	3年零10个月
	0.9800 

	1.7.5
	存储
	2
	台
	V1090TZ
	英飞拓
	3年零10个月
	0.9240 

	1.7.6
	综治核心交换机
	1
	台
	CloudEngine S12700E-8
	华为
	3年零10个月
	7.8300 

	1.7.7
	万兆多模模块
	4
	块
	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.0218 

	1.7.8
	万兆单模模块
	20
	块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.3828 

	(八)
	视频管控软件
	
	
	
	
	
	

	1.8.1
	服务器
	4
	台
	G700
	锐视
	3年零10个月
	1.4496 

	1.8.2
	虚拟化管理模块
	4
	台
	T2211-VM
	锐视
	3年零10个月
	5.8368 

	1.8.3
	视频压缩模块
	4
	台
	T2211-VC
	锐视
	3年零10个月
	7.5360 

	1.8.4
	视频管控模块
	4
	台
	V1.0
	锐视
	3年零10个月
	11.9936 

	1.8.5
	视频分包模块
	4
	台
	T2211-VS
	锐视
	3年零10个月
	2.1824 

	1.8.6
	基础管理模块
	4
	台
	T2211-BM
	锐视
	3年零10个月
	2.1824 

	1
	客户端授权
	32
	台
	V1.0-LC
	锐视
	3年零10个月
	0.3584 

	1.8.8
	终端盒
	32
	台
	V1.0-VT
	锐视
	3年零10个月
	0.1792 

	二
	社会面设备复接（滨江）
	
	
	
	
	
	

	(一)
	原绿之丘汇聚机房
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	光端机
	1
	对
	N3787-FB800XA/XB
	英飞拓
	3年零10个月
	0.0208 

	(二)
	绿之丘一层机房
	
	
	
	
	3年零10个月
	

	2.2.1
	镇级视频管理软件及控制器
	1
	套
	BPC-Pamir
	视联动力
	3年零10个月
	0.3715 

	2.2.2
	镇级统一视频接入前端服务系统
	1
	台
	MS-GXJ-XIVS50V
	视联动力
	3年零10个月
	0.9585 

	2.2.3
	视联网数据交换接入前端系统
	1
	台
	MS-VM22
	视联动力
	3年零10个月
	1.1730 

	2.2.4
	视频管理终端
	1
	套
	Gemini-BPC
	视联动力
	3年零10个月
	1.3040 

	2.2.5
	视频会议终端模块
	1
	套
	MS-VC Module
	视联动力
	3年零10个月
	0.2922 

	2.2.6
	1080P 八路电视墙终端服务系统
	1
	套
	Aurora-BPC
	视联动力
	3年零10个月
	0.6125 

	2.2.7
	存储
	1
	台
	V1090TZ
	英飞拓
	3年零10个月
	0.4620 

	2.2.8
	交换机（含光模块）
	1
	台
	CloudEngine S5735-L24T4S-A
	华为
	3年零10个月
	0.0234 

	2.2.9
	千兆单模模块
	2
	块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.0109 

	三
	社会面设备复接（商务楼宇）
	
	
	
	
	
	

	(一)
	重要楼宇(商务楼宇)
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	前置安全网关
	367
	台
	VC-NFSP1600(V1.0)
	东方网力（远哲）
	3年零10个月
	33.0300 

	3.1.2
	ONU
	367
	台
	EG8040C
	华为
	3年零10个月
	0.7634 

	3.1.3
	机柜
	101
	台
	定制
	图腾
	3年零10个月
	0.8888 

	(二)
	街道
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	OLT 设备（GPON）
	12
	台
	EA5800-X7
	华为
	3年零10个月
	12.1320 

	3.2.2
	网络交换机
	12
	台
	S5720-56C-EI-AC
	华为
	3年零10个月
	1.4760 

	3.2.3
	光模块
	48
	块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.2621 

	3.2.4
	安全接入管理机
	12
	台
	VC-SS6200-LVS集群管理节点机（万兆）
	远哲
	3年零10个月
	4.9920 

	3.2.5
	安全隔离设备
	12
	台
	VC-SS6200/V1.0综合型视频资源安全网关（万兆）
	远哲
	3年零10个月
	11.4242 

	(三)
	变更
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	光端机
	52
	对
	N3787-FB800XA/XB
	英飞拓
	3年零10个月
	1.6224 

	1
	视频管理终端
	1
	台
	Gemini-BPC
	视联动力
	3年零10个月
	1.3040 

	2
	街道级视频管理软件及控制器
	1
	套
	BPC-Pamir
	视联动力
	3年零10个月
	0.2972 

	3
	光端机
	1
	对
	N3787-FB800XA/XB
	英飞拓
	3年零10个月
	0.0208 

	三
	社区综治428路改造
	
	
	
	
	
	

	（一）
	前端监控部分
	
	
	
	
	
	

	1.1
	智能抓拍摄像机
	428
	台
	DS-2CD84F5-ISH/F
	海康威视
	2年零9个月
	11.9840 

	1.2
	自动光圈手动变焦镜头
	428
	个
	HV3816D-8MPIR
	海康威视
	2年零9个月
	2.0544 

	1.3
	室外防尘罩
	428
	套
	DS-1331HZ-C
	海康威视
	2年零9个月
	0.5050 

	1.4
	室外支架
	428
	个
	DS-1293ZJ
	海康威视
	2年零9个月
	0.0993 

	1.5
	补光灯
	213
	个
	JH-S18D DC12V/20W
	珈合光电
	2年零9个月
	0.2556 

	1.6
	SD卡
	428
	个
	HS-TF-L2
	海康威视
	2年零9个月
	0.2397 

	1.7
	室外防水配线电箱
	58
	套
	定制
	国产
	2年零9个月
	0.1740 

	1.8
	室外摄像机立杆
	30
	套
	定制
	国产
	2年零9个月
	0.2160 

	1.9
	开关电源
	200
	台
	DC24V 180W
	珈合光电
	2年零9个月
	0.5200 

	1.10
	光纤模块
	100
	个
	SFP-GE-LX-SM1310
	华为
	2年零9个月
	0.5100 

	（二）
	网络传输设备
	
	
	
	
	
	

	2.1
	接入网络交换设备
	61
	台
	DS-3E2528-H(B)
	海康威视
	2年零9个月
	1.6653 

	2.2
	光纤收发设备
	61
	套
	DS-3D208T-A/DS-3D201R-A  8口千兆光纤收
	海康威视
	2年零9个月
	0.2708 

	（三）
	图像存储显示
	
	
	
	
	
	

	3.1
	专业级智能分析图像存储录像设备
	63
	套
	智能分析存储设备 DS-ISH10-FA，ST4000VX000，4T、D5022FC显示器
	海康威视
	2年零9个月
	11.3400 

	（四）
	管线
	
	
	
	
	
	

	4.1
	室外单模光缆
	8979.6
	米
	GYXTW-6B1
	鑫通
	2年零9个月
	0.1976 

	4.2
	室外防水电源线
	16432.6
	米
	FS-RVV2*1.0
	FGT
	2年零9个月
	0.4861 

	4.3
	六类非屏蔽室外双绞线
	53.88
	箱
	FGT-C6-LP
	FGT
	2年零9个月
	0.1946 

	4.4
	管道25φ
	15247.32
	米
	25φ管
	国产
	2年零9个月
	0.7624 

	四
	特定场所
	
	
	
	
	
	

	（一）
	外场前端
	
	
	
	
	
	

	1.1
	高清摄像机
	53
	套
	BPC-Pamir
	浙江大华
	2年零2个月
	4.5792 

	1.2
	镜头
	53
	个
	N3787-FB800XA/XB
	浙江大华
	2年零2个月
	0.4293 

	1.3
	防油污红外定焦枪型网络摄像机
	68
	套
	DH-IPC-HFW7443M-AS-SFC-IL
	浙江大华
	2年零2个月
	2.2848 

	1.4
	背包箱
	36
	台
	订制
	国产
	2年零2个月
	0.3600 

	1.5
	2口光电转换器
	26
	台
	DS-3D01T/R-A DS-3D04T-A
	国产
	2年零2个月
	0.1591 

	1.6
	网络防雷器
	23
	台
	DH-PFM412D-RP
	浙江大华
	2年零2个月
	0.0382 

	1.7
	客流摄像机
	7
	台
	DH-IPC-HDW7443X-E2
	浙江大华
	2年零2个月
	0.1232 

	1.8
	设备箱
	4
	台
	400*300*150
	京峰
	2年零2个月
	0.0042 

	1.12
	接地工程费
	37
	项
	FS-RVV-300/500V
	普天
	2年零2个月
	0.1480 

	（二）
	内场后端
	
	
	
	
	
	

	2.1
	光端机
	78
	对
	N3787-FB800XAXB
	英飞拓
	2年零2个月
	2.4336 

	2.2
	交换机
	50
	台
	S5735S-L24T4S-QA2
	华为
	2年零2个月
	1.1700 

	2.3
	NVR硬盘录像机
	42
	台
	DH-NVR4832-4KS2
	大华
	2年零2个月
	4.0572 

	2.4
	硬盘
	90
	块
	ST6000VX001
	大华
	2年零2个月
	0.7290 

	2.5
	1.2米机柜
	1
	台
	G3-6642
	图腾
	2年零2个月
	0.0092 

	2.6
	1.2 米机柜理线架
	3
	条
	24口，中性
	图腾
	2年零2个月
	0.0010 

	2.7
	1.2米机柜 PDU 32A
	1
	条
	定制
	图腾
	2年零2个月
	0.0014 

	2.8
	机柜挡板
	1
	块
	配套
	图腾
	2年零2个月
	0.0007 

	2.9
	壁挂机柜
	36
	台
	600*550*450
	图腾
	2年零2个月
	0.2664 

	2.10
	壁挂机柜理线架
	114
	条
	1U
	图腾
	2年零2个月
	0.0388 

	2.11
	壁挂机柜PDU 32A
	36
	条
	定制
	图腾
	2年零2个月
	0.0513 

	2.12
	壁挂机柜柜挡板
	38
	块
	配套
	图腾
	2年零2个月
	0.0281 

	2.13
	取电空开
	37
	个
	配套
	图腾
	2年零2个月
	0.0195 

	2.14
	机柜式光缆分纤箱（24 芯/1U）
	142
	个
	定制
	图腾
	2年零2个月
	0.1363 

	2.15
	视频数据接入费
	1962
	LIS
	/
	图腾
	2年零2个月
	

	2.16
	视频数据同步应用
	22.84
	项
	定制开发
	上海电气
	2年零2个月
	3.2890 

	（三）
	后端平台
	
	
	
	
	
	

	3.1
	区级核心服务器
	1
	台
	GDM-DVB
	视联动力
	2年零2个月
	6.2280 

	3.6
	服务器
	4
	台
	FusionServer 2288HV5
	超聚变
	2年零2个月
	1.4880 

	3.7
	交换机
	6
	台
	S7706
	华为
	2年零2个月
	2.9592 

	3.8
	出口防火墙
	2
	台
	SecPath F5000-AI-20
	H3C
	2年零2个月
	3.1680 

	3.9
	入侵检测 
	1
	台
	SecPath T1000-AI-60-IPS
	H3C
	2年零2个月
	1.1520 

	3.10
	日志审计
	1
	台
	SecCenter CSAP-SA-B
	H3C
	2年零2个月
	0.8640 

	3.11
	安全审计管理
	1
	台
	SecCenter CSAP-S
	H3C
	2年零2个月
	3.0240 

	3.12
	万兆流量探针
	1
	台
	SecCenter CSAP-NTA-600
	H3C
	2年零2个月
	2.1600 

	3.13
	数据安全交换平台
	2
	台
	DSE8000-TG10M
	奇安信
	2年零2个月
	3.6000 

	3.14
	单向光闸
	2
	台
	L10000-TZ11M
	奇安信
	2年零2个月
	1.9440 

	3.15
	双向网闸
	1
	台
	SIESNX3-4000A
	绿盟
	2年零2个月
	1.6092 

	（四）
	管线
	
	
	
	
	
	

	4.1
	防水电源线
	5.205
	km
	定制
	国产
	2年零2个月
	0.1540 

	4.2
	防水网线
	5.205
	km
	定制
	国产
	2年零2个月
	0.0616 

	4.3
	PVC 波纹管
	5.205
	km
	定制
	国产
	2年零2个月
	0.0312 

	五
	软件
	
	
	
	
	
	

	3.2
	视频汇聚系统
	1
	项
	定制开发
	国产
	2年零2个月
	3.7168 

	3.3
	视频运营系统
	1
	项
	定制开发
	国产
	2年零2个月
	3.7168 

	3.4
	视频调阅应用
	2
	项
	定制开发
	国产
	2年零2个月
	0.2520 

	3.5
	API接口开发
	17
	项
	定制开发
	国产
	2年零2个月
	2.1420 

	五
	74栋楼宇智能感知系统
	
	
	
	
	
	

	（一）
	火灾报警系统
	
	
	
	
	
	

	1.1
	独立式光电感烟 1
	296
	台
	TBS-N101
	拓宝
	3年零10个月
	0.1776 

	1.2
	独立式光电感烟 2
	3998
	台
	TBS-101
	拓宝
	3年零10个月
	2.3988 

	1.3
	无线本地网关
	74
	台
	TBG-510
	拓宝
	3年零10个月
	0.6882 

	（二）
	消防水系统
	
	
	
	
	
	

	2.1
	水系统信息采集器
	148
	套
	RTU-1608
	永天科技
	3年零10个月
	1.0952 

	2.2
	电流型温湿度传感器
	296
	台
	HSTL-102WS
	华控
	3年零10个月
	0.5683 

	2.3
	水浸探测器
	296
	台
	BT-0503
	永天科技
	3年零10个月
	0.1125 

	2.4
	无线数字压力变送器(无线远程压力测控终端)
	1533
	台
	PT124B-289
	永天科技
	3年零10个月
	19.3158 

	2.5
	无线数字液位变送器(无线远程液位测控终端)
	132
	台
	PT124B-288
	永天科技
	3年零10个月
	1.6236 

	（三）
	智能分析监控系统
	
	
	
	
	
	

	3.1
	智能分析网络摄像机（着火检测）
	148
	台
	DS-2TD1217
	海康威视
	3年零10个月
	3.5520 

	3.2
	智能分析网络摄像机（占道检测）
	177
	台
	DS-2CD2T47FWXHYQ-S
	海康威视
	3年零10个月
	4.3896 

	3.3
	智能分析网络摄像机（电瓶车入侵监测）
	121
	台
	DS-2CD2326FWXHYQ-SS/DT
	海康威视
	3年零10个月
	1.7908 

	3.4
	4G 工业路由器
	296
	台
	T260S
	力必拓
	3年零10个月
	1.9891 

	（四）
	电气火灾报警系统
	
	
	
	
	
	

	4.1
	电气火灾监控探测器
	520
	台
	ARCM300
	安科瑞
	3年零10个月
	4.5084 

	4.2
	综合处理单元（电气火灾智能分析）
	74
	台
	UUEF08-0500
	永天科技
	3年零10个月
	6.6156 

	4.3
	4G 工业路由器
	1
	台
	T260S
	力必拓
	3年零10个月
	0.0540 

	（五）
	监控中心系统（WEB 客户端及 APP）
	
	
	
	
	
	

	2
	智慧消防物联网平台客户端（授权）
	74
	个
	IoT-02智慧消防物联网平台软件V1.0
	永天科技
	3年零10个月
	4.7360 

	3
	微信端告警小程序（授权）
	74
	个
	永天智慧消防宝APP微信端V1.0
	永天科技
	3年零10个月
	1.7760 

	4
	永天智慧消防宝 APP 客户端（授权）
	74
	个
	永天智慧消防宝APP V1.0
	永天科技
	3年零10个月
	2.9600 

	5
	巡检系统（授权）
	74
	个
	永天消防巡检系统V1.0
	永天科技
	3年零10个月
	1.7760 

	（六）
	LED 液晶显示器
	74
	台
	T3620
	戴尔
	3年零10个月
	0.4970 

	（七）
	电气火灾数据及告警信息分析系统
	
	
	
	
	
	

	7.1
	电气火灾数据及告警信息分析系统
	1
	项
	定制开发
	永天科技
	3年零10个月
	3.5280 

	7.2
	消防水系统监测数据关联分析系统
	1
	项
	定制开发
	永天科技
	3年零10个月
	3.6540 

	7.3
	三维展示引擎（WEB）
	1
	项
	定制开发
	永天科技
	3年零10个月
	1.5750 

	（八）
	手持终端
	74
	台
	P30
	华为
	3年零10个月
	0.6385 

	6
	ADSL宽带租赁费（建设期）
	74 
	线/3 年
	上行20M/下行100M
	上海电信
	3年零10个月
	3.5342 

	7
	阿里云数据库
	1 
	套
	-
	阿里云
	3年零10个月
	0.0621 

	8
	应用服务器
	1 
	台
	-
	阿里云
	3年零10个月
	0.0365 

	(九)
	变更
	
	
	
	
	
	

	9.1
	工作站塔式主机
	74
	台
	T3640
	戴尔
	3年零10个月
	4.7064 


8、社区综治一到四期设备明细表
	社区综治一到四期设备明细表

	序号
	设备（系统）名称
	数量
	单位
	配置/型号
	品牌
	已使用年限
	单项限价(元)/年

	一
	社区综治一期
	
	
	
	
	
	

	1 
	低照度高清彩色摄像机
	994 
	台
	DS-2CD8224-SH
	海康威视
	7年零1个月
	127232.00 

	2 
	宽动态高清彩色摄像机
	180 
	台
	DS-2CD8205Z-SH
	海康威视
	7年零1个月
	23040.00 

	3 
	高清彩色半球摄像机
	108 
	台
	DS-2CD7212Z-SH
	海康威视
	7年零1个月
	13824.00 

	4 
	高清镜头（一）
	820 
	台
	TV2712D-MPIR
	海康威视
	7年零1个月
	29520.00 

	5 
	高清镜头（二）
	174 
	台
	TV0550D-MPIR
	海康威视
	7年零1个月
	7934.40 

	6 
	宽动态高清镜头
	181 
	台
	HV1250D-MPIR
	海康威视
	7年零1个月
	9556.80 

	7 
	高清数字硬盘录像机
	108 
	台
	HIK/DS-SH16FD/A-L- AF-DVR-II-A/0+16-  16(A2-2)
	海康威视
	7年零1个月
	28188.00 

	8 
	监控硬盘3T/块
	765 
	块
	ST3000VX000
	希捷
	7年零1个月
	41310.00 

	9 
	网络交换机
	128 
	台
	DS-3E2326
	海康威视
	7年零1个月
	16358.40 

	10 
	光纤收发器
	317 
	对
	发送器：DS-3D04T-A
	海康威视
	7年零1个月
	12363.00 

	
	
	
	
	接收器：DS-3D01T/R-A
	
	7年零1个月
	

	11 
	监视器（台）
	130 
	台
	DS-D5022FC
	海康威视
	7年零1个月
	10452.00 

	12 
	摄像机电源（只）
	416 
	只
	AC 24V
	国产
	7年零1个月
	7488.00 

	13 
	机柜（台）
	114 
	台
	机柜（800*600*2000， 含PDU等）
	图腾
	7年零1个月
	9804.00 

	14 
	机柜（台）
	4 
	台
	一体化机柜 X2（单机 柜） 800*1200*2050
	共济
	7年零1个月
	11200.00 

	15 
	六芯单模光缆
	67258 
	米
	室外6芯单模光纤
	天诚
	7年零1个月
	10761.28 

	16 
	六类防水网线
	88058 
	米
	室外六类双绞线
	天诚
	7年零1个月
	12328.12 

	17 
	RVV2*1.0防水电源线
	88068 
	米
	防水RVV2*1.0
	天诚
	7年零1个月
	12329.52 

	18 
	路面开挖修补（米）
	3932 
	米
	根据实际需求
	优景
	7年零1个月
	18873.60 

	19 
	立杆（套）
	255 
	套
	定制3米
	国产
	7年零1个月
	9486.00 

	20 
	室外防水箱
	255 
	个
	配套
	国产
	7年零1个月
	13260.00 

	21 
	光缆熔接（批）
	118 
	批
	配套熔接（含光配架)
	优景
	7年零1个月
	7080.00 

	22 
	线管线槽（批）
	118 
	批
	配套
	中财
	7年零1个月
	4720.00 

	其他
	
	
	
	
	
	

	1 
	枪机护罩（室外）
	1172 
	台
	DS-1301HZ
	海康威视
	7年零1个月
	6797.60 

	2 
	枪机支架
	1095 
	台
	DS-1213ZJ
	海康威视
	7年零1个月
	3285.00 

	3 
	摄像机SD卡32G
	1172 
	张
	32G
	金士顿
	7年零1个月
	5625.60 

	4 
	室外摄像机辅助灯光
	1172 
	套
	24WLED
	国产
	7年零1个月
	22502.40 

	5 
	视频管理软件
	118 
	套
	配套
	海康威视
	7年零1个月
	826.00 

	6 
	HDMI高清线5米
	119 
	条
	5米
	国产
	7年零1个月
	571.20 

	7 
	辅材
	118 
	批
	配套
	优景
	7年零1个月
	7080.00 

	8 
	室外防水线缆
	41080 
	批
	防水RVV3*1.0
	天城
	7年零1个月
	6572.80 

	二
	社区综治二期
	
	
	
	
	
	

	
	低照度高清彩色摄像机
	509 
	台
	DS-2CD8224-SH
	海康成视
	6年零4个月
	65152.00 

	2 
	宽动态高清彩色摄像机
	231 
	台
	DS-2CD82057-SH
	海康或视
	6年零4个月
	31046.40 

	3 
	高消彩色半球摄像机
	70 
	台
	DS-2CD72121E-SH
	海康成视
	6年零4个月
	8960.00 

	4 
	高清镜头(一)
	338 
	台
	TV2712D-MPIR
	海康威视
	6年零4个月
	12168.00 

	5 
	高消镜头(二)
	170 
	台
	TV0550)-MPIR
	海康成视
	6年零4个月
	7752.00 

	6 
	宽动态高消镜头
	231 
	台
	IIV12501)-WPIR
	海康威视
	6年零4个月
	12196.80 

	7 
	高清数字硬盘录像机
	80 
	台
	IIK/DS-SII16FD/A-L-AF-
DVK-1I-A/0+16-16(A2-2)
	海康威视
	6年零4个月
	20880.00 

	8 
	监控硬盘3T/块
	489 
	块
	ST3000VX000
	希捷
	6年零4个月
	26406.00 

	9 
	网络交换机
	81 
	台
	DS-3E2326
	海康威视
	6年零4个月
	10351.80 

	10 
	光纤收发器
	223 
	对
	发送器：DS-3D04T-A
接收器：DS-3D01T/R-A
	海康成视
	6年零4个月
	5798.00 

	11 
	监视器
	80 
	台
	DS-D5022FC
	海康威视
	6年零4个月
	6432.00 

	12 
	摄像机电源
	294 
	只
	AC 24u
	国产
	6年零4个月
	7056.00 

	13 
	机柜
	67 
	台
	机框(800*600*2000.含PD
	国腾
	6年零4个月
	5762.00 

	
	体化机柜
	3 
	台
	800*1200*2050单机柜X2
	共济
	6年零4个月
	7200.00 

	14 
	六芯单模光缆
	64150 
	米
	室外6芯单模光纤
	天诚
	6年零4个月
	10264.00 

	15 
	六类防水网线
	83910 
	米
	室外六类双绞线
	天诚
	6年零4个月
	10069.20 

	16 
	RVV2*1.0防水电源线
	83910 
	米
	RVV2*1.0防水电源线
	天诚
	6年零4个月
	10069.20 

	17 
	RVV3*1.0防水电源线
	56200 
	米
	RVV3*1.0防水电源线
	天诚
	6年零4个月
	8992.00 

	18 
	路面开挖修补
	615 
	米
	根据实际需求
	优景
	6年零4个月
	2460.00 

	19 
	立杆
	255 
	套
	定制3米
	国产
	6年零4个月
	9180.00 

	20 
	室外防水箱
	223 
	套
	配套
	国产
	6年零4个月
	8920.00 

	21 
	光缆熔接
	85 
	批
	配套熔接(含光配架)
	优景
	6年零4个月
	5100.00 

	22 
	线管线槽
	85 
	批
	配套
	中财
	6年零4个月
	3400.00 

	其它
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	抢机护罩(室外)
	740 
	台
	DS-1331HZ
	海康成视
	6年零4个月
	3700.00 

	2 
	枪机支架
	740 
	台
	DS-1293ZJ
	海康威视
	6年零4个月
	2072.00 

	3 
	摄像机SD卡32G
	740 
	张
	32G
	金士顿
	6年零4个月
	3552.00 

	4 
	室外摄像机辅助灯光
	740 
	套
	24WLED
	国产
	6年零4个月
	13320.00 

	5 
	网络视频监控软件
	81 
	套
	iVMS-4200
	海康威视
	6年零4个月
	510.30 

	6 
	HDMI高清线5米
	81 
	条
	5米
	国产
	6年零4个月
	324.00 

	三
	社区综治三期
	
	
	
	
	
	

	1 
	低照度高清彩色摄像机
	312 
	台
	DS-2CD8224-SH
	海康威视
	5年零9个月
	19094.40 

	2 
	宽动态高清彩色摄像机
	150 
	台
	DS-2CD8205Z-SH
	海康威视
	5年零9个月
	14220.00 

	3 
	高清彩色半球摄像机
	52 
	台
	DS-2CD7212E-SH
	海康威视
	5年零9个月
	2995.20 

	4 
	高清镜头(一)
	179 
	台
	TV2713D-5MPIR
	海康威视
	5年零9个月
	2255.40 

	5 
	高清镜头(二)
	133 
	台
	TV0550D-4MPIR
	海康威视
	5年零9个月
	3112.20 

	6 
	宽动态高清镜头
	150 
	台
	HV3816D-8MPIR
	海康威视
	5年零9个月
	4950.00 

	7 
	宾得镜头
	60 
	台
	宾得镜头
	宾得
	5年零9个月
	11520.00 

	8 
	人脸抓拍摄像机
	42 
	台
	DS-2CD7068F/GA-
L+HV3816D-8MPIR
	海康威视
	5年零9个月
	40320.00 

	9 
	壁装支架
	44 
	个
	DS-1293ZJ-P
	海康威视
	5年零9个月
	132.00 

	10 
	微卡口车辆识别探针一体机
	18 
	台
	DS-2SG2686ZJ-SH
	海康威视
	5年零9个月
	23112.00 

	11 
	硬盘录像机(NVR)
	59 
	台
	HIK/DS-SH16FD/A-L-
AF-DVR-II-A/0+16-
16(A2-2)
	海康威视
	5年零9个月
	8496.00 

	12 
	混合分析硬盘录像机
	10 
	台
	iDS-96064NX-I16
	海康威视
	5年零9个月
	27000.00 

	13 
	硬盘3T(块)
	417 
	块
	3T
	希捷
	5年零9个月
	28147.50 

	14 
	网络交换机
	76 
	台
	DS-3E2326-H
	海康威视
	5年零9个月
	5472.00 

	15 
	光纤收发器(对)
	199 
	对
	发送器：DS-3D04T-A
接收器：DS-3D01T/R-
	海康威视
	5年零9个月
	5850.60 

	16 
	监视器
	70 
	台
	DS-D5022FC
	海康威视
	5年零9个月
	5880.00 

	17 
	摄像机电源
	262 
	个
	AC 24V 100W
	国产
	5年零9个月
	7074.00 

	18 
	机柜
	51 
	架
	600*600*2050mm
	图腾
	5年零9个月
	4590.00 

	19 
	一体化机柜
	2 
	架
	XRDC0601E-X2
	共济
	5年零9个月
	9795.60 

	20 
	光缆(米)
	48019 
	米
	FGT-TW6LOM1
	FGT
	5年零9个月
	9603.87 

	21 
	网络铜缆(米)
	29551 
	米
	FGT-C6-LP
	FGT
	5年零9个月
	3546.12 

	22 
	电源线2*1.0(米)
	29551 
	米
	FS-RVV2*1.0
	FGT
	5年零9个月
	3546.12 

	23 
	电源线3*1.0(米)
	47979 
	米
	FS-RVV3*1.0
	FGT
	5年零9个月
	7676.69 

	24 
	路面开挖修补(米)
	1164 
	米
	配套
	国产
	5年零9个月
	6984.00 

	25 
	立杆(套)
	185 
	套
	3M
	国产
	5年零9个月
	6660.00 

	
	
	7 
	套
	4M
	国产
	5年零9个月
	308.00 

	26 
	室外防水箱
	196 
	个
	500*300*200mm
	国产
	5年零9个月
	5880.00 

	27 
	光缆熔接(批)
	59 
	批
	配套
	国产
	5年零9个月
	3540.00 

	28 
	线管线槽(批)
	59 
	批
	配套
	国产
	5年零9个月
	17700.00 

	其他
	
	
	
	
	
	
	

	
	枪机护罩
	462 
	个
	DS-1331HZ-C
	海康威视
	5年零9个月
	3603.60 

	2 
	支架
	461 
	个
	DS-1293ZJ
	海康威视
	5年零9个月
	829.80 

	3 
	DS卡32G
	522 
	张
	32G
	金士顿
	5年零9个月
	1566.00 

	4 
	补光灯
	522 
	个
	AV24V 24WLED
	国产
	5年零9个月
	6264.00 

	5 
	网络视频监控软件
	48 
	套
	iVMS-4700
	海康威视
	5年零9个月
	3360.00 

	6 
	智能图像分析软件
	10 
	套
	iVMS-8700E
	海康威视
	5年零9个月
	5600.00 

	7 
	HDMI高清线(条)
	68 
	根
	5米
	国产
	5年零9个月
	408.00 

	四
	社区综治四期
	
	
	
	
	
	

	1 
	低照度高清彩色摄像机
	577 
	台
	DS-2CD8205E-SH
	海康威视
	5年零2个月
	92320.00 

	2 
	高清彩色半球摄像机
	90 
	台
	DS-2CD7105EWD-SH
	海康威视
	5年零2个月
	13320.00 

	3 
	高清镜头(一)
	285 
	台
	TS4V213ED
	宾得
	5年零2个月
	11970.00 

	4 
	高清镜头(二)
	290 
	台
	TS11V513ED-M
	宾得
	5年零2个月
	18618.00 

	5 
	硬盘录像机(NVR)
	84 
	台
	HIK/DS-SH16FD/A-
	海康威视
	5年零2个月
	

	
	
	
	
	L-AF-DVR-II-
	海康威视
	5年零2个月
	22680.00 

	
	
	
	
	A/0+16-16(A2-2)
	海康威视
	5年零2个月
	

	6 
	硬盘3T(块)
	410 
	块
	3T
	希捷
	5年零2个月
	27675.00 

	7 
	网络交换机
	78 
	台
	DS-3E2326-H
	海康威视
	5年零2个月
	10296.00 

	8 
	光纤收发器(对)
	251 
	对
	发送器：DS- 3D04T-A
	海康威视
	5年零2个月
	7429.60 

	
	
	
	
	接收器：DS- 3D01T/R-A
	海康威视
	5年零2个月
	

	9 
	监视器
	69 
	台
	DS-D5022FC-A
	海康威视
	5年零2个月
	5796.00 

	10 
	摄像机电源
	310 
	个
	AC 24V 100W
	国产
	5年零2个月
	8370.00 

	11 
	机柜
	81 
	架
	600*600*2050mm
	图
	5年零2个月
	7290.00 

	12 
	立杆(套)
	280 
	套
	3M
	国产
	5年零2个月
	10080.00 

	13 
	室外防水箱
	250 
	个
	500*300*200mm
	国产
	5年零2个月
	7500.00 

	14 
	枪机护罩
	577 
	个
	DS-1301HZ
	海康威视
	5年零2个月
	4500.60 

	15 
	支架
	575 
	个
	DS-1293ZJ
	海康威视
	5年零2个月
	1334.00 

	16 
	SD卡32G
	576 
	张
	32G
	金士顿
	5年零2个月
	1728.00 

	17 
	补光灯
	576 
	个
	AV24V 24WLED
	国产
	5年零2个月
	6912.00 

	18 
	网络视频监控软件
	92 
	套
	iVS-4700
	海康威视
	5年零2个月
	22540.00 

	19 
	HDMI高清线(条)
	74 
	根
	国标
	国产
	5年零2个月
	444.00 

	20 
	一体化机柜
	2 
	架
	XRDC0601E-X2
	共济
	5年零2个月
	8800.00 

	21 
	管线及施工(批)含 线缆敷设，设备安装、光 缆熔接等
	13 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	1248.00 

	
	
	9 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	1296.00 

	
	
	7 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	1344.00 

	
	
	7 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	1680.00 

	
	
	5 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	1440.00 

	
	
	7 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	2352.00 

	
	
	4 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	1536.00 

	
	
	5 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	2160.00 

	
	
	45 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	21600.00 

	
	
	9 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	4752.00 

	
	
	11 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	6864.00 

	
	
	1 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	768.00 

	
	
	1 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	1008.00 

	
	
	1 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	1488.00 


9、光缆、管线购买服务明细表（允许分包）
	工程名称：非重要场所光链路+机房

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量（审核）
	参数、规格
	单项限价(元)/年
	备注
	类别

	一
	非重要场所光缆购买服务
	
	
	
	13524211.5908 
	
	

	1
	非重要场所光缆年
	项
	1
	
	13496826.1486 
	20179.19 芯公里
	

	2
	非重要场所光缆年购买服务费（备忘96路）
	项
	1
	
	3413.3840 
	5.0688 芯公里
	

	3
	非重要场所光缆年购买服务费（备忘180路）
	项
	1
	
	23972.0582 
	35.598芯公里
	

	二
	机房年购买服务
	
	
	
	5799312.0000 
	
	

	1
	区数据机房购买服务（30 个机柜）
	项
	1
	
	3096720.0000 
	
	

	2
	公安微卡口/滨江/重要场所机房（48 个机柜）
	项
	1
	
	2702592.0000 
	
	

	工程名称：重要场所光链路
	

	1
	以点位计算购买服务费
	
	接入点数量
	参数、规格
	单项限价(元)/年
	备注
	类别

	2
	汇聚点
	点/每月
	34
	
	2514799.39
	
	

	3
	接入点
	点/每月
	1432
	
	15292316.54
	
	

	工程名称：杨浦区“一网统管”技术服务项目-特定场所视频监控
	

	序号
	建设内容
	单位
	参数、规格
	数量
	单项限价(元)/年
	备注
	类别

	一
	租赁部分
	
	
	
	726428.78 
	
	

	1
	社会联网子平台互联网专线购买服务
	路/年
	
	1.00 
	309672.00 
	
	

	2
	前端至居委光缆购买服务
	芯/公里/年
	
	212.05 
	142796.65 
	
	

	3
	光缆年购买服务费
	芯公里
	
	72.38 
	48744.13 
	
	

	4
	移动机房机架购买服务
	个/年
	
	4.00 
	225216.00 
	
	


附件2：投标报价汇总表格式
	后台智能分析设备明细表
	

	序号
	设备（系统）名称
	数量
	单位
	型号
	品牌
	已使用年限
	单项限价(万元)/年
	投标报价

	一
	微卡口后台智能分析设备
	
	
	
	
	
	
	

	1
	数据管理转发设备
	118
	台
	DS-ISH172X/TDA
	海康威视
	3年零10个月
	56.3300 
	

	2
	分析设备（人脸、人体、车辆）
	38
	台
	DS-IF2008-A3H/NF
	海康威视
	3年零10个月
	226.1000 
	

	3
	大数据服务器
	39
	台
	DS-VBD0AH-3DU/4S
	海康威视
	3年零10个月
	185.9100 
	

	4
	集群管理服务器
	6
	台
	DS-IF2000-U/WH
	海康威视
	3年零10个月
	17.8000 
	

	5
	图片存储设备(含 6T 企业级硬盘)
	49
	台
	DS-A72048R
	海康威视
	3年零10个月
	83.7900 
	

	6
	视频云存储管理服务器
	2
	台
	DS-A5120RH-CVMN
	海康威视
	3年零10个月
	0.7900 
	

	7
	比对服务器
	3
	台
	DS-IM2008-A3U
	海康威视
	3年零10个月
	31.5200 
	

	8
	资源管理调度平台（软件+硬件）
	1
	台
	easyMS IoT
	海康威视
	3年零10个月
	0.3800 
	

	9
	
	2
	台
	DS-VE22S-B
	海康威视
	3年零10个月
	1.0800 
	

	10
	数据资源平台
	1
	台
	物信融合数据资源平台
	海康威视
	3年零10个月
	12.8600 
	

	11
	
	3
	台
	DS-VE22S-ALC
	海康威视
	3年零10个月
	3.4700 
	

	12
	
	3
	台
	DS-VE22S-FUSION
	海康威视
	3年零10个月
	3.4700 
	

	13
	
	3
	台
	DS-VE22S-B/CMM
	海康威视
	3年零10个月
	2.8400 
	

	14
	GPU 容器管理调度平台
	3
	台
	DS-VEC22LS-DMN
	海康威视
	3年零10个月
	1.5300 
	

	15
	软件接入授权
	1
	台
	Infovision PVIA
	海康威视
	3年零10个月
	8.7120 
	

	16
	校时服务器
	1
	台
	DS-VEARM-NTP
	海康威视
	3年零10个月
	0.1900 
	

	17
	安全隔离设备集群管理器
	2
	台
	VC-SS6200-LVS集群管理节点机（万兆）
	远哲
	3年零10个月
	2.2000 
	

	18
	安全隔离设备
	14
	台
	VC-SS6200/V1.0综合型视频资源安全网关（万兆）
	远哲
	3年零10个月
	15.1600 
	

	19
	人脸基础信息中间库分布式数据库服务设备
	1
	台
	TS-S3024
	韬安
	3年零10个月
	3.5700 
	

	20
	人脸基础信息中间库接口设备
	1
	台
	TS-S3021
	韬安
	3年零10个月
	1.3300 
	

	21
	人脸基础信息中间库分节点数据设备
	1
	台
	TS-S3022
	韬安
	3年零10个月
	2.4300 
	

	22
	人脸基础信息中间库特征管理设备
	1
	台
	TS-S3023
	韬安
	3年零10个月
	1.4000 
	

	23
	智能数据管理转发设备
	8
	台
	TS-S2020
	韬安
	3年零10个月
	4.7900 
	

	24
	运维平台
	3
	台
	DS-VE22S-iOMS
	海康威视
	3年零10个月
	1.3200 
	

	25
	视频诊断服务器
	1
	台
	DS-IE6200-E/D
	海康威视
	3年零10个月
	1.9800 
	

	26
	以太网交换机(含光模块）
	38
	台
	LS-5560X-54C-EI
	H3C
	3年零10个月
	4.4500 
	

	27
	超融合节点
	16
	台
	fusioncube 1000
	华为
	3年零10个月
	81.2000 
	

	28
	DD6300 虚拟磁带库扩容
	1
	台
	备份软件&一体机
	华为
	3年零10个月
	3.3900 
	

	29
	TOR 交换机
	4
	台
	CE6881-48S6CQ
	华为
	3年零10个月
	3.2500 
	

	30
	核心交换机
	4
	台
	LS-12516G-AF
	H3C
	3年零10个月
	52.6900 
	

	31
	大桥核心交换机
	2
	台
	LS-12516X-AF
	H3C
	3年零10个月
	28.5600 
	

	二
	滨江后台智能分析设备
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	2.1
	安全隔离设备
	3
	台
	VC-SS6200/V1.0综合型视频资源安全网关（万兆）
	远哲
	3年零10个月
	3.2500 
	

	2.2
	数据管理转发设备
	9
	台
	DS-ISH172X/TDA
	海康威视
	3年零10个月
	4.3000 
	

	2.3
	分析设备（人脸、人体、车辆）
	5
	台
	DS-IF2008-A3H/NF
	海康威视
	3年零10个月
	29.7500 
	

	2.4
	大数据设备
	5
	台
	DS-VBD0AH-3DU/4S
	海康威视
	3年零10个月
	23.8400 
	

	2.5
	图片存储设备(含 6T 企业级硬盘)
	4
	台
	DS-A72048R
	海康威视
	3年零10个月
	6.8400 
	

	2.6
	以太网交换机(含光模块）
	4
	台
	LS-5560X-54C-EI
	H3C
	3年零10个月
	0.4700 
	

	三
	重要场所公安核心机房设备
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	3.1
	数据管理转发设备
	6
	台
	DS-ISH172X/TDA
	海康威视
	3年零10个月
	2.8600 
	

	3.2
	图片解析设备
	15
	台
	DS-IF2008-A3H/NF
	海康威视
	3年零10个月
	89.2500 
	

	3.3
	大数据设备
	19
	台
	DS-VBD0AH-3DU/4S
	海康威视
	3年零10个月
	90.5700 
	

	3.4
	集群管理服务器
	3
	台
	DS-IF2000-U/WH
	海康威视
	3年零10个月
	8.9000 
	

	3.5
	图片存储设备(含 6T 企业级硬盘)
	40
	台
	DS-A72048R
	海康威视
	3年零10个月
	68.4000 
	

	3.6
	视频云存储管理服务器
	2
	台
	DS-A5120RH-CVMN
	海康威视
	3年零10个月
	0.7900 
	

	3.7
	比对服务器
	5
	台
	DS-IM2008-A3U
	海康威视
	3年零10个月
	52.5400 
	

	3.8
	软件接入授权
	1
	台
	Infovision PVIA
	海康威视
	3年零10个月
	0.7232 
	

	3.9
	人脸基础信息中间库分布式数据库服务设备
	3
	台
	定制
	韬安
	3年零10个月
	11.9700 
	

	3.10
	车辆识别应用服务节点
	1
	台
	定制
	韬安
	3年零10个月
	2.9000 
	

	3.11
	二级布控应用服务节点
	1
	台
	定制
	韬安
	3年零10个月
	2.9000 
	

	3.12
	图像数据运维服务节点
	1
	台
	定制
	韬安
	3年零10个月
	2.9000 
	

	3.13
	车辆数据计算节点
	1
	台
	定制
	韬安
	3年零10个月
	3.1200 
	

	3.14
	二级布控计算节点
	1
	台
	定制
	韬安
	3年零10个月
	2.9000 
	

	3.15
	上云查询计算节点
	1
	台
	定制
	韬安
	3年零10个月
	2.9000 
	

	3.16
	安全隔离设备
	2
	台
	VC-SS6200/V1.0综合型视频资源安全网关（万兆）
	远哲
	3年零10个月
	2.1700 
	

	3.17
	智能数据管理转发设备
	8
	台
	TS-S2020
	韬安
	3年零10个月
	4.7900 
	

	3.18
	以太网交换机（含光模块）
	14
	套
	LS-5560X-54C-EI
	H3C
	3年零10个月
	1.6400 
	

	3.19
	以太网交换机（含光模块）
	24
	台
	LS-5560X-54C-EI
	H3C
	3年零10个月
	2.8100 
	

	四
	变更1
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	4.1
	图片解析设备
	2
	台
	DS-IF2008-A3H/NF
	海康威视
	3年零10个月
	11.9000 
	

	4.2
	大数据设备
	1
	台
	DS-VBD0AH-3DU/4S
	海康威视
	3年零10个月
	4.7700 
	

	4.3
	数据与视频服务结点(社会面智能安防平台硬件)
	10
	台
	CABG-Capaclty Assurance-100D
	华为
	3年零10个月
	5.9500 
	

	4.4
	数据管理转发设备
	10
	台
	DS-ISH172X/TDA
	海康威视
	3年零10个月
	4.7700 
	

	五
	共享平台扩容
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	1.1
	一机一档单元
	1
	个
	SG-MOA
	海康威视
	3年零10个月
	3.1500 
	

	1.2
	平台级联网关
	4
	个
	SG-NCG
	海康威视
	3年零10个月
	5.1500 
	

	1.3
	万兆多模光模块，800nm，300m
	2
	台
	SFP-XG-SX-MM850-D
	H3C
	3年零10个月
	0.0300 
	

	六
	综治网格中心视频联网
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	2.1
	视联网监控联网共享管理调度系统
	1
	台
	Tkula-GDM-MS6100
	视联动力
	3年零10个月
	6.7900 
	

	2.2
	共享管理调度软件
	1
	套
	定制
	视联动力
	3年零10个月
	5.7500 
	

	2.3
	视联网智能化监控设备
	13
	套
	GXJ-3.1 uniSurV Module
	视联动力
	3年零10个月
	24.2500 
	

	七
	变更2
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	3.1
	流媒体转发设备
	6
	台
	PVG-PLUS FS480
	东方网力
	3年零10个月
	2.4400 
	

	3.2
	网络交换机
	1
	台
	S5800-56C-EI
	华为
	3年零10个月
	0.1300 
	

	八
	应用系统
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	1.1
	设备资产管理模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 
	

	1.2
	供应商管理模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 
	

	1.3
	人员管理模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 
	

	1.4
	项目管理模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 
	

	1.5
	展示模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 
	

	1.6
	告警模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 
	

	1.7
	设备接入接口开放模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	15.8800 
	

	1.8
	运行状态及故障监测控制模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 
	

	1.9
	统计分析模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 
	

	1.10
	工单管理模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 
	

	1.11
	日常运维
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 
	

	1.12
	知识库管理模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	0.8800 
	

	1.13
	移动端 APP
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 
	

	九
	后台设备
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	2.1
	运维服务器
	3
	台
	SR650
	联想
	3年零10个月
	1.9000 
	

	十
	一网统管基础应用系统
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	1.1
	一网统管信息可视化应用系统
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	29.1900 
	

	1.2
	一网统管人工智能视频应用系统
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	44.4800 
	

	1.5
	一网统管基础展示系统
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	20.4100 
	

	1.6
	一网统管数据开放对接系统
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	6.5500 
	

	十一
	区级对接
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	2.1
	视频共享平台对接并分发到各街镇
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.0200 
	

	2.2
	区房管局系统对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.5300 
	

	2.3
	区建交委数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.5300 
	

	2.4
	区环保局数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.5300 
	

	2.5
	区规划资源局数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.5300 
	

	2.6
	区绿化市容局数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.5300 
	

	2.7
	区应急局数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.5300 
	

	2.8
	各街镇数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.5300 
	

	2.9
	区综管中心数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.5300 
	

	2.10
	食品安全监控平台系统对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	4.5400 
	

	十二
	街道级数据对接及综合应用
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	3.1
	视频共享平台对接并分发到 12 个街镇
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 
	

	3.2
	设备系统对接并分发到各街镇
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 
	

	3.3
	区房管局系统对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 
	

	3.4
	区建交委数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 
	

	3.5
	区环保局数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 
	

	3.6
	区规划资源局数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 
	

	3.7
	区绿化市容局数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 
	

	3.8
	区应急局数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 
	

	3.9
	各街镇数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 
	

	3.10
	区综管中心数据对接
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.2600 
	

	十三
	相关硬件设备
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	4.1
	融屏服务器
	7
	台
	P328
	联想
	3年零10个月
	1.3000 
	

	4.2
	宽屏显示器
	2
	台
	EI491CR P
	宏碁
	3年零10个月
	0.0800 
	

	4.5
	一网统管基础展示系统服务器
	1
	台
	SR158
	联想 
	3年零10个月
	0.9600 
	

	4.6
	一网统管数据开放对接服务器
	2
	台
	SR650
	联想 
	3年零10个月
	1.4200 
	

	4.7
	一网统管基础应用系统服务器
	6
	台
	SR588
	联想
	3年零10个月
	2.0800 
	

	4.8
	大屏效果渲染硬件设备
	1
	台
	P520
	联想
	3年零10个月
	0.6500 
	

	4.9
	24口汇聚交换机
	2
	台
	S5735-S32ST4X
	华为
	3年零10个月
	0.1100 
	

	4.10
	万兆多模模块
	8
	台
	SFP+-10G
	华为
	3年零10个月
	0.0400 
	

	十四
	视频图片结构化
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	1
	全目标结构化设备
	13
	台
	Atlas 800 AI服务器（型号 3000）
	华为
	3年零10个月
	115.3600 
	

	2
	视图大数据检索设备
	13
	台
	Atlas 800 AI服务器（型号 3000）
	华为
	3年零10个月
	115.3600 
	

	3
	全目标结构化设备
	1
	台
	Atlas 800 AI服务器（型号 3000）
	华为
	3年零10个月
	8.7500 
	

	4
	数据集成转发设备（数据智能平台）
	4
	台
	Atlas 800 AI服务器（型号 3000）
	华为
	3年零10个月
	13.3000 
	

	5
	数据治理管理设备（数据智能平台）
	2
	台
	Atlas 800 AI服务器（型号 3000）
	华为
	3年零10个月
	12.1100 
	

	6
	模型训练管理设备（数据智能平台）
	6
	台
	Atlas 800 AI服务器（型号 3000）
	华为
	3年零10个月
	33.3600 
	

	7
	数据资产管理设备（数据智能平台）
	4
	台
	Atlas 800 AI服务器（型号 3000）
	华为
	3年零10个月
	17.9200 
	

	8
	数据服务管理设备（数据智能平台）
	2
	台
	Atlas 800 AI服务器（型号 3000）
	华为
	3年零10个月
	7.9100 
	

	9
	赋能服务网关（数据智能平台）
	2
	台
	Atlas 800 AI服务器（型号 3000）
	华为
	3年零10个月
	10.1000 
	


2、街道城运分中心明细表
	街道城运分中心明细表
	

	序号
	设备（系统）名称
	数量
	单位
	配置/型号
	品牌
	已使用年限
	单项限价(万元)/年
	投标报价

	一
	四平路街道城运分中心
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	门禁系统
	1
	项
	含1台发卡器、2台4门控制器、2台门禁控制器电源、1台集中供电电源、3套IC读卡器、3套磁力锁
	微耕
	3年零10个月
	0.0400 
	

	(二)
	视频监控
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	数字式硬盘录像机 16 路NVR
	1
	台
	DH-NVR4216-16P-HDS2
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0181 
	

	1.2.2
	硬盘录像机专用硬盘 4T
	4
	台
	ST4000VX007
	大华
	3年零10个月
	0.0200 
	

	1.2.3
	彩色枪机摄像机高清
	5
	台
	1230M-I(POE)
	海康威视
	3年零10个月
	0.0200 
	

	(三)
	电话与网络
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	IP电话语音交换机
	1
	台
	KX-NS300CN
	亿景
	3年零10个月
	0.1800 
	

	1.3.2
	分机扩展模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 
	

	1.3.3
	POE 交换机
	4
	台
	RG-S2910-24GT4SFP-UP-H
	锐捷
	3年零10个月
	0.1400 
	

	1.3.4
	IP 电话机
	20
	台
	ES205
	松下
	3年零10个月
	0.0400 
	

	1.3.5
	无线AP
	2
	台
	RG-AP720-A
	锐捷
	3年零10个月
	0.0200 
	

	1.3.6
	无线控制器
	1
	台
	RG-EG2000CE
	锐捷
	3年零10个月
	0.0900 
	

	(四)
	大屏投影及视频切换
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	55 寸拼接整机
	18
	台
	DHL550UDM-ES
	浙江大华
	3年零10个月
	2.5900 
	

	1.4.2
	双屏显示器支架一机双屏
	9
	个
	一机双屏式
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0103 
	

	1.4.3
	网络数字解码矩阵 解码 h265 16 分割
	1
	台
	DH-M60-12U。含3块AV 标清转高清矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输出板卡、2块可视化预览输出板卡
	浙江大华
	3年零10个月
	1.8300 
	

	1.4.4
	矩阵智能按键系统
	1
	套
	DH-NKB1000
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0400 
	

	1.4.5
	大屏拼接控制软件
	1
	套
	DH-DSCS
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0400 
	

	1.4.6
	大屏配电系统
	1
	套
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0200 
	

	1.4.7
	大屏配电
	1
	项
	YTR3330
	科华
	3年零10个月
	0.6800 
	

	1.4.8
	19"机柜
	3
	套
	19英寸
	富耐恩
	3年零10个月
	0.0300 
	

	1.4.9
	投影仪
	1
	套
	含：投影仪器支架、投影仪器幕布电动
	明基
	3年零10个月
	0.0300 
	

	1.4.10
	分布式编码器
	5
	台
	SV-632
	SENLANG
	3年零10个月
	0.4200 
	

	1.4.11
	分布式解码器
	4
	台
	SV-633
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3300 
	

	1.4.12
	CVS 节点 KVM 模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 
	

	1.4.13
	系统服务器
	1
	套
	SV-713A
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3500 
	

	1.4.14
	终端控制软件
	1
	套
	SV-603FR软件
	SENLANG
	3年零10个月
	0.1000 
	

	(五)
	音频扩声
	1
	项
	配套定制
	Senlang
	3年零10个月
	0.8600 
	

	(六)
	办公电脑和网络
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	1.6.1
	高清摄像头
	2
	套
	C920e-1080P
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 
	

	1.6.2
	耳麦
	4
	套
	头戴式H340
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 
	

	1.6.4
	操作系统软件
	4
	套
	专业版
	微软
	3年零10个月
	0.0400 
	

	(七)
	机房
	1
	项
	含微模块数据中心、桥架、智能机柜锁等
	华为
	3年零10个月
	4.5600 
	

	7.1
	街道配电
	1
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	1.2093 
	

	二
	长白新村街道城运分中心
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	门禁系统
	1
	项
	含1台发卡器、2台4门控制器、2台门禁控制器电源、1台集中供电电源、4套IC读卡器、4套磁力锁
	微耕
	3年零10个月
	0.0400 
	

	(二)
	视频监控系统
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	2.2.1
	数字式硬盘录像机 16 路NVR
	1
	台
	DH-NVR4216-16P-HDS2
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0200 
	

	2.2.2
	硬盘录像机专用硬盘 4T
	4
	台
	ST4000VX007
	大华
	3年零10个月
	0.0200 
	

	2.2.3
	彩色枪机摄像机高清
	5
	台
	1230M-I(POE)
	海康威视
	3年零10个月
	0.0200 
	

	(三)
	电话与网络
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	IP电话语音交换机
	1
	台
	KX-NS300CN
	亿景
	3年零10个月
	0.1800 
	

	2.3.2
	分机扩展模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 
	

	2.3.3
	POE 交换机
	8
	台
	RG-S2910-24GT4SFP-UP-H
	锐捷
	3年零10个月
	0.2800 
	

	2.3.4
	IP 电话机
	59
	台
	ES205
	松下
	3年零10个月
	0.1300 
	

	2.3.5
	无线AP
	4
	台
	RG-AP720-A
	锐捷
	3年零10个月
	0.0500 
	

	2.3.6
	无线控制器
	1
	台
	RG-EG2000CE
	锐捷
	3年零10个月
	0.0900 
	

	(四)
	大屏投影及视频切换
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	55 寸拼接整机
	18
	台
	DHL550UDM-ES
	浙江大华
	3年零10个月
	2.5900 
	

	2.4.2
	大屏包边
	1
	套
	定制
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0132 
	

	2.4.3
	大屏支架
	18
	套
	55寸
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0864 
	

	2.4.4
	网络数字解码矩阵 解码 h265 16 分割
	1
	台
	DH-M60-12U。含3块AV 标清转高清矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输出板卡、2块可视化预览输出板卡
	浙江大华
	3年零10个月
	1.8300 
	

	2.4.5
	矩阵智能按键系统
	1
	套
	DH-NKB1000
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0400 
	

	2.4.6
	大屏拼接控制软件
	1
	套
	DH-DSCS
	国产
	3年零10个月
	0.0400 
	

	2.4.7
	大屏配电系统
	1
	套
	配套
	科华
	3年零10个月
	0.0200 
	

	2.4.8
	大屏配电
	1
	项
	YTR3330
	富耐恩
	3年零10个月
	0.6800 
	

	2.4.9
	19"机柜
	3
	套
	19英寸
	明基
	3年零10个月
	0.0300 
	

	2.4.10
	投影仪
	1
	套
	含：投影仪器支架、投影仪器幕布电动
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 
	

	2.4.11
	分布式编码器
	5
	台
	SV-632
	SENLANG
	3年零10个月
	0.2800 
	

	2.4.12
	分布式解码器
	4
	台
	SV-633
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3300 
	

	2.4.13
	CVS 节点 KVM 模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 
	

	2.4.14
	系统服务器
	1
	套
	SV-713A
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3500 
	

	2.4.15
	终端控制软件
	1
	套
	SV-603FR软件
	Senlang
	3年零10个月
	0.1000 
	

	(五)
	音频扩声
	1
	项
	配套定制
	Senlang
	3年零10个月
	0.8600 
	

	(六)
	办公电脑和网络
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.1
	高清摄像头
	2
	套
	C920e-1080P
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 
	

	2.6.2
	耳麦
	4
	套
	头戴式H340
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 
	

	2.6.4
	操作系统软件
	4
	套
	专业版
	微软
	3年零10个月
	0.0400 
	

	(七)
	机房
	1
	项
	含微模块数据中心、桥架、智能机柜锁等
	华为
	3年零10个月
	3.0000 
	

	7.1
	街道配电
	1
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	2.8555 
	

	三
	长海路街道城运分中心
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	门禁系统
	1
	项
	含1台发卡器、3台4门控制器、3台门禁控制器电源、1台集中供电电源、3套IC读卡器、3套磁力锁
	微耕
	3年零10个月
	0.0500 
	

	(二)
	视频监控系统
	1
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	数字式硬盘录像机 16 路NVR
	1
	台
	DH-NVR4216-16P-HDS2
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0200 
	

	3.2.2
	硬盘录像机专用硬盘 4T
	2
	台
	ST4000VX007
	大华
	3年零10个月
	0.0100 
	

	3.2.3
	彩色枪机摄像机高清
	5
	台
	1230M-I(POE)
	海康威视
	3年零10个月
	0.0200 
	

	(三)
	电话与网络
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	IP电话语音交换机
	1
	台
	KX-NS300CN
	亿景
	3年零10个月
	0.1800 
	

	3.3.2
	分机扩展模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 
	

	3.3.3
	POE 交换机
	5
	台
	RG-S2910-24GT4SFP-UP-H
	锐捷
	3年零10个月
	0.1700 
	

	3.3.4
	IP 电话机
	21
	台
	ES205
	松下
	3年零10个月
	0.0500 
	

	3.3.5
	无线AP
	4
	台
	RG-AP720-A
	锐捷
	3年零10个月
	0.0500 
	

	3.3.6
	无线控制器
	1
	台
	RG-EG2000CE
	锐捷
	3年零10个月
	0.0900 
	

	(四)
	大屏投影及视频切换
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.1
	55 寸拼接整机
	18
	台
	DHL550UDM-ES
	浙江大华
	3年零10个月
	2.5900 
	

	3.4.2
	双屏显示器支架一机双屏
	8
	个
	一机双屏式
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0091 
	

	3.4.3
	大屏包边
	1
	套
	定制
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0132 
	

	3.4.4
	大屏支架
	18
	套
	55寸
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0864 
	

	3.4.5
	网络数字解码矩阵 解码 h265 16 分割
	1
	台
	DH-M60-12U。含3块AV 标清转高清矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输出板卡、2块可视化预览输出板卡
	浙江大华
	3年零10个月
	1.8300 
	

	3.4.6
	矩阵智能按键系统
	1
	套
	DH-NKB1000
	国产
	3年零10个月
	0.0400 
	

	3.4.7
	大屏拼接控制软件
	1
	套
	DH-DSCS
	科华
	3年零10个月
	0.0400 
	

	3.4.8
	大屏配电系统
	1
	套
	配套
	富耐恩
	3年零10个月
	0.0200 
	

	3.4.9
	大屏配电
	1
	项
	YTR3330
	明基
	3年零10个月
	0.6800 
	

	3.4.10
	19"机柜
	3
	套
	19英寸
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 
	

	3.4.11
	投影仪
	1
	套
	含：投影仪器幕布电动
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 
	

	3.4.12
	分布式编码器
	5
	台
	SV-632
	SENLANG
	3年零10个月
	0.2800 
	

	3.4.13
	分布式解码器
	4
	台
	SV-633
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3300 
	

	3.4.14
	CVS 节点 KVM 模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 
	

	3.4.15
	系统服务器
	1
	套
	SV-713A
	Senlang
	3年零10个月
	0.3500 
	

	3.4.16
	终端控制软件
	1
	套
	SV-603FR软件
	Senlang
	3年零10个月
	0.1000 
	

	(五)
	音频扩声
	1
	项
	配套定制
	Senlang
	3年零10个月
	0.8600 
	

	(六)
	办公电脑和网络
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.1
	高清摄像头
	4
	套
	C920e-1080P
	罗技
	3年零10个月
	0.0200 
	

	3.6.2
	耳麦
	4
	套
	头戴式H340
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 
	

	3.6.4
	操作系统软件
	4
	套
	专业版
	微软
	3年零10个月
	0.0400 
	

	(七)
	机房
	1
	项
	含微模块数据中心、桥架、智能机柜锁等
	华为
	3年零10个月
	3.2100 
	

	7.1
	街道配电
	1
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	1.0869 
	

	四
	定海路街道城运分中心
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	门禁系统
	1
	项
	含1台发卡器、3台4门控制器、3台门禁控制器电源、1台集中供电电源、3套IC读卡器、3套磁力锁
	微耕
	3年零10个月
	0.0500 
	

	(二)
	视频监控系统
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	数字式硬盘录像机 16 路NVR
	1
	台
	DH-NVR4216-16P-HDS2
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0200 
	

	4.2.2
	硬盘录像机专用硬盘 4T
	2
	台
	ST4000VX007
	大华
	3年零10个月
	0.0100 
	

	4.2.3
	彩色枪机摄像机高清
	4
	台
	1230M-I(POE)
	海康威视
	3年零10个月
	0.0100 
	

	(三)
	电话与网络
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.1
	IP电话语音交换机
	1
	台
	KX-NS300CN
	亿景
	3年零10个月
	0.1800 
	

	4.3.2
	分机扩展模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 
	

	4.3.3
	POE 交换机
	11
	台
	RG-S2910-24GT4SFP-UP-H
	锐捷
	3年零10个月
	0.3800 
	

	4.3.4
	IP 电话机
	98
	台
	ES205
	松下
	3年零10个月
	0.2200 
	

	4.3.5
	无线AP
	4
	台
	RG-AP720-A
	锐捷
	3年零10个月
	0.0500 
	

	4.3.6
	无线控制器
	1
	台
	RG-EG2000CE
	锐捷
	3年零10个月
	0.0900 
	

	(四)
	大屏投影及视频切换
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.1
	55 寸拼接整机
	18
	台
	DHL550UDM-ES
	浙江大华
	3年零10个月
	2.5900 
	

	4.4.2
	双屏显示器支架一机双屏
	8
	个
	一机双屏式
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0091 
	

	4.4.3
	大屏包边
	1
	套
	定制
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0132 
	

	4.4.4
	大屏支架
	18
	套
	55寸
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0864 
	

	4.4.5
	网络数字解码矩阵 解码 h265 16 分割
	1
	台
	DH-M60-12U。含3块AV 标清转高清矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输出板卡、2块可视化预览输出板卡
	浙江大华
	3年零10个月
	1.8300 
	

	4.4.6
	矩阵智能按键系统
	1
	套
	DH-NKB1000
	国产
	3年零10个月
	0.0400 
	

	4.4.7
	大屏拼接控制软件
	1
	套
	DH-DSCS
	科华
	3年零10个月
	0.0400 
	

	4.4.8
	大屏配电系统
	1
	套
	配套
	富耐恩
	3年零10个月
	0.0200 
	

	4.4.9
	大屏配电
	1
	项
	YTR3330
	明基
	3年零10个月
	0.6800 
	

	4.4.10
	19"机柜
	3
	套
	19英寸
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 
	

	4.4.11
	投影仪
	1
	套
	含：投影仪器幕布电动
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 
	

	4.4.12
	分布式编码器
	5
	台
	SV-632
	SENLANG
	3年零10个月
	0.2800 
	

	4.4.13
	分布式解码器
	4
	台
	SV-633
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3300 
	

	4.4.14
	CVS 节点 KVM 模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 
	

	4.4.15
	系统服务器
	1
	套
	SV-713A
	Senlang
	3年零10个月
	0.3500 
	

	4.4.16
	终端控制软件
	1
	套
	SV-603FR软件
	Senlang
	3年零10个月
	0.1000 
	

	(五)
	音频扩声
	1
	项
	配套定制
	Senlang
	3年零10个月
	0.8600 
	

	(六)
	办公电脑和网络
	
	
	
	
	
	
	

	4.6.1
	高清摄像头
	4
	套
	C920e-1080P
	罗技
	3年零10个月
	0.0200 
	

	4.6.2
	耳麦
	4
	套
	头戴式H340
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 
	

	4.6.4
	操作系统软件
	4
	套
	专业版
	微软
	3年零10个月
	0.0400 
	

	(七)
	机房
	1
	项
	含微模块数据中心、桥架、智能机柜锁等
	华为
	3年零10个月
	3.2500 
	

	7.1
	街道配电
	1
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	4.2994 
	

	五
	江浦街道城运分中心
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	门禁系统
	1
	项
	含1台发卡器、2台4门控制器、2台门禁控制器电源、1台集中供电电源、3套IC读卡器、3套磁力锁
	微耕
	3年零10个月
	0.0400 
	

	(二)
	视频监控系统
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	数字式硬盘录像机 16 路NVR
	1
	台
	DH-NVR4216-16P-HDS2
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0200 
	

	5.2.2
	硬盘录像机专用硬盘 4T
	4
	台
	ST4000VX007
	大华
	3年零10个月
	0.0200 
	

	5.2.3
	彩色枪机摄像机高清
	5
	台
	1230M-I(POE)
	海康威视
	3年零10个月
	0.0200 
	

	(三)
	电话与网络
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.1
	IP电话语音交换机
	1
	台
	KX-NS300CN
	亿景
	3年零10个月
	0.1800 
	

	5.3.2
	分机扩展模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 
	

	5.3.3
	POE 交换机
	10
	台
	RG-S2910-24GT4SFP-UP-H
	锐捷
	3年零10个月
	0.3500 
	

	5.3.4
	IP 电话机
	86
	台
	ES205
	松下
	3年零10个月
	0.1900 
	

	5.3.5
	无线AP
	7
	台
	RG-AP720-A
	锐捷
	3年零10个月
	0.0800 
	

	5.3.6
	无线控制器
	1
	台
	RG-EG2000CE
	锐捷
	3年零10个月
	0.0900 
	

	(四)
	大屏投影及视频切换
	
	
	
	
	
	
	

	5.4.1
	55 寸拼接整机
	18
	台
	DHL550UDM-ES
	浙江大华
	3年零10个月
	2.5900 
	

	5.4.2
	双屏显示器支架一机双屏
	8
	个
	一机双屏式
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0091 
	

	5.4.3
	大屏包边
	1
	套
	定制
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0132 
	

	5.4.4
	大屏支架
	18
	套
	55寸
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0864 
	

	5.4.5
	网络数字解码矩阵 解码 h265 16 分割
	1
	台
	DH-M60-12U。含3块AV 标清转高清矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输出板卡、2块可视化预览输出板卡
	浙江大华
	3年零10个月
	1.8300 
	

	5.4.6
	矩阵智能按键系统
	1
	套
	DH-NKB1000
	国产
	3年零10个月
	0.0400 
	

	5.4.7
	大屏拼接控制软件
	1
	套
	DH-DSCS
	科华
	3年零10个月
	0.0400 
	

	5.4.8
	大屏配电系统
	1
	套
	配套
	富耐恩
	3年零10个月
	0.0200 
	

	5.4.9
	大屏配电
	1
	项
	YTR3330
	明基
	3年零10个月
	0.6800 
	

	5.4.10
	19"机柜
	3
	套
	19英寸
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 
	

	5.4.11
	投影仪
	1
	套
	含：投影仪器幕布电动
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 
	

	5.4.12
	分布式编码器
	5
	台
	SV-632
	SENLANG
	3年零10个月
	0.2800 
	

	5.4.13
	分布式解码器
	4
	台
	SV-633
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3300 
	

	5.4.14
	CVS 节点 KVM 模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 
	

	5.4.15
	系统服务器
	1
	套
	SV-713A
	Senlang
	3年零10个月
	0.3500 
	

	5.4.16
	终端控制软件
	1
	套
	SV-603FR软件
	Senlang
	3年零10个月
	0.1000 
	

	(五)
	音频扩声
	1
	项
	配套定制
	Senlang
	3年零10个月
	0.8600 
	

	(六)
	办公电脑和网络
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	5.6.1
	高清摄像头
	2
	套
	C920e-1080P
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 
	

	5.6.2
	耳麦
	4
	套
	头戴式H340
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 
	

	5.6.4
	操作系统软件
	4
	套
	专业版
	微软
	3年零10个月
	0.0400 
	

	(七)
	机房
	1
	项
	含微模块数据中心、桥架、智能机柜锁等
	华为
	3年零10个月
	4.4800 
	

	7.1
	街道配电
	1
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	2.9523 
	

	六
	殷行街道城运分中心
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	门禁系统
	1
	项
	含1台发卡器、2台4门控制器、2台门禁控制器电源、1台集中供电电源、3套IC读卡器、3套磁力锁
	微耕
	3年零10个月
	0.0400 
	

	(二)
	视频监控系统
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	数字式硬盘录像机 16 路NVR
	1
	台
	DH-NVR4216-16P-HDS2
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0200 
	

	6.2.2
	硬盘录像机专用硬盘 4T
	4
	台
	ST4000VX007
	大华
	3年零10个月
	0.0200 
	

	6.2.3
	彩色枪机摄像机高清
	3
	台
	1230M-I(POE)
	海康威视
	3年零10个月
	0.0100 
	

	(三)
	电话与网络
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	IP电话语音交换机
	1
	台
	KX-NS300CN
	亿景
	3年零10个月
	0.1800 
	

	6.3.2
	分机扩展模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 
	

	6.3.3
	POE 交换机
	8
	台
	RG-S2910-24GT4SFP-UP-H
	锐捷
	3年零10个月
	0.2800 
	

	6.3.4
	IP 电话机
	29
	台
	ES205
	松下
	3年零10个月
	0.0600 
	

	6.3.5
	无线AP
	4
	台
	RG-AP720-A
	锐捷
	3年零10个月
	0.0500 
	

	6.3.6
	无线控制器
	1
	台
	RG-EG2000CE
	锐捷
	3年零10个月
	0.0900 
	

	(四)
	大屏投影及视频切换
	
	
	
	
	
	
	

	6.4.1
	55 寸拼接整机
	18
	台
	DHL550UDM-ES
	浙江大华
	3年零10个月
	2.5900 
	

	6.4.2
	双屏显示器支架一机双屏
	12
	个
	一机双屏式
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0137 
	

	6.4.3
	大屏包边
	1
	套
	定制
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0132 
	

	6.4.4
	大屏支架
	18
	套
	55寸
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0864 
	

	6.4.5
	网络数字解码矩阵 解码 h265 16 分割
	1
	台
	DH-M60-12U。含3块AV 标清转高清矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输出板卡、2块可视化预览输出板卡
	浙江大华
	3年零10个月
	1.8300 
	

	6.4.6
	矩阵智能按键系统
	1
	套
	DH-NKB1000
	国产
	3年零10个月
	0.0400 
	

	6.4.7
	大屏拼接控制软件
	1
	套
	DH-DSCS
	科华
	3年零10个月
	0.0400 
	

	6.4.8
	大屏配电系统
	1
	套
	配套
	富耐恩
	3年零10个月
	0.0200 
	

	6.4.9
	大屏配电
	1
	项
	YTR3330
	明基
	3年零10个月
	0.6800 
	

	6.4.10
	19"机柜
	3
	套
	19英寸
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 
	

	6.4.11
	投影仪
	1
	套
	含：投影仪器幕布电动
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 
	

	6.4.12
	分布式编码器
	5
	台
	SV-632
	SENLANG
	3年零10个月
	0.2800 
	

	6.4.13
	分布式解码器
	4
	台
	SV-633
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3300 
	

	6.4.14
	CVS 节点 KVM 模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 
	

	6.4.15
	系统服务器
	1
	套
	SV-713A
	Senlang
	3年零10个月
	0.3500 
	

	6.4.16
	终端控制软件
	1
	套
	SV-603FR软件
	Senlang
	3年零10个月
	0.1000 
	

	(五)
	音频扩声
	1
	项
	配套定制
	Senlang
	3年零10个月
	0.8600 
	

	(六)
	办公电脑和网络
	
	
	
	
	
	
	

	6.6.1
	高清摄像头
	2
	套
	C920e-1080P
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 
	

	6.6.2
	耳麦
	4
	套
	头戴式H340
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 
	

	6.6.4
	操作系统软件
	4
	套
	专业版
	微软
	3年零10个月
	0.0400 
	

	(七)
	机房
	1
	项
	含微模块数据中心、桥架、智能机柜锁等
	华为
	3年零10个月
	3.1700 
	

	7.1
	街道配电
	1
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	1.6662 
	

	七
	五角场街道城运分中心
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	门禁系统
	1
	项
	含1台发卡器、4台4门控制器、4台门禁控制器电源、2台集中供电电源、4套IC读卡器、4套磁力锁
	微耕
	3年零10个月
	0.0600 
	

	(二)
	视频监控系统
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.1
	数字式硬盘录像机 16 路NVR
	1
	台
	DH-NVR4216-16P-HDS2
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0200 
	

	7.2.2
	硬盘录像机专用硬盘 4T
	2
	台
	ST4000VX007
	大华
	3年零10个月
	0.0100 
	

	7.2.3
	彩色枪机摄像机高清
	5
	台
	1230M-I(POE)
	海康威视
	3年零10个月
	0.0200 
	

	(三)
	电话与网络
	
	
	
	
	
	
	

	7.3.1
	IP电话语音交换机
	1
	台
	KX-NS300CN
	亿景
	3年零10个月
	0.1800 
	

	7.3.2
	分机扩展模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 
	

	7.3.3
	POE 交换机
	8
	台
	RG-S2910-24GT4SFP-UP-H
	锐捷
	3年零10个月
	0.2800 
	

	7.3.4
	IP 电话机
	74
	台
	ES205
	松下
	3年零10个月
	0.1700 
	

	7.3.5
	无线AP
	4
	台
	RG-AP720-A
	锐捷
	3年零10个月
	0.0500 
	

	7.3.6
	无线控制器
	1
	台
	RG-EG2000CE
	锐捷
	3年零10个月
	0.0900 
	

	(四)
	大屏投影及视频切换
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.1
	双屏显示器支架一机双屏
	8
	个
	一机双屏式
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0091 
	

	7.4.2
	大屏包边
	1
	套
	定制
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0132 
	

	7.4.3
	大屏支架
	18
	套
	55寸
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0864 
	

	7.4.4
	网络数字解码矩阵 解码 h265 16 分割
	1
	台
	DH-M60-12U。含3块AV 标清转高清矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输出板卡、2块可视化预览输出板卡
	浙江大华
	3年零10个月
	1.8300 
	

	7.4.5
	矩阵智能按键系统
	1
	套
	DH-NKB1000
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0400 
	

	7.4.6
	大屏拼接控制软件
	1
	套
	DH-DSCS
	国产
	3年零10个月
	0.0400 
	

	7.4.7
	大屏配电系统
	1
	套
	配套
	科华
	3年零10个月
	0.0200 
	

	7.4.8
	大屏配电
	1
	项
	YTR3330
	富耐恩
	3年零10个月
	0.6800 
	

	7.4.9
	19"机柜
	3
	套
	19英寸
	明基
	3年零10个月
	0.0300 
	

	7.4.10
	投影仪
	1
	套
	含：投影仪器幕布电动
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 
	

	7.4.11
	分布式编码器
	5
	台
	SV-632
	SENLANG
	3年零10个月
	0.2800 
	

	7.4.12
	分布式解码器
	4
	台
	SV-633
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3300 
	

	7.4.13
	CVS 节点 KVM 模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 
	

	7.4.14
	系统服务器
	1
	套
	SV-713A
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3500 
	

	7.4.15
	终端控制软件
	1
	套
	SV-603FR软件
	Senlang
	3年零10个月
	0.1000 
	

	(五)
	音频扩声
	1
	项
	定制
	Senlang
	3年零10个月
	0.8600 
	

	(六)
	办公电脑和网络
	
	
	
	
	
	
	

	7.6.1
	高清摄像头
	4
	套
	C920e-1080P
	罗技
	3年零10个月
	0.0200 
	

	7.6.2
	耳麦
	4
	套
	头戴式H340
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 
	

	7.6.4
	操作系统软件
	4
	套
	专业版
	微软
	3年零10个月
	0.0400 
	

	(七)
	机房
	1
	项
	含微模块数据中心、桥架、智能机柜锁等
	华为
	3年零10个月
	3.2000 
	

	7.1
	街道配电
	1
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	1.2182 
	

	八
	平凉路街道城运分中心
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	门禁系统
	1
	项
	含1台发卡器、3台4门控制器、3台门禁控制器电源、1台集中供电电源、3套IC读卡器、3套磁力锁
	微耕
	3年零10个月
	0.0500 
	

	(二)
	视频监控系统
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.1
	数字式硬盘录像机 16 路NVR
	1
	台
	DH-NVR4216-16P-HDS2
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0200 
	

	8.2.2
	硬盘录像机专用硬盘 4T
	2
	台
	ST4000VX007
	大华
	3年零10个月
	0.0100 
	

	8.2.3
	彩色枪机摄像机高清
	4
	台
	1230M-I(POE)
	海康威视
	3年零10个月
	0.0100 
	

	(三)
	电话与网络
	
	
	
	
	
	
	

	8.3.1
	IP电话语音交换机
	1
	台
	KX-NS300CN
	亿景
	3年零10个月
	0.1800 
	

	8.3.2
	分机扩展模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 
	

	8.3.3
	POE 交换机
	5
	台
	RG-S2910-24GT4SFP-UP-H
	锐捷
	3年零10个月
	0.1700 
	

	8.3.4
	IP 电话机
	37
	台
	ES205
	松下
	3年零10个月
	0.0800 
	

	8.3.5
	无线AP
	4
	台
	RG-AP720-A
	锐捷
	3年零10个月
	0.0500 
	

	8.3.6
	无线控制器
	1
	台
	RG-EG2000CE
	锐捷
	3年零10个月
	0.0900 
	

	(四)
	大屏投影及视频切换
	
	
	
	
	
	0.0000 
	

	8.4.1
	55 寸拼接整机
	18
	台
	DHL550UDM-ES
	浙江大华
	3年零10个月
	2.5900 
	

	8.4.2
	双屏显示器支架一机双屏
	8
	个
	一机双屏式
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0091 
	

	8.4.3
	大屏包边
	1
	套
	定制
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0132 
	

	8.4.4
	大屏支架
	18
	套
	55寸
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0864 
	

	8.4.5
	网络数字解码矩阵 解码 h265 16 分割
	1
	台
	DH-M60-12U。含3块AV 标清转高清矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输出板卡、2块可视化预览输出板卡
	浙江大华
	3年零10个月
	1.8300 
	

	8.4.6
	矩阵智能按键系统
	1
	套
	DH-NKB1000
	国产
	3年零10个月
	0.0400 
	

	8.4.7
	大屏拼接控制软件
	1
	套
	DH-DSCS
	科华
	3年零10个月
	0.0400 
	

	8.4.8
	大屏配电系统
	1
	套
	配套
	富耐恩
	3年零10个月
	0.0200 
	

	8.4.9
	大屏配电
	1
	项
	YTR3330
	明基
	3年零10个月
	0.6800 
	

	8.4.10
	19"机柜
	3
	套
	19英寸
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 
	

	8.4.11
	投影仪
	1
	套
	含：投影仪器幕布电动
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0300 
	

	8.4.12
	分布式编码器
	5
	台
	SV-632
	SENLANG
	3年零10个月
	0.2800 
	

	8.4.13
	分布式解码器
	4
	台
	SV-633
	SENLANG
	3年零10个月
	0.3300 
	

	8.4.14
	CVS 节点 KVM 模块
	1
	台
	配套
	SENLANG
	3年零10个月
	0.0200 
	

	8.4.15
	系统服务器
	1
	套
	SV-713A
	Senlang
	3年零10个月
	0.3500 
	

	8.4.16
	终端控制软件
	1
	套
	SV-603FR软件
	Senlang
	3年零10个月
	0.1000 
	

	(五)
	音频扩声
	1
	项
	配套定制
	Senlang
	3年零10个月
	0.8600 
	

	(六)
	办公电脑和网络
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	8.6.1
	高清摄像头
	4
	套
	C920e-1080P
	罗技
	3年零10个月
	0.0200 
	

	8.6.2
	耳麦
	4
	套
	头戴式H340
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 
	

	8.6.4
	操作系统软件
	4
	套
	专业版
	微软
	3年零10个月
	0.0400 
	

	7.1
	街道配电
	1
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	1.5090 
	

	九
	变更1
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	室内小间距LED显示屏
	14.19
	平米
	DH-PHSIA0.9-SH
	大华
	3年零10个月
	19.1600 
	

	9.2
	显示屏独立主控
	8
	台
	DH-LCS-M600
	大华
	3年零10个月
	0.6200 
	

	9.3
	图形工作站
	1
	台
	T3640。含1块显卡Quadro P6000 24GB、1个电源
	Dell
	3年零10个月
	0.3800 
	

	9.4
	工作站
	16
	台
	T3640
	联想
	3年零10个月
	1.0200 
	

	9.5
	工作站
	16
	台
	T3640
	联想
	3年零10个月
	1.0200 
	

	十
	七个派所所
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	综合布线
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	插座面板
	182
	个
	E2032SRJKI
	施耐德
	3年零10个月
	0.0100 
	

	1.2
	六类模块
	364
	个
	VDIB17766USG
	施耐德
	3年零10个月
	0.0700 
	

	3.4
	五眼插座
	75
	只
	10A
	施耐德
	3年零10个月
	0.0100 
	

	3.5
	工业连接器
	71
	套
	16A
	施耐德
	3年零10个月
	0.0500 
	

	3.6
	PDU
	71
	只
	10A8孔
	施耐德
	3年零10个月
	0.1600 
	

	1.5
	配线架
	17
	台
	ACTPP6U24NSS_S
	施耐德
	3年零10个月
	0.0300 
	

	1.6
	配线架模块
	408
	个
	VDIB17766USG
	施耐德
	3年零10个月
	0.0800 
	

	3.8
	镀锌桥架
	131.06
	米
	300*100mm
	国产
	3年零10个月
	0.1200 
	

	3.9
	镀锌桥架
	154.17
	米
	200*100mm
	国产
	3年零10个月
	0.1100 
	

	3.10
	接地铜牌
	210.22
	米
	3*30mm
	国产
	3年零10个月
	0.0900 
	

	（二）
	无线通信
	1
	项
	
	
	3年零10个月
	2.34
	

	（三）
	智能化基础设施
	
	
	
	
	
	0.0000 
	

	3.1
	UPS 配电箱
	6
	台
	定制(施耐德元器件）
	荣甸
	3年零10个月
	0.7100 
	

	3.2
	三级防浪涌
	6
	套
	Ist40/4P/AC340/440V
	施耐德
	3年零10个月
	0.0200 
	

	2.3
	视频会议系统
	项
	6
	配套
	视联动力
	3年零10个月
	0.0600 
	

	2.4
	电台
	项
	6
	配套
	国产
	3年零10个月
	0.1000 
	

	2.5
	监控报警系统
	项
	6
	配套
	国产
	3年零10个月
	0.0600 
	

	（四）
	高清显示控制系统
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	增强型数字视频管理控制器（PVG+）
	7
	台
	PVG-Server 2800-E
	东方网力
	3年零10个月
	2.1800 
	

	4.2
	高/标清流媒体转发节点
	14
	台
	PVG-PLUS FS4806
	东方网力
	3年零10个月
	8.9600 
	

	4.3
	模拟矩阵管理主机（PVG511）
	7
	台
	PVG-Server 2800-E
	东方网力
	3年零10个月
	2.2100 
	

	4.4
	串口服务器
	7
	台
	IO-Server NC616B+
	康海时代
	3年零10个月
	0.5000 
	

	4.5
	标清 DVR 转码设备
	14
	台
	FS-TC128
	东方网力
	3年零10个月
	6.3000 
	

	4.6
	标清国标编码器
	28
	台
	DS-6708HUH
	海康威视
	3年零10个月
	1.3400 
	

	4.7
	监控键盘
	14
	台
	HJC5000
	霍尼韦尔
	3年零10个月
	0.8700 
	

	4.8
	液晶拼接大屏（1.7 拼缝，高亮）
	108
	块
	M46PJEGS-TDY
	创维
	3年零10个月
	25.2700 
	

	4.9
	支架底座
	108
	套
	定制
	创维
	3年零10个月
	1.7300 
	

	4.10
	LED 走字屏
	6
	套
	定制
	国产
	3年零10个月
	1.1500 
	

	4.11
	视频处理平台
	7
	台
	DH-M60-12U
	大华
	3年零10个月
	3.8400 
	

	4.12
	高清音视频输出卡
	15
	张
	DH-VDC1205H-M60
	大华
	3年零10个月
	2.3100 
	

	4.13
	高清音视频输入卡
	20
	张
	DH-VEC0805UH-M60
	大华
	3年零10个月
	2.6400 
	

	4.14
	BNC 信号输入卡
	7
	张
	DH-VEC3204FB-M60
	大华
	3年零10个月
	1.0600 
	

	4.15
	大屏集控器
	7
	套
	TS-S1010
	韬安
	3年零10个月
	6.4000 
	

	4.16
	机柜及配套线缆
	7
	套
	配套定制
	国产
	3年零10个月
	0.0700 
	

	4.17
	HDMI 转 DVI线缆
	75
	根
	15米
	秋叶原
	3年零10个月
	0.1000 
	

	4.18
	图形工作站
	75
	台
	30BYA02GCW(P520C)
	联想
	3年零10个月
	16.1700 
	

	（五）
	高清视频对讲
	
	
	
	
	
	0.0000 
	

	5.1
	可视对讲一体机
	7
	台
	FTF800HD-C
	凯斯泰尔
	3年零10个月
	3.1300 
	

	5.2
	有源音箱
	7
	对
	LSR305
	JBL
	3年零10个月
	0.2100 
	

	5.3
	鹅颈话筒
	7
	台
	MX412D/C
	SHURE
	3年零10个月
	0.1100 
	

	5.4
	电动升降架
	7
	套
	定制配套
	国产
	3年零10个月
	0.2500 
	

	（六）
	管线
	
	
	
	
	
	0.0000 
	

	3.3
	阻燃电缆
	2979.1
	米
	YJV3*2.5MM²
	起帆
	3年零10个月
	0.2200 
	

	3.7
	UPS 输出线
	293.49
	米
	YJV5*10MM²
	起帆
	3年零10个月
	0.0800 
	

	3.11
	管线
	544.5
	米
	KBG25
	国产
	3年零10个月
	0.0200 
	

	3.12
	等电位连接线
	478.91
	米
	BVR6MM²
	起帆
	3年零10个月
	0.0200 
	

	3.13
	接地线
	57
	套
	BVR16MM²
	起帆
	3年零10个月
	0.0400 
	

	1.3
	六类跳线
	364
	根
	线缆定制
	施耐德
	3年零10个月
	0.0600 
	

	1.4
	六类非屏蔽线缆
	66.57
	箱
	ACT4P6UNR3BBU
	施耐德
	3年零10个月
	0.3100 
	

	1.7
	理线器
	17
	只
	1U
	国产
	3年零10个月
	0.0100 
	

	（七）
	变更
	
	
	
	
	
	0.0000 
	

	7.1
	派出所增加应急通讯天馈线
	1
	
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.3000 
	


3、小区微卡口智能视频监控明细表
	小区微卡口智能视频监控明细表
	

	序号
	原设备（系统）名称
	数量
	单位
	配置/型号
	品牌
	已使用年限
	单项限价(万元)/年
	投标报价

	一
	前端配置
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	600 万像素车牌识别固定摄像机（五角场）
	181
	台
	DH-IPC-HF9860P-I+DH-PFH610N+8018
	浙江大华
	3年零10个月
	15.6400 
	

	1.2
	600 万像素车牌识别固定摄像机（定海）
	62
	台
	DH-IPC-HF9860P-I+DH-PFH610N+8018
	浙江大华
	3年零10个月
	5.3600 
	

	1.3
	600 万像素车牌识别固定摄像机（长海）
	166
	台
	DH-IPC-HF9860P-I+DH-PFH610N+8018
	浙江大华
	3年零10个月
	14.3400 
	

	1.4
	600 万像素车牌识别固定摄像机（江浦）
	103
	台
	DH-IPC-HF9860P-I+DH-PFH610N+8018
	浙江大华
	3年零10个月
	8.9000 
	

	1.5
	600 万像素车牌识别固定摄像机（四平）
	78
	台
	M1281-20-SH
	华为
	3年零10个月
	6.7400 
	

	1.6
	600 万像素车牌识别固定摄像机（殷行）
	98
	台
	XF-IPC854A
	芯翌
	3年零10个月
	8.4700 
	

	1.7
	600 万像素车牌识别固定摄像机（长白）
	55
	台
	XF-IPC854A
	芯翌
	3年零10个月
	4.7500 
	

	1.8
	镜头
	743
	个
	HS5VP814ED-M(U)
	宾得
	3年零10个月
	23.0900 
	

	1.9
	600 万像素人脸识别固定摄像机（五角场）
	508
	台
	DH-IPC-HF9860P-I+DH-PFH610N+8018
	浙江大华
	3年零10个月
	43.8900 
	

	1.10
	600 万像素人脸识别固定摄像机（定海）
	290
	台
	DH-IPC-HF9860P-I+DH-PFH610N+8018
	浙江大华
	3年零10个月
	25.0600 
	

	1.11
	600万像素人脸识别固定摄像机（长海）
	615
	台
	DH-IPC-HF9860P-I+DH-PFH610N+8018
	浙江大华
	3年零10个月
	53.1400 
	

	1.12
	600 万像素人脸识别固定摄像机（江浦）
	423
	台
	DH-IPC-HF9860P-I+DH-PFH610N+8018
	浙江大华
	3年零10个月
	36.5500 
	

	1.13
	600 万像素人脸识别固定摄像机（四平）
	372
	台
	M1281-20-SH
	华为
	3年零10个月
	32.1400 
	

	1.14
	600 万像素人脸识别固定摄像机（殷行）
	487
	台
	XF-IPC611A
	芯翌
	3年零10个月
	42.0800 
	

	1.15
	600 万像素人脸识别固定摄像机（长白）
	191
	台
	XF-IPC611A
	芯翌
	3年零10个月
	16.5000 
	

	1.16
	镜头
	2886
	个
	HS5VP814ED-M(U)
	宾得
	3年零10个月
	89.7000 
	

	1.17
	200 万像素球型摄像机（五角场）
	16
	台
	DH-SD948-HNA
	浙江大华
	3年零10个月
	1.6000 
	

	1.18
	200 万像素球型摄像机（定海）
	62
	台
	DH-SD948-HNA
	浙江大华
	3年零10个月
	6.2000 
	

	1.19
	200 万像素球型摄像机（长海）
	28
	台
	DH-SD948-HNA
	浙江大华
	3年零10个月
	2.8000 
	

	1.20
	200 万像素球型摄像机（江浦）
	1
	台
	DH-SD948-HNA
	浙江大华
	3年零10个月
	0.1000 
	

	1.21
	200 万像素球型摄像机（四平）
	21
	台
	M6741-E-Z37
	华为
	3年零10个月
	2.1000 
	

	1.22
	200 万像素球型摄像机（殷行）
	7
	台
	DH-SD948-HNA
	浙江大华
	3年零10个月
	0.7000 
	

	1.24
	补光灯
	3629
	台
	LS07L-C20X12
	菱尚
	3年零10个月
	15.0900 
	

	1.25
	背包箱（智能）
	1462
	个
	SECBOX
	上海电气
	3年零10个月
	23.3900 
	

	1.26
	8 口光电转换器
	1462
	个
	S109A-GSA
	Autone
	3年零10个月
	10.5300 
	

	1.27
	网络防雷器
	3764
	个
	KA05J4
	永叶
	3年零10个月
	6.2600 
	

	1.32
	球机立杆
	6
	根
	定制
	永叶
	3年零10个月
	0.1500 
	

	1.33
	单挑臂立杆
	184
	根
	定制
	永叶
	3年零10个月
	4.7100 
	

	1.34
	双挑臂立杆
	359
	根
	定制
	永叶
	3年零10个月
	11.3700 
	

	1.35
	挂墙挑臂
	2597
	根
	定制
	永叶
	3年零10个月
	25.4500 
	

	二
	小区汇聚点配置
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	24 口汇聚交换机（含千兆多模模块）
	602
	台
	CloudEngine S5735-S32ST4X
	华为
	3年零10个月
	43.7100 
	

	2.2
	千兆多模模块
	1462
	块
	光模块-eSFP-FE-BIDI单模模块(TX1550/RX1310,15km,LC)
	华为
	3年零10个月
	5.0400 
	

	2.3
	ONU
	604
	台
	EG8040C
	华为
	3年零10个月
	1.8800 
	

	2.4
	16 路 NVR（含硬盘）
	643
	台
	DS-9616HD-S/GA
	海康威视
	3年零10个月
	127.3100 
	

	2.5
	硬盘
	5144
	块
	希捷4T监控盘
	希捷
	3年零10个月
	41.6700 
	

	2.6
	机柜式光缆分纤箱（24 芯/1U）
	780
	个
	定制
	图腾
	3年零10个月
	0.7500 
	

	2.7
	1.2 米机柜
	155
	个
	G3-6642
	图腾
	3年零10个月
	1.4300 
	

	2.8
	1.2 米机柜理线架
	505
	个
	24口，中性
	图腾
	3年零10个月
	0.1700 
	

	2.9
	1.2 米机柜 PDU 32A
	310
	个
	定制
	图腾
	3年零10个月
	0.4400 
	

	2.10
	2.0 米机柜
	247
	个
	600*600*2000
	图腾
	3年零10个月
	5.6300 
	

	2.11
	2.0 米机柜理线架
	1776
	个
	定制
	图腾
	3年零10个月
	0.6000 
	

	2.12
	2.0 米机柜 PDU 32A
	741
	个
	4平方32A防雷
	图腾
	3年零10个月
	1.0600 
	

	2.13
	机柜挡板
	1480
	个
	配套
	图腾
	3年零10个月
	1.1000 
	

	2.14
	取电空开
	304
	个
	配套
	图腾
	3年零10个月
	0.1600 
	

	2.15
	电表
	304
	个
	定制
	上海大华
	3年零10个月
	1.4600 
	

	2.16
	空调
	241
	台
	KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(1)
	美的
	3年零10个月
	3.5700 
	

	三
	街道城运中心设备机房配置
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	图片存储设备(含 6T 企业级硬盘)
	22
	台
	DS-A72024R
	海康威视
	3年零10个月
	18.7300 
	

	3.2
	视频云存储管理服务器
	21
	台
	DS-A5120RH-CVMN
	海康威视
	3年零10个月
	9.4900 
	

	3.3
	云存储运维服务器
	7
	台
	DS-A5120R-CVNN
	海康威视
	3年零10个月
	1.9000 
	

	3.4
	街道端平台服务器
	35
	台
	DS-VE22S-B
	海康威视
	3年零10个月
	18.6200 
	

	3.5
	数据管理转发设备
	133
	台
	DS-ISH172X/TDA
	海康威视
	3年零10个月
	54.4200 
	

	3.6
	PVG
	14
	台
	PVG-SERVER 2800-E(PVG+)
	东方网力
	3年零10个月
	4.0900 
	

	3.7
	流媒体转发节点
	42
	台
	PVG-PLUS FS4806
	东方网力
	3年零10个月
	17.8900 
	

	3.8
	街道核心交换机
	14
	台
	S7706
	华为
	3年零10个月
	14.9500 
	

	3.9
	万兆多模模块
	28
	块
	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.1500 
	

	3.10
	万兆单模模块
	140
	块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为
	3年零10个月
	2.6800 
	

	3.11
	OLT 设备（GPON）
	7
	台
	EA580-X7
	华为
	3年零10个月
	7.0800 
	

	3.12
	电表
	11
	个
	定制
	上海大华
	3年零10个月
	0.0500 
	

	四
	区数据中心机房设备
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	核心交换机
	2
	台
	CloudEngine S12700E-8
	华为
	3年零10个月
	6.1200 
	

	4.2
	万兆单模模块
	36
	块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.6900 
	

	4.3
	万兆多模模块
	20
	块
	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.1100 
	

	4.4
	网管平台设备
	1
	套
	eSight
	华为
	3年零10个月
	1.7300 
	

	五
	取电、接地工程
	
	
	
	
	
	
	

	1
	背包箱取电工程费
	1462
	点
	/
	国产
	3年零10个月
	5.8500 
	

	2
	背包箱、立杆接地工程费
	1585
	点
	/
	国产
	3年零10个月
	6.3400 
	

	3
	小区汇聚点机柜取电、接地费
	425
	点
	/
	国产
	3年零10个月
	11.9000 
	

	六
	管线
	
	
	
	
	
	
	

	1.28
	防水电源线
	105.7
	公里
	FS-RVV-300/500V
	普天
	3年零10个月
	3.1300 
	

	1.29
	防水网线
	43.35
	公里
	UTP-PE-6-4P-AF
	普天
	3年零10个月
	0.5100 
	

	1.30
	Φ50 钢管电源管道长度
	9.15
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	3.1100 
	

	1.31
	PVC 波纹管
	46.7
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.2800 
	

	七
	社会面智能安防平台
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	数据中心子平台
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	12.3600 
	

	5.2
	分局可视化展示平台
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	4.4100 
	

	5.3
	视频接入子模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	2.2700 
	

	5.4
	派出所综合展示子平台
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.6400 
	

	5.5
	情报分析预警研判平台
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	1.0100 
	

	5.6
	三维可视化应用子模块
	1
	项
	定制开发
	上海电气
	3年零10个月
	3.0200 
	

	八
	变更
	
	
	
	
	
	
	

	1
	SHXM-11-20200811-0846-03-01-213-034五角场微卡口变更（移位、新增部分）
	
	
	
	
	
	
	

	2
	基础开挖及浇筑
	4
	座
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0080 
	

	3
	手孔井
	8
	个
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0147 
	

	4
	绿化开挖
	0.005
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0010 
	

	5
	Φ50 钢管电源管道
	0.01
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0034 
	

	6
	超六类防水网线
	0.01
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0001 
	

	7
	防水电源线
	0.02
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0006 
	

	8
	PVC 波纹管
	0.008
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0000 
	

	9
	SHXM-11-20200811-0846-03-01-213-039定海微卡口变（移位、新增部分）
	
	
	
	
	
	
	

	10
	基础开挖及浇筑
	6
	座
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0120 
	

	11
	手孔井
	12
	个
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0221 
	

	12
	绿化开挖
	0.005
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0010 
	

	13
	Φ50 钢管电源管道
	0.01
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0034 
	

	14
	超六类防水网线
	0.01
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0001 
	

	15
	防水电源线
	0.02
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0006 
	

	16
	PVC 波纹管
	0.008
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0000 
	

	17
	SHXM-11-20200811-0846-03-01-213-098五角场街道-国定居委迁移汇聚点
	
	
	
	
	
	
	

	18
	铜芯线 BV2.5
	0.047
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0005 
	

	19
	PVC线槽
	0.015
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0003 
	


4、滨江智能视频监控明细表
	滨江智能视频监控明细表
	

	序号
	原设备（系统）名称
	数量
	单位
	配置/型号
	品牌
	已使用年限
	单项限价(万元)/年
	投标报价

	一
	监控设备
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	前端监控设备
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	400 万黑光人脸识别固定摄像机
	107
	台
	DS-2SG2486ZH-SH
	海康威视
	3年零10个月
	13.0100 
	

	1.1.2
	400 万黑光人脸识别球型摄像机
	56
	台
	iDS-DF8CZJ-SH
	海康威视
	3年零10个月
	5.8200 
	

	1.1.3
	800 万智能固定摄像机
	26
	台
	DS-2SG2886ZG-SH
	海康威视
	3年零10个月
	2.6100 
	

	1.1.4
	镜头
	26
	个
	HS5VP814ED-M(U)
	宾得
	3年零10个月
	0.8100 
	

	1.1.5
	人员密度摄像机
	13
	台
	DS-2CD8627FYC-SH
	海康威视
	3年零10个月
	1.1600 
	

	1.1.6
	AR 全景摄像机
	2
	台
	 DS-2SG9084AY-SH
	海康威视
	3年零10个月
	1.1500 
	

	1.1.7
	客流统计摄像机
	3
	台
	DS-2XD8846/C-IVWS
	海康威视
	3年零10个月
	0.0500 
	

	1.1.9
	MDU
	178
	台
	P622E
	华为
	3年零10个月
	2.6000 
	

	1.1.10
	背包箱
	124
	套
	SECBOX
	上海电气
	3年零10个月
	1.9800 
	

	1.1.11
	网络防雷器
	207
	个
	KA05J4
	可安
	3年零10个月
	0.3400 
	

	1.1.12
	4 米单挑臂立杆
	19
	根
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.4900 
	

	1.1.13
	4 米双挑臂立杆
	6
	根
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.1900 
	

	1.1.14
	4 米三挑臂立杆
	5
	根
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.1700 
	

	1.1.15
	6 米单挑臂立杆
	21
	根
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.7100 
	

	1.1.16
	6 米双挑臂 F 型立杆
	28
	根
	定制
	国产
	3年零10个月
	1.4100 
	

	1.1.17
	房顶立杆
	6
	根
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.1100 
	

	1.1.18
	鹰眼立杆
	2
	根
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0400 
	

	1.1.20
	挂墙挑臂
	29
	根
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.2800 
	

	(二)
	滨江数据中心机房设备
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	16 路 NVR
	16
	台
	DS-9616HD-S/GA
	海康威视
	3年零10个月
	3.1700 
	

	1.2.2
	硬盘
	192
	块
	4T监控盘
	希捷
	3年零10个月
	1.5600 
	

	1.2.3
	图片存储设备(含 6T 企业级硬盘)
	2
	台
	DS-A72024R
	海康威视
	3年零10个月
	1.7000 
	

	1.2.4
	视频云存储管理服务器
	3
	台
	DS-A5120RH-CVMN
	海康威视
	3年零10个月
	1.3600 
	

	1.2.5
	云存储运维服务器
	1
	台
	DS-A5120R-CVNN
	海康威视
	3年零10个月
	0.2700 
	

	1.2.6
	平台服务器
	5
	台
	DS-VE22S-B
	海康威视
	3年零10个月
	2.6600 
	

	1.2.7
	数据管理转发设备
	10
	台
	DS-ISH172X/TDA
	海康威视
	3年零10个月
	4.0900 
	

	1.2.8
	PVG
	2
	台
	PVG-SERVER 2800-E(PVG+)
	东方网力
	3年零10个月
	0.3900 
	

	1.2.9
	流媒体转发节点
	6
	台
	PVG-PLUS FS4806
	东方网力
	3年零10个月
	1.7000 
	

	1.2.10
	核心交换机
	2
	台
	S7706
	华为
	3年零10个月
	1.4200 
	

	1.2.11
	万兆多模模块
	6
	个
	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.0200 
	

	1.2.12
	万兆单模模块
	20
	个
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.2600 
	

	1.2.13
	OLT 设备（GPON）
	1
	台
	EA5800-X7
	华为
	3年零10个月
	0.6700 
	

	1.2.14
	安全隔离设备
	2
	台
	VC-SS6200/V1.0综合型视频资源安全网关（万兆）
	远哲
	3年零10个月
	2.1700 
	

	1.2.15
	PVG
	1
	台
	PVG-SERVER 2800-E(PVG+)
	东方网力
	3年零10个月
	0.1900 
	

	1.2.16
	流媒体转发节点
	1
	台
	PVG-PLUS FS4806
	东方网力
	3年零10个月
	0.2800 
	

	1.2.18
	电表
	7
	个
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0300 
	

	二
	应用系统
	
	
	
	国产
	3年零10个月
	
	

	2.3
	数据图像服务器
	2
	台
	R-BOX
	Raydata
	3年零10个月
	5.4400 
	

	2.4
	AI一体机
	1
	台
	SA5212M5
	浪潮
	3年零10个月
	2.4000 
	

	三
	指挥大厅及机房
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	门禁系统
	1
	项
	含1台发卡器、1台4门控制器、1台门禁控制器电源、1台集中供电电源、2套IC读卡器、2套磁力锁
	微耕
	3年零10个月
	0.0200 
	

	(二)
	视频监控系统
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	3.2.1
	数字式硬盘录像机 16 路NVR
	1
	台
	DH-NVR4216-16P-HDS2
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0200 
	

	3.2.2
	硬盘录像机专用硬盘 4T
	4
	台
	ST4000VX007
	浙江大华
	3年零10个月
	0.0100 
	

	3.2.3
	彩色枪机摄像机高清
	4
	台
	1230M-I(POE)
	海康威视
	3年零10个月
	0.0100 
	

	(三)
	电话与网络
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	3.3.1
	无线AP
	1
	
	RG-AP720-A
	锐捷
	3年零10个月
	0.0100 
	

	3.3.2
	无线控制器
	1
	
	RG-EG2000CE
	锐捷
	3年零10个月
	0.0900 
	

	(四)
	大屏投影及视频切换
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.1
	LED 拼接整机
	25.74
	平米
	TW012
	利亚德
	3年零10个月
	14.4400 
	

	3.4.2
	网络数字解码矩阵 解码 h265 16 分割
	1
	台
	DH-M60-12U。含3块AV 标清转高清矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输入板卡、6块HDMI 高清视频矩阵输出板卡、2块可视化预览输出板卡
	浙江大华
	3年零10个月
	1.8300 
	

	3.4.4
	大屏拼接控制软件
	1
	套
	TW012
	利亚德
	3年零10个月
	0.0400 
	

	3.4.6
	19"机柜
	2
	套
	H.265解码器
	利亚德
	3年零10个月
	0.0200 
	

	3.4.8
	分布式编码器
	5
	台
	P4000
	利亚德
	3年零10个月
	0.4200 
	

	3.4.10
	CVS 节点 KVM 模块
	1
	台
	SM600-1
	利亚德
	3年零10个月
	0.0200 
	

	3.4.11
	系统服务器
	1
	套
	SM600-1
	利亚德
	3年零10个月
	0.3500 
	

	3.4.12
	终端控制软件
	1
	套
	SM600-1
	利亚德
	3年零10个月
	0.1000 
	

	(五)
	音频扩声
	1
	项
	定制
	得胜
	3年零10个月
	0.6800 
	

	(六)
	办公电脑和网络
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.1
	高清摄像头
	2
	套
	C920e-1080P
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 
	

	3.6.2
	耳麦
	4
	套
	头戴式H340
	罗技
	3年零10个月
	0.0100 
	

	3.6.3
	工作站
	4
	套
	T3630
	Dell
	3年零10个月
	0.1100 
	

	3.6.4
	操作系统软件
	4
	套
	专业版
	Win10
	3年零10个月
	0.0400 
	

	(七)
	机房
	1
	项
	含微模块数据中心、桥架、智能机柜锁等
	国产
	3年零10个月
	5.8400 
	

	1
	电源箱
	7
	个
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.1000 
	

	2
	高压配电
	1
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	25.5270 
	

	(八)
	管线
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.21
	电源管道
	7.846
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	2.6700 
	

	1.1.22
	防水电源线
	9.877
	公里
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.2900 
	

	六
	变更
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	光模块-LC
	18
	个
	1.25G  40KM SC
	国产
	3年零10个月
	0.0100 
	

	4.2
	电源线
	350
	米
	RVV3*4
	国产
	3年零10个月
	0.0100 
	

	4.3
	PDU
	4
	套
	8孔位10A
	国产
	3年零10个月
	0.0000 
	

	4.4
	工业插头
	7
	套
	16A
	国产
	3年零10个月
	0.0000 
	

	4.5
	桥架100*100
	70
	米
	100*100
	国产
	3年零10个月
	0.0100 
	

	4.6
	空开
	26
	个
	25A 2P
	国产
	3年零10个月
	0.0000 
	

	4.7
	非屏蔽网线
	400
	米
	UTP6
	国产
	3年零10个月
	0.0000 
	

	4.8
	光缆
	120
	米
	GYTS48芯
	国产
	3年零10个月
	0.0100 
	

	4.9
	光纤跳线
	85
	根
	SC-SC5M
	国产
	3年零10个月
	0.0100 
	

	4.10
	光电转换器机框
	1
	套
	24-SC
	华为
	3年零10个月
	0.0000 
	

	4.11
	24口光配盒
	2
	套
	24口
	华为
	3年零10个月
	0.0100 
	

	4.12
	柜式空调
	1
	台
	美的RFD-120W
	美的
	3年零10个月
	0.0500 
	

	4.13
	图像拼接处理器
	1
	台
	LYD-M600
	利亚德
	3年零10个月
	0.3600 
	

	4.14
	信号处理与放大设备 拼接控制器 32路
	1
	台
	PTDCONT PTD-HDMI8012
	利亚德
	3年零10个月
	0.0100 
	

	4.15
	pad及终端控制软件
	1
	套
	IPAD-MINI3
	苹果
	3年零10个月
	0.0300 
	

	4.16
	16路数字矩阵
	1
	台
	利亚德PlanarPCS
	利亚德
	3年零10个月
	0.2700 
	

	4.17
	UPS电源
	1
	台
	（含主机 30kV·A、蓄电池12V，65AH、电池连接线、电池柜、UPS主机柜）
	松下
	3年零10个月
	0.6600 
	

	4.18
	以太网交换机(含光模块）
	4
	台
	LS-5560X-54C-EI
	华为
	3年零10个月
	0.4700 
	

	四
	备忘96路滨江运维费用明细表
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	前端监控设备
	
	
	
	
	
	
	

	1
	400 万黑光人脸识别固定摄像机
	5
	台
	DS-2SG2486ZH-SH
	海康威视
	2年零9个月
	0.6100 
	

	2
	AR 全景摄像机
	1
	台
	 DS-2SG9084AY-SH
	海康威视
	2年零9个月
	0.5800 
	

	3
	MDU
	6
	台
	P622E
	华为
	2年零9个月
	0.0900 
	

	4
	背包箱
	6
	套
	SECBOX
	上海电气
	2年零9个月
	0.1000 
	

	5
	网络防雷器
	6
	个
	KA05J4
	可安
	2年零9个月
	0.0100 
	

	6
	4 米单挑臂立杆
	5
	根
	定制
	国产
	2年零9个月
	0.2600 
	

	7
	鹰眼立杆
	1
	根
	定制
	国产
	2年零9个月
	0.0400 
	

	（二）
	管线
	
	
	
	
	
	
	

	1
	电源管道
	0.346
	公里
	定制
	国产
	2年零9个月
	0.1200 
	

	2
	防水电源线
	0.422
	公里
	定制
	国产
	2年零9个月
	0.0100 
	

	五
	备忘180路滨江设备运维费用明细表
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	前端监控设备
	
	
	
	
	
	
	

	1
	400 万黑光人脸识别固定摄像机
	17
	台
	DS-2SG2486ZH-SH
	海康威视
	2年零5个月
	2.0700 
	

	2
	400 万黑光人脸识别球型摄像机
	1
	台
	iDS-DF8CZJ-SH
	海康威视
	2年零5个月
	0.1000 
	

	3
	800 万智能固定摄像机
	9
	台
	DS-2SG2886ZG-SH
	海康威视
	2年零5个月
	0.9000 
	

	4
	镜头
	9
	个
	HS5VP814ED-M(U)
	宾得
	2年零5个月
	0.2800 
	

	5
	MDU
	12
	台
	P622E
	华为
	2年零5个月
	0.1800 
	

	6
	背包箱
	11
	套
	SECBOX
	上海电气
	2年零5个月
	0.1800 
	

	7
	网络防雷器
	27
	个
	KA05J4
	国产
	2年零5个月
	0.0300 
	

	8
	6 米单挑臂立杆
	1
	根
	定制
	国产
	2年零5个月
	0.0700 
	

	9
	挂墙挑臂
	12
	根
	定制
	国产
	2年零5个月
	0.2400 
	

	（二）
	管线
	
	
	
	
	
	
	

	1
	电源管道敷设
	0.6
	公里
	定制
	国产
	2年零5个月
	0.4100 
	

	2
	防水电源线
	0.925
	公里
	定制
	国产
	2年零5个月
	0.0300 
	


5、道路面智能视频监控设备明细表
	道路面智能视频监控设备明细表
	

	序号
	原设备（系统）名称
	数量
	单位
	配置/型号
	品牌
	已使用年限
	单项限价(万元)/年
	投标报价

	一
	前端设备
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	800 万高清智能枪机
	760
	台
	DS-2SG2886ZG-SH
	海康威视
	3年零10个月
	57.1400 
	

	1.2
	800 万枪机镜头
	760
	台
	HS5VP814ED-M(U)
	宾得
	3年零10个月
	23.6200 
	

	1.3
	800 万高清监控智能球机
	336
	台
	DS-2SG6886ZQ-SH
	海康威视
	3年零10个月
	33.2600 
	

	1.4
	400 万+400 万像素全景相机
	93
	台
	DS-2SG9486PT-SH
	海康威视
	3年零10个月
	7.5300 
	

	1.5
	背包箱
	1009
	台
	SECBOX
	上海电气
	3年零10个月
	16.1400 
	

	1.6
	网络防雷器
	1009
	台
	KA05J4
	可安
	3年零10个月
	1.6800 
	

	1.7
	LED 补光灯
	44
	台
	CXBG-1-CX/PS-LS25
	菱尚
	3年零10个月
	0.2900 
	

	二
	存储分控中心设备
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	NVR
	74
	台
	DS-9616HD-S/GA
	海康威视
	3年零10个月
	14.6500 
	

	2.2
	硬盘
	888
	块
	4T
	希捷
	3年零10个月
	7.1900 
	

	三
	变更
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	教育专用抓拍级（支持上云）
	24
	套
	DS-2CD7U4WJW-SH
	海康威视
	3年零10个月
	0.7600 
	

	3.2
	相机支架
	11
	套
	DS-2204ZJ-P
	海康威视
	3年零10个月
	0.0100 
	

	3.3
	教育应用模型人脸抓拍智能分析设备（智能人脸抓拍分析设备）
	3
	台
	MD-FaceC-IAE-HS
	敏达
	3年零10个月
	0.3300 
	

	3.4
	专业型数字硬盘录像设备（人脸抓拍存储数字录像设备、车牌抓拍存储数字录像设备）
	4
	台
	HIK/DS-SH04FAC/A-L-AF-DVR-Ⅱ-A/0+32-32(A2-2)
	海康威视
	3年零10个月
	0.1400 
	

	3.5
	4T硬盘
	27
	块
	
	希捷
	3年零10个月
	0.2200 
	

	3.6
	来访人员身份人像数据采集系统
	3
	台
	HIK-FaceACR-CMS
	海康威视
	3年零10个月
	0.1300 
	

	3.7
	访客预约登记服务
	3
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.1300 
	

	3.8
	学校安全相关人群数据库
	3
	项
	定制
	国产
	3年零10个月
	0.0400 
	

	3.9
	智能集成数据服务设备
	3
	台
	DS-VPSH8-IIDG
	海康威视
	3年零10个月
	0.9700 
	

	3.10
	智能认证USB防拔插采集装置
	3
	台
	HIK-USB-CLT-2006
	海康威视
	3年零10个月
	0.0100 
	

	3.11
	智能认证USB防拔插设备
	3
	台
	HIK-USB-CMS128
	海康威视
	3年零10个月
	0.0100 
	

	3.12
	智能实时电子巡检采集设备
	3
	套
	赛思SV-780L-I
	赛思
	3年零10个月
	0.3400 
	

	3.13
	智能实时电子巡检受读装置
	30
	套
	赛思SV-EIS-D01
	赛思
	3年零10个月
	0.0100 
	

	3.14
	智能实时电子巡检平台项目授权
	3
	套
	赛思SV-780L-APP
	赛思
	3年零10个月
	0.0100 
	

	3.15
	交换机
	3
	台
	DS-3E2326-H
	海康威视
	3年零10个月
	0.0500 
	

	四
	备忘96路重要场所设备运维费用明细表
	
	
	
	
	
	
	

	1
	800 万高清智能枪机
	23
	台
	DS-2SG2886ZG-SH
	海康威视
	2年零9个月
	1.7300 
	

	2
	800 万枪机镜头
	23
	台
	HS5VP814ED-M(U)
	宾得
	2年零9个月
	0.7100 
	

	3
	800 万高清监控智能球机
	60
	台
	DS-2SG6886ZQ-SH
	海康威视
	2年零9个月
	5.9400 
	

	4
	400 万+400 万像素全景相机
	7
	台
	DS-2SG9486PT-SH
	海康威视
	2年零9个月
	0.3800 
	

	5
	背包箱
	69
	台(块)
	SECBOX
	上海电气
	2年零9个月
	1.1000 
	

	6
	网络防雷器
	69
	台
	KA05J4
	可安
	2年零9个月
	0.1100 
	

	7
	LED 补光灯
	21
	台
	CXBG-1-CX/PS-LS25
	菱尚
	2年零9个月
	0.1400 
	

	五
	备忘180路重要场所设备运维费用明细表
	
	
	
	
	
	
	

	1
	800 万高清智能枪机
	115
	台
	DS-2SG2886ZG-SH
	海康威视
	2年零5个月
	8.6500 
	

	2
	800 万枪机镜头
	115
	台
	HS5VP814ED-M(U)
	宾得
	2年零5个月
	3.5700 
	

	3
	800 万高清监控智能球机
	33
	台
	DS-2SG6886ZQ-SH
	海康威视
	2年零5个月
	3.2700 
	

	4
	400 万+400 万像素全景相机
	5
	台
	DS-2SG9486PT-SH
	海康威视
	2年零5个月
	0.2700 
	

	5
	背包箱
	142
	台
	SECBOX
	上海电气
	2年零5个月
	2.2700 
	

	6
	LED补光灯
	150
	台
	CXBG-1-CX/PS-LS25
	菱尚
	2年零5个月
	0.9900 
	

	7
	网络防雷器
	142
	台
	KAO5J4
	可安
	2年零5个月
	0.2400 
	


6、系统安全设备明细表
	安全系统设备明细表
	

	序号
	原设备（系统）名称
	数量
	单位
	配置/型号
	品牌
	已使用年限
	单项限价(万元)/年
	投标报价

	一
	杨浦区数据中心
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	防火墙 1
	6
	台
	USG6635E
	华为
	3年零10个月
	25.2000 
	

	1.2
	防火墙 2
	4
	台
	USG6625E
	华为
	3年零10个月
	12.7200 
	

	1.3
	网络准入控制平台
	1
	台
	NAM2000
	画方
	3年零10个月
	4.4900 
	

	1.4
	视频安全漏洞扫描器
	1
	套
	Scanner1000-GA-X
	迪普
	3年零10个月
	4.1700 
	

	1.5
	威胁检测探针 1
	1
	台
	TACNX3-HD6102
	绿盟
	3年零10个月
	3.7600 
	

	1.6
	日志审计1
	1
	套
	LAS-NX3-L1000
	绿盟
	3年零10个月
	2.5400 
	

	1.7
	数据库审计 1
	1
	台
	DAS-A560
	安恒
	3年零10个月
	2.1800 
	

	1.8
	堡垒机 1
	2
	台
	TopSAG/TSAG-43428
	天融信
	3年零10个月
	5.6200 
	

	1.9
	主机安全管控 EDR
	1
	套
	EDR 、UniServer R4900 G3
	深信服
	3年零10个月
	13.1500 
	

	1.10
	网络监控系统 1
	1
	套
	eSight、H22X-05
	华为
	3年零10个月
	5.4100 
	

	1.11
	终端防泄密（DLP）
	1
	套
	TopDLP-E/EM-SE、UniServer R4900 G3
	天融信
	3年零10个月
	2.2800 
	

	1.12
	态势感知中心平台
	1
	套
	SHDQ-TSGZ-B、UniServer R4900 G3
	上海电气
	3年零10个月
	15.9700 
	

	1.13
	主机漏扫
	1
	套
	RSAS-NX3-VM
	绿盟
	3年零10个月
	3.5400 
	

	1.14
	应用漏扫
	1
	套
	WVSS-NX3-VM
	绿盟
	3年零10个月
	3.8600 
	

	1.15
	Web 页面防篡改
	1
	套
	WPT-EE
	安恒
	3年零10个月
	1.4300 
	

	二
	12 个街道及滨江
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	防火墙 2
	26
	台
	NGFW4000-UF/NG-81010
	天融信
	3年零10个月
	82.6800 
	

	2.2
	网络准入探针
	13
	台
	NAM2000-S
	画方
	3年零10个月
	38.5200 
	

	2.3
	威胁检测探针 2
	13
	台
	TACNX3-HD6101
	绿盟
	3年零10个月
	37.4800 
	

	2.4
	日志审计2
	13
	套
	LAS-NX3-L1000
	绿盟
	3年零10个月
	22.3600 
	

	2.5
	数据库审计 2
	13
	台
	DAS-A560
	安恒
	3年零10个月
	22.3600 
	

	2.6
	堡垒机 2
	13
	台
	TopSAG/TSAG-43228
	天融信
	3年零10个月
	36.5300 
	

	2.7
	网络监控系统 2
	13
	套
	eSight、H22X-05
	华为
	3年零10个月
	28.2800 
	

	2.8
	终端防泄密（DLP）
	13
	套
	TopDLP-E/EM-SE
	
	3年零10个月
	29.5900 
	

	2.9
	态势感知分平台
	13
	套
	UniServer R4900 G3 + SHDQ-TSGZ-A
	天融信
	3年零10个月
	76.3800 
	

	三
	居委
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	防火墙 3
	301
	台
	USG6555E
	华为
	3年零10个月
	115.8900 
	

	四
	变更
	
	
	
	
	
	
	

	1
	防火墙
	2
	台
	DAS-NGFW3960
	安恒
	3年零10个月
	6.3600 
	

	2
	威胁检测探针
	1
	台
	DAS-ABL-SP5060
	安恒
	3年零10个月
	2.8800 
	

	3
	入侵检测系统
	1
	台
	DAS-NTA-2000
	安恒
	3年零10个月
	2.2700 
	

	4
	日志审计系统
	1
	台
	DAS-LOG-1060
	安恒
	3年零10个月
	1.7200 
	

	5
	态势感知平台
	1
	套
	平台硬件DAS-ABL-CH、企业版DAS-ABL-S2160、威胁情报模块DAS-ABL-S2160-TI
	安恒
	3年零10个月
	5.8800 
	

	6
	堡垒机
	1
	台
	DAS-USM560
	安恒
	3年零10个月
	2.8100 
	

	7
	交换机
	2
	台
	5735-S24T4X
	华为
	3年零10个月
	0.0500 
	


7、已建社会面高清视频监控联网设备明细表
	已建社会面高清视频监控联网设备明细表
	

	序号
	设备（系统）名称
	数量
	单位
	配置/型号
	品牌
	已使用年限
	单项限价(万元)/年
	投标报价

	一
	社会面视频复接
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	小区
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	NVR
	645
	台
	NVR-B200-E8
	宇视
	3年零10个月
	62.3070 
	

	1.1.2
	硬盘
	3225
	台
	6T
	希捷
	3年零10个月
	26.7030 
	

	1.1.3
	光端机
	227
	对
	N3787-FB800XA/XB
	英飞拓
	3年零10个月
	7.0824 
	

	(二)
	园区
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	光端机
	14
	对
	N3787-FB800XA/XB
	英飞拓
	3年零10个月
	0.2912 
	

	1.2.2
	交换机
	14
	台
	CloudEngine S5735-L24T4S-A
	华为
	3年零10个月
	0.3276 
	

	(三)
	应急管理局
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	光端机
	22
	台
	N3787-FB800XA/XB
	英飞拓
	3年零10个月
	0.6864 
	

	1.3.2
	交换机
	22
	对
	CloudEngine S5735-L24T4S-A
	华为
	3年零10个月
	0.5148 
	

	(四)
	居委会
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	统一视频接入前端服务系统
	207
	台
	MS-GXJ-XIVS20V
	视联动力
	3年零10个月
	110.4552 
	

	1.4.2
	视联网数据交换接入前端服务系统
	207
	台
	MS-VM18
	视联动力
	3年零10个月
	32.0436 
	

	1.4.3
	交换机
	206
	台
	CloudEngine S5735-L24T4S-A
	华为
	3年零10个月
	4.8204 
	

	1.4.4
	视频会议终端
	207
	套
	VERA-BPC
	视联动力
	3年零10个月
	71.2908 
	

	1.4.5
	ONU
	206
	台
	EG8040C
	华为
	3年零10个月
	0.4285 
	

	1.4.6
	光端机大机箱
	206
	个
	N1109A-18S1
	英飞拓
	3年零10个月
	2.9334 
	

	(五)
	一期 5 个街道
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	交换机
	10
	台
	CloudEngine S5735-S24T4X
	华为
	3年零10个月
	0.2340 
	

	1.5.2
	OLT
	5
	台
	EA5800-X7
	华为
	3年零10个月
	3.3700 
	

	1.5.3
	万兆光模块（上联核心交换机）
	10
	块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.1914 
	

	1.5.4
	19 英寸机柜
	8
	台
	TS6642
	赤羽
	3年零10个月
	0.1824 
	

	(六)
	二期 7 个街道
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	街道级视频管理软件及控制器
	7
	套
	BPC-Pamir
	视联动力
	3年零10个月
	2.6005 
	

	1.6.2
	街道级统一视频接入前端服务系统
	7
	台
	MS-GXJ-XIVS50V
	视联动力
	3年零10个月
	10.7352 
	

	1.6.3
	视联网数据交换接入前端系统
	7
	台
	MS-VM22
	视联动力
	3年零10个月
	9.8532 
	

	1.6.4
	视频管理终端
	7
	套
	Gemini-BPC
	视联动力
	3年零10个月
	18.2560 
	

	1.6.5
	视频会议终端模块
	7
	套
	MS-VC Module
	视联动力
	3年零10个月
	2.7272 
	

	1.6.6
	1080P 八路电视墙终端服务系统
	7
	套
	Aurora-BPC
	视联动力
	3年零10个月
	6.8600 
	

	1.6.7
	存储
	7
	台
	V1090TZ
	英飞拓
	3年零10个月
	3.2340 
	

	1.6.8
	OLT
	7
	台
	EA5800-X7
	华为
	3年零10个月
	7.0770 
	

	1.6.9
	ONU
	7
	台
	EG8040C
	华为
	3年零10个月
	0.0146 
	

	1.6.10
	光模块（下联 ONU）
	14
	块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.0256 
	

	1.6.11
	万兆光模块（上联核心交换机）
	14
	块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.2680 
	

	1.6.12
	交换机
	7
	台
	CloudEngine S5735-S24T4X
	华为
	3年零10个月
	0.1638 
	

	(七)
	区指挥中心设备扩容（视频联网）
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.1
	区级核心服务器
	21
	台
	GDM-DVB
	视联动力
	3年零10个月
	130.7880 
	

	1.7.2
	区级统一视频监控资源分享系统
	8
	台
	TOGB-BPC-V4080
	视联动力
	3年零10个月
	59.0976 
	

	1.7.3
	区级统一视频监控接入系统
	8
	台
	MS-BPC-XIVS80V
	视联动力
	3年零10个月
	40.5248 
	

	1.7.4
	八路电视墙终端服务系统
	1
	套
	Aurora-BPC
	视联动力
	3年零10个月
	0.9800 
	

	1.7.5
	存储
	2
	台
	V1090TZ
	英飞拓
	3年零10个月
	0.9240 
	

	1.7.6
	综治核心交换机
	1
	台
	CloudEngine S12700E-8
	华为
	3年零10个月
	7.8300 
	

	1.7.7
	万兆多模模块
	4
	块
	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.0218 
	

	1.7.8
	万兆单模模块
	20
	块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.3828 
	

	(八)
	视频管控软件
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.1
	服务器
	4
	台
	G700
	锐视
	3年零10个月
	1.4496 
	

	1.8.2
	虚拟化管理模块
	4
	台
	T2211-VM
	锐视
	3年零10个月
	5.8368 
	

	1.8.3
	视频压缩模块
	4
	台
	T2211-VC
	锐视
	3年零10个月
	7.5360 
	

	1.8.4
	视频管控模块
	4
	台
	V1.0
	锐视
	3年零10个月
	11.9936 
	

	1.8.5
	视频分包模块
	4
	台
	T2211-VS
	锐视
	3年零10个月
	2.1824 
	

	1.8.6
	基础管理模块
	4
	台
	T2211-BM
	锐视
	3年零10个月
	2.1824 
	

	1
	客户端授权
	32
	台
	V1.0-LC
	锐视
	3年零10个月
	0.3584 
	

	1.8.8
	终端盒
	32
	台
	V1.0-VT
	锐视
	3年零10个月
	0.1792 
	

	二
	社会面设备复接（滨江）
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	原绿之丘汇聚机房
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	光端机
	1
	对
	N3787-FB800XA/XB
	英飞拓
	3年零10个月
	0.0208 
	

	(二)
	绿之丘一层机房
	
	
	
	
	3年零10个月
	
	

	2.2.1
	镇级视频管理软件及控制器
	1
	套
	BPC-Pamir
	视联动力
	3年零10个月
	0.3715 
	

	2.2.2
	镇级统一视频接入前端服务系统
	1
	台
	MS-GXJ-XIVS50V
	视联动力
	3年零10个月
	0.9585 
	

	2.2.3
	视联网数据交换接入前端系统
	1
	台
	MS-VM22
	视联动力
	3年零10个月
	1.1730 
	

	2.2.4
	视频管理终端
	1
	套
	Gemini-BPC
	视联动力
	3年零10个月
	1.3040 
	

	2.2.5
	视频会议终端模块
	1
	套
	MS-VC Module
	视联动力
	3年零10个月
	0.2922 
	

	2.2.6
	1080P 八路电视墙终端服务系统
	1
	套
	Aurora-BPC
	视联动力
	3年零10个月
	0.6125 
	

	2.2.7
	存储
	1
	台
	V1090TZ
	英飞拓
	3年零10个月
	0.4620 
	

	2.2.8
	交换机（含光模块）
	1
	台
	CloudEngine S5735-L24T4S-A
	华为
	3年零10个月
	0.0234 
	

	2.2.9
	千兆单模模块
	2
	块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.0109 
	

	三
	社会面设备复接（商务楼宇）
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	重要楼宇(商务楼宇)
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	前置安全网关
	367
	台
	VC-NFSP1600(V1.0)
	东方网力（远哲）
	3年零10个月
	33.0300 
	

	3.1.2
	ONU
	367
	台
	EG8040C
	华为
	3年零10个月
	0.7634 
	

	3.1.3
	机柜
	101
	台
	定制
	图腾
	3年零10个月
	0.8888 
	

	(二)
	街道
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	OLT 设备（GPON）
	12
	台
	EA5800-X7
	华为
	3年零10个月
	12.1320 
	

	3.2.2
	网络交换机
	12
	台
	S5720-56C-EI-AC
	华为
	3年零10个月
	1.4760 
	

	3.2.3
	光模块
	48
	块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	华为
	3年零10个月
	0.2621 
	

	3.2.4
	安全接入管理机
	12
	台
	VC-SS6200-LVS集群管理节点机（万兆）
	远哲
	3年零10个月
	4.9920 
	

	3.2.5
	安全隔离设备
	12
	台
	VC-SS6200/V1.0综合型视频资源安全网关（万兆）
	远哲
	3年零10个月
	11.4242 
	

	(三)
	变更
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	光端机
	52
	对
	N3787-FB800XA/XB
	英飞拓
	3年零10个月
	1.6224 
	

	1
	视频管理终端
	1
	台
	Gemini-BPC
	视联动力
	3年零10个月
	1.3040 
	

	2
	街道级视频管理软件及控制器
	1
	套
	BPC-Pamir
	视联动力
	3年零10个月
	0.2972 
	

	3
	光端机
	1
	对
	N3787-FB800XA/XB
	英飞拓
	3年零10个月
	0.0208 
	

	三
	社区综治428路改造
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	前端监控部分
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	智能抓拍摄像机
	428
	台
	DS-2CD84F5-ISH/F
	海康威视
	2年零9个月
	11.9840 
	

	1.2
	自动光圈手动变焦镜头
	428
	个
	HV3816D-8MPIR
	海康威视
	2年零9个月
	2.0544 
	

	1.3
	室外防尘罩
	428
	套
	DS-1331HZ-C
	海康威视
	2年零9个月
	0.5050 
	

	1.4
	室外支架
	428
	个
	DS-1293ZJ
	海康威视
	2年零9个月
	0.0993 
	

	1.5
	补光灯
	213
	个
	JH-S18D DC12V/20W
	珈合光电
	2年零9个月
	0.2556 
	

	1.6
	SD卡
	428
	个
	HS-TF-L2
	海康威视
	2年零9个月
	0.2397 
	

	1.7
	室外防水配线电箱
	58
	套
	定制
	国产
	2年零9个月
	0.1740 
	

	1.8
	室外摄像机立杆
	30
	套
	定制
	国产
	2年零9个月
	0.2160 
	

	1.9
	开关电源
	200
	台
	DC24V 180W
	珈合光电
	2年零9个月
	0.5200 
	

	1.10
	光纤模块
	100
	个
	SFP-GE-LX-SM1310
	华为
	2年零9个月
	0.5100 
	

	（二）
	网络传输设备
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	接入网络交换设备
	61
	台
	DS-3E2528-H(B)
	海康威视
	2年零9个月
	1.6653 
	

	2.2
	光纤收发设备
	61
	套
	DS-3D208T-A/DS-3D201R-A  8口千兆光纤收
	海康威视
	2年零9个月
	0.2708 
	

	（三）
	图像存储显示
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	专业级智能分析图像存储录像设备
	63
	套
	智能分析存储设备 DS-ISH10-FA，ST4000VX000，4T、D5022FC显示器
	海康威视
	2年零9个月
	11.3400 
	

	（四）
	管线
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	室外单模光缆
	8979.6
	米
	GYXTW-6B1
	鑫通
	2年零9个月
	0.1976 
	

	4.2
	室外防水电源线
	16432.6
	米
	FS-RVV2*1.0
	FGT
	2年零9个月
	0.4861 
	

	4.3
	六类非屏蔽室外双绞线
	53.88
	箱
	FGT-C6-LP
	FGT
	2年零9个月
	0.1946 
	

	4.4
	管道25φ
	15247.32
	米
	25φ管
	国产
	2年零9个月
	0.7624 
	

	四
	特定场所
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	外场前端
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	高清摄像机
	53
	套
	BPC-Pamir
	浙江大华
	2年零2个月
	4.5792 
	

	1.2
	镜头
	53
	个
	N3787-FB800XA/XB
	浙江大华
	2年零2个月
	0.4293 
	

	1.3
	防油污红外定焦枪型网络摄像机
	68
	套
	DH-IPC-HFW7443M-AS-SFC-IL
	浙江大华
	2年零2个月
	2.2848 
	

	1.4
	背包箱
	36
	台
	订制
	国产
	2年零2个月
	0.3600 
	

	1.5
	2口光电转换器
	26
	台
	DS-3D01T/R-A DS-3D04T-A
	国产
	2年零2个月
	0.1591 
	

	1.6
	网络防雷器
	23
	台
	DH-PFM412D-RP
	浙江大华
	2年零2个月
	0.0382 
	

	1.7
	客流摄像机
	7
	台
	DH-IPC-HDW7443X-E2
	浙江大华
	2年零2个月
	0.1232 
	

	1.8
	设备箱
	4
	台
	400*300*150
	京峰
	2年零2个月
	0.0042 
	

	1.12
	接地工程费
	37
	项
	FS-RVV-300/500V
	普天
	2年零2个月
	0.1480 
	

	（二）
	内场后端
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	光端机
	78
	对
	N3787-FB800XAXB
	英飞拓
	2年零2个月
	2.4336 
	

	2.2
	交换机
	50
	台
	S5735S-L24T4S-QA2
	华为
	2年零2个月
	1.1700 
	

	2.3
	NVR硬盘录像机
	42
	台
	DH-NVR4832-4KS2
	大华
	2年零2个月
	4.0572 
	

	2.4
	硬盘
	90
	块
	ST6000VX001
	大华
	2年零2个月
	0.7290 
	

	2.5
	1.2米机柜
	1
	台
	G3-6642
	图腾
	2年零2个月
	0.0092 
	

	2.6
	1.2 米机柜理线架
	3
	条
	24口，中性
	图腾
	2年零2个月
	0.0010 
	

	2.7
	1.2米机柜 PDU 32A
	1
	条
	定制
	图腾
	2年零2个月
	0.0014 
	

	2.8
	机柜挡板
	1
	块
	配套
	图腾
	2年零2个月
	0.0007 
	

	2.9
	壁挂机柜
	36
	台
	600*550*450
	图腾
	2年零2个月
	0.2664 
	

	2.10
	壁挂机柜理线架
	114
	条
	1U
	图腾
	2年零2个月
	0.0388 
	

	2.11
	壁挂机柜PDU 32A
	36
	条
	定制
	图腾
	2年零2个月
	0.0513 
	

	2.12
	壁挂机柜柜挡板
	38
	块
	配套
	图腾
	2年零2个月
	0.0281 
	

	2.13
	取电空开
	37
	个
	配套
	图腾
	2年零2个月
	0.0195 
	

	2.14
	机柜式光缆分纤箱（24 芯/1U）
	142
	个
	定制
	图腾
	2年零2个月
	0.1363 
	

	2.15
	视频数据接入费
	1962
	LIS
	/
	图腾
	2年零2个月
	
	

	2.16
	视频数据同步应用
	22.84
	项
	定制开发
	上海电气
	2年零2个月
	3.2890 
	

	（三）
	后端平台
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	区级核心服务器
	1
	台
	GDM-DVB
	视联动力
	2年零2个月
	6.2280 
	

	3.6
	服务器
	4
	台
	FusionServer 2288HV5
	超聚变
	2年零2个月
	1.4880 
	

	3.7
	交换机
	6
	台
	S7706
	华为
	2年零2个月
	2.9592 
	

	3.8
	出口防火墙
	2
	台
	SecPath F5000-AI-20
	H3C
	2年零2个月
	3.1680 
	

	3.9
	入侵检测 
	1
	台
	SecPath T1000-AI-60-IPS
	H3C
	2年零2个月
	1.1520 
	

	3.10
	日志审计
	1
	台
	SecCenter CSAP-SA-B
	H3C
	2年零2个月
	0.8640 
	

	3.11
	安全审计管理
	1
	台
	SecCenter CSAP-S
	H3C
	2年零2个月
	3.0240 
	

	3.12
	万兆流量探针
	1
	台
	SecCenter CSAP-NTA-600
	H3C
	2年零2个月
	2.1600 
	

	3.13
	数据安全交换平台
	2
	台
	DSE8000-TG10M
	奇安信
	2年零2个月
	3.6000 
	

	3.14
	单向光闸
	2
	台
	L10000-TZ11M
	奇安信
	2年零2个月
	1.9440 
	

	3.15
	双向网闸
	1
	台
	SIESNX3-4000A
	绿盟
	2年零2个月
	1.6092 
	

	（四）
	管线
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	防水电源线
	5.205
	km
	定制
	国产
	2年零2个月
	0.1540 
	

	4.2
	防水网线
	5.205
	km
	定制
	国产
	2年零2个月
	0.0616 
	

	4.3
	PVC 波纹管
	5.205
	km
	定制
	国产
	2年零2个月
	0.0312 
	

	五
	软件
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	视频汇聚系统
	1
	项
	定制开发
	国产
	2年零2个月
	3.7168 
	

	3.3
	视频运营系统
	1
	项
	定制开发
	国产
	2年零2个月
	3.7168 
	

	3.4
	视频调阅应用
	2
	项
	定制开发
	国产
	2年零2个月
	0.2520 
	

	3.5
	API接口开发
	17
	项
	定制开发
	国产
	2年零2个月
	2.1420 
	

	五
	74栋楼宇智能感知系统
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	火灾报警系统
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	独立式光电感烟 1
	296
	台
	TBS-N101
	拓宝
	3年零10个月
	0.1776 
	

	1.2
	独立式光电感烟 2
	3998
	台
	TBS-101
	拓宝
	3年零10个月
	2.3988 
	

	1.3
	无线本地网关
	74
	台
	TBG-510
	拓宝
	3年零10个月
	0.6882 
	

	（二）
	消防水系统
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	水系统信息采集器
	148
	套
	RTU-1608
	永天科技
	3年零10个月
	1.0952 
	

	2.2
	电流型温湿度传感器
	296
	台
	HSTL-102WS
	华控
	3年零10个月
	0.5683 
	

	2.3
	水浸探测器
	296
	台
	BT-0503
	永天科技
	3年零10个月
	0.1125 
	

	2.4
	无线数字压力变送器(无线远程压力测控终端)
	1533
	台
	PT124B-289
	永天科技
	3年零10个月
	19.3158 
	

	2.5
	无线数字液位变送器(无线远程液位测控终端)
	132
	台
	PT124B-288
	永天科技
	3年零10个月
	1.6236 
	

	（三）
	智能分析监控系统
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	智能分析网络摄像机（着火检测）
	148
	台
	DS-2TD1217
	海康威视
	3年零10个月
	3.5520 
	

	3.2
	智能分析网络摄像机（占道检测）
	177
	台
	DS-2CD2T47FWXHYQ-S
	海康威视
	3年零10个月
	4.3896 
	

	3.3
	智能分析网络摄像机（电瓶车入侵监测）
	121
	台
	DS-2CD2326FWXHYQ-SS/DT
	海康威视
	3年零10个月
	1.7908 
	

	3.4
	4G 工业路由器
	296
	台
	T260S
	力必拓
	3年零10个月
	1.9891 
	

	（四）
	电气火灾报警系统
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	电气火灾监控探测器
	520
	台
	ARCM300
	安科瑞
	3年零10个月
	4.5084 
	

	4.2
	综合处理单元（电气火灾智能分析）
	74
	台
	UUEF08-0500
	永天科技
	3年零10个月
	6.6156 
	

	4.3
	4G 工业路由器
	1
	台
	T260S
	力必拓
	3年零10个月
	0.0540 
	

	（五）
	监控中心系统（WEB 客户端及 APP）
	
	
	
	
	
	
	

	2
	智慧消防物联网平台客户端（授权）
	74
	个
	IoT-02智慧消防物联网平台软件V1.0
	永天科技
	3年零10个月
	4.7360 
	

	3
	微信端告警小程序（授权）
	74
	个
	永天智慧消防宝APP微信端V1.0
	永天科技
	3年零10个月
	1.7760 
	

	4
	永天智慧消防宝 APP 客户端（授权）
	74
	个
	永天智慧消防宝APP V1.0
	永天科技
	3年零10个月
	2.9600 
	

	5
	巡检系统（授权）
	74
	个
	永天消防巡检系统V1.0
	永天科技
	3年零10个月
	1.7760 
	

	（六）
	LED 液晶显示器
	74
	台
	T3620
	戴尔
	3年零10个月
	0.4970 
	

	（七）
	电气火灾数据及告警信息分析系统
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	电气火灾数据及告警信息分析系统
	1
	项
	定制开发
	永天科技
	3年零10个月
	3.5280 
	

	7.2
	消防水系统监测数据关联分析系统
	1
	项
	定制开发
	永天科技
	3年零10个月
	3.6540 
	

	7.3
	三维展示引擎（WEB）
	1
	项
	定制开发
	永天科技
	3年零10个月
	1.5750 
	

	（八）
	手持终端
	74
	台
	P30
	华为
	3年零10个月
	0.6385 
	

	6
	ADSL宽带租赁费（建设期）
	74 
	线/3 年
	上行20M/下行100M
	上海电信
	3年零10个月
	3.5342 
	

	7
	阿里云数据库
	1 
	套
	-
	阿里云
	3年零10个月
	0.0621 
	

	8
	应用服务器
	1 
	台
	-
	阿里云
	3年零10个月
	0.0365 
	

	(九)
	变更
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	工作站塔式主机
	74
	台
	T3640
	戴尔
	3年零10个月
	4.7064 
	


8、社区综治一到四期设备明细表
	社区综治一到四期设备明细表
	

	序号
	设备（系统）名称
	数量
	单位
	配置/型号
	品牌
	已使用年限
	单项限价(元)/年
	投标报价

	一
	社区综治一期
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	低照度高清彩色摄像机
	994 
	台
	DS-2CD8224-SH
	海康威视
	7年零1个月
	127232.00 
	

	2 
	宽动态高清彩色摄像机
	180 
	台
	DS-2CD8205Z-SH
	海康威视
	7年零1个月
	23040.00 
	

	3 
	高清彩色半球摄像机
	108 
	台
	DS-2CD7212Z-SH
	海康威视
	7年零1个月
	13824.00 
	

	4 
	高清镜头（一）
	820 
	台
	TV2712D-MPIR
	海康威视
	7年零1个月
	29520.00 
	

	5 
	高清镜头（二）
	174 
	台
	TV0550D-MPIR
	海康威视
	7年零1个月
	7934.40 
	

	6 
	宽动态高清镜头
	181 
	台
	HV1250D-MPIR
	海康威视
	7年零1个月
	9556.80 
	

	7 
	高清数字硬盘录像机
	108 
	台
	HIK/DS-SH16FD/A-L- AF-DVR-II-A/0+16-  16(A2-2)
	海康威视
	7年零1个月
	28188.00 
	

	8 
	监控硬盘3T/块
	765 
	块
	ST3000VX000
	希捷
	7年零1个月
	41310.00 
	

	9 
	网络交换机
	128 
	台
	DS-3E2326
	海康威视
	7年零1个月
	16358.40 
	

	10 
	光纤收发器
	317 
	对
	发送器：DS-3D04T-A
	海康威视
	7年零1个月
	12363.00 
	

	
	
	
	
	接收器：DS-3D01T/R-A
	
	7年零1个月
	
	

	11 
	监视器（台）
	130 
	台
	DS-D5022FC
	海康威视
	7年零1个月
	10452.00 
	

	12 
	摄像机电源（只）
	416 
	只
	AC 24V
	国产
	7年零1个月
	7488.00 
	

	13 
	机柜（台）
	114 
	台
	机柜（800*600*2000， 含PDU等）
	图腾
	7年零1个月
	9804.00 
	

	14 
	机柜（台）
	4 
	台
	一体化机柜 X2（单机 柜） 800*1200*2050
	共济
	7年零1个月
	11200.00 
	

	15 
	六芯单模光缆
	67258 
	米
	室外6芯单模光纤
	天诚
	7年零1个月
	10761.28 
	

	16 
	六类防水网线
	88058 
	米
	室外六类双绞线
	天诚
	7年零1个月
	12328.12 
	

	17 
	RVV2*1.0防水电源线
	88068 
	米
	防水RVV2*1.0
	天诚
	7年零1个月
	12329.52 
	

	18 
	路面开挖修补（米）
	3932 
	米
	根据实际需求
	优景
	7年零1个月
	18873.60 
	

	19 
	立杆（套）
	255 
	套
	定制3米
	国产
	7年零1个月
	9486.00 
	

	20 
	室外防水箱
	255 
	个
	配套
	国产
	7年零1个月
	13260.00 
	

	21 
	光缆熔接（批）
	118 
	批
	配套熔接（含光配架)
	优景
	7年零1个月
	7080.00 
	

	22 
	线管线槽（批）
	118 
	批
	配套
	中财
	7年零1个月
	4720.00 
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	枪机护罩（室外）
	1172 
	台
	DS-1301HZ
	海康威视
	7年零1个月
	6797.60 
	

	2 
	枪机支架
	1095 
	台
	DS-1213ZJ
	海康威视
	7年零1个月
	3285.00 
	

	3 
	摄像机SD卡32G
	1172 
	张
	32G
	金士顿
	7年零1个月
	5625.60 
	

	4 
	室外摄像机辅助灯光
	1172 
	套
	24WLED
	国产
	7年零1个月
	22502.40 
	

	5 
	视频管理软件
	118 
	套
	配套
	海康威视
	7年零1个月
	826.00 
	

	6 
	HDMI高清线5米
	119 
	条
	5米
	国产
	7年零1个月
	571.20 
	

	7 
	辅材
	118 
	批
	配套
	优景
	7年零1个月
	7080.00 
	

	8 
	室外防水线缆
	41080 
	批
	防水RVV3*1.0
	天城
	7年零1个月
	6572.80 
	

	二
	社区综治二期
	
	
	
	
	
	
	

	
	低照度高清彩色摄像机
	509 
	台
	DS-2CD8224-SH
	海康成视
	6年零4个月
	65152.00 
	

	2 
	宽动态高清彩色摄像机
	231 
	台
	DS-2CD82057-SH
	海康或视
	6年零4个月
	31046.40 
	

	3 
	高消彩色半球摄像机
	70 
	台
	DS-2CD72121E-SH
	海康成视
	6年零4个月
	8960.00 
	

	4 
	高清镜头(一)
	338 
	台
	TV2712D-MPIR
	海康威视
	6年零4个月
	12168.00 
	

	5 
	高消镜头(二)
	170 
	台
	TV0550)-MPIR
	海康成视
	6年零4个月
	7752.00 
	

	6 
	宽动态高消镜头
	231 
	台
	IIV12501)-WPIR
	海康威视
	6年零4个月
	12196.80 
	

	7 
	高清数字硬盘录像机
	80 
	台
	IIK/DS-SII16FD/A-L-AF-
DVK-1I-A/0+16-16(A2-2)
	海康威视
	6年零4个月
	20880.00 
	

	8 
	监控硬盘3T/块
	489 
	块
	ST3000VX000
	希捷
	6年零4个月
	26406.00 
	

	9 
	网络交换机
	81 
	台
	DS-3E2326
	海康威视
	6年零4个月
	10351.80 
	

	10 
	光纤收发器
	223 
	对
	发送器：DS-3D04T-A
接收器：DS-3D01T/R-A
	海康成视
	6年零4个月
	5798.00 
	

	11 
	监视器
	80 
	台
	DS-D5022FC
	海康威视
	6年零4个月
	6432.00 
	

	12 
	摄像机电源
	294 
	只
	AC 24u
	国产
	6年零4个月
	7056.00 
	

	13 
	机柜
	67 
	台
	机框(800*600*2000.含PD
	国腾
	6年零4个月
	5762.00 
	

	
	体化机柜
	3 
	台
	800*1200*2050单机柜X2
	共济
	6年零4个月
	7200.00 
	

	14 
	六芯单模光缆
	64150 
	米
	室外6芯单模光纤
	天诚
	6年零4个月
	10264.00 
	

	15 
	六类防水网线
	83910 
	米
	室外六类双绞线
	天诚
	6年零4个月
	10069.20 
	

	16 
	RVV2*1.0防水电源线
	83910 
	米
	RVV2*1.0防水电源线
	天诚
	6年零4个月
	10069.20 
	

	17 
	RVV3*1.0防水电源线
	56200 
	米
	RVV3*1.0防水电源线
	天诚
	6年零4个月
	8992.00 
	

	18 
	路面开挖修补
	615 
	米
	根据实际需求
	优景
	6年零4个月
	2460.00 
	

	19 
	立杆
	255 
	套
	定制3米
	国产
	6年零4个月
	9180.00 
	

	20 
	室外防水箱
	223 
	套
	配套
	国产
	6年零4个月
	8920.00 
	

	21 
	光缆熔接
	85 
	批
	配套熔接(含光配架)
	优景
	6年零4个月
	5100.00 
	

	22 
	线管线槽
	85 
	批
	配套
	中财
	6年零4个月
	3400.00 
	

	其它
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	抢机护罩(室外)
	740 
	台
	DS-1331HZ
	海康成视
	6年零4个月
	3700.00 
	

	2 
	枪机支架
	740 
	台
	DS-1293ZJ
	海康威视
	6年零4个月
	2072.00 
	

	3 
	摄像机SD卡32G
	740 
	张
	32G
	金士顿
	6年零4个月
	3552.00 
	

	4 
	室外摄像机辅助灯光
	740 
	套
	24WLED
	国产
	6年零4个月
	13320.00 
	

	5 
	网络视频监控软件
	81 
	套
	iVMS-4200
	海康威视
	6年零4个月
	510.30 
	

	6 
	HDMI高清线5米
	81 
	条
	5米
	国产
	6年零4个月
	324.00 
	

	三
	社区综治三期
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	低照度高清彩色摄像机
	312 
	台
	DS-2CD8224-SH
	海康威视
	5年零9个月
	19094.40 
	

	2 
	宽动态高清彩色摄像机
	150 
	台
	DS-2CD8205Z-SH
	海康威视
	5年零9个月
	14220.00 
	

	3 
	高清彩色半球摄像机
	52 
	台
	DS-2CD7212E-SH
	海康威视
	5年零9个月
	2995.20 
	

	4 
	高清镜头(一)
	179 
	台
	TV2713D-5MPIR
	海康威视
	5年零9个月
	2255.40 
	

	5 
	高清镜头(二)
	133 
	台
	TV0550D-4MPIR
	海康威视
	5年零9个月
	3112.20 
	

	6 
	宽动态高清镜头
	150 
	台
	HV3816D-8MPIR
	海康威视
	5年零9个月
	4950.00 
	

	7 
	宾得镜头
	60 
	台
	宾得镜头
	宾得
	5年零9个月
	11520.00 
	

	8 
	人脸抓拍摄像机
	42 
	台
	DS-2CD7068F/GA-
L+HV3816D-8MPIR
	海康威视
	5年零9个月
	40320.00 
	

	9 
	壁装支架
	44 
	个
	DS-1293ZJ-P
	海康威视
	5年零9个月
	132.00 
	

	10 
	微卡口车辆识别探针一体机
	18 
	台
	DS-2SG2686ZJ-SH
	海康威视
	5年零9个月
	23112.00 
	

	11 
	硬盘录像机(NVR)
	59 
	台
	HIK/DS-SH16FD/A-L-
AF-DVR-II-A/0+16-
16(A2-2)
	海康威视
	5年零9个月
	8496.00 
	

	12 
	混合分析硬盘录像机
	10 
	台
	iDS-96064NX-I16
	海康威视
	5年零9个月
	27000.00 
	

	13 
	硬盘3T(块)
	417 
	块
	3T
	希捷
	5年零9个月
	28147.50 
	

	14 
	网络交换机
	76 
	台
	DS-3E2326-H
	海康威视
	5年零9个月
	5472.00 
	

	15 
	光纤收发器(对)
	199 
	对
	发送器：DS-3D04T-A
接收器：DS-3D01T/R-
	海康威视
	5年零9个月
	5850.60 
	

	16 
	监视器
	70 
	台
	DS-D5022FC
	海康威视
	5年零9个月
	5880.00 
	

	17 
	摄像机电源
	262 
	个
	AC 24V 100W
	国产
	5年零9个月
	7074.00 
	

	18 
	机柜
	51 
	架
	600*600*2050mm
	图腾
	5年零9个月
	4590.00 
	

	19 
	一体化机柜
	2 
	架
	XRDC0601E-X2
	共济
	5年零9个月
	9795.60 
	

	20 
	光缆(米)
	48019 
	米
	FGT-TW6LOM1
	FGT
	5年零9个月
	9603.87 
	

	21 
	网络铜缆(米)
	29551 
	米
	FGT-C6-LP
	FGT
	5年零9个月
	3546.12 
	

	22 
	电源线2*1.0(米)
	29551 
	米
	FS-RVV2*1.0
	FGT
	5年零9个月
	3546.12 
	

	23 
	电源线3*1.0(米)
	47979 
	米
	FS-RVV3*1.0
	FGT
	5年零9个月
	7676.69 
	

	24 
	路面开挖修补(米)
	1164 
	米
	配套
	国产
	5年零9个月
	6984.00 
	

	25 
	立杆(套)
	185 
	套
	3M
	国产
	5年零9个月
	6660.00 
	

	
	
	7 
	套
	4M
	国产
	5年零9个月
	308.00 
	

	26 
	室外防水箱
	196 
	个
	500*300*200mm
	国产
	5年零9个月
	5880.00 
	

	27 
	光缆熔接(批)
	59 
	批
	配套
	国产
	5年零9个月
	3540.00 
	

	28 
	线管线槽(批)
	59 
	批
	配套
	国产
	5年零9个月
	17700.00 
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	枪机护罩
	462 
	个
	DS-1331HZ-C
	海康威视
	5年零9个月
	3603.60 
	

	2 
	支架
	461 
	个
	DS-1293ZJ
	海康威视
	5年零9个月
	829.80 
	

	3 
	DS卡32G
	522 
	张
	32G
	金士顿
	5年零9个月
	1566.00 
	

	4 
	补光灯
	522 
	个
	AV24V 24WLED
	国产
	5年零9个月
	6264.00 
	

	5 
	网络视频监控软件
	48 
	套
	iVMS-4700
	海康威视
	5年零9个月
	3360.00 
	

	6 
	智能图像分析软件
	10 
	套
	iVMS-8700E
	海康威视
	5年零9个月
	5600.00 
	

	7 
	HDMI高清线(条)
	68 
	根
	5米
	国产
	5年零9个月
	408.00 
	

	四
	社区综治四期
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	低照度高清彩色摄像机
	577 
	台
	DS-2CD8205E-SH
	海康威视
	5年零2个月
	92320.00 
	

	2 
	高清彩色半球摄像机
	90 
	台
	DS-2CD7105EWD-SH
	海康威视
	5年零2个月
	13320.00 
	

	3 
	高清镜头(一)
	285 
	台
	TS4V213ED
	宾得
	5年零2个月
	11970.00 
	

	4 
	高清镜头(二)
	290 
	台
	TS11V513ED-M
	宾得
	5年零2个月
	18618.00 
	

	5 
	硬盘录像机(NVR)
	84 
	台
	HIK/DS-SH16FD/A-
	海康威视
	5年零2个月
	
	

	
	
	
	
	L-AF-DVR-II-
	海康威视
	5年零2个月
	22680.00 
	

	
	
	
	
	A/0+16-16(A2-2)
	海康威视
	5年零2个月
	
	

	6 
	硬盘3T(块)
	410 
	块
	3T
	希捷
	5年零2个月
	27675.00 
	

	7 
	网络交换机
	78 
	台
	DS-3E2326-H
	海康威视
	5年零2个月
	10296.00 
	

	8 
	光纤收发器(对)
	251 
	对
	发送器：DS- 3D04T-A
	海康威视
	5年零2个月
	7429.60 
	

	
	
	
	
	接收器：DS- 3D01T/R-A
	海康威视
	5年零2个月
	
	

	9 
	监视器
	69 
	台
	DS-D5022FC-A
	海康威视
	5年零2个月
	5796.00 
	

	10 
	摄像机电源
	310 
	个
	AC 24V 100W
	国产
	5年零2个月
	8370.00 
	

	11 
	机柜
	81 
	架
	600*600*2050mm
	图
	5年零2个月
	7290.00 
	

	12 
	立杆(套)
	280 
	套
	3M
	国产
	5年零2个月
	10080.00 
	

	13 
	室外防水箱
	250 
	个
	500*300*200mm
	国产
	5年零2个月
	7500.00 
	

	14 
	枪机护罩
	577 
	个
	DS-1301HZ
	海康威视
	5年零2个月
	4500.60 
	

	15 
	支架
	575 
	个
	DS-1293ZJ
	海康威视
	5年零2个月
	1334.00 
	

	16 
	SD卡32G
	576 
	张
	32G
	金士顿
	5年零2个月
	1728.00 
	

	17 
	补光灯
	576 
	个
	AV24V 24WLED
	国产
	5年零2个月
	6912.00 
	

	18 
	网络视频监控软件
	92 
	套
	iVS-4700
	海康威视
	5年零2个月
	22540.00 
	

	19 
	HDMI高清线(条)
	74 
	根
	国标
	国产
	5年零2个月
	444.00 
	

	20 
	一体化机柜
	2 
	架
	XRDC0601E-X2
	共济
	5年零2个月
	8800.00 
	

	21 
	管线及施工(批)含 线缆敷设，设备安装、光 缆熔接等
	13 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	1248.00 
	

	
	
	9 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	1296.00 
	

	
	
	7 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	1344.00 
	

	
	
	7 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	1680.00 
	

	
	
	5 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	1440.00 
	

	
	
	7 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	2352.00 
	

	
	
	4 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	1536.00 
	

	
	
	5 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	2160.00 
	

	
	
	45 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	21600.00 
	

	
	
	9 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	4752.00 
	

	
	
	11 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	6864.00 
	

	
	
	1 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	768.00 
	

	
	
	1 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	1008.00 
	

	
	
	1 
	批
	定制
	国产
	5年零2个月
	1488.00 
	


9、光缆、管线购买服务明细表（允许分包）
	工程名称：非重要场所光链路+机房

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量（审核）
	参数、规格
	单项限价(元)/年
	备注
	投标报价

	一
	非重要场所光缆购买服务
	
	
	
	13524211.5908 
	
	

	1
	非重要场所光缆年
	项
	1
	
	13496826.1486 
	20179.19 芯公里
	

	2
	非重要场所光缆年购买服务费（备忘96路）
	项
	1
	
	3413.3840 
	5.0688 芯公里
	

	3
	非重要场所光缆年购买服务费（备忘180路）
	项
	1
	
	23972.0582 
	35.598芯公里
	

	二
	机房年购买服务
	
	
	
	5799312.0000 
	
	

	1
	区数据机房购买服务（30 个机柜）
	项
	1
	
	3096720.0000 
	
	

	2
	公安微卡口/滨江/重要场所机房（48 个机柜）
	项
	1
	
	2702592.0000 
	
	

	工程名称：重要场所光链路
	

	1
	以点位计算购买服务费
	
	接入点数量
	参数、规格
	单项限价(元)/年
	备注
	投标报价

	2
	汇聚点
	点/每月
	34
	
	2514799.39
	
	

	3
	接入点
	点/每月
	1432
	
	15292316.54
	
	

	工程名称：杨浦区“一网统管”技术服务项目-特定场所视频监控
	

	序号
	建设内容
	单位
	参数、规格
	数量
	单项限价(元)/年
	备注
	投标报价

	一
	租赁部分
	
	
	
	726428.78 
	
	

	1
	社会联网子平台互联网专线购买服务
	路/年
	
	1.00 
	309672.00 
	
	

	2
	前端至居委光缆购买服务
	芯/公里/年
	
	212.05 
	142796.65 
	
	

	3
	光缆年购买服务费
	芯公里
	
	72.38 
	48744.13 
	
	

	4
	移动机房机架购买服务
	个/年
	
	4.00 
	225216.00 
	
	


PAGE  
— 54 —

