2023年北外滩等重要区域景观灯光维护费项目评审小组推荐理由：通过四家单位对于本项目的评审，四家单位的资格性符合性检查都符合招标文件的要求，对于技术要求，四家单位都有实质性的响应，满足招标文件的要求，并且四家单位的报价依据充分合理。从类似项目业绩分析，上海现代建筑装饰的业绩优势最为明显，上海索能德瑞次之，上海华彩和上海绿政稍微弱一点，从项目人员配备情况分析，上海现代建筑装饰的人员配备无论从资质要求和人员数量上，都是优势最为明显，上海华彩虽然人员配备数量也较多，但项目经理的资质优势不明显，另外二家单位的项目经理资质尚可，但配备的人员数量上分析，优势不是很明显，企业的综合实力分析，也是上海现代建筑装饰的优势最为明显，另外其交接方案较为全面，完善合理，并且其服务方案具有较好的针对性，合理性和科学性，对于重点及难点的分析准确，应对措施全面合理，有操作建议和解决方案，并且其商务报价也适中，拟推荐上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司为第一中标候选单位。 优化意见： 1.做好疫情期间的防护措施。 2.细化应急预案，并且责任落实到人。 3.明确LED光源的品牌要求，并提供技术参数，包括芯片及全寿命的要求。 4.做好样灯的第三方检测，并提供第三方检测报告。 5.梳理本专业与其他专业之间的接口，做到无缝连接。 6.做好系统的联调联试，并做好相关的记录。 7.补充完善点位图。